## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR DE ALBARREAL DE TAJO -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.15AR.05SA.001 |  |  | EDAR DE ALBARREAL DE TAJO | Linea
1 | 00.15AR.05SA.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Proceso
2 | 00.15AR.05SA.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.15AR.05SA.001.0010.BO02 |  |  | BOTIQUIN Furgoneta | Botiquín
2 | 00.15AR.05SA.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES ALBARREAL | Extintor
1 | 00.15AR.05SA.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA DE ALIVIADERO | Subproceso
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA DE ALIVIADERO | Compuerta
3 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE GRUESOS Y DESBASTE | Subproceso
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP002.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | ESTRUAGUA | Modelo | CP - 100 | Nº serie | 7240Q64 | Volumen (l) | 100
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP002.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL | Compuerta | Marca | NOCHE Y DÍA | Modelo | N.D./M.4-918
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP002.MU01 |  |  | TOMAMUESTRAS AUTOMATICO | Tomamuestra | Marca | HACH | Modelo | SD900P.52.11511 | Nº serie | 150060000190
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP002.RJ01 |  |  | REJA DE LIMPIEZA MANUAL | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | TALLERES SINFO
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP002.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | VERLINDE | Modelo | VR12 1004 B2 | Nº serie | 1446400232 | Potencia (kW) | 0.25 | Carga nominal (Kg) | 1000
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP002.RL02 |  |  | POLIPASTO ELECTRICO PARA LA REJA | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | KARPA TOOLS | Modelo | HGSB-300 MICRO
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP002.TE01 |  |  | CONTENEDOR | Contenedor | Marca | URCAVI
3 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | BOMBEO DE ENTRADA | Subproceso
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.BS01 |  |  | BBA AGUA BRUTA A | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | Concertor 6020.181 | Nº serie | 2220224 |  |  | Caudal (m3/h) | 60.00 | Intensidad (A) | 4.30 | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.BS02 |  |  | BBA AGUA BRUTA B | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | Concertor 6020.181 | Nº serie | 2220344 | Altura (mca) | 20.00 | Caudal (m3/h) | 60.00 | Intensidad (A) | 4.30 | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.BY01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS 1 | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.BY02 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS 2 | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.CD01 |  |  | SONDA DE CONTROL CONDUCTIVIDAD | Medidor Conductividad | Marca | CHEMITEC | Modelo | 42 SERIES PH-RX 423823
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.NR01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL PIEZORRESISTIVO | Detectores de nivel radar | Marca | NIVUS | Modelo | AQUABAR
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.PH01 |  |  | SONDA DE CONTROL PH | Medidor PH | Marca | CHEMITEC | Modelo | 42 SERIES PH-RX 423823
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros | Marca | ISOIL | Modelo | ML110B0A1B1A0 | Nº serie | 38S011328 | Dimensión | DN100
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.VR01 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN100
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP003.VR02 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP004.EL01 |  |  | ELECTROVALVULAS AGUA DE SERVICIO 1 | Electroválvula | Marca | SOL | Modelo | 602 C2
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP004.EL02 |  |  | ELECTROVALVULAS AGUA DE SERVICIO 2 | Electroválvula | Marca | SOL | Modelo | 602 C2
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP004.PR01 |  |  | PRETRAT. COMPACTO 1 Y C. ELÉCTRICO LOCAL | Pretratamientos compactos | Marca | SPECO | Modelo | TSF3/20 DX34/09 | Nº serie | 34/09
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP004.RE01 |  |  | SOPLANTE DESENMULSIONADO 1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | BLOWAIR | Modelo | SB.10 9001028 | Nº serie | 71384048 | Potencia (kW) | 1.45
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP004.RE02 |  |  | SOPLANTE DESENMULSIONADO 2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | BLOWAIR | Modelo | SB.10 9001028 | Nº serie | 71405616 | Potencia (kW) | 1.45
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP004.TE01 |  |  | CONTENEDOR DE SÓLIDOS 1 | Contenedor
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP004.TE02 |  |  | BIDÓN DE GRASAS | Contenedor
3 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP005 |  |  | TANQUE DE TORMENTAS | Subproceso
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP005.AG01 |  |  | AGITADOR | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | 4620.410.1839 | [6 empty] | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP005.BY01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS 1 | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP005.BY02 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS 2 | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP005.DE01 |  |  | DEPÓSITO CIRCULAR | Depósito
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP001.SP005.VR01 |  |  | VÁLVULA DE CLAPETA | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-37
2 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
3 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | REACTOR BIOLOGICO | Subproceso
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | AGITADOR ZONA ANÓXICA | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | 4620.410.1839 | [6 empty] | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL ENTRADA LÍNEA 1 | Compuerta | Marca | TALLERES SINFO | Modelo | MURAL - 1
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.FU01 |  |  | PARRILLAS DE DIFUSORES EXTRAÍBLES Nº 1 Y Nº 2 1 | Difusores | Marca | BARMATEC | Modelo | DIFUSOR BURBUJA FINA
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.FU02 |  |  | PARRILLAS DE DIFUSORES EXTRAÍBLES Nº 1 Y Nº 2 2 | Difusores | Marca | BARMATEC | Modelo | DIFUSOR BURBUJA FINA
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO SENSOR | Medidor Oxigeno | Marca | HACH |  |  | Nº serie | 221310001352
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.PO01 |  |  | MASTIL DEL AGITADOR ZONA ANÓXICA | Polipasto | Marca | XYLEM | Modelo | 6229800-10/14
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.RE01 |  |  | SOPLANTE 1 ALBARREAL | Soplantes de embolos rotativos | Marca | AERZEN | Modelo | GM 7L | Nº serie | 4017193 | Potencia (kW) | 11.00 | Presión (bar) | 1.45 | Caudal (m3/h) | 402.00
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.RE02 |  |  | SOPLANTE 2 ALBARREAL | Soplantes de embolos rotativos | Marca | AERZEN | Modelo | GM 7L | Nº serie | 4017194 | Potencia (kW) | 11.00 | Presión (bar) | 1.45 | Caudal (m3/h) | 402.00
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | MEDIDOR DE REDOX | Medidor Redox | Marca | HACH |  |  | Nº serie | 2360722
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.VP01 |  |  | VALVULA MARIPOSA SOPLANTE 1 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | YB1218 DN-80
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.VP02 |  |  | VALVULA MARIPOSA SOPLANTE 2 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | YB1218 DN-80
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.VP03 |  |  | VÁLV DE MARIP CONEX A PARRILLAS DE DIF Nº 1 Y Nº 2 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | YB1218 DN-100
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.VP04 |  |  | VÁLV DE MARIP CONEX A PARRILLAS DE DIF Nº 1 Y Nº 2 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | YB1218 DN-100
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR PARED 1 | Ventilador | Marca | SODECA
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP001.VT02 |  |  | VENTILADOR PARED 2 | Ventilador | Marca | SODECA
3 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACION DE REACTIVOS | Subproceso
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO 1 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | MAG603 | Nº serie | 03A01032F | Potencia (kW) | 0.02 | Presión nominal (bar) | 2.00 | Caudal (l/h) | 8
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO 2 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | APG 603 | Nº serie | 42E38993A | Potencia (kW) | 0.02 | Presión nominal (bar) | 2.00 | Caudal (l/h) | 8
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP002.BY01 |  |  | BOYA DE MÍNIMO | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPOSITO CLORURO FERRICO | Depósito | Marca | POLITECH | Modelo | POLIBASIC MR 5
3 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACION SECUNDARIA | Subproceso
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | DECANTADOR | Mec. clarificadores / Puentes decantador
2 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
3 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | ARQUETA DE AGUA TRATADA | Subproceso
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERIN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 200 AMR B-90 | Nº serie | 4561590010 | Volumen (l) | 200 | Presión nominal (bar) | 10.00
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE MALLA | Filtro | Marca | NOVHIDRO | Modelo | AGP-R8+2F2 LA4B
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | GRUPO DE PRESION CUADRO ELÉCTRICO | Grupo de presión | Marca | EBARA | Modelo | APMVP-7 150/5-2
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP003.SP001.GP02 |  |  | BOMBA 1 | Grupo de presión | Marca | EBARA | Modelo | HVP 7-250/5 | Nº serie | 10/14
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP003.SP001.GP03 |  |  | BOMBA 2 | Grupo de presión | Marca | EBARA | Modelo | HVP 7-250/5 | Nº serie | 60.6-21.5
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros | Marca | ISOIL | Modelo | ML110B0B1A0 | Nº serie | 38S011480 | Dimensión | DN100
4 | 00.15AR.05SA.001.PC001.SP003.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
1 | 00.15AR.05SA.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGO | Proceso
2 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP001 |  |  | RECIRCULACION DE FANGOS INTERNA | Subproceso
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS LÍNEA 1 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | 3068.180.2736 |  |  | Altura (mca) | - | Caudal (m3/h) | - |  |  | Potencia (kW) | 1.40
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS LÍNEA 2 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | 3068.180.2736 |  |  | Altura (mca) | 2.00 | Caudal (m3/h) | 17.00 |  |  | Potencia (kW) | 1.40
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP001.BY01 |  |  | MEDIDA DE NIVEL POR BOYAS MÍNIMO | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO RECIRCULACION LÍNEA 1 | Caudalímetros | Marca | ISOIL | Modelo | ML 110-B0A1B1A0 | Nº serie | 38S011318 | Dimensión | DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN80
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN80
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN80
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN80
2 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002 |  |  | RECIRCULACION DE FANGOS EXTERNA | Subproceso
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.BS01 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS LÍNEA 1 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | 3085.183 | Nº serie | 1480314 | Altura (mca) | 2.00 | Caudal (m3/h) | 18.00 | Intensidad (A) | 6.50 | Potencia (kW) | 1.40
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.BS02 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS LÍNEA 2 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | 3085.183 | Nº serie | 1480313 | Altura (mca) | 2.00 | Caudal (m3/h) | 18.00 | Intensidad (A) | 6.50 | Potencia (kW) | 1.40
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.BY01 |  |  | MEDIDA DE NIVEL POR BOYAS MÍNIMO | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.DC01 |  |  | CARRETES DE DESM. RECIR. 1 Y 2 ASPIRACIÓN 1 | Carrete desmontaje | Marca | LOECHES | Modelo | DN-100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.DC02 |  |  | CARRETES DE DESM. RECIR. 1 Y 2 ASPIRACIÓN 2 | Carrete desmontaje | Marca | LOECHES | Modelo | DN-100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO RECIRCULACION LÍNEA 1 | Caudalímetros | Marca | ISOIL | Modelo | ML110-B0A1B1A0 | Nº serie | 38S011329 | Dimensión | DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALV. DE COMP. RECIR. 1 Y 2 ASPIRACIÓN 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VALV. DE COMP. RECIR. 1 Y 2 ASPIRACIÓN 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.VC03 |  |  | VALV. DE COMP. RECIR. 1 Y 2 IMPULSIÓN 1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.VC04 |  |  | VALV. DE COMP. RECIR. 1 Y 2 IMPULSIÓN 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP002.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN100
2 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003 |  |  | FANGO EN EXCESO | Subproceso
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.BS01 |  |  | BBA FANGOS EXCESOS 1 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | 3085.160 | Nº serie | 1480642 | Altura (mca) | 6.00 | Caudal (m3/h) | 5.70 | Intensidad (A) | 6.50 | Potencia (kW) | 1.40
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.BS02 |  |  | BBA FANGOS EXCESOS 2 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | 3085.160 | Nº serie | 1480641 | Altura (mca) | 6.00 | Caudal (m3/h) | 5.70 | Intensidad (A) | 6.50 | Potencia (kW) | 1.40
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.DC01 |  |  | CARRETES DE DESM. EXCESO 1 Y 2 ASPIRACIÓN 1 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.DC02 |  |  | CARRETES DE DESM. EXCESO 1 Y 2 ASPIRACIÓN 2 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO RECIRCULACION LÍNEA 1 | Caudalímetros | Marca | ISOIL | Modelo | ML 110-B0A1B1A0 | Nº serie | 38S011300 | Dimensión | DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.VC01 |  |  | VALV. DE COMP. ESCESO 1 Y 2 ASPIRACIÓN 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.VC02 |  |  | VALV. DE COMP. ESCESO 1 Y 2 ASPIRACIÓN 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.VC03 |  |  | VALV. DE COMP. EXCESO 1 Y 2 IMPULSIÓN 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN80
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.VC04 |  |  | VALV. DE COMP. EXCESO 1 Y 2 IMPULSIÓN 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN80
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.VC05 |  |  | VÁLV DE COMP CONEX DEC CON BOMBAS DE CÁMARA SECA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN 200
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN EXCESO 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN80
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP003.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN EXCESO 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN80
2 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP004 |  |  | ESPESAMIENTO DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP004.RR01 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Espesador | Marca | PROMINOX | Modelo | ACERO INOXIDABLE
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA SALIDA DE FANGO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA PIC SALIDA DE FANGO | Válvula de Compuerta | Marca | MILTON ROY | Modelo | DN100
2 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005 |  |  | DESHIDRATACION DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.BD01 |  |  | BBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 1 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | PS1D054C21B4000 | Nº serie | 02A00083F |  |  | Presión nominal (bar) | 8.00 | Caudal (l/h) | 220
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.BD02 |  |  | BBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 2 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | PS1D054C21B4000 | Nº serie | 02A00079F |  |  | Presión nominal (bar) | 8.00 | Caudal (l/h) | 220
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.BY01 |  |  | BOYA DE MÍNIMO DE POLIELECTROLITO | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.CE01 |  |  | CUADRO AUXILIAR DESHIDRATACIÓN | Cuadro eléctrico | Marca | PROYELEC
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.CN01 |  |  | CENTRIFUGA | Centrífuga | Marca | ALFA LAVAL | Modelo | ALDEC 10 AT | Nº serie | 5126135-2014 |  |  | Potencia (kW) | 4.00
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.CO01 |  |  | GRUPO COMPRESOR AIRE LÍNEA 1 | Compresor Aire | Marca | ABAC | Modelo | PROA39B270FM3 | Nº serie | 4116024542 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 2.20
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE | Carrete desmontaje | Marca | LOECHES | Modelo | DN-80
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.EL01 |  |  | ELECTROVÁLVULA DE POLIELECTROLITO | Electroválvula | Marca | SOL | Modelo | 602 C2
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.EP01 |  |  | GRUPO DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO | Polipack | Marca | POLITECH | Modelo | POLIBASIC MR-5
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.FD01 |  |  | BOMBA ELEVACIÓN FANGO DESHIDRATADO | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | W15B | Nº serie | C 745400 704 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 4.00 | Presión (bar) | 12.00
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.FE01 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS A CENTRIFUGA 1 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C23 K | Nº serie | C745401 /04
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.FE02 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS A CENTRIFUGA 2 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C23K | Nº serie | C745401 /03
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | SERIE 630 1000 KG. |  |  | Capacidad (Kg) | 1000.00
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO FANGO A CENTRÍFUGA | Caudalímetros | Marca | ISOIL | Modelo | ML110 B0A1B1A0 | Nº serie | 38SO11315 | Dimensión | DN100
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.TE01 |  |  | CONTENEDOR DE FANGOS DESHIDRATADOS | Contenedor | Marca | URCAVI | Modelo | 5 M3
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA BBA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN80
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA BBA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN80
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA BBA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN80
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA BBA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN80
3 | 00.15AR.05SA.001.PC002.SP005.VC05 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA F. DESHIDRATADO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN150
1 | 00.15AR.05SA.001.PC003 |  |  | ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
2 | 00.15AR.05SA.001.PC003.AT01 |  |  | CT ALBARREAL | C. transformación e Ins. de A/M
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.AT01.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR | TRAFOS
2 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTOMATISMO Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.BT01 |  |  | BATERÍA DE CONDENSADORES | Bateria Condensadores | Marca | RTR | Modelo | MF4400050035100 | Nº serie | 23248 | Intensidad (A) | 65.69 | Potencia reactiva (kVAr) | 50 | Tensión (V) | 440
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.CC01 |  |  | CCM CENTRO DE CONTROL DE MOTORES | CCMS
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.CE01 |  |  | CGA CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO | CUADROS ELECTRICOS
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.PC01 |  |  | PLC CUADRO DE CONTROL | PLC | Marca | PHOENIX CONTACT | Modelo | IELC 15 IETH
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.RY01 |  |  | PARARRAYOS SALA DE CONTROL Y EDIFICIO EXPLOTACIÓN Albarreal | Pararrayos
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.SA01 |  |  | SAI ORDENADOR | Sistema de Alimentacion Interrumpida | Marca | SALICRU | Modelo | SPS SOHO+
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.SA02 |  |  | SAI REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGE PLC | Sistema de Alimentacion Interrumpida | Marca | SALICRU | Modelo | SPS ADVANCE RT
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.SC01 |  |  | SCADA | SCADA
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF01 |  |  | V.F. 1 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF02 |  |  | V.F. 2 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF03 |  |  | V.F. 1 SOPLANTES | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF04 |  |  | V.F. 2 SOPLANTES | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF05 |  |  | V.F. 1 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN INTERNA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF06 |  |  | V.F. 2 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN INTERNA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF07 |  |  | V.F. 1 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN EXTERNA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF08 |  |  | V.F. 2 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN EXTERNA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF09 |  |  | V.F. 1 BOMBAS DE FANGOS EN EXCESO | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF10 |  |  | V.F. 2 BOMBAS DE FANGOS EN EXCESO | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF11 |  |  | V. F. 1 BOMBAS FANGOS A DESHIDRATAR | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF12 |  |  | V. F. 2 BOMBAS FANGOS A DESHIDRATAR | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF13 |  |  | V. F. 1 BOMBA POLIELECTROLITO | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF14 |  |  | V. F. 2 BOMBA POLIELECTROLITO | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310
3 | 00.15AR.05SA.001.PC003.SP001.VF15 |  |  | V. F. BOMBAS DE FANGO DESHIDRATADO | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310