## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR DE AÑOVER DE TAJO -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.40AR.15SA.001 |  |  | EDAR DE AÑOVER DE TAJO | Linea
1 | 00.40AR.15SA.001.0014 |  |  | SEGURIDAD AÑOVER | Proceso
2 | 00.40AR.15SA.001.0014.0010 |  |  | EXTINTORES AÑOVER | Equipos de seguridad
3 | 00.40AR.15SA.001.0014.0010.EX01 |  |  | EXTINTOR EN SALA DE CONTROL | Extintor | Marca | EXTIN-ALBA | Modelo | POLVO 6 KG 27A183BC
3 | 00.40AR.15SA.001.0014.0010.EX02 |  |  | EXTINTOR EN SALA DE SOPLANTES | Extintor | Marca | MADRIDFUEGO | Modelo | POLVO 6 KG 27A183BC
3 | 00.40AR.15SA.001.0014.0010.EX03 |  |  | EXTINTOR EN CCM | Extintor | Marca | EXFAEX | Modelo | CO2 2K 34B
3 | 00.40AR.15SA.001.0014.0010.EX04 |  |  | EXTINTOR EN CT | Extintor | Marca | EXFAEX | Modelo | CO2 9K 43A 233 BC
2 | 00.40AR.15SA.001.0014.AR01 |  |  | ALARMAS INTRUSION | Sistema de alarma
2 | 00.40AR.15SA.001.0014.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.40AR.15SA.001.0014.DH01 |  |  | DUCHA/LAVAOJOS | Ducha Emergencia
2 | 00.40AR.15SA.001.0014.RY01 |  |  | Pararrayos | Pararrayos
1 | 00.40AR.15SA.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | POZO ENTRADA AGUA BRUTA | Subproceso
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL POZO LLEGADA AGUA BRUTA | Compuerta | Marca | TALLERES IZARD | Modelo | Mural Manual
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP001.RJ01 |  |  | REJA PREDESBASTE ALIVIO | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP001.TM01 |  |  | TAMIZ VERTEDERO | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | ALBOSA
3 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE GRUESOS | Subproceso
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP002.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | VICINAY | Modelo | VIC-GRAB 19278 | Nº serie | 416
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP002.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL REJA DESBASTE | Polipasto | Marca | JAGUAR |  |  |  |  | Capacidad (Kg) | 500.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP002.RJ01 |  |  | REJA PREDESBASTE AL POZO DE BOMBEO | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP002.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO CUCHARA BIVALVA | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | VICINAY | Modelo | C-16.6.N.2/1 |  |  |  |  | Carga nominal (Kg) | 1600
3 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | POZO DE BOMBEO AGUA BRUTA | Subproceso
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.BS01 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AFP1041.2-M 30/4-D01-10 |  |  | Altura (mca) | 12.00 | Caudal (m3/h) | 145.00 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 4.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.BS02 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AFP1041.2-M 30/4-D01-10 | Nº serie | 0105813 | Altura (mca) | 12.00 | Caudal (m3/h) | 145.00 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 4.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.BS03 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AFP1041.2-M 30/4-D01-10 | Nº serie | 105815 | Altura (mca) | 12.00 | Caudal (m3/h) | 145.00 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 4.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.BS04 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº4 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AFP1041.2-M 30/4-D01-10 | Nº serie | 0105816 | Altura (mca) | 12.00 | Caudal (m3/h) | 145.00 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 4.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.BY01 |  |  | BOYAS BOMBAS AGUA BRUTA | Boya
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO INFLUENTE | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE AGUA BRUTA Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE AGUA BRUTA Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE AGUA BRUTA Nº3 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.DC05 |  |  | CARRETE DESMONTAJE AGUA BRUTA Nº4 | Carrete desmontaje | Marca | ABB | Modelo | DATUM U110
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.NR01 |  |  | EQUIPO MEDIDA NIVEL ULTRASONIDOS | Detectores de nivel radar
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.PH01 |  |  | SONDA CONTROL pH | Medidor PH
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | PACK 1000
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA INFLUENTE | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV121200V1S1S1B1A1A1A2A1A1 | Nº serie | 3K220000071946 | Dimensión | DN 200
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA AGUA BRUTA Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA AGUA BRUTA Nº2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA AGUA BRUTA Nº3 | Válvula de Compuerta
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.VC04 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA AGUA BRUTA Nº4 | Válvula de Compuerta
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.VR01 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO BOLA AGUA BRUTA Nº1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.VR02 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO BOLA AGUA BRUTA Nº2 | Válvula Antiretorno
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.VR03 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO BOLA AGUA BRUTA Nº3 | Válvula Antiretorno
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP003.VR04 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO BOLA AGUA BRUTA Nº4 | Válvula Antiretorno
3 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.BG01 |  |  | BOMBA IMPULSIÓN GRASAS | Bomba de grasas | Marca | SEEPEX | Modelo | ATEX/BN 5-6 L | Nº serie | 2-1930/2010 | Potencia (kW) | 1.35
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.CE01 |  |  | CUADRO ELÉCTRICO PRETRATAMIENTO COMPACTO | Cuadro eléctrico
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE ENTRADA | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE SALIDA | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.EL01 |  |  | ELECTROVÁLVULAS LIMPIEZA | Electroválvula | Marca | BURKET
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.MG01 |  |  | RASQUETA GRASAS | Barredora de grasas | Marca | BAUER | Modelo | BS06-74V/DXE06LA4/C2-SP
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.OR01 |  |  | TORNILLO HORIZONTAL ARENAS | Tornillos | Marca | BAUER | Modelo | BF40-74W/DXE09SA4/C2-SP | Nº serie | ATEX3049-BI.02 | Potencia (kW) | 0.55
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.OR02 |  |  | TORNILLO EXTRACTOR ARENAS | Tornillos | Marca | BAUER | Modelo | BF40-74W/DXE09SA4/C2-SP |  |  | Potencia (kW) | 1.10
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.PR01 |  |  | PRETRATAMIENTO COMPACTO | Pretratamientos compactos | Marca | HUBER | Modelo | ROTAMAT Ro5 |  |  | Caudal (m3/h) | 273.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.RE01 |  |  | SOPLANTE DESENMULSIONADO | Soplantes de embolos rotativos | Marca | GARDNER DENVER | Modelo | DLT 25 (08) |  |  | Potencia (kW) | 0.75
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.TE01 |  |  | CONTENEDOR TAMIZ | Contenedor
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.TE02 |  |  | CONTENEDOR ARENAS | Contenedor
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.TM01 |  |  | TAMIZ | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | BAUER | Modelo | BF40-74W/DXE08MA4-D/C2-SP |  |  | Potencia (kW) | 1.10
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS500 CE1115
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BY-PASS | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS500 CE1115
3 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP005 |  |  | ARQUETA REGULACIÓN CAUDAL A BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP005.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP005.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA REGULACIÓN CAUDAL | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | AD00063-4-0.20 | Nº serie | 3510MMM38465 | Potencia (kW) | 0.20
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP005.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV121200
3 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006 |  |  | TANQUE DE TORMENTA | Subproceso
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006.AI01 |  |  | AIREADOR Nº1 | Aireador | Marca | SULZER | Modelo | FP1041.4-M15/4 | Nº serie | 105820 | Potencia (kW) | 2.50 | Caudal (m3/h) | 105.00 | Altura (mca) | 8.20
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006.AI02 |  |  | AIREADOR Nº2 | Aireador | Marca | SULZER | Modelo | 4FP1041.4 M15/4 | Nº serie | 0105819 | Potencia (kW) | 2.50 | Caudal (m3/h) | 105.00 | Altura (mca) | 8.20
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006.BS01 |  |  | BOMBA TANQUE TORMENTA Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AFP1041.4-M 15/4- | Nº serie | 105817 | Altura (mca) | 8.20 | Caudal (m3/h) | 105.00 | Intensidad (A) | 4.70 | Potencia (kW) | 2.50
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006.BS02 |  |  | BOMBA TANQUE TORMENTA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AFP1041.4-M 15/4 |  |  | Altura (mca) | 8.20 | Caudal (m3/h) | 105.00 | Intensidad (A) | 4.70 | Potencia (kW) | 2.50
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006.BY01 |  |  | BOYAS BOMBAS TANQUE DE TORMENTA | Boya
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE TT Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE TT Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA TT Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA TT Nº2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006.VR01 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO TT Nº1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP001.SP006.VR02 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO TT Nº2 | Válvula Antiretorno
2 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
3 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | REACTOR BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | ACELERADOR DE CORRIENTE BIOLÓGICO Nº1 | Agitador | Marca | SULZER | Modelo | SB2025 A40-4-33.63 N380V |  |  |  |  | Intensidad (A) | 9.40 | Potencia (kW) | 4.00 | Diámetro pala (mm) | 2000
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.AG02 |  |  | ACELERADOR DE CORRIENTE BIOLÓGICO Nº2 | Agitador | Marca | SULZER | Modelo | SB2025 A40-4-33.63 N380V | Nº serie | 50286 |  |  | Intensidad (A) | 9.40 | Potencia (kW) | 4.00 | Diámetro pala (mm) | 2000
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL VACIADO BIOLÓGICO Nº1 | Compuerta | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MURAL VACIADO BIOLÓGICO Nº2 | Compuerta | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE TUBERÍA AIREACIÓN BIOLÓGICO Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE TUBERÍA AIREACIÓN BIOLÓGICO Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE SOPLANTE Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE SOPLANTE Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.DC05 |  |  | CARRETE DESMONTAJE SOPLANTE Nº3 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.FU01 |  |  | PARRILLA DIFUSORES Nº1 BIOLÓGICO Nº1 | Difusores | Marca | SULZER | Modelo | PIK 300
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.FU02 |  |  | PARRILLA DIFUSORES Nº2 BIOLÓGICO Nº1 | Difusores | Marca | SULZER | Modelo | PIK 300
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.FU03 |  |  | PARRILLA DIFUSORES Nº1 BIOLÓGICO Nº2 | Difusores | Marca | SULZER | Modelo | PIK 300
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.FU04 |  |  | PARRILLA DIFUSORES Nº2 BIOLÓGICO Nº2 | Difusores | Marca | SULZER | Modelo | PIK 300
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.MM01 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA ENTRADA BIOLÓGICO Nº1 | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | AD00063-4-0.20 | Nº serie | 3510MM38472 | Potencia (kW) | 0.20
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.MM02 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA A DEC SECUNDARIO Nº1 | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | AD00063-4-0.20 | Nº serie | 3510MM38475 | Potencia (kW) | 0.20
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.MM03 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA ENTRADA BIOLÓGICO Nº2 | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | AD00063-4-0.20 | Nº serie | 3510MM38466 | Potencia (kW) | 0.20
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.MM04 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA A DEC SECUNDARIO Nº2 | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | AD00063-4-0.20 | Nº serie | 3510MM38473 | Potencia (kW) | 0.20
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO DIGITAL SOPLANTE Nº1 | Manómetro | Marca | ABB-HART | Modelo | 2600T | Nº serie | 6410033714
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.MT02 |  |  | MANÓMETRO DIGITAL SOPLANTE Nº2 | Manómetro | Marca | ABB-HART | Modelo | 2600T | Nº serie | 6410033717
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.MT03 |  |  | MANÓMETRO DIGITAL SOPLANTE Nº3 | Manómetro | Marca | ABB-HART | Modelo | 2600T | Nº serie | 6410033720
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | MED OXÍG DISUELTO + TEMP ENTRADA BIOLÓGICO Nº1 | Medidor Oxigeno
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.OX02 |  |  | MEDIDOR OXÍGENO DISUELTO + TEMP SALIDA BIOLÓGICO Nº1 | Medidor Oxigeno
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.OX03 |  |  | MEDIDOR OXÍGENO DISUELTO + TEMP ENTRADA BIOLÓGICO Nº2 | Medidor Oxigeno
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.OX04 |  |  | MEDIDOR OXÍG DISUELTO + TEMP SALIDA BIOLÓGICO Nº2 | Medidor Oxigeno
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.OX05 |  |  | MEDIDOR DE OXIGENO BALSA 1 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH LANGE | Modelo | LDO MODEL 2 PROBE | Nº serie | 221310001338 | Control | SC200 LXV404.99.00511-2206C0037590
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL SALA SOPLANTES | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | PAK |  |  | Capacidad (Kg) | 2000.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.PO02 |  |  | ELEVADOR DEL ACELERADOR 1 | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | TA-50 | Nº serie | 110501 | Capacidad (Kg) | 500.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.PO03 |  |  | ELEVADOR DEL ACELERADOR 2 | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | TA-50 | Nº serie | 1010/203 | Capacidad (Kg) | 500.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.RE01 |  |  | SOPLANTE Nº1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30 31.30 DN100 | Nº serie | 23888 | Potencia (kW) | 21.80 | Presión (bar) | 1.65 | Caudal (m3/h) | 911.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.RE02 |  |  | SOPLANTE Nº2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30 31.30 DN100 | Nº serie | 23890 | Potencia (kW) | 21.80 | Presión (bar) | 1.65 | Caudal (m3/h) | 911.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.RE03 |  |  | SOPLANTE Nº3 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30 31.30 DN100 | Nº serie | 23889 | Potencia (kW) | 21.80 | Presión (bar) | 1.70 | Caudal (m3/h) | 911.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | MEDIDOR REDOX BIOLÓGICO Nº1 | Medidor Redox
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.RX02 |  |  | MEDIDOR REDOX BIOLÓGICO Nº2 | Medidor Redox
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.VP01 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA TUBERÍA AIREACIÓN BIOLÓGICO Nº1 | Válvula de Mariposa
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.VP02 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA TUBERÍA AIREACIÓN BIOLÓGICO Nº2 | Válvula de Mariposa
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.VP03 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA SOPLANTE Nº1 | Válvula de Mariposa
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.VP04 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA SOPLANTE Nº2 | Válvula de Mariposa
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.VP05 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA SOPLANTE Nº3 | Válvula de Mariposa
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP001.VT01 |  |  | EXTRACTOR SALA SOPLANTES CON TERMOSTATO | Ventilador | Marca | SP | Modelo | HCBT/4-450/H | Nº serie | 00NT4605 | Potencia (kW) | 0.50
3 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACIÓN COAGULANTE | Subproceso
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | ATB | Modelo | E0000 160 99 10 FP KE PP
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | ATB | Modelo | E0000 160 99 10 FP KE PP
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPÓSITO COAGULANTE | Depósito | Marca | TECOPLAS | Modelo | DOBLE PARED PRFV | Nº serie | 8663-DEP-01 | Volumen (m3) | 2.50
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP002.LV01 |  |  | DUCHA LAVAOJOS | Lavaojos
3 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADO DECANTADOR Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP003.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADO DECANTADOR Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR Nº1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | TALLERES IZARD | Modelo | RADIAL | Nº serie | 54-10/A2 | Dimensión | 12 | Potencia (kW) | 0.18
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP003.PD02 |  |  | PUENTE DECANTADOR Nº2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | TALLERES IZARD | Modelo | RADIAL | Nº serie | 54-10/A1 | Dimensión | 12 | Potencia (kW) | 0.18
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA VACIADO DECANTADOR Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP002.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA VACIADO DECANTADOR Nº2 | Válvula de Compuerta
2 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
3 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | ARQUETA SALIDA AGUA TRATADA | Subproceso
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.BS01 |  |  | BOMBA ACHIQIUE PORTÁTIL | Bomba Sumergible | Marca | HIDROBEX | Modelo | XKS250P
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.BY01 |  |  | BOYA SEGURIDAD BOMBAS GRUPO PRESIÓN | Boya
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.CE01 |  |  | CUADRO ELÉCTRICO GRUPO DE PRESIÓN | Cuadro eléctrico
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN | Calderin | Marca | VAREM | Modelo | MAXIVAREM US | Nº serie | L39101885 | Volumen (l) | 300 | Presión nominal (bar) | 10.00
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.CI02 |  |  | CALDERIN GRUPO PRESION | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 300 AMR B160 | Nº serie | 5086320080 | Volumen (l) | 300 | Presión nominal (bar) | 1.50
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO EFLUENTE | Carrete desmontaje
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE MALLA | Filtro | Marca | STF
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | BOMBA PRESIÓN Nº1 | Grupo de presión | Marca | CAPRARI | Modelo | EVC 200 T
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.GP02 |  |  | BOMBA PRESIÓN Nº2 | Grupo de presión | Marca | CAPRARI | Modelo | EVC 200 T
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO | Manómetro
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO EFLUENTE | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV121200V1S1S1B1A1A1A2A1A1 | Nº serie | 3K220000071950 | Dimensión | 200
4 | 00.40AR.15SA.001.PC001.SP003.SP001.TP01 |  |  | PRESOSTATO | Instrumentación Presión
1 | 00.40AR.15SA.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGOS | Proceso
2 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001 |  |  | BOMBEO FANGOS Y SOBRENADANTES | Subproceso
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS Nº1 EN POSICION 3 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AFP0841.2-S13/4-D01*10-KFM | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.90
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AFP0841.2-S13/4-D01*10-KFM
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.BS03 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AFP0841.2-S13/4-D01*10-KFM
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.BS04 |  |  | BOMBA EXCESOS Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AS0630-S 13/4-D01-10-MD186 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.90
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.BS05 |  |  | BOMBA EXCESOS Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AS0630-S 13/4-D01-10-MD186
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.BS06 |  |  | BOMBA SOBRENADANTES Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AS0630-S 13/4-D01-10-MD186 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.90
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.BS07 |  |  | BOMBA SOBRENADANTES Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AS0630-S 13/4-D01-10-MD186
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.BS08 |  |  | BOMBA RECIRCULACION FANGOS NUEVA POSICION 1 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AS0841.177 S13 4STD | Nº serie | 300734837 3330596 | Altura (mca) | 7.20 | Caudal (m3/h) | 91.09 | Intensidad (A) | 3.60 | Potencia (kW) | 1.90
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.BY01 |  |  | BOYAS CONTROL BOMBEO RECIRCULACIÓN | Boya
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.BY02 |  |  | BOYAS CONTROL BOMBEO SOBRENADANTES | Boya
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.CP01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN A BIOLÓGICO | Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN Nº1 | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN Nº2 | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN Nº3 | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.DC05 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADO A CABECERA | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.DC06 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN A BIOLÓGIC | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.DC07 |  |  | CARRETE DESMONTAJE EXCESOS Nº1 | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.DC08 |  |  | CARRETE DESMONTAJE EXCESOS Nº2 | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.DC09 |  |  | CARRETE DESMONTAJE SOBRENADANTES Nº1 | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.DC10 |  |  | CARRETE DESMONTAJE SOBRENADANTES Nº2 | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.PO02 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO RECIRCULACIÓN | Caudalímetros | Marca | abb | Modelo | FEV121150V1S1S1B1A1A1A2A1A1 | Nº serie | 3K220000071953
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VC03 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN Nº3 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VC04 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA VACIADO A CABECERA | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VC05 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA EXCESOS Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VC06 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA EXCESOS Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VC07 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA SOBRENADANTES Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VC08 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA SOBRENADANTES Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO RECIRCULACIÓN Nº1 | Válvula Antiretorno
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO RECIRCULACIÓN Nº2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VR03 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO RECIRCULACIÓN Nº3 | Válvula Antiretorno
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VR04 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO EXCESOS Nº1 | Válvula Antiretorno
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VR05 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO EXCESOS Nº2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VR06 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO SOBRENADANTES Nº1 | Válvula Antiretorno
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP001.VR07 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO SOBRENADANTES Nº2 | Válvula Antiretorno
2 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP002 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO EXCESOS | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP002.PD01 |  |  | RASQUETA ESPESADOR DE FANGOS | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | MOTORREDUCTOR BONFLIGLIOLI | [6 empty] | Potencia (kW) | 0.18
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO EXCESOS | Caudalímetros
2 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003 |  |  | DESHIDRATACIÓN DE FANGO ESPESADO | Subproceso
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | GF | Nº serie | C458701/02 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 5.00
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | GF | Nº serie | C458701/01 |  |  | Presión nominal (bar) | 5.00
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.CE01 |  |  | CUADRO ELÉCTRICO CENTRÍFUGA | Cuadro eléctrico
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.CE02 |  |  | CUADRO ELÉCTRICO POLIPACK | Cuadro eléctrico
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.CN01 |  |  | CENTRÍFUGA | Centrífuga | Marca | PIERALISI | Modelo | FP600 | Nº serie | J10095D03/M08752-2010 | Intensidad (A) | 1.00 | Potencia (kW) | 11.00
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.CO01 |  |  | COMPRESOR DE AIRE | Compresor Aire | Marca | NUAIR | Modelo | B2800B/27/100 | Nº serie | 107704 | [6 empty] | Volumen (l) | 100
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE FANGO DESHIDRATADO | Carrete desmontaje
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.EL01 |  |  | ELECTROVÁLVULA AGUA DE SERVICIO A CENTRÍFUGA | Electroválvula
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.EL02 |  |  | ELECTROVÁLVULA AIRE A TUBERÍA | Electroválvula
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.EL03 |  |  | ELECTROVÁLVULA DE AGUA A POLIPACK | Electroválvula
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.EP01 |  |  | POLIPACK AÑOVER | Polipack | Marca | TIMSA | Modelo | PLOIFLOC 1000 | Nº serie | P-33783/27559 | Volumen (l) | 1000
4 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.EP01.AR01 |  |  | AGITADOR CÁMARA DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO | Agitador vertical | Marca | TIMSA |  |  |  |  | Potencia (kW) | 0.37
4 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.EP01.PL01 |  |  | TORNILLO DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO | Tornillos | Marca | TIMSA |  |  |  |  | Potencia (kW) | 0.18
4 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.EP01.PL03 |  |  | AGITADOR CÁMARA MEZCLA POLIELECTROLITO | Agitador vertical | Marca | TIMSA |  |  |  |  | Potencia (kW) | 0.37
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.FD01 |  |  | BOMBA FANGO DESHIDRATADO | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | W052 | Nº serie | C458702/01 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 4.50 | Presión (bar) | 12.00
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.FD02 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS Nº1 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | C1XK | [6 empty] | Potencia (kW) | 1.50
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.FE02 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS Nº2 | Bomba fangos espesador
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.LV01 |  |  | LAVAOJOS | Lavaojos
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.MT01 |  |  | MANÓMETRO TUBERÍA FANGO DESHIDRATADO | Manómetro
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.MT02 |  |  | MANÓMETRO POLIELECTROLITO | Manómetro
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.NR01 |  |  | MEDIDOR NIVEL SILO FANGO | Detectores de nivel radar
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO FANGO ESPESADO | Caudalímetros
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.QQ02 |  |  | CONTADOR DE AGUA A POLIPACK | Caudalímetros
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.RA01 |  |  | ROTÁMETRO AGUA DE SERVICIO | Rotámetro
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.RA02 |  |  | ROTÁMETRO POLIELECTROLITO | Rotámetro
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.TO01 |  |  | SILO FANGO DESHIDRATADO | Tolva
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.TP01 |  |  | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Instrumentación Presión
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENT A BOMBA FANGOS ESPESADOS Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA SAL DE BOMBA FANGOS ESPESADOS Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENT A BOMBA FANGOS ESPESADOS Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.VC04 |  |  | VÁLVULA CIOMPUERTA SAL DE BOMBA FANGOS ESPESADOS Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.15SA.001.PC002.SP003.VC05 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA FANGO DESHIDRATADO | Válvula de Compuerta
1 | 00.40AR.15SA.001.PC003 |  |  | LÍNEA DE AIRE | Proceso
2 | 00.40AR.15SA.001.PC003.SP001 |  |  | AIREACIÓN SALAS / DESODORIZACIÓN | Subproceso
3 | 00.40AR.15SA.001.PC003.SP001.001 |  |  | TORRE DE LAVADO DE CARBÓN ACTIVO | Equipo carbón activo
3 | 00.40AR.15SA.001.PC003.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR | Ventilador | Marca | TECOPLAS | Modelo | MBP-45-T2-5,5 |  |  | Potencia (kW) | 5.50
1 | 00.40AR.15SA.001.PC004 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
2 | 00.40AR.15SA.001.PC004.0010 |  |  | AIRE ACONDICIONADO | Subproceso
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.0010.HW01 |  |  | AIRE EDIFICIO PERSONAL | Aire acondicionado | Marca | HAIER | Modelo | HSU 12HEK03/R2-I | Nº serie | AA8C0FE0L0 0ADAC T0161
2 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP001 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Subproceso
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP001.0011 |  |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO2 | TRAFOS
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP001.AT01 |  |  | CELDAS MEDIA TENSIÓN | C. transformación e Ins. de A/M
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP001.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO | TRAFOS
2 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002 |  |  | SALA CCM | Subproceso
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.BT01 |  |  | BATERÍA DE CONDENSADORES | Bateria Condensadores
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.CC01 |  |  | CCM CUADRO DE CONTROL DE MOTORES | CCMS
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.CE01 |  |  | CGA CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO | CUADROS ELECTRICOS
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.PC01 |  |  | PLC CUADRO DE CONTROL | PLC
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.SA01 |  |  | SAI | Sistema de Alimentacion Interrumpida
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.TY01 |  |  | AUTÓMATA | Autómata
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF01 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA AGUA BRUTA Nº1 | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310-03E-13A8-4 | Nº serie | 41522B6249
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF02 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA AGUA BRUTA Nº2 | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310-03E-13A8-4 5,5 KW | Nº serie | 41522B6249
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF03 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA AGUA BRUTA Nº3 | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310-03E-13A8-4 5,5 KW | Nº serie | 41004B1327
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF04 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA AGUA BRUTA Nº4 | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS310-03E-13A8-4 5,5 KW | Nº serie | 41522B6317
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF05 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 | Variador Frecuencia
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF06 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 | Variador Frecuencia
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF07 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº3 | Variador Frecuencia
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF08 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA DE FANGO ESPESADO Nº1 | Variador Frecuencia
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF09 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA DE FANGO ESPESADO Nº2 | Variador Frecuencia
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF10 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA DE POLIELECTROLITO Nº1 | Variador Frecuencia
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF11 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA DE POLIELECTROLITO Nº2 | Variador Frecuencia
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF12 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA SOPLANTE Nº1 | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS550-01-059A-4+BO55 | Nº serie | 1104206002
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF13 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA SOPLANTE Nº2 | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS550-01-059A-4+BO55 | Nº serie | 1104202518
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF14 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA SOPLANTE Nº3 | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS550-01-059A-4+BO55 | Nº serie | 1104202514
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VF15 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia
3 | 00.40AR.15SA.001.PC004.SP002.VT01 |  |  | EXTRACTOR SALA CCM CON TERMOSTATO | Ventilador