## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR DE BOROX -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.35AR.10SB.001 |  |  | EDAR DE BOROX | Linea
1 | 00.35AR.10SB.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de seguridad
2 | 00.35AR.10SB.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.35AR.10SB.001.0010.BO02 |  |  | BOTIQUIN AUTOMOVIL | Botiquín
2 | 00.35AR.10SB.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES BOROX | Extintor
2 | 00.35AR.10SB.001.0010.RY01 |  |  | PARARRAYOS | Pararrayos
1 | 00.35AR.10SB.001.0020 |  |  | RED DE AGUA POTABLE | Subproceso
2 | 00.35AR.10SB.001.0020.OV01 |  |  | TERMO-CALENTADOR | Calentador | Marca | THERMOR | Modelo | VM 50 N4 | Nº serie | 102410983 | Potencia (kW) | 1.50 | Volumen (l) | 50
1 | 00.35AR.10SB.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Proceso
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001 |  |  | REACTOR BIOLOGICO | Subproceso
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.AG01 |  |  | ACELERADOR DE FLUJO RB 1 | Agitador | Marca | ABS | Modelo | SB2025
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.AG02 |  |  | ACELERADOR DE FLUJO RB 2 | Agitador | Marca | ABS | Modelo | SB2025
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL VACIADO RB1 | Compuerta | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL VACIADO RB2 | Compuerta | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 3 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.DC04 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE RB 1 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.DC05 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE RB 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.FU01 |  |  | PARRILLA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA RB1 | Difusores | Marca | ABS | Modelo | PIK 300
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.FU02 |  |  | PARRILLA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA RB2 | Difusores | Marca | ABS | Modelo | PIK 300
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.ME01 |  |  | MOTOR DE LA COMPUERTA RB1 | Motor eléctrico | Marca | AUMA | Modelo | AD00063-4-0.20
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.ME02 |  |  | MOTOR DE LA COMPUERTA RB2 | Motor eléctrico | Marca | AUMA | Modelo | AD00063-4-0.20
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.ME03 |  |  | MOTOR DE LA COMPUERTA 1 | Motor eléctrico | Marca | AUMA | Modelo | AD00063-4-0.20
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.ME04 |  |  | MOTOR DE LA COMPUERTA 2 | Motor eléctrico | Marca | AUMA | Modelo | AD00063-4-0.20
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.MM01 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA RB1 (IZQ) | Compuerta motorizada | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.MM02 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA RB2 (DER) | Compuerta motorizada | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.MM03 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA A D2º 1 | Compuerta motorizada | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.MM04 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA A D2º 2 | Compuerta motorizada | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.OX01 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO + T ENTRADA RB1 | Medidor Oxigeno | Marca | ABB | Modelo | AX400
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.OX02 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO + T ENTRADA RB2 | Medidor Oxigeno | Marca | ABB | Modelo | AX400
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.OX03 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO + T SALIDA RB1 | Medidor Oxigeno | Marca | ABB | Modelo | AX400
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.OX04 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO + T SALIDA RB2 | Medidor Oxigeno | Marca | ABB | Modelo | AX400
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.OX05 |  |  | MEDIDOR DE OXIGENO | Medidor Oxigeno | Marca | HACH LANGE | Modelo | LDO MODEL 2 PROBE | Nº serie | LDO210001339 | Control | SC200
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | VICINAY
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.RE01 |  |  | SOPLANTE 1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30 32.20 DN 100 | Nº serie | 23895 | Potencia (kW) | 24.72 | Presión (bar) | 1.65 | Caudal (m3/h) | 1074.00
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.RE02 |  |  | SOPLANTE 2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30 32.20 DN 100 | Nº serie | 23896 | Potencia (kW) | 24.72 | Presión (bar) | 1.65 | Caudal (m3/h) | 1074.00
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.RE03 |  |  | SOPLANTE 3 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30 32.20 DN 100 | Nº serie | 23894 | Potencia (kW) | 24.72 | Presión (bar) | 1.65 | Caudal (m3/h) | 1074.00
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.RX02 |  |  | MEDIDOR DE REDOX DE RB2 OBSOLETO | Medidor Redox | Marca | ABB | Modelo | AX400
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.RX03 |  |  | MEDIDOR REDOX REACTOR BIOLÓGICO | Medidor Redox | Marca | HACH LANGE | Modelo | 08351 | Nº serie | 2360292
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.TP01 |  |  | TRANSMISOR DE PRESIÓN 1 | Instrumentación Presión | Marca | ABB | Modelo | SERIE 2600 T
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.TP02 |  |  | TRANSMISOR DE PRESIÓN 2 | Instrumentación Presión | Marca | ABB | Modelo | SERIE 2600 T
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.TP03 |  |  | TRANSMISOR DE PRESIÓN 3 | Instrumentación Presión | Marca | ABB | Modelo | SERIE 2600 T
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.VP01 |  |  | VALVULA MARIPOSA SOPLANTE 1 | Válvula de Mariposa | Marca | JADE
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.VP02 |  |  | VALVULA MARIPOSA SOPLANTE 2 | Válvula de Mariposa | Marca | JADE
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.VP03 |  |  | VALVULA MARIPOSA SOPLANTE 3 | Válvula de Mariposa | Marca | JADE
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.VP04 |  |  | VALVULA MARIPOSA RB 1 | Válvula de Mariposa | Marca | JADE
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.VP05 |  |  | VALVULA MARIPOSA SOPLANTE RB 2 | Válvula de Mariposa | Marca | JADE
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP001.VT01 |  |  | EXTRACTOR CON TERMOSTATO | Ventilador | Marca | SOLER PALAU | Modelo | HCBT/4-450/H
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP002 |  |  | DECANTACION SECUNDARIA | Subproceso
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE D2 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE D2 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP002.ME01 |  |  | MOTOR Y REDUCTOR D1 | Motor eléctrico | Marca | BONFIGLIOLI RIDUTTORI | Modelo | VF44 P1 P63B5
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP002.ME02 |  |  | MOTOR Y REDURCTOR D2 | Motor eléctrico | Marca | BONFIGLIOLI RIDUTTORI | Modelo | VF44 P1 P63B5 |  |  | Potencia (kW) | 0.18 | RPM | 1630 | Intensidad (A) | 0.71
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP002.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR 1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP002.PD02 |  |  | PUENTE DECANTADOR 2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA DE PURGA DE FANGOS D2 1 (VACIADO DEC) | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VALVULA DE PURGA DE FANGOS D2 2 (VACIADO DEC) | Válvula de Compuerta
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP003 |  |  | DOSIFICACION DE REACTIVOS | Subproceso
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP003.BD01 |  |  | BBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO 1 | Bomba dosificadora | Marca | ELADOS | Modelo | EMP III
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP003.BD02 |  |  | BBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO 2 | Bomba dosificadora | Marca | ELADOS | Modelo | EMP III
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP003.DE01 |  |  | DEPOSITO CLORURO FERRICO | Depósito | Marca | TECOPLAS SOCAP | Modelo | CPDP000-25-005500-A | Nº serie | 8663 | Volumen (m3) | 5.50
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP003.IS01 |  |  | SENSORES INDUCTIVOS TELEMECÁNICA PARA NIVEL | Instrumentacion: Sensor
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.PC002.SP003.VB01 |  |  | VALVULAS DE BOLA | Válvula de Bola
2 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | POZO DE GRUESOS Y DESBASTE | Subproceso
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | VICINAY | Modelo | VIC-GRAB 19278 | Nº serie | 415
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL ALIVIADERO 1 | Compuerta | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL ALIVIADERO 2 | Compuerta | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP001.CP03 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL | Compuerta | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL REJA | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | 626
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP001.RJ01 |  |  | REJA DE LIMPIEZA MANUAL | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | VICINAY | Modelo | C-16.6.N.2/0 |  |  |  |  | Carga nominal (Kg) | 1600
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP001.TE01 |  |  | CONTENEDOR | Contenedor
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP001.TM01 |  |  | TAMIZ VERTEDERO | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | ALBOSA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | BOMBEO DE ENTRADA | Subproceso
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.BS01 |  |  | BBA AGUA BRUTA 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1541.3-M40 | Nº serie | 86477 |  |  | Caudal (m3/h) | 250.00 | Intensidad (A) | 8.00 | Potencia (kW) | 5.00
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.BS02 |  |  | BBA AGUA BRUTA 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1541.3 M40/4 | Nº serie | 86475 | Altura (mca) | 14.50 | Caudal (m3/h) | 250.00 | Intensidad (A) | 9.00 | Potencia (kW) | 5.00
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.BS03 |  |  | BBA AGUA BRUTA 3 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1541.3-M40 | Nº serie | 86476 |  |  | Caudal (m3/h) | 250.00 | Intensidad (A) | 9.00 | Potencia (kW) | 5.00
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.BS04 |  |  | BBA AGUA BRUTA 4 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1541.3-M40 | Nº serie | 86478 |  |  | Caudal (m3/h) | 250.00 | Intensidad (A) | 9.00 | Potencia (kW) | 5.00
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.BY01 |  |  | SONDAS DE CONTROL | Boya | Marca | ABB | Modelo | AX400
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.BY02 |  |  | EQUIPO MEDIDA NIVEL ULTRASONIDOS | Boya | Marca | ABB | Modelo | DATUM U110
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.BY03 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS | Boya | Marca | ABB | Modelo | VEGAFLO SL1C-9
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.CA01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL ULTRASONIDOS | Medidor Caudal | Marca | ABB | Modelo | DATUM U110
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BRUTA 1 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BRUTA 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.DC03 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BRUTA 3 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.DC04 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BRUTA 4 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEF121250K1S1S1B1 | Nº serie | 3K220000071942 | Dimensión | DN250
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | JAGUAR | Modelo | EC4
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.RL02 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | JAGUAR | Modelo | EC4
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 4 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.VR03 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 3 | Válvula Antiretorno | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP002.VR04 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 4 | Válvula Antiretorno | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.BG01 |  |  | BOMBA DE IMPULSIÓN DE GRASAS | Bomba de grasas | Marca | SEPEX | Modelo | ATEX/BN 5-6L | Nº serie | 242666/2010
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.CE01 |  |  | CUADRO AUXILIAR PRETRATAMIENTO | Cuadro eléctrico | Marca | HUBER
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE ENTRADA | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE SALIDA | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.EL01 |  |  | ELECTROVALVULA AGUA DE SERVICIO | Electroválvula | Marca | BÜRKERT
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.ME01 |  |  | MOTOR TORNILLO HORIZONTAL ARENAS | Motor eléctrico | Marca | BAUER | Modelo | BF40Z-74W
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.ME02 |  |  | MOTOR DEL TAMIZ | Motor eléctrico | Marca | BAUER | Modelo | BF60ZX-74W
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.ME03 |  |  | MOTOR DEL TORNILLO EXTRACTOR DE ARENAS | Motor eléctrico | Marca | BAUER | Modelo | BF40Z-74W
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.ME04 |  |  | MOTOR RASQUETAS DE FLOTANTES | Motor eléctrico | Marca | BAUER | Modelo | BS06-74W
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.ME05 |  |  | MOTOR DE COMPUERTA | Motor eléctrico | Marca | AUMA | Modelo | AD00063-4-0.20
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA REGULACIÓN | Compuerta motorizada | Marca | TALLERES IZARD
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.PR01 |  |  | PRETRATAMIENTO COMPACTO | Pretratamientos compactos | Marca | HUBER | Modelo | ROTAMAT Ro 1
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros | Marca | ABB
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.RE01 |  |  | SOPLANTE DESENMULSIONADO | Soplantes de embolos rotativos | Marca | GARDNER DENVER | Modelo | DTN 25 | Nº serie | SC10077529001 | Potencia (kW) | 0.75 | Presión (bar) | 0.70 | Caudal (m3/h) | 26.00
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.TE01 |  |  | CONTENEDOR DE SÓLIDOS TAMIZ | Contenedor
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.TE02 |  |  | CONTENEDOR DE ARENAS | Contenedor
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.TE03 |  |  | CONTENEDOR | Contenedor
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | PN16 GGG-50
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BY-PASS | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | PN16 GGG-50
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | TANQUE DE TORMENTAS | Subproceso
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.AI01 |  |  | AIREADOR TURBOJET 1 | Aireador | Marca | ABS | Modelo | M15/4
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.AI02 |  |  | AIREADOR TURBOJET 2 | Aireador | Marca | ABS | Modelo | M15/4
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.BS01 |  |  | BOMBA 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1041.2 M30-4
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.BS02 |  |  | BOMBA 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1041.2 M30-4
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.BY01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS | Boya | Marca | ABB
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BBA 1 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BBA 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.DE01 |  |  | DEPÓSITO CIRCULAR | Depósito
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BBA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BBA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BBA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | ALMESA
4 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP001.SP004.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BBA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | ALMESA
2 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004 |  |  | ARQUETA DE AGUA TRATADA | Subproceso
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL | Bomba Sumergible | Marca | ESPA | Modelo | VG400
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.BY01 |  |  | BOYA DE ACCIONAMIENTO DE BOMBA | Boya
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.CE01 |  |  | CUADRO ELECTRICO | Cuadro eléctrico | Marca | IDE
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.CI01 |  |  | CALDERIN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 300 AMR-B160 | Nº serie | 5056020017 | Volumen (l) | 300 | Presión nominal (bar) | 10.00
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE MALLA | Filtro | Marca | STF
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.GP01 |  |  | GRUPO DE PRESION | Grupo de presión | Marca | CAPRARI | Modelo | EVC 200T | Nº serie | 201 9W36-00009
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.GP02 |  |  | BOMBA 1 | Grupo de presión | Marca | CAPRARI | Modelo | EVC 200 T
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.GP03 |  |  | BOMBA 2 | Grupo de presión | Marca | CAPRARI | Modelo | EVC 200 T
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.MT01 |  |  | MANÓMETRO | Manómetro
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DESMONTADO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEF121250K1S1S1B1 | Nº serie | 3K220000071944 | Dimensión | DN250
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO AGUA TRATADA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS F M MAG 6000CT/5100 W | Nº serie | 079803H094 / N1S2145034 | Dimensión | 250
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.TP01 |  |  | PRESOSTATOS | Instrumentación Presión | Marca | DANFOSS
3 | 00.35AR.10SB.001.PC001.SP004.VB01 |  |  | VALVULAS DE BOLA | Válvula de Bola
1 | 00.35AR.10SB.001.PC003 |  |  | LÍNEA DE FANGO | Proceso
2 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001 |  |  | RECIRCULACION DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.BS01 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1041 |  |  |  |  | Caudal (m3/h) | 145.00 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 4.00
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.BS02 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1041.2-M 30/4-D01-10 | Nº serie | 105811 | Altura (mca) | 12.00 | Caudal (m3/h) | 145.00 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 4.00
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.BS03 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS 3 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1041.2-M 30/4 | Nº serie | 105812 | Altura (mca) | 12.00 | Caudal (m3/h) | 145.00 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 4.00
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.BY01 |  |  | MEDIDA DE NIVEL POR BOYAS | Boya | Marca | ABB | Modelo | VEGAFLO SL1C-9
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN 1 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN 3 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VALVULA | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.DC05 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VALVULA | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.DC06 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO RECIRCULACION | Caudalímetros | Marca | ABB
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN 1 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN 2 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN 3 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.VC04 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA VACIADO A CABECERA | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.VC05 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA A CAUDALIMETRO | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 1 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | PN16 GGG40
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 2 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | PN16 GGG40
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP001.VR03 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 3 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | PN16 GGG40
2 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002 |  |  | FANGO EN EXCESO | Subproceso
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.BS01 |  |  | BBA EXCESO DE FANGOS 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS0630
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.BS02 |  |  | BBA EXCESO DE FANGOS 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS0630
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE F. EXCESO 1 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE F. EXCESO 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VALVULA | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO FANGOS EXCESO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV121040V1S1S1B | Nº serie | 3K220000071958
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA F. EXCESO 1 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA F. EXCESO 2 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA A CAUDALIMETRO | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN F. EXCESO 1 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | PN16 GGG40
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP002.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN F. EXCESO 2 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | PN16 GGG40
2 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP003 |  |  | ESPESAMIENTO DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP003.MR01 |  |  | MOTORREDUCTOR | Motorreductor eléctrico | Marca | BONFIGLIOLI RIDUTTORI | Modelo | P73D5
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP003.RR01 |  |  | RASQUETAS DE FONDO | Espesador | Marca | TALLERES IZARD
2 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004 |  |  | DESHIDRATACION DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.BD01 |  |  | BBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 1 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | GF | Nº serie | C458765/01 |  |  | Presión nominal (bar) | 5.00
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.BD02 |  |  | BBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 2 | Bomba dosificadora | Marca | ALBOSA | Modelo | MONO GF | Nº serie | 458765/02 |  |  | Presión nominal (bar) | 5.00
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.CE01 |  |  | CUADRO AUXILIAR DESHIDRATACIÓN | Cuadro eléctrico | Marca | TEBAR
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.CE02 |  |  | CUADRO AUXILIAR POLIELECTROLITO | Cuadro eléctrico | Marca | TIMSA | Modelo | POLIFLOC 999
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.CN01 |  |  | CENTRÍFUGA | Centrífuga | Marca | PIERALISI | Modelo | FP-600 8573/2010 | Nº serie | J10095DO4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.CO01 |  |  | GRUPO COMPRESOR AIRE | Compresor Aire | Marca | FALSAIS | Modelo | CCM3100
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VALVULA | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.EL01 |  |  | ELECTROVALVULA AGUA DE SERVICIO | Electroválvula | Marca | MUNDO CONTROL | Modelo | B1F
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.EL02 |  |  | ELECTROVÁLVULA DE AIRE A TUBERÍA | Electroválvula | Marca | MUNDO CONTROL | Modelo | B1F
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.EL03 |  |  | ELECTROVÁLVULA AGUA A GRUPO POLI | Electroválvula | Marca | GSR | Modelo | K0511855
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.EL04 |  |  | ELECTROVÁLVULA DE AGUA A CENTRÍFUGA | Electroválvula | Marca | MUNDO CONTROL | Modelo | B1F
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.EP01 |  |  | GRUPO DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO | Polipack | Marca | TIMSA | Modelo | POLIFLOC 1000 P33783 | Nº serie | 27558 | Volumen (l) | 1000
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.FD01 |  |  | BOMBA ELEVACIÓN FANGO DESHIDRATADO | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | W052 | Nº serie | C458766/01 | [6 empty] | Presión (bar) | 12.00
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.FD02 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | AC | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.FD03 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS A CENTRIFUGA 1 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | C14K | Nº serie | C458758/01 | [6 empty] | Presión (bar) | 6.00
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.FE02 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS A CENTRIFUGA 2 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | C14K | Nº serie | C458758/02 | [6 empty] | Presión (bar) | 6.00
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.MT01 |  |  | MANOMETRO | Manómetro
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.MT02 |  |  | MANOMETRO | Manómetro
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.NR01 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR | Detectores de nivel radar | Marca | ABB | Modelo | PS61
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | VICINAY
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO FANGO A CENTRÍFUGA | Caudalímetros | Marca | ABB
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.QQ02 |  |  | CONTADOR DE AGUA A GRUPO POLI | Caudalímetros
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.RA01 |  |  | ROTAMETRO AGUA DE SERVICIO | Rotámetro | Marca | TECFLUID | Modelo | 6001/Fe
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.RA02 |  |  | ROTAMETRO DE POLIELECTROLITO | Rotámetro | Marca | COMAQUINSA | Modelo | R-009 PLASTICO 3/4"
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.TJ01 |  |  | TAJADERA MOT. SALIDA FANGOS DE TOLVA | Tajadera | Marca | TALLERES IZARD
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.TO01 |  |  | TOLVA DE FANGOS DESHIDRATADOS | Tolva | Marca | TALLERES IZARD
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.TP01 |  |  | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Instrumentación Presión | Marca | KALTECNICA | Modelo | PM 11
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.VB01 |  |  | VALVULAS DE BOLA | Válvula de Bola
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA BBA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA BBA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA BBA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC003.SP004.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA BBA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
1 | 00.35AR.10SB.001.PC004 |  |  | LÍNEA DE AIRE | Proceso
2 | 00.35AR.10SB.001.PC004.SP001 |  |  | DESODORIZACIÓN | Subproceso
3 | 00.35AR.10SB.001.PC004.SP001.DE01 |  |  | TORRE DE LAVADO DE CARBON ACTIVO | Depósito | Marca | TECOPLAS SOCAP | Modelo | PE-HD C. VERTICAL
3 | 00.35AR.10SB.001.PC004.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR | Ventilador | Marca | TECOPLAS SOCAP | Modelo | CMPT/4-42 / C6269
1 | 00.35AR.10SB.001.PC005 |  |  | VACIADO Y SOBRENADANTE | Proceso
2 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001 |  |  | LINEA DE VACIADO Y SOBRENADANTES | Subproceso
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.BS01 |  |  | BBA SOBRENADANTES 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS0630
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.BS02 |  |  | BBA SOBRENADANTES 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS0630
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.BY01 |  |  | MEDIDA DE NIVEL POR BOYAS | Boya | Marca | ABB | Modelo | VEGAFLO SL1C-9
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BBA 1 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BBA 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BBA 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | JAGUAR
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.PO02 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | JAGUAR
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BBA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.VC02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BBA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | PN16 GGG39
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA BBA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN16 GJS 500
3 | 00.35AR.10SB.001.PC005.SP001.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BBA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | PN16 GGG39
1 | 00.35AR.10SB.001.PC006 |  |  | ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
2 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTOMATISMO Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.AR01 |  |  | SISTEMA DE ALARMA ELECTRICA | Sistema de alarma
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.AT01 |  |  | CT BOROX | C. transformación e Ins. de A/M
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.AV01 |  |  | REGULADOR DE VOLTAGE | Regulador automático de voltaje
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.BT01 |  |  | BATERÍA DE CONDENSADORES | Bateria Condensadores | Marca | UNICOMP REACTIVA | Modelo | BBT UM6plus
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.CE01 |  |  | CGA CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO | CUADROS ELECTRICOS
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.CE02 |  |  | CCM CUADRO DE CONTROL DE MOTORES | CUADROS ELECTRICOS
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.ED01 |  |  | PORTERO AUTOMÁTICO ENTRADA EDAR | Portero automático entrada EDAR
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.PC01 |  |  | PLC CUADRO DE CONTROL | PLC | Marca | TEBAR
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.SA01 |  |  | SAI | Sistema de Alimentacion Interrumpida | Marca | ENERSAI GE | Modelo | VH
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.SC01 |  |  | SCADA | SCADA
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR | TRAFOS
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF01 |  |  | V.F. 1 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 310-03E / 13A8-4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF02 |  |  | V.F. 2 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 310-03E / 13A8-4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF03 |  |  | V.F. 3 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 310-03E / 13A8-4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF04 |  |  | V.F. 4 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 310-03E / 13A8-4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF05 |  |  | V. F. 1 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 310-03E / 09A7-4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF06 |  |  | V. F. 2 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 310-03E / 09A7-4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF07 |  |  | V. F. 3 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 310-03E / 09A7-4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF08 |  |  | V.F. 1 BOMBAS FANGO A DESHIDRATACIÓN | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 310-03E / 02A6-4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF09 |  |  | V.F. 2 BOMBAS FANGO A DESHIDRATACIÓN | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 310-03E / 02A6-4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF10 |  |  | V.F. 1 BOMBAS DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 310-03E / 06A2-4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF11 |  |  | V.F. 2 BOMBAS DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 310-03E / 06A2-4
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF12 |  |  | V.F. 1 SOPLANTES | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 550-01 / 059A2-4 BOSS
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF13 |  |  | V.F. 2 SOPLANTES | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 550-01 / 059A2-4 BOSS
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF14 |  |  | V.F. 3 SOPLANTES | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS 550-01 / 059A2-4 BOSS
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VF15 |  |  | V.F CENTRIFUGA | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER
3 | 00.35AR.10SB.001.PC006.SP001.VT01 |  |  | EXTRACTOR CON TERMOSTATO | Ventilador | Marca | SOLER PALAU | Modelo | HCBT/4-450/H