## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 10101.5 | 9950
2022-02-01 | 8899 | 8733
2022-03-01 | 14678 | 14563
2022-04-01 | 13357.6667 | 13284.3333
2022-05-01 | 10956.3333 | 10559.1667
2022-06-01 | 9238 | 8839.5
2022-07-01 | 8702 | 8287
2022-08-01 | 8688.3333 | 8676.6667
2022-09-01 | 8084 | 8217
2022-10-01 | 5666 | 5540
2022-11-01 | 10154 | 9923
2022-12-01 | 14032.3333 | 13986
2023-01-01 | 9277.6667 | 9370
2023-02-01 | 6848 | 6806
2023-03-01 | 7645 | 7761
2023-04-01 | 8284.5 | 7976
2023-05-01 | 9548.5 | 8712.5
2023-06-01 | 8928 | 7927.5
2023-07-01 | 8127 | 7606
2023-08-01 | 8042 | 7267
2023-09-01 | 10812.3333 | 10133.3333
2023-10-01 | 11331.6667 | 10693.6667
2023-11-01 | 8925 | 8360
2023-12-01 | 11793.5 | 11376
2024-01-01 | 16132.5 | 15789
2024-02-01 | 14538 | 14045
2024-03-01 | 17438.2 | 17044.4
2024-04-01 | 15000.8 | 14442.6
2024-05-01 | 12084.6 | 11492.4
2024-06-01 | 11106.7333 | 10375.6
2024-07-01 | 10821.6667 | 9941
2024-08-01 | 10098 | 9299
2024-09-01 | 9077 | 8242
2024-10-01 | 11528 | 11148
2024-11-01 | 11293.6667 | 10791
2024-12-01 | 11756.6667 | 11286

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | P | 28 | 26 | 98 | 27.6 |  |  |  |  | 2.19 | 1450
2022-01-10 | P | 52 |  | 70 | 25.5 |  |  |  |  | 2.14 | 1480
2022-01-12 | C | 99 | 50 | 210 | 54.6 |  |  |  |  | 5.4 | 1398
2022-01-17 | P | 36 | 30 | 91 | 32.4 |  |  |  |  | 2.51 | 1610
2022-01-18 | P | 776 |  | 1330 | [5 empty] | 11.6
2022-01-24 | P | 52 | 21 | 68 | 24.3 |  |  |  |  | 2.22 | 1450
2022-01-31 | P | 60 |  | 105 | 26.5 |  |  |  |  | 2.56 | 1430
2022-02-07 | P | 72 | 23 | 71 | 29.5 |  |  |  |  | 2.57 | 1450
2022-02-10 | C | 24 | 58 | 238 | 34.5 |  |  |  |  | 3.36 | 1151
2022-02-14 | P | 52 | 78 | 162 | 25.7 |  |  |  |  | 2.23 | 1450
2022-02-21 | P | 36 | 18 | 95 | 21.9 |  |  |  |  | 2.27 | 1410
2022-02-28 | P | 16 |  | 118 | 42.4 |  |  |  |  | 2.5 | 1470
2022-03-03 | C | 8 | 16 | 49 | 21 |  |  |  |  | 2.06 | 1357
2022-03-07 | P | 28 | 10 | 128 | 31.2 |  |  |  |  | 1.96 | 1370
2022-03-14 | P | 372 | 187 | 240 | 42.4 |  |  |  |  | 2.68 | 1440
2022-03-21 | P | 92 | 15 | 157 | 20.7 |  |  |  |  | 1.62 | 460
2022-03-28 | P | 48 | 10 | 143 | 41.3 |  |  |  |  | 2.61 | 1560
2022-04-04 | P | 48 | 23 | 197 | 29.4 |  |  |  |  | 1.54 | 1440
2022-04-05 | C | 21 | 43 | 105 | 31.3 |  |  |  |  | 3.2 | 1525
2022-04-11 | P | 28 | 21 | 64 | 20 |  |  |  |  | 2 | 1420
2022-04-18 | P | 32 | 15 | 59 | 23.1 |  |  |  |  | 2.96 | 1430
2022-04-25 | P | 32 | 15 | 61 | 31.3 |  |  |  |  | 1.63 | 1440
2022-05-02 | P | 48 | 21 | 102 | 22.8 |  |  |  |  | 2.11 | 1430
2022-05-09 | P | 104 | 68 | 100 | 20.8 |  |  |  |  | 2.08 | 1420
2022-05-16 | P | 28 | 52 | 101 | 25 |  |  |  |  | 2.36 | 1410
2022-05-23 | P | 28 | 28 | 88 | 25.9 |  |  |  |  | 2.74 | 1330
2022-06-01 | P | 52 | 20 | 84 | 22.7 |  |  |  |  | 2.19 | 2670
2022-06-06 | P | 128 |  | 177 | 39.4 |  |  |  |  | 4.78 | 1720
2022-06-13 | P | 56 | 20 | 98 | 21.9 |  |  |  |  | 2.4 | 2480
2022-06-20 | P | 40 | 27 | 79 | 23.2 |  |  |  |  | 2.43 | 1380
2022-06-27 | P | 80 |  | 93 | 28.6 |  |  |  |  | 2.94 | 2380
2022-07-04 | P | 80 | 48 | 113 | 30.3 |  |  |  |  | 3.11 | 1710
2022-07-07 | C | 266 | 170 | 362 | 37.6 |  |  |  |  | 2.68 | 2110
2022-07-11 | P | 92 | 44 | 102 | 29 |  |  |  |  | 2.44 | 940
2022-07-18 | P | 28 | 30 | 85 | 29.6 |  |  |  |  | 3.12 | 1610
2022-07-25 | P | 40 |  | 158 | 56.2 |  |  |  |  | 4.85 | 1600
2022-08-01 | P | 80 | 28 | 166 | 50.5 |  |  |  |  | 3.62 | 3880
2022-08-08 | P | 112 |  | 150 | 43.7 |  |  |  |  | 2.77 | 5940
2022-08-16 | P | 108 | 62 | 152 | 49.1 |  |  |  |  | 4.41 | 2490
2022-08-22 | P | 64 | 36 | 90 | 31.8 |  |  |  |  | 3.36 | 1710
2022-08-29 | P | 64 |  | 117 | 34.6 |  |  |  |  | 2.22 | 2880
2022-09-05 | P | 68 | 49 | 103 | 40 |  |  |  |  | 5.05 | 2410
2022-09-12 | P | 164 | 28 | 119 | 26 |  |  |  |  | 2.18 | 2370
2022-09-19 | P | 52 | 104 | 240 | 39.9 |  |  |  |  | 4.45 | 1510
2022-09-26 | P | 92 | 87 | 232 | 39.5 |  |  |  |  | 4.76 | 2070
2022-10-03 | P | 128 | 107 | 271 | 52.2 |  |  |  |  | 8.15 | 1970
2022-10-10 | P | 960 |  | 2536 | 131 |  |  |  |  | 25.9 | 2110
2022-10-17 | P | 120 | 33 | 147 | 41.3 |  |  |  |  | 3.3 | 2920
2022-10-24 | P | 44 |  | 66 | 29.7 |  |  |  |  | 1.73 | 1170
2022-10-31 | P | 64 |  | 102 | 38.7 |  |  |  |  | 3.82 | 1980
2022-11-07 | P | 68 | 31.7 | 97 | 21.5 |  |  |  |  | 1.95 | 2300
2022-11-14 | P | 24 |  | 149 | 50.4 |  |  |  |  | 4.1 | 1740
2022-11-21 | P | 39 | 40 | 74 | 21.7 |  |  |  |  | 1.83 | 1250
2022-11-28 | P | 32 |  | 52 | 24.9 |  |  |  |  | 1.04 | 1110
2022-12-05 | P | 168 | 110 | 237 | 30.3 |  |  |  |  | 1.91 | 1790
2022-12-12 | P | 36 | 54 | 92 | 21.3 |  |  |  |  | 1.34 | 1330
2022-12-19 | P | 104 |  | 226 | 38 |  |  |  |  | 2.75 | 3010
2022-12-27 | P | 48 | 21.9 | 121 | 40.4 |  |  |  |  | 2.66 | 1840
2023-01-02 | P | 60 | 30.1 | 103 | 34.1 |  |  |  |  | 2.45 | 1250
2023-01-09 | P | 28 | 14.2 | 91 | 29.9 |  |  |  |  | 1.04 | 1110
2023-01-10 | C | 76 | 23 | 117 | 30.8 |  |  |  |  | 3.2 | 1785
2023-01-16 | P | 40 | 35 | 148 | 20.3 |  |  |  |  | 1.35 | 1870
2023-01-24 | P | 84 |  | 202 | [6 empty] | 1650
2023-01-30 | P | 60 |  | 131 | [6 empty] | 1570
2023-02-06 | P | 40 | 19.1 | 96 | 27 |  |  |  |  | 2.63 | 1640
2023-02-13 | P | 36 | 21 | 116 | 29.5 |  |  |  |  | 2.62 | 1790
2023-02-20 | P | 60 | 3 | 130 | 29.5 |  |  |  |  | 2.64 | 1680
2023-02-27 | P | 124 | 10 | 225 | 52.2 |  |  |  |  | 1.03 | 4450
2023-03-06 | P | 196 | 21 | 162 | 45.6 |  |  |  |  | 2.64 | 3950
2023-03-13 | P | 76 | 15 | 129 | 29.2 |  |  |  |  | 3.2 | 1910
2023-03-20 | P | 72 | 27.4 | 108 | 25.6 |  |  |  |  | 2.27 | 2500
2023-03-27 | P | 64 |  | 158 | 30.8 |  |  |  |  | 2.6 | 2010
2023-04-03 | P | 28 |  | 89 | 20 |  |  |  |  | 1.82 | 1070
2023-04-10 | P | 52 | 35 | 160 | 44.5 |  |  |  |  | 4.45 | 1780
2023-04-17 | P | 160 |  | 133 | 21.9 |  |  |  |  | 2.69 | 1560
2023-04-24 | P | 56 |  | 146 | 23.1 |  |  |  |  | 1.02 | 2200
2023-05-02 | P | 128 | 148 | 357 | [5 empty] | 3.81 | 2420
2023-05-08 | P | 56 |  | 254 | [6 empty] | 1650
2023-05-16 | P | 84 | 253 | 505 | 58.3 |  |  |  |  | 5.76 | 2890
2023-05-22 | P | 100 |  | 705 | 59.4 |  |  |  |  | 3.59 | 6620
2023-05-29 | P | 20 |  | 153 | 19.6 | [5 empty] | 1280
2023-06-05 | P | 84 | 34 | 310 | 29.8 | [5 empty] | 3450
2023-06-12 | P | 68 | 115 | 351 | 34.1 |  |  |  |  | 3.31 | 2950
2023-06-19 | P | 72 | 186 | 440 | 42.3 |  |  |  |  | 4.39 | 2210
2023-06-26 | P | 32 |  | 360 | 32 |  |  |  |  | 2.89 | 3170
2023-07-03 | P | 72 | 163 | 341 | 35.9 |  |  |  |  | 3.92 | 2230
2023-07-07 | C | 311 | 130 | 374 | 60.9 |  |  |  |  | 12.75 | 3790
2023-07-10 | P | 76 | 206 | 479 | 45.4 |  |  |  |  | 5.34 | 3080
2023-07-17 | P | 120 | 294 | 538 | 67.9 |  |  |  |  | 6.14 | 2850
2023-07-24 | P | 104 | 288 | 602 | [5 empty] | 5.29 | 5700
2023-08-01 | P | 60 | 133 | 291 | 28.5 |  |  |  |  | 3.15 | 1480
2023-08-07 | P | 120 | 167 | 376 | 45.5 |  |  |  |  | 4.65 | 2800
2023-08-14 | P | 428 | 203 | 460 | 47.2 |  |  |  |  | 8.07 | 2090
2023-08-21 | P | 84 | 144 | 294 | 50.6 |  |  |  |  | 5.23 | 2200
2023-08-28 | P | 128 |  | 293 | 43 |  |  |  |  | 4.75 | 210
2023-09-07 | P | 36 |  | 240 | 28.3 |  |  |  |  | 1.57 | 1904
2023-09-11 | P | 136 |  | 493 | 40.5 |  |  |  |  | 4.98 | 3680
2023-09-18 | P | 216 | 141 | 238 | 25.1 |  |  |  |  | 6.89 | 1460
2023-09-25 | P | 44 | 200 | 337 | 24.4 |  |  |  |  | 1.81 | 2230
2023-10-02 | P | 72 |  | 427 | 50.2 |  |  |  |  | 6.21 | 2440
2023-10-09 | P | 80 |  | 396 | 40.9 |  |  |  |  | 4.95 | 2250
2023-10-16 | P | 16 | 133 | 239 | 30.2 |  |  |  |  | 3.12 | 1860
2023-10-25 | P | 40 |  | 310 | 28.5 |  |  |  |  | 2.04 | 2170
2023-10-30 | P | 12 |  | 152 | 32.1 |  |  |  |  | 0.883 | 1350
2023-11-06 | P | 16 |  | 102 | 37.1 |  |  |  |  | 1.47 | 3380
2023-11-13 | P | 44 | 143 | 301 | 41.6 |  |  |  |  | 4.29 | 1250
2023-11-20 | P | 44 |  | 303 | 27.1 |  |  |  |  | 6.37 | 2590
2023-11-27 | P | 48 |  | 242 | 21.7 |  |  |  |  | 2.77 | 1100
2023-12-04 | P | 56 |  | 123 | 58.2 |  |  |  |  | 2.69 | 673
2023-12-11 | P | 64 | 79 | 165 | [5 empty] | 1.89 | 1090
2023-12-18 | P | 96 |  | 218 | 31.3 |  |  |  |  | 3.38 | 1200
2023-12-26 | P | 44 |  | 183 | 31.7 |  |  |  |  | 2.52 | 940
2024-01-02 | P | 64 |  | 191 | 32.8 |  |  |  |  | 2.43 | 1120
2024-01-08 | P | 108 |  | 133 | 48.3 |  |  |  |  | 3.57 | 1580
2024-01-16 | C | 68 | 37 | 115 | 25.7 |  |  |  |  | 1.74 | 1383
2024-01-17 | P | 80 |  | 256 | 31.3 |  |  |  |  | 2.21 | 1260
2024-01-22 | P | 48 | 17.9 | 91 | 42.7 |  |  |  |  | 2.14 | 1430
2024-01-29 | P | 328 |  | 111 | 25.9 |  |  |  |  | 2.18 | 150
2024-02-05 | P | 28 | 48 | 68 | 20.6 |  |  |  |  | 3.12 | 1430
2024-02-12 | P | 60 |  | 96 | 31.3 |  |  |  |  | 1.19 | 1280
2024-02-19 | P | 300 |  | 328 | 39.5 |  |  |  |  | 4.3 | 1590
2024-02-26 | P | 64 |  | 251 | 56.4 |  |  |  |  | 3.08 | 1640
2024-03-04 | P | 11 | 14.7 | 85 | 38 |  |  |  |  | 0.895 | 1480
2024-03-11 | P | 16 |  | 84 | 26.5 |  |  |  |  | 1 | 1350
2024-03-18 | P | 4 |  | 130 | 20.1 |  |  |  |  | 1.82 | 1470
2024-03-25 | P | 52 |  | 185 | 32.4 |  |  |  |  | 2.4 | 1500
2024-04-02 | P | 12 |  | 115 | 25.2 |  |  |  |  | 0.727 | 1230
2024-04-08 | P | 36 |  | 124 | 22.3 |  |  |  |  | 1.61 | 1480
2024-04-15 | P | 72 | 62.2 | 154 | 16.7 |  |  |  |  | 1.66 | 1700
2024-04-22 | P | 32 |  | 156 | 18.7 |  |  |  |  | 1.95 | 1570
2024-04-29 | P | 124 |  | 406 | 52.6 |  |  |  |  | 3.3 | 3060
2024-05-06 | P | 120 | 23.7 | 118 | 36.3 |  |  |  |  | 1.2 | 1430
2024-05-13 | P | 41 |  | 107 | 14.1 |  |  |  |  | 6.46 | 1710
2024-05-20 | P | 40 |  | 126 | 18 |  |  |  |  | 1.83 | 1190
2024-05-27 | P | 80 |  | 678 | 66.6 |  |  |  |  | 1.3 | 3960
2024-06-03 | P | 60 |  | 168 | 20.6 |  |  |  |  | 1.87 | 1540
2024-06-10 | P | 60 | 60.9 | 160 | 27 |  |  |  |  | 2.35 | 960
2024-06-17 | P | 76 |  | 348 | 12.7 |  |  |  |  | 3.27 | 2540
2024-06-24 | P | 60 |  | 264 | 13.4 |  |  | 0.776 |  |  | 2930
2024-07-01 | P | 304 |  | 492 | 25.96 |  |  |  |  | 7.56 | 3120
2024-07-02 | C | 653 | 230 | 488 | 32.2 |  |  |  |  | 6.45 | 3740
2024-07-08 | P | 192 | 128 | 459 | 35.1 |  |  |  |  | 6.84 | 1920
2024-07-15 | P | 116 |  | 455 | 32.8 |  |  |  |  | 3.73 | 3300
2024-07-22 | P | 76 | 59 | 308 | 33.8 |  |  |  |  | 3.43 | 2400
2024-07-29 | P | 188 |  | 853 | 47.7 |  |  |  |  | 9.76 | 3290
2024-08-05 | P | 84 | 165 | 428 | 33.6 |  |  |  |  | 3.63 | 3100
2024-08-12 | P | 64 |  | 239 | 33.6 |  |  |  |  | 4.02 | 990
2024-08-19 | P | 72 | 99 | 197 | 40.3 |  |  |  |  | 3.76 | 1435
2024-08-26 | P | 28 |  | 233 | 40.8 |  |  |  |  | 4.48 | 1420
2024-09-02 | P | 176 |  | 348 | 38.9 |  |  |  |  | 8.96 | 1320
2024-09-09 | P | 52 | 49.3 | 170 | 19.6 |  |  |  |  | 2.36 | 1270
2024-09-16 | P | 28 |  | 445 | 37.7 |  |  |  |  | 4.4 | 1660
2024-09-23 | P | 80 | 121 | 242 | 36 |  |  |  |  | 1.7 | 2690
2024-09-30 | P | 92 |  | 324 | 35.2 |  |  |  |  | 2.09 | 3640
2024-10-07 | P | 84 | 47 | 441 | 39.7 |  |  |  |  | 2.61 | 3540
2024-10-14 | P | 172 | 42 | 394 | 39 |  |  |  |  | 5.3 | 1860
2024-10-21 | P | 84 |  | 276 | 21.1 |  |  |  |  | 2.18 | 2040
2024-10-28 | P | 72 |  | 537 | 21.6 |  |  |  |  | 2.36 | 3020
2024-11-04 | P | 27 | 39 | 215 | 20.6 |  |  |  |  | 1.49 | 1740
2024-11-05 | P | 68 | 138.5 | 277 | 24.1 |  |  |  |  | 2.45 | 1890
2024-11-06 | P | 124 |  | 645 | 101 |  |  |  |  | 2.22 | 6700
2024-11-07 | P | 32 |  | 143 | 15.7 |  |  |  |  | 1.62 | 1430
2024-12-02 | P | 32 |  | 169 | 20.7 |  |  |  |  | 1.84 | 1730
2024-12-09 | P | 89 | 80.5 | 161 | 18.7 |  |  |  |  | 1.79 | 1770
2024-12-16 | P | 56 |  | 120 | 17.8 |  |  |  |  | 1.35 | 1480
2024-12-30 | P | 156 |  | 756 | 40.4 |  |  |  |  | 3.51 | 2800
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - BURUJÓN
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000020553346YZ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1317.6768 | 941.3517 | 0 | 0 | 0 | 2978.2515 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 1315.9823 | 940.6038 | 0 | 0 | 0 | 2429.1739 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 1780.1202 | 1285.4636 | 0 | 0 | 2980.8162 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1582.1359 | 1173.9814 | 2915.0827 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1225 | 3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 1801 | 1297 | 0 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 1705 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 1908 | 1384 | 0 | 3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 1793 | 1317 | 0 | 3063 | 0 | 0 | 34 | 32 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 1082 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 1389 | 1056 | 0 | 0 | 2634 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 1304 | 940 | 0 | 0 | 0 | 2871 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 1311 | 944 | 0 | 0 | 0 | 2607 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 1162 | 862 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 1681 | 1212 | 0 | 0 | 2805 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 980 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 1091 | 2669 | 0 | 0 | 0 | 46 | 34 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 1523 | 1071 | 0 | 2437 | 0 | 0 | 26 | 34 | 0 | 0
2023-07-01 | 1392 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 2678 | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 1488 | 1088 | 0 | 2622 | 0 | 0 | 133 | 99 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 1422 | 1015 | 0 | 2628 | 0 | 0 | 135 | 117 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 1057 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0
2023-11-01 | 0 | 1304 | 971 | 0 | 0 | 2471 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 1213 | 954 | 0 | 0 | 0 | 3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1657 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 1531 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 1819 | 1414 | 0 | 0 | 3719 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 1280 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 1186 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 1663 | 1244 | 0 | 3383 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0
2024-07-01 | 1979 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 1679 | 1296 | 0 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 1572 | 1186 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 129 | 100 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 1188 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 193 | 174 | 0
2024-11-01 | 0 | 1790 | 1301 | 0 | 0 | 3626 | 0 | 189 | 163 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 1448 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 90 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 26
2022-02-01 |  | 24
2022-03-01 |  | 39
2022-04-01 |  | 26
2022-05-01 |  | 42
2022-06-01 |  | 39
2022-07-01 |  | 24
2022-08-01 |  | 46
2022-09-01 |  | 34
2022-10-01 |  | 26
2022-11-01 |  | 8
2022-12-01 |  | 3
2023-01-01 |  | 8
2023-02-01 |  | 11
2023-03-01 |  | 25
2023-04-01 |  | 17
2023-05-01 |  | 9
2023-06-01 |  | 24
2023-07-01 |  | 11
2023-08-01 |  | 15
2023-09-01 |  | 18
2023-10-01 |  | 12
2023-11-01 |  | 8
2023-12-01 |  | 4
2024-01-01 |  | 9
2024-02-01 |  | 5
2024-03-01 |  | 27
2024-04-01 |  | 11
2024-05-01 |  | 3
2024-06-01 |  | 11
2024-07-01 |  | 12
2024-08-01 |  | 9
2024-09-01 |  | 12
2024-10-01 |  | 3
2024-11-01 |  | 17
2024-12-01 |  | 3

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 12.4 | [9 empty] | 152
2023 | 4.48 | [9 empty] | 176
2024 | 5.02 | [9 empty] | 144

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES