## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: SISTEMA CALYPO FADO -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.25AR.40SC |  |  | SISTEMA CALYPO FADO | Sistema
1 | 00.25AR.40SC.001 |  |  | EDAR CALYPO FADO | Linea
2 | 00.25AR.40SC.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Proceso
3 | 00.25AR.40SC.001.0010.0010 |  |  | EPIS | Equipos de seguridad
3 | 00.25AR.40SC.001.0010.AR01 |  |  | ALARMAS DE INTRUSION | Sistema de alarma
3 | 00.25AR.40SC.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
3 | 00.25AR.40SC.001.0010.DH01 |  |  | DUCHA DE EMERGENCIA | Ducha Emergencia | Marca | STEELPRO SAFETY | Modelo | 2388-D101 | Nº serie | CF6/21
3 | 00.25AR.40SC.001.0010.ED01 |  |  | PUERTA MOTORIZADA ENTRADA A PLANTA | Portero automático entrada EDAR
4 | 00.25AR.40SC.001.0010.ED01.ME01 |  |  | MOTOR PUERTA | Motor eléctrico | Marca | CAME+ | Modelo | BXV06AGS | Nº serie | W01MS-0180 | Potencia (kW) | 0.27
3 | 00.25AR.40SC.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
4 | 00.25AR.40SC.001.0010.EX01.EX01 |  |  | EXTINTOR EDIFICIO DE CONTROL | Extintor | Marca | EXFAEX | Modelo | CO2 34B | Nº serie | 10404275 | Capacidad (Kg) | 2.00
4 | 00.25AR.40SC.001.0010.EX01.EX02 |  |  | EXTINTOR CCM | Extintor | Marca | EXFAEX | Modelo | CO2 34B | Nº serie | 10406584 | Capacidad (Kg) | 2.00
4 | 00.25AR.40SC.001.0010.EX01.EX03 |  |  | EXTINTOR CT | Extintor | Marca | ALERTA | Modelo | POLVO ABC |  |  | Capacidad (Kg) | 6.00
2 | 00.25AR.40SC.001.0020 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
3 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.CG01 |  |  | CONCENTRADOR DE GRASAS | Concentrador de grasas | Marca | FTD INDUSTRIAL | Modelo | CG 10M3/H | Nº serie | 21-06 CG CALYPO | Potencia (kW) | 0.25 | Capacidad (m3/h) | 10
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.CG01.ME01 |  |  | MOTOR CONCENTRADOR DE GRASA | Motor eléctrico | Marca | TECHTOP | Modelo | T711-6 71A711-6 | Nº serie | 012012018810 | Potencia (kW) | 0.18 | RPM | 890 | Intensidad (A) | 0.71
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.CP01 |  |  | COMPUERTA MANUAL SALIDA CANAL DESBASTE Nº 1 | Compuerta
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.CP02 |  |  | COMPUERTA MANUAL ACCESO CANAL DESBASTE Nº 1 | Compuerta
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.CP03 |  |  | COMPUERTA MANUAL ACCESO CANAL DESBASTE Nº 2 | Compuerta
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.CP04 |  |  | COMPUERTA MANUAL SALIDA CANAL DESBASTE Nº 2 | Compuerta
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.MB01 |  |  | CLASIFICADOR DE ARENA | Clasificador de arenas | Marca | FTD INDUSTRIAL | Modelo | CA-10 | Nº serie | 21-06 CALYPO | Potencia (kW) | 0.25 | Capacidad (m3/h) | 1
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.MB01.ME01 |  |  | MOTOR CLASIFICADOR ARENA | Motor eléctrico | Marca | TECHTOP | Modelo | T1A711-4B14 | Nº serie | 19071125688 | Potencia (kW) | 0.25 | RPM | 1380
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.OR01 |  |  | TORNILLO TRANSPORTADOR DE FINOS | Tornillos | Marca | FTD | Modelo | TR 3600 | Nº serie | 21.06/TRCALYPO |  |  | Longitud (m) | 4
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.OR01.ME01 |  |  | MOTOR TORNILLO | Motor eléctrico | Marca | TECHTOP | Modelo | T 801-4 T1A801-4 | Nº serie | 0120081453193 | Potencia (kW) | 0.55 | RPM | 1420 | Intensidad (A) | 1.45
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL TAMICES | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | PAK 2000 | Nº serie | 190776 | Capacidad (Kg) | 2000.00
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.PO02 |  |  | CARRO POLIPASTO MANUAL TAMICES | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | CBK 2000 | Nº serie | 191563 | Capacidad (Kg) | 2000.00
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.TM01 |  |  | TAMIZ DE FINOS Nº 1 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | IDM | Modelo | DET52 | Nº serie | 3245-10/01 | Potencia (kW) | 0.75
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.TM01.ME01 |  |  | MOTOR TRACCION TAMIZ 1 | Motor eléctrico | Marca | BONFIGLIOLI | Modelo | BE 71A 4 | Nº serie | 01220011017268002 | Potencia (kW) | 0.75 | RPM | 1380 | Intensidad (A) | 0.68
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.TM01.ME03 |  |  | MOTOR RASQUETA LIMPIEZA TAMIZ 1 | Motor eléctrico | Marca | BONFIGLIOLI | Modelo | BE63A4 | Nº serie | VN01210232763 | Potencia (kW) | 0.12 | RPM | 1360 | Intensidad (A) | 0.45
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.TM02 |  |  | TAMIZ DE FINOS Nº 2 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | IDM | Modelo | DET52 | Nº serie | 3245-10/02
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.TM02.ME02 |  |  | MOTOR RASQUETA LIMPIEZA TAMIZ 2 | Motor eléctrico | Marca | BONFIGLIOLI | Modelo | BE 63A4 | Nº serie | VN01210232762 | Potencia (kW) | 0.12 | RPM | 1360 | Intensidad (A) | 0.45
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.TM02.ME03 |  |  | MOTOR TRACCION TAMIZ 2 | Motor eléctrico | Marca | BONFIGLIOLI | Modelo | BE 71A 4 | Nº serie | 01220011017268001 | Potencia (kW) | 0.75 | RPM | 1380 | Intensidad (A) | 0.68
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.VC01 |  |  | VÁLVULA MANUAL DE COMPUERTA VACIADO LINEA 1 | Válvula de Compuerta | [6 empty] | Diámetro tuberia (mm) | 100
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.VC02 |  |  | VALVULA MANUAL DE COMPUERTA VACIADO LINEA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0010.VZ01 |  |  | VALVULA AUTOMATICA DE GRASAS | Válvula Motorizada | Marca | ROTORK CENTORK | Modelo | 480.010B | Nº serie | CK-2149-49-0005
3 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020 |  |  | BOMBEO DE ENTRADA | Subproceso
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020.BS01 |  |  | BOMBA DE ELEVACION Nº 1 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | XFP-PE2-150E-CB1.4-PE60-4E-EX | Nº serie | 300665128 3259014 | Altura (mca) | 18.00 | Caudal (m3/h) | 287.00 | Intensidad (A) | 13.60 | Potencia (kW) | 6.70
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020.BS02 |  |  | BOMBA DE ELEVACION Nº 2 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | XFP-PE2-150E-CB1.4-PE60-4E-EX | Nº serie | 30062858 3209188 | Altura (mca) | 18.00 | Caudal (m3/h) | 287.00 | Intensidad (A) | 13.60 | Potencia (kW) | 6.70
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020.BS03 |  |  | BOMBA DE ELEVACION Nº 3 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | XFP-PE2-150E-CB1.4-PE60-4E-EX | Nº serie | 300665127 325914 | Altura (mca) | 18.00 | Caudal (m3/h) | 287.00 | Intensidad (A) | 13.60 | Potencia (kW) | 6.70
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL BOMBAS BRUTA | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | PAK1000 | Nº serie | 190748 | Capacidad (Kg) | 1000.00
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020.PO02 |  |  | CARRO POLIPASTO MANUAL BOMBAS BRUTA | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | CBK 1000 | Nº serie | 183015 | Capacidad (Kg) | 1000.00
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020.VC01 |  |  | VALVULA MANUAL COMPUERTA BOMBA AGUA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | J210507 |  |  | Diámetro tuberia (mm) | 200
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020.VC02 |  |  | VALVULA MANUAL DE COMPUERTA BOMBA AGUA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | J210507 |  |  | Diámetro tuberia (mm) | 200
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020.VC03 |  |  | VALVULA MANUAL COMPUERTA BOMBA AGUA BRUTA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | J210507 |  |  | Diámetro tuberia (mm) | 200
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020.VR01 |  |  | VALVULA ANTIRRETORNO BOMBA AGUA BRUTA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | DN 200 PN 10
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020.VR02 |  |  | VALVULA ANTIRRETORNO BOMBA AGUA BRUTA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | DN 200 PN 10
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0020.VR03 |  |  | VALVULA ANTIRRETORNO BOMBA AGUA BRUTA 3 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | DN 200 PN 10
3 | 00.25AR.40SC.001.0020.0030 |  |  | POZO DE ENTRADA | Subproceso
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0030.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | VICINAY | Modelo | VIC-GRAB | Nº serie | NS00000915 | Volumen (l) | 100
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0030.RJ01 |  |  | REJA MANUAL | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0030.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO CUCHARA | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | VICINAY | Modelo | ABK 101 1004U | Nº serie | 101-12089 | Potencia (kW) | 0.75 | Carga nominal (Kg) | 1000
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0030.TM01 |  |  | TAMIZ ALIVIADERO | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | ACUINGE
3 | 00.25AR.40SC.001.0020.0040 |  |  | TANQUE DE TORMENTAS | Subproceso
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0040.AG01 |  |  | AGITADOR TT | Agitador
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0040.BS01 |  |  | BOMBA DE VACIADO TT Nº 1 | Bomba Sumergible
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0040.BS02 |  |  | BOMBA DE VACIADO TT Nº 2 | Bomba Sumergible
3 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050 |  |  | BIOLOGICO | Subproceso
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0010 |  |  | BOMBEO RECIRCULACION , EXCESO Y VACIADO | Subproceso
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0010.BS01 |  |  | BOMBA RECIRCULACION Nº 1 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AFP1041.2-M 30/4-D01-10 | Nº serie | 300654174 3269091 | Altura (mca) | 11.30 | Caudal (m3/h) | 149.00 | Intensidad (A) | 6.40 | Potencia (kW) | 3.40
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0010.BS02 |  |  | BOMBA DE RECIRCULACION Nº 2 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | XFP PE1 80C CB1.3 PE29 4C EX | Nº serie | 300654175 3269091 | Altura (mca) | 11.30 | Caudal (m3/h) | 149.00 | Intensidad (A) | 6.40 | Potencia (kW) | 3.40
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0010.BS03 |  |  | BOMBA RECIRCULACION Nº 3 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | XFP-PE1-80C-CB1.3-PE29 4C EX | Nº serie | 300654176 326909 | Altura (mca) | 11.30 | Caudal (m3/h) | 149.00 | Intensidad (A) | 6.40 | Potencia (kW) | 3.40
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0010.BS04 |  |  | BOMBA DE SOBRENADANTES Nº 1 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | ASO830 S13 4STD | Nº serie | 300668817 3261018 | Altura (mca) | 9.80 | Caudal (m3/h) | 45.00 | Intensidad (A) | 3.60 | Potencia (kW) | 1.90
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0010.BS05 |  |  | BOMBA DE SOBRENADANTES Nº 2 | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | ASO830 S13
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0010.CP01 |  |  | COMPUERTA MANUAL COMUNICACION ARQUETA BOMBAS 1 Y 2 | Compuerta
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0010.CP02 |  |  | COMPUERTA MANUAL COMUNICACION ARQUETA BOMBAS 2 Y 3 | Compuerta
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0010.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL RECIRCULACION | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | PAK 1000 | Nº serie | 201085 | Capacidad (Kg) | 1000.00
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0010.PO01.PO01 |  |  | CARRO POLIPASTO MANUAL RECIRCULACION | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | CBK1000 | Nº serie | SIV113250 | Capacidad (Kg) | 1000.00
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020 |  |  | AERACION | Subproceso
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.FU01 |  |  | PARRILLA BALSA Nº 1 | Difusores
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.FU01.FU01 |  |  | DIFUSORES | Difusores | Marca | SULZER | Modelo | PIK 300
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.FU02 |  |  | PARRILLA BALSA Nº 2 | Difusores
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.PO01 |  |  | POLIPASTO SALA DE SOPLANTES | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | PAK 2000 | Nº serie | 200235 | Capacidad (Kg) | 2000.00
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.PO01.PO01 |  |  | CARRO POLIPASTO MANUAL SOPLANTES | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | CBK2000 | Nº serie | 191542 | Capacidad (Kg) | 2000.00
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.RE01 |  |  | SOPLANTE Nº 1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30 32.20 DN 100 | Nº serie | 49811 | Potencia (kW) | 23.23 | Presión (bar) | 1.48
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.RE01.ME01 |  |  | MOTOR SOPLANTE 1 | Motor eléctrico | Marca | NIDEC LEROY SOMER | Modelo | LSES200LR | Nº serie | D19204 B22 | Potencia (kW) | 30.00 | RPM | 2945 | Intensidad (A) | 51.60
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.RE01.VT01 |  |  | VENTILADOR CABINA | Ventilador | Marca | SODECA | Modelo | SDOF0487432 |  |  | Potencia (kW) | 0.30
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.RE02 |  |  | SOPLANTE Nº 2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30 32.20 DN 100 | Nº serie | 49809 | Potencia (kW) | 23.23 | Presión (bar) | 1.48
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.RE02.ME01 |  |  | MOTOR SOPLANTE Nº 2 | Motor eléctrico | Marca | NIDEC LEROY SOMER | Modelo | LSES200LR | Nº serie | D18458 A22 | Potencia (kW) | 30.00 | RPM | 2945 | Intensidad (A) | 51.60
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.RE02.VT01 |  |  | VENTILADOR CABINA | Ventilador | Marca | SODECA | Modelo | HEP 31 2T H PG | Nº serie | SDOF0489794 | Potencia (kW) | 0.30
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.RE03 |  |  | SOPLANTE Nº 3 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30 32.20 DN 100 | Nº serie | 49810 | Potencia (kW) | 23.23 | Presión (bar) | 1.48
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.RE03.ME01 |  |  | MOTOR SOPLANTE 3 | Motor eléctrico | Marca | NIDEC LEROY SOMER | Modelo | LSES200LR | Nº serie | D19519 C22 | Potencia (kW) | 30.00 | RPM | 2945 | Intensidad (A) | 51.60
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.RE03.VT01 |  |  | VENTILADOR CABINA | Ventilador | Marca | SODECA | Modelo | HEP 31 2T H PG | Nº serie | SDOF0487433 | Potencia (kW) | 0.30
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.VC01 |  |  | VALVULA MANUAL REPARTO AIRE BIOLOGICO 1 | Válvula de Compuerta | [6 empty] | Diámetro tuberia (mm) | 100
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.VC02 |  |  | VALVULA MANUAL REPARTO AIRE BIOLOGICO 2 | Válvula de Compuerta | [6 empty] | Diámetro tuberia (mm) | 100
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.VM02 |  |  | VALVULA MANUAL AISLAMIENTO SOPLANTE 2 | Válvula
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.VM03 |  |  | VALVULA MANUAL AISLAMIENTO SOPLANTE 3 | Válvula
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.VP01 |  |  | VALVULA MANUAL AISLAMIENTO SOPLANTE 1 | Válvula de Mariposa
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.VT01 |  |  | VENTILADOR SALA SOPLANTES | Ventilador
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.VZ01 |  |  | VALVULA MOTORIZADA REPARTO BIOLOGICO 1 | Válvula Motorizada | Marca | ROTORK CENTORK | Modelo | 480.010B.S2 | Nº serie | CK-2149-49-0007 | Diámetro tuberia (mm) | 150
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0020.VZ02 |  |  | VALVULA MOTORIZADA REPARTO BIOLOGICO 2 | Válvula Motorizada | Marca | ROTORK CENTORK | Modelo | 480.010B.S2 | Nº serie | CK-2149-49-0006 | Diámetro tuberia (mm) | 150
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0030 |  |  | BALSAS | Subproceso
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0030.AG01 |  |  | ACELERADOR BIOLOGICO Nº 1 | Agitador | Marca | SULZER | Modelo | SB2025-A40/4STD-380-415/50-63 | Nº serie | 300673663 3264335 |  |  | Intensidad (A) | 9.00 | Potencia (kW) | 5.20 | Diámetro pala (mm) | 2000
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0030.AG02 |  |  | ACELERADOR BIOLOGICO Nº 2 | Agitador | Marca | SULZER | Modelo | SB2025-A40/4STD-380-415/50-63 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 9.00 | Potencia (kW) | 5.20 | Diámetro pala (mm) | 2000
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0030.MM01 |  |  | COMPUERTA DE ENTRADA BIOLOGICO Nº 1 | Compuerta motorizada
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0030.MM02 |  |  | COMPUERTA DE ENTRADA A BIOLOGICO Nº 2 | Compuerta motorizada
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0030.PO01 |  |  | ELEVADOR ACELERADOR Nº 1 | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | TA-50 | Nº serie | 210313/171 | Capacidad (Kg) | 500.00
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0030.PO01.EV01 |  |  | PESCANTE ELEVADOR | Elevador | Marca | SULZER | Modelo | 84001417E | Nº serie | 219371-1 | Capacidad (Kg) | 320.00
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0030.PO02 |  |  | ELEVADOR ACELERADOR Nº 2 | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | TA-50 | Nº serie | 210313/179 | Capacidad (Kg) | 500.00
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0030.PO02.EV01 |  |  | PESCANTE ELEVADOR | Elevador | Marca | SULZER | Modelo | 84001417E | Nº serie | 219371-2 | Capacidad (Kg) | 320.00
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0040 |  |  | DECANTACION | Subproceso
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0040.GR01 |  |  | PUENTE MOVIL DECANTADOR Nº 1 | Puentes desarenador/desengrasador
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0040.GR02 |  |  | PUENTE MOVIL DECANTADOR Nº 2 | Puentes desarenador/desengrasador
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0040.MM03 |  |  | COMPUERTA DE ENTRADA A DECANTADOR Nº 1 | Compuerta motorizada
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0040.MM04 |  |  | COMPUERTA DE ENTRADA A DECANTADOR Nº 2 | Compuerta motorizada
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0050 |  |  | DOSIFICACION COAGULANTE | Subproceso
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0050.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA Nº 1 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | PS1D017C34A4000 | Nº serie | 09G02758M |  |  | Presión nominal (bar) | 10.00 | Caudal (l/h) | 22
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0050.BD01.ME01 |  |  | MOTOR BOMBA FERRICO 1 | Motor eléctrico
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0050.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA Nº 2 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | PS1D017C34A4000
6 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0050.BD02.ME01 |  |  | MOTOR BOMBA FERRICO 2 | Motor eléctrico
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0050.0050.DE01 |  |  | DEPOSITO FERRICO | Depósito | Marca | COTEINPLAST | Modelo | PARED SIMPLE | Nº serie | CTP21258 | Volumen (m3) | 5.00
3 | 00.25AR.40SC.001.0020.0060 |  |  | AGUA TRATADA | Subproceso
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0060.BM01 |  |  | BOMBA Nº 1 GRUPO DE PRESION | Bomba multietapas | Marca | IDEAL | Modelo | VIPV 35T | Potencia (kW) | 2.20 | Altura (mca) | 35.50 | Caudal (l/min) | 9 | Intensidad (A) | 5.10 | Nº serie | 321985-22
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0060.BM02 |  |  | BOMBA Nº 2 GRUPO DE PRESION | Bomba multietapas | Marca | IDEAL | Modelo | VIPV 35T | Potencia (kW) | 2.20 | Altura (mca) | 35.50 | Caudal (l/min) | 3 | Intensidad (A) | 5.10 | Nº serie | 321986-22
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0060.CI01 |  |  | CALDERIN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 24-AMR-E | Nº serie | 5092940627 | Volumen (l) | 24 | Presión nominal (bar) | 8.00
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0060.CP01 |  |  | COMPUERTA MANUAL AISLAMIENTO PLANTA | Compuerta
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0060.FT01 |  |  | FILTRO AGUA DE SERVICIO | Filtro | Marca | AMIAD
3 | 00.25AR.40SC.001.0020.0070 |  |  | DESARENADO-DESENGRASADO | Subproceso
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0070.AA01 |  |  | BOMBA DE ARENAS | Bomba de arenas | Marca | LICAR | Modelo | T 31-50 SOF8 LB2 ET645 | Nº serie | 25562-42/2021 | Caudal (m3/h) | 6.00 | Altura (mca) | 1.50 | Potencia (kW) | 0.55
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0070.AA01.ME01 |  |  | MOTOR BOMBA DE ARENAS | Motor eléctrico | Marca | MEB | Modelo | MA 90L-8 | Nº serie | 0118041 | Potencia (kW) | 0.55 | RPM | 730
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0070.AI01 |  |  | AIREADOR Nº 1 | Aireador
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0070.CP01 |  |  | COMPUERTA AISLAMIENTO DESARENADO | Compuerta
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0070.GR01 |  |  | PUENTE MOVIL DESARENADOR | Puentes desarenador/desengrasador | Marca | ACUINGE | Modelo | 2500 | Nº serie | 1220043
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0070.GR01.ME01 |  |  | MOTOR TRASLACION | Motor eléctrico | Marca | ELVEN | Modelo | 6T163B4 | Nº serie | 2106052 | Potencia (kW) | 0.18 | RPM | 1370 | Intensidad (A) | 0.58
5 | 00.25AR.40SC.001.0020.0070.GR01.ME02 |  |  | MOTOR ELEVACION RASQUETAS | Motor eléctrico | Marca | ELVEN | Modelo | 6T163B4 | Nº serie | 2107132 | Potencia (kW) | 0.18 | RPM | 1370 | Intensidad (A) | 0.58
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0070.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA REGULADORA ENTRADA A BIOLOGICO | Compuerta motorizada
4 | 00.25AR.40SC.001.0020.0070.VC01 |  |  | VALVULA MANUAL DE BYPASS DE DESARENADO-DESENGRASADO | Válvula de Compuerta
3 | 00.25AR.40SC.001.0020.MU01 |  |  | TOMAMUESTRAS AUTOMATICO | Tomamuestra | Marca | HACH | Modelo | AS950 | Nº serie | 222800000288
2 | 00.25AR.40SC.001.0030 |  |  | LINEA DE FANGO | Proceso
3 | 00.25AR.40SC.001.0030.0010 |  |  | ESPESAMIENTO | Subproceso
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0010.BS01 |  |  | BOMBA Nº 1 FANGO EN EXCESO | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AS0630-S13-4STD | Nº serie | 300651854 3246816 | Altura (mca) | 7.50 | Caudal (m3/h) | 56.00 | Intensidad (A) | 3.60 | Potencia (kW) | 1.90
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0010.BS02 |  |  | BOMBA Nº 2 FANGO EN EXCESO | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | AS0630-S13-4STD | Nº serie | 300651855 3246816 | Altura (mca) | 7.50 | Caudal (m3/h) | 56.00 | Intensidad (A) | 3.60 | Potencia (kW) | 1.90
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0010.BS03 |  |  | BOMBA Nº 3 FANGO EN EXCESO | Bomba Sumergible | Marca | SULZER | Modelo | ASO630 13 4STD | Nº serie | 300651847 3246816 | Altura (mca) | 7.50 | Caudal (m3/h) | 56.00 | Intensidad (A) | 3.60 | Potencia (kW) | 1.90
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0010.GR01 |  |  | PUENTE MOVIL ESPESADOR | Puentes desarenador/desengrasador | Marca | FTD INDUSTRIAL | Modelo | ESP-7 M | Nº serie | 21.06-ESP700 | Dimensión | 7 M
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0010.GR01.MR01 |  |  | MOTORREDUCTOR | Motorreductor eléctrico | Marca | TECHTOP | Modelo | T-632 4 T1A 6324 | Nº serie | 0120090050585
3 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020 |  |  | DESHIDRATACION | Subproceso
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.CN01 |  |  | CENTRIFUGA DESHIDRATACION DE FANGO | Centrífuga | Marca | ALFA LAVAL | Modelo | ALDEC 30 | Nº serie | 5131751/2021
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.CN01.ME01 |  |  | MOTOR | Motor eléctrico | Marca | ABB | Modelo | M2BAX132SMB2 | Nº serie | 3G1J21240001968571 | Potencia (kW) | 7.50 | RPM | 2905 | Intensidad (A) | 14.00
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.CN01.ME02 |  |  | MOTOR2 | Motor eléctrico | Marca | ABB | Modelo | M3BP160MLB2 | Nº serie | 3G1J21240001968590 | Potencia (kW) | 15.00 | RPM | 2938 | Intensidad (A) | 26.20
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.EP01 |  |  | EQUIPO DE PREPARACION DE POLIELECTROLITO | Polipack | Marca | POLITECH | Modelo | POLIBASIC AP8 | Nº serie | 1193 | Volumen (l) | 1000
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.EP01.AR01 |  |  | AGITADOR Nº 1 | Agitador vertical | Marca | TECHTOP | Modelo | T712-4 T1A712-A | Nº serie | 012011-006374 | Potencia (kW) | 0.37
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.EP01.AR02 |  |  | AGITADOR Nº 2 | Agitador vertical | Marca | TECHTOP | Modelo | T712-4 T1A712-A | Nº serie | 012011004464 | Potencia (kW) | 0.37
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.EP01.ME01 |  |  | MOTOR DOSIFICADOR | Motor eléctrico | Marca | TECHTOP | Modelo | 1A632-4 | Nº serie | 0120090050641 | Potencia (kW) | 0.18 | RPM | 1370 | Intensidad (A) | 0.58
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.FD01 |  |  | BOMBA FANGO ESPESO Nº 1 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | NETZSCH | Modelo | NEMO NM038BY | Nº serie | D9425042/7300020388/0100 | Caudal (m3/h) | 6.00 |  |  | Potencia (kW) | 0.45 | Presión (bar) | 0.50
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.FD01.ME01 |  |  | MOTOR BOMBA FANGO 1 | Motor eléctrico | Marca | SEW EURODRIVE | Modelo | RF37 DRN90L4/TF | Nº serie | 01.08038570401.0002X21 | Potencia (kW) | 1.50 | RPM | 1461 | Intensidad (A) | 3.40
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.FD02 |  |  | BOMBA FANGO ESPESO Nº 2 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | NETZSCH | Modelo | NEMO NM038BY | Nº serie | D9425041/7300020388/0100 | Caudal (m3/h) | 6.00 |  |  | Potencia (kW) | 0.45 | Presión (bar) | 0.50
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.FD02.ME01 |  |  | MOTOR BOMBA FANGO 2 | Motor eléctrico | Marca | SEW EURODRIVE | Modelo | RF37 DRN90L4/TF | Nº serie | 01.08038570401.0002X21 | Potencia (kW) | 1.50 | RPM | 1461 | Intensidad (A) | 3.40
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.FD03 |  |  | BOMBA POLIELECTROLITO Nº 1 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | NETZSCH | Modelo | NEM0 NM1015BY | Nº serie | 09425045/7300020388/0300 | Caudal (m3/h) | 0.40 |  |  | Potencia (kW) | 0.11 | Presión (bar) | 2.00
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.FD03.ME01 |  |  | MOTOR BOMBA POLI 1 | Motor eléctrico | Marca | SEW EURODRIVE | Modelo | RF17DRN71M4/TF | Nº serie | 01.8038520402.0002X21 | Potencia (kW) | 0.37 | RPM | 1415 | Intensidad (A) | 1.02
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.FD04 |  |  | BOMBA POLIELECTROLITO Nº 2 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | NETZSCH | Modelo | NEM0 NM1015BY | Nº serie | D9425045/7300020388/0300 | Caudal (m3/h) | 0.40 |  |  | Potencia (kW) | 0.11 | Presión (bar) | 2.00
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.FD04.ME01 |  |  | MOTOR BOMBA POLI 2 | Motor eléctrico | Marca | SEW EURODRIVE | Modelo | RF17DRN71M4/TF | Nº serie | 01.08038570401.0001X21 | Potencia (kW) | 0.37 | RPM | 1415 | Intensidad (A) | 1.02
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.FD05 |  |  | BOMBA FANGO A TOLVA | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | NETZSCH | Modelo | NEMO NM045BF | Nº serie | D9425043/7300020388/0200 | Caudal (m3/h) | 1.00 |  |  | Potencia (kW) | 0.27 | Presión (bar) | 6.00
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.FD05.ME01 |  |  | MOTOR BOMBA A TOLVA | Motor eléctrico | Marca | SEW EURODRIVE | Modelo | RF57 DRN112M4 TF V | Nº serie | 0180385686010001X21 | Potencia (kW) | 4.00 | RPM | 1464 | Intensidad (A) | 13.80
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL DESHIDRATACION | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | PAK 1000 | Nº serie | 201092 | Capacidad (Kg) | 1000.00
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.PO01.PO01 |  |  | CARRO MANUAL POLIPASTO DESHIDRATACION | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | CBK1000 | Nº serie | SIV113259 | Capacidad (Kg) | 10000.00
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.TO01 |  |  | TOLVA DE FANGOS | Tolva | Marca | TALLERES CORONILLA | Modelo | 25 M3 | Nº serie | AGOSTO21 | Capacidad (Kg) | 250000.00
5 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.TO01.MR01 |  |  | TAJADERA | Motorreductor eléctrico | Marca | MBA | Modelo | S8034 | Nº serie | H021050029 | Potencia (kW) | 1.32 | Intensidad (A) | 2.72
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA MANUAL ASPIRACION ESPESADOR | Válvula de Compuerta | [6 empty] | Diámetro tuberia (mm) | 150
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA MANUAL ASPIRACION BOMBA FANGO 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA MANUAL ASPIRACION BOMBA FANGO 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA MANUAL IMPULSION BOMBA FANGO 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.VC05 |  |  | VALVULA COMPUERTA MANUAL IMPULSION BOMBA FANGO 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.VR01 |  |  | VALVULA ANTIRRETORNO EN BOMBA FANGO 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.40SC.001.0030.0020.VR02 |  |  | VALVULA ANTIRRETORNO EN BOMBA FANGO 2 | Válvula Antiretorno
2 | 00.25AR.40SC.001.0040 |  |  | INSTRUMENTACION | Proceso
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.MT01 |  |  | TRANSMISOR DE PRESION COLECTOR SOPLANTES | Manómetro | Marca | ABB
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.NI01 |  |  | TRANSMISOR NIVEL POZO ENTRADA | Instrumentación Nivel | Marca | VEGA | Modelo | VEGADIS 82 | Nº serie | 2873554/8
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.OX01 |  |  | SONDA OXIGENO | Medidor Oxigeno
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO DE ENTRADA A PRETRATAMIENTO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEW321300K1Z0S1B1A1A1A2A1A1 | Nº serie | 3K220000811529 | Dimensión | 300
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO DE SALIDA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 6000 C | Nº serie | N1P4075043 | Dimensión | 250
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.QQ03 |  |  | CAUDALIMETRO FANGO EXCESO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV121080V1COS1B1A1A1A2A1A1 | Nº serie | 3K220000811521 | Dimensión | DN80
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.QQ04 |  |  | CAUDALIMETRO A DESHIDRATACION | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV121050V1COS1B1A1A1A2A1A1 | Nº serie | 3K220000811522
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.QQ05 |  |  | CAUDALIMETRO RECIRCULACION | Caudalímetros | Marca | ABB |  |  |  |  | Dimensión | 250
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.QQ06 |  |  | CAUDALIMETRO RETORNO TT | Caudalímetros
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.QQ07 |  |  | CAUDALIMETRO ENTRADA A BIOLOGICO | Caudalímetros | Marca | ABB
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.RX01 |  |  | SONDA REDOX | Medidor Redox
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.SN01 |  |  | NIVEL TT | Sonda de nivel
3 | 00.25AR.40SC.001.0040.SN02 |  |  | NIVEL TOLVA DE FANGOS | Sonda de nivel
2 | 00.25AR.40SC.001.0050 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACION Y CONTROL | Proceso
3 | 00.25AR.40SC.001.0050.0010 |  |  | CT | Acometida Eléctrica
4 | 00.25AR.40SC.001.0050.0010.CV01 |  |  | CELDA DE MEDIDA | CCM´S / Variadores | Marca | CAB-INAEL | Modelo | CMM-24 | Nº serie | 28977
4 | 00.25AR.40SC.001.0050.0010.CV02 |  |  | CELDA R | CCM´S / Variadores
4 | 00.25AR.40SC.001.0050.0010.TF01 |  |  | Transformador trifásico | Transformador eléctrico | Marca | GEDELSA | Modelo | 400/17,5/15 B2 0 PA VE 540/2014 | Nº serie | 56151 | Potencia (kVA) | 400.00
3 | 00.25AR.40SC.001.0050.0020 |  |  | CCM | CCMS
4 | 00.25AR.40SC.001.0050.0020.0010 |  |  | VARIADORES DE FRECUENCIA | Subproceso
5 | 00.25AR.40SC.001.0050.0020.0010.VF01 |  |  | VARIADOR FRECUENCIA BOMBA AGUA BRUTA 1 | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ATV630V7SN | Nº serie | 4004600HL21405403F
5 | 00.25AR.40SC.001.0050.0020.0010.VF02 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA AGUA BRUTA 2 | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ATV630V7SN | Nº serie | 4004600HL21405403E
5 | 00.25AR.40SC.001.0050.0020.0010.VF03 |  |  | VARIADOR FRECUENCIA BOMBA AGUA BRUTA 3 | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ATV630V7SN | Nº serie | 4004600HL21405403G
4 | 00.25AR.40SC.001.0050.0020.0020 |  |  | AUTOMATAS | SCADA
4 | 00.25AR.40SC.001.0050.0020.SA01 |  |  | SAI 1 | Sistema de Alimentacion Interrumpida | Marca | SALICRU | Modelo | BAT TWIN RT2 16AB147 50A | Nº serie | 291821B30787
4 | 00.25AR.40SC.001.0050.0020.SA02 |  |  | SAI 2 | Sistema de Alimentacion Interrumpida | Marca | SALICRU | Modelo | SLC 6000 TWIN RT2 | Nº serie | 291821C01384
3 | 00.25AR.40SC.001.0050.EE01 |  |  | CARGADOR COCHE ELECTRICO | equipo especial | Marca | WALLBOX CHARGERS | Modelo | PULSAR PLUS | Nº serie | 298353
3 | 00.25AR.40SC.001.0050.EQ01 |  |  | LAVADORA SECADORA | Equipo General | Marca | LG | Modelo | INVERTER DIRECT DRIVE 8
3 | 00.25AR.40SC.001.0050.HW01 |  |  | AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado
4 | 00.25AR.40SC.001.0050.HW01.HW01 |  |  | AIRE SALA SCADA | Aire acondicionado | Marca | SAMSUNG | Modelo | AR12TXHQASIN | Nº serie | BODYP8DR119906A
4 | 00.25AR.40SC.001.0050.HW01.HW02 |  |  | AIRE DESPACHO | Aire acondicionado | Marca | SAMSUNG | Modelo | AR12TXHQASINEU | Nº serie | BDDYP8DR119916R
4 | 00.25AR.40SC.001.0050.HW01.HW03 |  |  | AIRE LABORATORIO | Aire acondicionado
3 | 00.25AR.40SC.001.0050.OV01 |  |  | TERMO-CALENTADOR | Calentador | Marca | TERMAT | Modelo | TT100NESS | Nº serie | 210801450 | Potencia (kW) | 1.50 | Volumen (l) | 100
3 | 00.25AR.40SC.001.CD01 |  |  | MEDIOR PH, CONDUCTIVIDAD Y Tª EN AGUA A DESARENADOR | Medidor Conductividad | Marca | ABB | Modelo | AWT420 4WARE TRANSMITER
1 | 00.25AR.40SC.0010 |  |  | ALIVIADERO 1 | Linea
2 | 00.25AR.40SC.0010.RJ01 |  |  | REJA MANUAL | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
1 | 00.25AR.40SC.0020 |  |  | ALIVIADERO 2 | Linea
2 | 00.25AR.40SC.0020.RJ01 |  |  | REJA MANUAL | Rejas de gruesos (Auto/Manual)