## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2023-01-01 | 41581 | 33230
2023-02-01 | 32610 | 25167
2023-03-01 | 37712 | 31834
2023-04-01 | 38940 | 37153
2023-05-01 | 39616 | 34029
2023-06-01 | 42044.5 | 37854
2023-07-01 | 40017 | 32538
2023-08-01 | 38160 | 33314
2023-09-01 | 51163.3333 | 41224.6667
2023-10-01 | 44189.6667 | 37977.3333
2023-11-01 | 30386 | 26467
2023-12-01 | 34191.8 | 29509.8
2024-01-01 | 38567 | 32224
2024-02-01 | 31500 | 28036
2024-03-01 | 42883 | 39075.4
2024-04-01 | 41526 | 38226.6
2024-05-01 | 38354.8 | 35659.8
2024-06-01 | 39927.8667 | 35171.8667
2024-07-01 | 37744.3333 | 34381.3333
2024-08-01 | 38608.6667 | 33962.3333
2024-09-01 | 39092.3333 | 31840.6667
2024-10-01 | 53998 | 41475
2024-11-01 | 32583.3281 | 30104.998
2024-12-01 | 29157.6667 | 26547.993
2025-01-01 | 46949.6567 | 35761.9969
2025-02-01 | 35291 | 27553
2025-03-01 | 69158 | 52277
2025-04-01 | 52844 | 40354
2025-05-01 | 50573.6667 | 39501.6667
2025-06-01 | 61980.5 | 49197.3333

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2023-01-03 | C | 240 | 106 | 376 | 52.6 |  |  |  |  | 6.5 | 680
2023-01-10 | C | 48 | 39 | 177 | 13.1 |  |  |  |  | 3.74 | 590
2023-01-13 | C | 47 | 74 | 280 | 29.2 |  |  |  |  | 3.06 | 666
2023-01-17 | C | 120 | 79 | 269 | 31.3 |  |  |  |  | 4.14 | 350
2023-01-19 | C | 260 |  | 397 | 34.3 |  |  |  |  | 4.56 | 640
2023-01-24 | C | 60 |  | 191 | 39.9 |  |  |  |  | 3.73 | 630
2023-01-26 | C | 52 |  | 261 | 59.6 |  |  |  |  | 4.33 | 700
2023-01-31 | C | 60 |  | 155 | 37.5 |  |  |  |  | 3.74 | 550
2023-02-02 | C | 112 |  | 252 | 47.8 |  |  |  |  | 4.98 | 670
2023-02-07 | C | 47 | 36 | 178 | 26.8 |  |  |  |  | 7.1 | 882
2023-02-08 | C | 212 | 182 | 238 | 37.7 |  |  |  |  | 3.58 | 830
2023-02-09 | C | 48 |  | 215 | 44.6 |  |  |  |  | 4.65 | 690
2023-02-14 | C | 168 | 117 | 243 | 33.3 |  |  |  |  | 3.71 | 590
2023-02-16 | C | 164 |  | 287 | 44 |  |  |  |  | 4.72 | 650
2023-02-21 | C | 84 |  | 93 | 18.4 |  |  |  |  | 2.59 | 490
2023-02-23 | C | 60 |  | 205 | 39.2 |  |  |  |  | 4.71 | 680
2023-02-28 | C | 104 |  | 358 | 40.6 |  |  |  |  | 2.54 | 620
2023-03-02 | C | 32 |  | 164 | 28.8 |  |  |  |  | 3.23 | 590
2023-03-07 | C | 188 | 159 | 213 | 51 |  |  |  |  | 4.5 | 720
2023-03-13 | C | 316 | 122 | 418 | 66 |  |  |  |  | 3.52 | 800
2023-03-15 | C | 188 |  | 390 | 33.7 |  |  |  |  | 4.08 | 670
2023-03-16 | C | 122 | 46 | 196 | 23 |  |  |  |  | 3.42 | 650
2023-03-21 | C | 296 | 157 | 196 | 54.7 |  |  |  |  | 6.53 | 850
2023-03-23 | C | 300 |  | 188 | 56.8 |  |  |  |  | 7.36 | 730
2023-03-28 | C | 148 |  | 127 | 33.9 |  |  |  |  | 4.12 | 620
2023-03-31 | C | 244 |  | 145 | 46.5 |  |  |  |  | 4.99 | 2350
2023-04-04 | C | 80 |  | 101 | 33.9 |  |  |  |  | 4.8 | 670
2023-04-11 | C | 200 |  | 204 | 33.7 |  |  |  |  | 5.09 | 780
2023-04-13 | C | 56 |  | 171 | 31 |  |  |  |  | 4.22 | 720
2023-04-14 | C | 528 | 350 | 738 | 68.4 |  |  |  |  | 10.5 | 868
2023-04-18 | C | 164 |  | 107 | 30.9 |  |  |  |  | 1.99 | 610
2023-04-20 | C | 48 |  | 167 | 27.7 |  |  |  |  | 3.28 | 660
2023-04-25 | C | 108 |  | 132 | 32.6 |  |  |  |  | 3.79 | 830
2023-04-26 | C | 108 |  | 313 | 29.5 |  |  |  |  | 4.01 | 720
2023-05-02 | C | 300 |  | 161 | 44.4 |  |  |  |  | 4.18 | 760
2023-05-03 | C | 80 | 52 | 210 | [6 empty] | 780
2023-05-09 | C | 52 |  | 152 | [6 empty] | 830
2023-05-10 | C | 68 |  | 192 | 32.6 |  |  |  |  | 5.75 | 810
2023-05-11 | C | 55 | 44 | 240 | 27.5 |  |  |  |  | 3.3 | 865
2023-05-16 | C | 28 |  | 207 | 29.2 |  |  |  |  | 4.23 | 760
2023-05-18 | C | 72 |  | 166 | 29.2 |  |  |  |  | 5.09 | 1450
2023-05-23 | C | 32 | 33 | 181 | 35.6 |  |  |  |  | 4.4 | 820
2023-05-25 | C | 44 |  | 189 | 26.3 | [5 empty] | 660
2023-05-30 | C | 40 |  | 174 | 23.5 | [5 empty] | 650
2023-06-01 | C | 28 |  | 149 | 26.3 | [5 empty] | 640
2023-06-06 | C | 100 |  | 167 | 21.11 | [5 empty] | 580
2023-06-09 | C | 276 |  | 260 | 19.5 |  |  |  |  | 5.49 | 490
2023-06-13 | C | 48 |  | 237 | 30 |  |  |  |  | 4.69 | 700
2023-06-14 | C | 197 | 240 | 555 | 31.9 |  |  |  |  | 1.63 | 719
2023-06-15 | C | 44 |  | 223 | 26 |  |  |  |  | 3.62 | 810
2023-06-20 | C | 36 |  | 179 | 22.2 |  |  |  |  | 3.3 | 660
2023-06-22 | C | 64 |  | 160 | 27 |  |  |  |  | 3.63 | 610
2023-06-27 | C | 136 | 131 | 227 | 30.2 |  |  |  |  | 4.41 | 960
2023-06-29 | C | 48 |  | 235 | 27.6 |  |  |  |  | 3.63 | 830
2023-07-05 | C | 32 |  | 243 | 29.2 |  |  |  |  | 3.41 | 820
2023-07-06 | C | 52 |  | 308 | 28.3 |  |  |  |  | 3.43 | 810
2023-07-11 | C | 40 | 162 | 347 | 33 |  |  |  |  | 3.48 | 1360
2023-07-13 | C | 40 |  | 275 | 30.7 |  |  |  |  | 2.89 | 840
2023-07-14 | C | 45 | 47 | 150 | 29 |  |  |  |  | 3.42 | 758
2023-07-18 | C | 56 | 128 | 260 | 27 |  |  |  |  | 3.2 | 790
2023-07-20 | C | 56 |  | 116 | 19.88 |  |  |  |  | 2.21 | 650
2023-07-25 | C | 64 | 76 | 188 | [5 empty] | 2.83 | 820
2023-07-27 | C | 156 |  | 144 | [6 empty] | 630
2023-07-31 | C | 28 |  | 213 | 28.8 |  |  |  |  | 4.28 | 800
2023-08-03 | C | 76 |  | 175 | 34.2 |  |  |  |  | 3.64 | 780
2023-08-08 | C | 56 | 72 | 153 | 29.1 |  |  |  |  | 2.73 | 740
2023-08-10 | C | 48 |  | 195 | 31.6 |  |  |  |  | 4.19 | 760
2023-08-11 | C | 112 | 74 | 125 | 42.6 |  |  |  |  | 4.15 | 833
2023-08-14 | C | 84 |  | 163 | 23 |  |  |  |  | 2.43 | 750
2023-08-17 | C | 268 |  | 185 | 20.2 |  |  |  |  | 2.26 | 560
2023-08-22 | C | 48 | 84 | 137 | 22.7 |  |  |  |  | 2.5 | 710
2023-08-24 | C | 56 |  | 188 | 34.2 |  |  |  |  | 3.14 | 820
2023-08-29 | C | 44 |  | 107 | 24.8 |  |  |  |  | 2.45 | 580
2023-08-31 | C | 52 |  | 180 | 31 |  |  |  |  | 3.09 | 788
2023-09-05 | C | 84 |  | 269 | 27.6 |  |  |  |  | 1.7 | 740
2023-09-12 | C | 48 | 128 | 234 | 25.1 |  |  |  |  | 2.15 | 770
2023-09-14 | C | 146 | 28 | 112 | 22.4 |  |  |  |  | 0.94 | 891
2023-09-19 | C | 544 |  | 159 | 54.9 |  |  |  |  | 3.71 | 590
2023-09-21 | C | 40 |  | 151 | 24.8 |  |  |  |  | 2.05 | 740
2023-09-26 | C | 52 |  | 167 | 30.3 |  |  |  |  | 2.37 | 770
2023-09-28 | C | 260 | 101 | 192 | 39 |  |  |  |  | 3.92 | 830
2023-10-03 | C | 52 |  |  | 37.6 |  |  |  |  | 3.52 | 720
2023-10-05 | C | 12 |  | 183 | 28.5 |  |  |  |  | 2.87 | 720
2023-10-10 | C | 60 |  | 291 | 34.7 |  |  |  |  | 3.55 | 770
2023-10-11 | C | 73 | 39 | 145 | 25.2 |  |  |  |  | 3.85 | 739
2023-10-12 | C | 56 |  | 136 | 31.3 |  |  |  |  | 2.99 | 680
2023-10-17 | C | 52 |  | 126 | 37.9 |  |  |  |  | 3.79 | 700
2023-10-19 | C | 40 |  | 220 | 32.5 |  |  |  |  | 2.93 | 700
2023-10-24 | C | 120 | 55 | 102 | 27.8 |  |  |  |  | 1.29 | 690
2023-10-26 | C | 24 |  | 121 | 29.4 |  |  |  |  | 2.66 | 700
2023-10-31 | C | 44 |  | 170 | 19.2 |  |  |  |  | 1.87 | 880
2023-11-02 | C | 56 |  | 114 | 34.4 |  |  |  |  | 3.19 | 740
2023-11-07 | C | 12 | 44 | 92 | 31 |  |  |  |  | 2.73 | 750
2023-11-09 | C | 48 |  | 145 | 5.6 |  |  |  |  | 2.5 | 710
2023-11-14 | C | 55 | 110 | 310 | 43 |  |  |  |  | 1.9 | 726
2023-11-16 | C | 76 |  | 226 | 33.8 |  |  |  |  | 3.69 | 750
2023-11-21 | C | 56 | 93 | 184 | 31.9 |  |  |  |  | 3.13 | 1110
2023-11-23 | C | 112 |  | 338 | 34.4 |  |  |  |  | 4.77 | 1120
2023-11-28 | C | 48 |  | 187 | 32.7 |  |  |  |  | 1.64 | 1350
2023-12-04 | C | 40 |  | 213 | 61.1 |  |  |  |  | 3.11 | 793
2023-12-07 | C | 64 |  | 112 | 31.8 |  |  |  |  | 2.47 | 578
2023-12-12 | C | 48 |  | 129 | [5 empty] | 3.06 | 820
2023-12-14 | C | 44 | 44 | 167 | 26.6 |  |  |  |  | 1.04 | 777
2023-12-19 | C | 164 |  | 309 | 38.4 |  |  |  |  | 2.98 | 709
2023-12-21 | C | 80 |  | 365 | 55.6 |  |  |  |  | 2.35 | 1200
2023-12-26 | C | 68 | 74 | 155 | 35.5 |  |  |  |  | 2.62 | 1100
2023-12-28 | C | 128 |  | 376 | 58.6 |  |  |  |  | 6.25 | 1300
2024-01-02 | C | 68 |  | 143 | 41.8 |  |  |  |  | 3.32 | 1400
2024-01-04 | C | 40 |  | 247 | 39.3 |  |  |  |  | 3.52 | 1400
2024-01-09 | C | 60 |  | 316 | 35.1 |  |  |  |  | 3.6 | 680
2024-01-11 | C | 98 | 96 | 274 | 29.3 |  |  |  |  | 1.2 | 699
2024-01-16 | C | 40 | 44.1 | 113 | 30.9 |  |  |  |  | 2.28 | 620
2024-01-18 | C | 28 |  | 16.9 | 1.34 |  |  |  |  | 1.34 | 650
2024-01-23 | C | 40 |  |  | 22.1 |  |  |  |  | 1.98 | 640
2024-01-25 | C | 12 |  |  | 28.9 |  |  |  |  | 2.15 | 790
2024-01-30 | C | 80 |  | 109 | 32.3 |  |  |  |  | 2.71 | 650
2024-02-01 | C | 60 |  | 109 | 33 |  |  |  |  | 2.47 | 640
2024-02-06 | C | 112 |  | 129 | 36 |  |  |  |  | 3.57 | 620
2024-02-08 | C | 43 | 54 | 143 | 24.2 |  |  |  |  | 0.76 | 726
2024-02-13 | C | 8 | 74.4 | 76 | 35.6 |  |  |  |  | 3.41 | 670
2024-02-15 | C | 80 |  | 182 | 34.4 |  |  |  |  | 8.12 | 680
2024-02-20 | C | 104 |  | 208 | 37.9 | [5 empty] | 630
2024-02-22 | C | 68 |  | 175 | 33.7 |  |  |  |  | 2.5 | 670
2024-02-27 | C | 48 |  | 229 | 29.1 |  |  |  |  | 1.56 | 580
2024-02-29 | C | 52 |  | 188 | 33.1 |  |  |  |  | 2.67 | 600
2024-03-05 | C | 452 |  | 278 | 51 |  |  |  |  | 14 | 640
2024-03-07 | C | 120 |  | 223 | 32.2 |  |  |  |  | 2.65 | 670
2024-03-12 | C | 52 | 26.8 | 135 | 28.6 |  |  |  |  | 2.76 | 590
2024-03-14 | C | 88 |  | 158 | 26 |  |  |  |  | 2.45 | 540
2024-03-15 | C | 104 | 165 | 274 | 36.6 |  |  |  |  | 2.8 | 879
2024-03-19 | C | 152 |  | 296 | 59.2 |  |  |  |  | 4.41 | 670
2024-03-21 | C | 160 |  | 158 | 32.3 |  |  |  |  | 3.01 | 540
2024-03-26 | C | 44 |  | 143 | 33 |  |  |  |  | 3.08 | 640
2024-04-02 | C | 60 |  | 118 | 25.7 |  |  |  |  | 2.14 | 620
2024-04-04 | C | 604 |  | 299 | 42.7 |  |  |  |  | 17.9 | 1100
2024-04-09 | C | 40 | 122 | 264 | 27 |  |  |  |  | 2.93 | 610
2024-04-11 | C | 108 |  | 362 | 49.1 |  |  |  |  | 4.72 | 730
2024-04-16 | C | 56 |  | 105 | 27.7 |  |  |  |  | 2.79 | 620
2024-04-18 | C | 68 |  | 161 | 26.9 |  |  |  |  | 2.48 | 740
2024-04-23 | C | 44 |  | 151 | 27.6 |  |  |  |  | 2.8 | 580
2024-04-25 | C | 56 |  | 151 | 25.4 |  |  |  |  | 2.35 | 600
2024-04-29 | C | 72 |  | 254 | 30.2 |  |  |  |  | 3.12 | 590
2024-05-02 | C | 64 |  | 71 | 27.7 |  |  |  |  | 2.99 | 600
2024-05-07 | C | 116 |  | 153 | 32.6 |  |  |  |  | 3.31 | 600
2024-05-09 | C | 64 |  | 126 | 37.9 |  |  |  |  | 6.53 | 710
2024-05-14 | C | 16 |  | 168 | 29.3 |  |  |  |  | 2.82 | 490
2024-05-16 | C | 72 |  | 198 | 39.6 |  |  |  |  | 3.83 | 580
2024-05-21 | C | 288 | 251 | 577 | 40 |  |  |  |  | 6.41 | 550
2024-05-23 | C | 120 |  | 127 | 34.2 |  |  |  |  | 3.73 | 550
2024-05-28 | C | 72 |  | 161 | 27 |  |  |  |  | 3.29 | 540
2024-06-04 | C | 364 | 100 | 230 | 27.7 |  |  |  |  | 6.6 | 560
2024-06-06 | C | 172 |  | 362 | 40.8 |  |  |  |  | 5.21 | 650
2024-06-11 | C | 68 |  | 85 | 19.4 |  |  |  |  | 2.54 | 500
2024-06-13 | C | 40 |  | 103 | 18.3 |  |  |  |  | 2 | 490
2024-06-18 | C | 76 |  | 192 | 25.9 |  |  |  |  | 3.18 | 640
2024-06-20 | C | 48 |  | 199 | 23.7 |  |  |  |  | 2.98 | 740
2024-06-25 | C | 40 |  | 66 | 22.2 |  |  |  |  | 1.87 | 550
2024-06-27 | C | 40 |  | 86 | 24.2 |  |  |  |  | 2.35 | 580
2024-07-01 | C | 16 |  | 90 | 26.6 |  |  |  |  | 3.01 | 540
2024-07-04 | C | 204 |  | 271 | 44.3 |  |  |  |  | 5.43 | 660
2024-07-09 | C | 40 |  | 165 | 24.9 |  |  |  |  | 2.74 | 520
2024-07-11 | C | 60 |  | 195 | 22.1 |  |  |  |  | 2.64 | 520
2024-07-12 | C | 100 | 145 | 338 | 27.5 |  |  |  |  | 3.06 | 862
2024-07-16 | C | 52 | 85.4 | 139 | 26.8 |  |  |  |  | 3.2 | 510
2024-07-18 | C | 108 |  | 262 | 26.5 |  |  |  |  | 3.21 | 510
2024-07-23 | C | 76 |  | 132 | 20.8 |  |  |  |  | 2.59 | 590
2024-07-25 | C | 52 |  | 142 | 17.7 |  |  |  |  | 2.45 | 470
2024-07-30 | C | 24 |  | 127 | 23.5 |  |  |  |  | 2.66 | 590
2024-08-01 | C | 52 |  | 131 | 17.3 |  |  |  |  | 2.77 | 470
2024-08-06 | C | 72 | 82.5 | 176 | 23 |  |  |  |  | 2.62 | 470
2024-08-08 | C | 116 |  | 278 | 33.1 |  |  |  |  | 4.41 | 720
2024-08-13 | C | 88 |  | 221 | 21.4 |  |  |  |  | 2.92 | 490
2024-08-16 | C | 96 |  | 180 | 21.9 |  |  |  |  | 2.99 | 480
2024-08-19 | C | 108 |  | 235 | 33.1 |  |  |  |  | 3.25 | 888
2024-08-22 | C | 176 |  | 286 | 38.6 |  |  |  |  | 3.29 | 954
2024-08-27 | C | 82 |  | 199 | 17.4 |  |  |  |  | 2.18 | 560
2024-08-29 | C | 284 |  | 172 | 13 |  |  |  |  | 1.41 | 170
2024-09-03 | C | 180 |  | 378 | 31.8 |  |  |  |  | 5.13 | 580
2024-09-05 | C | 140 |  | 299 | 29.7 |  |  |  |  | 3.89 | 610
2024-09-10 | C | 20 | 82 | 232 | 32 |  |  |  |  | 3.16 | 590
2024-09-12 | C | 136 |  | 181 | 40.6 |  |  |  |  | 4.79 | 590
2024-09-17 | C | 320 |  | 372 | 37.8 |  |  |  |  | 6.39 | 570
2024-09-19 | C | 36 |  | 100 | 26.7 |  |  |  |  | 3.43 | 550
2024-09-24 | C | 168 |  | 179 | 30.4 |  |  |  |  | 2.4 | 510
2024-09-26 | C | 68 |  | 152 | 31 |  |  |  |  | 3.31 | 500
2024-10-01 | C | 52 | 120 | 188 | 33.1 |  |  |  |  | 3.58 | 520
2024-10-03 | C | 136 |  | 275 | 28.6 |  |  |  |  | 4.36 | 500
2024-10-08 | C | 58 | 21 | 95 | 17.3 |  |  |  |  | 5 | 654
2024-10-10 | C | 268 |  | 562 | 35.6 |  |  |  |  | 9.28 | 430
2024-10-15 | C | 486 |  | 510 | 38 |  |  |  |  | 13.5 | 570
2024-10-17 | C | 404 |  | 344 | 27.1 |  |  |  |  | 2.77 | 420
2024-10-22 | C | 24 |  | 128 | 31.6 |  |  |  |  | 2.83 | 520
2024-10-24 | C | 580 |  | 630 | 52.7 |  |  |  |  | 10 | 530
2024-10-28 | C | 44 |  | 160 | 32.3 |  |  |  |  | 2.93 | 520
2024-10-30 | C | 55 |  | 420 | 33.1 |  |  |  |  | 2.88 | 500
2024-11-05 | C | 56 |  | 146 | 32.4 |  |  |  |  | 2.96 | 530
2024-11-07 | C | 44 |  | 127 | 22.1 |  |  |  |  | 2.43 | 500
2024-11-12 | C | 36 | 62.8 | 117 | 29.8 |  |  |  |  | 3.12 | 530
2024-11-14 | C | 36 |  | 130 | 28.6 |  |  |  |  | 2.78 | 440
2024-11-19 | C | 76 |  | 192 | 28.3 |  |  |  |  | 2.65 | 520
2024-11-21 | C | 48 |  | 162 | 31.1 |  |  |  |  | 3.03 | 500
2024-11-26 | C | 40 |  | 176 | 32 |  |  |  |  | 2.89 | 520
2024-11-28 | C | 44 |  | 170 | 30.1 |  |  |  |  | 3.07 | 570
2024-12-03 | C | 48 |  | 135 | 26.6 |  |  |  |  | 2.57 | 550
2024-12-05 | C | 48 |  | 149 | 26.5 |  |  |  |  | 2.57 | 590
2024-12-10 | C | 76 | 52 | 210 | 42 |  |  |  |  | 4.26 | 800
2024-12-13 | C | 56 |  | 183 | 31.1 |  |  |  |  | 3.09 | 570
2024-12-17 | C | 36 |  | 147 | 25.7 |  |  |  |  | 2.74 | 600
2024-12-19 | C | 116 |  | 145 | 30.8 |  |  |  |  | 3.21 | 640
2024-12-23 | C | 92 |  | 267 | 32.6 |  |  |  |  | 3.12 | 620
2024-12-26 | C | 352 |  | 633 | 91.8 |  |  |  |  | 11.3 | 670
2024-12-30 | C | 352 |  | 671 | 42.5 |  |  |  |  | 5.43 | 730
2025-01-02 | C | 8 |  | 87 | 4.79 |  |  |  |  | 1.22 | 1640
2025-01-07 | C | 44 | 1 | 114 | 3.11 |  |  |  |  | 1.2 | 1600
2025-01-09 | C | 192 |  | 236 | 26.6 |  |  |  |  | 5.63 | 620
2025-01-14 | C | 64 |  | 141 | 21.6 |  |  |  |  | 2.38 | 530
2025-01-16 | C | 72 |  | 197 | 31.4 |  |  |  |  | 2.72 | 570
2025-01-21 | C | 100 |  | 186 | 17 |  |  |  |  | 1.91 | 450
2025-01-22 | C | 27 | 24 | 98 | 13.1 |  |  |  |  | 1.19 | 504
2025-01-23 | C | 48 |  | 125 | 14.8 |  |  |  |  | 1.77 | 500
2025-01-28 | C | 44 |  | 28 | 12.9 |  |  |  |  | 1.15 | 290
2025-01-30 | C | 144 |  | 103 | 30.1 |  |  |  |  | 2.7 | 550
2025-02-04 | C | 40 |  | 170 | 21 |  |  |  |  | 10.7 | 570
2025-02-06 | C | 104 |  | 119 | 24.4 |  |  |  |  | 2.17 | 570
2025-02-11 | C | 164 | 88.3 | 164 | 21.5 |  |  |  |  | 2.72 | 570
2025-02-13 | C | 36 |  | 147 | 20.5 |  |  |  |  | 1.94 | 580
2025-02-18 | C | 36 |  | 151 | 22.8 |  |  |  |  | 2.31 | 580
2025-02-20 | C | 56 |  | 165 | 26.2 |  |  |  |  | 2.39 | 620
2025-02-25 | C | 136 |  | 256 | 34.7 |  |  |  |  | 4.82 | 600
2025-02-27 | C | 40 |  | 133 | 24.9 |  |  |  |  | 2.51 | 550
2025-03-03 | C | 72 | 71 | 155 | 31.1 |  |  |  |  | 2.83 | 550
2025-03-05 | C | 52 |  | 107 | 17.3 |  |  |  |  | 1.59 | 530
2025-03-11 | C | 28 |  | 98 | 13.8 |  |  |  |  | 1.25 | 530
2025-03-13 | C | 44 |  | 98 | 19 |  |  |  |  | 1.41 | 630
2025-03-18 | C | 32 | 67 | 69 | 12.7 |  |  |  |  | 1.12 | 390
2025-03-21 | C | 36 |  | 116 | 21.9 |  |  |  |  | 2.11 | 520
2025-03-25 | C | 64 |  | 116 | 21.6 |  |  |  |  | 2.13 | 680
2025-03-27 | C | 56 |  | 141 | 18.2 |  |  |  |  | 2.04 | 590
2025-03-31 | C | 40 |  | 118 | 22.4 |  |  |  |  | 2.13 | 560
2025-04-02 | P | 84 | 94 | 166 | 18.4 |  |  |  |  | 2.33 | 610
2025-04-08 | P | 40 |  | 115 | 17.5 |  |  |  |  | 1.93 | 610
2025-04-09 | C | 57 | 55 | 105 | 14.1 |  |  |  |  | 1.16 | 585
2025-04-10 | P | 52 |  | 129 | 19.8 |  |  |  |  | 2.07 | 600
2025-04-14 | P | 20 |  | 81 | 20.1 |  |  |  |  | 2.05 | 540
2025-04-16 | P | 36 |  | 78 | 11.1 |  |  |  |  | 1.04 | 430
2025-04-21 | P | 100 | 89.8 | 143 | 27.4 |  |  |  |  | 3.1 | 560
2025-04-24 | P | 44 |  | 154 | 19.5 |  |  |  |  | 2.37 | 550
2025-04-30 | P | 80 |  | 164 | 26.8 |  |  |  |  | 2.98 | 550
2025-05-02 | P | 12 |  | 216 | 5.5 |  |  |  |  | 1.14 | 1320
2025-05-05 | P | 20 | 2.1 | 87 | 4.47 |  |  |  |  | 1.04 | 1360
2025-05-08 | P | 48 |  | 145 | 19 |  |  |  |  | 2.15 | 630
2025-05-12 | P | 32 |  | 159 | 27.7 |  |  |  |  | 2.64 | 580
2025-05-14 | P | 60 |  | 155 | 28.1 |  |  |  |  | 3 | 580
2025-05-20 | P | 276 | 233 | 331 | 30.9 |  |  |  |  | 5.4 | 590
2025-05-23 | P | 64 |  | 173 | 17.4 |  |  |  |  | 1.78 | 580
2025-05-27 | P | 160 |  | 257 | 25.2 |  |  |  |  | 2.94 | 630
2025-05-29 | P | 104 |  | 208 | 18.2 |  |  |  |  | 2.44 | 580
2025-06-03 | P | 188 | 222 | 280 | 28.3 |  |  |  |  | 3.79 | 730
2025-06-06 | P | 220 |  | 264 | 26.3 |  |  |  |  | 3.15 | 620
2025-06-09 | P | 196 |  | 253 | 25.3 |  |  |  |  | 3.24 | 620
2025-06-12 | P | 180 |  | 185 | 20.7 |  |  |  |  | 3.03 | 570
2025-06-16 | P | 280 | 197 | 380 | 23.9 |  |  |  |  | 4.25 | 680
2025-06-18 | P | 160 |  | 304 | 50.1 |  |  |  |  | 4.05 | 670
2025-06-24 | P | 32 |  | 81 | 15.9 |  |  |  |  | 1.8 | 480
2025-06-26 | P | 88 |  | 174 | 27.6 |  |  |  |  | 3.26 | 640
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - CASARRUBIOS DEL MONTE (CALYPO FADO)
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000009138917AS
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2023-01-01 | 3957 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 7229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-02-01 | 4243 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 6622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-03-01 | 0 | 4928 | 3409 | 0 | 0 | 7635 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4602 | 3271 | 8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 3849 | 8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2023-06-01 | 0 | 0 | 5566 | 3801 | 0 | 8136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
2023-07-01 | 5184 | 3589 | 0 | 0 | 0 | 8928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2023-08-01 | 0 | 0 | 4809 | 3559 | 0 | 8272 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
2023-09-01 | 0 | 0 | 5066 | 3625 | 0 | 8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5252 | 3545 | 8493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
2023-11-01 | 0 | 4713 | 3111 | 0 | 0 | 7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2023-12-01 | 3963 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2024-01-01 | 4920 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-02-01 | 4882 | 3428 | 0 | 0 | 0 | 7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2024-03-01 | 0 | 5157 | 3772 | 0 | 0 | 9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5295 | 3902 | 8197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5329 | 3911 | 8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-06-01 | 0 | 0 | 5268 | 3950 | 0 | 9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2024-07-01 | 5071 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 8432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2024-08-01 | 0 | 0 | 5135 | 3843 | 0 | 9584 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
2024-09-01 | 0 | 0 | 5353 | 4065 | 0 | 8895 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5317 | 4149 | 8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-11-01 | 0 | 4330 | 3055 | 0 | 0 | 8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-12-01 | 4113 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2023-01-01 | 0 | 0
2023-02-01 | 20 | 25
2023-03-01 | 820 | 551
2023-04-01 | 600 | 25
2023-05-01 | 1054 | 75
2023-06-01 | 3039 | 75
2023-07-01 | 1054 | 75
2023-08-01 | 2698 | 0
2023-09-01 | 2982 | 0
2023-10-01 | 2556 | 0
2023-11-01 | 2130 | 25
2023-12-01 | 2201 | 25
2024-01-01 | 3596 | 0
2024-02-01 | 2059 | 25
2024-03-01 | 2201 | 25
2024-04-01 | 2130 | 50
2024-05-01 | 2201 | 50
2024-06-01 | 2130 | 125
2024-07-01 | 2201 | 25
2024-08-01 | 2201 | 50
2024-09-01 | 2130 | 100
2024-10-01 | 2201 | 50
2024-11-01 | 2130 | 50
2024-12-01 | 2201 | 50
2025-01-01 | 2162 | 25
2025-02-01 | 1578 | 50
2025-03-01 | 866 | 75
2025-04-01 | 454 | 75
2025-05-01 | 369 | 20
2025-06-01 | 358 | 40
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 1.800 kg.
(Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2023 | 38.78 | [9 empty] | 219
2024 | 38.26 | [9 empty] | 287.5

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Opera con 1 linea de tratamiento de las 2 de las que dispone