## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR DE CHOZAS DE CANALES -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.25AR.30SC.001 |  |  | EDAR DE CHOZAS DE CANALES | Linea
1 | 00.25AR.30SC.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de seguridad
2 | 00.25AR.30SC.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.25AR.30SC.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
1 | 00.25AR.30SC.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001 |  |  | LINEA DE AGUA | Subproceso
3 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | ARQUETA DE AGUA BRUTA | Subproceso
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALBA | Cuchara Bivalva | Marca | AUTALEM | Modelo | CP-50 |  |  | Volumen (l) | 50
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MANUAL BY PASS | Compuerta | Marca | BIDAPRO | Modelo | CMC
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP001.RL01 |  |  | PUENTE GRUA | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | GH | Modelo | GP UI B 2H2/GHB 02 R 21 |  |  | Potencia (kW) | 3.20 | Carga nominal (Kg) | 2000
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP001.RP01 |  |  | REJA MANUAL DE ALIVIO | Reductora de Presión | Marca | FILTRAMAS | Modelo | AISI 304
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP001.RP02 |  |  | REJA MANUAL DE BOMBEO DE AGUA BRUTA | Reductora de Presión | Marca | FILTRAMAS
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP001.RP03 |  |  | REJA AUTOMÁTICA | Reductora de Presión | Marca | PAM | Modelo | PAM RAC G
3 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE BOMBEO | Subproceso
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | NX 3085.160 MT | [8 empty] | Potencia (kW) | 2.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | NX 3085.160 MT | [8 empty] | Potencia (kW) | 2.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.BS03 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP 1041.4-M15/4 | [8 empty] | Potencia (kW) | 2.50
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.BS04 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA PLUVIAL Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP 1041.-M15/4 | [8 empty] | Potencia (kW) | 2.50
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.BS05 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA PLUVIAL Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP 1041.4-M15/4 | [8 empty] | Potencia (kW) | 2.50
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.BS06 |  |  | BOMBA DE ACHIQUE PLUVIALES | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS0641.143-S30/2 | [8 empty] | Potencia (kW) | 3.50
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE AGUA BRUTA 1 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.DC02 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE AGUA BRUTA 2 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.DC03 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE AGUA BRUTA 3 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.DC04 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE AGUA PLUVIAL 1 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.DC05 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE AGUA PLUVIAL 2 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.MT01 |  |  | MANOMETROS 1 | Manómetro | Marca | WIKA | Modelo | 0-2,5 BAR
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.MT02 |  |  | MANOMETROS 2 | Manómetro | Marca | WIKA | Modelo | 0-2,5 BAR
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.MT03 |  |  | MANOMETROS 3 | Manómetro | Marca | WIKA | Modelo | 0-2,5 BAR
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.MT04 |  |  | MANOMETROS 4 | Manómetro | Marca | WIKA | Modelo | 0-2,5 BAR
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.MT05 |  |  | MANOMETROS 5 | Manómetro | Marca | WIKA | Modelo | 0-2,5 BAR
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.NR01 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO AGUA BRUTA | Detectores de nivel radar | Marca | ABB | Modelo | U 80-6 | Nº serie | DE43F / 036220
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO AGUA BRUTA | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | COPA XE DE 43 FH1FS1 | Nº serie | DE43F / 036220 | Dimensión | DN-150
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO AGUA PLUVIAL | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | COPA XE DE 43 FH1FS1 | Nº serie | DE43F / 036222 | Dimensión | DN-200
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL AGUA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL AGUA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL AGUA BRUTA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.VC04 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL AGUA PLUVIAL 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.VC05 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL AGUA PLUVIAL 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCION DE BOLA AGUA BRUTA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCION DE BOLA AGUA BRUTA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.VR03 |  |  | VALVULA DE RETENCION DE BOLA AGUA BRUTA 3 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.VR04 |  |  | VALVULA DE RETENCION DE BOLA AGUA PLUVIAL 1 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP002.VR05 |  |  | VALVULA DE RETENCION DE BOLA AGUA PLUVIAL 2 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
3 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.CO01 |  |  | COMPRESOR EQUIPO COMPACTO AGUA BRUTA | Compresor Aire | Marca | BLOWAIR | Modelo | cb 25 | Nº serie | 010809085 |  |  | Intensidad (A) | 2.90 | Potencia (kW) | 0.55
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.CO02 |  |  | COMPRESOR EQUIPO COMPACTO PLUVIALES | Compresor Aire | Marca | BLOWAIR | Modelo | cb 25 | Nº serie | 10809104 |  |  | Intensidad (A) | 2.90 | Potencia (kW) | 0.60
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.EL01 |  |  | ELECTROVALVULA LIMPIEZA TUBO AGUA BRUTA | Electroválvula
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.EL02 |  |  | ELECTROVALVULA LIMPIEZA TUBO PLUVIALES | Electroválvula
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.EL03 |  |  | ELECTROVALVULA LIMPIEZA TAMIZ AGUA BRUTA | Electroválvula
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.EL04 |  |  | ELECTROVALVULA LIMPIEZA E.COMPACTO AGUA BRUTA | Electroválvula
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.EL05 |  |  | ELECTROVALVULA LIMPIEZA E.COMPACTO PLUVIALES | Electroválvula
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.EL06 |  |  | ELECTROVALVULA LIMPIEZA TAMIZ PLUVIALES | Electroválvula
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.PR01 |  |  | PRETRATAMIENTO COMPACTO 1 | Pretratamientos compactos | Marca | SPECO | Modelo | TSF 3/20 OX | Nº serie | 11-08 | Caudal (m3/h) | 200.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.PR02 |  |  | PRETRATAMIENTO COMPACTO 2 | Pretratamientos compactos | Marca | SPECO | Modelo | TSF 3/20 OX | Nº serie | 12-08 | Caudal (m3/h) | 250.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL ENTRADA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL ENTRADA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL ENTRADA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.VC04 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL ENTRADA 4 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP003.VC05 |  |  | VALVULAS DE GUILLOTINA SALIDA | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-77
3 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | TANQUE TORMENTAS | Subproceso
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP004.MR01 |  |  | MOTOR REDUCTOR | Motorreductor eléctrico | Marca | PUJOL MUNTALA | Modelo | 3096113850 | Nº serie | E12165/23109
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP004.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | FILTRAMAS | Modelo | RADIA | Nº serie | 8054 | Dimensión | 8X6 | Potencia (kW) | 0.18
3 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005 |  |  | REACTOR BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.AG01 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE R. BIOLOGICO Nº1 | Agitador | Marca | ABS | Modelo | RW3034-A28/6-EC-D01-10-BC | [6 empty] | Potencia (kW) | 2.80
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.AG02 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE R. BIOLOGICO Nº2 | Agitador | Marca | ABS | Modelo | RW3034-A28/6-EC-D01-10-BC | [6 empty] | Potencia (kW) | 2.80
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.OX01 |  |  | MEDIDOR OXIGENO DISUELTO BIOLOGICO 1 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 221320001391
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.OX02 |  |  | MEDIDOR OXIGENO DISUELTO BIOLOGICO 2 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.PH01 |  |  | MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA | Medidor PH
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.PO01 |  |  | POLIPASTO Nº1 REACTOR BIOLOGICO 1 | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | TA-25 |  |  | Capacidad (Kg) | 250.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.PO02 |  |  | POLIPASTO Nº2 REACTOR BIOLOGICO 1 | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | TA-25 |  |  | Capacidad (Kg) | 250.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.PO03 |  |  | POLIPASTO Nº1 REACTOR BIOLOGICO 2 | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | TA-25 |  |  | Capacidad (Kg) | 250.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.PO04 |  |  | POLIPASTO Nº2 REACTOR BIOLOGICO 2 | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | TA-25 |  |  | Capacidad (Kg) | 250.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.RX01 |  |  | MEDIDOR POTENCIAL REDOX BIOLOGICO 1 | Medidor Redox | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 2204C1250638
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.RX02 |  |  | MEDIDOR POTENCIAL REDOX BIOLOGICO 2 | Medidor Redox | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 2206C1254413
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.TA01 |  |  | TURBINA DE AIREACION 1 BIOLOGICO 1 | Turbina | Marca | FILTRAMAS | Modelo | FB-56 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 6.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.TA02 |  |  | TURBINA DE AIREACION 2 BIOLOGICO 1 | Turbina | Marca | FILTRAMAS | Modelo | FB-56 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 6.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.TA03 |  |  | TURBINA DE AIREACION 1 BIOLOGICO 2 | Turbina | Marca | FILTRAMAS | Modelo | FB-56 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 6.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.TA04 |  |  | TURBINA DE AIREACION 2 BIOLOGICO 2 | Turbina | Marca | FILTRAMAS | Modelo | FB-56 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 6.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.VC01 |  |  | VALVULAS DE GUILLOTINA ENTRADA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-77
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.VC02 |  |  | VALVULAS DE GUILLOTINA ENTRADA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-77
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.VC03 |  |  | VALVULAS DE GUILLOTINA SALIDA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-77
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.VC04 |  |  | VALVULAS DE GUILLOTINA SALIDA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-77
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.VC05 |  |  | VALVULAS DE GUILLOTINA VACIADO BIOL. Y ARQUETA DE SALIDA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-77
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.VC06 |  |  | VALVULAS DE GUILLOTINA VACIADO BIOL. Y ARQUETA DE SALIDA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-77
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP005.VC07 |  |  | VALVULAS DE GUILLOTINA VACIADO BIOL. Y ARQUETA DE SALIDA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-77
3 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP006 |  |  | DOSIFICACIÓN DE CLORURO FERRICO | Subproceso
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP006.BD01 |  |  | BOMBAS DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINA | Bomba dosificadora | Marca | EMEC | Modelo | KMF08008K |  |  | Potencia (kW) | 0.20
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP006.BD02 |  |  | BOMBAS DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINA | Bomba dosificadora | Marca | EMEC | Modelo | KMF08008K |  |  | Potencia (kW) | 0.20
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP006.DE01 |  |  | DEPOSITO PRFV | Depósito | Marca | BUPOLSA | Modelo | rototank aereo vertical
3 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP007 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP007.MR01 |  |  | MOTOR REDUCTOR 1 | Motorreductor eléctrico | Marca | CEMER | Modelo | E12165/2 109 | Nº serie | 3096113850
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP007.MR02 |  |  | MOTOR REDUCTOR 2 | Motorreductor eléctrico | Marca | PUJOL MUNTALA | Modelo | E12165/2 109 | Nº serie | 3096113850
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP007.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR 1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | FILTRAMAS | Modelo | DC |  |  | Dimensión | 8,6
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP007.PD02 |  |  | PUENTE DECANTADOR 2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | FILTRAMAS | Modelo | DC |  |  | Dimensión | 8,6
3 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP008 |  |  | SALIDA-FUENTE PRESENTACION | Subproceso
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP008.CI01 |  |  | CALDERÍN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 500 AMR PLUS | Nº serie | 5048130027 | Volumen (l) | 500 | Presión nominal (bar) | 10.00
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP008.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE | Filtro | Marca | COPERSA | Modelo | ODISMATIC 85102 P
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP008.GP01 |  |  | GRUPO DE PRESION | Grupo de presión | Marca | OLIJU | Modelo | CMV 46.300.3 | Nº serie | 2100316-030
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP008.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO SALIDA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 6000 CT/5100 W | Nº serie | 471303H042 | Dimensión | 150
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP008.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP008.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
4 | 00.25AR.30SC.001.PC001.SP001.SP008.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 3 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
1 | 00.25AR.30SC.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGO | Proceso
2 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001 |  |  | ARQUETA RECIRCULACIÓN DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA DE LICOR MIXTO R. BIOLOGICO 1 | Bomba Sumergible
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA DE LICOR MIXTO R. BIOLOGICO 2 | Bomba Sumergible
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.BS03 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACION Nº1 BIOLOGICO 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP0841.2-M15/4-D01-10 | [8 empty] | Potencia (kW) | 2.50
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.BS04 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACION Nº2 BIOLOGICO 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP0841.2-M15/4-D01-10 | [8 empty] | Potencia (kW) | 2.50
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.BS05 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACION Nº1 BIOLOGICO 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP0841.2-M15/4-D01-10 | [8 empty] | Potencia (kW) | 2.50
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.BS06 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACION Nº2 BIOLOGICO 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | XFP80C-CB1.1-PE13/6-D01*10 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.60
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.BS07 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FANGOS EN EXC. Nº1 BIO 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS0630-S13/4-D01-10-KFMD160 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.90
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.BS08 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FANGOS EN EXC. Nº2 BIO 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS0630-S13/4-D01-10-KFMD160 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.90
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.BS09 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FANGOS EN EXC. Nº1 BIO 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS0630-S13/4-D01-10-KFMD160 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.90
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.BS10 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FANGOS EN EXC. Nº2 BIO 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS0630-S13/4-D01-10-KFMD160 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.90
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.DC02 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.DC03 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 3 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.DC04 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 4 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.DC05 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.DC06 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.DC07 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 3 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.DC08 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 4 | Carrete desmontaje | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP 69
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.MT01 |  |  | MANOMETROS 1 | Manómetro | Marca | WIKA | Modelo | 0-2,5 bar
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.MT02 |  |  | MANOMETROS 2 | Manómetro | Marca | WIKA | Modelo | 0-2,5 bar
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.MT03 |  |  | MANOMETROS 3 | Manómetro | Marca | WIKA | Modelo | 0-2,5 bar
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.MT04 |  |  | MANOMETROS 4 | Manómetro | Marca | WIKA | Modelo | 0-2,5 bar
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO ESTRUCTURA 1 | Polipasto | Marca | YALE | Modelo | LIFT 360
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.PO02 |  |  | POLIPASTO ESTRUCTURA 2 | Polipasto | Marca | YALE | Modelo | LIFT 360
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO RECIRCULACION 1 | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | COPA XE DE 43 FH1FS1
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO RECIRCULACION 2 | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | COPA XE DE 43 FH1FS1
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.QQ03 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VB01 |  |  | VALVULAS DE RETENCION DE BOLA 1 | Válvula de Bola | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VB02 |  |  | VALVULAS DE RETENCION DE BOLA 2 | Válvula de Bola | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VB03 |  |  | VALVULAS DE RETENCION DE BOLA 3 | Válvula de Bola | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VB04 |  |  | VALVULAS DE RETENCION DE BOLA 4 | Válvula de Bola | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VB05 |  |  | VALVULA DE RETENCION DE BOLA 1 | Válvula de Bola | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VB06 |  |  | VALVULA DE RETENCION DE BOLA 2 | Válvula de Bola | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VB07 |  |  | VALVULA DE RETENCION DE BOLA 3 | Válvula de Bola | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VB08 |  |  | VALVULA DE RETENCION DE BOLA 4 | Válvula de Bola | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VC03 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 3 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VC04 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 4 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VC05 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VC06 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VC07 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 3 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP001.VC08 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 4 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
2 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002 |  |  | DESHIDRATACIÓN | Subproceso
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.001 |  |  | EQUIPO CARBON ACTIVO | Equipo carbón activo
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLI Nº 1 | Bomba dosificadora | Marca | NETZSCH | Modelo | NM015BY01L06B | Nº serie | 400190 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 0.60 | Caudal (l/h) | 200
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLI Nº 2 | Bomba dosificadora | Marca | NETZSCH | Modelo | NM015BY01L06B | Nº serie | 400189 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 0.60 | Caudal (l/h) | 200
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.CN01 |  |  | CENTRIFUGA | Centrífuga | Marca | BARIGELLI | Modelo | B/DF 125 | Nº serie | 070350 |  |  | Potencia (kW) | 5.50
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.EL01 |  |  | ELECTROVALVULA DILUCION POLIELECTROLITO | Electroválvula | Marca | AMARO AYUSO
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.EL02 |  |  | ELECTROVALVULA LIMPIEZA CENTRIFUGA | Electroválvula | Marca | AMARO AYUSO
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.EP01 |  |  | ESTACION DE PREPARACION AUTOMATICA DE POLI | Polipack | Marca | TIMSA | Modelo | POLIFLOC 200 |  |  | Volumen (l) | 200
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.FD01 |  |  | BOMBA FANGOS DESHIDRATADOS | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | NETZSCH | Modelo | NM045BF02S12B | Nº serie | 01120 | Caudal (m3/h) | 1.00 |  |  | Potencia (kW) | 4.00 | Presión (bar) | 24.00
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.FE01 |  |  | BOMBA DE FANGOS ESPESADOS A CENTRIFUGA Nº1 | Bomba fangos espesador | Marca | NETZSCH | Modelo | NM021BY01P05B | Nº serie | 400247
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.FE02 |  |  | BOMBA DE FANGOS ESPESADOS A CENTRIFUGA Nº2 | Bomba fangos espesador | Marca | NETZSCH | Modelo | NM021BY01P05B | Nº serie | 400246
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | COPA XE DE 43 FH1FS1 |  |  | Dimensión | DN80
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.RA01 |  |  | ROTÁMETRO | Rotámetro | Marca | TECFLUID | Modelo | PVC
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.RR01 |  |  | ESPESADOR | Espesador | Marca | BUPOLSA
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.TO01 |  |  | TOLVA DE FANGOS DESHIDRATADOS | Tolva | Marca | FAESA |  |  |  |  | Capacidad (Kg) | 9000.00
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.VB01 |  |  | VALVULAS DE RETENCION DE BOLA 1 | Válvula de Bola | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.VB02 |  |  | VALVULAS DE RETENCION DE BOLA 2 | Válvula de Bola | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-08-94B
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.VC03 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 1 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.VC04 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 2 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.VC05 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 3 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.VC06 |  |  | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL 4 | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-70
3 | 00.25AR.30SC.001.PC002.SP002.VT01 |  |  | VENTILADOR CENTRIFUGO | Ventilador | Marca | CAMFIL | Modelo | CPV-1335-2T |  |  | Potencia (kW) | 5.50
1 | 00.25AR.30SC.001.PC003 |  |  | VACIADO Y SOBRENADANTE | Proceso
2 | 00.25AR.30SC.001.PC003.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE SOBRENADANTES TANQUE DE TORMENTAS | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS0630-S.13/4-D01-10KFMD160 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.30
2 | 00.25AR.30SC.001.PC003.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE SOBRENADANTES TANQUE DE TORMENTAS | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS0630-S.13/4-D01-10KFMD160 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.30
2 | 00.25AR.30SC.001.PC003.PO01 |  |  | ESTRUCTURA POLIPASTO | Polipasto
2 | 00.25AR.30SC.001.PC003.VC01 |  |  | VALVULA DE GUILLOTINA | Válvula de Compuerta | Marca | PROINVAL | Modelo | BVP-77
1 | 00.25AR.30SC.001.PC004 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
2 | 00.25AR.30SC.001.PC004.SP001 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUTOMATISMOS Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.25AR.30SC.001.PC004.SP001.AT01 |  |  | CT CHOZAS | C. transformación e Ins. de A/M
3 | 00.25AR.30SC.001.PC004.SP001.BT01 |  |  | REGULADOR DE ENERGIA REACTIVA | Bateria Condensadores | Marca | SCHNEIDER
3 | 00.25AR.30SC.001.PC004.SP001.CE01 |  |  | CCM | Cuadro eléctrico
3 | 00.25AR.30SC.001.PC004.SP001.RY01 |  |  | Pararrayos | Pararrayos
3 | 00.25AR.30SC.001.PC004.SP001.VF01 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA CENTRÍFUGA 1 | Variador Frecuencia | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ALTIVAR 31 ATV 312 HU 55 NH
3 | 00.25AR.30SC.001.PC004.SP001.VF02 |  |  | CUADRO CON AUTÓMATA PROGRAMABLE | Variador Frecuencia | Marca | ALLEN BRAYLE
3 | 00.25AR.30SC.001.PC004.SP001.VF03 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA PLUVIALES 1 y 2 | Variador Frecuencia | Marca | VACON | Modelo | NXL00075C2H1SSV0000 | Nº serie | 11357285
3 | 00.25AR.30SC.001.PC004.SP001.VF04 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA RECIRCULACIÓN L1 | Variador Frecuencia | Marca | VACON | Modelo | NXL00075C2H1SSV0000 | Nº serie | 11357341
3 | 00.25AR.30SC.001.PC004.SP001.VF05 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA AGUA BRUTA 1 , 2 Y 3 | Variador Frecuencia | Marca | VACON | Modelo | NXL00075C2H1SSV0000 | Nº serie | 11357284