## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: SISTEMA GERINDOTE -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.15AR.20SG |  |  | SISTEMA GERINDOTE | Sistema
1 | 00.15AR.20SG.001 |  |  | EDAR DE GERINDOTE | Linea
2 | 00.15AR.20SG.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Proceso
3 | 00.15AR.20SG.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
3 | 00.15AR.20SG.001.0010.BO02 |  |  | BOTIQUIN Furgoneta | Botiquín
3 | 00.15AR.20SG.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES GERINDOTE | Extintor
3 | 00.15AR.20SG.001.0010.RY01 |  |  | PARARRAYOS SALA DE CONTROL Gerindote | Pararrayos
3 | 00.15AR.20SG.001.0010.RY02 |  |  | PARARRAYOS EDIFICIO EXPLOTACIÓN Gerindote | Pararrayos
2 | 00.15AR.20SG.001.BS01 |  |  | BOMBA DE ACHIQUE | Bomba Sumergible | Marca | Pedrollo | Modelo | vXm15/35 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.10
2 | 00.15AR.20SG.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
3 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | POZO DE GRUESOS Y DESBASTE | Subproceso
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | ESTRUAGUA | Modelo | CP - 100 | Nº serie | 724Q61 | Volumen (l) | 100
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL | Compuerta | Marca | NOCHE Y DÍA | Modelo | N.D./M.4-909
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP001.MU01 |  |  | TOMAMUESTRAS AUTOMATICO | Tomamuestra | Marca | HACH | Modelo | SD900P.52.11511 | Nº serie | 150060000191
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP001.RJ01 |  |  | REJA DE LIMPIEZA MANUAL | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | TALLERES SINFO
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | VERLINDE | Modelo | VR12 1004 B2 | Nº serie | 1446400237 | Potencia (kW) | 0.25 | Carga nominal (Kg) | 1000
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP001.RL02 |  |  | POLIPASTO ELECTRICO PARA LA REJA | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | KARPA TOOLS | Modelo | HGSB-300 MICRO | Nº serie | KWH14044466 | Potencia (kW) | 0.48 | Carga nominal (Kg) | 200
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP001.TE01 |  |  | CONTENEDOR | Contenedor | Marca | URCAVI | Modelo | 5 M3
4 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | BOMBEO DE ENTRADA | Subproceso
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.BS01 |  |  | BBA AGUA BRUTA A | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | 3085.160.0007 | Nº serie | 1480238 | Altura (mca) | 6.50 | Caudal (m3/h) | 50.00 | Intensidad (A) | 8.30 | Potencia (kW) | 2.20
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.BS02 |  |  | BBA AGUA BRUTA B | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | 3085.160.0007 | Nº serie | 1480237 | Altura (mca) | 6.50 | Caudal (m3/h) | 50.00 | Intensidad (A) | 8.30 | Potencia (kW) | 2.20
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.BS03 |  |  | BBA AGUA BRUTA C | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | 3085.160.0007 | Nº serie | 1480239 | Altura (mca) | 6.50 | Caudal (m3/h) | 50.00 | Intensidad (A) | 8.30 | Potencia (kW) | 2.20
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.BS04 |  |  | BBA AGUA BRUTA D | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | 3085.160.0007 | Nº serie | 480240 | Altura (mca) | 6.50 | Caudal (m3/h) | 50.00 | Intensidad (A) | 8.30 | Potencia (kW) | 2.20
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.BY01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS 1 NIVEL MEDIO | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.BY02 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS 2 DE MÍNIMOS | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.BY03 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS 3 DE ALIVIO | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.BY04 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS 4 | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.CD01 |  |  | SONDA DE CONTROL CONDUCTIVIDAD | Medidor Conductividad | Marca | CHEMITEC | Modelo | 42 SERIES PH-RX 423823
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE | Carrete desmontaje | Marca | LOECHES | Modelo | DN-250
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.NR01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL PIEZORRESISTIVO | Detectores de nivel radar | Marca | NIVUS | Modelo | AQUABAR
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.PH01 |  |  | SONDA DE CONTROL PH | Medidor PH | Marca | CHEMITEC | Modelo | 42 SERIES PH-RX 423823
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.PO01 |  |  | POLIPASTO | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | SERIES 630 250 Kg |  |  | Capacidad (Kg) | 250.00
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros | Marca | ISOIL | Modelo | ML110B0A1B1A0 | Nº serie | 38S010909 | Dimensión | DN250
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN125
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN125
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN125
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 4 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN125
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN125
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN125
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.VR03 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 3 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN125
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP002.VR04 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 4 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | HY-44 DN125
4 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE | Carrete desmontaje | Marca | LOECHES | Modelo | DN-250
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP003.EL01 |  |  | ELECTROVALVULAS AGUA DE SERVICIO 1 | Electroválvula | Marca | SOL | Modelo | 602 C2
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP003.EL02 |  |  | ELECTROVALVULAS AGUA DE SERVICIO 2 | Electroválvula | Marca | SOL | Modelo | 602 C2
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP003.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA ENTRADA A BIOLÓGICO | Compuerta motorizada | Marca | ACMA | Modelo | C-250 1003/106 A 3
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP003.PR01 |  |  | PRETRAT. COMPACTO 1 Y C. ELÉCTRICO LOCAL | Pretratamientos compactos | Marca | SPECO | Modelo | TSF3/70 80X | Nº serie | 137110
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ENTRADA A BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | ISOIL | Modelo | ML110B0A1B1A0 D150 | Nº serie | 38S011466
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP003.RE01 |  |  | SOPLANTE DESENMULSIONADO 1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | BLOWAIR | Modelo | BLW 4015 T | Nº serie | 14-5615 | Potencia (kW) | 4.30
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP003.RE02 |  |  | SOPLANTE DESENMULSIONADO 2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | BLOWAIR | Modelo | BLW 4015 T | Nº serie | 14-5614 | Potencia (kW) | 4.50
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP003.TE01 |  |  | CONTENEDOR DE SÓLIDOS 1 | Contenedor
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP003.TE02 |  |  | BIDÓN DE GRASAS | Contenedor
4 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | TANQUE DE TORMENTAS | Subproceso
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP004.AG01 |  |  | AGITADOR | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | 4620.410.1839 1,5 KW | [6 empty] | Potencia (kW) | 1.50
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP004.BY01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS 1 | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP004.BY02 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS 2 | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP004.MM01 |  |  | COMP. MURAL MOTORIZADA ENTRADA/SALIDA | Compuerta motorizada | Marca | CENTORK/NOCHE-DÍA | Modelo | ND/M4M 1415.012A10
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP004.PO01 |  |  | MASTIL DE AGITADOR | Polipasto | Marca | XYLEM | Modelo | 6229800-10/14
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP001.SP004.RJ01 |  |  | REJA DE GRUESOS EN ALIVIO | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | TALLERES SINFO
3 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | REACTOR BIOLOGICO | Subproceso
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | ACELERADOR DE CORRIENTE 1 | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | 4430.010.1411 4,3 KW | [6 empty] | Potencia (kW) | 4.30
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.AG02 |  |  | ACELERADOR DE CORRIENTE 2 | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | 4430.010.1411 4,3 KW | [6 empty] | Potencia (kW) | 4.30
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL ENTRADA LÍNEA 1 | Compuerta | Marca | NOCHE Y DÍA | Modelo | N.D./M-4 914
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MURAL ENTRADA LÍNEA 2 | Compuerta | Marca | NOCHE Y DÍA | Modelo | N.D./M-4 914
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.CP03 |  |  | COMPUERTA MURAL SALIDA LÍNEA 1 A DEC. 1 | Compuerta | Marca | NOCHE Y DÍA | Modelo | N.D./M-4 911
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.CP04 |  |  | COMPUERTA MURAL SALIDA LÍNEA 1 A DEC. 2 | Compuerta | Marca | NOCHE Y DÍA | Modelo | N.D./M-4 911
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.CP05 |  |  | COMP. MURAL SALIDAS REACTOR A AMBOS DECANTADORES | Compuerta | Marca | NOCHE Y DÍA | Modelo | N.D./M-4 916
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.FU01 |  |  | PARRILLAS DE DIFUSORES Nº1 | Difusores | Marca | BARMATEC
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.FU02 |  |  | PARRILLAS DE DIFUSORES Nº2 | Difusores | Marca | BARMATEC
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO SENSOR Línea 1 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH |  |  | Nº serie | 212980018116
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.PO01 |  |  | MASTIL ACELERADOR DE CORRIENTE 1 | Polipasto | Marca | XYLEM | Modelo | 7735411
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.PO02 |  |  | MASTIL ACELERADOR DE CORRIENTE 2 | Polipasto | Marca | XYLEM | Modelo | 7735411
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.PO03 |  |  | POLIPASTO | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | SERIES 630 1 TM |  |  | Capacidad (Kg) | 1000.00
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.RE01 |  |  | SOPLANTE 1 GERINDOTE | Soplantes de embolos rotativos | Marca | AERZEN | Modelo | GM 15 L 4017148 | Nº serie | 4017151 | Potencia (kW) | 22.00 | Presión (bar) | 1.45 | Caudal (m3/h) | 804.00
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.RE02 |  |  | SOPLANTE 2 GERINDOTE | Soplantes de embolos rotativos | Marca | AERZEN | Modelo | GM 15 L 4017149 | Nº serie | 4017148 | Potencia (kW) | 22.00 | Presión (bar) | 1.45 | Caudal (m3/h) | 804.00
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.RE03 |  |  | SOPLANTE 3 GERINDOTE | Soplantes de embolos rotativos | Marca | AERZEN | Modelo | GM 15 L 4017151 | Nº serie | 4017149 | Potencia (kW) | 22.00 | Presión (bar) | 1.45 | Caudal (m3/h) | 804.00
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | MEDIDOR DE REDOX Línea1 | Medidor Redox | Marca | HACH |  |  | Nº serie | 2360382
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA DE VACIADO DE LÍNEA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-5-47 DN150
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA DE VACIADO DE LÍNEA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-5-47 DN150
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VP01 |  |  | VÁLVULAS DE MARIPOSA SOPLANTE 1 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | Y81400
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VP02 |  |  | VÁLVULAS DE MARIPOSA SOPLANTE 2 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | Y81400
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VP03 |  |  | VÁLVULAS DE MARIPOSA SOPLANTE 3 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | Y81400
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VP04 |  |  | VÁLV DE MARIP CONEX A PARRILLAS DE DIF Nº 1 Y Nº 2 1 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | Y81230
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VP05 |  |  | VÁLV DE MARIP CONEX A PARRILLAS DE DIF Nº 1 Y Nº 2 2 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | Y81230
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VP06 |  |  | VÁLV DE MARIP CONEX A PARRILLAS DE DIF Nº 1 Y Nº 2 3 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | Y81230
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VP07 |  |  | VÁLV DE MARIP CONEX A PARRILLAS DE DIF Nº 1 Y Nº 2 4 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | Y81230
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VP08 |  |  | VÁLV DE MARIP CONEX A PARRILLAS DE DIF Nº 1 Y Nº 2 5 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | Y81230
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VP09 |  |  | VÁLV DE MARIP CONEX A PARRILLAS DE DIF Nº 1 Y Nº 2 6 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | Y81230
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VP10 |  |  | VÁLVULA DE MARIPOSA CONEXIÓN A PARRILLA 1 | Válvula de Mariposa
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VP11 |  |  | VÁLVULA DE MARIPOSA CONEXIÓN A PARRILLA 2 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | Y81230
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR MURAL 1 | Ventilador | Marca | SODECA | Modelo | 4.500 NM3/H
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP001.VT02 |  |  | VENTILADOR MURAL 2 | Ventilador | Marca | SODECA | Modelo | 4.500 NM3/H
4 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACION DE REACTIVOS | Subproceso
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO 1 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | MAG603NNHH00B0
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO 2 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | MAG603 | Nº serie | MAG603NNHH00B0 | Potencia (kW) | 20.00 | Presión nominal (bar) | 2.00 | Caudal (l/h) | 8
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP002.BD03 |  |  | BBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO 3 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | MAG603 | Nº serie | MAG603NNHH00B0 | Potencia (kW) | 20.00 | Presión nominal (bar) | 2.00 | Caudal (l/h) | 8
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP002.BY01 |  |  | BOYA DE MÍNIMO | Boya | Marca | ECOLOGIS | Modelo | MRC
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPOSITO CLORURO FERRICO | Depósito | Marca | POLITECH | Modelo | POLIBASIC MR 20
4 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACION SECUNDARIA | Subproceso
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR Nº1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | NOCHE Y DÍA | Modelo | N.D./DCP-905 | Nº serie | 905 |  |  | Potencia (kW) | 0.55
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP003.PD02 |  |  | PUENTE DECANTADOR Nº2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | NOCHE Y DÍA | Modelo | N.D./DCP-905 | Nº serie | 902 |  |  | Potencia (kW) | 0.55
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA PIC DE PURGA DE FLOTANTES Nº1 | Válvula de Compuerta | Marca | MILTON ROY | Modelo | PIC
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP002.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA PIC DE PURGA DE FLOTANTES Nº2 | Válvula de Compuerta | Marca | MILTON ROY | Modelo | PIC
3 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
4 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | ARQUETA DE AGUA TRATADA | Subproceso
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERIN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 200 AMR B-90 | Nº serie | 2236108948 | Volumen (l) | 270 | Presión nominal (bar) | 11.00
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE MALLA | Filtro | Marca | NOVHIDRO | Modelo | AGP-R8+2F2 LA4B | Nº serie | 00801
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | GRUPO DE PRESION CUADRO ELÉCTRICO | Grupo de presión | Marca | EBARA | Modelo | APMVP-7 150/5-2 | Nº serie | 4-52
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP003.SP001.GP02 |  |  | BOMBA 1 | Grupo de presión | Marca | EBARA | Modelo | APMVP-7 250/5-2
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP003.SP001.GP03 |  |  | BOMBA 2 | Grupo de presión | Marca | EBARA | Modelo | APMVP-7 150/5-2
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros | Marca | ISOMAG | Modelo | MS 2500-P150-B1A2B | Nº serie | 04S7103 | Dimensión | 150
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP003.SP001.QQ02 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA EFLUENTE nuevo | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS FM MAG 6000 CT/5100W | Nº serie | 163303H223
5 | 00.15AR.20SG.001.PC001.SP003.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST THALIS | Modelo | BV-05-47 DN100
2 | 00.15AR.20SG.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGOS | Proceso
3 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001 |  |  | RECIRCULACION DE FANGOS | Subproceso
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS LÍNEA 1 | Bomba Sumergible | Marca | Xylem | Modelo | 3102.160.0003 36 m3/h 1,5 mca |  |  | Altura (mca) | 1.50 | Caudal (m3/h) | 36.00 |  |  | Potencia (kW) | 1.30
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS LÍNEA 2 | Bomba Sumergible | Marca | Xylem | Modelo | 3102.160.0003 36 m3/h 1,5 mca | Nº serie | 1480211 | Altura (mca) | 1.50 | Caudal (m3/h) | 36.00 |  |  | Potencia (kW) | 1.30
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.BS03 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS LÍNEA 1 | Bomba Sumergible | Marca | Xylem Flygt | Modelo | 3085.160 | Nº serie | 2480158 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 6.00 | Potencia (kW) | 1.30
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.BY01 |  |  | MEDIDA DE NIVEL POR BOYAS MÍNIMO LÍNEA 1 | Boya
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.BY02 |  |  | MEDIDA DE NIVEL POR BOYAS MÍNIMO LÍNEA 2 | Boya
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL UNIÓN RECIRCULACIÓN LÍNEA 1 Y 2 | Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE LÍNEA 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE LÍNEA 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO | Polipasto
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO RECIRCULACION LÍNEA 1 | Caudalímetros | Marca | ISOIL | Modelo | ML 110-B0A1B1A0 | Nº serie | 38S010912
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO RECIRCULACION LÍNEA 2 | Caudalímetros | Marca | ISOIL | Modelo | ML 110-B0A1B1A0 | Nº serie | 38S010913
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP002 |  |  | FANGO EN EXCESO | Subproceso
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP002.BS01 |  |  | BBA FANGOS EN EXCESO LÍNEA 1 | Bomba Sumergible
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP002.BS02 |  |  | BBA FANGOS EN EXCESO LÍNEA 2 | Bomba Sumergible
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO RECIRCULACION LÍNEA 1 | Caudalímetros
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA EXCESO LÍNEA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA EXCESO LÍNEA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP002.VC03 |  |  | VALV. DE COMP. EXCESO 1 ENTRADA A ESPESADOR | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP002.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN EXCESO 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP002.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN EXCESO 2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP003 |  |  | ESPESAMIENTO DE FANGOS | Subproceso
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP003.RR01 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Espesador
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA VACIADO DE FANGO | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA SALIDA DE FANGO | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP003.VC03 |  |  | VÁLVULA PIC SALIDA DE FANGO | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004 |  |  | DESHIDRATACION DE FANGOS | Subproceso
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.BD01 |  |  | BBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 1 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | CGG | Nº serie | C745404/02 |  |  | Presión nominal (bar) | 5.00
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.BD02 |  |  | BBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 2 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | CGG | Nº serie | C745404 /01 |  |  | Presión nominal (bar) | 5.00
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.CE01 |  |  | CUADRO AUXILIAR DESHIDRATACIÓN | Cuadro eléctrico
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.CN01 |  |  | CENTRIFUGA | Centrífuga | Marca | ALFA LAVAL | Modelo | ALDEC 20 | Nº serie | 5126138-2015 |  |  | Potencia (kW) | 11.00
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.CO01 |  |  | GRUPO COMPRESOR AIRE LÍNEA 1 | Compresor Aire | Marca | ABAC | Modelo | A 39B 270 FM3 | Nº serie | 4116024542 |  |  | Intensidad (A) | 16.20 | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.CO02 |  |  | GRUPO COMPRESOR AIRE LÍNEA 1 | Compresor Aire | Marca | ABAC | Modelo | A 39B 270 FM3 | Nº serie | 4116024542 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.CP01 |  |  | COMPUERTA TAJADERA DE TOLVA | Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.EL01 |  |  | ELECTROVÁLVULA DE POLIELECTROLITO | Electroválvula
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.EP01 |  |  | GRUPO DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO | Polipack | Marca | POLITECH | Modelo | POLIBASIC AP8 | Nº serie | 312
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.FD01 |  |  | BOMBA ELEVACIÓN FANGO DESHIDRATADO | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | W15B | Nº serie | C745400/01 | [6 empty] | Presión (bar) | 12.00
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.FE01 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS A CENTRIFUGA 1 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C14K | Nº serie | C745403 /02
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.FE02 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS A CENTRIFUGA 2 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C14K | Nº serie | C745403 /01
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.NR01 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL DE TOLVA | Detectores de nivel radar
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.PO01 |  |  | POLIPASTO | Polipasto
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO FANGO A CENTRÍFUGA | Caudalímetros | Marca | ISOIL | Modelo | ML 110-B0A1B1A0 | Nº serie | 38SO11336
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.TO01 |  |  | TOLVA DE FANGOS DESHIDRATADOS | Tolva
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA BBA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA BBA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA BBA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA BBA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC002.SP004.VC05 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA F. DESHIDRATADO | Válvula de Compuerta
2 | 00.15AR.20SG.001.PC003 |  |  | VACIADO Y SOBRENADANTE | Proceso
3 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP001 |  |  | LÍNEA DE VACIADOS | Subproceso
4 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP001.BS01 |  |  | BOMBA DE VACIADOS 1 | Bomba Sumergible
4 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP001.BS02 |  |  | BOMBA DE VACIADOS 2 | Bomba Sumergible
4 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP001.BY01 |  |  | MEDIDA DE NIVEL POR BOYAS | Boya
4 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DE VACIADOS 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA DE VACIADOS 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP001.VR01 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DE VACIADOS 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP001.VR02 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓND E VACIADOS 2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP002 |  |  | LÍNEA DE FLOTANTES | Subproceso
4 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP002.BS01 |  |  | BOMBA DE FLOTANTES 1 | Bomba Sumergible
4 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP002.BY01 |  |  | MEDIDA DE NIVEL POR BOYAS | Boya
4 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP002.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DE FLOTANTES 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.20SG.001.PC003.SP002.VR01 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DE FLOTANTES 1 | Válvula Antiretorno
2 | 00.15AR.20SG.001.PC004 |  |  | ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
3 | 00.15AR.20SG.001.PC004.0010 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | Acometida electrica
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.0010.AT01 |  |  | CT GERINDOTE | C. transformación e Ins. de A/M
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.0010.CC01 |  |  | CCM CENTRO DE CONTROL DE MOTORES | CCMS
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.0010.CE01 |  |  | CGA CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO | CUADROS ELECTRICOS
3 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001 |  |  | AUTOMATISMO Y CONTROL | Subproceso
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.BT01 |  |  | BATERÍA DE CONDENSADORES | Bateria Condensadores | Marca | RTR | Modelo | MF44001000651000 | Nº serie | 23258 | Intensidad (A) | 131.40 | Potencia reactiva (kVAr) | 100 | Tensión (V) | 440
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.PC01 |  |  | PLC CUADRO DE CONTROL | PLC
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF01 |  |  | V.F. 1 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF02 |  |  | V.F. 2 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF03 |  |  | V.F. 3 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF04 |  |  | V.F. 4 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF05 |  |  | V.F. 1 SOPLANTES | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF06 |  |  | V.F. 2 SOPLANTES | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF07 |  |  | V.F. 3 SOPLANTES | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF08 |  |  | V.F. 1 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN LÍNEA 1 | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF09 |  |  | V.F. 2 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN LÍNEA 2 | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF10 |  |  | V. F. 1 BOMBAS FANGOS A DESHIDRATAR | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF11 |  |  | V. F. 2 BOMBAS FANGOS A DESHIDRATAR | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF12 |  |  | V. F. 1 BOMBA POLIELECTROLITO | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF13 |  |  | V. F. 2 BOMBA POLIELECTROLITO | Variador Frecuencia
4 | 00.15AR.20SG.001.PC004.SP001.VF14 |  |  | V. F. BOMBAS DE FANGO DESHIDRATADO | Variador Frecuencia
1 | 00.15AR.20SG.002 |  |  | COMPUERTA MURAL DE ALIVIADERO ENTRONQUE DE PUEBLO | Linea
2 | 00.15AR.20SG.002.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL | Compuerta