## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR DE VENTAS DE RETAMOSA -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.25AR.25SV.001 |  |  | EDAR DE VENTAS DE RETAMOSA | Linea
1 | 00.25AR.25SV.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de Seguridad
2 | 00.25AR.25SV.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.25AR.25SV.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
1 | 00.25AR.25SV.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | ARQUETA DE AGUA BRUTA | Subproceso
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | ESTRUAGUA | Modelo | CP-100
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP001.MM01 |  |  | COMP CANAL DE ACC ELEC PARA ENTRADA DE AGUA AL POZO | Compuerta motorizada | Marca | RUMASAN | Modelo | AISI 316L | Nº serie | 4044350 | Potencia (kW) | 0.16
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP001.MU01 |  |  | Tomamuestras | Tomamuestra | Marca | HACH | Modelo | SIGMA SD900 | Nº serie | 090600327077
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | VICINAY |  |  |  |  | Capacidad (Kg) | 1000.00
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP001.RJ01 |  |  | REJA MANUAL PARA DESBASTE DE GRUESOS | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | RUMASAN
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO EN POZO DE GRUESOS EDAR | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | JAGUAR | Modelo | ECEH4 |  |  | Potencia (kW) | 0.30 | Carga nominal (Kg) | 1000
3 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE BOMBEO | Subproceso
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.BS01 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3127.181-0870 | [8 empty] | Potencia (kW) | 4.70
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.BS02 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3127.181-0870 | [8 empty] | Potencia (kW) | 4.70
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.BS03 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA 3 antigua | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3127.181-0870 | [8 empty] | Potencia (kW) | 4.70
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.BS04 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA 3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3127.161-1960 | [8 empty] | Potencia (kW) | 5.90
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.BS05 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA 4 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3127.161-1960 | [8 empty] | Potencia (kW) | 5.90
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.DC02 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.DC03 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 3 | Carrete desmontaje
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.MT01 |  |  | MANÓMETRO 1 | Manómetro | Marca | NUOVA FIMA | Modelo | Presión 0- 1,6 bar
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.MT02 |  |  | MANÓMETRO 2 | Manómetro | Marca | NUOVA FIMA | Modelo | Presión 0- 1,6 bar
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.NR01 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL | Detectores de nivel radar | Marca | ABB | Modelo | DATUM U110
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.PH01 |  |  | MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA | Medidor PH | Marca | ATI | Modelo | Q45P
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.RL01 |  |  | POLIPASTO EN POZO DE BOMBEO EDAR | Puentes/ Polispastos eléctricos
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.VR01 |  |  | VÁLVULA RETENCIÓN 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-37
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.VR02 |  |  | VÁLVULA RETENCIÓN 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-37
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP002.VR03 |  |  | VÁLVULA RETENCIÓN 3 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-37
3 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP003.BG01 |  |  | BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL GRASAS | Bomba de grasas | Marca | ALBOSA-MONO | Modelo | C1XKC11RM | Nº serie | C346155/01 | Potencia (kW) | 1.00
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP003.CG01 |  |  | CONCENTRADOR DE GRASAS | Concentrador de grasas | Marca | RUMASAN | Modelo | 224E-5G-10 m3 | Nº serie | 100802513 | Potencia (kW) | 0.37 | Capacidad (m3/h) | 10
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP003.CO01 |  |  | COMPRESOR DE AIRE EQUIPO PRETRATAMIENTO | Compresor Aire | Marca | GRIÑON | Modelo | DTA 100 | Nº serie | 2/33237 | Caudal (m3/h) | 73.00 |  |  | Potencia (kW) | 4.00
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP003.PR01 |  |  | EQUIPO PRETRATAMIENTO COMPACTO DE AGUA BRUTA | Pretratamientos compactos | Marca | SPECO | Modelo | ZTSF | Nº serie | WZS34084
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP003.PR02 |  |  | PTC 2. Pluviles | Pretratamientos compactos
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | TANQUE TORMENTAS | Subproceso
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP001.SP004.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | MAINSER | Modelo | 2V A71A-4 | Nº serie | 5200000018852 |  |  | Potencia (kW) | 2.24
2 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
3 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | REACTOR BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | GENERADOR DE CORRIENTE SUMERGIBLE BIOLÓGICO | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR-4410 | [6 empty] | Potencia (kW) | 2.30
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.AG02 |  |  | GENERADOR DE CORRIENTE SUMERGIBLE BIOLÓGICO | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR-4410 | [6 empty] | Potencia (kW) | 2.30
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | MEDIDOR DE OXIGENO BIOLÓGICO 1 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 221320001390
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.OX02 |  |  | MEDIDOR DE OXIGENO BIOLÓGICO 2 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 221310001332
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO BIOLÓGICO | Polipasto | Marca | FLYGT | Modelo | PAFAFF/ SILVERBLAU |  |  | Capacidad (Kg) | 300.00
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.PO02 |  |  | POLIPASTO BIOLÓGICO | Polipasto | Marca | FLYGT | Modelo | PAFAFF/ SILVERBLAU |  |  | Capacidad (Kg) | 300.00
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO EN TUBERIA ENTRADA A BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | PROCESS MASTER | Nº serie | 240178774/X011 | Dimensión | DN 250
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | MEDIDOR DE REDOX BIOLÓGICO 1 | Medidor Redox | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 2206C1254367
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.RX02 |  |  | MEDIDOR DE REDOX BIOLÓGICO 2 | Medidor Redox | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 2206C1254396
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR SALA DESHIDRATACIÓN Y CUADROS ELECTRICOS 1 | Ventilador | Marca | CASAL | Modelo | HJBPA 35 T2 |  |  | Potencia (kW) | 0.37
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.VT02 |  |  | VENTILADOR SALA DESHIDRATACIÓN Y CUADROS ELECTRICOS 2 | Ventilador | Marca | CASAL | Modelo | HJBPA 35 T2 |  |  | Potencia (kW) | 0.37
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.VZ01 |  |  | VÁLVULA AUTOMATIZADA CON ACTUADOR ENTRADA A BIOLÓGICO | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST | Modelo | SA-07.01
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.XI01 |  |  | OXIROTOR 1 | Oxirrotores de aireación | Marca | PASSAVANT-GEIGER | Modelo | PAN 4-5210 | [8 empty] | Potencia (kW) | 22.00
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP001.XI02 |  |  | OXIROTOR 2 | Oxirrotores de aireación | Marca | PASSAVANT-GEIGER | Modelo | PAN 4-5210 | [8 empty] | Potencia (kW) | 22.00
3 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACIÓN DE CLORURO FERRICO | Subproceso
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRIC 1 | Bomba dosificadora | Marca | DOSAPRO | Modelo | MS5622 | Nº serie | 150713890 | Potencia (kW) | 0.05 |  |  | Caudal (l/h) | 25
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRICO 2 | Bomba dosificadora | Marca | DOSAPRO | Modelo | MS5622 | Nº serie | 150417364 | Potencia (kW) | 0.05 |  |  | Caudal (l/h) | 25
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP002.BD03 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRICO 3 | Bomba dosificadora | Marca | DOSAPRO | Modelo | MS 5622 | Nº serie | 1904018 | Potencia (kW) | 0.12 |  |  | Caudal (l/h) | 25
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPÓSITO DE CLORURO FERRICO | Depósito | Marca | ROTOTANK |  |  |  |  | Volumen (m3) | 3.00
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP002.DE02 |  |  | DEPOSITO CLORURO FERRICO | Depósito | Marca | BIOTANK | Modelo | DOBLE PARED | Nº serie | DVA-25140BVD | Volumen (m3) | 2.50
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP002.DH01 |  |  | Ducha lavaojos | Ducha Emergencia
3 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | DECANTADOR 1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | MAINSER | Modelo | GRAVEDAD |  |  |  |  | Potencia (kW) | 1.40
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP002.SP003.PD02 |  |  | DECANTADOR 2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | DAGA | [6 empty] | Potencia (kW) | 0.73
2 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
3 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DE SALIDA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM Mag 6000CT/ 5100W | Nº serie | 473403H343 | Dimensión | 250
3 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | GRUPO DE PRESIÓN | Subproceso
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN | Calderin | Marca | IBAIONDO |  |  |  |  | Volumen (l) | 500
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP003.SP001.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE | Filtro | Marca | STF | Modelo | FMA-1004
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | GRUPO DE PRESIÓN | Grupo de presión | Marca | ERCOLLE-MARELLI | Modelo | SID AT611/9+SHM050010
4 | 00.25AR.25SV.001.PC001.SP003.SP001.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
1 | 00.25AR.25SV.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGO | Proceso
2 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001 |  |  | ARQUETA RECIRCULACIÓN DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085. 183-9203 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.30
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085. 183-9203 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.30
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.BS03 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085. 160-1960 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.30
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.BS04 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FANGO EN EXCESO 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3068. 180-0860 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.BS05 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FANGO EN EXCESO 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3068. 180-0860 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.BS06 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FLOTANTES Nº1 | Bomba Sumergible
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.BS07 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FLOTANTES Nº2 | Bomba Sumergible
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.BS08 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE VACIADOS Nº1 | Bomba Sumergible
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.BS09 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE VACIADOS Nº2 | Bomba Sumergible
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.DC02 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.DC03 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.DC04 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.DC05 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.DC06 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.DC07 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.DC08 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO RECIRCULACIÓN 1 | Manómetro
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.MT02 |  |  | MANÓMETRO RECIRCULACIÓN 2 | Manómetro
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO | Polipasto
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO EN TUBERIA | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEP311 | Nº serie | 240178774/X001 | Dimensión | 200
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.QQ02 |  |  | CAUDALÍMETRO FANGOS EN EXCESO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEP311 | Nº serie | 240178774/X004 | Dimensión | DN-65
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.RR01 |  |  | ESPESADOR | Espesador | Marca | MAINSER |  |  |  |  | Potencia (kW) | 0.25
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VC03 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VC04 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EN TUBERÍA DE FLOTANTES 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VC05 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EN TUBERÍA DE FLOTANTES 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VC06 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EN TUBERÍA DE VACIADOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VC07 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EN TUBERÍA DE VACIADOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VC08 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN EN TUBERÍA DE VACIADOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-37
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VC09 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN EN TUBERÍA DE VACIADOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-37
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VC40 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VE01 |  |  | VÁLVULA GUILLOTINA SALIDA VACIADOS BIOLÓGICOS 1 | Válvula de Cierre Elástico
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VE02 |  |  | VÁLVULA GUILLOTINA SALIDA VACIADOS BIOLÓGICOS 2 | Válvula de Cierre Elástico
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-37
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-37
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VR03 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-37
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VR04 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-37
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VR05 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN EN TUBERÍA DE FLOTANTES 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-37
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP001.VR06 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN EN TUBERÍA DE FLOTANTES 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-37
2 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002 |  |  | DESHIDRATACIÓN | Subproceso
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.001 |  |  | EQUIPO CARBÓN ACTIVO | Equipo carbón activo
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | ALBOSA-MONO | Modelo | GH | Nº serie | C346156/01 | Potencia (kW) | 0.50 | Presión nominal (bar) | 3.50 | Caudal (l/h) | 1000
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | ALBOSA-MONO | Modelo | GH | Nº serie | C 346156/02 | Potencia (kW) | 0.50 | Presión nominal (bar) | 3.50 | Caudal (l/h) | 1000
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.BD03 |  |  | BOMBA DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO Nº3 | Bomba dosificadora | Marca | ALBOSA-MONO | Modelo | GH | Nº serie | 6139773/01 | Potencia (kW) | 0.50 | Presión nominal (bar) | 3.50 | Caudal (l/h) | 1000
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.CN01 |  |  | CENTRIFUGA 1 | Centrífuga | Marca | ANDRITZ | Modelo | D2 NC 30 CHP | Nº serie | 133237649 |  |  | Potencia (kW) | 11.00
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.CN02 |  |  | CENTRIFUGA 2 | Centrífuga | Marca | ANDRITZ | Modelo | D2 L |  |  |  |  | Potencia (kW) | 15.00
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.EP01 |  |  | EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLI | Polipack | Marca | "DOSSAPRO MILTON- ROY" | Modelo | POLYPACK-MAX 1000 | Nº serie | 801-9414 | Volumen (l) | 1000
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.FD01 |  |  | BOMBA TORNILLO DE FANGOS DESHIDRATADOS A SILO | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | ALBOSA-MONO | Modelo | CW052 | [6 empty] | Potencia (kW) | 3.00
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.FE01 |  |  | BOMBA TORNILLO FANGOS ESPESADOR Nº 1 A CENTRÍFUGA | Bomba fangos espesador | Marca | ALBOSA-MONO | Modelo | C1XK | Nº serie | C 346154/01
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.FE02 |  |  | BOMBA TORNILLO FANGOS ESPESADOR Nº 2 A CENTRÍFUGA | Bomba fangos espesador | Marca | ALBOSA-MONO | Modelo | C1XK | Nº serie | C346155/02
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.FE03 |  |  | BOMBA TORNILLO FANGOS ESPESADOR Nº 3 A CENTRÍFUGA | Bomba fangos espesador | Marca | ALBOSA-MONO | Modelo | C1XK | Nº serie | C139772/01
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA DE TOLVA DE FANGOS DESHIDRATADOS | Compuerta motorizada | Marca | CEG |  |  |  |  | Potencia (kW) | 2.20
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.MT01 |  |  | MANOMETRO | Manómetro | Marca | NUOVA FIMA | Modelo | 0-01,6 BAR
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.NR01 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL DE ULTRASONIDOS | Detectores de nivel radar | Marca | ABB | Modelo | DATUM U110
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO FANGOS A CENTRIFUGA | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | PROCESS MASTER |  |  | Dimensión | DN65
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.RA01 |  |  | ROTÁMETRO | Rotámetro | Marca | TEMAX | Modelo | 6001-FE
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.TO01 |  |  | TOLVA DE ALMACENAMIENTO | Tolva | Marca | RUMASAN |  |  |  |  | Capacidad (Kg) | 20000.00
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.VC04 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 4 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.25AR.25SV.001.PC002.SP002.VT01 |  |  | VENTILADOR CENTRÍFUGO | Ventilador | Marca | TECOPLAS | Modelo | TECO VM560 A. T. |  |  | Potencia (kW) | 15.00
1 | 00.25AR.25SV.001.PC003 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
2 | 00.25AR.25SV.001.PC003.RY01 |  |  | Pararrayos | Pararrayos
2 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUTOMATISMOS Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.AE01 |  |  | ARRANCADOR DE BOMBA DE AGUA BRUTA 1 | Arrancador eléctrico | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ATV 32 HU
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.AE02 |  |  | ARRANCADOR ACELERADOR 2 | Arrancador eléctrico | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ALTISTAR 22
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.AE03 |  |  | ARRANCADOR OXIRROTOR 2 | Arrancador eléctrico | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ALTISTAR 22
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.AE04 |  |  | ARRANCADOR DEL OXIRROTOR | Arrancador eléctrico | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ALTISTAR 22
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.AE05 |  |  | ARRANCADOR DE ACELERADOR DE CORRIENTE 1 | Arrancador eléctrico | Marca | WEG | Modelo | SSW07
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.AT01 |  |  | CT VENTAS | C. transformación e Ins. de A/M
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.CC01 |  |  | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES | CCMS
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.CE01 |  |  | CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN | CUADROS ELECTRICOS
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.PC01 |  |  | CUADRO CON AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) | PLC
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TRAFOS
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF01 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | Variador Frecuencia | Marca | VACON | Modelo | 0010-3L-0012
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF02 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE AGUA BRUTA 3 | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ALTIVAR 630
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF03 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE AGUA BRUTA 4 | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ALTIVAR 630
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF04 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN 1 | Variador Frecuencia | Marca | VACON | Modelo | 0010-3L-0005
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF05 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN 2 | Variador Frecuencia | Marca | VACON | Modelo | 0010-3L-0005
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF06 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN 3 | Variador Frecuencia
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF07 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE FANGO ESPESADO 1 | Variador Frecuencia | Marca | VACON | Modelo | 0010-3L-0004
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF08 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE FANGO ESPESADO 2 | Variador Frecuencia | Marca | VACON | Modelo | 0010-3L-0004
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF09 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE FANGO ESPESADO 3 | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ALTIVAR 630
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF10 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE POLIELECTROLITO 1 | Variador Frecuencia | Marca | VACON | Modelo | 0010-3L-0001
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF11 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE POLIELECTROLITO 2 | Variador Frecuencia | Marca | VACON | Modelo | 0010-3L-0001
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF12 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE POLIELECTROLITO 3 | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ALTIVAR 71
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF13 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE CENTRIFUGA 1 | Variador Frecuencia
3 | 00.25AR.25SV.001.PC003.SP001.VF14 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE CENTRIFUGA 2 | Variador Frecuencia