## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 25492 | 24708
2022-02-01 | 17628 | 17084
2022-03-01 | 33947 | 31968
2022-04-01 | 37918.6667 | 35684
2022-05-01 | 23614 | 22992
2022-06-01 | 14739 | 14555
2022-07-01 | 14405 | 14223
2022-08-01 | 15515 | 15363
2022-09-01 | 17699 | 17106
2022-10-01 | 18257 | 17602
2022-11-01 | 26506 | 25924
2022-12-01 | 38055 | 35528
2023-01-01 | 40060 | 36965.6667
2023-02-01 | 35048 | 33362
2023-03-01 | 31708 | 31899
2023-04-01 | 19676.5 | 19293.5
2023-05-01 | 24312 | 21895
2023-06-01 | 27963.5 | 21077.5
2023-07-01 | 15274 | 4554
2023-08-01 | 15146 | 14509
2023-09-01 | 18715 | 17568
2023-10-01 | 40461 | 35721
2023-11-01 | 52188.998 | 46738.4989
2023-12-01 | 103469.749 | 75951.2498
2024-01-01 | 102340.2498 | 73613.7498
2024-02-01 | 94718 | 64090
2024-03-01 | 97644 | 64504
2024-04-01 | 74066 | 56028
2024-05-01 | 29113.1332 | 46761.1999
2024-06-01 | 22790 | 21035
2024-07-01 | 17370 | 17061
2024-08-01 | 18588 | 18551
2024-09-01 | 17482 | 17255
2024-10-01 | 35660 | 31856
2024-11-01 | 32152 | 31283
2024-12-01 | 22942 | 22818

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-05 | C | 48 |  | 49 | 18.6 |  |  |  |  | 2.76 | 790
2022-01-11 | C | 246 | 260 | 574 | 23.7 |  |  |  |  | 5.6 | 894
2022-01-12 | C | 104 | 106 | 162 | 46.5 |  |  |  |  | 5.1 | 900
2022-01-19 | C | 52 | 57 | 100 | 42.3 |  |  |  |  | 4.89 | 930
2022-01-26 | C | 56 | 54 | 104 | 42.2 |  |  |  |  | 4.99 | 910
2022-02-02 | C | 64 | 87 | 145 | 55.1 |  |  |  |  | 6.05 | 1010
2022-02-08 | C | 188 | 180 | 348 | 31.9 |  |  |  |  | 5.46 | 1013
2022-02-09 | C | 76 | 118 | 224 | 56.1 |  |  |  |  | 5.95 | 1060
2022-02-16 | C | 60 | 81 | 226 | 29.3 |  |  |  |  | 3.74 | 980
2022-02-23 | C | 60 | 116 | 267 | 38.8 |  |  |  |  | 4.16 | 920
2022-03-02 | C | 8 | 28 | 56 | 31.4 |  |  |  |  | 3.5 | 850
2022-03-09 | C | 80 | 124 | 188 | 53.4 |  |  |  |  | 5.82 | 1010
2022-03-15 | C | 13 | 12 | 36 | 12.7 |  |  |  |  | 1.1 | 527
2022-03-16 | C | 40 | 30 | 88 | 43.1 |  |  |  |  | 3.97 | 830
2022-03-23 | C | 16 | 10 | 44 | 15.6 |  |  |  |  | 2.09 | 420
2022-03-30 | C | 20 |  | 100 | 35.8 |  |  |  |  | 3.64 | 900
2022-04-05 | C | 64 |  | 441 | 39.1 |  |  |  |  | 3.65 | 850
2022-04-12 | C | 8 | 75 | 145 | 43.6 |  |  |  |  | 5.12 | 920
2022-04-19 | C | 31 | 28 | 139 | 22 |  |  |  |  | 3.2 | 803
2022-04-20 | C | 16 | 28 | 154 | 24.2 |  |  |  |  | 2.58 | 780
2022-04-27 | C | 40 | 24 | 109 | 32.5 |  |  |  |  | 3.6 | 780
2022-05-04 | C | 92 | 79 | 172 | 47.1 |  |  |  |  | 5.45 | 960
2022-05-11 | C | 8 | 14 | 30 | 20.2 |  |  |  |  | 2.51 | 800
2022-05-18 | C | 28 | 61 | 108 | 27.2 |  |  |  |  | 3.49 | 810
2022-05-20 | C | 36 | 37 | 158 | 32.6 |  |  |  |  | 3.72 | 1009
2022-05-25 | C | 36 |  | 127 | 29.1 |  |  |  |  | 3.64 | 790
2022-06-01 | C | 56 | 34 | 48 | 24.4 |  |  |  |  | 3.58 | 720
2022-06-08 | C | 52 |  | 133 | 30.3 |  |  |  |  | 4.96 | 820
2022-06-14 | C | [9 empty] | 890
2022-06-15 | C | 24 | 29 | 55 | 21.1 |  |  |  |  | 3.14 | 590
2022-06-22 | C | 16 | 45 | 110 | 39 |  |  |  |  | 5.25 | 860
2022-06-29 | C | 52 |  | 122 | 29.4 |  |  |  |  | 3.99 | 620
2022-07-06 | C | 64 | 85 | 150 | 36.8 |  |  |  |  | 4.86 | 760
2022-07-12 | C | 172 | 152 | 188 | 51.8 |  |  |  |  | 8.79 | 820
2022-07-15 | C | 238 | 310 | 590 | 84.2 |  |  |  |  | 3.46 | 1141
2022-07-20 | C | 136 | 128 | 194 | 47.8 |  |  |  |  | 6.6 | 790
2022-07-27 | C | 144 |  | 522 | 55.4 |  |  |  |  | 7.32 | 750
2022-08-03 | C | 100 | 126 | 189 | 55.6 |  |  |  |  | 6.32 | 750
2022-08-10 | C | 80 | 173 | 250 | 59.3 |  |  |  |  | 8.58 | 770
2022-08-17 | C | 108 | 85 | 107 | 47.2 |  |  |  |  | 5.76 | 670
2022-08-23 | C | 188 | 240 | 473 | 97.7 |  |  |  |  | 11.65 | 1164
2022-08-24 | C | 180 | 347 | 880 | 48.2 |  |  |  |  | 9.49 | 790
2022-08-31 | C | 268 |  | 466 | 57.5 |  |  |  |  | 9.62 | 730
2022-09-07 | C | 124 | 110 | 158 | 45.7 |  |  |  |  | 5.8 | 670
2022-09-14 | C | 48 | 99 | 243 | 51.6 |  |  |  |  | 8.51 | 740
2022-09-20 | C | 59 | 94 | 206 | 27.4 |  |  |  |  | 2.7 | 695
2022-09-21 | C | 48 | 44 | 112 | 43.6 |  |  |  |  | 4.74 | 650
2022-09-28 | C | 136 | 179 | 298 | 67.2 |  |  |  |  | 7.82 | 830
2022-10-05 | C | 84 | 177 | 299 | 67.8 |  |  |  |  | 8.09 | 890
2022-10-10 | C | 188 | 211 | 300 | 63.7 |  |  |  |  | 8.05 | 810
2022-10-18 | C | 138 | 165 | 480 | 51.2 |  |  |  |  | 4.52 | 842
2022-10-19 | C | 84 | 119 | 200 | 59.9 |  |  |  |  | 7.22 | 750
2022-10-26 | C | 36 | 42 | 79 | 37.8 |  |  |  |  | 4.1 | 680
2022-11-02 | C | 24 |  | 136 | 59.9 |  |  |  |  | 6.21 | 960
2022-11-09 | C | 240 | 205 | 237 | 59.7 |  |  |  |  | 7.03 | 820
2022-11-15 | C | 456 |  | 241 | 47.3 |  |  |  |  | 6.26 | 670
2022-11-23 | C | 20 |  | 76 | 45.6 |  |  |  |  | 4.26 | 750
2022-11-29 | C | 36 |  | 113 | 34 |  |  |  |  | 4.07 | 720
2022-12-09 | C | 12 | 20 | 56 | 18.2 |  |  |  |  | 1.69 | 290
2022-12-14 | C | 16 | 27 | 69 | 28.6 |  |  |  |  | 2.88 | 570
2022-12-20 | C | 40 | 8.1 | 41 | 8.21 |  |  |  |  | 0.93 | 180
2022-12-27 | C | 40 | 54 | 139 | 30.6 |  |  |  |  | 3.09 | 570
2023-01-04 | P | 32 | 23 | 112 | 27.5 |  |  |  |  | 2.64 | 620
2023-01-11 | P | 4 | 9.5 | 71 | 19.5 |  |  |  |  | 1.86 | 520
2023-01-16 | P | 8 | 8.4 | 71 | 22.3 |  |  |  |  | 2.04 | 500
2023-01-25 | P | 12 | 10 | 79 | 32.6 |  |  |  |  | 2.27 | 620
2023-01-26 | C | 45 | 21 | 104 | 13.2 |  |  |  |  | 2.36 | 700
2023-02-01 | P | 8 | 11 | 89 | [6 empty] | 690
2023-02-07 | P | 24 | 19 | 76 | 32.5 |  |  |  |  | 3.04 | 700
2023-02-14 | P | 52 | 36 | 127 | 43.3 |  |  |  |  | 4.44 | 840
2023-02-22 | P | 36 | 34 | 74 | 31.7 |  |  |  |  | 3.32 | 800
2023-03-01 | P | 48 | 18 | 206 | 29.4 |  |  |  |  | 2.65 | 720
2023-03-07 | P | 8 | 5 | 96 | 24.7 |  |  |  |  | 2.04 | 780
2023-03-14 | P | 40 | 31 | 99 | 50.3 |  |  |  |  | 4.16 | 900
2023-03-21 | P | 20 | 37 | 93 | 27.1 |  |  |  |  | 2.61 | 750
2023-03-28 | P | 40 |  | 98 | 33.9 |  |  |  |  | 2.21 | 950
2023-04-03 | P | 8 |  | 91 | 27 |  |  |  |  | 3.33 | 860
2023-04-12 | P | 64 |  | 141 | 40.9 |  |  |  |  | 4.69 | 940
2023-04-14 | C | 134 | 160 | 515 | 64.5 |  |  |  |  | 7.3 | 1258
2023-04-18 | P | 52 |  | 122 | 35.1 |  |  |  |  | 4.38 | 910
2023-04-25 | P | 24 |  | 85 | 28.2 |  |  |  |  | 3.66 | 790
2023-05-03 | P | 96 | 81 | 151 | [6 empty] | 880
2023-05-09 | P | 104 |  | 182 | 50.1 |  |  |  |  | 6.42 | 840
2023-05-17 | P | 72 |  | 123 | 26.4 |  |  |  |  | 3.55 | 710
2023-05-23 | P | 40 |  | 139 | 47.6 |  |  |  |  | 4.21 | 700
2023-05-29 | P | 4 |  | 75 | 8.9 | [5 empty] | 220
2023-06-06 | P | 16 | 16 | 41 | 48.4 |  |  |  |  | 5.96 | 1020
2023-06-14 | P | 76 |  | 271 | 23.7 |  |  |  |  | 3.49 | 1530
2023-06-21 | P | 64 |  | 112 | 26.3 |  |  |  |  | 4.09 | 750
2023-06-28 | P | 164 | 113 | 241 | 52.8 |  |  |  |  | 8.27 | 920
2023-07-05 | P | 74 | 61 | 113 | 33.8 |  |  |  |  | 4.76 | 740
2023-07-12 | P | 136 | 197 | 489 | 82.3 |  |  |  |  | 9.9 | 1120
2023-07-18 | P | 200 | 385 | 776 | 73.9 |  |  |  |  | 10.7 | 1460
2023-07-19 | C | 52 | 78 | 300 | 3.1 |  |  |  |  | 3.55 | 863
2023-07-25 | P | 120 | 128 | 238 | [5 empty] | 8.37 | 910
2023-08-02 | P | 56 | 226 | 484 | 99.2 |  |  |  |  | 10.9 | 1100
2023-08-09 | P | 40 |  | 229 | 45.2 |  |  |  |  | 5.51 | 770
2023-08-16 | P | 256 | 143 | 338 | 68.7 |  |  |  |  | 12.5 | 820
2023-08-23 | P | 48 | 72 | 164 | 92.7 |  |  |  |  | 6.24 | 800
2023-08-29 | P | 48 |  | 282 | 52.3 |  |  |  |  | 6.14 | 820
2023-09-05 | P | 8 |  | 153 | 47.5 |  |  |  |  | 4.81 | 781
2023-09-12 | P | 32 | 78 | 149 | 27.4 |  |  |  |  | 3.82 | 750
2023-09-20 | P | 4 |  | 117 | 37.5 |  |  |  |  | 4.32 | 790
2023-09-27 | P | 24 |  | 271 | 46.3 |  |  |  |  | 6.4 | 1040
2023-10-04 | P | 56 | 148 | 309 | 71 |  |  |  |  | 9.89 | 1060
2023-10-11 | P | 72 |  | 258 | 62 |  |  |  |  | 7.88 | 860
2023-10-18 | P | 32 |  | 240 | 64.7 |  |  |  |  | 6.09 | 820
2023-10-25 | P | 28 |  | 106 | 44.8 |  |  |  |  | 4.19 | 880
2023-10-31 | C | 20 | 29 | 112 | 29.1 |  |  |  |  | 2.8 | 845
2023-11-02 | P | 12 | 56 | 91 | 25 |  |  |  |  | 3.03 | 700
2023-11-07 | P | 20 |  | 106 | 44.7 |  |  |  |  | 4.68 | 948
2023-11-15 | P | 8 | 51 | 80 | 15.4 |  |  |  |  | 2.19 | 690
2023-11-22 | P | 48 |  | 126 | 42.8 |  |  |  |  | 6.22 | 980
2023-11-29 | P | 20 |  | 129 | 40.3 | [5 empty] | 1010
2023-12-05 | P | 12 |  | 63 | 16.8 |  |  |  |  | 2.01 | 465
2023-12-13 | P | 8 |  | 78 | 18.8 |  |  |  |  | 1.88 | 980
2023-12-19 | P | 32 |  | 45 | 11.9 |  |  |  |  | 1.46 | 543
2023-12-27 | P | 72 | 47 | 99 | 23.9 |  |  |  |  | 2.2 | 1010
2024-01-03 | P | 20 |  | 60 | 11.3 |  |  |  |  | 1.02 | 740
2024-01-10 | P | 16 |  | 189 | 25 |  |  |  |  | 2.33 | 640
2024-01-16 | P | 12 |  | 39 | 19.8 |  |  |  |  | 1.77 | 510
2024-01-23 | C | 5 | 52 | 206 | 8 |  |  |  |  | 0.98 | 445
2024-01-24 | P | 8 |  |  | 14.9 |  |  |  |  | 1.91 | 500
2024-01-30 | P | 4 |  | 30 | 16.2 |  |  |  |  | 1.87 | 540
2024-02-06 | P | 20 |  | 45 | 25.2 |  |  |  |  | 2.43 | 620
2024-02-12 | P | 36 |  | 19 | 16.9 |  |  |  |  | 1.62 | 480
2024-02-20 | P | 8 | 18.6 | 85 | 26 | [5 empty] | 600
2024-02-27 | P | 40 |  | 158 | 39.2 |  |  |  |  | 2.39 | 790
2024-03-05 | P | 16 |  | 140 | 33.7 |  |  |  |  | 2.7 | 700
2024-03-12 | P | 24 |  | 133 | 30.5 |  |  |  |  | 2.87 | 650
2024-03-20 | P | 12 | 2.7 | 93 | 13.6 |  |  |  |  | 1.91 | 560
2024-03-26 | P | 24 |  | 110 | 27.2 |  |  |  |  | 2.8 | 620
2024-04-02 | P | 4 |  | 72 | 12.2 |  |  |  |  | 1.83 | 450
2024-04-09 | P | 24 | 30.6 | 74 | 21 |  |  |  |  | 2.48 | 580
2024-04-15 | P | 28 |  | 126 | 26.5 |  |  |  |  | 3.33 | 680
2024-04-16 | C | 37 | 18 | 98 | 8.1 |  |  |  |  | 1.5 | 798
2024-04-22 | P | 20 |  | 128 | 27.2 |  |  |  |  | 3.49 | 720
2024-04-30 | P | 32 |  | 13 | 36.5 |  |  |  |  | 3.96 | 780
2024-05-06 | P | 36 | 48.7 | 134 | 21.3 |  |  |  |  | 2.62 | 690
2024-05-13 | P | 60 |  | 258 | 44 |  |  |  |  | 5.37 | 810
2024-05-21 | P | 20 |  | 63 | 19.9 |  |  |  |  | 3.09 | 610
2024-05-27 | P | 12 |  | 50 | 15.4 |  |  |  |  | 2.43 | 290
2024-06-04 | P | 28 | 46.5 | 74 | 20.5 |  |  |  |  | 2.9 | 580
2024-06-11 | P | 8 |  | 52 | 18.6 |  |  |  |  | 2.33 | 560
2024-06-18 | P | 64 |  | 115 | 25.5 | [5 empty] | 590
2024-06-25 | P | 28 |  | 56 | 11.4 |  |  |  |  | 2.33 | 430
2024-07-01 | P | 4 |  | 56 | 16 |  |  |  |  | 2.21 | 550
2024-07-09 | P | 36 |  | 109 | 25.8 |  |  |  |  | 3.54 | 580
2024-07-15 | P | 28 | 13.7 | 93 | 32.1 |  |  |  |  | 4.21 | 620
2024-07-24 | P | 540 |  | 138 | 21.4 |  |  |  |  | 2.74 | 460
2024-07-25 | C | 194 | 270 | 670 | 44.3 |  |  |  |  | 10.1 | 820
2024-07-30 | P | 16 |  | 79 | 18.2 |  |  |  |  | 2.31 | 370
2024-08-06 | P |  |  | 232 | 38.8 |  |  |  |  | 5.33 | 610
2024-08-12 | P |  |  | 335 | 48.8 |  |  |  |  | 6.55 | 600
2024-08-20 | P |  |  | 302 | 45.3 |  |  |  |  | 5.18 | 586
2024-08-27 | P |  | 13 | 811 | 81.6 |  |  |  |  | 9.95 | 780
2024-09-03 | P | 36 | 60.2 | 96 | 21.6 |  |  |  |  | 2.78 | 390
2024-09-10 | P | 116 |  | 477 | 71.6 |  |  |  |  | 8.2 | 740
2024-09-17 | P | 52 |  | 220 | 44.7 |  |  |  |  | 5.45 | 590
2024-09-24 | P | 96 |  | 224 | 47 |  |  |  |  | 6.09 | 630
2024-10-01 | P | 44 |  | 223 | 35.1 |  |  |  |  | 4.56 | 510
2024-10-08 | P | 48 | 96 | 289 | 60.8 |  |  |  |  | 6.69 | 800
2024-10-15 | P | 20 |  | 168 | 47.4 |  |  |  |  | 4.43 | 520
2024-10-22 | P | 16 |  | 154 | 20.1 |  |  |  |  | 2.97 | 620
2024-10-28 | P | 36 |  | 224 | 62.4 |  |  |  |  | 6.35 | 820
2024-10-31 | C | 8 | 22 | 95 | 17.3 |  |  |  |  | 0.56 | 682
2024-11-05 | P | 28 |  | 166 | 2.26 |  |  |  |  | 4.34 | 790
2024-11-12 | P | 12 | 53.7 | 143 | 29.7 |  |  |  |  | 3.95 | 680
2024-11-19 | P | 36 |  | 93 | 30.2 |  |  |  |  | 3.82 | 680
2024-11-26 | P | 24 |  | 75 | 19 |  |  |  |  | 2.1 | 610
2024-12-03 | P | 28 |  | 281 | 29.7 |  |  |  |  | 3.77 | 810
2024-12-10 | P | 32 | 76.4 | 126 | 33 |  |  |  |  | 4.34 | 840
2024-12-17 | P | 56 |  | 255 | 44.6 |  |  |  |  | 5.33 | 960
2024-12-27 | P | 152 |  | 490 | 96.6 |  |  |  |  | 9.12 | 1250
2024-12-30 | P | 108 |  | 490 | 95.8 |  |  |  |  | 9.81 | 1280
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - MEJORADA-SEGURILLA
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015541178BY
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 63
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 2367.0879 | 2367.0879 | 0 | 0 | 0 | 5889.0242 | 189 | 161 | 0 | 0 | 0 | 567 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 3179.1905 | 2452.1528 | 0 | 0 | 0 | 4515.7767 | 118 | 93 | 0 | 0 | 0 | 306 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 4411.5337 | 3616.4581 | 0 | 0 | 6082.3282 | 0 | 129 | 110 | 0 | 0 | 307 | [6 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2717.5437 | 2363.0815 | 4535.9349 | 0 | 0 | 0 | 110 | 97 | 315 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2870.263 | 2460.2254 | 5271.9116 | 0 | 0 | 0 | 77 | 74 | 204 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 2617.1513 | 2319.3703 | 0 | 4400.2784 | 0 | 0 | 41 | 39 | 0 | 111 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 3456.4442 | 3480.6313 | 0 | 0 | 0 | 5330.3645 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 3136.9296 | 1960.581 | 0 | 6113.2894 | 0 | 0 | 57 | 36 | 0 | 174 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 3704.8467 | 2492.4766 | 0 | 6040.0367 | 0 | 0 | 99 | 70 | 0 | 251 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2969.7718 | 1734.7828 | 6835.9254 | 0 | 0 | 0 | 112 | 80 | 320 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 3228.8919 | 2487.3062 | 0 | 0 | 6177.9619 | 0 | 285 | 232 | 0 | 0 | 730 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 3252.2267 | 2474.7974 | 0 | 0 | 0 | 5900.816 | 242 | 203 | 0 | 0 | 0 | 623 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 2653 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 5443
2023-02-01 | 1770 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 3235
2023-03-01 | 0 | 2578 | 1941 | 0 | 0 | 4512
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2633 | 1859 | 5175
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3005 | 2145 | 5389
2023-06-01 | 0 | 0 | 2655 | 1922 | 0 | 4608
2023-07-01 | 2316 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 4810
2023-08-01 | 0 | 0 | 2704 | 2025 | 0 | 5306
2023-09-01 | 0 | 0 | 2794 | 2172 | 0 | 5731
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3071 | 2337 | 6246
2023-11-01 | 0 | 3762 | 2731 | 0 | 0 | 6911
2023-12-01 | 3417 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 9464
2024-01-01 | 4206 | 3124 | 0 | 0 | 0 | 8004
2024-02-01 | 3470 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 6849
2024-03-01 | 0 | 3735 | 2650 | 0 | 0 | 6991
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3794 | 2933 | 7133
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3262 | 2542 | 6584
2024-06-01 | 0 | 0 | 3646 | 2670 | 0 | 7612
2024-07-01 | 4145 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 7041
2024-08-01 | 0 | 0 | 3225 | 2437 | 0 | 6943
2024-09-01 | 0 | 0 | 3538 | 2667 | 0 | 6434
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3795 | 2739 | 6049
2024-11-01 | 0 | 3152 | 2304 | 0 | 0 | 6211
2024-12-01 | 2982 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 6405

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 25
2022-02-01 |  | 50
2022-03-01 |  | 50
2022-04-01 |  | 75
2022-05-01 |  | 25
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01 |  | 75
2022-10-01 |  | 75
2022-11-01 |  | 50
2022-12-01 |  | 50
2023-01-01 |  | 0
2023-02-01 |  | 0
2023-03-01 |  | 0
2023-04-01 |  | 25
2023-05-01 |  | 75
2023-06-01 |  | 25
2023-07-01
2023-08-01 |  | 25
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01 |  | 48
2023-12-01 |  | 25
2024-01-01 |  | 0
2024-02-01 |  | 0
2024-03-01 |  | 50
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01 |  | 25
2024-07-01 |  | 50
2024-08-01 |  | 50
2024-09-01
2024-10-01 |  | 24
2024-11-01 |  | 25
2024-12-01 |  | 24

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 9.82 | [9 empty] | 229.04
2023 | 11.1 | 3.94 | [8 empty] | 130.88
2024 | 15.48 | [9 empty] | 130.88

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES