## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR MESEGAR DE TAJO -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.10AR.85SM.0010 |  |  | EDAR MESEGAR DE TAJO | Linea
1 | 00.10AR.85SM.0010.0010 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0010 |  |  | OBRA DE LLEGADA | Subproceso
3 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0010.BS01 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA Nº 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3068.180 | Nº serie | 1131144 | Altura (mca) | 20.00 |  |  | Intensidad (A) | 7.40 | Potencia (kW) | 1.50
3 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0010.BS02 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA Nº 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3068.180 | Nº serie | 1131145 | Altura (mca) | 20.00 |  |  | Intensidad (A) | 7.40 | Potencia (kW) | 1.50
3 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0010.CP01 |  |  | COMPUERTA DE ENTRADA A PLANTA | Compuerta | Marca | ORBINOX
3 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0010.IZ01 |  |  | TAMIZ ALIVIADERO | Rototamiz
3 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0010.RJ01 |  |  | REJA MANUAL | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
2 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0020 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0020.PR01 |  |  | PRETRATAMIENTO EN COMPACTO | Pretratamientos compactos | Marca | WAM | Modelo | TSF 3/10 DX | Nº serie | 13ZT00000031
4 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0020.PR01.OR01 |  |  | Tornillo transportador de arenas | Tornillos
4 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0020.PR01.OR02 |  |  | Tornillo sinfin horizontal Pretratamiento compacto | Tornillos
4 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0020.PR01.SD01 |  |  | Soplante desenmulsionado | Soplantes desarenado
4 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0020.PR01.TM01 |  |  | Tamiz Pretratamiento compacto | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | WAM
2 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0030 |  |  | BIOLOGICO | Subproceso
3 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0030.AG01 |  |  | AGITADOR CAMARA ANÓXICA | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | 4610.410 | Nº serie | 1110109 |  |  | Intensidad (A) | 3.40 | Potencia (kW) | 0.90
3 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0030.BS01 |  |  | BOMBA RECIRCULACION INTERNA | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045.181 | Nº serie | 112220
3 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0030.BS02 |  |  | BOMBA RECIRCULACION EXTERNA | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045.181 | Nº serie | 1120221
3 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0030.SD01 |  |  | SOPLANTE Nº 1 | Soplantes desarenado | Marca | GRIÑO ROTAMIX | Modelo | SKS-SKH 2009
2 | 00.10AR.85SM.0010.0010.0040 |  |  | ALIVIADERO | Subproceso
1 | 00.10AR.85SM.0010.0020 |  |  | LINEA DE FANGO | Proceso
2 | 00.10AR.85SM.0010.0020.BS01 |  |  | BOMBA FANGO A ESPESADOR | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045.181 | Nº serie | 1120219
2 | 00.10AR.85SM.0010.0020.RR01 |  |  | ESPESADOR | Espesador | Marca | EUROPOL | Modelo | D 2500 mm / 20000 litros | Nº serie | 24.001
1 | 00.10AR.85SM.0010.0030 |  |  | INSTRUMENTACION | Proceso
2 | 00.10AR.85SM.0010.0030.0010 |  |  | MEDIDA DE CAUDAL | Subproceso
3 | 00.10AR.85SM.0010.0030.0010.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ENTRADA A PRETRATAMIENTO COMPACTO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV111080V1SOSB1A | Nº serie | 3K220000999146 | Dimensión | 80
3 | 00.10AR.85SM.0010.0030.0010.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO ENTRADA FANGO AL ESPESADOR | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV111065V1S0S1B1A1A0A1A1A1A1 | Nº serie | 3K220000999147 | Dimensión | DN 65
3 | 00.10AR.85SM.0010.0030.0010.QQ03 |  |  | CAUDALIMETRO SALIDA EDAR | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV121125V1S0S2B1P1A1A3A1A1 | Nº serie | 3K220001013132 | Dimensión | DN125
2 | 00.10AR.85SM.0010.0030.0020 |  |  | MEDIDA DE NIVEL | Subproceso
3 | 00.10AR.85SM.0010.0030.0020.SN01 |  |  | MEDIDA ALIVIO ENTRADA | Sonda de nivel
3 | 00.10AR.85SM.0010.0030.0020.SN02 |  |  | MEDIDA ALVIO TORMENTAS | Sonda de nivel
3 | 00.10AR.85SM.0010.0030.0020.SN03 |  |  | ALTURA POZO DE BOMBEO | Sonda de nivel
2 | 00.10AR.85SM.0010.0030.XO01 |  |  | OXIMETRO | Oxímetros
1 | 00.10AR.85SM.0010.0040 |  |  | SEGURIDAD | Proceso
2 | 00.10AR.85SM.0010.0040.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.10AR.85SM.0010.0040.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
2 | 00.10AR.85SM.0010.0040.LE01 |  |  | ILUMINACION EMERGENCIA | Luminaria Emergencia
1 | 00.10AR.85SM.0010.0050 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACION Y CONTROL | Proceso
2 | 00.10AR.85SM.0010.0050.0010 |  |  | CCM | CCMS
3 | 00.10AR.85SM.0010.0050.0010.VF01 |  |  | VARIADOR FRECUENCIA BOMBA BRUTA 1 | Variador Frecuencia
3 | 00.10AR.85SM.0010.0050.0010.VF02 |  |  | VARIADOR FRECUENCIA BOMBA AGUA BRUTA 2 | Variador Frecuencia
3 | 00.10AR.85SM.0010.0050.0010.VF03 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA SOPLANTE | Variador Frecuencia