## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR MONTEARAGON -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.10AR.80SM.0010 |  |  | EDAR MONTEARAGON | Linea
1 | 00.10AR.80SM.0010.0010 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0010 |  |  | OBRA DE LLEGADA | Subproceso
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0010.BS01 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA Nº 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085.183 | Nº serie | 1140075 | Altura (mca) | 20.00 |  |  | Intensidad (A) | 4.70 | Potencia (kW) | 2.40
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0010.BS02 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA Nº 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085.183 | Nº serie | 114076 | Altura (mca) | 20.00 |  |  | Intensidad (A) | 8.10 | Potencia (kW) | 2.40
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0010.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | VCINAY | Modelo | CEMVISA | Nº serie | 00002100 | Volumen (l) | 100
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0010.CP01 |  |  | COMPUERTA DE AISLAMIENTO EDAR | Compuerta | Marca | ORBINOX
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0010.PG01 |  |  | POLIPASTO CUCHARA | Puente grua | Marca | VICINAY | Modelo | EUROBLOC C10 6N 2/1 | Nº serie | 00001881 | Capacidad (Kg) | 1000.00 | Potencia (kW) | 2.03
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0010.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL REJA DEBASTE | Polipasto | Marca | HAND WINCH | Modelo | 1200LBS | Nº serie | W064189
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0010.RJ01 |  |  | REJA MANUAL DE DESBASTE | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
2 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0020 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0020.PR01 |  |  | PRETRATAMIENTO EN COMPACTO - SPECO | Pretratamientos compactos
4 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0020.PR01.OR01 |  |  | Tornillo sinfin horizontal SPECO | Tornillos | Marca | WAM
4 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0020.PR01.OR02 |  |  | Tornillo transportador de arenas | Tornillos | Marca | WAM
4 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0020.PR01.SD01 |  |  | Soplante desenmulsionado | Soplantes desarenado
4 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0020.PR01.TM01 |  |  | Tamiz Pretratamiento compacto - SPECO | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | WAM | Modelo | MT0900504145A | Nº serie | 10112223
2 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0030 |  |  | TANQUE DE TORMENTAS | Subproceso
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0030.IZ01 |  |  | TAMIZ ALIVIADERO | Rototamiz
2 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0040 |  |  | BIOLOGICO | Subproceso
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0040.AG01 |  |  | AGITADOR ANOXICO BIOLOGIC 1 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | 4610.410 | Nº serie | 1110110 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 0.90
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0040.AG02 |  |  | AGITADOR ANOXICO BIOLOGICO 2 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | 4610.410 | Nº serie | 1110111 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 0.90
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0040.BS01 |  |  | BOMBA RECIRCULACION INTERNA BIOLOGICO 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045.181 | Nº serie | 1120503 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 4.80 | Potencia (kW) | 1.20
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0040.BS02 |  |  | BOMBA RECIRCULACION INTERNA BIOLOGICO 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045.181 | Nº serie | 1120501 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 4.80 | Potencia (kW) | 1.20
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0040.BS03 |  |  | BOMBA RECIRCULACION EXTERNA BIOLOGICO 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045.181 | Nº serie | 1120385 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 4.80 | Potencia (kW) | 1.20
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0040.BS04 |  |  | BOMBA RECIRCULACION EXTERNA BIOLOGICO 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045.181 | Nº serie | 1120502 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 4.80 | Potencia (kW) | 1.20
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0040.SD01 |  |  | SOPLANTE 1 | Soplantes desarenado | Marca | GRIÑO ROTAMIX | Modelo | SKS-SKH 2009
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0040.SD02 |  |  | SOPLANTE 2 | Soplantes desarenado | Marca | GRIÑO ROTAMIX | Modelo | SKS-SKH 2009
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0040.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA BIOLOGICO 1 | Válvula de Compuerta | Marca | EV | Modelo | PN10 | Nº serie | 7315212061 | Diámetro tuberia (mm) | 200
3 | 00.10AR.80SM.0010.0010.0040.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA BIOLOGICO 2 | Válvula de Compuerta | Marca | EV | Modelo | PN 10 | Nº serie | 7315212058 | Diámetro tuberia (mm) | 200
1 | 00.10AR.80SM.0010.0020 |  |  | LINEA DE FANGO | Proceso
2 | 00.10AR.80SM.0010.0020.BS01 |  |  | BOMBA FANGO EN EXCESO 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045.181 | Nº serie | 1120384 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 48.00 | Potencia (kW) | 1.20
2 | 00.10AR.80SM.0010.0020.BS02 |  |  | BOMBA FANGO EN EXCESO 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045.181 | Nº serie | 1120386 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 4.80 | Potencia (kW) | 1.20
2 | 00.10AR.80SM.0010.0020.RR01 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Espesador | Marca | EUROPOL | Modelo | 20000 L ATMOSFERICO | Nº serie | 24002
1 | 00.10AR.80SM.0010.0030 |  |  | INSTRUMENTACION | Proceso
2 | 00.10AR.80SM.0010.0030.0010 |  |  | MEDIDA DE CAUDAL | Subproceso
3 | 00.10AR.80SM.0010.0030.0010.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ENTRADA A PRETRATAMIENTO COMPACTO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV111065V1S0S1B1A1A0A1A1A1 | Nº serie | 3k220000999145 | Dimensión | DN80
3 | 00.10AR.80SM.0010.0030.0010.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO ENTRADA FANGO AL ESPESADOR | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV111065V1S0S1B1A0A1A1A1 | Nº serie | 3K220000999148 | Dimensión | DN65
3 | 00.10AR.80SM.0010.0030.0010.QQ03 |  |  | CAUDALIMETO AGUA TRATADA | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV121125V1S0S2B1P1A1A3A1A1 | Nº serie | 3K220001013133 | Dimensión | DN125
2 | 00.10AR.80SM.0010.0030.0020 |  |  | MEDIDA DE NIVEL | Subproceso
3 | 00.10AR.80SM.0010.0030.0020.SN01 |  |  | MEDIDA ALIVIO ENTRADA | Sonda de nivel
3 | 00.10AR.80SM.0010.0030.0020.SN02 |  |  | MEDIDA ALTURA POZO BOMBEO | Sonda de nivel
3 | 00.10AR.80SM.0010.0030.0020.SN03 |  |  | MEDIDA ALIVIO TANQUE TORMENTAS | Sonda de nivel
1 | 00.10AR.80SM.0010.0040 |  |  | SEGURIDAD | Proceso
2 | 00.10AR.80SM.0010.0040.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.10AR.80SM.0010.0040.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor | Marca | FIRE FOX | Modelo | POLVO ABC - CO2 |  |  | Capacidad (Kg) | 6.00
2 | 00.10AR.80SM.0010.0040.LE01 |  |  | ILUMINACION EMERGENCIA | Luminaria Emergencia
1 | 00.10AR.80SM.0010.0050 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACION Y CONTOL | Proceso
2 | 00.10AR.80SM.0010.0050.0010 |  |  | CCM | CCMS
3 | 00.10AR.80SM.0010.0050.0010.VF01 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA AG BRUTA 1 | Variador Frecuencia
3 | 00.10AR.80SM.0010.0050.0010.VF02 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA AG BRUTA 2 | Variador Frecuencia
3 | 00.10AR.80SM.0010.0050.0010.VF03 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA SOPLANTE Nº1 | Variador Frecuencia
3 | 00.10AR.80SM.0010.0050.0010.VF04 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA SOPLANTE Nº2 | Variador Frecuencia