## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR DE RIELVES-HUECAS -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.15AR.25SR.001 |  |  | EDAR DE RIELVES-HUECAS | Linea
1 | 00.15AR.25SR.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Proceso
2 | 00.15AR.25SR.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.15AR.25SR.001.0010.BO02 |  |  | BOTIQUÍN Furgoneta | Botiquín
2 | 00.15AR.25SR.001.0010.DH01 |  |  | Ducha de emergencia | Ducha Emergencia
2 | 00.15AR.25SR.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES RIELVES | Extintor
2 | 00.15AR.25SR.001.0010.RY01 |  |  | PARARRAYOS EN POSTE DE LA LUZ Rielves | Pararrayos
1 | 00.15AR.25SR.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.MU01 |  |  | TOMAMUESTRAS AUTOMATICO | Tomamuestra | Marca | HACH | Modelo | SD900P.52.11511 | Nº serie | 150060000186
3 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | POZO ENTRADA AGUA BRUTA | Subproceso
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA DE CANAL ALIVIO | Compuerta | Marca | CMO
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MURAL | Compuerta | Marca | CMO
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP001.RJ01 |  |  | REJA PREDESBASTE ALIVIO | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | CMO
3 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE GRUESOS | Subproceso
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP002.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | ESTRUAGUA | Modelo | CP - 100.2.BH
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP002.RJ01 |  |  | REJA PREDESBASTE AL POZO DE BOMBEO | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | CMO
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP002.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO CUCHARA BIVALVA | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | SWF FRANTECHNIK | Modelo | NB02N5AFP2
3 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | POZO DE BOMBEO AGUA BRUTA | Subproceso
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.BS01 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº1 | Bomba Sumergible
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.BS02 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3102.181 | Nº serie | 0950296 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 6.80 | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.BS03 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3102.181 | Nº serie | 0950297 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 6.80 | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.BS04 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3102.160 | Nº serie | 2320002 | [6 empty] | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.BS05 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3102.160 | Nº serie | 2320001 | [6 empty] | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.BY01 |  |  | BOYAS POZO BOMBEO AGUA BRUTA | Boya
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE Nº3 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.MT01 |  |  | MANÓMETRO Nº1 | Manómetro
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.MT02 |  |  | MANÓMETRO Nº2 | Manómetro
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.MT03 |  |  | SONDA pH Y TEMPERATURA | Manómetro | Marca | E + H | Modelo | LYQUISYS - M
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.NR01 |  |  | MEDIDOR ULTRASÓNICO COMPACTO DE NIVEL | Detectores de nivel radar | Marca | E + H | Modelo | PROSONIC M FMU 40-ARB2A2 | Nº serie | C302640109A
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.PO01 |  |  | CARRO POLIPASTO MANUAL | Polipasto
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA Nº2 | Válvula de Compuerta | Marca | EUROVÁLVULAS | Modelo | PN-16 |  |  | Diámetro tuberia (mm) | 200
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA Nº3 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.VR01 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO CLAPETA Nº1 | Válvula Antiretorno | Marca | EUEUROVÁLVULAS | Modelo | PN-16
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.VR02 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO CLAPETA Nº2 | Válvula Antiretorno | Marca | EUROVÁLVULAS | Modelo | PN-16
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP003.VR03 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO CLAPETA Nº3 | Válvula Antiretorno
3 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | DESBASTE | Subproceso
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP004.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE TUBERÍA SALIDA TAMIZ Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP004.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE TUBERÍA SALIDA TAMIZ Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP004.IZ01 |  |  | TAMIZ ROTATIVO Nº1 | Rototamiz | Marca | PRAMAR | Modelo | TRP-1206 | Nº serie | 09-013/ Z.02
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP004.IZ02 |  |  | TAMIZ ROTATIVO Nº2 | Rototamiz | Marca | PRAMAR | Modelo | TRP-1206 | Nº serie | 09-013 /E02
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP004.OR01 |  |  | TORNILLO TRANSPORTADOR - COMPACTADOR | Tornillos | Marca | TECMONCADE | Modelo | HORIZONTAL | Nº serie | 148008 001
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP004.TE01 |  |  | CONTENEDOR CRIBADO | Contenedor
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA Nº1 | Válvula de Compuerta | Marca | EUROVÁLVULAS | Modelo | DISC GGG50 PN-10 DN 300 |  |  | Diámetro tuberia (mm) | 300
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA Nº2 | Válvula de Compuerta | Marca | EUROVÁLVULAS | Modelo | DISC GGG50 DN-300 PN-10 |  |  | Diámetro tuberia (mm) | 300
3 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005 |  |  | DESARENADO - DESENGRASADO | Subproceso
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.AA01 |  |  | BOMBA VERTICAL EXTRACCIÓN ARENAS | Bomba de arenas | Marca | OMEGA | Modelo | Tipo VVT 65/145 | Nº serie | 25432 | Caudal (m3/h) | 10.00 | Altura (mca) | 3.00 | Potencia (kW) | 0.90
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.CG01 |  |  | CONCENTRADOR DE GRASAS | Concentrador de grasas | Marca | TECMONCADE | Modelo | C.G.10.M.3.H | Nº serie | 1480012001
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL VACIADO CANAL DESARENADOR | Compuerta | Marca | CMO
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VÁLVULA ENTRADA A CANAL | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VÁLVULA BY-PASS | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO BIOLÓGICO | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.FU01 |  |  | DIFUSORES BURBUJA GRUESA | Difusores | Marca | EIMCO | Modelo | NON - CLOG
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.GR01 |  |  | CARRO DESARENADOR - DESENGRASADOR | Puentes desarenador/desengrasador | Marca | TECHTOCH | Modelo | MS 632-4 B5 | Nº serie | 1710-05 1643 |  |  | Potencia (kW) | 18.00
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.MB01 |  |  | CLASIFICADOR DE ARENAS | Clasificador de arenas | Marca | TECMONCADE | Modelo | CA 15 M3/H | Nº serie | 148007 001 |  |  | Capacidad (m3/h) | 15
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.MM01 |  |  | COMPUERTA AUTOMÁTICA REGULACIÓN CAUDAL BIOLÓGICO | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | SA 07.5-F10 | Nº serie | 2009MD05587
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.MT01 |  |  | MANÓMETRO SOPLANTE Nº1 | Manómetro | Marca | MP
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.MT02 |  |  | MANÓMETRO SOPLANTE Nº2 | Manómetro | Marca | MP
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO ENTRADA BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | E + H | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30E3319000 | Dimensión | 250
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.RE01 |  |  | SOPLANTE DESENGRASADOR Nº1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 1 TR |  |  | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.RE02 |  |  | SOPLANTE DESENGRASADOR Nº2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 1 TR |  |  | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.TE01 |  |  | CONTENEDOR GRASAS | Contenedor
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA CANAL DESARENADOR | Válvula de Compuerta | Marca | EUROVÁLVULAS
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BY-PASS CANAL DESARENADOR | Válvula de Compuerta | Marca | EUROVÁLVULAS
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.VP01 |  |  | LLAVE MARIPOSA SOPLANTE Nº1 | Válvula de Mariposa
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP005.VP02 |  |  | LLAVE MARIPOSA SOPLANTE Nº2 | Válvula de Mariposa
3 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006 |  |  | TANQUE DE TORMENTA | Subproceso
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.AG01 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE TT Nº1 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR 4650.410 SF
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.AG02 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE TT Nº2 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR 4650.410 SF
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE VACIADO TT Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3068.180 MT | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.70
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE VACIADO TT Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3068.180 MT | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.70
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.BY01 |  |  | BOYA AGITADORES TT | Boya
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO TT A BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | E + H | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30DDF19000
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA BOMBA TT Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA BOMBA TT Nº2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.VR01 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO BOMBA TT Nº1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP001.SP006.VR02 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO BOMBA TT Nº2 | Válvula Antiretorno
2 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
3 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | REACTOR BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE Nº1 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR 4650.410 SF | [6 empty] | Potencia (kW) | 7.60
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.AG02 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE Nº2 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR 4650.410 SF | [6 empty] | Potencia (kW) | 7.60
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.AI01 |  |  | EYECTORA AIRE Nº1 REACTOR BIOLÓGICO Nº1.1 | Aireador | Marca | FLYGT | Modelo | NS 3202.180 MT |  |  | Potencia (kW) | 22.00
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.AI02 |  |  | EYECTORA AIRE Nº2 REACTOR BIOLÓGICO Nº1.2 | Aireador | Marca | FLYGT | Modelo | NS 3202.180 MT |  |  | Potencia (kW) | 22.00
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.AI03 |  |  | EYECTORA AIRE Nº3 REACTOR BIOLÓGICO Nº2.1 | Aireador | Marca | FLYGT | Modelo | NS 3202.180 MT |  |  | Potencia (kW) | 22.00
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.AI04 |  |  | EYECTORA AIRE Nº4 REACTOR BIOLÓGICO Nº2.2 | Aireador | Marca | FLYGT | Modelo | NS 3202.180 MT |  |  | Potencia (kW) | 22.00
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL REPARTO A BIOLÓGICO Nº1 | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | MCOO88B4
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MURAL REPARTO A BIOLÓGICO Nº2 | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | MCOO88B4
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.CP03 |  |  | COMPUERTA MURAL SALIDA BIOLÓGICO Nº1 | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | MCOO88B4
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.CP04 |  |  | COMPUERTA MURAL SALIDA BIOLÓGICO Nº2 | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | MCOO88B4
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VÁLVULA VACIADO BIOLÓGICO Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VÁLVULA VACIADO BIOLÓGICO Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO SENSOR Línea 1 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 LXV404.99.00511 | Nº serie | 221310001330
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | MEDIDOR DE REDOX | Medidor Redox | Marca | HACH | Modelo | SC200 LXV404.99.00511 | Nº serie | 2360512
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA VACIADO REACTOR BIOLÓGICO Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA VACIADO REACTOR BIOLÓGICO Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACIÓN COAGULANTE | Subproceso
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP002.001 |  |  | EQUIPO CARBÓN ACTIVO | Equipo carbón activo
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | 7 - 10 B - 9VC/V/G - 1B1B1
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | TEKNA AKL
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPÓSITO COAGULANTE | Depósito
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP002.VT01 |  |  | VENTILADOR DESODORIZACIÓN | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | MBP35T2
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP002.VT02 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL PARED 1 | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | HJBPA 40 T4/H 1/3
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP002.VT03 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL PARED 2 | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | HJBPA 40 T4/H 1/3
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP002.VT04 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL PARED 3 | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | HJBPA 40 T4/H 1/3
3 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE DECANTADOR A POZO BOMBEO FANGOS Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADO DECANTADOR Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE DECANTADOR A POZO BOMBEO FANGOS Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADO DECANTADOR Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.EL01 |  |  | ELECTROVÁLVULA AIRE A VÁLVULA PIK Nº1 | Electroválvula
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.EL02 |  |  | ELECTROVÁLVULA AIRE A VÁLVULA PIK Nº2 | Electroválvula
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR Nº1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | ELYTRA | Modelo | COLPLUMA 6P+TBO | Nº serie | 3251
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.PD02 |  |  | PUENTE DECANTADOR Nº2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA DECANTADOR A POZO BOMBEO FANGOS Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA VACIADO DECANTADOR Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.VC03 |  |  | VÁLVULA SOBRENADANTES A POZO VACIADOS Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.VC04 |  |  | VÁLVULA PIK SOBRENADANTES Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.VC05 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA DECANTADOR A POZO BOMBEO FANGOS Nº2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.VC06 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA VACIADO DECANTADOR Nº2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.VC07 |  |  | VÁLVULA SOBRENADANTES A POZO VACIADOS Nº2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP002.SP003.VC08 |  |  | VÁLVULA PIK SOBRENADANTES Nº2 | Válvula de Compuerta
2 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
3 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | ARQUETA SALIDA AGUA TRATADA | Subproceso
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 300 AMR- B160 | Nº serie | 5039850024 | Volumen (l) | 300 | Presión nominal (bar) | 10.00
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.CI02 |  |  | CALDERIN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 300 AMR- B160 | Nº serie | 5328650108 | Volumen (l) | 300 | Presión nominal (bar) | 10.00
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.CO01 |  |  | COMPRESOR AIRE | Compresor Aire | Marca | DARI | Modelo | MISTRAL SKM 13-100-3M | Nº serie | 0020082229 | Caudal (m3/h) | 688.00 | Intensidad (A) | 14.60 | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.CU01 |  |  | CONTROLADOR GRUPO PRESIÓN | Controlador universal | Marca | MARELLI | Modelo | ATX 49/7T
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.CU02 |  |  | CONTROLADOR GRUPO PRESIÓN | Controlador universal | Marca | KSB | Modelo | UPA-CONTROL | Nº serie | 997585277700010001
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO EFLUENTE | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE | Filtro
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | BOMBA GRUPO PRESIÓN Nº1 | Grupo de presión | Marca | MARELLI | Modelo | ATX 49/7 | Nº serie | 31006
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.GP02 |  |  | BOMBA GRUPO PRESIÓN Nº2 | Grupo de presión
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.GP03 |  |  | BOMBA GRUPO PRESIÓN Nº1 | Grupo de presión | Marca | KSB | Modelo | ITUR | Nº serie | 25C33061855257800032
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.GP04 |  |  | BOMBA GRUPO PRESIÓN Nº2 | Grupo de presión | Marca | KSB | Modelo | ITUR | Nº serie | 25C33061855257800032
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA EFLUENTE | Caudalímetros | Marca | E + H | Modelo | PROMAG 10 NS: C 30 E30 19000 | Nº serie | C 30 E30 19000 | Dimensión | DN 200
4 | 00.15AR.25SR.001.PC001.SP003.SP001.QQ02 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA EFLUENTE nuevo | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS FM MAG 6000 CT/5100W | Nº serie | 101603H423
1 | 00.15AR.25SR.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGOS | Proceso
2 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001 |  |  | BOMBEO FANGOS Y SOBRENADANTES | Subproceso
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3068.183 LT | Nº serie | 3068180-0930860 | [6 empty] | Potencia (kW) | 1.50
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3068.183 LT | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.BS03 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3068.183 LT | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.BS04 |  |  | BOMBA FANGO EN EXCESO Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3045.181 MT
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.BS05 |  |  | BOMBA FANGO EN EXCESO Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3045.181 MT
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.BS06 |  |  | BOMBA VACIADOS - SOBRENADANTES Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3045.181 MT
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.BS07 |  |  | BOMBA VACIADOS - SOBRENADANTES Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3045.181 MT
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.BY01 |  |  | BOYA BOMBEO FANGOS | Boya
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.BY02 |  |  | BOYA MARCHA BOMBEO VACIADOS - SOBRENADANTES | Boya
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.BY03 |  |  | BOYA PARO BOMBEO VACIADOS - SOBRENADANTES | Boya
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN Nº1 | Carrete desmontaje
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN Nº2 | Carrete desmontaje
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN Nº3 | Carrete desmontaje
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE EXCESO Nº1 | Carrete desmontaje
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.DC05 |  |  | CARRETE DESMONTAJE EXCESO Nº2 | Carrete desmontaje
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.DC06 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADOS - SOBRENADANTES Nº1 | Carrete desmontaje
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.DC07 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADOS - SOBRENADANTES Nº2 | Carrete desmontaje
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO RECIRCULACIÓN Nº1 | Manómetro
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.MT02 |  |  | MANÓMETRO RECIRCULACIÓN Nº2 | Manómetro
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.MT03 |  |  | MANÓMETRO RECIRCULACIÓN Nº3 | Manómetro
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.PO01 |  |  | CARRO POLIPASTO MANUIAL | Polipasto
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO FANGO RECIRCULACIÓN | Caudalímetros | Marca | E + H | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30E2E19000
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA RECIRCULACIÓN Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA RECIRCULACIÓN Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA RECIRCULACIÓN Nº3 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VC04 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EXCESO Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VC05 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EXCESO Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VC06 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA VACIADOS - SOBRENADANTES Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VC07 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA VACIADOS - SOBRENADANTES Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO RECIRCULACIÓN Nº1 | Válvula Antiretorno
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO RECIRCULACIÓN Nº2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VR03 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO RECIRCULACIÓN Nº3 | Válvula Antiretorno
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VR04 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO EXCESO Nº1 | Válvula Antiretorno | Marca | EUROVÁLVULAS | Modelo | PN-16
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VR05 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO EXCESO Nº2 | Válvula Antiretorno | Marca | EUROVÁLVULAS | Modelo | PN-16
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VR06 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO VACIADOS - SOBRENADANTES Nº1 | Válvula Antiretorno | Marca | EUROVÁLVULAS | Modelo | PN-16
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP001.VR07 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO VACIADOS - SOBRENADANTES Nº2 | Válvula Antiretorno | Marca | EUROVÁLVULAS | Modelo | PN-16
2 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO EXCESO | Carrete desmontaje
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.FE01 |  |  | BOMBA FANGO ESPESADO Nº1 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C1XK
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.FE02 |  |  | BOMBA FANGO ESPESADO Nº2 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C1XK | Nº serie | C381862
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.FE03 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS Nº2 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C1XK | Nº serie | 4709887 /01
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.MT01 |  |  | MANÓMETRO FANGO ESPESADO Nº1 | Manómetro
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.MT02 |  |  | MANÓMETRO FANGO ESPESADO Nº2 | Manómetro
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO FANGO EN EXCESO | Caudalímetros | Marca | E + H | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30DDC19000
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.RR01 |  |  | PUENTE ESPESADOR | Espesador
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA ENTRADA A BOMBA FANGO ESPESADO Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA SALIDA DE BOMBA FANGO ESPESADO Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.VC03 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA ENTRADA A BOMBA FANGO ESPESADO Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP002.VC04 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA SALIDA DE BOMBA FANGO ESPESADO Nº2 | Válvula de Compuerta
2 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP003 |  |  | DESHIDRATACIÓN DE FANGO ESPESADO | Subproceso
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP003.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP003.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP003.CN01 |  |  | CENTRÍFUGA | Centrífuga | Marca | PIERALISI | Modelo | BABY 2 | Nº serie | 109034D04 |  |  | Potencia (kW) | 10.68
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP003.FD01 |  |  | BOMBA FANGO DESHIDRATADO | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | 416742 | Nº serie | 3381687 | [6 empty] | Presión (bar) | 12.00
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP003.PL01 |  |  | PREPARADOR POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador | Marca | GRUNDFOS | Modelo | 412-1000 ECO | Nº serie | 2009/5139789-6 | Potencia (kW) | 2.70 | Volumen (l) | 1000
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP003.PL02 |  |  | TORNILLO DOSIFICADOR POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP003.PL03 |  |  | AGITADOR CÁMARA MEZCLA POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP003.PL04 |  |  | AGITADOR CÁMARA MADURACIÓN | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP003.TO01 |  |  | SILO DE FANGO | Tolva | Marca | TECMONCADE
3 | 00.15AR.25SR.001.PC002.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA FANGO DESHIDRATADO | Válvula de Compuerta
1 | 00.15AR.25SR.001.PC003 |  |  | LÍNEA DE AIRE | Proceso
2 | 00.15AR.25SR.001.PC003.SP001 |  |  | AIREACIÓN SALAS / DESODORIZACIÓN | Subproceso
3 | 00.15AR.25SR.001.PC003.SP001.001 |  |  | EQUIPO CARBÓN ACTIVO | Equipo carbón activo
3 | 00.15AR.25SR.001.PC003.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR DESODORIZACIÓN | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | MBP35T2
3 | 00.15AR.25SR.001.PC003.SP001.VT02 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL PARED 1 | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | HJBPA 40 T4/H 1/3
3 | 00.15AR.25SR.001.PC003.SP001.VT03 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL PARED 2 | Ventilador
3 | 00.15AR.25SR.001.PC003.SP001.VT04 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL PARED 3 | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | HJBPA 40 T4/H 1/3
1 | 00.15AR.25SR.001.PC004 |  |  | ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
2 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP001 |  |  | ELECTRICIDAD | Subproceso
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP001.AT02 |  |  | CT RIELVES | C. transformación e Ins. de A/M
4 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP001.AT02.AT01 |  |  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO | C. transformación e Ins. de A/M | Marca | SCHNEIDER
4 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP001.AT02.AT02 |  |  | CELDAS MEDIA TENSIÓN | C. transformación e Ins. de A/M | Marca | SCHNEIDER
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP001.GE01 |  |  | GRUPO ELECTRÓGENO | Grupo Electrógeno | Marca | GESAN | Modelo | DVAS 220 E ME
2 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002 |  |  | AUTOMATIZACION Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.AE01 |  |  | ARRANCADOR EYECTORA BIOLÓGICO Nº1 | Arrancador eléctrico
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.AE02 |  |  | ARRANCADOR EYECTORA BIOLÓGICO Nº2 | Arrancador eléctrico
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.AE03 |  |  | ARRANCADOR EYECTORA BIOLÓGICO Nº3 | Arrancador eléctrico
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.AE04 |  |  | ARRANCADOR EYECTORA BIOLÓGICO Nº4 | Arrancador eléctrico
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.BT01 |  |  | REGULADOR DE ENERGÍA REACTIVA | Bateria Condensadores | Marca | CYDESA | Modelo | EC 400/75-4/6 | Nº serie | 14369 | Intensidad (A) | 108.00 | Potencia reactiva (kVAr) | 75 | Tensión (V) | 400
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.SA01 |  |  | SAI AUTÓMATA | Sistema de Alimentacion Interrumpida | Marca | DELTA | Modelo | N - 1K
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.SC01 |  |  | ORDENADOR SCADA | SCADA
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.TY01 |  |  | AUTÓMATA | Autómata | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | MODICON M340
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.VF01 |  |  | V. F. CENTRÍGUFA MOTOR 1 | Variador Frecuencia | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ALTIVAR 71
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.VF02 |  |  | V. F. CENTRÍGUFA MOTOR 2 | Variador Frecuencia | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ALTIVAR 71
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.VF03 |  |  | V. F. BOMBA AGUA BRUTA | Variador Frecuencia | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ALTIVAR 31
3 | 00.15AR.25SR.001.PC004.SP002.VF04 |  |  | V. F. BOMBA RECIRCULACIÓN | Variador Frecuencia | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ALTIVAR 31