## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 15834 | 15668
2022-02-01 | 15590 | 15350
2022-03-01 | 32614 | 27488
2022-04-01 | 29813 | 26080.3333
2022-05-01 | 29938 | 25755.1667
2022-06-01 | 22236 | 20530.5
2022-07-01 | 17931 | 17712
2022-08-01 | 18334 | 17929
2022-09-01 | 18339 | 17619
2022-10-01 | 25433 | 18416
2022-11-01 | 26504 | 22561
2022-12-01 | 35355 | 35205.3333
2023-01-01 | 27580 | 27534.6667
2023-02-01 | 19151 | 19194
2023-03-01 | 22183 | 20778
2023-04-01 | 18633 | 17819
2023-05-01 | 20458 | 18288
2023-06-01 | 25251 | 21467
2023-07-01 | 16919 | 16150
2023-08-01 | 15785 | 15295
2023-09-01 | 21634 | 20058
2023-10-01 | 26564 | 24966
2023-11-01 | 22285 | 21712
2023-12-01 | 30881 | 28849.5
2024-01-01 | 35431 | 34221.5
2024-02-01 | 42022 | 40601
2024-03-01 | 44434 | 42785.6
2024-04-01 | 41452 | 39284.4
2024-05-01 | 27180 | 25324.8
2024-06-01 | 23168 | 22367.2
2024-07-01 | 18072 | 18517
2024-08-01 | 17932 | 17943.3333
2024-09-01 | 17887 | 17353.6667
2024-10-01 | 24390 | 22724
2024-11-01 | 21733 | 20622.3333
2024-12-01 | 18948 | 18794.6667
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | C | 40 | 37 | 119 | 32.5 |  |  |  |  | 2.67 | 1360
2022-01-10 | C | 40 |  | 102 | 24.5 |  |  |  |  | 2.06 | 1390
2022-01-11 | C | 72 | 130 | 202 | 28.5 |  |  |  |  | 3 | 1338
2022-01-17 | C | 20 |  | 107 | 24.7 |  |  |  |  | 2.01 | 1420
2022-01-24 | C | 60 | 92 | 215 | 43.2 |  |  |  |  | 4.6 | 1510
2022-01-31 | C | 40 |  | 95 | 21.1 |  |  |  |  | 2.06 | 1350
2022-02-07 | C | 40 | 16 | 50 | 23.9 |  |  |  |  | 2.04 | 1380
2022-02-11 | C | 113 | 60 | 220 | 21.1 |  |  |  |  | 3.58 | 1617
2022-02-14 | C | 96 | 23 | 231 | 26.4 |  |  |  |  | 2.66 | 1560
2022-02-21 | C | 80 | 65 | 153 | 25.1 |  |  |  |  | 2.86 | 1420
2022-02-28 | C | 68 |  | 202 | 27.2 |  |  |  |  | 2.22 | 1400
2022-03-04 | C | 360 | 140 | 422 | 10.5 |  |  |  |  | 4.45 | 912
2022-03-07 | C | 60 | 29 | 140 | 24.1 |  |  |  |  | 1.77 | 1500
2022-03-14 | C | 28 | 27 | 79 | 23.4 |  |  |  |  | 1.99 | 1280
2022-03-21 | C | 32 | 10 | 144 | 10.1 |  |  |  |  | 1 | 420
2022-03-28 | C | 48 | 21 | 134 | 22.1 |  |  |  |  | 2.39 | 1820
2022-04-04 | C | 32 | 26 | 162 | 24.4 |  |  |  |  | 1.86 | 1270
2022-04-06 | C | 81 | 78 | 296 | 45.3 |  |  |  |  | 4.3 | 1286
2022-04-11 | C | 44 | 19 | 65 | 20.9 |  |  |  |  | 2.38 | 1190
2022-04-18 | C | 76 | 38 | 105 | 28.3 |  |  |  |  | 2.21 | 1450
2022-04-25 | C | 64 | 18 | 72 | 22.2 |  |  |  |  | 1.4 | 1180
2022-05-02 | C | 60 | 29 | 129 | 27.5 |  |  |  |  | 4.38 | 1640
2022-05-03 | C | 49 | 15 | 26 | 17.5 |  |  |  |  | 2.44 | 1385
2022-05-09 | C | 108 | 32 | 81 | 23 |  |  |  |  | 3.78 | 1210
2022-05-16 | C | 112 | 45 | 70 | 24.9 |  |  |  |  | 3.93 | 1330
2022-05-23 | C | 228 | 44 | 76 | 26.1 |  |  |  |  | 4.5 | 1240
2022-06-01 | C | 88 |  | 84 | 26.7 |  |  |  |  | 2.46 | 2110
2022-06-06 | C | 136 |  | 209 | 37.6 |  |  |  |  | 6.36 | 2800
2022-06-10 | C | 720 | 350 | 686 | 39.8 |  |  |  |  | 19.6 | 1778
2022-06-13 | C | 124 | 78 | 144 | 30.8 |  |  |  |  | 7.42 | 1330
2022-06-20 | C | 72 | 15 | 89 | 31 |  |  |  |  | 7.78 | 1460
2022-06-27 | C | 112 | 64 | 127 | 34.5 |  |  |  |  | 5.03 | 1350
2022-07-01 | C | 144 | 127 | 175 | 40.3 |  |  |  |  | 4.37 | 1210
2022-07-04 | C | 80 | 46 | 96 | 38.4 |  |  |  |  | 5.07 | 1220
2022-07-08 | C | 35 | 33 | 123 | 31.1 |  |  |  |  | 2.04 | 607
2022-07-18 | C | 120 |  | 249 | 45 |  |  |  |  | 4.75 | 1850
2022-07-25 | C | 44 |  | 95 | 32.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1060
2022-08-01 | C | 404 | 170 | 477 | 49.8 |  |  |  |  | 6.45 | 1700
2022-08-03 | C | 90 | 56 | 226 | 40.5 |  |  |  |  | 3.85 | 5850
2022-08-08 | C | 144 | 129 | 205 | 46.3 |  |  |  |  | 5.92 | 2150
2022-08-16 | C | 132 | 120 | 192 | 43.9 |  |  |  |  | 4.52 | 1740
2022-08-22 | C | 100 | 118 | 148 | 45 |  |  |  |  | 4.91 | 1580
2022-08-29 | C | 332 |  | 280 | 40.8 |  |  |  |  | 4.71 | 1600
2022-09-05 | C | 136 | 104 | 164 | 40.7 |  |  |  |  | 4.36 | 1720
2022-09-06 | C | 67 | 62 | 192 | 42.6 |  |  |  |  | 4.56 | 1562
2022-09-12 | C | 108 | 92 | 185 | 38.8 |  |  |  |  | 3.93 | 1820
2022-09-19 | C | 220 | 51 | 177 | 23.1 |  |  |  |  | 4.56 | 1790
2022-09-26 | C | 120 |  | 112 | 247 |  | 50 |  |  | 4.96 | 3200
2022-10-03 | C | 60 | 54 | 159 | 52.8 |  |  |  |  | 3.5 | 2220
2022-10-04 | C | 152 | 140 | 364 | 39.3 |  |  |  |  | 6.3 | 2190
2022-10-10 | C | 88 | 78 | 206 | 36.9 |  |  |  |  | 4.08 | 1430
2022-10-17 | C | 128 | 59 | 200 | 33.9 |  |  |  |  | 4.43 | 2890
2022-10-24 | C | 40 |  | 49 | 11.2 |  |  |  |  | 0.8 | 1150
2022-10-31 | C | 64 |  | 125 | 30.9 |  |  |  |  | 3.35 | 1780
2022-11-07 | C | 80 | 32.8 | 121 | 23.5 |  |  |  |  | 2.13 | 2780
2022-11-14 | C | 12 |  | 137 | 26.8 |  |  |  |  | 3.64 | 1650
2022-11-21 | C | 60 | 27.9 | 115 | 28.6 |  |  |  |  | 3.61 | 1800
2022-11-24 | C | 40 | 29 | 95 | 24.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1713
2022-11-28 | C | 200 |  | 279 | 31.5 |  |  |  |  | 4.04 | 1060
2022-12-05 | C | 64 | 64 | 171 | 24.9 |  |  |  |  | 2.32 | 1300
2022-12-12 | C | 72 | 61 | 139 | 22.7 |  |  |  |  | 1.93 | 1300
2022-12-16 | C | 222 | 68 | 260 | 29.4 |  |  |  |  | 3.58 | 1652
2022-12-19 | C | 44 | 17.5 | 84 | 19.9 |  |  |  |  | 2.45 | 1650
2022-12-27 | C | 120 |  | 392 | 60.9 |  |  |  |  | 8.25 | 1870
2023-01-02 | P | 540 | 119 | 530 | 30.5 |  |  |  |  | 3.84 | 1740
2023-01-09 | P | 32 | 6 | 69 | 20.8 |  |  |  |  | 1.14 | 1210
2023-01-12 | C | 103 | 88 | 272 | 30.5 |  |  |  |  | 5.2 | 1856
2023-01-16 | P | 130 | 48 | 155 | 29.2 |  |  |  |  | 2.19 | 1540
2023-01-23 | C | 40 |  | 150 | 32.9 |  |  |  |  | 2.79 | 1880
2023-01-24 | C | 112 |  | 395 | 47.3 |  |  |  |  | 4.93
2023-01-25 | C | 268 |  | 747 | 83.1 |  |  |  |  | 8.74
2023-01-26 | C | 100 |  | 443 | 47.5 |  |  |  |  | 5.45
2023-01-30 | C | 96 |  | 412 | 38.4 |  |  |  |  | 3.63 | 4830
2023-02-06 | C | 80 | 40 | 153 | 24.4 |  |  |  |  | 3.93 | 1710
2023-02-13 | C | 72 |  | 161 | 27.8 |  |  |  |  | 2.56 | 1700
2023-02-16 | C | 48 | 140 | 410 | 38.1 |  |  |  |  | 4.85 | 4680
2023-02-20 | C | 160 | 151 | 264 | 40.8 |  |  |  |  | 4.53 | 2120
2023-02-27 | C | 92 | 17 | 146 | 27.4 |  |  |  |  | 3.47 | 1940
2023-03-06 | C | 72 | 9 | 169 | 25.5 |  |  |  |  | 4.75 | 1590
2023-03-07 | C | 75 | 88 | 238 | 25.5 |  |  |  |  | 1.86 | 8020
2023-03-13 | C | 104 | 112 | 301 | 40.5 |  |  |  |  | 4.09 | 2350
2023-03-20 | C | 124 | 43 | 132 | 15.9 |  |  |  |  | 4.08 | 2240
2023-03-27 | C | 460 |  | 616 | 41.7 |  |  |  |  | 7.04 | 2230
2023-04-03 | C | 68 |  | 182 | 24.4 |  |  |  |  | 1.3 | 1590
2023-04-10 | C | 40 |  | 104 | 24.7 |  |  |  |  | 1.82 | 1120
2023-04-11 | C | 1106 | 860 | 1770 | 46.8 |  |  |  |  | 27.1 | 1412
2023-04-24 | C | 56 |  | 170 | 30.7 |  |  |  |  | 2.12 | 1810
2023-04-27 | C | 116 |  | 209 | 34.2 |  |  |  |  | 5.19 | 2160
2023-05-02 | C | 88 | 185 | 370 | 35.8 |  |  |  |  | 5.34 | 2160
2023-05-08 | C | 128 |  | 471 | [6 empty] | 2170
2023-05-16 | C | 168 |  | 626 | 51.8 |  |  |  |  | 6.66 | 2920
2023-05-17 | C | 98 | 350 | 682 | 69.6 |  |  |  |  | 11.15 | 6980
2023-05-22 | C | 164 |  | 663 | 57.2 |  |  |  |  | 8.48 | 3800
2023-05-29 | C | 40 |  | 231 | 36.2 | [5 empty] | 1160
2023-06-05 | C | 104 | 210 | 500 | 42.5 |  |  |  |  | 0.74 | 2400
2023-06-12 | C | 124 | 190 | 432 | 42.4 |  |  |  |  | 5.77 | 2520
2023-06-19 | C | 92 |  | 750 | 35 |  |  |  |  | 4.26 | 2100
2023-06-26 | C | 72 | 223 | 459 | 43.4 |  |  |  |  | 6.07 | 2590
2023-07-03 | C | 356 | 204 | 423 | 37.2 |  |  |  |  | 3.66 | 2250
2023-07-06 | C | 82 | 250 | 545 | 53.6 |  |  |  |  | 6.54 | 3770
2023-07-10 | C | 100 | 273 | 514 | 49.3 |  |  |  |  | 7.22 | 2320
2023-07-17 | C | 92 | 205 | 455 | 43.8 |  |  |  |  | 6.53 | 1780
2023-07-24 | C | 144 | 327 | 578 | [5 empty] | 11 | 3380
2023-08-01 | C | 128 | 371 | 727 | 63.5 |  |  |  |  | 9.33 | 3020
2023-08-07 | C | 120 | 106 | 266 | 36.8 |  |  |  |  | 3.93 | 1610
2023-08-11 | C | 137 | 68 | 175 | 70.4 |  |  |  |  | 5.95 | 12050
2023-08-14 | C | 148 | 201 | 361 | 52.8 |  |  |  |  | 8.31 | 3010
2023-08-21 | C | 160 | 184 | 324 | 58.3 |  |  |  |  | 7.65 | 5390
2023-08-28 | C | 156 |  | 643 | 55.9 |  |  |  |  | 7.4 | 3540
2023-09-07 | C | 220 |  | 420 | 38 |  |  |  |  | 3.26 | 2110
2023-09-11 | C | 132 |  | 587 | 32.7 |  |  |  |  | 2.18 | 2980
2023-09-14 | C | 140 | 160 | 485 | 48.7 |  |  |  |  | 4.8 | 2710
2023-09-18 | C | 20 |  | 201 | 25.6 |  |  |  |  | 1.49 | 1250
2023-09-25 | C | 44 |  | 421 | 44.8 |  |  |  |  | 3.66 | 2380
2023-10-02 | C | 96 |  | 484 | 44.6 |  |  |  |  | 4.9 | 2640
2023-10-09 | C | 128 |  | 504 | 47.9 |  |  |  |  | 5.29 | 2750
2023-10-16 | C | 68 | 142 | 364 | 39.4 |  |  |  |  | 3.5 | 600
2023-10-20 | C | 140 | 84 | 191 | 9.6 |  |  |  |  | 0.18 | 829
2023-10-23 | C | 284 | 46 | 87 | 8.83 |  |  |  |  | 1.08 | 570
2023-10-30 | C | 92 |  | 114 | 12.6 |  |  |  |  | 1.13 | 1050
2023-11-06 | C | 64 |  | 291 | 32.9 |  |  |  |  | 3.5 | 1816
2023-11-10 | C | 916 | 470 | 1000 | 84 |  |  |  |  | 16.25 | 3960
2023-11-13 | C | 68 | 128 | 286 | 32 |  |  |  |  | 1.27 | 2480
2023-11-20 | C | 48 |  | 367 | 26.9 |  |  |  |  | 3.12 | 1650
2023-11-27 | C | 72 |  | 301 | 27.1 |  |  |  |  | 4.31 | 1350
2023-12-04 | C | 4 |  | 206 | 20 |  |  |  |  | 2.15 | 1366
2023-12-11 | C | 68 | 111 | 244 | [5 empty] | 2.47 | 1340
2023-12-15 | C | 66 | 39 | 147 | 33.6 |  |  |  |  | 3.1 | 4790
2023-12-18 | C | 52 |  | 251 | 23.2 |  |  |  |  | 2.63 | 1120
2023-12-26 | C | 72 |  | 265 | 28 |  |  |  |  | 3.66 | 990
2024-01-02 | C | 60 |  | 190 | 22.9 |  |  |  |  | 1.88 | 1000
2024-01-08 | C | 8 |  | 181 | 24.5 |  |  |  |  | 1.75 | 1900
2024-01-15 | C | 71 | 31 | 106 | 8.4 |  |  |  |  | 1.6 | 1091
2024-01-22 | C | 28 | 7.1 | 63 | 16.4 |  |  |  |  | 0.63 | 1330
2024-01-29 | C | 44 |  | 80 | 17.3 |  |  |  |  | 1.19 | 1580
2024-02-05 | C | 28 | 20.2 | 80 | 19.3 |  |  |  |  | 1.29 | 1580
2024-02-07 | C | 47 | 165 | 396 | 18.4 |  |  |  |  | 1.66 | 3570
2024-02-12 | C | 72 |  | 74 | 17.9 |  |  |  |  | 0.936 | 1190
2024-02-19 | C | 84 |  | 155 | 51.7 |  |  |  |  | 2 | 1800
2024-02-26 | C | 60 |  | 160 | 21.5 |  |  |  |  | 1.34 | 1450
2024-03-04 | C | 200 | 59 | 358 | 22.6 |  |  |  |  | 5.41 | 1710
2024-03-11 | C | 40 |  | 142 | 21.4 |  |  |  |  | 1.29 | 1570
2024-03-12 | C | 20 | 29 | 93 | 21.2 |  |  |  |  | 1.56 | 1834
2024-03-18 | C | 20 |  | 146 | 19.3 |  |  |  |  | 0.959 | 1590
2024-03-25 | C | 32 |  | 174 | 22.3 |  |  |  |  | 1.21 | 1440
2024-04-02 | C | 16 |  | 106 | 12.4 |  |  |  |  | 0.663 | 1160
2024-04-08 | C | 28 |  | 118 | 18.4 |  |  |  |  | 1.14 | 1400
2024-04-11 | C | 63 | 20 | 94 | 15.6 |  |  |  |  | 2.58 | 1634
2024-04-15 | C | 32 | 24.2 | 141 | 17 |  |  |  |  | 1.18 | 1330
2024-04-22 | C | 36 |  | 130 | 21.1 |  |  |  |  | 1.19 | 1470
2024-04-29 | C | 24 |  | 111 | 19.8 |  |  |  |  | 1.08 | 1330
2024-05-06 | C | 56 | 16.4 | 95 | 17.4 |  |  |  |  | 0.994 | 1420
2024-05-13 | C | 64 |  | 155 | 27.4 |  |  |  |  | 2.47 | 1370
2024-05-20 | C | 64 |  | 342 | 26.7 |  |  |  |  | 3.62 | 2080
2024-05-27 | C | 84 |  | 340 | 29.8 |  |  |  |  | 2.76 | 2550
2024-06-03 | C | 44 |  | 229 | 31.4 |  |  |  |  | 3.81 | 1190
2024-06-10 | C | 60 | 34.5 | 134 | 8.32 |  |  |  |  | 1.06 | 770
2024-06-17 | C | 40 |  | 202 | 17.8 |  |  |  |  | 1.74 | 1550
2024-06-24 | C | 48 |  | 178 | 19.5 |  |  |  |  | 2.4 | 1360
2024-07-01 | C | 32 |  | 146 | 21.6 |  |  |  |  | 2.66 | 1440
2024-07-07 | C | 72 |  | 372 | 34.1 |  |  |  |  | 4.17 | 1420
2024-07-08 | C | 15 | 31 | 132 | 18.1 |  |  |  |  | 2.08 | 1879
2024-07-15 | C | 40 | 43 | 264 | 27 |  |  |  |  | 2.36 | 1350
2024-07-29 | C | 76 | 73 | 321 | 32.8 |  |  |  |  | 3.55 | 1960
2024-08-05 | C | 56 | 148 | 295 | 34.8 |  |  |  |  | 4.07 | 1340
2024-08-12 | C | 80 |  | 436 | 35.8 |  |  |  |  | 4.31 | 1900
2024-08-19 | C | 64 | 199 | 398 | 39.2 |  |  |  |  | 4.55 | 2210
2024-08-26 | C | 96 |  | 273 | 32.9 |  |  |  |  | 3.55 | 1390
2024-09-02 | C | 104 | 158 | 427 | 34.6 |  |  |  |  | 4.06 | 1210
2024-09-09 | C | 36 |  | 269 | 28.3 |  |  |  |  | 2.79 | 1360
2024-09-16 | C | 44 | 210 | 420 | 33.5 |  |  |  |  | 3.76 | 1200
2024-09-23 | C | 44 |  | 136 | 23.7 |  |  |  |  | 2.56 | 970
2024-09-30 | C | 28 |  | 134 | 25.1 |  |  |  |  | 2.53 | 1110
2024-10-07 | C | 19 | 34 | 153 | 23.4 |  |  |  |  | 4.48 | 1253
2024-10-14 | C | 28 |  | 186 | 20.3 |  |  |  |  | 1.9 | 1020
2024-10-21 | C | 72 |  | 144 | 21.9 |  |  |  |  | 2.01 | 930
2024-10-28 | C | 48 |  | 221 | 18.9 |  |  |  |  | 2.16 | 1140
2024-11-04 | C | 36 | 20.8 | 156 | 21.3 |  |  |  |  | 1.95 | 1090
2024-11-11 | C | 32 |  | 128 | 22.1 |  |  |  |  | 3.32 | 860
2024-11-18 | C | 36 | 85 | 170 | 24.2 |  |  |  |  | 2.36 | 1040
2024-11-25 | C | 36 |  | 187 | 22.3 |  |  |  |  | 2.64 | 1160
2024-12-02 | C | 8 | 81 | 161 | 24.7 |  |  |  |  | 2.2 | 1240
2024-12-09 | C | 80 |  | 167 | 26 |  |  |  |  | 2.61 | 1080
2024-12-16 | C | 44 |  | 123 | 21.3 |  |  |  |  | 3.26 | 1020
2024-12-30 | C | 52 |  | 248 | 31.3 |  |  |  |  | 3.52 | 1440
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - RIELVES-HUECAS
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015302866EC
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 78
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 2974 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 6825 | 406 | 312 | 0 | 0 | 0 | 726 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 3421 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 5566 | 322 | 153 | 0 | 0 | 0 | 124 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 5267 | 3987 | 0 | 0 | 8012 | 0 | 569 | 304 | 0 | 0 | 362 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4070 | 2811 | 7727 | 0 | 0 | 0 | 493 | 226 | 338 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3771 | 2897 | 8588 | 0 | 0 | 0 | 525 | 338 | 1054 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 4045 | 3116 | 0 | 7402 | 0 | 0 | 648 | 355 | 0 | 1363 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 4670 | 3566 | 0 | 0 | 0 | 9083 | 533 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1467 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 6007 | 4351 | 0 | 9793 | 0 | 0 | 908 | 497 | 0 | 1866 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 5460 | 3766 | 0 | 7993 | 0 | 0 | 1011 | 641 | 0 | 1439 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4431 | 3119 | 8917 | 0 | 0 | 0 | 555 | 333 | 1211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 5041 | 3515 | 0 | 0 | 8198
2022-12-01 | 5123 | 3484 | 0 | 0 | 0 | 9249
2023-01-01 | 5170 | 3824 | 0 | 0 | 0 | 9017
2023-02-01 | 5331 | 3829 | 0 | 0 | 0 | 7974
2023-03-01 | 0 | 6388 | 4969 | 0 | 0 | 9732
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5025 | 4301 | 10790
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6576 | 5090 | 11658
2023-06-01 | 0 | 0 | 6531 | 5061 | 0 | 10971
2023-07-01 | 6474 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 10831
2023-08-01 | 0 | 0 | 6721 | 4070 | 0 | 9673
2023-09-01 | 0 | 0 | 6057 | 4247 | 0 | 9893
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5620 | 3998 | 9150
2023-11-01 | 0 | 5526 | 3712 | 0 | 0 | 8606
2023-12-01 | 5059 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 10563
2024-01-01 | 6530 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 9740
2024-02-01 | 6689 | 4853 | 0 | 0 | 0 | 10232
2024-03-01 | 0 | 6507 | 4766 | 0 | 0 | 11494
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7409 | 5289 | 10774
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6157 | 4756 | 10556
2024-06-01 | 0 | 0 | 5842 | 4406 | 0 | 10319
2024-07-01 | 4382 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 6374
2024-08-01 | 0 | 0 | 4649 | 3987 | 0 | 9241
2024-09-01 | 0 | 0 | 4915 | 4071 | 0 | 8976
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5812 | 3627 | 8612
2024-11-01 | 0 | 4837 | 3094 | 0 | 0 | 8125
2024-12-01 | 5097 | 3232 | 0 | 0 | 0 | 8925

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 1365 | 20
2022-02-01 | 1230 | 50
2022-03-01 | 1277 | 90
2022-04-01 | 1235 | 30
2022-05-01 | 998 | 30
2022-06-01 | 896 | 60
2022-07-01 | 1409 | 60
2022-08-01 | 1410 | 35
2022-09-01 | 1363 | 25
2022-10-01 | 1152 | 30
2022-11-01 | 980 | 36
2022-12-01 | 1012 | 108
2023-01-01 | 1080 | 141
2023-02-01 | 1079 | 153
2023-03-01 | 1233 | 81
2023-04-01 | 1333
2023-05-01 | 1378 | 144
2023-06-01 | 1238 | 64
2023-07-01 | 1461 | 139
2023-08-01 | 1585 | 163
2023-09-01 | 1534 | 146
2023-10-01 | 1585 | 132
2023-11-01 | 1534 | 102
2023-12-01 | 1585 | 105
2024-01-01 | 1585 | 99
2024-02-01 | 1482 | 54
2024-03-01 | 1585 | 57
2024-04-01 | 1534 | 162
2024-05-01 | 1431 | 69
2024-06-01 | 1725 | 108
2024-07-01 | 2179 | 18
2024-08-01 | 2179 | 108
2024-09-01 | 1534 | 81
2024-10-01 | 2179 | 123
2024-11-01 | 1678 | 75
2024-12-01 | 2180 | 36
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 950 kg.
(Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 13.28 | [9 empty] | 194
2023 | 20.74 | [9 empty] | 252
2024 | 21.22 | [9 empty] | 196

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Opera con 1 linea de tratamiento de las 2 de las que dispone