## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: SISTEMA SAGRA ALTA -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.25AR.15SS |  |  | SISTEMA SAGRA ALTA | Sistema
1 | 00.25AR.15SS.001 |  |  | EDAR DE SAGRA ALTA | Linea
2 | 00.25AR.15SS.001.0014 |  |  | SEGURIDAD | Proceso
3 | 00.25AR.15SS.001.0014.0010 |  |  | EXTINTORES | Extintor
3 | 00.25AR.15SS.001.0014.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
3 | 00.25AR.15SS.001.0014.BO02 |  |  | BOTIQUIN COCHE OP | Botiquín
3 | 00.25AR.15SS.001.0014.BO03 |  |  | BOTIQUÍN COCHE EM | Botiquín
2 | 00.25AR.15SS.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
3 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | AGUA BRUTA | Subproceso
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.BS01 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3171 - 181 | Nº serie | 1520079 | [6 empty] | Potencia (kW) | 18.50
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.BS02 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3171 - 181 | Nº serie | 1520080 | [6 empty] | Potencia (kW) | 18.50
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.BS03 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3171 - 181 | Nº serie | 1520081 | [6 empty] | Potencia (kW) | 18.50
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.BS04 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA4 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3171 - 181 | Nº serie | 1520082 | [6 empty] | Potencia (kW) | 18.50
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.BY01 |  |  | BOYA NIVEL MIN | Boya | Marca | ESPA | Modelo | F-10
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.BY02 |  |  | BOYA NIVEL MEDIO | Boya | Marca | ESPA | Modelo | F-10
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.BY03 |  |  | BOYA NIVEL MAXIMO | Boya | Marca | ESPA | Modelo | F-10
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.BY04 |  |  | BOYAS DE NIVEL (DEBASTE)1 | Boya | Marca | ESPA | Modelo | F-10
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.BY05 |  |  | BOYAS DE NIVEL (DEBASTE)2 | Boya | Marca | ESPA | Modelo | F-10
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.BY06 |  |  | BOYAS DE NIVEL (DEBASTE)3 | Boya | Marca | ESPA | Modelo | F-10
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.BY07 |  |  | BOYAS DE NIVEL (DEBASTE)4 | Boya | Marca | ESPA | Modelo | F-10
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA ANFIBIA | Cuchara Bivalva | Marca | VICINAY | Modelo | GRAB 250 | Nº serie | 597 | Volumen (l) | 250
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.CE01 |  |  | CUADRO ELECTRICO ENCHUFES | Cuadro eléctrico
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.CG01 |  |  | CONCENTRADOR DE GRASAS | Concentrador de grasas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | CG-10 | Nº serie | 14064 | Potencia (kW) | 0.18 | Capacidad (m3/h) | 10
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA DE AISLAMIENTO DE PLANTA | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta Mural con torrete
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.LV01 |  |  | DUCHA Y LAVABO EMERGENCIA | Lavaojos
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.MB01 |  |  | CLASIFICADOR DE ARENAS | Clasificador de arenas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | CT2025 | Nº serie | 14064 | Potencia (kW) | 0.55 | Capacidad (m3/h) | 35
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.MU01 |  |  | Tomamuestras | Tomamuestra | Marca | HACH | Modelo | AS950 | Nº serie | 152850002292
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.NR01 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL HIDROSTATICO | Detectores de nivel radar | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS P Serie MPS
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.OR01 |  |  | TORNILLO COMPACTADOR 1 | Tornillos | Marca | FILTRAMAS | Modelo | TT2045 |  |  | Potencia (kW) | 0.55 |  |  |  |  | Capacidad (m3/h) | 3
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.OR02 |  |  | TORNILLO COMPACTADOR 2 | Tornillos | Marca | FILTRAMAS | Modelo | TT2045 |  |  | Potencia (kW) | 0.55 |  |  |  |  | Capacidad (m3/h) | 3
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.RJ01 |  |  | REJA DEBASTE | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | DEYMA | Modelo | 100X100
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELECTRICO REJA (Maquinillo) | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | ELECTRIC HOISI | Modelo | PA800D | Nº serie | HST-300 1100 | Potencia (kW) | 1.35 | Carga nominal (Kg) | 1000
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.RL02 |  |  | POLIPASTO ELECTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | VICINAY | Modelo | C.16.6.SL.2/1 | Nº serie | 8996 | Potencia (kW) | 1.80 | Carga nominal (Kg) | 1600
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.TM01 |  |  | REJA DEBASTE 1 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | REJA ER |  |  | Potencia (kW) | 0.55
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.TM02 |  |  | REJA DEBASTE 2 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | REJA ER |  |  | Potencia (kW) | 0.55
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.TM03 |  |  | TAMIZ DE DEBASTE 1 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | SCM |  |  | Potencia (kW) | 0.55
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.TM04 |  |  | TAMIZ DE DEBASTE 2 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | SCM |  |  | Potencia (kW) | 0.55
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.VC01 |  |  | COMPUERTAS DE CIERRE1 | Válvula de Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta de Canal
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.VC02 |  |  | COMPUERTAS DE CIERRE2 | Válvula de Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta de Canal
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.VC03 |  |  | COMPUERTAS DE CIERRE3 | Válvula de Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta de Canal
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP001.VC04 |  |  | COMPUERTAS DE CIERRE4 | Válvula de Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta de Canal
4 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.AA01 |  |  | BOMBA DE ARENAS Nº 1 | Bomba de arenas | Marca | EGGER | Modelo | T41-50 SOF LB2 | Nº serie | T225720 | Caudal (m3/h) | 15.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.AA02 |  |  | BOMBA DE ARENAS Nº2 | Bomba de arenas | Marca | EGGER | Modelo | T41-50 SOF LB2 | Nº serie | T225721 | Caudal (m3/h) | 15.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.AI01 |  |  | AIREADORES SUMERGIBLES Nº1 | Aireador | Marca | TSURUMI HYDREUTES | Modelo | 32TRN21.5 | Nº serie | 12358965004 | Potencia (kW) | 2.15 | Caudal (m3/h) | 21.00 | Altura (mca) | 3.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.AI02 |  |  | AIREADORES SUMERGIBLES Nº2 | Aireador | Marca | TSURUMI HYDREUTES | Modelo | 32TRN21.5 | Nº serie | 12358965003 | Potencia (kW) | 2.15 | Caudal (m3/h) | 21.00 | Altura (mca) | 3.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.AI03 |  |  | AIREADORES SUMERGIBLES Nº3 | Aireador | Marca | TSURUMI HYDREUTES | Modelo | 32TRN21.5 | Nº serie | 12358965005 | Potencia (kW) | 2.15 | Caudal (m3/h) | 21.00 | Altura (mca) | 3.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.AI04 |  |  | AIREADORES SUMERGIBLES Nº4 | Aireador | Marca | TSURUMI HYDREUTES | Modelo | 32TRN21.5 | Nº serie | 12358965002 | Potencia (kW) | 2.15 | Caudal (m3/h) | 21.00 | Altura (mca) | 3.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.CD01 |  |  | SENSOR DE CONDUCTIVIDAD | Medidor Conductividad | Marca | HACH LANGE
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.CD02 |  |  | SENSOR CAUDALÍMETRO ENTRADA REACTOR | Medidor Conductividad | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS | Nº serie | 120402H195
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.CP01 |  |  | COMPUERTAS DE ENTRADA A CANALES Nº1 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta Mural con Torreta.
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.CP02 |  |  | COMPUERTAS DE ENTRADA A CANALES Nº2 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta Mural con Torreta.
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.GR01 |  |  | CARROS PUENTES DESADENADORES Y GRASAS Nº1 | Puentes desarenador/desengrasador | Marca | FILTRAMAS | Modelo | DS-5a 2 |  |  | Dimensión | 9 | Potencia (kW) | 0.18
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.GR02 |  |  | CARROS PUENTES DESADENADORES Y GRASAS Nº2 | Puentes desarenador/desengrasador | Marca | FILTRAMAS | Modelo | DS-5a 2 |  |  | Dimensión | 9 | Potencia (kW) | 0.18
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.PH01 |  |  | CONVERTIDOR DE SEÑAL DEL PH Y CONDUCTIVAD | Medidor PH
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.PH02 |  |  | SENSOR PH | Medidor PH | Marca | HACH LANGE
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.QQ01 |  |  | CONVERTIDOR CAUDALÍMETRO ENTRADA REACTOR | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS | Nº serie | N1F5070144
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.VZ01 |  |  | COMPUERTA DE CIERRE AUT. | Válvula Motorizada | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta Mural con Torreta.
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP002.VZ02 |  |  | ACCIONAMIENTO COMPUERTA | Válvula Motorizada | Marca | DREHMO | Modelo | 401-006 | Nº serie | 1043025
4 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | TANQUE DE TORMENTAS | Subproceso
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.BS01 |  |  | BOMBA RETORNO TANQUE TORMENTA Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | NP 3127.160 MT 53-437 | Nº serie | 1520516 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 13.00 | Potencia (kW) | 5.90
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.BS02 |  |  | BOMBA RETORNO TANQUE TORMENTA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | NP 3127.160 MT 53-437 | Nº serie | 1520517 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 13.00 | Potencia (kW) | 5.90
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.BY01 |  |  | BOYA DE NIVEL MIN. | Boya
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.QQ01 |  |  | CONVERTIDOR CAUDALÍMETRO ENTRADA TT | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM, tipo Magflo MAG5000, | Nº serie | N1F5070181
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.QQ02 |  |  | SENSOR CAUDALÍMETRO ENTRADA TT | Caudalímetros
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.QQ03 |  |  | CONVERTIDOR CAUDALÍMETRO RETORNO TT | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM, tipo Magflo MAG5000, | Nº serie | N1F5070184
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.QQ04 |  |  | SENSOR CAUDALÍMETRO RETORNO TT | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS FM MAG 5100 | Nº serie | 88002H195 | Dimensión | DN-200
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.VB01 |  |  | VÁLVULA DE BOLA Nº1 | Válvula de Bola | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-38
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.VB02 |  |  | VÁLVULA DE BOLA Nº2 | Válvula de Bola | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-38
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA CIERRE Nº1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-4-BAKIO F4
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA CIERRE Nº2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-4-BAKIO F4
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA VACIADO TT | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-4-BAKIO F4
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP001.SP003.VC04 |  |  | VALVULA DE AISLAMIENTO CAMARA DE BOMBAS | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-4-BAKIO F4
3 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | BALSAS ANAEROBIAS | Subproceso
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE Nº1 | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | SR4630.412 | Nº serie | 1520112 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 1.50 | Diámetro pala (mm) | 370
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001.AG02 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE Nº2 | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | SR4640.412 | Nº serie | 1520064 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 2.50 | Diámetro pala (mm) | 370
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001.AG03 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE Nº3 | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | SR4640.413 | Nº serie | 1520133 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 2.50 | Diámetro pala (mm) | 370
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA Balsa Anaerobia Nº1 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta Mural con Torreta
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA Balsa Anaerobia Nº2 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta Mural con Torreta
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001.CP03 |  |  | COMPUERTA Balsa Anaerobia 1º By-Pass | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta Mural con Torreta
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001.CP04 |  |  | COMPUERTA Balsa Anaerobia 2º By-pass | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Compuerta Mural con Torreta
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001.PO01 |  |  | SISTEMA DE ELEVACIÓN Nº1 | Polipasto | Marca | XYLEM | Modelo | GAF
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001.PO02 |  |  | SISTEMA DE ELEVACIÓN Nº2 | Polipasto | Marca | XYLEM | Modelo | GAF
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001.PO03 |  |  | SISTEMA DE ELEVACIÓN Nº3 | Polipasto | Marca | XYLEM | Modelo | GAF
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA Nº1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-4-BAKIO F4
4 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACION DE CLORURO | Subproceso
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA CLFE Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | MILTON ROY | Modelo | VARIPULSE GA90P6P3V | Nº serie | 201504290097 | Potencia (kW) | 0.12 | Presión nominal (bar) | 5.00 | Caudal (l/h) | 83
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA CLFE Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | MILTON ROY | Modelo | VARIPULSE GA90P6P3V | Nº serie | 500416/047/2015 | Potencia (kW) | 0.12 | Presión nominal (bar) | 5.00 | Caudal (l/h) | 83
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP002.CE01 |  |  | CUADRO DE DISPARO EMERGENCIA | Cuadro eléctrico
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPOSITO DE CLORURO FERRICO | Depósito | Marca | TECNIUM CASALS | Modelo | DPGSS3 | Nº serie | 42460 | Volumen (m3) | 6.50
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP002.NR01 |  |  | SENSOR DEPÓSITO | Detectores de nivel radar | Marca | VEGA
4 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | REACTORES BIOLÓGICOS | Subproceso
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.AG01 |  |  | ACELARADOR DE CORRIENTE Nº1 | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | 44300.010-1025 | Nº serie | 1520024 |  |  | Intensidad (A) | 16.00 | Potencia (kW) | 4.30 | Diámetro pala (mm) | 2500
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.AG02 |  |  | ACELARADOR DE CORRIENTE Nº2 | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | 44300.010-1025 | Nº serie | 1520038 |  |  | Intensidad (A) | 16.00 | Potencia (kW) | 4.30 | Diámetro pala (mm) | 2500
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.AG03 |  |  | ACELARADOR DE CORRIENTE Nº3 | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | 44300.010-1025 | Nº serie | 1520025 |  |  | Intensidad (A) | 16.00 | Potencia (kW) | 4.30 | Diámetro pala (mm) | 2500
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.AG04 |  |  | ACELARADOR DE CORRIENTE Nº4 | Agitador | Marca | XYLEM | Modelo | 44300.010-1025 | Nº serie | 1520039 |  |  | Intensidad (A) | 16.00 | Potencia (kW) | 4.30 | Diámetro pala (mm) | 2500
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.CP01 |  |  | COMPUERTA ENTRADA REACTOR Nº1 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | COMPUERTA MURAL CON TORRETA
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.CP02 |  |  | COMPUERTA ENTRADA REACTOR Nº2 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | COMPUERTA MURAL CON TORRETA
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.CP03 |  |  | COMPUERTA AISLAMIENTO REACTOR Nº1 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | COMPUERTA MURAL CON TORRETA
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.CP04 |  |  | COMPUERTA AILAMIENTO REACTOR Nº2 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | COMPUERTA MURAL CON TORRETA
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.CP05 |  |  | COMPUERTA SALIDA DECANTADOR Nº1 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | COMPUERTA MURAL CON TORRETA
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.CP06 |  |  | COMPUERTA SALIDA DECANTADOR Nº2 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | COMPUERTA MURAL CON TORRETA
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.CP07 |  |  | COMPUERTA CONEXIÓN REACTOR Nº1 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | COMPUERTA MURAL CON TORRETA
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.CP08 |  |  | COMPUERTA CONEXIÓN REACTOR Nº2 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | COMPUERTA MURAL CON TORRETA
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.OX01 |  |  | OXIMETRO 1 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 221310001358
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.OX02 |  |  | REDOX | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 2204SC1250643
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.OX03 |  |  | OXIMETRO 3 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | USC5000 OXY4100 | Nº serie | 1648872
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.OX04 |  |  | OXIMETRO 4 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | USC5000 OXY4100 | Nº serie | 1604599
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.PO01 |  |  | SISTEMA ELEVACIÓN TIPO WINCHE Nº 1 | Polipasto | Marca | XYLEM | Modelo | Ref. 846383 411/3AG |  |  | Capacidad (Kg) | 320.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.PO02 |  |  | SISTEMA ELEVACIÓN TIPO WINCHE Nº 2 | Polipasto | Marca | XYLEM | Modelo | Ref. 846383 411/3AG |  |  | Capacidad (Kg) | 320.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.PO03 |  |  | SISTEMA ELEVACIÓN TIPO WINCHE Nº 3 | Polipasto | Marca | XYLEM | Modelo | Ref. 846383 411/3AG |  |  | Capacidad (Kg) | 320.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.PO04 |  |  | SISTEMA ELEVACIÓN TIPO WINCHE Nº 4 | Polipasto | Marca | XYLEM | Modelo | Ref. 846383 411/3AG |  |  | Capacidad (Kg) | 320.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.VB01 |  |  | VALVULA PVC PURGA 4 UNIDADES | Válvula de Bola
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.VP01 |  |  | VALVULA MARIPOSA GENERAL | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-2CW Wafer
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.VP02 |  |  | VALVULA MARIPOSA PARRILLA Nº1 DEL REACTOR 1 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-2CW Wafer
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.VP03 |  |  | VALVULA MARIPOSA PARRILLA Nº2 DEL REACTOR 1 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-2CW Wafer
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.VP04 |  |  | VALVULA MARIPOSA PARRILLA Nº1 DEL REACTOR 2 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-2CW Wafer
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP003.VP05 |  |  | VALVULA MARIPOSA PARRILLA Nº2 DEL REACTOR 2 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-2CW Wafer
4 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP004 |  |  | SALA DE SOPLANTES | Subproceso
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP004.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | PAK |  |  | Capacidad (Kg) | 2000.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP004.RE01 |  |  | SOPLANTE Nº1 CON CABINA | Soplantes de embolos rotativos | Marca | AERZEN | Modelo | GM35 S | Nº serie | 4020110 | Potencia (kW) | 55.00 | Presión (bar) | 1.60 | Caudal (m3/h) | 2165.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP004.RE02 |  |  | SOPLANTE N2 CON CABINA | Soplantes de embolos rotativos | Marca | AERZEN | Modelo | GM35 S | Nº serie | 4020109 | Potencia (kW) | 55.00 | Presión (bar) | 1.60 | Caudal (m3/h) | 2165.00
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP004.VP01 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA Nº1 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-2CW
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP004.VP02 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA Nº2 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-2CW
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP004.VT01 |  |  | EXTRACTOR DE AIRE | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | HEP-40-60-M/H
4 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP005 |  |  | DECANTADORES | Subproceso
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP005.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR Nº 1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | FILTRAMAS | Modelo | DC | Nº serie | 14064-1 | Dimensión | 8 | Potencia (kW) | 0.50
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP002.SP005.PD02 |  |  | PUENTE DECANTADOR Nº 2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | FILTRAMAS | Modelo | DC | Nº serie | 14064-2 | Dimensión | 8 | Potencia (kW) | 0.50
3 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
4 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | ARQUETA DE SALIDA | Subproceso
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP003.SP001.AC01 |  |  | DEPOSITO ACUMULADOR | Acumulador ACS | Marca | PYD |  |  | Nº serie | 2540011
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP003.SP001.CE01 |  |  | CUADRO GRUPO DE PRESION | Cuadro eléctrico
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO | Filtro | Marca | ODIS | Modelo | 3020 | Nº serie | 1510216
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | BOMBA GRUPO DE PRESION | Grupo de presión | Marca | CKI | Modelo | 545-8/07
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CONVERTIDOR CAUDALÍMETRO SALIDA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM, tipo Magflo MAG5000, | Nº serie | N1F5070133 | Dimensión | 400
5 | 00.25AR.15SS.001.PC001.SP003.SP001.QQ02 |  |  | SENSOR CAUDALÍMETRO SALIDA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitran FM 5100 | Nº serie | 120302H195 | Dimensión | DN-400
2 | 00.25AR.15SS.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGO | Proceso
3 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001 |  |  | ARQUETA DE RECIRCULACION | Subproceso
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | NP 3127.160 LT 53-425 | Nº serie | 1520405 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 9.60 | Potencia (kW) | 4.70
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | NP 3127.160 LT 53-425 | Nº serie | 1520406 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 9.60 | Potencia (kW) | 4.70
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.BS03 |  |  | BOMBA DE PURGA Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | DP 3068 HT 53-220 | Nº serie | 1520797 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 8.80 | Potencia (kW) | 2.40
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.BS04 |  |  | BOMBA DE PURGA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | DP 3068 HT 53-220 | Nº serie | 1520798 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 8.80 | Potencia (kW) | 2.40
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.BY01 |  |  | BOYA DE NIVEL NIVEL MÍNIMO | Boya
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.PO01 |  |  | ESTRUCTURA MOVIL PARA SUBIR BOMBAS | Polipasto
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CONVERTIDOR CAUDALÍMETRO RECIRCULACIÓN | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM, tipo Magflo MAG5000, | Nº serie | N1F5070185
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.QQ02 |  |  | SENSOR CAUDALÍMETRO RECIRCULACIÓN | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM, tipo Magflo MAG5100 | Nº serie | 499702H185 | Dimensión | DN-80
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.VB01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº 1 | Válvula de Bola | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-38
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.VB02 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº2 | Válvula de Bola | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-38
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.VB03 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº1 | Válvula de Bola | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-38
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.VB04 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº2 | Válvula de Bola | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-38
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA Nº1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA Nº2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.VC03 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA Nº1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP001.VC04 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA Nº2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
3 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP002 |  |  | ESPESADOR | Subproceso
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CONVERTIDOR CAUDALÍMETRO ENTRADA ESPESADOR | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM, tipo Magflo MAG5000, | Nº serie | N1F5070155
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP002.QQ02 |  |  | SENSOR CAUDALÍMETRO ENTRADA ESPESADOR | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM, tipo Magflo MAG5100 | Nº serie | 4844502H185 | Dimensión | DN-150
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP002.RR01 |  |  | MECANISMOS ESPESADOR | Espesador | Marca | FILTRAMAS | Modelo | Reductor Motovario
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DE VACIADO ESPESDOR | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
3 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP003 |  |  | SILO | Subproceso
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP003.CE01 |  |  | CUADRO ELECTRICO SILO | Cuadro eléctrico
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP003.MM01 |  |  | COMPUERTA DE SILO MOTORIZADA | Compuerta motorizada | Marca | CORONILLA | Modelo | ABB TECNOTRANS |  |  | Potencia (kW) | 1.12
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP003.TO01 |  |  | SILO | Tolva | Marca | CORONILLA |  |  |  |  | Capacidad (Kg) | 40000.00
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULAS DE COMPUERTA Nº1 GRANDE | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47 F4-F5 PN25
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULAS DE COMPUERTA Nº2 GRANDE | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47 F4-F5 PN25
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP003.VC03 |  |  | VÁLVULAS DE COMPUERTA Nº3 PEQUEÑA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47 F4-F5 PN25
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP003.VC04 |  |  | VÁLVULAS DE COMPUERTA Nº4 PEQUEÑA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47 F4-F5 PN25
3 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004 |  |  | SALA CENTRIFUGAS | Subproceso
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.BD01 |  |  | BOMBAS DE POLIELETROLITO Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | CGG | Nº serie | C-762759701 | Potencia (kW) | 0.37 |  |  | Caudal (l/h) | 300
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.BD02 |  |  | BOMBAS DE POLIELETROLITO Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | CGF | Nº serie | C-762759702 | Potencia (kW) | 0.37 |  |  | Caudal (l/h) | 300
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.CE01 |  |  | CUADROS MANIOBRAS DE CENTRIFUGA Nº1 | Cuadro eléctrico
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.CE02 |  |  | CUADROS MANIOBRAS DE CENTRIFUGA Nº2 | Cuadro eléctrico
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.CE03 |  |  | CUADROS DE CAUDALIMETROS | Cuadro eléctrico
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.CN01 |  |  | CENTRÍFUGA Nº1 | Centrífuga | Marca | ANDRITZ | Modelo | D2LLC30CHP | Nº serie | 132555069 |  |  | Potencia (kW) | 15.00
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.CN02 |  |  | CENTRÍFUGA Nº2 | Centrífuga | Marca | ANDRITZ | Modelo | D2LLC30CHP | Nº serie | 132555070 |  |  | Potencia (kW) | 15.00
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.CU01 |  |  | CONTROLADOR CENTRÍFUGA Nº1 | Controlador universal
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.CU02 |  |  | CONTROLADOR CENTRÍFUGA Nº2 | Controlador universal
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.EL01 |  |  | ELECTROVALVULAS DE LIMPIEZA Nº 1 | Electroválvula
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.EL02 |  |  | ELECTROVALVULAS DE LIMPIEZA Nº 2 | Electroválvula
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.EP01 |  |  | EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO | Polipack | Marca | SDM | Modelo | APS-1000 | Nº serie | 150646 / 23750 | Volumen (l) | 1000
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.EX01 |  |  | EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO | Extintor
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.FD01 |  |  | BOMBAS DE FANGO A SILO Nº1 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | W064 | Nº serie | 762575701 | [6 empty] | Presión (bar) | 26.00
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.FD02 |  |  | BOMBAS DE FANGO A SILO N2 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | W064 | Nº serie | 762575702 | [6 empty] | Presión (bar) | 26.00
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.FE01 |  |  | BOMBAS DE FANGO A CENTRIFUGA Nº1 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C14K | Nº serie | C762579701
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.FE02 |  |  | BOMBAS DE FANGO A CENTRIFUGA Nº2 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C14K | Nº serie | C762579702
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.LV01 |  |  | DUCHA Y LAVABO EMERG | Lavaojos
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.PD01 |  |  | MEZCLADOR AGUA - POLI | Mec. clarificadores / Puentes decantador
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | PAK |  |  | Capacidad (Kg) | 2000.00
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.QQ01 |  |  | CONVERTIDOR CAUDALÍMETRO FANGOS CENTR. Nº1 | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM, tipo Magflo MAG5000, | Nº serie | N1F5070206
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.QQ02 |  |  | SENSOR CAUDALÍMETRO FANGOS CENTR. Nº1 | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | "Sitrans FM, tipo Magflo MAG5100 W" | Nº serie | 112802H195 | Dimensión | DN-80
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.QQ03 |  |  | CONVERTIDOR CAUDALÍMETRO FANGOS CENTR. Nº2 | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM, tipo Magflo MAG5000, | Nº serie | N1F5070206
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.QQ04 |  |  | SENSOR AUDALÍMETRO FANGOS CENTR. Nº2 | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | "Sitrans FM, tipo Magflo MAG5100 W" | Nº serie | 113102H195 | Dimensión | DN-80
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.RA01 |  |  | ROTAMETRO DE DILUCCIÓN | Rotámetro
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.TP01 |  |  | SONDA DE PRESION DE FANGOS DESHIDRATADOS Nº1 | Instrumentación Presión | Marca | IFM
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.TP02 |  |  | SONDA DE PRESION DE FANGOS DESHIDRATADOS Nº2 | Instrumentación Presión | Marca | IFM
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.TT01 |  |  | SENSOR DE TEMPERATURA BOMBA SILO Nº1 | Instrumentación Temperatura | Marca | CARTER
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.TT02 |  |  | SENSOR DE TEMPERATURA BOMBA SILO Nº2 | Instrumentación Temperatura | Marca | CARTER
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA FANGO ESPESADOR GENERAL | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA DE ENTRADA FANGOS BOMBA Nº1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.VC03 |  |  | VÁLVULA DE ENTRADA FANGOS BOMBA Nº2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.VC04 |  |  | VÁLVULA DE CIERRE SALIDA BOMBA Nº1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.VC05 |  |  | VÁLVULA DE CIERRE SALIDA BOMBA Nº2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.VC06 |  |  | VÁLVULA BY-PASS ENTRE LÍNEAS | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.VC07 |  |  | VÁLVULA AUXILIAR LÍNEA Nº1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.VC08 |  |  | VÁLVULA AUXILIAR LÍNEA Nº2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.VC09 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA Nº1 A SILO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-50-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC002.SP004.VC10 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA Nº2 A SILO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-50-47
2 | 00.25AR.15SS.001.PC003 |  |  | VACIADO Y SOBRENADANTE | Proceso
3 | 00.25AR.15SS.001.PC003.SP001 |  |  | ARQUETA SOBRENADANTES | Subproceso
4 | 00.25AR.15SS.001.PC003.SP001.BS01 |  |  | BOMBA DE SOBRENADANTES Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | DP 3068.160 MT 53-472 | Nº serie | 1520795 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 7.40 | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.25AR.15SS.001.PC003.SP001.BS02 |  |  | BOMBA DE SOBRENADANTES Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | DP 3068.160 MT 53-472 | Nº serie | 1520796 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 7.40 | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.25AR.15SS.001.PC003.SP001.BY01 |  |  | BOYA DE NIVEL MÁXIMO | Boya
4 | 00.25AR.15SS.001.PC003.SP001.BY02 |  |  | BOYA DE NIVEL MÍNIMO | Boya
4 | 00.25AR.15SS.001.PC003.SP001.VB01 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº1 | Válvula de Bola | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-38
4 | 00.25AR.15SS.001.PC003.SP001.VB02 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº2 | Válvula de Bola | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-38
4 | 00.25AR.15SS.001.PC003.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA Nº1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC003.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA Nº2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-47
4 | 00.25AR.15SS.001.PC003.SP001.VC03 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA DE VACIADO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | "BV-05-47 F4-F5 PN16"
2 | 00.25AR.15SS.001.PC004 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
3 | 00.25AR.15SS.001.PC004.AT01 |  |  | CT SAGRA ALTA | C. transformación e Ins. de A/M
3 | 00.25AR.15SS.001.PC004.RY01 |  |  | Pararrayos | Pararrayos
3 | 00.25AR.15SS.001.PC004.SP002 |  |  | CUARTO CUADRO GENERAL | Subproceso
4 | 00.25AR.15SS.001.PC004.SP002.BA01 |  |  | BATERIA CONDENSADORES | Báscula | Marca | ELECTGROUNIÓN | Modelo | PER-X
4 | 00.25AR.15SS.001.PC004.SP002.CE01 |  |  | CUADRO GENERAL MANIOBRA Y FUERZA | Cuadro eléctrico
4 | 00.25AR.15SS.001.PC004.SP002.CI01 |  |  | CUADRO CENTRALITA DE INCENDIOS | Central de incendios
4 | 00.25AR.15SS.001.PC004.SP002.EX01 |  |  | EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO | Extintor
4 | 00.25AR.15SS.001.PC004.SP002.HW01 |  |  | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado
4 | 00.25AR.15SS.001.PC004.SP002.MD01 |  |  | MODEM COMUNICACIONES | Modem
4 | 00.25AR.15SS.001.PC004.SP002.TY01 |  |  | AUTOMATA | Autómata | Marca | ALLEN BRADLEY | Modelo | L32E | Nº serie | 95320733
1 | 00.25AR.15SS.SP003 |  |  | BOMBEO CEDILLO DEL CONDADO | Subproceso
2 | 00.25AR.15SS.SP003.001 |  |  | DILACERADOR | Dilacerador
2 | 00.25AR.15SS.SP003.BS01 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | NP 3202 SH 3~ 272 | Nº serie | 32.021.851.520.034 | [6 empty] | Potencia (kW) | 47.00
2 | 00.25AR.15SS.SP003.BS02 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | NP 3202 SH 3~ 272 | Nº serie | 32.021.851.520.035 | [6 empty] | Potencia (kW) | 47.00
2 | 00.25AR.15SS.SP003.BS03 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | NP 3202 SH 3~ 272 | Nº serie | 32.021.851.520.036 | [6 empty] | Potencia (kW) | 47.00
2 | 00.25AR.15SS.SP003.BY01 |  |  | BOYA NIVEL MÍNIMO | Boya
2 | 00.25AR.15SS.SP003.BY02 |  |  | BOYA NIVEL MEDIO | Boya
2 | 00.25AR.15SS.SP003.BY03 |  |  | BOYA NIVEL MÁXIMO | Boya
2 | 00.25AR.15SS.SP003.CE01 |  |  | CUADRO ELECTRICO | Cuadro eléctrico
2 | 00.25AR.15SS.SP003.CE02 |  |  | CUADRO DE DILACERADOR | Cuadro eléctrico
2 | 00.25AR.15SS.SP003.CE03 |  |  | CUADRO DE ENCHUFES | Cuadro eléctrico
2 | 00.25AR.15SS.SP003.CE04 |  |  | CUADRO BATERIAS DE CONDENSADORES | Cuadro eléctrico | Marca | EFIBAN | Modelo | PRO- AS55/440 | Nº serie | 1520014
2 | 00.25AR.15SS.SP003.CE05 |  |  | CUADRO DE CAUDALÍMETRO | Cuadro eléctrico
2 | 00.25AR.15SS.SP003.CO01 |  |  | COMPRESOR DE AIRE | Compresor Aire | Marca | PUSKA | Modelo | N380-200 | Nº serie | 111506011
2 | 00.25AR.15SS.SP003.DE01 |  |  | DEPOSITO ANTI-ARIETE | Depósito | Marca | IBAIONDO |  |  | Nº serie | 46 0713000010 | Volumen (m3) | 3.00
2 | 00.25AR.15SS.SP003.EX01 |  |  | EXTINTOR | Extintor
2 | 00.25AR.15SS.SP003.MD01 |  |  | MODEM | Modem
2 | 00.25AR.15SS.SP003.NR01 |  |  | MEDIDIDOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO | Detectores de nivel radar | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS P SERIE MPS
2 | 00.25AR.15SS.SP003.PC01 |  |  | CUADRO PLC | PLC
2 | 00.25AR.15SS.SP003.PC02 |  |  | PLC | PLC
2 | 00.25AR.15SS.SP003.QQ01 |  |  | CONVERTIDOR DE CUADALÍMETRO | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM, tipo Magflo MAG5000, | Nº serie | N1F5070157 | Dimensión | 250
2 | 00.25AR.15SS.SP003.QQ02 |  |  | SENSOR DE CAUDALÍMETRO | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | "Sitrans FM, tipo Magflo MAG5100 W" | Nº serie | 499602H185 | Dimensión | DN-250
2 | 00.25AR.15SS.SP003.TF01 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | TRAFOS
2 | 00.25AR.15SS.SP003.VB01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº1 | Válvula de Bola | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-38
2 | 00.25AR.15SS.SP003.VB02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº2 | Válvula de Bola | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-38
2 | 00.25AR.15SS.SP003.VB03 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº3 | Válvula de Bola | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-05-38
2 | 00.25AR.15SS.SP003.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA Nº 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-50-47
2 | 00.25AR.15SS.SP003.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA Nº 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-50-47
2 | 00.25AR.15SS.SP003.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA Nº 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-50-47
2 | 00.25AR.15SS.SP003.VC04 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-50-47
1 | 00.25AR.15SS.SP004 |  |  | BOMBEO DE EL VISO DE SAN JUAN | Subproceso
2 | 00.25AR.15SS.SP004.001 |  |  | DILACERADOR | Dilacerador
2 | 00.25AR.15SS.SP004.BS01 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | NP 3202 HT 3~ 454 | Nº serie | 32.021.801.520.140 | [6 empty] | Potencia (kW) | 37.00
2 | 00.25AR.15SS.SP004.BS02 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | NP 3202 HT 3~ 454 | Nº serie | 32.021.801.520.141 | [6 empty] | Potencia (kW) | 37.00
2 | 00.25AR.15SS.SP004.BS03 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | XYLEM | Modelo | NP 3202 HT 3~ 454 | Nº serie | 32.021.801.520.142 | [6 empty] | Potencia (kW) | 37.00
2 | 00.25AR.15SS.SP004.BY01 |  |  | BOYA NIVEL MÍNIMO | Boya
2 | 00.25AR.15SS.SP004.BY02 |  |  | BOYA NIVEL MEDIO | Boya
2 | 00.25AR.15SS.SP004.BY03 |  |  | BOYA NIVEL MÁXIMO | Boya
2 | 00.25AR.15SS.SP004.CE01 |  |  | CUADRO ELECTRICO | Cuadro eléctrico
2 | 00.25AR.15SS.SP004.CE02 |  |  | CUADRO DE DILACERADOR | Cuadro eléctrico
2 | 00.25AR.15SS.SP004.CE03 |  |  | CUADRO DE ENCHUFES | Cuadro eléctrico
2 | 00.25AR.15SS.SP004.CE04 |  |  | CUADRO BATERIAS DE CONDENSADORES | Cuadro eléctrico
2 | 00.25AR.15SS.SP004.CE05 |  |  | CUADRO DE CAUDALÍMETRO | Cuadro eléctrico
2 | 00.25AR.15SS.SP004.CO01 |  |  | COMPRESOR DE AIRE | Compresor Aire | Marca | PUSKA | Modelo | 380-200 | Nº serie | W1506012
2 | 00.25AR.15SS.SP004.DE01 |  |  | DEPOSITO ANTI-ARIETE | Depósito | Marca | IBAIONDO | Modelo | AHN RP | Nº serie | 4607140001 | Volumen (m3) | 4.00
2 | 00.25AR.15SS.SP004.EX01 |  |  | EXTINTOR | Extintor
2 | 00.25AR.15SS.SP004.MD01 |  |  | MODEM | Modem
2 | 00.25AR.15SS.SP004.NR01 |  |  | MEDIDIOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO | Detectores de nivel radar
2 | 00.25AR.15SS.SP004.PC01 |  |  | CUADRO PLC Y MODEM | PLC
2 | 00.25AR.15SS.SP004.PC02 |  |  | PLC | PLC
2 | 00.25AR.15SS.SP004.QQ01 |  |  | CONVERTIDOR DE CUADALÍMETRO | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM, tipo Magflo MAG5000, | Nº serie | N1F5070120 | Dimensión | 400
2 | 00.25AR.15SS.SP004.QQ02 |  |  | SENSOR DE CAUDALÍMETRO | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | "Sitrans FM, tipo Magflo MAG5100 W" | Nº serie | 1200502H195 | Dimensión | DN-250
2 | 00.25AR.15SS.SP004.TF01 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | TRAFOS
2 | 00.25AR.15SS.SP004.VB01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº1 | Válvula de Bola
2 | 00.25AR.15SS.SP004.VB02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº2 | Válvula de Bola
2 | 00.25AR.15SS.SP004.VB03 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BOLA Nº3 | Válvula de Bola
2 | 00.25AR.15SS.SP004.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA Nº 1 | Válvula de Compuerta
2 | 00.25AR.15SS.SP004.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA Nº 2 | Válvula de Compuerta
2 | 00.25AR.15SS.SP004.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA Nº 3 | Válvula de Compuerta
2 | 00.25AR.15SS.SP004.VC04 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA | Válvula de Compuerta
1 | 00.25AR.15SS.SP005 |  |  | ALIVIADERO PALOMEQUE | Subproceso
2 | 00.25AR.15SS.SP005.BO01 |  |  | SENSOR DE NIVEL | Interruptor de nivel
2 | 00.25AR.15SS.SP005.CE01 |  |  | ARMARIO METÁLICO | Cuadro eléctrico
2 | 00.25AR.15SS.SP005.IS01 |  |  | SENSOR DE VELOCIDAD | Instrumentacion: Sensor
2 | 00.25AR.15SS.SP005.PS01 |  |  | PLACA SOLAR | Placa Solar
2 | 00.25AR.15SS.SP005.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO | Caudalímetros | Marca | HIDROVISIÓN Q-EYES | Modelo | Q-EYE RADAR | Nº serie | HVMTO443
2 | 00.25AR.15SS.SP005.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BV-50-47