## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: SISTEMA SAGRA CENTRO -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.40AR.05SS |  |  | SISTEMA SAGRA CENTRO | Sistema
1 | 00.40AR.05SS.001 |  |  | EDAR DE SAGRA CENTRO | Linea
2 | 00.40AR.05SS.001.0010 |  |  | SEGURIDAD COBEJA | Equipos de Seguridad
3 | 00.40AR.05SS.001.0010.0010 |  |  | EXTINTORES COBEJA | Extintor
4 | 00.40AR.05SS.001.0010.0010.EX01 |  |  | EXTINTOR EN EDIFICIO DE CONTROL | Extintor | Marca | ALERTA | Modelo | POLVO 6 KG 27A183BC
4 | 00.40AR.05SS.001.0010.0010.EX02 |  |  | EXTINTOR EN CCM1 | Extintor | Marca | BILI | Modelo | CO2 2 KG 34B
4 | 00.40AR.05SS.001.0010.0010.EX03 |  |  | EXTINTOR EN CCM2 | Extintor | Marca | BILI | Modelo | CO2 2 KG 34B
4 | 00.40AR.05SS.001.0010.0010.EX04 |  |  | EXTINTOR EN DESHIDRATACION | Extintor | Marca | ZENITH | Modelo | 34A 233B C
4 | 00.40AR.05SS.001.0010.0010.EX05 |  |  | EXTINTOR EN SALA DE DESBASTE | Extintor | Marca | ALERTA | Modelo | POLVO 6 KG 27A183BC
4 | 00.40AR.05SS.001.0010.0010.EX06 |  |  | EXTINTOR EN TALLER | Extintor | Marca | ALERTA | Modelo | POLVO 6 KG 27A183BC
4 | 00.40AR.05SS.001.0010.0010.EX07 |  |  | EXTINTOR EN CT | Extintor | Marca | EXFAEX | Modelo | CO2 5K 89B
3 | 00.40AR.05SS.001.0010.0020 |  |  | DUCHAS DE SEGURIDAD | Equipos de seguridad
4 | 00.40AR.05SS.001.0010.0020.DH01 |  |  | DUCHA DE SEGURIDAD | Ducha Emergencia
4 | 00.40AR.05SS.001.0010.0020.DH02 |  |  | DUCHAS DE SEGURIDAD | Ducha Emergencia
3 | 00.40AR.05SS.001.0010.0040 |  |  | ALUMBRADO | Equipos de seguridad
4 | 00.40AR.05SS.001.0010.0040.0010 |  |  | ALUMBRADO EXTERIOR | Equipos de seguridad
4 | 00.40AR.05SS.001.0010.0040.0020 |  |  | ALUMBRADO INTERIOR | Equipos de seguridad
3 | 00.40AR.05SS.001.0010.AR01 |  |  | ALARMAS INTRUSION | Sistema de alarma
3 | 00.40AR.05SS.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
3 | 00.40AR.05SS.001.0010.RY01 |  |  | PARARRAYOS | Pararrayos
2 | 00.40AR.05SS.001.0015 |  |  | INSTRUMENTACION | Proceso
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.0010 |  |  | CAUDALIMETRO A TRATAMIENTO BIOCOS | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5100 W | Nº serie | 7ME 652 774202 N260 | Dimensión | 400
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.EE01 |  |  | MEDIDOR SH2 EN SALA DESHIDRATACION | equipo especial
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.EE02 |  |  | MEDIDOR SH2 EN SALA DESHIDRATACION | equipo especial
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.MU01 |  |  | TOMAMUESTRAS AUTOMATICO DE ENTRADA | Tomamuestra | Marca | HACH LANGE | Modelo | SIGMA SD900P.6111511 | Nº serie | 100600362314
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.MU02 |  |  | TOMAMUESTRAS AUTOMATICO DE SALIDA | Tomamuestra | Marca | HACH LANGE | Modelo | SIGMA SD900P.611512 | Nº serie | 110300394286
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.NH401 |  |  | MEDIDOR DE AMONIO | Medidor de amonio | Marca | HACH LANGE |  |  | Control | SC200 | Nº serie | 2142393
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.OX01 |  |  | MEDIDOR DE OXIGENO | Medidor Oxigeno | Marca | HACH LANGE |  |  | Nº serie | LDO27000025012 | Control | SC2OO
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ENTRADA TANQUE TORMENTAS | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO RETORNO TANQUE TORMENTAS | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.QQ03 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMÁGNETICO SALIDA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS F M MAGFLO MAG 5000 | Nº serie | 7ME6910-1AA10-1AA0
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.QQ04 |  |  | CAUDALIMETRO MAGNETICO FANGOS EN EXCESO | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000 | Nº serie | 7ME6910-1AA10-1AA0 | Dimensión | DN 150
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.QQ05 |  |  | CAUDALIMETRO MAGNÉTICO FANGO ESPESADO 1 | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000 | Nº serie | N1N3030096 7ME6910-1AA10-1AA0 | Dimensión | DN 80
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.QQ06 |  |  | CAUDALIMETRO MAGNÉTICO FANGO ESPESADO 2 | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000 | Nº serie | 7ME6910-1AA0 | Dimensión | DN 80
3 | 00.40AR.05SS.001.0015.RX01 |  |  | MEDIDOR REDOX | Medidor Redox | Marca | HACH LANGE | Modelo | COMBO
2 | 00.40AR.05SS.001.0020 |  |  | LABORATORIO | Subproceso
3 | 00.40AR.05SS.001.0020.VT01 |  |  | EXTRACTOR CAMPANA GASES | Ventilador
2 | 00.40AR.05SS.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
3 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.BY01 |  |  | BOYA DE NIVEL | Boya
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.BY02 |  |  | BOYA DE NIVEL | Boya
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.CP01 |  |  | COMPUERTA CANAL MANUAL ENTRADA 1 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | De canal |  |  | Alto (m) | 1.10 | Ancho (m) | 0.90
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.CP02 |  |  | COMPUERTA CANAL MANUAL SALIDA 1 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | MURAL |  |  | Alto (m) | 1.10 | Ancho (m) | 0.90
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.CP03 |  |  | COMPUERTA CANAL MANUAL ENTRADA 2 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | MURAL |  |  | Alto (m) | 1.10 | Ancho (m) | 0.90
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.CP04 |  |  | COMPUERTA CANAL MANUAL SALIDA 2 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | MURAL |  |  | Alto (m) | 1.10 | Ancho (m) | 0.90
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.CP05 |  |  | COMPUERTA CANAL MANUAL ENTRADA 3 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | MURAL |  |  | Alto (m) | 1.10 | Ancho (m) | 0.90
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.CP06 |  |  | COMPUERTA CANAL MANUAL SALIDA 3 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | MURAL |  |  | Alto (m) | 1.10 | Ancho (m) | 0.90
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.OR01 |  |  | TORNILLO TRANSPORTADOR DE TAMICES AUTOM. | Tornillos | Marca | FILTRAMAS | Modelo | TP-2040 | Nº serie | 10025B | Potencia (kW) | 0.75 | Longitud (m) | 6 | Helice | ST-52 70x15 | Capacidad (m3/h) | 2
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.OR02 |  |  | TORNILLO TRANSPORTADOR DE REJAS DE FINOS | Tornillos | Marca | FILTRAMAS | Modelo | TP-2040 | Nº serie | 10025A | Potencia (kW) | 0.75 | Longitud (m) | 6 | Helice | ST-52 70x15 | Capacidad (m3/h) | 2
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.RJ01 |  |  | REJA DE LIMPIEZA MANUAL | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | FILTRAMAS
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004 |  |  | DESARENADO - DESENGRASADO | Subproceso
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.AA01 |  |  | BOMBA DE ARENAS 1 | Bomba de arenas | Marca | EGGER | Modelo | T 41-50 SOF6 LB2 Z8 | Nº serie | T 202106 | Caudal (m3/h) | 15.00 |  |  | Potencia (kW) | 0.75
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.AA02 |  |  | BOMBA DE ARENAS 2 | Bomba de arenas | Marca | EGGER | Modelo | T 41-50 SOF6 LB2
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.AI01 |  |  | AIREADOR SUMERGIDO 1 | Aireador | Marca | TSURUMI PUMP | Modelo | 32TRN21.5 | Nº serie | 9264022018 | Potencia (kW) | 1.50 | Caudal (m3/h) | 20.00 | Altura (mca) | 3.50
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.AI02 |  |  | AIREADOR SUMERGIDO 2 | Aireador | Marca | TSURUMI PUMP | Modelo | 32TRN21.5 |  |  | Potencia (kW) | 1.50 | Caudal (m3/h) | 20.00 | Altura (mca) | 3.50
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.AI03 |  |  | AIREADOR SUMERGIDO 3 (en posición 5) | Aireador | Marca | TSURUMI PUMP | Modelo | 32TRN21.5 | Nº serie | 9264022020 | Potencia (kW) | 1.50 | Caudal (m3/h) | 20.00 | Altura (mca) | 3.50
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.AI04 |  |  | AIREADOR SUMERGIDO 4 | Aireador | Marca | TSURUMI PUMP | Modelo | 32TRN21.5 |  |  | Potencia (kW) | 1.50 | Caudal (m3/h) | 20.00 | Altura (mca) | 3.50
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.AI05 |  |  | AIREADOR SUMERGIDO 5 | Aireador | Marca | TSURUMI PUMP | Modelo | 32TRN21.5 | Nº serie | 9268588003 | Potencia (kW) | 1.50 | Caudal (m3/h) | 20.00 | Altura (mca) | 3.50
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.AI06 |  |  | AIREADOR SUMERGIDO 6 | Aireador | Marca | TSURUMI PUMP | Modelo | 32TRN21.5 |  |  | Potencia (kW) | 1.50 | Caudal (m3/h) | 20.00 | Altura (mca) | 3.50
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.AI07 |  |  | AIREADOR SUMERGIDO 7 | Aireador | Marca | TSURUMI PUMP | Modelo | 32TRN21.5 |  |  | Potencia (kW) | 1.50 | Caudal (m3/h) | 20.00 | Altura (mca) | 3.50
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.AI08 |  |  | AIREADOR SUMERGIDO 8 | Aireador | Marca | TSURUMI PUMP | Modelo | 32TRN21.5 |  |  | Potencia (kW) | 1.50 | Caudal (m3/h) | 20.00 | Altura (mca) | 3.50
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.CG01 |  |  | CONCENTRADOR DE GRASAS | Concentrador de grasas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | CG-10 | Nº serie | 10025 | Potencia (kW) | 0.18 | Capacidad (m3/h) | 10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.CP01 |  |  | COMPUERTA CANAL MANUAL ENTRADA 1 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | MURAL |  |  | Alto (m) | 0.80 | Ancho (m) | 0.80
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.CP02 |  |  | COMPUERTA CANAL MANUAL ENTRADA 2 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | MURAL |  |  | Alto (m) | 0.80 | Ancho (m) | 0.80
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.CP03 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA A BIOCOS | Compuerta | Marca | FILTRAMAS
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.GR01 |  |  | PUENTE DESARENADOR 1 | Puentes desarenador/desengrasador | Marca | FILTRAMAS |  |  |  |  | Dimensión | 4X20 | Potencia (kW) | 0.43
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.GR02 |  |  | PUENTE DESARENADOR 2 | Puentes desarenador/desengrasador | Marca | FILTRAMAS
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.MB01 |  |  | CONCENTRADOR DE ARENAS | Clasificador de arenas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | CT-20/25 | Nº serie | 10025 | Potencia (kW) | 0.55 | Capacidad (m3/h) | 1
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.MM01 |  |  | COMPUERTA CANAL MOTORIZADA SALIDA GRASAS 1 | Compuerta motorizada | Marca | FILTRAMAS
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.MM02 |  |  | COMPUERTA CANAL MOTORIZADA SALIDA GRASAS 2 | Compuerta motorizada | Marca | FILTRAMAS
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.PH01 |  |  | SONDA DE PH | Medidor PH | Marca | HACH | Modelo | POLYMETRON 9500
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.TE01 |  |  | CONTENEDOR DE GRASAS | Contenedor
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.TE02 |  |  | CONTENEDOR DE ARENAS | Contenedor
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.VC03 |  |  | VALVULA DE DESAGUE DESARENADOR 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.SP004.VC04 |  |  | VALVULA DE DESAGUE DESARENADOR 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.TE01 |  |  | CONTENEDOR DE SOLIDOS 1 | Contenedor
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.TE02 |  |  | CONTENEDOR DE SOLIDOS 2 | Contenedor
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.TM01 |  |  | TAMIZ AUTOMÁTICO 1 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | SCM | Nº serie | 10048A | Potencia (kW) | 0.55 | Luz (mm) | 3
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.TM02 |  |  | REJA DE FINOS AUTOMÁTICA 1 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | ER | Nº serie | 10025A | Potencia (kW) | 0.55 | Luz (mm) | 15
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.TM03 |  |  | TAMIZ AUTOMÁTICO 2 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | SCM | Nº serie | 10048B | Potencia (kW) | 0.55 | Luz (mm) | 3
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.0013.TM04 |  |  | REJA DE FINOS AUTOMÁTICA 2 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | ER | Nº serie | 10025B | Potencia (kW) | 0.55 | Luz (mm) | 15
3 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001 |  |  | OBRA DE LLEGADA | Subproceso
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | VICINAY | Modelo | GRAB. 250 | Nº serie | 407 | Volumen (l) | 250
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL ALIV. ENTRADA | Compuerta | Marca | FILTRAMAS
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.RJ01 |  |  | REJA DE DESBASTE MANUAL | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | FILTRAMAS
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | VICINAY | Modelo | C.16.6.L2/1/ |  |  |  |  | Carga nominal (Kg) | 1600
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE ELEVACIÓN | Subproceso
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | S1.100.125.220.4.58M.S | Nº serie | 451210 | Altura (mca) | 34.50 | Caudal (m3/h) | 475.00 | Intensidad (A) | 45.00 | Potencia (kW) | 25.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | S1.100.125.220.4.58M.S.297.6.N.D | Nº serie | 451209 | Altura (mca) | 34.50 | Caudal (m3/h) | 475.00 | Intensidad (A) | 45.00 | Potencia (kW) | 25.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BS03 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA Nº 3 | Bomba Sumergible | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | S1.100.125.220.4.58M.S.297.6.N.D | Nº serie | 451208 | Altura (mca) | 20.00 | Caudal (m3/h) | 475.00 | Intensidad (A) | 45.00 | Potencia (kW) | 25.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BS04 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE PLUVIALES Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | S3.120.300.650.8.70M.S.464.G.N.D | Nº serie | 451235 | Altura (mca) | 17.80 | Caudal (m3/h) | 2000.00 | Intensidad (A) | 121.00 | Potencia (kW) | 70.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BS05 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE PLUVIALES Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | S3.120.300.650.8.70M.S | Nº serie | 451234 | Altura (mca) | 17.80 | Caudal (m3/h) | 2000.00 | Intensidad (A) | 121.00 | Potencia (kW) | 70.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BY01 |  |  | BOYA DE NIVEL 1 | Boya
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BY02 |  |  | BOYA DE NIVEL 2 | Boya
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BY03 |  |  | BOYA DE NIVEL 3 | Boya
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BY04 |  |  | BOYA DE NIVEL 4 | Boya
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BY05 |  |  | BOYA DE NIVEL 5 | Boya
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.NR01 |  |  | DETECTOR ULTRASONICO DE NIVEL | Detectores de nivel radar | Marca | SIEMENS | Modelo | PROBE LU
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.TT01 |  |  | SONDA DE TEMPERATURA | Instrumentación Temperatura
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP005 |  |  | TANQUE TORMENTAS | Subproceso
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP005.BS01 |  |  | BOMBA RETORNO TT A DESARENADOR 1 | Bomba Sumergible | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | S1.80.200.100.4.50E.220.G.N.D | Nº serie | 450587 | Altura (mca) | 9.20 | Caudal (m3/h) | 568.00 | Intensidad (A) | 22.00 | Potencia (kW) | 12.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP005.BS02 |  |  | BOMBA RETORNO TT A DESARENADOR 2 | Bomba Sumergible | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | S1.80.200.100.4.50E.S.220.G.N.D | Nº serie | 95113688 | Altura (mca) | 9.20 | Caudal (m3/h) | 568.00 | Intensidad (A) | 22.00 | Potencia (kW) | 12.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP005.NR01 |  |  | DETECTOR ULTRASONICO DE NIVEL | Detectores de nivel radar
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP005.PD01 |  |  | CARRO DECANTADOR TANQUE DE TORMENTAS | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | FILTRAMAS | Modelo | RADIAL |  |  | Dimensión | 25 | Potencia (kW) | 0.55
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP005.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA ENTRADA BOMBEO TT | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP005.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA AVENIDAS A TT | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP005.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP005.VC04 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP005.VR01 |  |  | VALVULA RETENCION BOMBA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP001.SP005.VR02 |  |  | VALVULA RETENCION BOMBA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | BIOCOS 1 | Subproceso
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL ENTRADA AGUA BIOCOS 1 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | MURAL |  |  | Alto (m) | 0.50 | Ancho (m) | 0.50
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE LINEA1 | Carrete desmontaje
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.FU01 |  |  | PARRILLAS DE DIFUSORES LINEA1 | Difusores
6 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.FU01.FU02 |  |  | DIFUSORES LINEA 1 | Difusores | Marca | SULZER | Modelo | PIK 3000
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.IV01 |  |  | MANGUITO ANTIVIBRATORIO LINEA1 | Manguito antivibratorio
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | MEDIDOR OXIGENO BIOLÓGICO 1 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | EVITA USC 5000
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO DE AIRE BIOCOS1 | Caudalímetros
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.TT01 |  |  | SONDA TEMPERATURA BIOCOS 1 | Instrumentación Temperatura | Marca | SIEMENS | Modelo | PTC 100
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA VACIADO BIOCOS 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA AVENIDAS A BIOCOS 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VC03 |  |  | VALVULA DE MARIPOSA RECIRCULACIÓN SU1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VP01 |  |  | VALVULA MARIPOSA MANUAL AIRE PARRILLAS LINEA1 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST | Modelo | TIPO WAFER
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VP02 |  |  | VALVULA DE MARIPOSA AGITACIÓN SU1 | Válvula de Mariposa
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VP03 |  |  | VALVULA DE BOLA PURGA PARRILLA SU1 | Válvula de Mariposa
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VP04 |  |  | VALVULA DE MARIPOSA RECIRCULACIÓN SU2 | Válvula de Mariposa
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VP05 |  |  | VALVULA DE MARIPOSA AGITACIÓN SU2 | Válvula de Mariposa
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VP06 |  |  | VALVULA DE BOLA PURGA PARRILLA SU2 | Válvula de Mariposa
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VZ01 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA AIRE PARRILLAS 1 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VZ02 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA AIRE PARRILLAS 2 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VZ03 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA AGITACIÓN SU 1 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VZ04 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA AGITACIÓN SU 2 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VZ05 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA RECIRCULACIÓN 1 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VZ06 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA RECIRCULACIÓN 2 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VZ07 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DESCARGA SU 1A | Válvula Motorizada
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VZ08 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DESCARGA SU 1B | Válvula Motorizada
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VZ09 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DESCARGA SU 2A | Válvula Motorizada
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VZ10 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DESCARGA SU 2B | Válvula Motorizada
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | BIOCOS 2 | Subproceso
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL ENTRADA AGUA BIOCOS 2 | Compuerta | Marca | FILTRAMAS | Modelo | MURAL |  |  | Alto (m) | 0.50 | Ancho (m) | 0.50
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE LINEA2 | Carrete desmontaje
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.FU01 |  |  | PARRILLAS DE DIFUSORES LINEA2 | Difusores
6 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.FU01.FU02 |  |  | DIFUSORES LINEA 2 | Difusores | Marca | SULZER | Modelo | PIK 3000
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.IV01 |  |  | MANGUITO ANTIVIBRATORIO LINEA2 | Manguito antivibratorio
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.OX01 |  |  | MEDIDOR OXIGENO BIOLÓGICO 2 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | EVITA USC 5000
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO DE AIRE BIOCOS2 | Caudalímetros
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.TT01 |  |  | SONDA TEMPERATURA BIOCOS 2 | Instrumentación Temperatura | Marca | SIEMENS | Modelo | PTC 100
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA VACIADO BIOCOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA AVENIDAS A BIOCOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VC03 |  |  | VALVULA DE MARIPOSA RECIRCULACIÓN SU3 | Válvula de Compuerta
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VP01 |  |  | VALVULA MARIPOSA MANUAL AIRE PARRILLAS LINEA2 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST | Modelo | TIPO WAFER
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VP02 |  |  | VALVULA DE MARIPOSA AGITACIÓN SU3 | Válvula de Mariposa
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VP03 |  |  | VALVULA DE MARIPOSA PURGA PARRILLA SU3 | Válvula de Mariposa
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VP04 |  |  | VALVULA DE MARIPOSA RECIRCULACIÓN SU4 | Válvula de Mariposa
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VP05 |  |  | VALVULA DE MARIPOSA AGITACIÓN SU4 | Válvula de Mariposa
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VP06 |  |  | VALVULA DE MARIPOSA PURGA PARRILLA SU4 | Válvula de Mariposa
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VZ01 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA AIRE PARRILLAS 3 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VZ02 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA AIRE PARRILLAS 4 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VZ03 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA AGITACIÓN SU 3 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VZ04 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA AGITACIÓN SU 4 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VZ05 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA RECIRCULACIÓN 3 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VZ06 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA RECIRCULACIÓN 4 | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 07.1-F10
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VZ07 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DESCARGA SU 3A | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 12.1-F12
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VZ08 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DESCARGA SU 3B | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 12.1-F12
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VZ09 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DESCARGA SU 4A | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 12.1-F12
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP002.VZ10 |  |  | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DESCARGA SU 4B | Válvula Motorizada | Marca | BELGICAST/AUMA | Modelo | SG 12.1-F12
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | OTROS EQUIPOS BIOCOS | Subproceso
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP003.RE01 |  |  | SOPLANTE Nº1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 65 TRC.GCA | Nº serie | 19522 | Potencia (kW) | 160.00 | Presión (bar) | 1.70 | Caudal (m3/h) | 5114.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP003.RE02 |  |  | SOPLANTE Nº2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 65 TRC.GCA | Nº serie | 19521 | Potencia (kW) | 160.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP003.RE03 |  |  | SOPLANTE Nº3 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 65 TRC.GCA | Nº serie | 19520 | Potencia (kW) | 160.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP003.RL01 |  |  | POLIPASTO ELECTRICO SALA SOPLANTES | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | VICINAY | Modelo | ABK3 40002U
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP003.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DESAGÜE | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP003.VP01 |  |  | VALVULA MARIPOSA MANUAL SALIDA SOPLANTES | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST | Modelo | TIPO WAFER
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP004 |  |  | DOSIFICACION DE COAGULANTE | Subproceso
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP004.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE ELIMINACION P 1 | Bomba dosificadora | Marca | TIMSA | Modelo | ELADOS EMP IV
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP004.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE ELIMINACION P 2 | Bomba dosificadora | Marca | TIMSA | Modelo | ELADOS EMP IV
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP004.BD03 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE ELIMINACION P 3 | Bomba dosificadora | Marca | TIMSA | Modelo | ELADOS EMP IV
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP004.DE01 |  |  | DEPOSITO COAGULANTE 1 | Depósito | Marca | TECNIUM | Modelo | DPGSS-100 | Nº serie | 41174 | Volumen (m3) | 10.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP002.SP004.DE02 |  |  | DEPOSITO COAGULANTE 2 | Depósito | Marca | TECNIUM | Modelo | DPGSS-100 |  |  | Volumen (m3) | 10.00
3 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
4 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | ARQUETA AGUA TRATADA | Subproceso
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP003.SP001.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO | Bomba dosificadora
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN AGUA INDUSTRIAL | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 300 AMR-B160 | Nº serie | 5048050048 | Volumen (l) | 300 | Presión nominal (bar) | 10.00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP003.SP001.DE01 |  |  | DEPÓSITO HIPOCLORITO | Depósito
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | BOMBA AGUA INDUSTRIAL | Grupo de presión
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP003.SP001.PL01 |  |  | AGITADOR HIPOCLORITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador
5 | 00.40AR.05SS.001.PC001.SP003.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA ARQUETA BOMBA AGUA IND | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
2 | 00.40AR.05SS.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGO | Proceso
3 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001 |  |  | BOMBEO FANGO | Subproceso
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 1 | Bomba Sumergible | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | SV034DHU508 | Nº serie | 450582 | Altura (mca) | 14.00 | Caudal (m3/h) | 100.00 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 3.60
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 2 | Bomba Sumergible | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | SV034DHU508 | Nº serie | 450580 | Altura (mca) | 14.00 | Caudal (m3/h) | 100.00 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 3.60
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.BS03 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 3 | Bomba Sumergible | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | SV034DHU508 | Nº serie | 450583 | Altura (mca) | 14.00 | Caudal (m3/h) | 100.00 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 3.60
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.BS04 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 4 | Bomba Sumergible | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | SV034DHU508 | Nº serie | 450581 | Altura (mca) | 14.00 | Caudal (m3/h) | 100.00 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 3.60
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA BOMBA EXCESO 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA BOMBA EXCESO 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA BOMBA EXCESO 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.VC04 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA BOMBA EXCESO 4 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VALVULA RETENCION DE BOLA 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VALVULA RETENCION DE BOLA 2 | Válvula Antiretorno
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.VR03 |  |  | VALVULA RETENCION DE BOLA 3 | Válvula Antiretorno
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP001.VR04 |  |  | VALVULA RETENCION DE BOLA 4 | Válvula Antiretorno
3 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP002 |  |  | ESPESAMIENTO DE FANGOS | Subproceso
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP002.NR01 |  |  | DETECTOR ULTRASONICO DE NIVEL | Detectores de nivel radar
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP002.PD01 |  |  | PUENTE ESPESADOR TRACCION CENTRAL | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | FILTRAMAS | Modelo | ES | Nº serie | 10025 | Dimensión | 13 M | Potencia (kW) | 0.25
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA VACIADO | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003 |  |  | DESHIDRATACIÓN DE FANGOS | Subproceso
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.CN01 |  |  | CENTRÍFUGA 1 | Centrífuga | Marca | ALFALAVAL | Modelo | ALDEC 45 | Nº serie | 5122773-2010 | Intensidad (A) | 55.00 | Potencia (kW) | 30.00
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.CN02 |  |  | CENTRÍFUGA 2 | Centrífuga | Marca | ALFALAVAL | Modelo | ALDEC 45 | Nº serie | 5122772-2010 | Intensidad (A) | 55.00 | Potencia (kW) | 30.00
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.CO01 |  |  | COMPRESOR AIRE SILO | Compresor Aire | Marca | ABAC | Modelo | FC2724 CM2 | Nº serie | 043215 0301-FCCC404 | Caudal (m3/h) | 13.20 | Intensidad (A) | 7.00 | Potencia (kW) | 1.50 | Volumen (l) | 24
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.FD01 |  |  | BOMBA DE FANGO DESHIDRATADO 1 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | CW052BL2R1/G412 |  |  | Caudal (m3/h) | 1.70 |  |  | Potencia (kW) | 4.00 | Presión (bar) | 12.00
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.FD02 |  |  | BOMBA DE FANGO DESHIDRATADO 2 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | CW052
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.FD03 |  |  | BOMBA TORNILLO BOMBEO DE FANGO 3 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | C15KC11RM |  |  | Caudal (m3/h) | 11.00 | Altura (mca) | 1.68 | Potencia (kW) | 2.20 | Presión (bar) | 8.00
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.FD04 |  |  | BOMBA TORNILLO BOMBEO DE FANGO 1 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | C15K | [6 empty] | Potencia (kW) | 2.20 | Presión (bar) | 8.00
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.FD05 |  |  | BOMBA TORNILLO BOMBEO DE FANGO 2 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | C15K | Nº serie | C463423/02 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 2.20 | Presión (bar) | 8.00
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.FD06 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 1 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | CGH |  |  | Caudal (m3/h) | 0.80 | Altura (mca) | 1.56 | Potencia (kW) | 0.37
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.FE05 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 2 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | GH
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.FE06 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 3 | Bomba fangos espesador |  |  | Modelo | GH
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.NR01 |  |  | DETECTOR ULTRASONICO DE NIVEL | Detectores de nivel radar | Marca | SIEMENS | Modelo | MULTIRRANGER 100
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.PL01 |  |  | PREPARADOR DE POLIELECTROLITO COBEJA | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador | Marca | TIMSA | Modelo | POLIFLOC 2500 |  |  |  |  | Volumen (l) | 2500
5 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.PL01.AR01 |  |  | AGITADOR CÁMARA PREPARACIÓN POLIELECTROLITO | Agitador vertical | Marca | TIMSA | Modelo | HAS-05.03 R |  |  | Potencia (kW) | 0.75
5 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.PL01.EP01 |  |  | DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO | Polipack | Marca | TIMSA | Modelo | TDS-00
5 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.PL01.PL03 |  |  | AGITADOR CÁMARA MADURACIÓN POLIELECTROLITO | Agitador vertical | Marca | TIMSA | Modelo | HAS-05.03 R |  |  | Potencia (kW) | 0.75
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | VICINAY
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.RL01 |  |  | POLIPASTO ELECTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | VICINAY | Modelo | ABK-3-4002U |  |  | Potencia (kW) | 2.70 | Carga nominal (Kg) | 4000
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.TO01 |  |  | SILO FANGOS DESHIDRATADOS | Tolva | Marca | PARCITANK | Modelo | CON PATAS | Nº serie | 9568/2010 | Capacidad (Kg) | 70000.00
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.TP01 |  |  | MANOMETROS DE PRESION | Instrumentación Presión
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA FANGO ESPESADO A BOMBA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV - 05 - 47
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA TUBERÍA FANGO ESPESADO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV - 05 - 47
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DESAGÜE | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV - 05 - 47
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.VC04 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA A SILO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV - 05 - 47
4 | 00.40AR.05SS.001.PC002.SP003.VC05 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA A SILO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV - 05 - 47
2 | 00.40AR.05SS.001.PC003 |  |  | LÍNEA DE AIRE | Proceso
3 | 00.40AR.05SS.001.PC003.SP001 |  |  | DESODORIZACIÓN | Subproceso
4 | 00.40AR.05SS.001.PC003.SP001.DE01 |  |  | TORRE DESODORIZACIÓN | Depósito | Marca | TECNIUM
4 | 00.40AR.05SS.001.PC003.SP001.UK01 |  |  | DETECTOR FIJO SULFHÍDRICO | Detector de sulfídrico | Marca | DRAGER | Modelo | POLYTRON
4 | 00.40AR.05SS.001.PC003.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR DESODORIZACIÓN | Ventilador | Marca | TECNIUM | Modelo | MPSSS 5573
4 | 00.40AR.05SS.001.PC003.SP001.VT02 |  |  | VENTILADOR EXTRACTOR 1 | Ventilador | Marca | SODECA | Modelo | HEP-40-4 M/H/A
4 | 00.40AR.05SS.001.PC003.SP001.VT03 |  |  | VENTILADOR EXTRACTOR 2 | Ventilador | Marca | SODECA | Modelo | HEP-40-4 M/H/A
2 | 00.40AR.05SS.001.PC004 |  |  | BALSA DE INVESTIGACIÓN | Proceso
3 | 00.40AR.05SS.001.PC004.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL AGUA INDUSTRIAL 1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.05SS.001.PC004.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.05SS.001.PC004.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.05SS.001.PC004.VC04 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL AGUA INDUSTRIAL 2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.05SS.001.PC004.VC05 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.05SS.001.PC004.VC06 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.05SS.001.PC004.VC07 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL AGUA INDUSTRIAL 3 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.05SS.001.PC004.VC08 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 3 | Válvula de Compuerta
3 | 00.40AR.05SS.001.PC004.VC09 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA MANUAL 3 | Válvula de Compuerta
2 | 00.40AR.05SS.001.PC005 |  |  | ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
3 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0010 |  |  | CT | TRAFOS
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0010.TF01 |  |  | TRANFORMADOR 1 | TRAFOS
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0010.TF02 |  |  | TRANFORMADOR 2 | TRAFOS
3 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0011 |  |  | OTROS | Subproceso
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0011.HW01 |  |  | AIRE ACONDICIONADO 1 | Aire acondicionado | Marca | FUJITSU | Modelo | AOH9USCC
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0011.HW02 |  |  | AIRE ACONDICIONADO 2 | Aire acondicionado | Marca | FUJITSU | Modelo | AOH9USCC
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0011.HW03 |  |  | AIRE EDIFICIO CONTROL | Aire acondicionado | Marca | MITSUBISHI | Modelo | PUHY P250YHM A )G) | Nº serie | OYW16185
3 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0020 |  |  | CCM | CCMS
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0020.AE01 |  |  | ARRANCADOR ESTATICO SOPLANTE 3 | Arrancador eléctrico | Marca | POWER ELECTRONICS | Modelo | V50330
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0020.AE02 |  |  | ARRANCADOR ESTATICO BOMBA PLUVIAL 2 | Arrancador eléctrico | Marca | POWER ELECTRONICS | Modelo | V50145
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0020.BT01 |  |  | BATERÍA DE CONDENSADORES 1 | Bateria Condensadores
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0020.BT02 |  |  | BATERÍA DE CONDENSADORES 2 | Bateria Condensadores
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0020.VF01 |  |  | VARIADOR SOPLANTE 1 | Variador Frecuencia | Marca | POWER ELECTRONICS | Modelo | SD700
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0020.VF02 |  |  | VARIADOR SOPLANTE 2 | Variador Frecuencia | Marca | POWER ELECTRONICS | Modelo | SD700
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.0020.VF03 |  |  | VARIADOR BOMBA PUVIAL 1 | Variador Frecuencia | Marca | POWER ELECTRONICS | Modelo | DS450
3 | 00.40AR.05SS.001.PC005.SP001 |  |  | AUTOMATISMO Y CONTROL | Subproceso
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.SP001.SA01 |  |  | SAI CCM1 | Sistema de Alimentacion Interrumpida
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.SP001.SA02 |  |  | SAI PC SCADA | Sistema de Alimentacion Interrumpida
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.SP001.SC01 |  |  | PC SCADA | SCADA
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.SP001.TY01 |  |  | AUTÓMATA 1 | Autómata | Marca | ALLEN BRADLEY | Modelo | COMPACT LOGIX L32E
4 | 00.40AR.05SS.001.PC005.SP001.TY02 |  |  | AUTÓMATA 2 | Autómata | Marca | ALLEN BRADLEY | Modelo | COMPACT LOGIX L32E
2 | 00.40AR.05SS.001.Plp01 |  |  | PUNTO LIMPIO COBEJA | Punto limpio
1 | 00.40AR.05SS.0027 |  |  | EQUIPOS DE SEGURIDAD ZONA | Equipos de Seguridad
2 | 00.40AR.05SS.0027.EE01 |  |  | TRIPODE DE AQUALIA | equipo especial
2 | 00.40AR.05SS.0027.EE02 |  |  | EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA DE AQUALIA | equipo especial
2 | 00.40AR.05SS.0027.EE03 |  |  | VENTILADOR ESPACIOS CONFINADOS DE AQUALIA | equipo especial | Marca | EURITECSA | Modelo | SF-30
2 | 00.40AR.05SS.0027.EE04 |  |  | MEDIDOR MULTIGASES DE AQUALIA | equipo especial
1 | 00.40AR.05SS.SP002 |  |  | RED DE COLECTORES: ALAMEDA DE LA SAGRA | Subproceso
2 | 00.40AR.05SS.SP002.CP01 |  |  | COMPUERTA 1 | Compuerta
2 | 00.40AR.05SS.SP002.CP02 |  |  | COMPUERTA 2 | Compuerta
2 | 00.40AR.05SS.SP002.PS01 |  |  | PLACA FOTOVOLTÁICA | Placa Solar
2 | 00.40AR.05SS.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO | Caudalímetros | Marca | HIDROVISION | Modelo | Q-EYE RADAR
2 | 00.40AR.05SS.SP002.RJ01 |  |  | REJA DE GRUESOS 1 | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
2 | 00.40AR.05SS.SP002.RJ02 |  |  | REJA DE GRUESOS 2 | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
1 | 00.40AR.05SS.SP003 |  |  | RED DE COLECTORES: COBEJA | Subproceso
2 | 00.40AR.05SS.SP003.CP01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA | Compuerta
2 | 00.40AR.05SS.SP003.PS01 |  |  | PLACA FOTOVOLTÁICA C. 1 | Placa Solar
2 | 00.40AR.05SS.SP003.PS02 |  |  | PLACA FOTOVOLTÁICA C. 2 | Placa Solar
2 | 00.40AR.05SS.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO C. URBANA | Caudalímetros | Marca | HIDROVISION | Modelo | Q-EYE RADAR
2 | 00.40AR.05SS.SP003.QQ02 |  |  | CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO DE INSERCIÓN C. 2 | Caudalímetros | Marca | HIDROVISION | Modelo | Q-EYE RADAR
2 | 00.40AR.05SS.SP003.QQ03 |  |  | CAUDALIMETRO ULTRASONICO URBANO | Caudalímetros | Marca | GWF
2 | 00.40AR.05SS.SP003.RJ01 |  |  | REJA DE GRUESOS | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
1 | 00.40AR.05SS.SP004 |  |  | RED DE COLECTORES: PANTOJA | Subproceso
2 | 00.40AR.05SS.SP004.CP01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA 1 A. ESTE | Compuerta
2 | 00.40AR.05SS.SP004.PS01 |  |  | PLACA FOTOVOLTÁICA | Placa Solar
2 | 00.40AR.05SS.SP004.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO PANTOJA | Caudalímetros | Marca | HIDROVISION | Modelo | Q-EYE RADAR II
2 | 00.40AR.05SS.SP004.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO ULTRASONICO | Caudalímetros | Marca | GWF
2 | 00.40AR.05SS.SP004.RJ01 |  |  | REJA DE GRUESOS 1 A. ESTE | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
2 | 00.40AR.05SS.SP004.RJ02 |  |  | REJA DE GRUESOS 2 A. OESTE | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
2 | 00.40AR.05SS.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA 2 A. OESTE | Válvula de Compuerta
1 | 00.40AR.05SS.SP005 |  |  | RED DE COLECTORES: VILLALUENGA DE LA SAGRA | Subproceso
2 | 00.40AR.05SS.SP005.PS01 |  |  | PLACA FOTOVOLTÁICA | Placa Solar
2 | 00.40AR.05SS.SP005.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO | Caudalímetros | Marca | HIDROVISION | Modelo | Q-EYE RADAR
2 | 00.40AR.05SS.SP005.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO ULTRASONICO | Caudalímetros | Marca | GWF
2 | 00.40AR.05SS.SP005.RJ01 |  |  | REJA DE GRUESOS | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
2 | 00.40AR.05SS.SP005.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA | Válvula de Compuerta
1 | 00.40AR.05SS.SP006 |  |  | RED DE COLECTORES: YUNCLER | Subproceso
2 | 00.40AR.05SS.SP006.PS01 |  |  | PLACA FOTOVOLTÁICA | Placa Solar
2 | 00.40AR.05SS.SP006.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO YUNCLER | Caudalímetros | Marca | HIDROVISION | Modelo | Q-EYE RADAR
2 | 00.40AR.05SS.SP006.RJ01 |  |  | REJA DE GRUESOS | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
2 | 00.40AR.05SS.SP006.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA | Válvula de Compuerta
1 | 00.40AR.05SS.SP007 |  |  | EMPRESA BMI ESPAÑA | Subproceso
2 | 00.40AR.05SS.SP007.PS01 |  |  | PLACA FOTOVOLTÁICA | Placa Solar
2 | 00.40AR.05SS.SP007.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO | Caudalímetros