## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 150813 | 142913
2022-02-01 | 137563 | 130013
2022-03-01 | 178212 | 168656
2022-04-01 | 216130 | 160524
2022-05-01 | 172668 | 157192
2022-06-01 | 127054 | 119449
2022-07-01 | 115302 | 109447
2022-08-01 | 108935 | 101292
2022-09-01 | 120885 | 112040
2022-10-01 | 127781 | 126679
2022-11-01 | 139005 | 143929
2022-12-01 | 182334 | 175704
2023-01-01 | 174143 | 170141
2023-02-01 | 143234 | 139404
2023-03-01 | 151184 | 146799
2023-04-01 | 130902 | 128053
2023-05-01 | 137451 | 123006
2023-06-01 | 143022 | 140751
2023-07-01 | 112186 | 110395
2023-08-01 | 102160 | 100578
2023-09-01 | 206687 | 167538
2023-10-01 | 266554 | 167409
2023-11-01 | 260315 | 181914
2023-12-01 | 199085 | 194430
2024-01-01 | 202144 | 197941
2024-02-01 | 194831 | 182752
2024-03-01 | 203380 | 195318
2024-04-01 | 190154 | 181013
2024-05-01 | 173407 | 167833
2024-06-01 | 159379 | 152733
2024-07-01 | 145621 | 139989
2024-08-01 | 142891 | 132733
2024-09-01 | 150699 | 145778
2024-10-01 | 177150 | 170594
2024-11-01 | 185379 | 178654
2024-12-01 | 173086 | 166652
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-04 | C | 120 | 143 | 258 | 39.5 |  |  |  |  | 5.87 | 2192
2022-01-05 | C | 108 | 80 | 197 | 40.4 |  |  |  |  | 7.31 | 1757
2022-01-10 | C | 132 | 160 | 247 | 80.2 |  |  |  |  | 7.05 | 2260
2022-01-12 | C | 116 | 188 | 224 | 44.4 |  |  |  |  | 6.42 | 2190
2022-01-16 | C | 116 | 151 | 224 | 44.4 |  |  |  |  | 6.42 | 2190
2022-01-17 | C | 160 | 190 | 365 | 38.4 |  |  |  |  | 4.1 | 2240
2022-01-20 | C | 64 | 112 | 135 | 36.1 |  |  |  |  | 5.69 | 1832
2022-01-24 | C | 144 | 247 | 410 | 46.7 |  |  |  |  | 5.44 | 1950
2022-01-26 | C | 140 | 150 | 514 | 30.6 |  |  |  |  | 10.8 | 1924
2022-01-27 | C | 72 | 161 | 211 | 54.9 |  |  |  |  | 6 | 2240
2022-01-31 | C | 128 | 241 | 355 | 57.4 |  |  |  |  | 5.66 | 2015
2022-02-01 | C | 163 | 130 | 247 | 35.2 |  |  |  |  | 5.45 | 2120
2022-02-02 | C | 68 | 103 | 203 | 40.7 |  |  |  |  | 5.37 | 2102
2022-02-06 | C | 176 | 318 | 381 | 55.8 |  |  |  |  | 8.12 | 2097
2022-02-10 | C | 80 | 167 | 197 | 46.3 |  |  |  |  | 5.72 | 2142
2022-02-14 | C | 60 | 117 | 214 | 44.5 |  |  |  |  | 5.99 | 2032
2022-02-17 | C | 140 | 291 | 410 | 43.2 |  |  |  |  | 5.4 | 2038
2022-02-21 | C | 124 | 493 | 435 | 51.2 |  |  |  |  | 6.3 | 2054
2022-02-23 | C | 155 | 170 | 428 | 35 |  |  |  |  | 5.5 | 2220
2022-02-24 | C | 100 | 168 | 261 | 44.9 |  |  |  |  | 5.82 | 2082
2022-03-02 | C | 157 | 100 | 301 | 42 |  |  |  |  | 7.55 | 1875
2022-03-03 | C | 84 | 118 | 122 | 31.2 |  |  |  |  | 6.25 | 2410
2022-03-06 | C | 196 | 123 | 308 | 37.9 |  |  |  |  | 6.91 | 1636
2022-03-10 | C | 156 | 120 | 178 | 37 |  |  |  |  | 5.84 | 2058
2022-03-17 | C | 81 | 44 | 155 | 26.1 |  |  |  |  | 4.96 | 1842
2022-03-22 | C | 68 | 162 | 277 | 32.5 |  |  |  |  | 8.81 | 2115
2022-03-24 | C | 48 | 45 | 87 | 22.2 |  |  |  |  | 7 | 1487
2022-03-29 | C | 76 | 56 | 113 | 40.8 |  |  |  |  | 5.79 | 2370
2022-04-03 | C | 160 | 98 | 181 | 37 |  |  |  |  | 5.1 | 2330
2022-04-04 | C | 70 | 74 | 292 | 36.4 |  |  |  |  | 4.8 | 2210
2022-04-06 | C | 160 | 220 | 257 | 39.3 |  |  |  |  | 6.24 | 2082
2022-04-11 | C | 168 | 201 | 317 | 44.7 |  |  |  |  | 7.79 | 2300
2022-04-12 | C | 72 | 180 | 275 | 32.9 |  |  |  |  | 4.92 | 1879
2022-04-17 | C | 52 | 110 | 220 | 40.9 |  |  |  |  | 5.6 | 2210
2022-04-20 | C | 112 | 100 | 130 | 35.2 |  |  |  |  | 9.4 | 2230
2022-04-25 | C | 65 | 56 | 206 | 27.9 |  |  |  |  | 4.2 | 2220
2022-04-27 | C | 52 | 28 | 51 | 34.1 |  |  |  |  | 5.38 | 1444
2022-05-01 | C | 148 | 76 | 130 | 37.7 |  |  |  |  | 6.87 | 2350
2022-05-03 | C | 76 | 41 | 96 | 20 |  |  |  |  | 4.47 | 2120
2022-05-05 | C | 72 | 82 | 139 | 33.9 |  |  |  |  | 5.12 | 2730
2022-05-08 | C | 72 | 82 | 139 | 33.9 |  |  |  |  | 5.12 | 2730
2022-05-11 | C | 96 | 104 | 208 | 34.7 |  |  |  |  | 5.32 | 2330
2022-05-16 | C | 76 | 135 | 265 | 34.8 |  |  |  |  | 5.73 | 2400
2022-05-18 | C | 60 | 195 | 277 | 30.5 |  |  |  |  | 3.2 | 2420
2022-05-19 | C | 112 | 90 | 180 | 20.8 |  |  |  |  | 3.84 | 2460
2022-05-26 | C | 124 | 185 | 264 | 52.8 |  |  |  |  | 5.37 | 2200
2022-05-29 | C | 20 | 151 | 255 | 43.9 |  |  |  |  | 5.57 | 2220
2022-05-31 | C | 128 | 162 | 292 | 46.8 |  |  |  |  | 5.36 | 2270
2022-06-02 | C | 70 | 105 | 302 | 42.8 |  |  |  |  | 4.34 | 2270
2022-06-06 | C | 104 | 254 | 304 | 39.9 |  |  |  |  | 3.63 | 2184
2022-06-08 | C | 124 | 146 | 255 | 42 |  |  |  |  | 4.99 | 2280
2022-06-13 | C | 164 | 341 | 416 | 45.6 |  |  |  |  | 5.99 | 2270
2022-06-16 | C | 120 | 277 | 449 | 43.6 |  |  |  |  | 6.21 | 1825
2022-06-19 | C | 192 | 364 | 502 | 50.2 |  |  |  |  | 6.48 | 2113
2022-06-22 | C | 280 | 280 | 342 | 48.1 |  |  |  |  | 5.96 | 2119
2022-06-23 | C | 260 | 240 | 525 | 36.6 |  |  |  |  | 5.45 | 1445
2022-06-28 | C | 236 | 396 | 529 | 57.8 |  |  |  |  | 8.42 | 1992
2022-06-30 | C | 200 | 290 | 412 | 55.2 |  |  |  |  | 6.74 | 2069
2022-07-03 | C | 108 | 218 | 243 | 43.4 |  |  |  |  | 5.64 | 1961
2022-07-04 | C | 87 | 125 | 302 | 44.9 |  |  |  |  | 5.04 | 2170
2022-07-07 | C | 116 | 115 | 196 | 56.1 |  |  |  |  | 5.1 | 2038
2022-07-12 | C | 104 | 188 | 304 | 47.9 |  |  |  |  | 5.7 | 2122
2022-07-14 | C | 84 | 151 | 281 | 52.8 |  |  |  |  | 6.73 | 2064
2022-07-18 | C | 276 | 385 | 805 | 68 |  |  |  |  | 8.09 | 1966
2022-07-20 | C | 136 | 170 | 490 | 40.2 |  |  |  |  | 4.05 | 2330
2022-07-21 | C | 128 | 203 | 241 | 47.9 |  |  |  |  | 5.73 | 2200
2022-07-25 | C | 100 | 175 | 228 | 48.9 |  |  |  |  | 5.37 | 2050
2022-07-27 | C | 88 | 93 | 251 | 52.1 |  |  |  |  | 5.84 | 2127
2022-08-01 | C | 64 | 136 | 240 | 48.2 |  |  |  |  | 5.46 | 2055
2022-08-03 | C | 116 | 251 | 275 | 51.6 |  |  |  |  | 6.1 | 1984
2022-08-04 | C | 65 | 195 | 480 | 44.3 |  |  |  |  | 2.8 | 1716
2022-08-08 | C | 124 | 150 | 308 | 53.8 |  |  |  |  | 6.43 | 1981
2022-08-11 | C | 92 | 146 | 197 | 43.5 |  |  |  |  | 5.82 | 2019
2022-08-15 | C | 244 | 454 | 577 | 62.6 |  |  |  |  | 7.71 | 2026
2022-08-16 | C | 612 | 390 | 795 | 41.9 |  |  |  |  | 3.9 | 2200
2022-08-17 | C | 136 | 164 | 285 | 53.5 |  |  |  |  | 6.37 | 1984
2022-08-21 | C | 160 | 60 | 296 | 54 |  |  |  |  | 6.7 | 2067
2022-08-24 | C | 88 | 164 | 264 | 43.8 |  |  |  |  | 5.76 | 2020
2022-08-29 | C | 88 | 182 | 263 | 47.1 |  |  |  |  | 5.63 | 2050
2022-08-31 | C | 88 | 176 | 227 | 43.5 |  |  |  |  | 5.25 | 1995
2022-09-01 | C | 138 | 96 | 296 | 44.8 |  |  |  |  | 4.3 | 2730
2022-09-06 | C | 140 | 139 | 309 | 47.6 |  |  |  |  | 5.48 | 2030
2022-09-08 | C | 156 | 180 | 413 | 51.4 |  |  |  |  | 6.03 | 1991
2022-09-12 | C | 268 | 254 | 471 | 55 |  |  |  |  | 7.56 | 2020
2022-09-14 | C | 168 | 65 | 208 | 28.5 |  |  |  |  | 3.09 | 1958
2022-09-15 | C | 203 | 165 | 315 | 22.3 |  |  |  |  | 3.98 | 1397
2022-09-19 | C | 92 | 267 | 440 | 55.5 |  |  |  |  | 5.85 | 1855
2022-09-21 | C | 144 | 103 | 189 | 31 |  |  |  |  | 4.27 | 1754
2022-09-27 | C | 132 | 178 | 370 | 49.3 |  |  |  |  | 4.28 | 2075
2022-09-29 | C | 132 | 97 | 196 | 37.5 |  |  |  |  | 5.76 | 1917
2022-10-02 | C | 176 | 219 | 383 | 42.1 |  |  |  |  | 6.26 | 1842
2022-10-03 | C | 155 | 135 | 398 | 40.8 |  |  |  |  | 6.64 | 2220
2022-10-05 | C | 204 | 160 | 361 | 42.8 |  |  |  |  | 7.08 | 1968
2022-10-10 | C | 132 | 177 | 291 | 37 |  |  |  |  | 5.54 | 1898
2022-10-13 | C | 180 | 293 | 319 | 36.5 |  |  |  |  | 5.21 | 1897
2022-10-17 | C | 256 | 380 | 461 | 58.9 |  |  |  |  | 6.61 | 1828
2022-10-19 | C | 268 | 172 | 386 | 48.8 |  |  |  |  | 6.8 | 1931
2022-10-24 | C | 140 | 170 | 213 | 39.4 |  |  |  |  | 4.84 | 2041
2022-10-25 | C | 104 | 182 | 236 | 33.9 |  |  |  |  | 4.39 | 1972
2022-11-01 | C | 80 | 124 | 203 | 44.8 |  | 40.1 |  |  | 5.12 | 2064
2022-11-03 | C | 268 | 180 | 550 | 42.7 |  |  |  |  | 5.7 | 1780
2022-11-08 | C | 236 | 277 | 482 | 45.3 |  | 37.1 | 0.371 |  | 6.1 | 1431
2022-11-10 | C | 68 | 110 | 174 | 35.9 |  | 26.1 | 0.377 |  | 3.55 | 1883
2022-11-14 | C | 140 | 122 | 264 | 41 |  | 29.3 | 0.37 |  | 4.02 | 1808
2022-11-16 | C | 28 | 52 | 114 | 19.2 |  | 11.8 | 0.98 |  | 2.63 | 1282
2022-11-22 | C | 100 | 79 | 114 | 52.6 |  |  |  |  | 8.61 | 1865
2022-11-24 | C | 88 |  | 148 | 45.5 |  | 29.9 | 0.41 |  | 4.8 | 2129
2022-11-28 | C | 96 | 153 | 161 | 39.9 |  |  |  |  | 5.03 | 1884
2022-11-29 | C | 52 | 131 | 84 | 67.1 |  |  |  |  | 9.38 | 2108
2022-12-01 | C | 130 | 76 | 279 | 37.6 |  |  |  |  | 2.25 | 1846
2022-12-05 | C | 140 | 90 | 127 | 45.9 |  |  |  |  | 10.4 | 1668
2022-12-07 | C | 92 | 52 | 164 | 29.9 |  |  |  |  | 7.31 | 1104
2022-12-13 | C | 36 |  | 576 | 21.5 |  |  |  |  | 1.37 | 889
2022-12-15 | C | 52 | 315 | 602 | 23.5 |  |  |  |  | 3.29 | 2080
2022-12-19 | C | 19 | 53 | 46 | 24.2 |  |  |  |  | 2.37 | 2190
2022-12-21 | C | 132 | 6 | 177 | 23.6 |  |  |  |  | 2.6 | 1925
2022-12-27 | C | 152 | 89 | 188 | 31.9 |  |  |  |  | 3.4 | 2340
2022-12-28 | C | 128 | 65 | 92 | 24.9 |  |  |  |  | 3.85 | 2290
2023-01-01 | C | 84 | 20 | 109 | 20.7 |  |  |  |  | 3.95 | 1920
2023-01-02 | C | 41 | 76 | 276 | 32.8 |  |  |  |  | 3.52 | 2240
2023-01-03 | C | 148 | 237 | 245 | 41.1 |  |  |  |  | 3.52 | 1925
2023-01-08 | C | 248 | 120 | 459 | 67.5 |  |  |  |  | 6.45 | 1772
2023-01-09 | C | 36 | 46 | 150 | 26.1 |  |  |  |  | 4.64 | 2280
2023-01-11 | C | 72 | 122 | 194 | 31.1 |  |  |  |  | 4.76 | 2160
2023-01-16 | C | 152 | 351 | 375 | 34.4 |  |  |  |  | 4.71 | 2150
2023-01-18 | C | 104 | 116 | 179 | 34 |  |  |  |  | 4.5 | 2020
2023-01-23 | C | 140 | 161 | 347 | 42 |  | 27.6 | 0.917 |  | 5.33 | 2190
2023-01-25 | C | 48 | 102 | 169 | 28.8 |  |  |  |  | 3.72 | 2430
2023-01-30 | C | 136 | 389 | 591 | 41.2 |  |  |  |  | 5.05 | 2160
2023-02-01 | C | 116 | 185 | 374 | 34.2 |  |  |  |  | 2.8 | 2270
2023-02-02 | C | 220 | 78 | 129 | 34 |  |  |  |  | 5.3 | 2320
2023-02-07 | C | 64 | 315 | 483 | 40.3 |  |  |  |  | 3.2 | 2160
2023-02-09 | C | 112 | 133 | 287 | 39.9 |  | 26.9 | 1.23 |  | 3.46 | 2160
2023-02-13 | C | 168 | 170 | 239 | 34 |  | 30.4 | 0.59 |  | 5.65 | 2220
2023-02-15 | C | 60 | 126 | 238 | 35.7 |  |  |  |  | 5.6 | 2170
2023-02-20 | C | 84 | 103 | 224 | 39.8 |  |  |  |  | 4.78 | 2190
2023-02-22 | C | 84 | 120 | 360 | 35 |  |  |  |  | 4.68 | 2110
2023-02-27 | C | 136 | 216 | 485 | 32.1 |  |  |  |  | 5.11 | 2190
2023-03-01 | C | 136 | 200 | 441 | 35.8 |  |  |  |  | 4.77 | 2170
2023-03-02 | C | 93 | 170 | 442 | 44.1 |  |  |  |  | 4.7 | 2310
2023-03-07 | C | 72 | 180 | 285 | 39.4 |  |  |  |  | 5.1 | 2040
2023-03-09 | C | 332 | 220 | 631 | 34.2 |  |  |  |  | 6.59 | 1843
2023-03-13 | C | 96 | 167 | 265 | 43.9 |  |  |  |  | 5.38 | 2160
2023-03-15 | C | 208 | 320 | 427 | 37.5 |  |  |  |  | 5.42 | 2240
2023-03-20 | C | 148 | 151 | 422 | 38.4 |  |  |  |  | 5.19 | 2140
2023-03-22 | C | 128 | 160 | 400 | 45.2 |  |  |  |  | 5.31 | 2090
2023-03-27 | C | 92 | 181 | 240 | 42.7 |  |  |  |  | 15.6 | 2120
2023-03-29 | C | 76 | 127 | 226 | 38.9 |  |  |  |  | 6.42 | 2040
2023-04-02 | C | 140 | 140 | 251 | 43.1 |  |  |  |  | 7.46 | 2020
2023-04-03 | C | 41 | 165 | 515 | 41.6 |  |  |  |  | 3.65 | 2190
2023-04-04 | C | 84 | 90 | 165 | 51.8 |  |  |  |  | 6 | 2140
2023-04-10 | C | 128 | 213 | 338 | 45.8 |  |  |  |  | 2.74 | 1987
2023-04-12 | C | 88 | 130 | 187 | 41 |  |  |  |  | 5.57 | 2120
2023-04-17 | C | 136 | 212 | 370 | 43.8 |  | 37.3 | 0.54 |  | 5.72 | 2040
2023-04-19 | C | 112 | 179 | 259 | 48.6 |  |  |  |  | 5.45 | 2060
2023-04-24 | C | 64 |  | 147 | 40 |  |  |  |  | 3.74 | 2100
2023-04-26 | C | 80 |  | 311 | 76 |  |  |  |  | 1.12 | 2000
2023-05-01 | C | 148 | 222 | 431 | 49.9 |  |  |  |  | 5.69 | 2610
2023-05-02 | C | 192 | 145 | 450 | 56.6 |  |  |  |  | 6.44 | 2760
2023-05-03 | C | 136 | 174 | 345 | 44.9 |  |  |  |  | 4.1 | 2050
2023-05-08 | C | 116 | 185 | 364 | 58.1 |  |  |  |  | 6.38 | 2160
2023-05-11 | C | 308 | 160 | 337 | 49.1 |  |  |  |  | 6.06 | 2180
2023-05-14 | C | 168 | 211 | 431 | 53.2 |  |  |  |  | 5.54 | 1675
2023-05-16 | C | 128 | 246 | 497 | 53.6 |  |  |  |  | 4.45 | 2060
2023-05-22 | C | 200 | 257 | 499 | 56.7 |  |  |  |  | 6.9 | 2010
2023-05-25 | C | 240 | 340 | 781 | 42.9 |  |  |  |  | 4.88 | 1630
2023-05-28 | C | 280 | 125 | 327 | 78.5 |  |  |  |  | 5.21 | 1224
2023-05-31 | C | 156 | 139 | 285 | 47 |  |  |  |  | 3.98 | 1841
2023-06-01 | C | 73 | 38 | 139 | 25.1 |  |  |  |  | 3.4 | 1788
2023-06-04 | C | 80 | 143 | 289 | 39.7 |  |  |  |  | 3.85 | 1816
2023-06-06 | C | 176 | 170 | 287 | 40.1 |  |  |  |  | 5.21 | 1878
2023-06-11 | C | 104 | 77 | 203 | 32.5 |  |  |  |  | 4.61 | 1918
2023-06-14 | C | 88 | 93 | 214 | 20.1 |  |  |  |  | 3.79 | 1839
2023-06-18 | C | 192 | 214 | 425 | 47.6 |  |  |  |  | 5.53 | 1582
2023-06-21 | C | 80 | 70 | 138 | 35.6 |  |  |  |  | 4.35 | 1676
2023-06-25 | C | 120 | 101 | 195 | 46.5 |  |  |  |  | 5.25 | 1979
2023-06-28 | C | 164 | 100 | 190 | 45.4 |  |  |  |  | 5.69 | 2120
2023-07-02 | C | 76 | 72 | 149 | 47.5 |  |  |  |  | 7.18 | 2090
2023-07-03 | C | 88 | 120 | 346 | 49 |  |  |  |  | 5.9 | 2090
2023-07-05 | C | 64 | 100 | 199 | 48.9 |  |  |  |  | 5.89 | 1958
2023-07-09 | C | 120 | 145 | 229 | 58.9 |  |  |  |  | 8.28 | 1999
2023-07-12 | C | 180 | 280 | 523 | 72 |  |  |  |  | 6.88 | 1974
2023-07-16 | C | 172 | 131 | 207 | 31.1 |  |  |  |  | 3.63 | 1958
2023-07-19 | C | 120 | 220 | 459 | 33 |  |  |  |  | 4.07 | 2100
2023-07-23 | C | 108 | 194 | 289 | 38.8 |  |  |  |  | 5.7 | 1977
2023-07-26 | C | 24 | 140 | 294 | 43.2 |  |  |  |  | 5.9 | 1969
2023-08-01 | C | 155 | 240 | 514 | 63.4 |  |  |  |  | 7.28 | 2010
2023-08-02 | C | 212 | 81 | 135 | 53.6 |  |  |  |  | 5.73 | 2020
2023-08-06 | C | 96 | 190 | 278 | 58.8 |  |  |  |  | 6.11 | 1965
2023-08-08 | C | 148 | 140 | 264 | 57 |  |  |  |  | 5.6 | 1968
2023-08-13 | C | 140 | 85 | 112 | 54.8 |  |  |  |  | 7.13 | 1919
2023-08-16 | C | 132 | 75 | 154 | 55 |  |  |  |  | 6.47 | 1744
2023-08-21 | C | 152 | 280 | 517 | 59.5 |  |  |  |  | 6.87 | 1894
2023-08-23 | C | 76 | 118 | 262 | 51 |  |  |  |  | 6.35 | 1870
2023-08-27 | C | 88 | 97 | 201 | 37.4 |  |  |  |  | 4.85 | 1880
2023-08-30 | C | 188 | 110 | 320 | 55 |  |  |  |  | 6.12 | 1858
2023-09-04 | C | 84 | 93 | 183 | 22.9 |  |  |  |  | 1.99 | 1590
2023-09-07 | C | 49 | 38 | 100 | 17 |  |  |  |  | 1 | 2170
2023-09-10 | C | 104 | 115 | 179 | 26.9 |  |  |  |  | 2.85 | 2420
2023-09-13 | C | 108 | 60 | 171 | 29.2 |  |  |  |  | 2.19 | 2580
2023-09-18 | C | 76 | 105 | 215 | 46.2 |  |  |  |  | 2.94 | 2400
2023-09-24 | C | 84 | 93 | 186 | 29.1 |  |  |  |  | 3.29 | 2150
2023-09-27 | C | 88 | 79 | 148 | 25.2 |  |  |  |  | 3.66 | 2030
2023-10-02 | C | 54 | 26 | 123 | 18.4 |  |  |  |  | 2.04 | 2310
2023-10-03 | C | 128 | 140 | 227 | 31.6 |  |  |  |  | 3.86 | 1938
2023-10-05 | C | 72 | 108 | 247 | 37.1 |  |  |  |  | 4.09 | 1944
2023-10-09 | C | 104 | 152 | 290 | 55 |  |  |  |  | 4.45 | 1884
2023-10-12 | C | 204 | 135 | 309 | 36.3 |  |  |  |  | 4.29 | 1861
2023-10-16 | C | 132 | 142 | 262 | 32.3 |  |  |  |  | 3.73 | 1847
2023-10-19 | C | 380 | 175 | 369 | 29.7 |  |  |  |  | 5.69 | 998
2023-10-22 | C | 108 | 117 | 282 | 258 |  |  |  |  | 2.68 | 1965
2023-10-25 | C | 452 | 501 | 891 | 39.1 |  |  |  |  | 6.5 | 2040
2023-10-30 | C | 108 | 116 | 305 | 38.7 |  |  |  |  | 5.02 | 1936
2023-11-01 | C | 48 | 105 | 219 | 23.6 |  |  |  |  | 3.17 | 1858
2023-11-02 | C | 19 | 42 | 151 | 15.9 |  |  |  |  | 1.82 | 2390
2023-11-06 | C | 272 | 188 | 354 | 27.6 |  |  |  |  | 3.87 | 2050
2023-11-09 | C | 20 | 84 | 153 | 25.8 |  |  |  |  | 3.52 | 2350
2023-11-12 | C | 140 | 119 | 221 | 69.8 |  |  |  |  | 3.72 | 2010
2023-11-14 | C | 28 | 97 | 195 | 25.2 |  |  |  |  | 3.81 | 1939
2023-11-20 | C | 180 | 75 | 136 | 29.9 |  |  |  |  | 3.84 | 1858
2023-11-22 | C | 56 | 38 | 93 | 26.7 |  |  |  |  | 2.96 | 1988
2023-11-27 | C | 124 | 57 | 111 | 30.2 |  |  |  |  | 3.13 | 1950
2023-11-29 | C | 412 | 148 | 270 | 41.9 |  |  |  |  | 5.87 | 1798
2023-12-03 | C | 268 | 30 | 71 | 47.3 |  |  |  |  | 3.53 | 1845
2023-12-06 | C | 156 | 85 | 188 | 26.4 |  |  |  |  | 3.11 | 2040
2023-12-11 | C | 300 | 88 | 198 | 21.4 |  |  |  |  | 3.34 | 2410
2023-12-12 | C | 200 | 62 | 155 | 27.5 |  |  |  |  | 3.22 | 1871
2023-12-14 | C | 152 | 77 | 197 | 25.1 |  |  |  |  | 1.18 | 2150
2023-12-18 | C | 480 | 152 | 301 | 35.3 |  |  |  |  | 2.21 | 2020
2023-12-21 | C | 208 | 115 | 217 | 35.5 |  |  |  |  | 4.07 | 1968
2023-12-26 | C | 196 | 42 | 110 | 30.3 |  |  |  |  | 2.62 | 1809
2023-12-29 | C | 316 | 80 | 204 | 40.4 |  |  |  |  | 4.73 | 1835
2024-01-02 | C | 498 | 115 | 358 | 29.8 |  |  |  |  | 3.8 | 2090
2024-01-04 | C | 296 | 180 | 378 | 40.9 |  |  |  |  | 3.81 | 1983
2024-01-07 | C | 28 | 105 | 2227 | 32 |  |  |  |  | 2.67 | 1785
2024-01-10 | C | 252 | 122 | 270 | 34.7 |  |  |  |  | 5.09 | 1910
2024-01-16 | C | 68 | 112 | 296 | 36.6 |  |  |  |  | 3.84 | 1633
2024-01-18 | C | 280 | 110 | 288 | 32.4 |  |  |  |  | 2.04 | 1508
2024-01-22 | C | 52 | 122 | 254 | 29.4 |  |  |  |  | 2.84 | 1858
2024-01-25 | C | 188 | 141 | 279 | 28.4 |  |  |  |  | 3.19 | 1806
2024-01-29 | C | 160 | 142 | 280 | 31.9 |  |  |  |  | 3.62 | 2390
2024-02-01 | C | 124 | 106 | 228 | 26.9 |  |  |  |  | 4.27 | 2520
2024-02-05 | C | 148 | 90 | 220 | 29.6 |  |  |  |  | 3.45 | 2520
2024-02-07 | C | 112 | 110 | 226 | 42.5 |  |  |  |  | 3.46 | 2410
2024-02-12 | C | 108 | 109 | 223 | 33 |  |  |  |  | 2.2 | 2470
2024-02-14 | C | 76 | 96 | 208 | 30.7 |  |  |  |  | 4.09 | 2460
2024-02-19 | C | 176 | 176 | 365 | 36.9 |  |  |  |  | 2.4 | 2450
2024-02-22 | C | 152 | 142 | 293 | 38.3 |  |  |  |  | 3.1 | 2280
2024-02-26 | C | 332 | 238 | 493 | 40.1 |  |  |  |  | 5.52 | 1840
2024-02-29 | C | 280 | 116 | 278 | 40.6 |  |  |  |  | 3.6 | 2240
2024-03-04 | C | 60 | 91 | 227 | 37.5 |  |  |  |  | 0.926 | 2400
2024-03-06 | C | 36 | 28 | 70 | 26.8 |  |  |  |  | 1.07 | 2340
2024-03-07 | C | 240 | 174 | 425 | 35.6 |  |  |  |  | 3.81 | 1876
2024-03-11 | C | 28 | 102 | 253 | 35.6 |  |  |  |  | 2.52 | 2260
2024-03-14 | C | 136 | 128 | 314 | 43.4 |  |  |  |  | 3.75 | 2130
2024-03-18 | C | 192 | 144 | 350 | 37.4 |  |  |  |  | 4.48 | 2250
2024-03-21 | C | 184 | 236 | 572 | 38.5 |  |  |  |  | 4.44 | 2180
2024-03-25 | C | 296 | 143 | 352 | 31.5 |  |  |  |  | 3.83 | 1657
2024-03-26 | C | 108 | 105 | 262 | 27.3 |  |  |  |  | 2.95 | 1996
2024-04-01 | C | 41 | 32 | 82 | 16.2 |  |  |  |  | 0.94 | 2400
2024-04-02 | C | 44 | 83 | 216 | 34 |  |  |  |  | 2.24 | 2410
2024-04-04 | C | 156 | 145 | 363 | 31.5 |  |  |  |  | 3.23 | 2310
2024-04-08 | C | 336 | 151 | 378 | 32.7 |  |  |  |  | 5.6 | 2220
2024-04-11 | C | 224 | 97 | 241 | 31.2 |  |  |  |  | 3.64 | 2220
2024-04-16 | C | 336 | 175 | 436 | 35.6 |  |  |  |  | 4.8 | 2300
2024-04-18 | C | 204 | 156 | 388 | 40.2 |  |  |  |  | 4.26 | 2330
2024-04-23 | C | 236 | 111 | 541 | 39.1 |  |  |  |  | 7.1 | 2080
2024-04-25 | C | 56 | 153 | 396 | 65.4 |  |  |  |  | 4.73 | 2050
2024-04-29 | C | 188 | 103 | 389 | 50.2 |  |  |  |  | 4.38 | 2150
2024-05-02 | C | 218 | 310 | 890 | 28.7 |  |  |  |  | 4.9 | 2350
2024-05-06 | C | 164 | 100 | 363 | 41.5 |  |  |  |  | 4.08 | 2120
2024-05-08 | C | 148 | 80 | 289 | 34.5 |  |  |  |  | 4.03 | 2180
2024-05-13 | C | 300 | 126 | 457 | 48.7 |  |  |  |  | 5.21 | 2080
2024-05-15 | C | 138 | 82 | 298 | 34.7 |  |  |  |  | 4.61 | 2110
2024-05-20 | C | 200 | 151 | 551 | 44.2 |  |  |  |  | 5.14 | 1898
2024-05-23 | C | 208 | 140 | 509 | 48.2 |  |  |  |  | 5.26 | 2050
2024-05-26 | C | 156 | 154 | 477 | 47.9 |  |  |  |  | 5.63 | 1980
2024-05-28 | C | 160 | 170 | 492 | 44.4 |  |  |  |  | 4.35 | 1987
2024-06-03 | C | 192 | 180 | 521 | 49.1 |  |  |  |  | 6 | 2090
2024-06-04 | C | 214 | 200 | 422 | 25.9 |  |  |  |  | 5.4 | 2300
2024-06-06 | C | 200 | 200 | 527 | 46.7 |  |  |  |  | 6.16 | 2040
2024-06-10 | C | 212 | 130 | 344 | 36 |  |  |  |  | 3.86 | 1544
2024-06-12 | C | 124 | 111 | 294 | 34.9 |  |  |  |  | 4.6 | 2070
2024-06-18 | C | 200 | 240 | 566 | 42.5 |  |  |  |  | 6.27 | 1964
2024-06-20 | C | 228 | 166 | 441 | 47.2 |  |  |  |  | 5.67 | 2000
2024-06-24 | C | 136 | 179 | 478 | 39.4 |  |  |  |  | 5.76 | 2160
2024-06-26 | C | 144 | 125 | 335 | 41.9 |  |  |  |  | 5.02 | 2320
2024-07-01 | C | 137 | 185 | 408 | 38.6 |  |  |  |  | 5.4 | 2110
2024-07-02 | C | 164 | 210 | 434 | 56.2 |  |  |  |  | 6.04 | 2090
2024-07-04 | C | 92 | 205 | 425 | 44.7 |  |  |  |  | 5.66 | 2090
2024-07-08 | C | 108 | 160 | 333 | 45.5 |  |  |  |  | 5.24 | 2020
2024-07-10 | C | 104 | 169 | 350 | 77 |  |  |  |  | 5.46 | 2090
2024-07-15 | C | 168 | 190 | 450 | 48.4 |  |  |  |  | 6.12 | 1948
2024-07-17 | C | 40 | 135 | 321 | 47.4 |  |  |  |  | 5.49 | 2030
2024-07-22 | C | 228 | 190 | 513 | 48.8 |  |  |  |  | 6.05 | 2120
2024-07-24 | C | 121 | 100 | 313 | 46.8 |  |  |  |  | 6.3 | 2050
2024-07-29 | C | 148 | 120 | 297 | 39.2 |  |  |  |  | 4.87 | 2030
2024-07-31 | C | 204 | 170 | 442 | 50 |  |  |  |  | 5.91 | 2190
2024-08-01 | C | 47 | 58 | 210 | 32.5 |  |  |  |  | 3.5 | 2010
2024-08-05 | C | 216 | 140 | 361 | 49.5 |  |  |  |  | 6.24 | 2010
2024-08-07 | C | 200 | 112 | 284 | 47.2 |  |  |  |  | 5.74 | 1957
2024-08-12 | C | 484 | 124 | 317 | 74.3 |  |  |  |  | 6.01 | 1904
2024-08-13 | C | 392 | 105 | 269 | 45.7 |  |  |  |  | 6.04 | 1765
2024-08-19 | C | 264 | 70 | 195 | 49.2 |  |  |  |  | 5.83 | 1917
2024-08-21 | C | 224 | 90 | 211 | 42.6 |  |  |  |  | 6.01 | 1966
2024-08-26 | C | 308 | 171 | 402 | 60.8 |  |  |  |  | 6.83 | 1853
2024-08-28 | C | 180 | 82 | 193 | 38.9 |  |  |  |  | 4.65 | 1635
2024-09-02 | C | 92 | 122 | 289 | 47.2 |  |  |  |  | 4.5 | 1913
2024-09-04 | C | 36 | 57 | 136 | 41.7 |  |  |  |  | 4.52 | 1687
2024-09-05 | C | 56 | 110 | 316 | 37.3 |  |  |  |  | 4.36 | 1943
2024-09-10 | C | 284 | 75 | 172 | 44.8 |  |  |  |  | 5 | 1864
2024-09-12 | C | 120 | 64 | 154 | 43.4 |  |  |  |  | 4.56 | 1827
2024-09-16 | C | 104 | 157 | 353 | 45.5 |  |  |  |  | 5.04 | 1811
2024-09-18 | C | 128 | 119 | 287 | 46.1 |  |  |  |  | 4.82 | 1714
2024-09-23 | C | 120 | 140 | 307 | 42.7 |  |  |  |  | 4.55 | 1774
2024-09-25 | C | 112 | 125 | 302 | 42.6 |  |  |  |  | 4.94 | 1784
2024-09-30 | C | 36 | 130 | 289 | 70 |  |  |  |  | 4.72 | 1743
2024-10-02 | C | 150 | 120 | 340 | 32.4 |  |  |  |  | 4.75 | 1850
2024-10-03 | C | 64 | 121 | 269 | 45.9 |  |  |  |  | 5.1 | 1742
2024-10-07 | C | 56 | 85 | 189 | 36.2 |  |  |  |  | 3.66 | 1472
2024-10-09 | C | 72 | 98 | 213 | 47.7 |  |  |  |  | 4.46 | 1832
2024-10-14 | C | 64 | 90 | 207 | 34.9 |  |  |  |  | 3.5 | 2020
2024-10-16 | C | 88 | 40 | 87 | 17.2 |  |  |  |  | 1.52 | 872
2024-10-21 | C | 68 | 100 | 224 | 40.2 |  |  |  |  | 3.45 | 1959
2024-10-23 | C | 60 | 80 | 208 | 37.6 |  |  |  |  | 3.92 | 2010
2024-10-28 | C | 116 | 67 | 175 | 33.1 |  |  |  |  | 2.59 | 1866
2024-10-30 | C | 76 | 42 | 111 | 29.4 |  |  |  |  | 2.38 | 1905
2024-11-04 | C | 52 | 104 | 277 | 30.7 |  |  |  |  | 3.41 | 2120
2024-11-06 | C | 84 | 96 | 257 | 36.7 |  |  |  |  | 4.19 | 2170
2024-11-07 | C | 47 | 95 | 336 | 26.3 |  |  |  |  | 2.9 | 2180
2024-11-11 | C | 80 | 60 | 181 | 28.9 |  |  |  |  | 3.04 | 2100
2024-11-13 | C | 116 | 112 | 305 | 33.6 |  |  |  |  | 3.65 | 1776
2024-11-19 | C | 92 | 80 | 224 | 36.2 |  |  |  |  | 4.2 | 2030
2024-11-21 | C | 108 | 72 | 196 | 32.5 |  |  |  |  | 3.82 | 2080
2024-11-25 | C | 264 | 99 | 270 | 34.1 |  |  |  |  | 4.41 | 1880
2024-11-28 | C | 116 | 107 | 292 | 55.8 |  |  |  |  | 4.5 | 2060
2024-12-02 | C | 98 | 115 | 316 | 32.6 |  |  |  |  | 4.56 | 2080
2024-12-03 | C | 92 | 88 | 241 | 50.7 |  |  |  |  | 4.77 | 2050
2024-12-04 | C | 84 | 79 | 217 | 58 |  |  |  |  | 4.68 | 2050
2024-12-09 | C | 112 | 150 | 424 | 32.3 |  |  |  |  | 4.97 | 2030
2024-12-11 | C | 76 | 124 | 333 | 67 |  |  |  |  | 5.31 | 2080
2024-12-16 | C | 104 | 104 | 289 | 49.1 |  |  |  |  | 5.02 | 1983
2024-12-19 | C | 184 | 126 | 316 | 43.8 |  |  |  |  | 3.98 | 2010
2024-12-23 | C | 160 | 155 | 391 | 56 |  |  |  |  | 3.49 | 1997
2024-12-26 | C | 124 | 140 | 353 | 45 |  |  |  |  | 5.54 | 1904
2024-12-30 | C | 108 | 160 | 404 | 57.2 |  |  |  |  | 4.93 | 1940
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - SAGRA CENTRO (COBEJA)
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015952404LS
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 209 | 215 | 215 | 215 | 215 | 250
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 16988 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 33902 | 1822 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 6203 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 17163 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 28498 | 2052 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 4812 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 20777 | 15750 | 0 | 0 | 32832 | 0 | 3768 | 3177 | 0 | 0 | 6176 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 18082 | 13286 | 31840 | 0 | 0 | 0 | 2349 | 1817 | 5455 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 16010 | 11684 | 27703 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 2093 | 5454 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 15329 | 11893 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 2562 | 2231 | 0 | 5309 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 14371 | 11081 | 0 | 0 | 0 | 28540 | 2550 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 5803 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 14230 | 10962 | 0 | 26243 | 0 | 0 | 2681 | 2292 | 0 | 5792 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 14389 | 10654 | 0 | 23823 | 0 | 0 | 2894 | 2213 | 0 | 5048 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13453 | 10167 | 28645 | 0 | 0 | 0 | 2573 | 2202 | 6062 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 14194 | 11041 | 0 | 0 | 28772
2022-12-01 | 13684 | 11129 | 0 | 0 | 0 | 31913
2023-01-01 | 14569 | 12347 | 0 | 0 | 0 | 32905
2023-02-01 | 14186 | 12043 | 0 | 0 | 0 | 28261
2023-03-01 | 0 | 18488 | 13451 | 0 | 0 | 32001
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 17026 | 11876 | 35022
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 18954 | 14117 | 33795
2023-06-01 | 0 | 0 | 17122 | 12081 | 0 | 31513
2023-07-01 | 15025 | 11036 | 0 | 0 | 0 | 33399
2023-08-01 | 0 | 0 | 14974 | 12075 | 0 | 29548
2023-09-01 | 0 | 0 | 14324 | 11076 | 0 | 29238
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13927 | 10285 | 28807
2023-11-01 | 0 | 11038 | 8772 | 0 | 0 | 24989
2023-12-01 | 9857 | 7105 | 0 | 0 | 0 | 28488
2024-01-01 | 13680 | 10035 | 0 | 0 | 0 | 27977
2024-02-01 | 11607 | 8649 | 0 | 0 | 0 | 24970
2024-03-01 | 0 | 11097 | 7701 | 0 | 0 | 28423
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9866 | 8822 | 25679
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9399 | 8537 | 27560
2024-06-01 | 0 | 0 | 9510 | 7692 | 0 | 29075
2024-07-01 | 9705 | 7566 | 0 | 0 | 0 | 25019
2024-08-01 | 0 | 0 | 8845 | 7712 | 0 | 26739
2024-09-01 | 0 | 0 | 9343 | 7414 | 0 | 26546
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 12448 | 9007 | 24961
2024-11-01 | 0 | 10653 | 8811 | 0 | 0 | 27878
2024-12-01 | 11770 | 8972 | 0 | 0 | 0 | 30114

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 14722 | 100
2022-02-01 | 9473 | 175
2022-03-01 | 8844 | 150
2022-04-01 | 10364 | 75
2022-05-01 | 11845 | 100
2022-06-01 | 9155 | 100
2022-07-01 | 10710 | 75
2022-08-01 | 10429 | 50
2022-09-01 | 10809 | 75
2022-10-01 | 7834 | 100
2022-11-01 | 4908 | 25
2022-12-01 | 3350 | 25
2023-01-01 | 6937 | 50
2023-02-01 | 8022 | 75
2023-03-01 | 6701 | 125
2023-04-01 | 6371 | 125
2023-05-01 | 7267 | 125
2023-06-01 | 6701 | 125
2023-07-01 | 6465 | 75
2023-08-01 | 8022 | 50
2023-09-01 | 8025 | 25
2023-10-01 | 9155 | 25
2023-11-01 | 7739
2023-12-01 | 7173
2024-01-01 | 7928 | 50
2024-02-01 | 5332 | 50
2024-03-01 | 7079 | 50
2024-04-01 | 6402 | 125
2024-05-01 | 6371 | 150
2024-06-01 | 8353 | 150
2024-07-01 | 9155 | 100
2024-08-01 | 9816 | 150
2024-09-01 | 7692 | 150
2024-10-01 | 8494 | 150
2024-11-01 | 6371 | 125
2024-12-01 | 7267 | 100
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 2.500 kg.
(Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 52.54 | 3.88 |  | 0.2 | 0.05 | 0.065 | 0.005 | 0.845 |  |  | 975
2023 | 88.9 |  |  | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.008 | 0.405 |  |  | 990
2024 | 124.4 |  |  | 0.33 | 0.055 | 0.03 | 0.02 | 0.27 |  |  | 1740

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Desde diciembre de 2023 tiene operando una instalación fotovoltaica de 324 módulos con una produccion media estimada de 350.400 kWh/año
Tiene implantada una plataforma inteligente de control de la aireación a través de sonda de amonio (CREATECH)
Opera con 1 linea de tratamiento de las 2 de las que dispone