## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 9198 | 8487
2022-02-01 | 5306 | 4760
2022-03-01 | 13752 | 11825
2022-04-01 | 13289.8667 | 11826.0833
2022-05-01 | 8495 | 10069
2022-06-01 | 5039 | 6983
2022-07-01 | 4626 | 4269
2022-08-01 | 5109 | 4534
2022-09-01 | 4264 | 3801
2022-10-01 | 3612 | 3255
2022-11-01 | 6124 | 5597
2022-12-01 | 15267 | 13178
2023-01-01 | 18813.6667 | 12081.3333
2023-02-01 | 12861 | 11343
2023-03-01 | 10681 | 10103
2023-04-01 | 7546 | 7164.5
2023-05-01 | 6600.5 | 6127
2023-06-01 | 10333.5 | 9405.5
2023-07-01 | 5737 | 5419
2023-08-01 | 5820 | 5383
2023-09-01 | 5239 | 4540
2023-10-01 | 8547 | 7366
2023-11-01 | 13516.998 | 11214.4989
2023-12-01 | 18423.4998 | 12774.75
2024-01-01 | 16760.7499 | 15113.2498
2024-02-01 | 15493 | 13654.2
2024-03-01 | 16591 | 14117
2024-04-01 | 16261 | 13316
2024-05-01 | 10660 | 9924
2024-06-01 | 8331 | 8109
2024-07-01 | 5684 | 5703
2024-08-01 | 5971 | 5745
2024-09-01 | 5595 | 5411
2024-10-01 | 7501 | 7064
2024-11-01 | 8156 | 7913
2024-12-01 | 7150 | 6480

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-05 | C | 48 |  | 266 | 45.8 |  |  |  |  | 5.84 | 780
2022-01-11 | C | 140 | 70 | 176 | 19 |  |  |  |  | 3.4 | 598
2022-01-12 | C | 36 | 90 | 283 | 24 |  |  |  |  | 3.08 | 500
2022-01-19 | C | 24 | 33 | 54 | 20.7 |  |  |  |  | 1.74 | 440
2022-01-26 | C | 52 | 101 | 156 | 25.6 |  |  |  |  | 3.01 | 500
2022-02-02 | C | 24 | 23 | 61 | 22.5 |  |  |  |  | 3.08 | 620
2022-02-09 | C | 16 | 27 | 58 | 33.9 |  |  |  |  | 3.94 | 570
2022-02-16 | C | 24 | 45 | 114 | 28 |  |  |  |  | 3.64 | 750
2022-02-22 | C | 72 | 94 | 194 | 25 |  |  |  |  | 4.4 | 815
2022-02-23 | C | 64 | 85 | 127 | 28 |  |  |  |  | 3.33 | 660
2022-03-02 | C | 20 | 15 | 29 | 20.2 |  |  |  |  | 1.52 | 580
2022-03-09 | C | 20 | 37 | 114 | 31.8 |  |  |  |  | 3.28 | 730
2022-03-15 | C | 10 | 5 | 26 | 10.3 |  |  |  |  | 0.87 | 539
2022-03-16 | C | 16 | 10 | 23 | 13.2 |  |  |  |  | 1 | 490
2022-03-23 | C | 32 | 11 | 54 | 13.7 |  |  |  |  | 1.53 | 360
2022-03-30 | C | 16 |  | 76 | 15.5 |  |  |  |  | 1.73 | 500
2022-04-05 | C | 16 | 36 | 220 | 15.7 |  |  |  |  | 1.87 | 530
2022-04-12 | C | 4 | 10 | 38 | 20 |  |  |  |  | 2 | 510
2022-04-19 | C | 31 | 32 | 117 | 18.5 |  |  |  |  | 2.6 | 643
2022-04-20 | C | 20 | 56 | 203 | 28 |  |  |  |  | 2.97 | 620
2022-04-27 | C | 324 |  | 283 | 23.8 |  |  |  |  | 5.27 | 320
2022-05-04 | C | 20 | 7 | 30 | 16 |  |  |  |  | 2.72 | 560
2022-05-05 | C | 8 | 11 | 26 | 12.6 |  |  |  |  | 1.89 | 520
2022-05-06 | C | 72 | 91 | 132 | 15.5 |  |  |  |  | 2.83 | 550
2022-05-07 | C | 27 | 35 | 155 | 27 |  |  |  |  | 3.76 | 735
2022-05-08 | C | 24 |  | 118 | 19.3 |  |  |  |  | 2.8 | 610
2022-06-01 | P | 20 | 32 | 66 | 18.4 |  |  |  |  | 5.43 | 600
2022-06-08 | P | 92 |  | 184 | 39.1 |  |  |  |  | 6.61 | 680
2022-06-14 | C | 58 | 121 | 207 | 36.6 |  |  |  |  | 4.3 | 941
2022-06-15 | P | 84 | 131 | 244 | 41.3 |  |  |  |  | 5.49 | 870
2022-06-22 | P | 72 | 86 | 167 | 42.8 |  |  |  |  | 5.27 | 710
2022-06-29 | P | 48 |  | 199 | 34.3 |  |  |  |  | 4.38 | 680
2022-07-06 | C | 56 | 78 | 146 | 32 |  |  |  |  | 4.21 | 670
2022-07-13 | C | 40 | 73 | 146 | 32.3 |  |  |  |  | 3.83 | 670
2022-07-15 | C | 148 | 215 | 414 | 54.7 |  |  |  |  | 8.07 | 924
2022-07-20 | C | 56 | 115 | 192 | 41.3 |  |  |  |  | 5.48 | 690
2022-07-27 | C | 40 |  | 258 | 45.7 |  |  |  |  | 5.62 | 710
2022-08-03 | C | 40 | 110 | 200 | 43.3 |  |  |  |  | 5.44 | 780
2022-08-10 | C | 88 | 71 | 150 | 46.3 |  |  |  |  | 16.3 | 750
2022-08-17 | C | 88 | 143 | 243 | 53.3 |  |  |  |  | 7.57 | 780
2022-08-24 | C | 88 | 118 | 201 | 46.5 |  |  |  |  | 6.42 | 730
2022-08-31 | C | 52 |  | 233 | 46.1 |  |  |  |  | 4.69 | 680
2022-09-06 | C | 184 |  | 220 | 35.8 |  |  |  |  | 4.04 | 770
2022-09-14 | C | 92 | 121 | 272 | 26.5 |  |  |  |  | 3.17 | 370
2022-09-20 | C | 60 | 28 | 130 | 34 |  |  |  |  | 4.04 | 761
2022-09-21 | C | 160 | 189 | 295 | 32.1 |  |  |  |  | 3.85 | 700
2022-09-28 | C | 100 | 104 | 174 | 25.7 |  |  |  |  | 2.35 | 650
2022-10-05 | C | 40 | 58 | 211 | 27.7 |  |  |  |  | 7.62 | 490
2022-10-10 | C | 12 | 34 | 118 | 27.5 |  |  |  |  | 3.61 | 440
2022-10-18 | C | 32 | 37 | 115 | 32.5 |  |  |  |  | 4.1 | 500
2022-10-26 | C | 48 | 48 | 105 | 26.9 |  |  |  |  | 5.51 | 550
2022-11-02 | C | 24 |  | 95 | 33 |  |  |  |  | 3.76 | 520
2022-11-09 | C | 68 | 70 | 167 | 34.9 |  |  |  |  | 5.14 | 600
2022-11-14 | C | 16 |  | 112 | 30.6 |  |  |  |  | 4.44 | 580
2022-11-23 | C | 20 | 12 | 59 | 21.5 |  |  |  |  | 4.18 | 620
2022-11-30 | C | 28 |  | 87 | 26.9 |  |  |  |  | 4.26 | 600
2022-12-09 | C | 48 | 25 | 72 | 22.5 |  |  |  |  | 2.96 | 670
2022-12-14 | C | 12 | 31 | 69 | 21.4 |  |  |  |  | 1.81 | 420
2022-12-20 | C | 32 | 16 | 74 | 21.6 |  |  |  |  | 2.03 | 430
2022-12-27 | C | 56 | 40 | 98 | 14.9 |  |  |  |  | 1.85 | 380
2023-01-04 | P | 20 |  | 52 | 18.2 |  |  |  |  | 1.57 | 400
2023-01-11 | P | 12 | 6.6 | 44 | 18.2 |  |  |  |  | 1.49 | 400
2023-01-13 | C | 15 | 13 | 53 | 10.9 |  |  |  |  | 1.07 | 505
2023-01-16 | P | 20 |  | 65 | 17.4 |  |  |  |  | 2 | 400
2023-01-25 | P | 16 |  | 82 | 22.4 |  |  |  |  | 1.76 | 430
2023-02-01 | P | 4 |  | 42 | [6 empty] | 390
2023-02-07 | P | 12 | 7 | 61 | 14.1 |  |  |  |  | 1.52 | 400
2023-02-15 | P | 16 | 12 | 83 | 22.8 |  |  |  |  | 2.13 | 480
2023-02-22 | P | 8 |  | 66 | 16.8 |  |  |  |  | 1.41 | 480
2023-03-01 | P | 100 | 263 | 282 | 43.2 |  |  |  |  | 5.04 | 580
2023-03-07 | P | 216 | 20 | 89 | 33.5 |  |  |  |  | 4.13 | 590
2023-03-14 | P | 144 | 29 | 190 | 25.9 |  |  |  |  | 3.31 | 520
2023-03-21 | P | 48 | 25 | 91 | 21.2 |  |  |  |  | 2.19 | 600
2023-03-28 | P | 32 |  | 107 | 37.5 |  |  |  |  | 3.91 | 660
2023-04-03 | P | 8 |  | 93 | 12.9 |  |  |  |  | 1.75 | 500
2023-04-12 | P | 136 | 83 | 370 | 29.2 |  |  |  |  | 4.68 | 570
2023-04-18 | P | 96 |  | 249 | 47.4 |  |  |  |  | 11.4 | 830
2023-04-25 | P | 8 |  | 223 | 11.7 |  |  |  |  | 1.46 | 510
2023-05-03 | P | 68 | 69 | 165 | [6 empty] | 600
2023-05-09 | P | 36 |  | 170 | 35.4 |  |  |  |  | 4.14 | 630
2023-05-17 | P | 300 |  | 292 | 56.8 |  |  |  |  | 9.09 | 780
2023-05-23 | P | 24 |  | 109 | 20.2 |  |  |  |  | 2.46 | 350
2023-05-29 | P | 4 |  | 88 | 12.6 | [5 empty] | 230
2023-06-06 | P | 16 | 108 | 988 | 19.6 |  |  |  |  | 2.81 | 780
2023-06-14 | P | 16 |  | 62 | 20.3 |  |  |  |  | 2.59 | 700
2023-06-21 | P | 64 |  | 95 | 11.2 |  |  |  |  | 22.4 | 570
2023-06-28 | P | 24 | 21 | 58 | 14.6 |  |  |  |  | 2.45 | 520
2023-07-05 | P | 40 | 42 | 106 | 23.8 |  |  |  |  | 4.53 | 700
2023-07-12 | P | 28 | 87 | 199 | 25.3 |  |  |  |  | 3.81 | 680
2023-07-18 | C | 49 | 155 | 464 | 38.5 |  |  |  |  | 1.1 | 821
2023-07-19 | P | 96 | 184 | 278 | 32.6 |  |  |  |  | 5.07 | 650
2023-07-25 | P | 148 | 304 | 467 | [5 empty] | 8.5 | 920
2023-08-02 | P | 80 | 117 | 225 | 58.2 |  |  |  |  | 8.27 | 640
2023-08-09 | P | 44 |  | 260 | 38 |  |  |  |  | 6.85 | 640
2023-08-16 | P | 124 | 120 | 230 | 54.6 |  |  |  |  | 15.6 | 780
2023-08-23 | P | 80 | 82 | 201 | 32.9 |  |  |  |  | 4.39 | 610
2023-08-29 | P | 368 |  | 646 | 53.7 |  |  |  |  | 14.3 | 770
2023-09-05 | P | 68 |  | 201 | 36.2 |  |  |  |  | 3.59 | 824
2023-09-12 | P | 100 | 154 | 318 | 35.2 |  |  |  |  | 5.27 | 880
2023-09-20 | P | 32 |  | 91 | 21 |  |  |  |  | 3.87 | 590
2023-09-27 | P | 28 |  | 202 | 41.8 |  |  |  |  | 5.29 | 690
2023-10-04 | P | 24 | 53 | 97 | 34.1 |  |  |  |  | 11.9 | 710
2023-10-11 | P | 24 |  | 216 | 46.6 |  |  |  |  | 5.6 | 640
2023-10-18 | P | 24 |  | 86 | 24.3 |  |  |  |  | 3.55 | 500
2023-10-24 | P | 12 |  | 36 | 12.1 |  |  |  |  | 1.21 | 370
2023-11-02 | P | 8 | 51 | 121 | 19.2 |  |  |  |  | 2.15 | 610
2023-11-07 | P | 8 |  | 75 | 15.8 |  |  |  |  | 1.7 | 522
2023-11-15 | P | 28 | 22 | 57 | 12 |  |  |  |  | 1.71 | 500
2023-11-22 | P | 16 |  | 58 | 11.8 |  |  |  |  | 2.1 | 500
2023-11-29 | P | 8 |  | 71 | 22.3 |  |  |  |  | 2.81 | 860
2023-12-05 | P | 12 |  | 54 | 18.3 | [5 empty] | 429
2023-12-13 | P | 16 |  | 43 | 16 | [5 empty] | 800
2023-12-19 | P | 12 |  | 46 | 16.2 | [5 empty] | 359
2023-12-27 | P | 20 | 33 | 76 | 19 | [5 empty] | 800
2024-01-03 | P | 8 |  | 39 | 9.59 |  |  |  |  | 1.87 | 630
2024-01-10 | P | 12 |  | 307 | 21.5 |  |  |  |  | 2.06 | 500
2024-01-16 | P | 12 |  | 124 | 13.7 |  |  |  |  | 0.964 | 420
2024-01-24 | P | 12 |  |  | 11.6 |  |  |  |  | 1.33 | 460
2024-01-29 | C | 14 | 36 | 125 | 20.1 |  |  |  |  | 2.08 | 539
2024-01-30 | P | 12 |  | 41 | 21.5 |  |  |  |  | 2.21 | 520
2024-02-06 | P | 32 | 23 | 40 | 22.9 |  |  |  |  | 2.65 | 540
2024-02-12 | P | 20 |  | 5 | 18.1 |  |  |  |  | 1.45 | 440
2024-02-20 | P | 4 |  | 49 | 23.1 | [5 empty] | 500
2024-02-27 | P | 16 |  | 92 | 26.2 |  |  |  |  | 2.09 | 550
2024-03-05 | P | 4 |  | 95 | 27.5 |  |  |  |  | 2.37 | 510
2024-03-12 | P | 20 |  | 88 | 16.6 |  |  |  |  | 1.53 | 410
2024-03-20 | P | 4 | 10.4 | 64 | 14.6 |  |  |  |  | 1.8 | 470
2024-03-26 | P | 12 |  | 63 | 21.8 |  |  |  |  | 1.86 | 400
2024-04-02 | P | 4 |  | 37 | 6.68 |  |  |  |  | 0.658 | 260
2024-04-09 | P | 24 | 3.1 | 55 | 17.4 |  |  |  |  | 1.83 | 470
2024-04-16 | P | 60 |  | 94 | 23.6 |  |  |  |  | 2.85 | 530
2024-04-23 | P | 104 |  | 301 | 39.7 |  |  |  |  | 4.75 | 620
2024-04-30 | P | 24 |  | 37 | 11.4 |  |  |  |  | 1.85 | 460
2024-05-06 | P | 20 | 5.5 | 33 | 13 |  |  |  |  | 1.25 | 450
2024-05-14 | P | 4 |  | 69 | 10.1 |  |  |  |  | 1.24 | 370
2024-05-21 | P | 12 |  | 54 | 12.6 |  |  |  |  | 1.75 | 390
2024-05-27 | P | 40 |  | 95 | 12.7 |  |  |  |  | 1.95 | 410
2024-06-04 | P | 76 | 85.4 | 164 | 17.3 |  |  |  |  | 3.8 | 400
2024-06-11 | P | 8 |  | 21 | 8.62 |  |  |  |  | 1.1 | 400
2024-06-19 | P | 36 |  | 141 | 32.3 | [5 empty] | 550
2024-06-25 | P | 32 |  | 96 | 12.7 |  |  |  |  | 4.63 | 530
2024-07-01 | P | 40 |  | 56 | 14.5 |  |  |  |  | 1.95 | 380
2024-07-09 | P | 32 |  | 199 | 25.8 |  |  |  |  | 3.71 | 460
2024-07-15 | P | 36 | 70.1 | 118 | 22.5 |  |  |  |  | 4.27 | 430
2024-07-23 | P | 24 |  | 209 | 27.1 |  |  |  |  | 3.83 | 430
2024-07-25 | C | 156 | 220 | 412 | 41.6 |  |  |  |  | 6.95 | 738
2024-07-30 | P | 16 |  | 161 | 26.2 |  |  |  |  | 3.55 | 440
2024-08-06 | P | 4 |  | 56 | 4.63 |  |  |  |  | 5.15 | 400
2024-08-12 | P | 116 |  | 483 | 41.7 |  |  |  |  | 2.33 | 540
2024-08-20 | P | 100 |  | 297 | 38 |  |  |  |  | 4.24 | 490
2024-08-27 | P | 36 | 70 | 165 | 25.8 |  |  |  |  | 3.84 | 400
2024-09-03 | P | 40 | 88.2 | 158 | 23.5 |  |  |  |  | 3.41 | 380
2024-09-10 | P | 36 |  | 130 | 15.6 |  |  |  |  | 2.22 | 290
2024-09-17 | P | 128 |  | 96 | 27.6 |  |  |  |  | 6.55 | 360
2024-09-24 | P | 24 |  | 80 | 16.8 |  |  |  |  | 2.63 | 330
2024-10-01 | P | 20 |  | 76 | 17.5 |  |  |  |  | 2.4 | 310
2024-10-08 | P | 12 | 37.8 | 66 | 15.1 |  |  |  |  | 1.42 | 310
2024-10-15 | P | 8 |  | 107 | 22.6 |  |  |  |  | 2.65 | 400
2024-10-28 | P | 16 |  | 100 | 16.1 |  |  |  |  | 1.99 | 400
2024-11-02 | P | 28 | 80 | 162 | 17.8 |  |  |  |  | 2.88 | 470
2024-11-03 | P | 4 |  | 66 | 19.2 |  |  |  |  | 2.35 | 460
2024-11-04 | P | 24 |  | 70 | 18.2 |  |  |  |  | 1.78 | 460
2024-11-05 | P | 16 |  | 71 | 1 |  |  |  |  | 2.21 | 480
2024-12-03 | P | 20 |  | 100 | 29.2 |  |  |  |  | 3.48 | 600
2024-12-10 | P | 16 | 176 | 188 | 45.2 |  |  |  |  | 5.7 | 770
2024-12-17 | P | 56 |  | 202 | 38.7 |  |  |  |  | 4.64 | 690
2024-12-27 | P | 52 |  | 337 | 69.2 |  |  |  |  | 6.99 | 860
2024-12-30 | P | 24 |  | 12 | 28.6 |  |  |  |  | 3.14 | 650
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - SAN ROMÁN DE LOS MONTES
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015541313VA
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1416.5104 | 777.4738 | 0 | 0 | 0 | 2496.8158 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 1211.3202 | 946.0676 | 0 | 0 | 0 | 1647.0923 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 1120.8691 | 918.3327 | 0 | 0 | 2254.3181 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1063.5363 | 1413.9922 | 2476.3116 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 868 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 1033 | 838 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 992 | 801 | 0 | 0 | 0 | 2277 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 1141 | 919 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 36 | 25 | 0 | 70 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 1072 | 882 | 0 | 2155 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 834 | 683 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 1155 | 893 | 0 | 0 | 2138
2022-12-01 | 1099 | 878 | 0 | 0 | 0 | 2476
2023-01-01 | 1354 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 2561
2023-02-01 | 1114 | 879 | 0 | 0 | 0 | 1889
2023-03-01 | 0 | 1081 | 874 | 0 | 0 | 1933
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 872 | 704 | 2013
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 841 | 2125
2023-06-01 | 0 | 0 | 1097 | 842 | 0 | 2162
2023-07-01 | 985 | 770 | 0 | 0 | 0 | 2268
2023-08-01 | 0 | 0 | 1070 | 832 | 0 | 2206
2023-09-01 | 0 | 0 | 1054 | 829 | 0 | 2216
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 949 | 2693
2023-11-01 | 0 | 1395 | 1037 | 0 | 0 | 2526
2023-12-01 | 1285 | 922 | 0 | 0 | 0 | 3038
2024-01-01 | 1750 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 2805
2024-02-01 | 1462 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 2280
2024-03-01 | 0 | 1104 | 793 | 0 | 0 | 2052
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 879 | 1999
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 885 | 2248
2024-06-01 | 0 | 0 | 1167 | 870 | 0 | 2490
2024-07-01 | 1306 | 980 | 0 | 0 | 0 | 2342
2024-08-01 | 0 | 0 | 1318 | 1005 | 0 | 2868
2024-09-01 | 0 | 0 | 1350 | 1076 | 0 | 2795
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 1009 | 2296
2024-11-01 | 0 | 1226 | 886 | 0 | 0 | 2258
2024-12-01 | 1226 | 889 | 0 | 0 | 0 | 2359

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 15
2022-02-01 |  | 15
2022-03-01 |  | 3
2022-04-01 |  | 5
2022-05-01 |  | 8
2022-06-01
2022-07-01 |  | 7
2022-08-01 |  | 25
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01 |  | 9
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01 |  | 5
2023-07-01 |  | 9
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01 |  | 8
2024-06-01 |  | 20
2024-07-01 |  | 10
2024-08-01 |  | 19
2024-09-01 |  | 5
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 5.72 | [9 empty] | 45
2023 | 5.08 | [9 empty] | 35
2024 | 6.08 | [9 empty] | 25

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES