## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: SISTEMA SESEÑA -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.35AR.05SS |  |  | SISTEMA SESEÑA | Sistema
1 | 00.35AR.05SS.001 |  |  | EDAR DE SESEÑA | Linea
2 | 00.35AR.05SS.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de Seguridad
3 | 00.35AR.05SS.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
3 | 00.35AR.05SS.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES SESEÑA | Extintor
3 | 00.35AR.05SS.001.0010.RY01 |  |  | PARARRAYOS | Pararrayos
2 | 00.35AR.05SS.001.0020 |  |  | RED DE AGUA POTABLE | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.001.0020.OV01 |  |  | TERMO-CALENTADOR | Calentador | Marca | FAGOR | Modelo | RB-50N3 2R321 | Nº serie | 911011666 | Potencia (kW) | 1.60 | Volumen (l) | 50
2 | 00.35AR.05SS.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
3 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Proceso
4 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001 |  |  | REACTOR BIOLOGICO | Subproceso
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.AG01 |  |  | ACELERADOR DE FLUJO RB 1 | Agitador
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.AG02 |  |  | ACELERADOR DE FLUJO RB 2 | Agitador
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL VACIADO RB1 | Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL VACIADO RB2 | Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 3 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.DC04 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE RB 1 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.DC05 |  |  | VALVULA MARIPOSA SOPLANTE RB 2 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.DC06 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE RB 2 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.FU01 |  |  | PARRILLA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA RB1 | Difusores
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.FU02 |  |  | PARRILLA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA RB2 | Difusores
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.ME01 |  |  | MOTOR DE LA COMPUERTA RB1 | Motor eléctrico
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.ME02 |  |  | MOTOR DE LA COMPUERTA RB2 | Motor eléctrico
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.ME03 |  |  | MOTOR DE LA COMPUERTA 1 | Motor eléctrico
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.ME04 |  |  | MOTOR DE LA COMPUERTA 2 | Motor eléctrico
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.MM01 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA RB1 (IZQ) | Compuerta motorizada
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.MM02 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA RB2 (DER) | Compuerta motorizada
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.MM03 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA A D2º 1 | Compuerta motorizada
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.MM04 |  |  | COMPUERTA MURAL MOTORIZADA A D2º 2 | Compuerta motorizada
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.OX01 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO + T ENTRADA RB1 | Medidor Oxigeno
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.OX02 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO + T ENTRADA RB2 | Medidor Oxigeno
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.OX03 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO + T SALIDA RB1 | Medidor Oxigeno
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.OX04 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO + T SALIDA RB1 | Medidor Oxigeno
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.OX05 |  |  | MEDIDOR DE OXIGENO | Medidor Oxigeno | Marca | HACH LANGE | Modelo | LDO MODEL 2 PROBE | Nº serie | 221310001356 | Control | SC200 LXV404.99.00511-2206C0037589
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
6 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.PO01.PO02 |  |  | CARRO TRASLACIÓN | Polipasto
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.RE01 |  |  | SOPLANTE 1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30DN150 | Nº serie | 23893 | Potencia (kW) | 33.05 | Presión (bar) | 1.65 | Caudal (m3/h) | 1352.00
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.RE02 |  |  | SOPLANTE 2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30DN150 | Nº serie | 23891 | Potencia (kW) | 33.05 | Presión (bar) | 1.65 | Caudal (m3/h) | 1352.00
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.RE03 |  |  | SOPLANTE 3 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | PEDRO GIL | Modelo | PG30DN150 | Nº serie | 23892 | Potencia (kW) | 33.05 | Presión (bar) | 1.65 | Caudal (m3/h) | 1352.00
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.RX02 |  |  | MEDIDOR DE REDOX DE RB2 OBSOLETO | Medidor Redox
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.RX03 |  |  | MEDIDOR REDOX REACTOR BIOLÓGICO | Medidor Redox | Marca | HACH LANGE | Modelo | 08351 | Nº serie | 2360952
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.TP01 |  |  | TRANSMISOR DE PRESIÓN 1 | Instrumentación Presión
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.TP02 |  |  | TRANSMISOR DE PRESIÓN 2 | Instrumentación Presión
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.TP03 |  |  | TRANSMISOR DE PRESIÓN 3 | Instrumentación Presión
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.VP01 |  |  | VALVULA MARIPOSA SOPLANTE 1 | Válvula de Mariposa
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.VP02 |  |  | VALVULA MARIPOSA SOPLANTE 2 | Válvula de Mariposa
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.VP03 |  |  | VALVULA MARIPOSA SOPLANTE 3 | Válvula de Mariposa
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.VP04 |  |  | VALVULA MARIPOSA RB 1 | Válvula de Mariposa
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP001.VT01 |  |  | EXTRACTOR CON TERMOSTATO | Ventilador
4 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP002 |  |  | DECANTACION SECUNDARIA | Subproceso
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE D2 1 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE D2 2 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP002.ME01 |  |  | MOTOR Y REDUCTOR D1 | Motor eléctrico
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP002.ME02 |  |  | MOTOR Y REDUCTOR D2 | Motor eléctrico
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP002.PD01 |  |  | DECANTADOR 1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP002.PD02 |  |  | PUENTE DECANTADOR 1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP002.PD03 |  |  | DECANTADOR 2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP002.PD04 |  |  | PUENTE DECANTADOR 2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA DE PURGA DE FANGOS D2 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VALVULA DE PURGA DE FANGOS D2 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP003 |  |  | DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS | Subproceso
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP003.BD01 |  |  | BBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO 1 | Bomba dosificadora
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP003.BD02 |  |  | BBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO 2 | Bomba dosificadora
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP003.DE01 |  |  | DEPOSITO CLORURO FERRICO | Depósito | Marca | TECOPLAS | Modelo | CPDP000-20-005500-A | Nº serie | 8663-DEP-02 | Volumen (m3) | 5.50
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP003.IS01 |  |  | SENSORES INDUCTIVOS TELEMECÁNICA PARA NIVEL | Instrumentacion: Sensor
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.PC002.SP003.VB01 |  |  | VALVULAS DE BOLA | Válvula de Bola
3 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | POZO DE GRUESOS Y DESBASTE | Subproceso
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | VICINAY | Modelo | 100C | Nº serie | NS00001310 | Volumen (l) | 100
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL ALIVIADERO C5 | Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL ALIVIADERO C3 | Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP001.CP03 |  |  | COMPUERTA MURAL MANUAL | Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL PARA LA REJA | Polipasto
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP001.RJ01 |  |  | REJA DE LIMPIEZA MANUAL | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP001.TE01 |  |  | CONTENEDOR | Contenedor
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP001.TM01 |  |  | TAMIZ VERTEDERO | Tamices de finos /Rejas Automáticas
4 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | BOMBEO DE ENTRADA | Subproceso
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BS01 |  |  | BBA AGUA BRUTA A | Bomba Sumergible
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BS02 |  |  | BBA AGUA BRUTA B | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1541.1 M-60 | Nº serie | 86481 |  |  | Caudal (m3/h) | 290.00 | Intensidad (A) | 12.80 | Potencia (kW) | 7.20
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BS03 |  |  | BBA AGUA BRUTA C | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1541.1 M-60 | Nº serie | 56483 |  |  | Caudal (m3/h) | 290.00 | Intensidad (A) | 12.80 | Potencia (kW) | 7.20
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BS04 |  |  | BBA AGUA BRUTA D | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1541.1 M-60 | Nº serie | 86484 |  |  | Caudal (m3/h) | 290.00 | Intensidad (A) | 12.80 | Potencia (kW) | 7.20
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BY01 |  |  | SONDAS DE CONTROL | Boya
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.BY02 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS | Boya
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.CA01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL ULTRASONIDOS | Medidor Caudal
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BRUTA 1 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BRUTA 2 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.DC03 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BRUTA 3 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.DC04 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BRUTA 4 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.DC05 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALIMETRO | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5100W | Nº serie | N1ND015073 | Dimensión | DN250
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 3 | Válvula de Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA BRUTA 4 | Válvula de Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 1 | Válvula Antiretorno
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 2 | Válvula Antiretorno
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.VR03 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 3 | Válvula Antiretorno
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP002.VR04 |  |  | VALVULA RETENCION BRUTA 4 | Válvula Antiretorno
4 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.BG01 |  |  | BOMBA DE IMPULSIÓN DE GRASAS 1 | Bomba de grasas
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.BG02 |  |  | BOMBA DE IMPULSIÓN DE GRASAS 2 | Bomba de grasas
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALIMETRO | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.EL01 |  |  | ELECTROVALVULA AGUA DE SERVICIO 1 | Electroválvula
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.EL02 |  |  | ELECTROVALVULA AGUA DE SERVICIO 2 | Electroválvula
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA REGULACIÓN | Compuerta motorizada
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.OR01 |  |  | TORNILLO INCLINADO 1 | Tornillos
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.OR02 |  |  | TORNILLO HORIZONTAL 1 | Tornillos
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.OR03 |  |  | TORNILLO INCLINADO 2 | Tornillos
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.OR04 |  |  | TORNILLO HORIZONTAL 2 | Tornillos
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.PR01 |  |  | PRETRATAMIENTO COMPACTO 1 | Pretratamientos compactos
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.PR02 |  |  | PRETRATAMIENTO COMPACTO 2 | Pretratamientos compactos
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.RE01 |  |  | SOPLANTE DESENMULSIONADO 1 | Soplantes de embolos rotativos
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.RE02 |  |  | SOPLANTE DESENMULSIONADO 2 | Soplantes de embolos rotativos
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.TE01 |  |  | CONTENEDOR DE SÓLIDOS 1 | Contenedor
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.TE02 |  |  | CONTENEDOR DE ARENAS 1 | Contenedor
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.TE03 |  |  | CONTENEDOR DE SÓLIDOS 2 | Contenedor
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.TE04 |  |  | CONTENEDOR DE ARENAS 2 | Contenedor
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BY-PASS 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP003.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA BY-PASS 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | TANQUE DE TORMENTAS | Subproceso
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.AI01 |  |  | AIREADOR TURBOJET 1 | Aireador
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.AI02 |  |  | AIREADOR TURBOJET 2 | Aireador
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.BS01 |  |  | BOMBA 1 | Bomba Sumergible
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.BS02 |  |  | BOMBA 2 | Bomba Sumergible
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.BY01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS | Boya
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BOMBA 1 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE BOMBA 2 | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.DE01 |  |  | DEPÓSITO CIRCULAR | Depósito
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.VR01 |  |  | VALVULA RETENCION BOMBA 1 | Válvula Antiretorno
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP001.SP004.VR02 |  |  | VALVULA RETENCION BOMBA 2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002 |  |  | SALIDA | Subproceso
4 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | ARQUETA DE AGUA TRATADA | Subproceso
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL | Bomba Sumergible
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.BY01 |  |  | BOYA DE ACCIONAMIENTO DE BOMBA | Boya
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.CE01 |  |  | CUADRO ELECTRICO | CUADROS ELECTRICOS
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.CI01 |  |  | CALDERIN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | MAXIVAREM US | Nº serie | L39701886 | Volumen (l) | 300 | Presión nominal (bar) | 10.00
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALIMETRO | Carrete desmontaje
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE MALLA | Filtro
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.GP01 |  |  | GRUPO DE PRESION | Grupo de presión | Marca | CAPRARI | Modelo | EVC 200T | Nº serie | 2019W36-00009
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.GP02 |  |  | BOMBA 1 | Grupo de presión
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.GP03 |  |  | BOMBA 2 | Grupo de presión | Marca | CAPRARI | Modelo | EVCT 200 | Nº serie | 11/21 54189/1
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO | Manómetro
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DESMONTADO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEF121250K | Nº serie | 3K22000007 1943 | Dimensión | DN250
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO SALIDA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS F M MAG 6000CT/5100 W | Nº serie | 079703H094/N1S2015050 | Dimensión | 250
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.TP01 |  |  | PRESOSTATOS | Instrumentación Presión
5 | 00.35AR.05SS.001.PC001.SP002.SP001.VB01 |  |  | VALVULAS DE BOLA | Válvula de Bola
2 | 00.35AR.05SS.001.PC003 |  |  | LÍNEA DE FANGO | Proceso
3 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001 |  |  | RECIRCULACION DE FANGOS | Subproceso
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.BS01 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS 1 | Bomba Sumergible
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.BS02 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS 2 | Bomba Sumergible
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.BS03 |  |  | BBA RECIRCULACION DE FANGOS 3 | Bomba Sumergible
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.BY01 |  |  | MEDIDA DE NIVEL POR BOYAS | Boya
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN 3 | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.DC05 |  |  | CARRETE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.DC06 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALIMETRO | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.PO02 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO RECIRCULACION | Caudalímetros
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA RECIRCULACIÓN 3 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.VC04 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA VACIADO A CABECERA | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.VC05 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA A CAUDALIMETRO | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 2 | Válvula Antiretorno
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP001.VR03 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN RECIRCULACIÓN 3 | Válvula Antiretorno
3 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002 |  |  | FANGO EN EXCESO | Subproceso
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.BS01 |  |  | BBA EXCESO DE FANGOS 1 | Bomba Sumergible
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.BS02 |  |  | BBA EXCESO DE FANGOS 2 | Bomba Sumergible
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE F. EXCESO 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE F. EXCESO 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALIMETRO | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO FANGOS EXCESO | Caudalímetros
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA F. EXCESO 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA F. EXCESO 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA A CAUDALIMETRO | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN F. EXCESO 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP002.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN F. EXCESO 2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP003 |  |  | ESPESAMIENTO DE FANGOS | Subproceso
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP003.MR01 |  |  | MOTORREDUCTOR | Motorreductor eléctrico
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP003.MT01 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Manómetro
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP003.MT02 |  |  | RASQUETAS DE FONDO | Manómetro
3 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004 |  |  | DESHIDRATACION DE FANGOS | Subproceso
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.BD02 |  |  | BBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 1 | Bomba dosificadora
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.BD03 |  |  | BBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 2 | Bomba dosificadora
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.BD04 |  |  | BBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO 3 | Bomba dosificadora
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.BD05 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO LÍQUIDO | Bomba dosificadora | Marca | TFB FLYGT | Modelo | MB 14PP M1163 | Nº serie | 20070258 |  |  | Presión nominal (bar) | 10.00 | Caudal (l/h) | 14
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.BD06 |  |  | Bomba dosificadora polielectrolito 1 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | C21B | Nº serie | C282707/01 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 16.00
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.BD07 |  |  | Bomba dosificadora polielectrolito 2 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | C21B | Nº serie | C282707/02 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 16.00
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.BD08 |  |  | Bomba dosificadora polielectrolito 3 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | C21B | Nº serie | C282707/03 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 16.00
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.CE01 |  |  | CUADRO AUXILIAR DESHIDRATACIÓN | Cuadro eléctrico
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.CE02 |  |  | CUADRO AUXILIAR POLIELECTROLITO | Cuadro eléctrico
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.CN02 |  |  | CENTRIFUGA 2 | Centrífuga | Marca | PIERALISI | Modelo | ESTRATORE CENTRIFUGO | Nº serie | M08570/2010
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.CN03 |  |  | Centrífuga 1 Alfa Laval | Centrífuga | Marca | Alfa Laval | Modelo | Aldec 20 | Nº serie | 5132790-2022 | Intensidad (A) | 19.40 | Potencia (kW) | 11.00
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.CN04 |  |  | Centrífuga 2 Alfa Laval | Centrífuga | Marca | Alfa Laval | Modelo | Aldec 20 | Nº serie | 5132789-2022 | Intensidad (A) | 19.40 | Potencia (kW) | 11.00
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.CO01 |  |  | GRUPO COMPRESOR AIRE | Compresor Aire
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.EL01 |  |  | ELECTROVÁLVULA DE POLIELECTROLITO | Electroválvula
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.EP01 |  |  | Equipo de preparación de polielectrolito | Polipack | Marca | TIMSA | Modelo | Polifloc 1000 PP | Nº serie | P-48212 | Volumen (l) | 1000
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.FD01 |  |  | BOMBA ELEVACIÓN FANGO DESHIDRATADO 1 | Bomba de tornillo helicoidal
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.FD02 |  |  | BOMBA ELEVACIÓN FANGO DESHIDRATADO 2 | Bomba de tornillo helicoidal
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.FD03 |  |  | Bomba fango deshidratado a tolva 1 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | W15B | Nº serie | C283535/01 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 4.00 | Presión (bar) | 12.00
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.FD04 |  |  | Bomba fango deshidratado a tolva 2 | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | W15B | Nº serie | C283535/02 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 4.00 | Presión (bar) | 12.00
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.FE01 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS A CENTRIFUGA 1 | Bomba fangos espesador
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.FE02 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS A CENTRIFUGA 2 | Bomba fangos espesador
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.FE03 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS A CENTRIFUGA 3 | Bomba fangos espesador
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.FE04 |  |  | Bomba fango espesado a centrífuga 1 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | Z34K | Nº serie | C282708/01
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.FE05 |  |  | Bomba fango espesado a centrífuga 2 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | Z34K | Nº serie | C282708/03
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.FE06 |  |  | Bomba fango espesado a centrífuga 3 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | Z34K | Nº serie | C282708/02
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.LV01 |  |  | LAVAOJOS DE SEGURIDAD | Lavaojos
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.MT01 |  |  | MANÓMETRO DE BBA 1 | Manómetro
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.MT02 |  |  | MANÓMETRO DE BBA 2 | Manómetro
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.NR01 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR | Detectores de nivel radar
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO FANGO A CENTRÍFUGA 1 | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | WATERMASTER | Nº serie | 3K220000877647 | Dimensión | DN40
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.QQ02 |  |  | CAUDALIMETRO FANGO A CENTRÍFUGA 2 | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | WATERMASTER | Nº serie | 3K220000877648 | Dimensión | DN40
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.TJ01 |  |  | TAJADERA MOT. SALIDA FANGOS DE TOLVA | Tajadera
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.TO01 |  |  | TOLVA DE FANGOS DESHIDRATADOS | Tolva
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.TP01 |  |  | TRANSMISOR DE PRESIÓN BBA 1 | Instrumentación Presión
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.TP02 |  |  | TRANSMISOR DE PRESIÓN BBA 2 | Instrumentación Presión
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA BBA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA BBA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA ENTRADA BBA 3 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA BBA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.VC05 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA BBA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.VC06 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA BBA 3 y 4 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.VC07 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC003.SP004.VC08 |  |  | VALVULA COMPUERTA SALIDA 2 | Válvula de Compuerta
2 | 00.35AR.05SS.001.PC004 |  |  | LÍNEA DE AIRE | Proceso
3 | 00.35AR.05SS.001.PC004.SP001 |  |  | DESODORIZACION | Subproceso
4 | 00.35AR.05SS.001.PC004.SP001.DE01 |  |  | TORRE DE LAVADO DE CARBON ACTIVO | Depósito
4 | 00.35AR.05SS.001.PC004.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR +MOTOR | Ventilador
2 | 00.35AR.05SS.001.PC005 |  |  | VACIADO Y SOBRENADANTE | Proceso
3 | 00.35AR.05SS.001.PC005.SP001 |  |  | LINEA DE VACIADO Y SOBRENADANTES | Subproceso
4 | 00.35AR.05SS.001.PC005.SP001.BS01 |  |  | BBA SOBRENADANTES 1 | Bomba Sumergible
4 | 00.35AR.05SS.001.PC005.SP001.BS02 |  |  | BBA SOBRENADANTES 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AS 0630.205-S22/4 | Nº serie | 274780 | Altura (mca) | 11.20 | Caudal (m3/h) | 72.00 | Intensidad (A) | 5.20 | Potencia (kW) | 2.90
4 | 00.35AR.05SS.001.PC005.SP001.BY01 |  |  | MEDIDA DE NIVEL POR BOYAS | Boya
4 | 00.35AR.05SS.001.PC005.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BBA 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC005.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BBA 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC005.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
4 | 00.35AR.05SS.001.PC005.SP001.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BBA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC005.SP001.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BBA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC005.SP001.VC03 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BBA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.35AR.05SS.001.PC005.SP001.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN BBA 1 | Válvula Antiretorno
2 | 00.35AR.05SS.001.PC006 |  |  | ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
3 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTOMATISMO Y CONTROL | Subproceso
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.AT01 |  |  | CT SESEÑA | C. transformación e Ins. de A/M
5 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.AT01.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR | TRAFOS
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.AV01 |  |  | REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE | Regulador automático de voltaje
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.BT01 |  |  | BATERÍA DE CONDENSADORES | Bateria Condensadores
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.CC01 |  |  | CCM CENTRO DE CONTROL DE MOTORES | CCMS
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.CE01 |  |  | CGA CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO | CUADROS ELECTRICOS
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.PC01 |  |  | PLC CUADRO DE CONTROL | PLC
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.SA01 |  |  | SAI | Sistema de Alimentacion Interrumpida
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.SC01 |  |  | SCADA | SCADA
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF01 |  |  | V.F. 1 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF02 |  |  | V.F. 2 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF03 |  |  | V.F. 3 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF04 |  |  | V.F. 4 BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF05 |  |  | V.F. 1 SOPLANTES | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF06 |  |  | V.F. 2 SOPLANTES | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF07 |  |  | V.F. 3 SOPLANTES | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF08 |  |  | V.F. 1 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF09 |  |  | V.F. 2 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF10 |  |  | V.F. 3 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF11 |  |  | V. F. 1 BOMBAS FANGOS A DESHIDRATAR | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF12 |  |  | V. F. 2 BOMBAS FANGOS A DESHIDRATAR | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF13 |  |  | V. F. 3 BOMBAS FANGOS A DESHIDRATAR | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF14 |  |  | V. F. 1 BOMBA POLIELECTROLITO | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF15 |  |  | V. F. 2 BOMBA POLIELECTROLITO | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF16 |  |  | V. F. 3 BOMBA POLIELECTROLITO | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VF17 |  |  | V. F. CENTRIFUGA Nº1 | Variador Frecuencia
4 | 00.35AR.05SS.001.PC006.SP001.VT01 |  |  | EXTRACTOR CON TERMOSTATO | Ventilador
2 | 00.35AR.05SS.001.Plp01 |  |  | PUNTO LIMPIO SESEÑA | Punto limpio
1 | 00.35AR.05SS.SP002 |  |  | EBAR CHOVAS | Subproceso
2 | 00.35AR.05SS.SP002.SP001 |  |  | ALIVIADERO, POZO DE GRUESOS Y DESBASTE | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA M. MANUAL ALIVIADERO CHOVAS 1 | Compuerta | Marca | TALLERES IZARD
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA M. MANUAL ALIVIADERO CHOVAS 2 | Compuerta | Marca | TALLERES IZARD
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP001.CP03 |  |  | COMPUERTA M. MANUAL ALIVIADERO CHOVAS 3 | Compuerta
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP001.CP04 |  |  | COMPUERTA M. MANUAL ALIVIADERO CHOVAS 4 | Compuerta
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP001.CP05 |  |  | COMPUERTA TAJADERA | Compuerta | Marca | TALLERES IZARD | [6 empty] | Ancho (m) | 0.60
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL PARA CESTA | Polipasto | Marca | JAGUAR | Modelo | AF152000500T1CM | Nº serie | 24010341 | Capacidad (Kg) | 500.00
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP001.RS01 |  |  | CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS | Cesta recogida de sóliudos | Marca | TALLERES IZARD
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP001.TE01 |  |  | CONTENEDOR SÓLIDOS | Contenedor
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP001.TM01 |  |  | TAMIZ STORMCREEN ALIVIADERO | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | ALBOSA | Modelo | MONO SC3A10067R3 |  |  |  |  | Luz (mm) | 6
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP001.TM02 |  |  | TAMIZ STORMCREEN ALIVIADERO | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | ALBOSA | Modelo | MONO SC3A10067R3 |  |  |  |  | Luz (mm) | 6
2 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002 |  |  | BOMBEO | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.BS01 |  |  | BBA AGUA RESIDUAL 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3102.910 | Nº serie | 2060006 |  |  | Caudal (m3/h) | 40.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.50
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.BS02 |  |  | BBA AGUA RESIDUAL 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3102.910 | Nº serie | 2060005 |  |  | Caudal (m3/h) | 40.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.50
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.BS03 |  |  | BBA AGUAS PLUVIALES 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1541 M90/4 |  |  |  |  | Caudal (m3/h) | 330.00 | Intensidad (A) | 20.10 | Potencia (kW) | 10.80
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.BS04 |  |  | BBA AGUAS PLUVIALES 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS | Modelo | AFP1541 M90/4 | Nº serie | 0087186 |  |  | Caudal (m3/h) | 330.00 | Intensidad (A) | 20.10 | Potencia (kW) | 10.80
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.BY01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS | Boya | Marca | ABB | Modelo | VEGAFLO SL1C-10
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.BY02 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL ULTRASONIDOS | Boya | Marca | ABB | Modelo | DATUM U110
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RESIDUAL 1 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RESIDUAL 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE PLUVIALES 1 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE PLUVIALES 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.DC05 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADO | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA | Modelo | DN 80
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEV121150V1S1S1B1A1A1A2A1A1 | Nº serie | 3K2200000 1952 | Dimensión | DN 150
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | JAGUAR | Modelo | EC4 |  |  | Potencia (kW) | 0.90 | Carga nominal (Kg) | 500
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA RESIDUAL 1 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN 16 GJS500 CE1115
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA RESIDUAL 2 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN 16 GJS500 CE1115
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA PLUVIALES 1 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN 16 GJS500 CE1115
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA PLUVIALES 2 | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN 16 GJS500 CE1115
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.VC05 |  |  | VALVULA COMPUERTA VACIADO | Válvula de Compuerta | Marca | ACUAFLOW | Modelo | SERIE 20 PN 16 GJS500 CE1115
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCION RESIDUAL 1 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCION RESIDUAL 2 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.VR03 |  |  | VALVULA RETENCION PLUVIALES 1 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.VR04 |  |  | VALVULA RETENCION PLUVIALES 2 | Válvula Antiretorno | Marca | PROINVAL
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP002.VS01 |  |  | VENTOSA | Ventosa | Marca | ALMESA
2 | 00.35AR.05SS.SP002.SP003 |  |  | DESODORIZACION | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP003.DE01 |  |  | TORRE DE LAVADO DE CARBON ACTIVO | Depósito | Marca | TECOPLAS | Modelo | C. VERTICAL 100KG
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP003.VT01 |  |  | VENTILADOR | Ventilador | Marca | TECOPLAS | Modelo | CPV-825-2T |  |  | Potencia (kW) | 0.55
2 | 00.35AR.05SS.SP002.SP004 |  |  | ELECTRICIDAD Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP004.BT01 |  |  | BATERIA DE CONDENSADORES | Bateria Condensadores | Marca | DUCATI | Modelo | XA30450017 | Nº serie | BA/2037-03/11 |  |  | Potencia reactiva (kVAr) | 17
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP004.CC01 |  |  | ARMARIO CCM | CCMS
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP004.CE01 |  |  | ARMARIO CUADRO CONTROL | CUADROS ELECTRICOS
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP004.SA01 |  |  | SAI | Sistema de Alimentacion Interrumpida | Marca | ENERSAI
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP004.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR SCHNEIDER | TRAFOS
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP004.VF01 |  |  | VARIADORES DE FRECUENCIA | Variador Frecuencia | Marca | ABB
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP004.VT01 |  |  | VENTILADOR EXTRACTOR | Ventilador
2 | 00.35AR.05SS.SP002.SP005 |  |  | EXTINTORES | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP005.EX01 |  |  | 5 Kg CO2 | Extintor
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP005.EX02 |  |  | 12 Kg ABC | Extintor
3 | 00.35AR.05SS.SP002.SP005.EX03 |  |  | 2 Kg CO2 (Propiedad de UTE) | Extintor
1 | 00.35AR.05SS.SP003 |  |  | EBAR VALLEGRANDE 1 | Subproceso
2 | 00.35AR.05SS.SP003.SP001 |  |  | ALIVIADERO, POZO DE GRUESOS Y DESBASTE | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL PARA CESTA | Polipasto
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP001.RS01 |  |  | CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS | Cesta recogida de sóliudos | Marca | TALLERES IZARD
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP001.TE01 |  |  | CONTENEDOR SÓLIDOS | Contenedor
2 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002 |  |  | BOMBEO | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.BS01 |  |  | BBA AGUA RESIDUAL 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS |  |  |  |  | Altura (mca) | 11.00 | Caudal (m3/h) | 5.00 |  |  | Potencia (kW) | 1.30
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.BS02 |  |  | BBA AGUA RESIDUAL 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS |  |  |  |  | Altura (mca) | 11.00 | Caudal (m3/h) | 5.00 |  |  | Potencia (kW) | 1.30
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.BS03 |  |  | BBA AGUAS PLUVIALES 1 | Bomba Sumergible | Marca | ABS |  |  |  |  | Altura (mca) | 16.00 | Caudal (m3/h) | 11.00 |  |  | Potencia (kW) | 1.90
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.BS04 |  |  | BBA AGUAS PLUVIALES 2 | Bomba Sumergible | Marca | ABS |  |  |  |  | Altura (mca) | 16.00 | Caudal (m3/h) | 11.00 |  |  | Potencia (kW) | 1.90
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.BY01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS | Boya | Marca | ABB | Modelo | VEGAFLO SL1C-10
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.CA01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL ULTRASONIDOS | Medidor Caudal | Marca | ABB | Modelo | DATUM U110
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RESIDUAL 1 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RESIDUAL 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE PLUVIALES 1 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE PLUVIALES 2 | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.DC05 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADO | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.DC06 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALIMETRO | Carrete desmontaje | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | VICINAY | Modelo | PACK 1000 |  |  | Capacidad (Kg) | 1500.00
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FET321-1A0A1A1B1 | Nº serie | 240685201/Y003
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA RESIDUAL 1 | Válvula de Compuerta | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA RESIDUAL 2 | Válvula de Compuerta | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA PLUVIALES 1 | Válvula de Compuerta | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA PLUVIALES 2 | Válvula de Compuerta | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.VC05 |  |  | VALVULA COMPUERTA VACIADO | Válvula de Compuerta | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCION RESIDUAL 1 | Válvula Antiretorno | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCION RESIDUAL 2 | Válvula Antiretorno | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.VR03 |  |  | VALVULA RETENCION PLUVIALES 1 | Válvula Antiretorno | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.VR04 |  |  | VALVULA RETENCION PLUVIALES 2 | Válvula Antiretorno | Marca | ALMESA
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP002.VS01 |  |  | VENTOSA | Ventosa | Marca | ALMESA
2 | 00.35AR.05SS.SP003.SP003 |  |  | DESODORIZACION | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP003.DE01 |  |  | TORRE DE LAVADO DE CARBON ACTIVO | Depósito | Marca | TECOPLAS | Modelo | C. VERTICAL 100KG
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP003.VT01 |  |  | VENTILADOR | Ventilador | Marca | TECOPLAS | Modelo | CPV-825-2T |  |  | Potencia (kW) | 0.55
2 | 00.35AR.05SS.SP003.SP004 |  |  | ELECTRICIDAD Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP004.BT01 |  |  | BATERIA DE CONDENSADORES | Bateria Condensadores | Marca | DUCATI | Modelo | XA30450017 | Nº serie | BA/2038-03/11 | Intensidad (A) | 9.60 | Potencia reactiva (kVAr) | 7 | Tensión (V) | 450
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP004.CC01 |  |  | ARMARIO CCM | CCMS
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP004.SA01 |  |  | SAI | Sistema de Alimentacion Interrumpida | Marca | ENERSAI | Modelo | SALICRU
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP004.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR SCHNEIDER | TRAFOS
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP004.VF01 |  |  | VARIADORES DE FRECUENCIA | Variador Frecuencia | Marca | ABB
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP004.VT01 |  |  | VENTILADOR EXTRACTOR | Ventilador
2 | 00.35AR.05SS.SP003.SP005 |  |  | EXTINTORES | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP003.SP005.EX01 |  |  | 2 Kg CO2 (Propiedad de UTE) | Extintor
1 | 00.35AR.05SS.SP004 |  |  | EBAR VALLEGRANDE 2 | Subproceso
2 | 00.35AR.05SS.SP004.SP001 |  |  | ALIVIADERO, POZO DE GRUESOS Y DESBASTE | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL ENTRADA | Compuerta
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA TAJADERA | Compuerta
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO | Polipasto
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP001.PO02 |  |  | POLIPASTO MANUAL PARA CESTA | Polipasto
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP001.RS01 |  |  | CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS | Cesta recogida de sóliudos
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP001.TE01 |  |  | CONTENEDOR SÓLIDOS | Contenedor
2 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002 |  |  | BOMBEO | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.BS01 |  |  | BBA AGUA RESIDUAL 1 | Bomba Sumergible
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.BS02 |  |  | BBA AGUA RESIDUAL 2 | Bomba Sumergible
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.BS03 |  |  | BBA AGUAS PLUVIALES 1 | Bomba Sumergible
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.BS04 |  |  | BBA AGUAS PLUVIALES 2 | Bomba Sumergible
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.BY01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL BOYAS | Boya
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.CA01 |  |  | EQUIPO DE MEDIDA NIVEL ULTRASONIDOS | Medidor Caudal
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RESIDUAL 1 | Carrete desmontaje
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RESIDUAL 2 | Carrete desmontaje
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE PLUVIALES 1 | Carrete desmontaje
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE PLUVIALES 2 | Carrete desmontaje
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.DC05 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADO | Carrete desmontaje
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.DC06 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALIMETRO | Carrete desmontaje
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FET321-1A0A1A1B1 | Nº serie | 240685201/Y001
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA RESIDUAL 1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA RESIDUAL 2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA PLUVIALES 1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA PLUVIALES 2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.VC05 |  |  | VALVULA COMPUERTA VACIADO | Válvula de Compuerta
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCION RESIDUAL 1 | Válvula Antiretorno
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCION RESIDUAL 2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.VR03 |  |  | VALVULA RETENCION PLUVIALES 1 | Válvula Antiretorno
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.VR04 |  |  | VALVULA RETENCION PLUVIALES 2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP002.VS01 |  |  | VENTOSA | Ventosa
2 | 00.35AR.05SS.SP004.SP003 |  |  | ELECTRICIDAD Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP003.BT01 |  |  | BATERIA DE CONDENSADORES | Bateria Condensadores
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP003.CC01 |  |  | ARMARIO CCM | CCMS
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP003.SA01 |  |  | SAI | Sistema de Alimentacion Interrumpida
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP003.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR AEREO | TRAFOS
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP003.VF01 |  |  | VARIADORES DE FRECUENCIA | Variador Frecuencia
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP003.VT01 |  |  | VENTILADOR EXTRACTOR | Ventilador
2 | 00.35AR.05SS.SP004.SP004 |  |  | EXTINTORES | Subproceso
3 | 00.35AR.05SS.SP004.SP004.EX01 |  |  | 2 Kg CO2 (Propiedad de UTE) | Extintor