## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 |  | 24433
2022-02-01 |  | 20270
2022-03-01 |  | 31650
2022-04-01 |  | 30241
2022-05-01 |  | 26092
2022-06-01 |  | 16590
2022-07-01 |  | 16052
2022-08-01 |  | 16214
2022-09-01 |  | 17704
2022-10-01 |  | 18084
2022-11-01 |  | 23482
2022-12-01 |  | 38703
2023-01-01 |  | 24904
2023-02-01 |  | 19712
2023-03-01 | 24460 | 23130
2023-04-01 | 21650 | 19836
2023-05-01 | 26511 | 25188
2023-06-01 | 26928 | 26342
2023-07-01 | 15327 | 15155
2023-08-01 | 15241 | 15032
2023-09-01 | 28700 | 28446
2023-10-01 | 36748 | 36322
2023-11-01 | 27926 | 27760
2023-12-01 | 28506 | 28272
2024-01-01 | 35245 | 35234
2024-02-01 | 30961 | 30869
2024-03-01 | 47982 | 44524
2024-04-01 | 27826 | 26008
2024-05-01 | 23907 | 20438
2024-06-01 | 23415.2668 | 19508.8666
2024-07-01 | 20264.9993 | 16387.3333
2024-08-01 | 23329.6662 | 21801.9978
2024-09-01 | 21344.6658 | 18241.9999
2024-10-01 | 30561 | 25340.0002
2024-11-01 | 21214.24 | 19701.97
2024-12-01 | 21642.99 | 20453.38

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | P | 120 | 175 | 281 | 59.6 |  |  |  |  | 5.58 | 2870
2022-01-05 | P | 128 | 176 | 289 | 60.5 |  |  |  |  | 5.34 | 2870
2022-01-10 | P | 72 | 114 | 140 | 34 |  |  |  |  | 3.1 | 3320
2022-01-12 | P | 76 | 102 | 137 | 34.2 |  |  |  |  | 3.35 | 1772
2022-01-14 | C | 192 | 115 | 417 | 47.1 |  |  |  |  | 4.98 | 2730
2022-01-17 | P | 172 | 254 | 494 | 55.1 |  |  |  |  | 4.78 | 2870
2022-01-19 | P | 280 | 386 | 566 | 61.8 |  |  |  |  | 4.17 | 2630
2022-01-20 | C | 161 | 180 | 436 | 41.6 |  |  |  |  | 3 | 2687
2022-01-24 | P | 128 | 98 | 209 | 68.4 |  |  |  |  | 6.5 | 2680
2022-01-26 | P | 172 | 233 | 429 | 70.3 |  |  |  |  | 7.78 | 2580
2022-01-31 | P | 136 | 194 | 307 | 69.6 |  |  |  |  | 7.07 | 2620
2022-02-02 | P | 136 | 90 | 119 | 53 |  |  |  |  | 2.68 | 3530
2022-02-04 | C | 207 | 480 | 1025 | 41.9 |  |  |  |  | 4.65 | 2490
2022-02-07 | P | 128 | 148 | 245 | 49.9 |  |  |  |  | 5.27 | 2810
2022-02-09 | P | 144 | 162 | 267 | 50.3 |  |  |  |  | 5.42 | 2940
2022-02-14 | P | 236 | 201 | 358 | 58.6 |  |  |  |  | 6.2 | 2310
2022-02-16 | P | 96 | 72 | 175 | 24.1 |  |  |  |  | 2.43 | 3340
2022-02-21 | P | 112 | 102 | 159 | 31.1 |  |  |  |  | 3.03 | 3080
2022-02-23 | P | 88 | 59 | 98 | 24.3 |  |  |  |  | 2.03 | 3350
2022-02-25 | C | 249 | 310 | 451 | 48 |  |  |  |  | 7.24 | 2340
2022-03-01 | C | 80 | 232 | 421 | 91 |  |  |  |  | 2.17 | 1710
2022-03-02 | C | 104 | 42 | 79 | 21.3 |  |  |  |  | 8.27 | 3450
2022-03-07 | C | 228 | 399 | 552 | 72.7 |  |  |  |  | 8.3 | 1258
2022-03-09 | C | 248 | 364 | 560 | 62.2 |  |  |  |  | 6.16 | 2380
2022-03-11 | C | 192 | 220 | 400 | 39.5 |  |  |  |  | 4.7 | 2670
2022-03-14 | C | 152 | 145 | 154 | 25.2 |  |  |  |  | 2.45 | 527
2022-03-16 | C | 116 | 59 | 86 | 19 |  |  |  |  | 1.75 | 3370
2022-03-21 | C | 88 | 31 | 72 | 23.4 |  |  |  |  | 2.05 | 2570
2022-03-23 | C | 132 | 62 | 113 | 20.1 |  |  |  |  | 1.73 | 3010
2022-03-28 | C | 176 | 28 | 44 | 19 |  |  |  |  | 1.65 | 3230
2022-03-29 | C | 104 | 96 | 284 | 33.5 |  |  |  |  | 3.02 | 2740
2022-03-30 | C | 160 | 215 | 234 | 37.9 |  |  |  |  | 3.67 | 2990
2022-04-04 | C | 88 | 93 | 107 | 12.1 |  |  |  |  | 2.1 | 3340
2022-04-06 | C | 108 | 40 | 56 | 30.6 |  |  |  |  | 2.35 | 3250
2022-04-08 | C | 118 | 88 | 189 | 39.6 |  |  |  |  | 3.22 | 2460
2022-04-11 | C | 112 | 86 | 97 | 22 |  |  |  |  | 2.02 | 3020
2022-04-12 | C | 172 | 32 | 78 | 20.9 |  |  |  |  | 1.73 | 2650
2022-04-18 | C | 84 | 56 | 108 | 23.1 |  |  |  |  | 2.07 | 3290
2022-04-20 | C | 52 | 62 | 63 | 11.4 |  |  |  |  | 0.861 | 512
2022-04-21 | C | 74 | 54 | 202 | 38 |  |  |  |  | 3.4 | 2810
2022-04-25 | C | 88 | 71 | 87 | 27.6 |  |  |  |  | 2.69 | 2940
2022-04-27 | C | 88 | 135 | 143 | 22 |  |  |  |  | 1.98 | 1554
2022-05-02 | C | 100 | 149 | 215 | 39.5 |  |  |  |  | 4.14 | 2470
2022-05-03 | C | 122 | 78 | 248 | 27.6 |  |  |  |  | 3.46 | 2490
2022-05-04 | C | 76 | 70 | 129 | 21.5 |  |  |  |  | 1.66 | 2040
2022-05-09 | C | 152 | 131 | 212 | 41 |  |  |  |  | 3.38 | 2340
2022-05-11 | C | 584 | 439 | 899 | 51.8 |  |  |  |  | 9 | 4060
2022-05-16 | C | 164 | 170 | 438 | 50.2 |  |  |  |  | 5.6 | 2650
2022-05-18 | C | 128 | 184 | 388 | 51.2 |  |  |  |  | 4.8 | 2630
2022-05-23 | C | 128 | 150 | 341 | 56.5 |  |  |  |  | 5.67 | 2450
2022-05-25 | C | 144 | 215 | 383 | 46 |  |  |  |  | 3.2 | 2610
2022-05-30 | C | 132 | 251 | 476 | 58.1 |  |  |  |  | 6.99 | 2121
2022-06-01 | C | 100 | 250 | 285 | 45.6 |  |  |  |  | 4.75 | 2390
2022-06-06 | C | 132 | 152 | 184 | 32.9 |  |  |  |  | 4.48 | 2970
2022-06-08 | C | 256 | 512 | 562 | 52.2 |  |  |  |  | 6.81 | 2151
2022-06-10 | C | 284 | 225 | 454 | 47 |  |  |  |  | 6.04 | 1845
2022-06-13 | C | 208 | 409 | 793 | 81.2 |  |  |  |  | 8.97 | 1882
2022-06-14 | C | 164 | 344 | 420 | 56 |  |  |  |  | 6.5 | 2470
2022-06-20 | C | 196 | 510 | 627 | 96.3 |  |  |  |  | 9.64 | 2156
2022-06-21 | C | 638 | 460 | 780 | 72 |  |  |  |  | 10.85 | 2290
2022-06-22 | C | 120 | 228 | 324 | 69.4 |  |  |  |  | 6.79 | 2117
2022-06-27 | C | 180 | 331 | 511 | 68.9 |  |  |  |  | 9.51 | 2530
2022-06-29 | C | 440 | 561 | 904 | 78.3 |  |  |  |  | 9 | 2101
2022-07-04 | C | 128 | 576 | 734 | 70.4 |  |  |  |  | 8.8 | 2440
2022-07-06 | C | 146 | 209 | 338 | 53.3 |  |  |  |  | 5.95 | 2183
2022-07-11 | C | 264 | 441 | 572 | 67.1 |  |  |  |  | 7.71 | 2190
2022-07-12 | C | 100 | 380 | 745 | 51.9 |  |  |  |  | 6.36 | 2110
2022-07-13 | C | 180 | 280 | 415 | 56.8 |  |  |  |  | 7.06 | 1773
2022-07-18 | C | 240 | 746 | 870 | 93.7 |  |  |  |  | 7.93 | 1829
2022-07-20 | C | 88 | 100 | 175 | 53 |  |  |  |  | 6.59 | 2230
2022-07-25 | C | 96 | 244 | 434 | 73.5 |  |  |  |  | 7.58 | 2080
2022-07-27 | C | 168 | 248 | 372 | 83.6 |  |  |  |  | 9.8 | 2310
2022-07-28 | C | 103 | 560 | 1080 | 52.6 |  |  |  |  | 6 | 2040
2022-08-01 | C | 212 | 380 | 703 | 75.4 |  |  |  |  | 9.81 | 1586
2022-08-03 | C | 380 | 367 | 823 | 86.1 |  |  |  |  | 9.19 | 2100
2022-08-08 | C | 180 | 120 | 421 | 80.5 |  |  |  |  | 9.66 | 2026
2022-08-09 | C | 71 | 62 | 219 | 65.3 |  |  |  |  | 7.6 | 2000
2022-08-10 | C | 112 | 148 | 228 | 75.1 |  |  |  |  | 8.02 | 2040
2022-08-16 | C | 92 | 251 | 386 | 70.4 |  |  |  |  | 9.67 | 2028
2022-08-17 | C | 280 | 476 | 834 | 79.2 |  |  |  |  | 8.22 | 2179
2022-08-22 | C | 320 | 438 | 884 | 90.4 |  |  |  |  | 9.7 | 1615
2022-08-23 | C | 296 | 270 | 558 | 65.4 |  |  |  |  | 8.45 | 1948
2022-08-24 | C | 276 | 228 | 728 | 86 |  |  |  |  | 9.6 | 1776
2022-08-29 | C | 192 | 302 | 430 | 80.3 |  |  |  |  | 9.5 | 1984
2022-08-31 | C | 188 | 387 | 464 | 82.5 |  |  |  |  | 8.05 | 2053
2022-09-05 | C | 292 | 383 | 579 | 94.1 |  |  |  |  | 8.9 | 1687
2022-09-07 | C | 179 | 130 | 352 | 55.3 |  |  |  |  | 4.05 | 2010
2022-09-12 | C | 200 | 196 | 331 | 62.1 |  |  |  |  | 6.53 | 1661
2022-09-14 | C | 284 | 159 | 254 | 33.7 |  |  |  |  | 4.39 | 1659
2022-09-19 | C | 13686 | 1412 | 3909 | 263 |  |  |  |  | 38 | 2530
2022-09-21 | C | 92 | 66 | 187 | 38.7 |  |  |  |  | 4.63 | 2590
2022-09-22 | C | 160 | 94 | 232 | 40 |  |  |  |  | 4.75 | 1610
2022-09-26 | C | 316 | 237 | 528 | 80.8 |  |  |  |  | 9.81 | 1638
2022-09-28 | C | 224 | 400 | 517 | 73.1 |  |  |  |  | 9.37 | 1926
2022-10-03 | C | 112 | 42 | 181 | 41.2 |  |  |  |  | 4.86 | 2550
2022-10-05 | C | 192 | 49 | 131 | 41.8 |  |  |  |  | 3.82 | 2500
2022-10-10 | C | 212 | 237 | 481 | 70.9 |  |  |  |  | 8.36 | 1782
2022-10-11 | C | 152 | 204 | 311 | 68.6 |  |  |  |  | 7.57 | 2029
2022-10-14 | C | 86 | 150 | 298 | 53.8 |  |  |  |  | 5.54 | 2280
2022-10-17 | C | 244 | 210 | 409 | 52.2 |  |  |  |  | 4.63 | 1519
2022-10-19 | C | 84 | 312 | 571 | 81.1 |  |  |  |  | 8.7 | 1959
2022-10-24 | C | 164 | 273 | 561 | 74.6 |  |  |  |  | 8.64 | 1679
2022-10-26 | C | 180 | 265 | 496 | 54.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1978
2022-11-02 | C | 608 | 491 | 957 | 69.6 |  |  |  |  | 7.53 | 2260
2022-11-03 | C | 320 | 380 | 840 | 92.8 |  |  |  |  | 9.2 | 2179
2022-11-07 | C | 252 | 307 | 498 | 69.8 |  |  |  |  | 6.85 | 1920
2022-11-09 | C | 60 | 40 | 78 | 14.4 |  |  |  |  | 1.32 | 1834
2022-11-14 | C | 88 | 97 | 185 | 27.4 |  |  |  |  | 2.39 | 1995
2022-11-16 | C | 104 | 71 | 138 | 51.2 |  |  |  |  | 4.35 | 2400
2022-11-21 | C | 320 | 400 | 590 | 90.7 |  |  |  |  | 8.72 | 1366
2022-11-23 | C | 88 | 48 | 67 | 94.3 |  |  |  |  | 9.9 | 1061
2022-11-28 | C | 172 | 215 | 255 | 91.5 |  |  |  |  | 8.88 | 2107
2022-11-30 | C | 112 | 28 | 156 | 72.2 |  |  |  |  | 8.14 | 2380
2022-12-05 | C | 156 | 104 | 229 | 94.3 |  |  |  |  | 14.4 | 487
2022-12-07 | C | 120 | 280 | 362 | 101 |  |  |  |  | 13.8 | 1010
2022-12-12 | C | 200 | 91 | 194 | 46.1 |  |  |  |  | 3.14 | 1966
2022-12-14 | C | 180 | 283 | 608 | 19.7 |  |  |  |  | 1.85 | 3060
2022-12-19 | C | 88 | 157 | 248 | 52.5 |  |  |  |  | 4.1 | 2570
2022-12-21 | C | 36 | 62 | 104 | 25.9 |  |  |  |  | 1.9 | 3060
2022-12-27 | C | 212 | 354 | 577 | 60.7 |  |  |  |  | 9.41 | 2040
2022-12-28 | C | 160 | 105 | 130 | 36.2 |  |  |  |  | 4.1 | 3030
2023-01-02 | P | 196 | 193 | 556 | 64.4 |  |  |  |  | 4.07 | 2200
2023-01-04 | P | 372 | 167 | 346 | 84.7 |  |  |  |  | 6.22 | 2180
2023-01-09 | P | 100 | 110 | 246 | 29.5 |  |  |  |  | 5.5 | 2640
2023-01-11 | P | 92 | 194 | 269 | 47.1 |  |  |  |  | 4.23 | 3080
2023-01-16 | P | 120 | 500 | 978 | 59.5 |  |  |  |  | 7.13 | 1940
2023-01-18 | P | 80 | 58 | 229 | 43.8 |  |  |  |  | 4.02 | 1822
2023-01-23 | P | 184 | 261 | 357 | 83.9 |  |  |  |  | 8.38 | 2560
2023-01-25 | P | 76 | 202 | 305 | 56.3 |  |  |  |  | 4.52 | 2690
2023-01-30 | P | 136 | 280 | 441 | 70.8 |  |  |  |  | 6.67 | 2300
2023-02-01 | C | 152 | 190 | 413 | 64.7 |  |  |  |  | 6.47 | 2280
2023-02-06 | C | 204 | 240 | 509 | 52.3 |  |  |  |  | 5.86 | 2600
2023-02-08 | C | 160 | 232 | 287 | 58.4 |  |  |  |  | 3.71 | 2420
2023-02-13 | C | 144 | 182 | 386 | 72.5 |  |  |  |  | 6.62 | 2290
2023-02-15 | C | 104 | 167 | 390 | 61.9 |  |  |  |  | 6.1 | 2370
2023-02-20 | C | 76 | 174 | 293 | 38.9 |  |  |  |  | 3.59 | 2670
2023-02-22 | C | 496 | 700 | 833 | 68.7 |  |  |  |  | 8.2 | 2230
2023-02-27 | C | 128 | 270 | 432 | 58.8 |  |  |  |  | 5.86 | 2260
2023-03-01 | C |  | 360 | 529 | 73.9 |  |  |  |  | 8.62 | 2100
2023-03-06 | C | 184 | 118 | 191 | 31.3 |  |  |  |  | 2.83 | 2560
2023-03-08 | C | 160 | 267 | 565 | 66.2 |  |  |  |  | 3.69 | 1780
2023-03-13 | C | 88 | 266 | 465 | 69 |  |  |  |  | 6.78 | 2110
2023-03-15 | C | 88 | 100 | 279 | 29.8 |  |  |  |  | 2.81 | 2710
2023-03-20 | C | 168 | 76 | 141 | 43 |  |  |  |  | 3.75 | 2630
2023-03-22 | C | 188 | 212 | 459 | 73.5 |  |  |  |  | 6.7 | 2520
2023-03-27 | C | 272 | 185 | 307 | 69.7 |  |  |  |  | 8.5 | 1838
2023-03-29 | C |  | 225 | 468 | 82.8 |  |  |  |  | 8.68 | 2060
2023-04-03 | C | 292 | 284 | 545 | 72.4 |  |  |  |  | 7.82 | 1846
2023-04-04 | C | 132 | 73 | 139 | 57 |  |  |  |  | 5.36 | 2610
2023-04-10 | C | 136 | 298 | 555 | 76.3 |  |  |  |  | 8.3 | 1850
2023-04-12 | C | 132 | 100 | 204 | 58.7 |  |  |  |  | 6.05 | 2380
2023-04-17 | C | 132 | 146 | 305 | 41.7 |  |  |  |  | 6.2 | 2380
2023-04-19 | C | 120 | 160 | 248 | 60.2 |  |  |  |  | 6.43 | 2420
2023-04-24 | C | 92 | 37.2 | 109 | 38.8 |  |  |  |  | 4.07 | 2130
2023-04-26 | C | 252 | 448 | 625 | 57.1 |  |  |  |  | 5.63 | 2030
2023-05-02 | C | 212 | 355 | 747 | 84.7 |  |  |  |  | 6.35 | 1787
2023-05-03 | C | 76 | 99 | 209 | 51.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1932
2023-05-08 | C | 148 | 143 | 282 | 59.5 |  |  |  |  | 5.61 | 2300
2023-05-10 | C | 96 | 80 | 152 | 41.8 |  |  |  |  | 4.1 | 2300
2023-05-15 | C | 252 | 281 | 551 | 89.9 |  |  |  |  | 7.31 | 2030
2023-05-17 | C | 144 | 260 | 454 | 59.1 |  |  |  |  | 5.98 | 2010
2023-05-22 | C | 136 | 135 | 267 | 61.2 |  |  |  |  | 4.58 | 2100
2023-05-24 | C | 52 | 67 | 131 | 33.2 |  |  |  |  | 3.83 | 1701
2023-05-29 | C | 256 | 81 | 137 | 26.9 |  |  |  |  | 1.16 | 2530
2023-05-30 | C | 124 | 50 | 134 | 21.7 |  |  |  |  | 2.66 | 1383
2023-06-05 | C | 344 | 163 | 310 | 41.7 |  |  |  |  | 4.48 | 1521
2023-06-07 | C | 128 | 70 | 203 | 38.3 |  |  |  |  | 3.2 | 2830
2023-06-12 | C | 32 | 155 | 298 | 39.3 |  |  |  |  | 2.64 | 2910
2023-06-14 | C | 140 | 200 | 487 | 75.7 |  |  |  |  | 6.82 | 2330
2023-06-19 | C | 80 | 47.5 | 72 | 26.9 |  |  |  |  | 2.41 | 1391
2023-06-21 | C | 128 | 25 | 49 | 48.1 |  |  |  |  | 4.59 | 2890
2023-06-26 | C | 108 | 36 | 83 | 25.9 |  |  |  |  | 2.1 | 3140
2023-06-28 | C | 180 | 32 | 79 | 31.6 |  |  |  |  | 3.31 | 2990
2023-07-03 | C | 156 | 141 | 296 | 39.5 |  |  |  |  | 4.35 | 2120
2023-07-05 | C | 148 | 211 | 426 | 69.9 |  |  |  |  | 6.38 | 2220
2023-07-10 | C | 88 | 201 | 366 | 81.4 |  |  |  |  | 7.49 | 1944
2023-07-12 | C | 160 | 189 | 401 | 44.7 |  |  |  |  | 5.03 | 2020
2023-07-17 | C | 304 | 400 | 636 | 58.3 |  |  |  |  | 6.35 | 1741
2023-07-19 | C | 168 | 300 | 614 | 19.8 |  |  |  |  | 8.22 | 1708
2023-07-24 | C | 192 | 332 | 512 | 57 |  |  |  |  | 6.4 | 1610
2023-07-26 | C | 96 | 120 | 235 | 29.4 |  |  |  |  | 2.3 | 2010
2023-07-31 | C | 268 | 330 | 507 | 90.7 |  |  |  |  | 9.21 | 1785
2023-08-02 | C | 112 | 80 | 147 | 32.4 |  |  |  |  | 7.52 | 1921
2023-08-07 | C | 148 | 200 | 293 | 78 |  |  |  |  | 8.38 | 1710
2023-08-09 | C | 132 | 120 | 238 | 51.2 |  |  |  |  | 4.96 | 1931
2023-08-14 | C | 44 | 3 | 19 | 51.1 |  |  |  |  | 5.24 | 2090
2023-08-17 | C | 88 | 126 | 280 | 55.5 |  |  |  |  | 5.43 | 1736
2023-08-21 | C | 136 | 350 | 612 | 88.8 |  |  |  |  | 8.41 | 1615
2023-08-23 | C | 336 | 580 | 956 | 62.8 |  |  |  |  | 7.23 | 1641
2023-08-28 | C | 124 | 264 | 534 | 86.9 |  |  |  |  | 8.63 | 1632
2023-08-30 | C | 148 | 260 | 520 | 76.5 |  |  |  |  | 7.92 | 1606
2023-09-04 | C | 116 | 38 | 82 | 13.5 |  |  |  |  | 0.405 | 540
2023-09-06 | C | 52 | 41 | 83 | 19.4 |  |  |  |  | 1.27 | 919
2023-09-11 | C | 40 | 40 | 94 | 23 |  |  |  |  | 1.35 | 1271
2023-09-13 | C | 220 | 230 | 571 | 64.3 |  |  |  |  | 5.54 | 2180
2023-09-18 | C | 76 | 128 | 258 | 53.7 |  |  |  |  | 4.39 | 2190
2023-09-20 | C | 136 | 199 | 371 | 56.9 |  |  |  |  | 5.25 | 2030
2023-09-25 | C | 180 | 303 | 580 | 93.2 |  |  |  |  | 7.39 | 1834
2023-09-27 | C | 120 | 170 | 367 | 58.7 |  |  |  |  | 5.57 | 2220
2023-10-02 | C | 408 | 400 | 947 | 93.9 |  |  |  |  | 8.97 | 1903
2023-10-04 | C | 68 | 54 | 230 | 50.3 |  |  |  |  | 3.6 | 2200
2023-10-09 | C | 344 | 405 | 859 | 68.2 |  |  |  |  | 6.53 | 1808
2023-10-10 | C | 164 | 210 | 453 | 51.5 |  |  |  |  | 5.22 | 2380
2023-10-16 | C | 112 | 144 | 291 | 41.2 |  |  |  |  | 3.32 | 1948
2023-10-18 | C | 104 | 107 | 222 | 29.4 |  |  |  |  | 1.77 | 1033
2023-10-23 | C | 76 | 54 | 136 | 15.8 |  |  |  |  | 0.833 | 2140
2023-10-25 | C | 16 | 61 | 154 | 20.6 |  |  |  |  | 1.44 | 1577
2023-10-30 | C | 76 | 38 | 99 | 30.5 |  |  |  |  | 2.45 | 1941
2023-11-02 | C | 108 | 113 | 265 | 48.9 |  |  |  |  | 4.56 | 1528
2023-11-06 | C | 124 | 147 | 283 | 49.1 |  |  |  |  | 3.41 | 2610
2023-11-08 | C | 116 | 119 | 270 | 51.8 |  |  |  |  | 5.97 | 2470
2023-11-13 | C | 72 | 134 | 281 | 47.6 |  |  |  |  | 6.21 | 2620
2023-11-15 | C | 136 | 209 | 390 | 63.8 |  |  |  |  | 6.84 | 2370
2023-11-20 | C | 132 | 111 | 204 | 34.4 |  |  |  |  | 2.97 | 2900
2023-11-22 | C | 292 | 277 | 527 | 68.1 |  |  |  |  | 5.99 | 2640
2023-11-27 | C | 216 | 237 | 486 | 66.5 |  |  |  |  | 7.03 | 1788
2023-11-29 | C | 320 | 459 | 895 | 87.2 |  |  |  |  | 9.51 | 2080
2023-12-04 | C | 84 | 201 | 447 | 42.6 |  |  |  |  | 0.618 | 2410
2023-12-05 | C | 60 | 81 | 151 | 25.2 |  |  |  |  | 1.73 | 2930
2023-12-11 | C | 84 | 176 | 378 | 58.5 |  |  |  |  | 4.37 | 2340
2023-12-13 | C | 148 | 205 | 427 | 44 |  |  |  |  | 3.97 | 2460
2023-12-18 | C | 36 | 109 | 206 | 33.5 |  |  |  |  | 2.79 | 2850
2023-12-20 | C | 192 | 222 | 438 | 47.9 |  |  |  |  | 5.1 | 1849
2023-12-26 | C | 176 | 227 | 489 | 59.7 |  |  |  |  | 5.92 | 1984
2023-12-27 | C | 200 | 211 | 439 | 47.5 |  |  |  |  | 4.64 | 2290
2024-01-02 | C | 216 | 333 | 645 | 47.8 |  |  |  |  | 4.93 | 1925
2024-01-03 | C | 160 | 182 | 356 | 43.5 |  |  |  |  | 3.79 | 1124
2024-01-08 | C | 128 | 229 | 481 | 70.4 |  |  |  |  | 6.85 | 1831
2024-01-10 | C | 132 | 255 | 517 | 64.6 |  |  |  |  | 6.08 | 1512
2024-01-15 | C | 216 | 249 | 635 | 52.7 |  |  |  |  | 5.07 | 1034
2024-01-16 | C | 62 | 66 | 230 | 26.9 |  |  |  |  | 2.18 | 2380
2024-01-17 | C | 40 | 19 | 46 | 28.1 |  |  |  |  | 1.26 | 687
2024-01-22 | C | 80 | 44 | 106 | 27.8 |  |  |  |  | 2.03 | 2600
2024-01-24 | C | 188 | 170 | 355 | 48.9 |  |  |  |  | 5.08 | 2170
2024-01-29 | C | 164 | 164 | 338 | 46.7 |  |  |  |  | 4.27 | 2650
2024-01-31 | C | 168 | 210 | 580 | 76.7 |  |  |  |  | 7.38 | 2520
2024-02-05 | C | 184 | 190 | 393 | 40.4 |  |  |  |  | 4.29 | 3150
2024-02-07 | C | 211 | 202 | 451 | 42.2 |  |  |  |  | 4.05 | 2970
2024-02-12 | C | 132 | 236 | 484 | 43.2 |  |  |  |  | 2.55 | 2640
2024-02-14 | C | 40 | 133 | 286 | 49.8 |  |  |  |  | 4.68 | 3060
2024-02-19 | C | 144 | 119 | 244 | 74.7 |  |  |  |  | 3.89 | 2790
2024-02-21 | C | 64 | 93 | 195 | 76.4 |  |  |  |  | 4.11 | 3140
2024-02-26 | C | 136 | 155 | 319 | 31.7 |  |  |  |  | 4.08 | 2350
2024-02-28 | C | 92 | 64 | 162 | 36.5 |  |  |  |  | 3.04 | 2760
2024-03-04 | C | 156 | 107 | 264 | 52.1 |  |  |  |  | 3.89 | 3130
2024-03-06 | C | 124 | 188 | 493 | 70.9 |  |  |  |  | 6.51 | 2940
2024-03-11 | C | 12 | 52 | 134 | 39 |  |  |  |  | 1.97 | 2670
2024-03-13 | C | 160 | 76 | 204 | 45.9 |  |  |  |  | 2.77 | 2600
2024-03-18 | C | 64 | 149 | 396 | 44.6 |  |  |  |  | 3.84 | 2820
2024-03-20 | C | 60 | 97 | 264 | 39.6 |  |  |  |  | 5.52 | 2860
2024-03-25 | C | 44 | 86 | 230 | 41.3 |  |  |  |  | 3.07 | 1154
2024-03-26 | C | 84 | 114 | 326 | 50.6 |  |  |  |  | 4.75 | 2740
2024-04-01 | C | 84 | 34 | 107 | 16.1 |  |  |  |  | 1.97 | 2830
2024-04-08 | C | 112 | 223 | 450 | 48 |  |  |  |  | 5.62 | 2780
2024-04-10 | C | 52 | 142 | 171 | 26.1 |  |  |  |  | 1.68 | 2840
2024-04-15 | C | 136 | 56 | 422 | 47.9 |  |  |  |  | 5.79 | 2650
2024-04-17 | C | 148 | 140 | 318 | 40.4 |  |  |  |  | 4.03 | 2731
2024-04-22 | C | 108 | 121 | 374 | 58.6 |  |  |  |  | 5.87 | 2660
2024-04-24 | C | 216 | 184 | 570 | 32.2 |  |  |  |  | 3.25 | 2260
2024-04-29 | C | 272 | 82 | 250 | 62.9 |  |  |  |  | 5.09 | 2690
2024-05-02 | C | 96 | 66 | 207 | 42.9 |  |  |  |  | 3.15 | 2540
2024-05-06 | C | 132 | 59 | 186 | 35.2 |  |  |  |  | 3.22 | 1665
2024-05-08 | C | 108 | 81 | 257 | 60.2 |  |  |  |  | 5.45 | 2620
2024-05-13 | C | 136 | 128 | 407 | 59 |  |  |  |  | 7.03 | 2720
2024-05-15 | C | 260 | 256 | 812 | 69 |  |  |  |  | 8.49 | 2130
2024-05-20 | C | 88 | 99 | 315 | 57.1 |  |  |  |  | 5.11 | 2560
2024-05-22 | C | 283 | 168 | 534 | 59.9 |  |  |  |  | 7.52 | 2230
2024-05-27 | C | 280 | 220 | 438 | 61.4 |  |  |  |  | 5.58 | 1770
2024-05-28 | C | 348 | 300 | 801 | 75.9 |  |  |  |  | 8.13 | 1680
2024-06-03 | C | 236 | 108 | 291 | 67.4 |  |  |  |  | 6.45 | 1890
2024-06-05 | C | 88 | 213 | 575 | 62.3 |  |  |  |  | 6.89 | 2020
2024-06-10 | C | 140 | 101 | 275 | 38.4 |  |  |  |  | 4.08 | 1535
2024-06-12 | C | 76 | 76 | 207 | 30.7 |  |  |  |  | 2.7 | 1092
2024-06-17 | C | 236 | 293 | 799 | 82.1 |  |  |  |  | 8.62 | 1804
2024-06-19 | C | 100 | 90 | 232 | 32.2 |  |  |  |  | 3.43 | 2700
2024-06-24 | C | 16 | 72 | 186 | 48.4 |  |  |  |  | 4.25 | 2490
2024-06-26 | C | 144 | 125 | 323 | 47 |  |  |  |  | 4.69 | 2090
2024-07-01 | C | 140 | 210 | 525 | 525 |  |  |  |  | 6.83 | 1730
2024-07-03 | C | 88 | 390 | 780 | 780 |  |  |  |  | 7.5 | 2000
2024-07-08 | C | 160 | 254 | 637 | 637 |  |  |  |  | 8.18 | 1605
2024-07-11 | C | 92 | 220 | 549 | 549 |  |  |  |  | 7.52 | 1852
2024-07-15 | C | 416 | 390 | 926 | 926 |  |  |  |  | 9.89 | 1677
2024-07-17 | C | 176 | 213 | 505 | 505 |  |  |  |  | 3.4 | 1764
2024-07-22 | C | 132 | 230 | 625 | 625 |  |  |  |  | 7.7 | 1657
2024-07-24 | C | 184 | 200 | 549 | 549 |  |  |  |  | 9.51 | 2080
2024-07-29 | C | 208 | 290 | 670 | 670 |  |  |  |  | 6.85 | 1832
2024-07-31 | C | 172 | 120 | 308 | 308 |  |  |  |  | 4.93 | 1690
2024-08-05 | C | 96 | 56 | 146 | 33.2 |  |  |  |  | 1.7 | 1933
2024-08-07 | C | 136 | 80 | 211 | 59.4 |  |  |  |  | 6.63 | 1789
2024-08-12 | C | 160 | 97 | 258 | 77 |  |  |  |  | 8.4 | 1629
2024-08-13 | C | 152 | 121 | 320 | 36.5 |  |  |  |  | 4.38 | 1902
2024-08-19 | C | 128 | 210 | 285 | 29.2 |  |  |  |  | 3.57 | 1642
2024-08-21 | C | 204 | 260 | 376 | 47.3 |  |  |  |  | 5.14 | 1895
2024-08-26 | C | 236 | 194 | 349 | 53.6 |  |  |  |  | 6.28 | 1850
2024-08-28 | C | 265 | 286 | 513 | 69.1 |  |  |  |  | 8.07 | 1671
2024-09-02 | C | 384 | 416 | 745 | 70.9 |  |  |  |  | 4.31 | 1998
2024-09-04 | C | 64 | 280 | 500 | 84 |  |  |  |  | 7.68 | 2020
2024-09-09 | C | 260 | 258 | 463 | 80.8 |  |  |  |  | 8.11 | 1628
2024-09-11 | C | 104 | 222 | 398 | 64.8 |  |  |  |  | 7.62 | 1839
2024-09-16 | C | 144 | 490 | 872 | 72.8 |  |  |  |  | 8.85 | 1588
2024-09-18 | C | 100 | 285 | 506 | 72.5 |  |  |  |  | 8.07 | 1496
2024-09-23 | C | 464 | 520 | 924 | 99.5 |  |  |  |  | 9.84 | 1647
2024-09-25 | C | 420 | 214 | 381 | 82.3 |  |  |  |  | 8.57 | 1547
2024-09-30 | C | 144 |  | 530 | 85.1 |  |  |  |  | 9.6 | 1502
2024-10-02 | C | 148 | 387 | 690 | 87.4 |  |  |  |  | 9.91 | 1412
2024-10-06 | C | 108 | 266 | 471 | 80.7 |  |  |  |  | 9.88 | 1417
2024-10-09 | C | 140 | 164 | 294 | 65.3 |  |  |  |  | 4.28 | 2340
2024-10-14 | C | 88 | 116 | 206 | 51.2 |  |  |  |  | 4.9 | 2150
2024-10-16 | C | 56 | 40 | 72 | 26.8 |  |  |  |  | 1.86 | 585
2024-10-21 | C | 40 | 115 | 238 | 49 |  |  |  |  | 4.85 | 2560
2024-10-23 | C | 144 | 250 | 486 | 68.8 |  |  |  |  | 5.94 | 2190
2024-10-28 | C | 208 | 153 | 297 | 54.9 |  |  |  |  | 3.79 | 2040
2024-10-30 | C | 132 | 120 | 233 | 43.6 |  |  |  |  | 2.73 | 1969
2024-11-04 | C | 92 | 232 | 451 | 62.7 |  |  |  |  | 6.04 | 2170
2024-11-06 | C | 216 | 193 | 377 | 65 |  |  |  |  | 5.07 | 2320
2024-11-10 | C | 176 | 279 | 561 | 64.4 |  |  |  |  | 6.93 | 2260
2024-11-11 | C | 112 | 130 | 259 | 47.2 |  |  |  |  | 3.6 | 2200
2024-11-12 | P | 1068 |  | 2290 | [5 empty] | 10 | 3021
2024-11-13 | C | 132 | 347 | 677 | 41.7 |  |  |  |  | 4.08 | 2850
2024-11-18 | C | 248 | 362 | 703 | 46 |  |  |  |  | 4.98 | 1718
2024-11-20 | C | 76 | 160 | 322 | 84.6 |  |  |  |  | 4.26 | 2950
2024-11-25 | C | 108 | 370 | 718 | 44.3 |  |  |  |  | 4.89 | 2890
2024-12-02 | C | 100 | 363 | 706 | 92.3 |  |  |  |  | 9.44 | 2920
2024-12-04 | C | 116 | 377 | 734 | 88.5 |  |  |  |  | 7.43 | 2030
2024-12-09 | C | 272 | 200 | 395 | 69.9 |  |  |  |  | 5.81 | 2650
2024-12-11 | C | 332 | 443 | 865 | 63.6 |  |  |  |  | 7.97 | 2360
2024-12-16 | C | 228 | 181 | 418 | 58.2 |  |  |  |  | 6.35 | 2200
2024-12-18 | C | 160 | 127 | 370 | 60.7 |  |  |  |  | 5.52 | 2250
2024-12-23 | C | 292 | 90 | 276 | 56 |  |  |  |  | 4.98 | 2210
2024-12-26 | C | 320 | 68 | 199 | 48.8 |  |  |  |  | 2.96 | 2160
2024-12-30 | C | 288 | 110 | 293 | 45.3 |  |  |  |  | 2.82 | 2030
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - SESEÑA (NUEVO)
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008852078KD
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 3948 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 9029 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 4584 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 7485 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 5562 | 3888 | 0 | 0 | 8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 2974 | 6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4316 | 2887 | 6407 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 5
2022-06-01 | 0 | 0 | 4084 | 3106 | 0 | 6518 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 4021 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 7638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 3885 | 3038 | 0 | 6894 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 4878 | 3301 | 0 | 7776 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3404 | 2570 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 3738 | 2638 | 0 | 0 | 5998 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 3644 | 2698 | 0 | 0 | 0 | 7320 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 4359 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 7347 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 5353 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 6108 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 5911 | 4132 | 0 | 0 | 7698 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4451 | 3536 | 8548 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5431 | 3984 | 8712 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 4549 | 3282 | 0 | 7016 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 3868 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 7846 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 4131 | 3314 | 0 | 7802 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 3931 | 3040 | 0 | 7546 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 3170 | 8068 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 4388 | 3171 | 0 | 0 | 7573 | 0 | 102 | 85 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 4308 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 9101 | 86 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 5606 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 8332 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 5768 | 3939 | 0 | 0 | 0 | 8606 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 5340 | 3291 | 0 | 0 | 9290 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4661 | 4167 | 8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5138 | 4132 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 4382 | 3294 | 0 | 9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 5042 | 3846 | 0 | 0 | 0 | 8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 4159 | 3306 | 0 | 8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 3882 | 3148 | 0 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4874 | 3328 | 7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 5189 | 3926 | 0 | 0 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 5593 | 3904 | 0 | 0 | 0 | 12065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ENERGÍA_EBAR_CHOVAS
CONSUMO ELÉCTRICO - EBAR CHOVAS
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008904143PW
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 227 | 189 | 0 | 0 | 0 | 275 | 196 | 175 | 0 | 0 | 0 | 396 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 209 | 151 | 0 | 0 | 0 | 289 | 199 | 149 | 0 | 0 | 0 | 382 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 778 | 390 | 0 | 0 | 573 | 0 | 650 | 364 | 0 | 0 | 662 | 0 | 31 | 28 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 449 | 261 | 550 | 0 | 0 | 0 | 327 | 208 | 534 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 247 | 213 | 356 | 0 | 0 | 0 | 209 | 187 | 457 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 225 | 153 | 0 | 344 | 0 | 0 | 201 | 163 | 0 | 462 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 248 | 190 | 0 | 0 | 0 | 433 | 206 | 173 | 0 | 0 | 0 | 527 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 228 | 194 | 0 | 406 | 0 | 0 | 218 | 179 | 0 | 515 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 357 | 217 | 0 | 439 | 0 | 0 | 270 | 200 | 0 | 504 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 265 | 212 | 451 | 0 | 0 | 0 | 212 | 179 | 541 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 327 | 280 | 0 | 0 | 411 | 0 | 249 | 225 | 0 | 0 | 470 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 20
2022-12-01 | 492 | 354 | 0 | 0 | 0 | 685 | 320 | 231 | 0 | 0 | 0 | 639 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17
2023-01-01 | 199 | 162 | 0 | 0 | 0 | 422 | 171 | 134 | 0 | 0 | 0 | 462 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21
2023-02-01 | 194 | 139 | 0 | 0 | 0 | 284 | 162 | 123 | 0 | 0 | 0 | 374 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
2023-03-01 | 0 | 249 | 179 | 0 | 0 | 337 | 0 | 175 | 135 | 0 | 0 | 382 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 201 | 165 | 389 | 0 | 0 | 0 | 163 | 137 | 440 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 338 | 253 | 520 | 0 | 0 | 0 | 191 | 174 | 463 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 23
2023-06-01 | 0 | 0 | 409 | 315 | 0 | 443 | 0 | 0 | 229 | 193 | 0 | 444 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 16
2023-07-01 | 247 | 185 | 0 | 0 | 0 | 429 | 190 | 165 | 0 | 0 | 0 | 504 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
2023-08-01 | 0 | 0 | 285 | 226 | 0 | 457 | 0 | 0 | 217 | 174 | 0 | 518 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3
2023-09-01 | 0 | 0 | 345 | 228 | 0 | 934 | 0 | 0 | 216 | 165 | 0 | 665 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 18
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 556 | 367 | 765 | 0 | 0 | 0 | 321 | 219 | 600 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17
2023-11-01 | 0 | 396 | 289 | 0 | 0 | 464 | 0 | 224 | 177 | 0 | 0 | 405 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 24
2023-12-01 | 285 | 223 | 0 | 0 | 0 | 664 | 183 | 154 | 0 | 0 | 0 | 563 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-01-01 | 486 | 354 | 0 | 0 | 0 | 687 | 286 | 218 | 0 | 0 | 0 | 560 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-02-01 | 367 | 327 | 0 | 0 | 0 | 660 | 212 | 207 | 0 | 0 | 0 | 510 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-03-01 | 0 | 534 | 449 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 319 | 286 | 0 | 0 | 955 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 380 | 311 | 549 | 0 | 0 | 0 | 207 | 181 | 416 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 18
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 285 | 231 | 472 | 0 | 0 | 0 | 192 | 173 | 482 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22
2024-06-01 | 0 | 0 | 301 | 243 | 0 | 579 | 0 | 0 | 219 | 177 | 0 | 586 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 24
2024-07-01 | 328 | 254 | 0 | 0 | 0 | 472 | 230 | 203 | 0 | 0 | 0 | 535 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
2024-08-01 | 0 | 0 | 409 | 330 | 0 | 768 | 0 | 0 | 239 | 205 | 0 | 673 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 14
2024-09-01 | 0 | 0 | 347 | 246 | 0 | 469 | 0 | 0 | 243 | 191 | 0 | 540 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 3
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 483 | 349 | 797 | 0 | 0 | 0 | 356 | 253 | 728 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 27
2024-11-01 | 0 | 245 | 187 | 0 | 0 | 443 | 0 | 196 | 149 | 0 | 0 | 519 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 22
2024-12-01 | 259 | 181 | 0 | 0 | 0 | 410 | 195 | 138 | 0 | 0 | 0 | 507 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3

## ENERGÍA_EBAR_VALLEGRANDE_1
CONSUMO ELÉCTRICO - EBAR VALLEGRANDE 1
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000008920661JY
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 10.392 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 40 | 36 | 137 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 40 | 41 | 113 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 39 | 45 | 111 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 36 | 31 | 110 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 49 | 43 | 123 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 65 | 66 | 150 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 67 | 74 | 199 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 73 | 76 | 188 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 95 | 65 | 140 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 80 | 65 | 180 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 127 | 137 | 255 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 102 | 82 | 192 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 40 | 42 | 142 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 37 | 37 | 93 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 33 | 32 | 96 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 31 | 34 | 118 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 42 | 37 | 146 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 61 | 64 | 129 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 65 | 69 | 192 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 68 | 72 | 187 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 45 | 53 | 232 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 94 | 91 | 258 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 55 | 51 | 97 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 30 | 29 | 145 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 36 | 35 | 102 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 34 | 31 | 93 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 109 | 105 | 594 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 28 | 31 | 167 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 36 | 40 | 112 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 82 | 78 | 197 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 71 | 75 | 180 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 75 | 91 | 264 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 56 | 50 | 122 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 60 | 66 | 159 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 40 | 33 | 110 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 50 | 49 | 133 | 0 | 0 | 0

## ENERGÍA_EBAR_VALLEGRANDE_2
CONSUMO ELÉCTRICO - EBAR VALLEGRANDE 2
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008906067EV
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 15.001 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 232 | 188 | 0 | 0 | 0 | 313 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 216 | 184 | 0 | 0 | 0 | 320 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 538 | 345 | 0 | 0 | 470 | 0 | 201 | 106 | 0 | 0 | 162 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 398 | 267 | 446 | 0 | 0 | 0 | 152 | 103 | 168 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 219 | 167 | 269 | 0 | 0 | 0 | 74 | 55 | 108 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 235 | 188 | 0 | 327 | 0 | 0 | 80 | 65 | 0 | 143 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 205 | 166 | 0 | 0 | 0 | 372 | 83 | 66 | 0 | 0 | 0 | 177 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 271 | 211 | 0 | 404 | 0 | 0 | 128 | 99 | 0 | 218 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 359 | 257 | 0 | 368 | 0 | 0 | 159 | 109 | 0 | 168 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 260 | 223 | 410 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 176 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 342 | 314 | 0 | 0 | 392 | 0 | 157 | 149 | 0 | 0 | 145 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 18
2022-12-01 | 467 | 354 | 0 | 0 | 0 | 636 | 286 | 207 | 0 | 0 | 0 | 319 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21
2023-01-01 | 224 | 191 | 0 | 0 | 0 | 506 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 181 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21
2023-02-01 | 254 | 185 | 0 | 0 | 0 | 293 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
2023-03-01 | 0 | 287 | 234 | 0 | 0 | 379 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 108 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 17
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 280 | 219 | 422 | 0 | 0 | 0 | 63 | 47 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 325 | 226 | 509 | 0 | 0 | 0 | 91 | 61 | 218 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 13
2023-06-01 | 0 | 0 | 335 | 267 | 0 | 344 | 0 | 0 | 162 | 118 | 0 | 154 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 14
2023-07-01 | 253 | 207 | 0 | 0 | 0 | 414 | 85 | 67 | 0 | 0 | 0 | 182 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
2023-08-01 | 0 | 0 | 327 | 253 | 0 | 447 | 0 | 0 | 97 | 78 | 0 | 184 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3
2023-09-01 | 0 | 0 | 377 | 280 | 0 | 760 | 0 | 0 | 118 | 81 | 0 | 456 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 464 | 340 | 669 | 0 | 0 | 0 | 183 | 121 | 265 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11
2023-11-01 | 0 | 362 | 286 | 0 | 0 | 479 | 0 | 127 | 97 | 0 | 0 | 155 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 22
2023-12-01 | 262 | 212 | 0 | 0 | 0 | 551 | 62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 162 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-01-01 | 458 | 348 | 0 | 0 | 0 | 579 | 168 | 130 | 0 | 0 | 0 | 231 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-02-01 | 342 | 313 | 0 | 0 | 0 | 456 | 65 | 108 | 0 | 0 | 0 | 167 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-03-01 | 0 | 499 | 406 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 214 | 168 | 0 | 0 | 563 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 15
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 494 | 398 | 665 | 0 | 0 | 0 | 104 | 83 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 499 | 367 | 735 | 0 | 0 | 0 | 106 | 73 | 220 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11
2024-06-01 | 0 | 0 | 540 | 439 | 0 | 952 | 0 | 0 | 113 | 103 | 0 | 287 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 22
2024-07-01 | 664 | 519 | 0 | 0 | 0 | 870 | 123 | 103 | 0 | 0 | 0 | 213 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-01 | 0 | 0 | 593 | 463 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 112 | 97 | 0 | 272 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 15
2024-09-01 | 0 | 0 | 618 | 464 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 121 | 80 | 0 | 177 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 726 | 530 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 191 | 151 | 344 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10
2024-11-01 | 0 | 545 | 430 | 0 | 0 | 1047 | 0 | 81 | 57 | 0 | 0 | 156 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8
2024-12-01 | 463 | 372 | 0 | 0 | 0 | 773 | 78 | 59 | 0 | 0 | 0 | 147 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 3124
2022-02-01 | 3266 | 80
2022-03-01 | 2698 | 92
2022-04-01 | 2272 | 72
2022-05-01 | 2272 | 48
2022-06-01 | 1112 | 60
2022-07-01 | 2414 | 60
2022-08-01 | 3195 | 25
2022-09-01 | 3763 | 50
2022-10-01 | 4092 | 25
2022-11-01 | 4047 | 50
2022-12-01 | 1420 | 25
2023-01-01 | 2272 | 100
2023-02-01 | 4828 | 100
2023-03-01 | 4714 | 75
2023-04-01 | 355 | 100
2023-05-01 | 2485 | 125
2023-06-01 | 2840 | 75
2023-07-01 | 3124 | 50
2023-08-01 | 2343
2023-09-01 | 2485
2023-10-01 | 852 | 75
2023-11-01 | 1988 | 50
2023-12-01 | 2130 | 75
2024-01-01 | 2130 | 50
2024-02-01 | 2698 | 100
2024-03-01 | 426 | 50
2024-04-01 | 852 | 50
2024-05-01 | 1136 | 75
2024-06-01 | 2764 | 75
2024-07-01 | 1466 | 25
2024-08-01 | 2868 | 50
2024-09-01 | 1740 | 25
2024-10-01 | 2719 | 50
2024-11-01 | 1419 | 50
2024-12-01 | 1946 | 25
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación de la EDAR dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 2.000 kg.
(Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 1.96 | 2.5 | [8 empty] | 234.24
2023 | 4.08 | [9 empty] | 307.44
2024 | 8.62 | [9 empty] | 307.44

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Opera con 1 linea de tratamiento de las 2 de las que dispone