## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 3172
2022-02-01 | 1686
2022-03-01 | 9097
2022-04-01 | 8578.7
2022-05-01 | 3400
2022-06-01 | 1162
2022-07-01 | 1268
2022-08-01 | 1498
2022-09-01 | 1364
2022-10-01 | 1386
2022-11-01 | 3006
2022-12-01 | 8788.6667 | 7763
2023-01-01 | 15565 | 6737.5
2023-02-01 | 8792 | 5953
2023-03-01 | 7461 | 6099
2023-04-01 | 3609.5 | 3507.5
2023-05-01 | 2788 | 2599
2023-06-01 | 3262.5 | 3130.5
2023-07-01 | 1367 | 1165
2023-08-01 | 1352 | 1057.5
2023-09-01 | 999 | 940
2023-10-01 | 3639 | 3065
2023-11-01 | 8317.6669 | 6665.1999
2023-12-01 | 15271.999 | 8923.4
2024-01-01 | 15918.499 | 7373.499
2024-02-01 | 14949 | 7028
2024-03-01 | 15968 | 8676
2024-04-01 | 13690 | 8078
2024-05-01 | 5533.9301 | 4672.4667
2024-06-01 | 2016 | 1756
2024-07-01 | 1864 | 1019
2024-08-01 | 1864 | 1019
2024-09-01 | 1507 | 1302
2024-10-01 | 3296 | 2947
2024-11-01 | 3366 | 2832
2024-12-01 | 1887 | 1888

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-05 | P | 72 |  | 93 | 28.4 |  |  |  |  | 3.85 | 880
2022-01-12 | P | 48 | 76 | 204 | 26.5 |  |  |  |  | 2 | 690
2022-01-19 | P | 24 | 16 | 56 | 21.1 |  |  |  |  | 2.51 | 680
2022-01-26 | P | 44 | 24 | 67 | 31.3 |  |  |  |  | 3.49 | 840
2022-02-02 | C | 132 | 105 | 210 | 28.1 |  |  |  |  | 3.93 | 780
2022-02-09 | C | 44 | 54 | 103 | 31.4 |  |  |  |  | 3.95 | 860
2022-02-16 | C | 16 | 27 | 132 | 31.2 |  |  |  |  | 3.74 | 810
2022-02-23 | C | 56 | 122 | 243 | 43.6 |  |  |  |  | 5.7 | 930
2022-02-28 | C | 133 | 75 | 234 | 25.3 |  |  |  |  | 3.56 | 895
2022-03-02 | P | 60 | 110 | 153 | 27.8 |  |  |  |  | 3.98 | 850
2022-03-09 | P | 24 | 36 | 113 | 36.6 |  |  |  |  | 4.41 | 870
2022-03-16 | P | 32 |  | 22 | 9.83 |  |  |  |  | 1.22 | 320
2022-03-23 | P | 24 | 12 | 23 | 11.1 |  |  |  |  | 1.94 | 490
2022-03-30 | P | 28 |  | 98 | 14.5 |  |  |  |  | 2.18 | 580
2022-04-05 | P | 28 | 21 | 281 | 18.4 |  |  |  |  | 2.39 | 660
2022-04-06 | P | 40 | 13 | 45 | 20 |  |  |  |  | 2.16 | 640
2022-04-08 | P | 24 | 30 | 138 | 18.9 |  |  |  |  | 2.52 | 710
2022-04-10 | P | 12 | 15 | 108 | 16.4 |  |  |  |  | 2.04 | 650
2022-05-04 | P | 68 | 85 | 162 | 30.5 |  |  |  |  | 3.88 | 790
2022-05-11 | P | 20 | 14 | 50 | 26 |  |  |  |  | 2.75 | 720
2022-05-18 | P | 176 | 178 | 231 | 34.9 |  |  |  |  | 5.24 | 880
2022-05-25 | P | 44 |  | 124 | 31.3 |  |  |  |  | 3.93 | 850
2022-06-01 | P | 236 | 212 | 255 | 51.4 |  |  |  |  | 7.93 | 1000
2022-06-08 | P | 56 |  | 168 | 43.8 |  |  |  |  | 6 | 930
2022-06-15 | P | 116 | 148 | 324 | 45.3 |  |  |  |  | 6.43 | 800
2022-06-22 | P | 80 | 124 | 239 | 58.3 |  |  |  |  | 7.11 | 860
2022-06-29 | P | 40 |  | 148 | 48.5 |  |  |  |  | 6.38 | 770
2022-07-06 | P | 288 | 347 | 586 | 75.1 |  |  |  |  | 12.5 | 1060
2022-07-13 | P | 508 | 571 | 906 | 88.2 |  |  |  |  | 13.5 | 940
2022-07-20 | P | 160 | 101 | 163 | 22.7 |  |  |  |  | 3.29 | 390
2022-07-28 | P | 556 |  | 1119 | 108 |  |  |  |  | 12.7 | 1300
2022-07-29 | C | 344 |  |  | 83.2 | [5 empty] | 1198
2022-08-03 | P | 232 | 390 | 564 | 90.4 |  |  |  |  | 13.1 | 1330
2022-08-10 | P | 208 | 333 | 496 | 84.6 |  |  |  |  | 11 | 1070
2022-08-17 | P | 68 | 97 | 180 | 53.7 |  |  |  |  | 7.28 | 670
2022-08-24 | P | 268 | 319 | 451 | 87.9 |  |  |  |  | 11.7 | 1040
2022-08-31 | P | 344 |  | 878 | 76 |  |  |  |  | 9.49 | 820
2022-09-07 | P | 292 | 367 | 546 | 85.6 |  |  |  |  | 11.7 | 1010
2022-09-14 | P | 132 | 202 | 315 | 69.5 |  |  |  |  | 8.29 | 790
2022-09-21 | P | 44 | 121 | 234 | 33.7 |  |  |  |  | 4.07 | 670
2022-09-28 | P | 60 | 137 | 273 | 50.5 |  |  |  |  | 6.18 | 590
2022-10-05 | P | 60 | 264 | 656 | 38.5 |  |  |  |  | 5.58 | 570
2022-10-10 | P | 148 | 296 | 606 | 115 |  |  |  |  | 13.3 | 1180
2022-10-18 | P | 112 | 138 | 450 | 101 |  |  |  |  | 13.1 | 1210
2022-10-26 | P | 24 | 43 | 104 | 29.3 |  |  |  |  | 4.18 | 750
2022-11-02 | P | 44 |  | 200 | 65.4 |  |  |  |  | 4.54 | 940
2022-11-09 | P | 80 | 135 | 287 | 81 |  |  |  |  | 10.2 | 1020
2022-11-14 | P | 76 |  | 233 | 26.9 |  |  |  |  | 2.99 | 280
2022-11-23 | P | 8 | 3.2 | 34 | 18.3 |  |  |  |  | 2.79 | 660
2022-11-30 | P | 20 |  | 107 | 33.3 |  |  |  |  | 1.54 | 740
2022-12-09 | P | 208 | 30 | 73 | 12.3 |  |  |  |  | 1.38 | 2030
2022-12-14 | P | 12 | 27 | 63 | 17.2 |  |  |  |  | 2.42 | 420
2022-12-20 | P | 12 | 4.3 | 45 | 11.8 |  |  |  |  | 1.79 | 400
2022-12-27 | P | 20 | 48 | 106 | 17.5 |  |  |  |  | 1.71 | 400
2023-01-04 | P | 16 | 6.3 | 81 | 17 |  |  |  |  | 1.73 | 380
2023-01-11 | P | 12 |  | 43 | 11.2 |  |  |  |  | 1.33 | 360
2023-01-13 | C | 5 | 9 | 45 | 6 |  |  |  |  | 0.29 | 362
2023-01-16 | P | 12 |  | 47 | 8.7 |  |  |  |  | 2 | 300
2023-01-25 | P | 8 |  | 45 | 10.9 |  |  |  |  | 1 | 350
2023-02-01 | P | 4 |  | 22 | [6 empty] | 370
2023-02-07 | P | 12 | 1.2 | 42 | 7.92 |  |  |  |  | 0.788 | 380
2023-02-15 | P | 16 |  | 44 | 11.4 |  |  |  |  | 1.08 | 460
2023-02-22 | P | 24 | 4.2 | 54 | 15.1 |  |  |  |  | 1.89 | 540
2023-03-01 | P |  |  | 202 | 18.7 |  |  |  |  | 1.75 | 540
2023-03-07 | P | 4 | 55 | 103 | 14.9 |  |  |  |  | 1.98 | 640
2023-03-14 | P | 32 |  | 36 | 11.6 |  |  |  |  | 1.22 | 500
2023-03-21 | P | 8 |  | 84 | 22.1 |  |  |  |  | 2.46 | 700
2023-03-28 | P |  | 16 | 31 | 14.1 |  |  |  |  | 1.65 | 660
2023-04-03 | P | 12 | 24 | 66 | 20.2 |  |  |  |  | 2.49 | 700
2023-04-12 | P | 48 |  | 186 | 37.5 |  |  |  |  | 3.94 | 700
2023-04-18 | P | 100 |  | 241 | 26.7 |  |  |  |  | 3.74 | 830
2023-04-25 | P | 8 |  | 45 | 18.2 |  |  |  |  | 1.81 | 680
2023-05-03 | P | 288 | 335 | 498 | [6 empty] | 890
2023-05-09 | P | 12 |  | 180 | 36.1 |  |  |  |  | 3.71 | 770
2023-05-17 | P | 52 |  | 131 | 29.4 |  |  |  |  | 2.9 | 720
2023-05-23 | P | 108 |  | 356 | 52.3 |  |  |  |  | 8.37 | 940
2023-05-29 | P | 12 |  | 155 | 7.25 | [5 empty] | 190
2023-06-06 | P | 12 | 58 | 141 | 27.4 |  |  |  |  | 3.42 | 850
2023-06-14 | P | 20 |  | 133 | 27.1 |  |  |  |  | 3.4 | 790
2023-06-21 | P | 20 |  | 111 | 26.6 |  |  |  |  | 3.78 | 790
2023-06-28 | P | 12 |  | 162 | 46.1 |  |  |  |  | 5.07 | 1160
2023-07-05 | P | 240 |  | 400 | 96.4 |  |  |  |  | 7.95 | 1130
2023-07-12 | P | 196 |  | 524 | 88.4 |  |  |  |  | 12 | 1180
2023-07-18 | P | 260 | 380 | 691 | 60.4 |  |  |  |  | 7.72 | 880
2023-07-25 | C | 80 | 165 | 442 | 73.4 |  |  |  |  | 7.9 | 1122
2023-08-02 | P | 84 |  | 633 | 113 |  |  |  |  | 14.5 | 1030
2023-08-09 | P | 244 | 328 | 772 | 108 |  |  |  |  | 15.1 | 1150
2023-08-16 | P | 484 |  | 758 | 127 |  |  |  |  | 14.5 | 1010
2023-08-23 | P | 304 |  | 903 | 112 |  |  |  |  | 12.9 | 1280
2023-08-29 | P | 184 |  | 901 | 101 |  |  |  |  | 12.1 | 1330
2023-09-05 | P | 12 |  | 111 | 48.1 |  |  |  |  | 3.24 | 812
2023-09-12 | P | 48 |  | 877 | 122 |  |  |  |  | 13.1 | 1470
2023-09-20 | P | 4 | 8 | 19 | 7.59 |  |  |  |  | 1.55 | 120
2023-09-27 | P | 44 |  | 492 | 71.1 |  |  |  |  | 8.59 | 970
2023-10-04 | P | 68 | 292 | 573 | 91.6 |  |  |  |  | 9.57 | 1330
2023-10-11 | P | 68 |  | 574 | 107 |  |  |  |  | 12 | 1350
2023-10-18 | P | 36 |  | 388 | 69.4 |  |  |  |  | 8.4 | 1060
2023-10-24 | P | 12 |  | 40 | 14.9 |  |  |  |  | 2.14 | 530
2023-11-02 | P | 8 | 23 | 62 | 20 |  |  |  |  | 2.74 | 600
2023-11-07 | P | 8 |  | 57 | 18.4 |  |  |  |  | 2.25 | 679
2023-11-15 | P | 16 |  | 67 | 15.1 |  |  |  |  | 2.47 | 690
2023-11-22 | P | 20 | 25 | 58 | 13 |  |  |  |  | 2.74 | 690
2023-12-05 | P | 4 |  | 39 | 13.6 |  |  |  |  | 1.08 | 409
2023-12-13 | P | 12 |  | 62 | 9.93 |  |  |  |  | 1.36 | 840
2023-12-19 | P | 16 |  | 44 | 10.2 |  |  |  |  | 1.19 | 402
2023-12-27 | P | 152 | 121 | 237 | 18.6 |  |  |  |  | 1.71 | 820
2024-01-03 | P | 88 |  | 79 | 24.8 |  |  |  |  | 2.57 | 420
2024-01-10 | P | 12 |  | 2 | 11.8 |  |  |  |  | 1.23 | 420
2024-01-16 | P | 28 |  | 10 | 5.21 |  |  |  |  | 0.509 | 240
2024-01-22 | P | 8 |  |  | 5.99 |  |  |  |  | 1.08 | 340
2024-01-29 | C | 4 | 22 | 103 | 4 |  |  |  |  | 0.11 | 310
2024-01-30 | P | 4 |  | 10 | 5.54 |  |  |  |  | 0.681 | 330
2024-02-06 | P | 8 | 5.6 | 3 | 5.43 |  |  |  |  | 0.68 | 320
2024-02-12 | P | 12 |  | 10 | 7.27 |  |  |  |  | 0.897 | 330
2024-02-20 | P | 8 |  | 3 | 6.56 | [5 empty] | 340
2024-02-27 | P | 4 |  | 38 | 7.28 |  |  |  |  | 0.428 | 320
2024-03-05 | P | 20 |  | 48 | 8.43 |  |  |  |  | 0.778 | 230
2024-03-12 | P | 12 | 2.3 | 24 | 6.28 |  |  |  |  | 1.2 | 330
2024-03-20 | P | 4 |  | 44 | 5.12 |  |  |  |  | 0.755 | 340
2024-03-26 | P | 8 |  | 53 | 7.1 |  |  |  |  | 0.934 | 320
2024-04-02 | P | 4 |  | 30 | 4.07 |  |  |  |  | 1.19 | 360
2024-04-09 | P | 8 | 3 | 23 | 6.71 |  |  |  |  | 0.99 | 330
2024-04-16 | P | 8 |  | 29 | 5.03 |  |  |  |  | 0.735 | 290
2024-04-23 | P | 24 |  | 43 | 8.87 |  |  |  |  | 1.35 | 450
2024-04-30 | P | 24 |  | 20 | 7.31 |  |  |  |  | 1.13 | 400
2024-05-06 | P | 12 | 4.1 | 42 | 7.44 |  |  |  |  | 0.586 | 350
2024-05-14 | P | 12 |  | 33 | 9.77 |  |  |  |  | 1.5 | 330
2024-05-21 | P | 32 |  | 142 | 19.1 |  |  |  |  | 3.22 | 620
2024-05-27 | P | 4 |  | 21 | 12.9 |  |  |  |  | 2.12 | 530
2024-06-04 | P | 44 | 81.1 | 168 | 22.5 |  |  |  |  | 3.7 | 680
2024-06-11 | P | 4 |  | 25 | 8.82 |  |  |  |  | 1.24 | 270
2024-06-19 | P | 24 |  | 96 | 20.1 |  |  | 2.84 |  |  | 470
2024-06-25 | P | 16 |  | 132 | 31.2 |  |  |  |  | 4.24 | 560
2024-07-01 | P | 28 |  | 167 | 41.2 |  |  |  |  | 5.57 | 590
2024-07-09 | P | 72 |  | 384 | 51.5 |  |  |  |  | 6.8 | 770
2024-07-15 | P | 144 | 344 | 581 | 73.3 |  |  |  |  | 8.9 | 830
2024-07-16 | C | 51 | 58 | 156 | 35.9 |  |  |  |  | 4.14 | 911
2024-07-23 | P | 1268 |  | 13824 | 138 |  |  |  |  | 21.6 | 1250
2024-07-30 | P | 112 |  | 619 | 67.3 |  |  |  |  | 6.87 | 960
2024-08-01 | P | 28 |  | 167 | 41.2 |  |  |  |  | 5.57 | 590
2024-08-06 | P | 244 |  | 657 | 48.9 |  |  |  |  | 8.17 | 680
2024-08-12 | P | 484 |  | 1224 | 80.4 |  |  |  |  | 9.1 | 810
2024-08-20 | P | 328 | 80 | 824 | 77.3 |  |  |  |  | 6.99 | 1055
2024-08-27 | P | 128 |  | 1107 | 105 |  |  |  |  | 12.7 | 1010
2024-09-03 | P | 304 | 610 | 1303 | 79.5 |  |  |  |  | 10.7 | 900
2024-09-10 | P | 180 |  | 836 | 79.6 |  |  |  |  | 11.3 | 840
2024-09-17 | P | 28 |  | 131 | 18.9 |  |  |  |  | 3.35 | 340
2024-09-24 | P | 40 |  | 412 | 39.2 |  |  |  |  | 6.53 | 680
2024-10-01 | P | 56 | 109 | 287 | 46 |  |  |  |  | 6.61 | 600
2024-10-08 | P | 84 |  | 375 | 56.8 |  |  |  |  | 7.57 | 610
2024-10-15 | P | 8 |  | 122 | 24.1 |  |  |  |  | 3.01 | 420
2024-10-22 | P | 16 |  | 122 | 23.9 |  |  |  |  | 3.85 | 570
2024-10-28 | P | 24 |  | 131 | 24.3 |  |  |  |  | 3.56 | 620
2024-11-05 | P | 20 |  | 101 | 2.64 |  |  |  |  | 2.94 | 580
2024-11-12 | P | 24 | 90 | 129 | 21.8 |  |  |  |  | 3.89 | 640
2024-11-19 | P | 20 |  | 136 | 25.6 |  |  |  |  | 3.85 | 680
2024-11-26 | P | 24 |  | 72 | 21.9 |  |  |  |  | 3.34 | 640
2024-12-03 | P | 28 |  | 135 | 27.5 |  |  |  |  | 3.47 | 770
2024-12-10 | P | 76 | 178 | 263 | 35.8 |  |  |  |  | 5.81 | 790
2024-12-17 | P | 28 |  | 136 | 26.5 |  |  |  |  | 3.65 | 880
2024-12-27 | P | 28 |  | 155 | 48.6 |  |  |  |  | 4.93 | 960
2024-12-30 | P | 96 |  | 439 | 92 |  |  |  |  | 9.85 | 1280
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - SOTILLO DE LAS PALOMAS
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015541414KN
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.928
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 205.44 | 198.9181 | 0 | 0 | 0 | 622.8419 | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 122.0638 | 150.2324 | 0 | 0 | 0 | 480.7437 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 248.854 | 250.6838 | 0 | 0 | 362.3022 | 0 | 95 | 81 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 275.84 | 235.0269 | 868.3331 | 0 | 0 | 0 | 109 | 89 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 202 | 174 | 644 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 207 | 170 | 0 | 567 | 0 | 0 | 44 | 31 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 218 | 166 | 0 | 0 | 0 | 567 | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 196 | 153 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 172 | 135 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 130 | 103 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 202 | 169 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 306 | 251 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 350 | 291 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 302 | 249 | 0 | 0 | 0 | 698 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 314 | 253 | 0 | 0 | 694 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 188 | 141 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 174 | 134 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 199 | 150 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 175 | 133 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 211 | 160 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 161 | 122 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 197 | 151 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 289 | 223 | 0 | 0 | 597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 300 | 231 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 371 | 287 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 369 | 278 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 350 | 272 | 0 | 0 | 790 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 355 | 277 | 685 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 257 | 196 | 532 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 178 | 132 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 198 | 152 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 204 | 151 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 194 | 151 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 219 | 173 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 183 | 135 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 159 | 117 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | 4.78
2024

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES