## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: SISTEMA VALMOJADO -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.25AR.20SV |  |  | SISTEMA VALMOJADO | Sistema
1 | 00.25AR.20SV.001 |  |  | EDAR DE VALMOJADO | Linea
2 | 00.25AR.20SV.001.0013 |  |  | SEGURIDAD | Proceso
3 | 00.25AR.20SV.001.0013.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
3 | 00.25AR.20SV.001.0013.BO02 |  |  | BOTIQUIN COCHE OP | Botiquín
3 | 00.25AR.20SV.001.0013.BO03 |  |  | BOTIQUIN COCHE EM | Botiquín
3 | 00.25AR.20SV.001.0013.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
2 | 00.25AR.20SV.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
3 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.MU01 |  |  | TOMAMUESTRAS AUTOMATICO | Tomamuestra | Marca | HACH | Modelo | AS950 | Nº serie | 211960020083
4 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | ARQUETA DE AGUA BRUTA | Subproceso
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | ESTRUAGUA | Modelo | CP-100
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA CANAL DE ACC ELEC PARA ENTRADA DE AGUA AL POZO | Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO EN POZO DE GRUESOS EDAR | Polipasto
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP001.PO02 |  |  | POLIPASTO MANUAL REJA Y BOMBEO 1 | Polipasto
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP001.PO03 |  |  | POLIPASTO MANUAL REJA Y BOMBEO 2 | Polipasto
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP001.RJ01 |  |  | REJA MANUAL PARA DESBASTE DE GRUESOS | Rejas de gruesos (Auto/Manual)
4 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE BOMBEO | Subproceso
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.BS01 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA 1 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | 3127.181-0642 | [8 empty] | Potencia (kW) | 4.70
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.BS02 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | 3127.181-0642 | [8 empty] | Potencia (kW) | 4.70
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.BS03 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA 3 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | 3127.181-0642 | [8 empty] | Potencia (kW) | 4.70
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.DC02 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.DC03 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 3 | Carrete desmontaje
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.MT01 |  |  | MANÓMETRO 1 | Manómetro
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.NR01 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL | Detectores de nivel radar
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.NR02 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL | Detectores de nivel radar
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.PH01 |  |  | MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA | Medidor PH
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.PO01 |  |  | POLIPASTO EN POZO DE GRUESOS EDAR | Polipasto | [6 empty] | Capacidad (Kg) | 1000.00
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 3 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.VR01 |  |  | VÁLVULA RETENCIÓN 1 | Válvula Antiretorno
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.VR02 |  |  | VÁLVULA RETENCIÓN 2 | Válvula Antiretorno
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP002.VR03 |  |  | VÁLVULA RETENCIÓN 3 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.BG01 |  |  | BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL GRASAS 1 | Bomba de grasas | Marca | ALBOSA-MONO | Modelo | C1XKC11RM | Nº serie | C345847 | Potencia (kW) | 10.00
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.BG02 |  |  | BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL GRASAS 2 | Bomba de grasas | Marca | ALBOSA-MONO | Modelo | RF 50/1 | Nº serie | 5456715 | Potencia (kW) | 10.00
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.CG01 |  |  | CONCENTRADOR DE GRASAS 1 | Concentrador de grasas | Marca | RUMASAN | Modelo | 224D-SG-10 m3 |  |  | Potencia (kW) | 0.34 | Capacidad (m3/h) | 10
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.CO01 |  |  | COMPRESOR DE AIRE EQUIPO PRETRATAMIENTO 1 | Compresor Aire | Marca | GRIÑO | Modelo | DTA 100 - DS | Nº serie | 1023910401 | Caudal (m3/h) | 100.00 |  |  | Potencia (kW) | 1.00
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.CO02 |  |  | COMPRESOR DE AIRE EQUIPO PRETRATAMIENTO 2 | Compresor Aire | Marca | GRUIÑO | Modelo | DTA 80/1 DS | Nº serie | 2742187 | Caudal (m3/h) | 73.00 |  |  | Potencia (kW) | 1.00
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.DC02 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.PR01 |  |  | EQUIPO PRETRATAMIENTO COMPACTO DE AGUA BRUTA 1 | Pretratamientos compactos | Marca | SPECO | Modelo | TSF-33100E1171 | Nº serie | WZS34083
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.PR02 |  |  | EQUIPO PRETRATAMIENTO COMPACTO DE AGUA BRUTA 2 | Pretratamientos compactos | Marca | SPECO | Modelo | TSF-33100E1170 | Nº serie | WZS34082
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VALVULA DE GUILLOTINA ENTRADA SPECCO 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VALVULA DE GUILLOTINA ENTRADA SPECCO 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.VC04 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.VC05 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 3 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP003.VC06 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 4 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | TANQUE TORMENTAS | Subproceso
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP001.SP004.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR DEL TT | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | MAINSER | Modelo | GRAVEDAD |  |  | Dimensión | 12 | Potencia (kW) | 0.25
3 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | REACTOR BIOLÓGICO | Subproceso
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.001 |  |  | SONDA AN-ISE | SONDA AN-ISE
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | GENERADOR DE CORRIENTE SUMERGIBLE BIOLÓGICO 1 | Agitador | Marca | TFB FLYGT | Modelo | 4410.011 | [6 empty] | Potencia (kW) | 2.30
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.AG02 |  |  | GENERADOR DE CORRIENTE SUMERGIBLE BIOLÓGICO 2 | Agitador | Marca | TFB FLYGT | Modelo | 4410.011 | [6 empty] | Potencia (kW) | 2.30
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.FU01 |  |  | PARRILLA DE DIFUSORES 1 | Difusores | Marca | ABS | Modelo | TFB FLYGT SANITARE
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.FU02 |  |  | PARRILLA DE DIFUSORES 2 | Difusores | Marca | ABS | Modelo | TFB FLYGT SANITARE
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | MEDIDOR DE OXIGENO BIOLÓGICO 1 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 221310001351
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.OX02 |  |  | SONDA REDOX | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 2204C1250640
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.OX03 |  |  | MEDIDOR OXIGENO BIO 2 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 221310001332
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO BIOLÓGICO 1 | Polipasto
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.PO02 |  |  | POLIPASTO BIOLÓGICO 2 | Polipasto
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO EN TUBERIA ENTRADA A BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEP311 | Nº serie | 240178774/X010 | Dimensión | 250
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.RE01 |  |  | SOPLANTE 1 (POSICIÓN) | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 11.7 TRC.GCA | Nº serie | 22829 | Potencia (kW) | 30.00 | Presión (bar) | 0.60
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.RE02 |  |  | SOPLANTE 2 (POSICIÓN) | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 11,7 TRC GCA | Nº serie | 17974 | Potencia (kW) | 30.00 | Presión (bar) | 0.60
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.RE03 |  |  | SOPLANTE 3 ( POSICIÓN) | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 12TRCB GCA | Nº serie | 24844 | Potencia (kW) | 37.00 | Presión (bar) | 0.70
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | SONDA REDOX BIO 2 | Medidor Redox | Marca | HACH | Modelo | SC200 | Nº serie | 2206C1254396
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.VC01 |  |  | VALVILA DE ENTRADA A BIOLÓGICO Y SALIDA( CORTE) 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.VC02 |  |  | VALVILA DE ENTRADA A BIOLÓGICO Y SALIDA( CORTE) 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.VC03 |  |  | VALVILA DE ENTRADA A BIOLÓGICO Y SALIDA( CORTE) 3 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.VC04 |  |  | VALVILA DE ENTRADA A BIOLÓGICO Y SALIDA( CORTE) 4 | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.VC05 |  |  | VALVULA DE CONEXIÓN BIOLÓGICOS | Válvula de Compuerta
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.VT01 |  |  | VENTAILADOR SALA SOPLANTES Y CUADROS ELECTRICOS 1 | Ventilador
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.VT02 |  |  | VENTAILADOR SALA SOPLANTES Y CUADROS ELECTRICOS 2 | Ventilador
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP001.VZ01 |  |  | VÁLVULA AUTOMATIZADA CON ACTUADOR ENTRADA A BIOLÓGICO | Válvula Motorizada
4 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALÚMINA | Subproceso
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRICO 1 | Bomba dosificadora | Marca | TFB FLYGT | Modelo | MB 23 PP | Nº serie | 2000P4266 | Potencia (kW) | 0.05 | Presión nominal (bar) | 8.00 | Caudal (l/h) | 23
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALÚMINA 2 | Bomba dosificadora | Marca | TFB FLYGT | Modelo | MB 23 PP | Nº serie | 2000P4269 | Potencia (kW) | 0.05 | Presión nominal (bar) | 8.00 | Caudal (l/h) | 23
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPÓSITO DE SULFATO DE ALÚMINA | Depósito | Marca | ROTOTANK |  |  |  |  | Volumen (m3) | 5.00
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP002.DH01 |  |  | Ducha lavaojos | Ducha Emergencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | DECANTADOR 1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | MAINSER | Modelo | TYPO: GRAVEDAD
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP003.PD02 |  |  | DECANTADOR 2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | MAINSER | Modelo | TYPO: GRAVEDAD
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP003.VZ01 |  |  | VALVULA AUTOMATIZADA CON ACTUADOR 1 | Válvula Motorizada
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP002.SP003.VZ02 |  |  | VALVULA AUTOMATIZADA CON ACTUADOR 2 | Válvula Motorizada
3 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
4 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO SALIDA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | Sitrans FM Mag 6000CT/ 5100W | Nº serie | 473503H343 | Dimensión | 250
4 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | GRUPO DE PRESIÓN | Subproceso
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 500 AMR | Nº serie | 5048130026 | Volumen (l) | 500 | Presión nominal (bar) | 10.00
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP003.SP001.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE | Filtro
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | GRUPO DE PRESIÓN | Grupo de presión | Marca | ERCOLLE-MARELLI | Modelo | SID AT611/9+SHM050010
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP003.SP001.QQ02 |  |  | CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO EN TUBERIA SALIDA PLANTA | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | PROCESS MASTER | Nº serie | 240178774/X009 | Dimensión | 250
5 | 00.25AR.20SV.001.PC001.SP003.SP001.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA | Válvula de Compuerta
2 | 00.25AR.20SV.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGO | Proceso
3 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001 |  |  | ARQUETA RECIRCULACIÓN DE FANGOS | Subproceso
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085. 183-9260 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.30
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085. 183-9260 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.30
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.BS03 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085. 183-9260 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.30
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.BS04 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FANGO EN EXCESO 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3068. 180-1567 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.BS05 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FANGO EN EXCESO 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3068. 180-1567 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.BS06 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FLOTANTES Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3068.180-2710 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.BS07 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE FLOTANTES Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3068.180-2710 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.BS08 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE VACIADOS Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3102.181-008 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.BS09 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE VACIADOS Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3102.181-008 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.DC02 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.DC03 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.DC04 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.DC05 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.DC06 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO | Polipasto
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO EN TUBERIA | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | PROCESS MASTER | Nº serie | 240178774/X002 | Dimensión | DN200
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.QQ02 |  |  | CAUDALÍMETRO FANGOS EN EXCESO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | FEP311 | Nº serie | 240178774/X003 | Dimensión | 65
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.RR01 |  |  | PUENTE ESPESADOR | Espesador
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA 3 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VC04 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VC05 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VC06 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EN TUBERÍA DE FLOTANTES 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VC07 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EN TUBERÍA DE FLOTANTES 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VC08 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EN TUBERÍA DE VACIADOS 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VC09 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EN TUBERÍA DE VACIADOS 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VC10 |  |  | VÁLVULA GUILLOTINA SALIDA VACIADOS BIOLÓGICOS 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VC11 |  |  | VÁLVULA GUILLOTINA SALIDA VACIADOS BIOLÓGICOS 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN 2 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VR03 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN 3 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VR04 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VR05 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN 2 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VR06 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN EN TUBERÍA DE FLOTANTES 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VR07 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN EN TUBERÍA DE FLOTANTES 2 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VR08 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN EN TUBERÍA DE VACIADOS 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP001.VR09 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN EN TUBERÍA DE VACIADOS 2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002 |  |  | DESHIDRATACIÓN | Subproceso
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.001 |  |  | EQUIPO CARBÓN ACTIVO | Equipo carbón activo
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICACIÓN POLIELECTROLICO Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | ALBOSA | Modelo | GH | Nº serie | C345875 /02 | Potencia (kW) | 0.50 | Presión nominal (bar) | 3.50
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICACIÓN POLIELECTROLICO Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | ALBOSA | Modelo | GH | Nº serie | C345875 /01 | Potencia (kW) | 0.50 | Presión nominal (bar) | 3.50
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.CN01 |  |  | CENTRIFUGA | Centrífuga | Marca | ANDRIZT | Modelo | D2L C30 CHP | Nº serie | 805693 | Intensidad (A) | 15.00 | Potencia (kW) | 15.00
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.EP01 |  |  | EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLI | Polipack | Marca | MILTON ROY | Modelo | MAX 1500 | Nº serie | 801-9414 | Volumen (l) | 1500
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.FD01 |  |  | BOMBA TORNILLO DE FANGOS DESHIDRATADOS A SILO | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | ALBOSA | Modelo | 20VFAL-R150Z-100 L/40 | Nº serie | 4504410912 00 004 | Caudal (m3/h) | 24.66
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.FE01 |  |  | BOMBA TORNILLO FANGOS ESPESADOR Nº 1 A CENTRÍFUGA | Bomba fangos espesador | Marca | ALBOSA | Modelo | C14K | Nº serie | C345866 /02
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.FE02 |  |  | BOMBA TORNILLO FANGOS ESPESADOR Nº 2 A CENTRÍFUGA | Bomba fangos espesador | Marca | ALBOSA | Modelo | C14K | Nº serie | C345866 /01
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA DE TOLVA DE FANGOS DESHIDRATADOS | Compuerta motorizada | Marca | ACMA | Modelo | RMT 304 |  |  | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.MT01 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN A TOLVA | Manómetro
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.NR01 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL DE ULTRASONIDOS | Detectores de nivel radar | Marca | ABB | Modelo | DATUM U110
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.PO01 |  |  | POLIPASTO EN SALA DE DESHIDRATACIÓN | Polipasto | Marca | KONEKRANE | Modelo | MANUAL
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO FANGOS A CENTRIFUGA | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | PROCESMASTER | Nº serie | 240178774/X005 | Dimensión | 65
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.RA01 |  |  | ROTÁMETRO | Rotámetro
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.TO01 |  |  | TOLVA DE ALMACENAMIENTO | Tolva | Marca | RUMASAN
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 3 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.VC04 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 4 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.VC05 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.VR01 |  |  | VÁLVULA DE RETENCION 2 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.VR05 |  |  | VÁLVULA DE RETENCION 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.25AR.20SV.001.PC002.SP002.VT01 |  |  | VENTILADOR CENTRÍFUGO | Ventilador | Marca | TECOPLAS | Modelo | TECO VM560 A T |  |  | Potencia (kW) | 15.00
2 | 00.25AR.20SV.001.PC003 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
3 | 00.25AR.20SV.001.PC003.0010 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN | TRAFOS
3 | 00.25AR.20SV.001.PC003.RY01 |  |  | Pararrayos | Pararrayos
3 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUTOMATISMOS Y CONTROL | Subproceso
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.CC01 |  |  | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES | CCMS
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.CE01 |  |  | CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN | CUADROS ELECTRICOS
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.PC01 |  |  | CUADRO CON AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) | PLC
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.SA01 |  |  | SAI | Sistema de Alimentacion Interrumpida
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TRAFOS
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF01 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE AGUA BRUTA 1 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF02 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF03 |  |  | ARRANCADOR DE BOMBA DE AGUA BRUTA 3 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF04 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE MOTOSOPLANTE 1 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF05 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE MOTOSOPLANTE 2 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF06 |  |  | ARRANCADOR DE MOTOSOPLANTE 3 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF07 |  |  | ARRANCADOR DE FRECUENCIA DE ACELERADOR DE CORRIENTE 1 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF08 |  |  | ARRANCADOR DE FRECUENCIA DE ACELERADOR DE CORRIENTE 2 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF09 |  |  | VARIADOR DE FREC DE BOMBA DOSIF DE CLORURO FÉRRICO | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF10 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN 1 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF11 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN 2 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF12 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN 3 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF13 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE FANGOS A CENTRÍFUGA 1 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF14 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE FANGOS A CENTRÍFUGA 2 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF15 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE BOMBA DE POLIELECTROLITO | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF16 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE CENTRIFUGA 1 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VF17 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA DE CENTRIFUGA 2 | Variador Frecuencia
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR SALA CCM | Ventilador
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VT02 |  |  | VENTILADOR SALA DE SOPLANTES | Ventilador
4 | 00.25AR.20SV.001.PC003.SP001.VT03 |  |  | VENTILADOR SALA DESHIDRATACIÓN | Ventilador
2 | 00.25AR.20SV.001.Plp01 |  |  | PUNTO LIMPIO VALMOJADO | Punto limpio
1 | 00.25AR.20SV.SP002 |  |  | EBAR | Subproceso
2 | 00.25AR.20SV.SP002.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de Seguridad
3 | 00.25AR.20SV.SP002.0010.EX01 |  |  | EXTINTOR 1 | Extintor
3 | 00.25AR.20SV.SP002.0010.EX02 |  |  | EXTINTOR 2 | Extintor
2 | 00.25AR.20SV.SP002.AE01 |  |  | ARRANCADOR BBA 2 | Arrancador eléctrico
2 | 00.25AR.20SV.SP002.AE02 |  |  | ARRANCADOR BBA 3 | Arrancador eléctrico
2 | 00.25AR.20SV.SP002.BS01 |  |  | BOMBAS 1 | Bomba Sumergible
2 | 00.25AR.20SV.SP002.BS02 |  |  | BOMBAS 2 | Bomba Sumergible
2 | 00.25AR.20SV.SP002.BS03 |  |  | BOMBAS 3 | Bomba Sumergible
2 | 00.25AR.20SV.SP002.BS04 |  |  | BOMBA DE AGUA POTABLE | Bomba Sumergible | Marca | LOWARA | Modelo | 3HM05P07M5HVBE | Nº serie | 07520560967 |  |  | Caudal (m3/h) | 4.20 | Intensidad (A) | 4.56 | Potencia (kW) | 1.01
2 | 00.25AR.20SV.SP002.CB01 |  |  | CUCHARA | Cuchara Bivalva | Marca | ESTRUAGUA | Modelo | CP-100.2.bb. | Nº serie | 3935058
2 | 00.25AR.20SV.SP002.CE01 |  |  | CCM | Cuadro eléctrico
2 | 00.25AR.20SV.SP002.CP01 |  |  | COMPUERTA | Compuerta | Marca | RUMASAN | Modelo | 224B-COM-400
2 | 00.25AR.20SV.SP002.DC01 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
2 | 00.25AR.20SV.SP002.DC02 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
2 | 00.25AR.20SV.SP002.DC03 |  |  | CARRETES DE DESMONTAJE 3 | Carrete desmontaje
2 | 00.25AR.20SV.SP002.DE01 |  |  | DEPÓSITO DE AGUA POTABLE | Depósito
2 | 00.25AR.20SV.SP002.DE02 |  |  | DESODORIZACIÓN | Depósito | Marca | TECOPLAS | Modelo | C. VERTICAL | Nº serie | 7334-01 | Volumen (m3) | 3.20
2 | 00.25AR.20SV.SP002.PC01 |  |  | PLC | PLC
2 | 00.25AR.20SV.SP002.PO01 |  |  | REJA MANUAL PARA DESBASTE DE GRUESOS | Polipasto
2 | 00.25AR.20SV.SP002.PO02 |  |  | POLIPASTO | Polipasto
2 | 00.25AR.20SV.SP002.SA01 |  |  | SAI | Sistema de Alimentacion Interrumpida
2 | 00.25AR.20SV.SP002.TE01 |  |  | CONTENEDOR | Contenedor
2 | 00.25AR.20SV.SP002.TF01 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN | Transformador eléctrico
2 | 00.25AR.20SV.SP002.VC02 |  |  | VALVULAS 1 | Válvula de Compuerta
2 | 00.25AR.20SV.SP002.VC03 |  |  | VALVULAS 2 | Válvula de Compuerta
2 | 00.25AR.20SV.SP002.VC04 |  |  | VALVULAS 3 | Válvula de Compuerta
2 | 00.25AR.20SV.SP002.VF01 |  |  | VARIADOR BBA1 | Variador Frecuencia | Marca | VACON
2 | 00.25AR.20SV.SP002.VT01 |  |  | VENTILADOR | Ventilador