## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 27666 | 24402.5
2022-02-01 | 24118.3333 | 21743
2022-03-01 | 40176 | 35617
2022-04-01 | 33282.5 | 30120.5
2022-05-01 | 29493.8333 | 24993.25
2022-06-01 | 24793.5 | 22239.6667
2022-07-01 | 23991 | 21210
2022-08-01 | 21086.25 | 19757
2022-09-01 | 27636 | 25093.6667
2022-10-01 | 28055.8333 | 24481
2022-11-01 | 36070 | 30746
2022-12-01 | 45066 | 41765
2023-01-01 |  | 29371
2023-02-01 | 24352 | 21590
2023-03-01 | 28649 | 25835
2023-04-01 | 25611 | 21920
2023-05-01 | 30955 | 27252
2023-06-01 | 30367.3333 | 25897.6667
2023-07-01 | 27910 | 22089
2023-08-01 | 23583 | 19955
2023-09-01 | 13545.3333 | 11045.3333
2023-10-01 | 27871.6667 | 24893.6667
2023-11-01 | 18093 | 10393
2023-12-01 | 31806.5 | 29528.5
2024-01-01 | 37595.5 | 34445.5
2024-02-01 | 36578.5 | 32499.6667
2024-03-01 | 42171 | 41828.4
2024-04-01 | 33909 | 31564.6
2024-05-01 | 28938 | 25376
2024-06-01 | 27936.6667 | 24025.3333
2024-07-01 | 26849.3333 | 23556.6667
2024-08-01 | 26245.3333 | 23960.6667
2024-09-01 | 27120.5 | 25434.6667
2024-10-01 | 36130 | 31853
2024-11-01 | 32054.8321 | 27285.0001
2024-12-01 | 29103.6672 | 25194.3326
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-04 | C | 124 | 244 | 659 | 68.7 |  |  |  |  | 7.21 | 950
2022-01-07 | C | 112 |  | 590 | 112 |  |  |  |  | 10.6 | 1120
2022-01-11 | C | 168 | 519 | 918 | 80.8 |  |  |  |  | 9.76 | 1210
2022-01-12 | C |  |  | 4720
2022-01-13 | C | 272 |  | 915 | 87.7 |  |  |  |  | 16.6 | 3820
2022-01-14 | C |  |  | 2680
2022-01-18 | C | 1260 | 1600 | 3210 | 113.2 |  |  |  |  | 22.3 | 1771
2022-01-20 | C | 336 |  | 1702 | 87 |  |  |  |  | 17.3 | 2790
2022-01-21 | C |  |  | 2210
2022-01-25 | C | 260 | 378 | 876 | 72.3 |  |  |  |  | 17 | 1670
2022-01-27 | C | 274 | 500 | 1320 | 60.4 |  |  |  |  | 14.35 | 3356
2022-01-28 | C |  |  | 5620
2022-02-01 | C | 208 | 244 | 757 | 76.5 |  |  |  |  | 13.5 | 1470
2022-02-02 | C |  |  | 2180
2022-02-03 | C | 284 |  | 927 | 77 |  |  |  |  | 13.7 | 3270
2022-02-04 | C |  |  | 7525 | [5 empty] | 27.7
2022-02-08 | C | 304 |  | 892 | 107 |  |  |  |  | 20.6 | 1870
2022-02-10 | C | 284 | 464 | 974 | 86.4 |  |  |  |  | 16.7 | 3520
2022-02-14 | C |  |  | 2900
2022-02-15 | C | 100 | 122 | 487 | 59 |  |  |  |  | 9.37 | 1610
2022-02-16 | C |  |  | 1760
2022-02-17 | C | 246 | 500 | 1210 | 66.7 |  |  |  |  | 16.95 | 3740
2022-02-19 | C |  |  | 1700
2022-02-22 | C | 304 | 356 | 858 | 79 |  |  |  |  | 12.3 | 2140
2022-02-24 | C | 256 |  | 840 | 48.7 |  |  |  |  | 8.98 | 2820
2022-02-25 | C | 364 | 760 | 1075 | 57.7 |  |  |  |  | 10.55 | 3270
2022-03-01 | C | 88 | 196 | 433 | 78.2 |  |  |  |  | 8.42 | 1220
2022-03-08 | C | 92 | 115 | 318 | 34.7 |  |  |  |  | 5.96 | 946
2022-03-10 | C | 188 |  | 1076 | 99.2 |  |  |  |  | 17.7 | 2420
2022-03-15 | C | 120 |  | 413 | 44.8 |  |  |  |  | 7.45 | 2250
2022-03-16 | C |  |  | 2590
2022-03-22 | C | 188 | 225 | 609 | 52.4 |  |  |  |  | 7.38 | 1580
2022-03-24 | C | 176 | 140 | 384 | 32.9 |  |  |  |  | 5.3 | 1381
2022-03-29 | C | 580 | 605 | 981 | 91.9 |  |  |  |  | 13.3 | 1230
2022-03-31 | C | 120 |  | 413 | 44.8 |  |  |  |  | 7.45 | 2250
2022-04-05 | P | 180 | 367 | 610 | 70.4 |  |  |  |  | 12.1 | 1750
2022-04-07 | P | 196 |  | 694 | 79.4 |  |  |  |  | 13.7 | 3140
2022-04-11 | P | 100 | 215 | 415 | 60 |  |  |  |  | 8.1 | 1100
2022-04-12 | C | 361 | 250 | 550 | 58.1 |  |  |  |  | 6.2 | 969
2022-04-19 | P | 292 | 546 | 983 | 89.7 |  |  |  |  | 11.1 | 1130
2022-04-21 | P | 116 |  | 271 | 26 |  |  |  |  | 3.81 | 530
2022-04-25 | C |  |  | 1170
2022-04-26 | C | 160 | 185 | 545 | 57.8 |  |  |  |  | 6.45 | 1123
2022-04-28 | P | 112 |  | 354 | 35.6 |  |  |  |  | 4.64 | 970
2022-05-03 | P | 332 | 428 | 563 | 77.3 |  |  |  |  | 9.34 | 1050
2022-05-05 | P | 96 |  | 556 | 65.5 |  |  |  |  | 12.5 | 1070
2022-05-10 | P | 122 | 155 | 460 | 44.8 |  |  |  |  | 6.4 | 1646
2022-05-12 | P | 208 |  | 534 | 70.5 |  |  |  |  | 10.6 | 1420
2022-05-17 | P | 132 | 338 | 510 | 60.3 |  |  |  |  | 8.05 | 1000
2022-05-19 | P | 452 |  | 843 | 69.4 |  |  |  |  | 11.3 | 1650
2022-05-24 | P | 208 | 435 | 756 | 73.2 |  |  |  |  | 9.86 | 1190
2022-05-26 | P | 346 | 900 | 1655 | 83.3 |  |  |  |  | 8 | 3170
2022-06-01 | C | 112 | 190 | 468 | 66.2 |  |  |  |  | 11.8 | 1970
2022-06-02 | C | 200 |  | 851 | 68.3 |  |  |  |  | 13.8 | 2890
2022-06-07 | C | 262 | 580 | 1095 | 88.2 |  |  |  |  | 19.2 | 2660
2022-06-09 | C | 300 |  | 684 | 85 |  |  |  |  | 20.9 | 2100
2022-06-14 | C | 224 | 399 | 709 | 75.6 |  |  |  |  | 10.5 | 1420
2022-06-17 | C | 58 |  | 630 | 67.4 |  |  |  |  | 10.2 | 1110
2022-06-21 | C | 184 | 437 | 1004 | 78 |  |  |  |  | 14.3 | 1790
2022-06-22 | C |  |  | 536 | [5 empty] | 8.93 | 1360
2022-06-23 | C | 408 |  | 820 | 49.5 |  |  |  |  | 15 | 3090
2022-06-24 | C | 213 | 330 | 618 | 61.6 |  |  |  |  | 10.7 | 2970
2022-06-28 | C | 296 | 450 | 835 | 93.2 |  |  |  |  | 16.2 | 2800
2022-06-30 | C | 396 |  | 875 | 101 |  |  |  |  | 15.7 | 3480
2022-07-01 | C |  |  | 1230 | [5 empty] | 9.5
2022-07-05 | C | 212 | 364 | 677 | 78.5 |  |  |  |  | 10.7 | 1580
2022-07-06 | C | 84 | 135 | 389 | 74.9 |  |  |  |  | 16.5 | 2130
2022-07-07 | C | 260 |  | 730 | 66.1 |  |  |  |  | 14 | 2250
2022-07-08 | P | 697 | [7 empty] | 10.8
2022-07-12 | C | 268 | 338 | 596 | 67.5 |  |  |  |  | 13.6 | 2110
2022-07-14 | C | 228 |  | 580 | 65.8 |  |  |  |  | 12.8 | 1710
2022-07-15 | C | [8 empty] | 13.4 | 1430
2022-07-18 | C | [8 empty] | 16.4 | 1820
2022-07-19 | C | 284 | 309 | 723 | 79.4 |  |  |  |  | 13.3 | 2200
2022-07-20 | C | [8 empty] | 12.1 | 2000
2022-07-21 | C | 760 |  | 920 | 103 |  |  |  |  | 16.4 | 2620
2022-07-22 | C | [8 empty] | 13.9 | 2580
2022-07-25 | C | [8 empty] | 8.73
2022-07-26 | C | 128 | 154 | 288 | 45.7 |  |  |  |  | 7.07 | 1280
2022-07-27 | C | [8 empty] | 12
2022-07-28 | C | 290 | 460 | 886 | 71.7 |  |  |  |  | 11.7 | 2740
2022-07-29 | C | [8 empty] | 14.2 | 2500
2022-08-01 | C | [8 empty] | 15 | 1770
2022-08-02 | C | 340 | 293 | 582 | 69.9 |  |  |  |  | 13.1 | 1790
2022-08-03 | C | [8 empty] | 11.9 | 1730
2022-08-04 | C | 240 |  | 706 | 65.5 |  |  |  |  | 9.94 | 1390
2022-08-05 | C |  |  | 488 | [5 empty] | 8.42 | 1160
2022-08-08 | P | [8 empty] | 9.91
2022-08-09 | C | 445 | 410 | 840 | 61.4 |  |  |  |  | 8.2 | 1162
2022-08-10 | C | [8 empty] | 10.2
2022-08-11 | C | 200 |  |  | 67.4 |  |  |  |  | 9.23 | 1050
2022-08-12 | C | [8 empty] | 9.13
2022-08-16 | C | 112 | 109 | 284 | 66 |  |  |  |  | 9.16 | 1060
2022-08-17 | C | [8 empty] | 7.31
2022-08-18 | C | 156 |  | 399 | 51.4 |  |  |  |  | 6.84 | 650
2022-08-19 | C | [8 empty] | 15.3
2022-08-23 | C | 60 | 320 | 655 | 55.7 |  |  |  |  | 12 | 1092
2022-08-25 | C | 368 |  | 944 | 82.2 |  |  |  |  | 15.2 | 1490
2022-08-26 | C | [8 empty] | 9.83 | 1140
2022-08-30 | C | 208 |  | 639 | 68 |  |  |  |  | 11.9 | 1140
2022-09-01 | C | 104 |  | 425 | 25 |  |  |  |  | 8.34 | 1040
2022-09-06 | C | 116 | 340 | 510 | 55.4 |  |  |  |  | 7.35 | 1260
2022-09-08 | C | 84 |  | 328 | 56.8 |  |  |  |  | 6.88 | 1140
2022-09-09 | C | 320 | 370 | 728 | 68.6 |  |  |  |  | 5.98 | 1295
2022-09-13 | C | 236 | 338 | 762 | 61.3 |  |  |  |  | 11.7 | 970
2022-09-15 | C | 288 |  | 838 | 46.8 |  |  |  |  | 9.37 | 810
2022-09-20 | C | 148 | 486 | 898 | 75.4 |  |  |  |  | 9.81 | 1100
2022-09-22 | C | 142 | 330 | 700 | 68.7 |  |  |  |  | 11.7 | 3340
2022-09-27 | C | 244 | 551 | 923 | 74.3 |  |  |  |  | 14 | 1970
2022-09-29 | C | 312 |  | 914 | 80.1 |  |  |  |  | 16.3 | 2380
2022-10-04 | C | 156 | 438 | 756 | 55.2 |  |  |  |  | 12.2 | 1550
2022-10-06 | C | 280 |  | 830 | 137 |  |  |  |  | 16.1 | 1460
2022-10-11 | C | 358 | 840 | 1650 | 56.6 |  |  |  |  | 11.7 | 1746
2022-10-14 | C |  |  | 2960
2022-10-15 | C |  |  | 3040
2022-10-18 | C | 300 | 378 | 876 | 59.7 |  |  |  |  | 8.8 | 970
2022-10-20 | C | 272 |  | 893 | 93.2 |  |  |  |  | 12.6 | 1100
2022-10-25 | C | 144 | 351 | 487 | 54.8 |  |  |  |  | 8.07 | 1020
2022-10-27 | C | 196 |  | 510 | 69.4 |  |  |  |  | 11.7 | 1100
2022-11-02 | C | 208 |  | 410 | 78.9 |  |  |  |  | 12.9 | 1100
2022-11-03 | C | 472 |  | 711 | 106 |  |  |  |  | 15 | 980
2022-11-04 | P |  |  | 2540 | [5 empty] | 31.2
2022-11-08 | C | 118 | 160 | 450 | 32.8 |  |  |  |  | 4.25 | 487
2022-11-09 | C | 136 | 170 | 332 | 36.1 |  |  |  |  | 6.87 | 890
2022-11-10 | C | 136 |  | 290 | 28.7 |  |  |  |  | 4.64 | 1330
2022-11-15 | C | 88 |  | 295 | 48 |  |  |  |  | 7.02 | 1540
2022-11-17 | C | 176 |  | 406 | 46.7 |  |  |  |  | 7.36 | 1290
2022-11-22 | C | 344 | 164 | 507 | 24.3 |  |  |  |  | 4.8 | 840
2022-11-24 | C | 96 |  | 325 | 50.8 |  |  |  |  | 9.23 | 1733
2022-11-29 | C | 96 |  | 336 | 46.7 |  |  |  |  | 6.69 | 1160
2022-12-01 | C | 172 |  | 657 | 71 |  |  |  |  | 13.4 | 3300
2022-12-07 | C | 104 | 70 | 160 | 19.7 |  |  |  |  | 2.19 | 590
2022-12-13 | C | 36 |  | 56 | 11.2 |  |  |  |  | 1.08 | 290
2022-12-15 | C | 60 |  | 144 | 6.48 |  |  |  |  | 2 | 300
2022-12-16 | C | 49 | 48 | 154 | 16.6 |  |  |  |  | 2.01 | 829
2022-12-20 | C | 264 |  | 290 | 66.8 |  |  |  |  | 7.58 | 1090
2022-12-22 | C | 132 |  | 385 | 30.6 |  |  |  |  | 13.9 | 1790
2022-12-28 | C | 112 | 179 | 378 | 71.9 |  |  |  |  | 9.51 | 1100
2023-01-03 | P | 128 |  | 307 | 52.4 |  |  |  |  | 5.13 | 940
2023-01-10 | P | 76 | 60 | 191 | 4.36 |  |  |  |  | 5.67 | 910
2023-01-12 | C | 88 | 140 | 354 | 49.5 |  |  |  |  | 5.94 | 1017
2023-01-13 | P | 104 |  | 710 | 65.8 |  |  |  |  | 8.11 | 920
2023-01-17 | P | 140 | 215 | 561 | 58.9 |  |  |  |  | 11.6 | 1030
2023-01-19 | P | 176 |  | 718 | 66.1 |  |  |  |  | 10.6 | 2090
2023-01-24 | P | 76 |  | 309 | 41.6 |  |  |  |  | 5.88 | 1170
2023-01-26 | P | 240 |  | 775 | 52.7 |  |  |  |  | 9.53 | 2350
2023-01-31 | P | 588 |  | 1059 | 59.9 |  |  |  |  | 12.3 | 1890
2023-02-02 | C | 200 |  | 920 | 61.9 |  |  |  |  | 9.82 | 2660
2023-02-07 | C | 240 | 319 | 529 | 44.6 |  |  |  |  | 12.2 | 1480
2023-02-08 | C | 152 | 480 | 994 | 79 |  |  |  |  | 14.45 | 2660
2023-02-09 | C | 220 |  | 827 | 56.6 |  |  |  |  | 9.32 | 2370
2023-02-15 | C | 184 | 128 | 821 | 80.1 |  |  |  |  | 10.7 | 2060
2023-02-16 | C | 164 |  | 441 | 49.7 |  |  |  |  | 9.88 | 2610
2023-02-21 | C | 80 | 183 | 393 | 55.3 |  |  |  |  | 6.15 | 1050
2023-02-23 | C | 28 |  | 147 | 13.4 |  |  |  |  | 1.33 | 1410
2023-02-28 | C | 64 |  | 359 | 26.1 |  |  |  |  | 2.88 | 1180
2023-03-07 | C | 36 | 68 | 206 | 23.1 |  |  |  |  | 3.16 | 1090
2023-03-09 | C | 308 |  | 200 | 8.72 |  |  |  |  | 1 | 100
2023-03-16 | P |  |  | 655 | 89.4 |  |  |  |  | 11.1 | 2690
2023-03-17 | C | 126 | 880 | 1845 | 55.9 |  |  |  |  | 9.5 | 2170
2023-03-21 | C | 200 |  | 695 | 59.9 |  |  |  |  | 7.63 | 1390
2023-03-23 | C | 536 |  | 1714 | 93.7 |  |  |  |  | 16.3 | 2780
2023-03-27 | C |  |  | 351 | [5 empty] | 12.7
2023-03-30 | C |  |  |  | 51.4 |  |  |  |  | 8.71 | 810
2023-04-04 | C | 160 |  | 620 | 107 |  |  |  |  | 11.5 | 1240
2023-04-11 | C | 100 |  | 444 | 53.2 |  |  |  |  | 8.97 | 1350
2023-04-13 | C | 92 |  | 363 | 64.8 |  |  |  |  | 11.7 | 1200
2023-04-14 | C | 368 | 640 | 1515 | 70.7 |  |  |  |  | 11.3 | 1261
2023-04-18 | C | 128 |  | 750 | 82.9 |  |  |  |  | 11 | 1660
2023-04-20 | C | 128 |  | 464 | 70.4 |  |  |  |  | 9.69 | 1190
2023-04-25 | C | 1404 |  | 627 | 88.9 |  |  |  |  | 15.8 | 1590
2023-04-26 | C | 372 |  | 932 | 82.2 |  |  |  |  | 17.8 | 1940
2023-05-02 | C | 884 |  | 693 | 63 |  |  |  |  | 10.1 | 1390
2023-05-04 | C | 84 | 356 | 741 | [6 empty] | 1460
2023-05-09 | C | 136 |  | 828 | [6 empty] | 1470
2023-05-10 | C | 308 | 500 | 1140 | 74.3 |  |  |  |  | 7.5 | 1389
2023-05-12 | C | 400 |  | 742 | 98.7 |  |  |  |  | 12.8 | 1240
2023-05-16 | C | 96 |  | 617 | 56.3 |  |  |  |  | 7.59 | 1150
2023-05-19 | C | 440 |  | 1500 | 100 |  |  |  |  | 17.4 | 3630
2023-05-23 | C | 152 |  | 680 | 74.1 |  |  |  |  | 2.82 | 1700
2023-05-25 | C | 88 |  | 551 | 60 | [5 empty] | 1930
2023-05-30 | C | 124 | 279 | 466 | 55 | [5 empty] | 820
2023-06-01 | C | 112 |  | 679 | 70.2 | [5 empty] | 1530
2023-06-06 | C | 84 |  | 680 | 67.4 | [5 empty] | 1530
2023-06-09 | C | 200 |  | 109 | 17.7 |  |  |  |  | 3.46 | 460
2023-06-13 | C | 182 | 580 | 1290 | 83.2 |  |  |  |  | 17.5 | 3410
2023-06-14 | C | 136 |  | 909 | 29.6 |  |  |  |  | 13.8 | 1650
2023-06-16 | C | 180 |  | 988 | 66.5 |  |  |  |  | 12.4 | 2790
2023-06-20 | C | 100 |  | 722 | 70.3 |  |  |  |  | 11.7 | 1500
2023-06-22 | C | 140 |  | 668 | 88.3 |  |  |  |  | 13.9 | 1740
2023-06-27 | C | 84 | 394 | 833 | 72.8 |  |  |  |  | 11.2 | 1670
2023-06-29 | C | 180 |  | 950 | 62.8 |  |  |  |  | 11.3 | 2390
2023-07-04 | C | 168 | 314 | 726 | 63.5 |  |  |  |  | 13.7 | 1100
2023-07-06 | C | 30 |  | 574 | 72.1 |  |  |  |  | 12.2 | 1320
2023-07-11 | C | 152 | 278 | 621 | 59 |  |  |  |  | 10.4 | 1100
2023-07-13 | C | 105 | 330 | 722 | 75.6 |  |  |  |  | 3.85 | 1951
2023-07-14 | C | 116 |  | 711 | 88.3 |  |  |  |  | 13.3 | 1630
2023-07-20 | C | 104 |  | 449 | 88.2 |  |  |  |  | 11.7 | 1190
2023-07-25 | C | 162 | 403 | 786 | [5 empty] | 11.1 | 1220
2023-07-27 | C | 104 |  | 787 | [6 empty] | 1492
2023-07-31 | C | 100 |  | 838 | 101 |  |  |  |  | 12.2 | 1400
2023-08-03 | C | 96 |  | 525 | 63.4 |  |  |  |  | 11.1 | 990
2023-08-08 | C | 100 | 189 | 485 | 64.4 |  |  |  |  | 9.95 | 900
2023-08-09 | C | 158 | 500 | 1040 | 69.5 |  |  |  |  | 4.8 | 985
2023-08-10 | C | 212 |  | 527 | 61.6 |  |  |  |  | 9.64 | 560
2023-08-14 | C | 132 | 228 | 533 | 71.3 |  |  |  |  | 9.82 | 900
2023-08-17 | C | 188 |  | 598 | 80.8 |  |  |  |  | 10.4 | 980
2023-08-22 | C | 14 | 479 | 856 | 74.6 |  |  |  |  | 13.7 | 1090
2023-08-24 | C | 88 |  | 494 | 56.3 |  |  |  |  | 8.4 | 850
2023-08-29 | C | 308 |  | 856 | 87.7 |  |  |  |  | 11.6 | 1140
2023-08-31 | C | 80 |  | 487 | 58 |  |  |  |  | 7.42 | 860
2023-09-26 | C | 136 |  | 696 | 136 |  |  |  |  | 14.7 | 1390
2023-09-28 | C | 72 |  | 462 | 70.1 |  |  |  |  | 8.64 | 920
2023-10-03 | C | 72 |  | 482 | 73.3 |  |  |  |  | 9.57 | 980
2023-10-05 | C | 40 |  | 667 | 118 |  |  |  |  | 13.6 | 1280
2023-10-10 | C | 132 |  | 650 | 60.6 |  | 10.5 | 0.242 |  | 7.87 | 1620
2023-10-11 | C | 392 | 520 | 1150 | 31.6 |  |  |  |  | 16.3 | 3510
2023-10-12 | C | 72 |  | 600 | 60.1 |  | 12.8 | 1.09 |  | 7.69 | 1880
2023-10-17 | C | 72 |  | 450 | 52.2 |  | 16.3 | 2.85 |  | 6.67 | 1830
2023-10-19 | C | 136 |  | 118 | 13.6 |  |  |  |  | 1.42 | 270
2023-10-24 | C | 96 | 68 | 108 | 14.7 |  |  |  |  | 1.82 | 780
2023-10-26 | C | 44 |  | 192 | 24.4 |  |  |  |  | 3.17 | 1100
2023-10-31 | C | 80 |  | 162 | 23.6 |  |  |  |  | 2.14 | 800
2023-11-02 | C | 180 | 71 | 117 | 13.2 |  |  |  |  | 1.46 | 660
2023-11-07 | C | 48 | 40 | 78 | 14.7 |  |  |  |  | 2.45 | 480
2023-11-09 | C | 164 |  | 86 | 10.1 |  |  |  |  | 1.55 | 700
2023-11-14 | C | 10 | 25 | 104 | 28 |  |  |  |  | 2.85 | 709
2023-11-16 | C | 8 |  | 181 | 9.28 |  |  |  |  | 1.2 | 1160
2023-11-21 | P | 100 | 175 | 432 | 63 |  |  |  |  | 9 | 1032
2023-11-23 | C | 100 |  | 168 | 22.1 |  |  |  |  | 1 | 1150
2023-11-28 | C | 84 |  | 609 | 59.9 |  |  |  |  | 7.82 | 1030
2023-11-30 | C | 84 |  | 451 | 50 |  |  |  |  | 5.51 | 1220
2023-12-04 | C | 28 |  | 465 | 50.2 |  |  |  |  | 3.12 | 607
2023-12-06 | C | 224 |  | 506 | 43.4 |  |  |  |  | 5.66 | 839
2023-12-12 | C | 116 | 128 | 246 | [5 empty] | 4.43 | 1340
2023-12-14 | C | 80 | 225 | 644 | 32.9 |  |  |  |  | 0.29 | 1669
2023-12-19 | C | 184 |  | 718 | 54.9 |  |  |  |  | 7.02 | 844
2023-12-21 | C | 144 |  | 447 | 77.9 |  |  |  |  | 8.22 | 1020
2023-12-26 | C | 132 |  | 460 | 111 |  |  |  |  | 9.04 | 1300
2023-12-28 | C | 64 |  | 364 | 79.6 |  |  |  |  | 7.99 | 1030
2024-01-02 | C | 56 |  | 346 | 72.9 |  |  |  |  | 6.25 | 1340
2024-01-04 | C | 48 |  | 367 | 56.9 |  |  |  |  | 5.31 | 1340
2024-01-09 | C | 196 |  | 768 | 107 |  |  |  |  | 7.32 | 960
2024-01-11 | C | 256 | 380 | 810 | 58.2 |  |  |  |  | 9.85 | 2120
2024-01-16 | C | 100 |  | 720 | 49 |  |  |  |  | 11.9 | 950
2024-01-18 | C | 280 |  | 187 | 17.6 |  |  |  |  | 2.83 | 960
2024-01-23 | C | 92 |  |  | 30.7 |  |  |  |  | 3.19 | 760
2024-01-25 | C | 48 |  |  | 35.7 |  |  |  |  | 4.83 | 1400
2024-01-30 | C | 72 |  | 264 | 44.1 |  |  |  |  | 4.57 | 940
2024-02-01 | C | 100 |  | 370 | 41.1 |  |  |  |  | 5.37 | 1270
2024-02-06 | C | 56 |  | 317 | 46.8 |  |  |  |  | 5.18 | 940
2024-02-08 | C | 30 | 62 | 223 | 37.5 |  |  |  |  | 5.5 | 1207
2024-02-13 | C | 52 | 195 | 295 | 51 |  |  |  |  | 5.23 | 820
2024-02-15 | C | 128 |  | 872 | 68.9 |  |  |  |  | 10.6 | 2080
2024-02-20 | C | 64 |  | 399 | 52.1 | [5 empty] | 860
2024-02-22 | C | 180 |  | 7475 | 126 |  |  |  |  | 14.7 | 3070
2024-02-27 | C | 88 |  | 587 | 52.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1390
2024-02-29 | C | 72 |  | 792 | 72.5 |  |  |  |  | 10.2 | 2140
2024-03-05 | C | 53 |  | 105 | 45.6 |  |  |  |  | 5.09 | 890
2024-03-07 | C | 140 |  | 921 | 63 |  |  |  |  | 10.5 | 2570
2024-03-12 | C | 52 | 67.9 | 152 | 27 |  |  |  |  | 2.97 | 640
2024-03-14 | C | 64 |  | 353 | 38.2 |  |  |  |  | 5.07 | 1200
2024-03-15 | C | 68 | 100 | 309 | 54 |  |  |  |  | 7.62 | 1970
2024-03-19 | C | 60 |  | 287 | 53 |  |  |  |  | 5.65 | 900
2024-03-21 | C | 60 |  | 461 | 54.7 |  |  |  |  | 7.46 | 1440
2024-03-26 | C | 112 |  | 554 | 91.1 |  |  |  |  | 10.1 | 1120
2024-04-02 | C | 240 |  | 120 | 21 |  |  |  |  | 2.33 | 530
2024-04-04 | C | 76 |  | 173 | 32.3 |  |  |  |  | 3.86 | 690
2024-04-09 | C | 89 | 165 | 475 | 44.9 |  |  |  |  | 6.06 | 1534
2024-04-11 | C | 64 |  | 500 | 60.1 |  |  |  |  | 6.8 | 920
2024-04-16 | C | 80 |  | 527 | 55.5 |  |  |  |  | 7.39 | 1050
2024-04-18 | C | 88 |  | 421 | 54 |  |  |  |  | 6.1 | 1030
2024-04-23 | C | 72 |  | 663 | 61.4 |  |  |  |  | 7.33 | 1280
2024-04-25 | C | 164 |  | 1038 | 129 |  |  |  |  | 14.3 | 1720
2024-04-29 | C | 96 |  | 708 | 117 |  |  |  |  | 11.7 | 1360
2024-05-02 | C | 368 |  | 389 | 65.3 |  |  |  |  | 6.47 | 860
2024-05-07 | C | 72 |  | 423 | 55.9 |  |  |  |  | 5.64 | 920
2024-05-09 | C | 54 |  | 413 | 56 |  |  |  |  | 6.87 | 1200
2024-05-10 | C | 84 | 390 | 825 | 75.8 |  |  |  |  | 9.3 | 1716
2024-05-14 | C | 44 | 151 | 299 | 24.7 |  |  |  |  | 2.56 | 350
2024-05-16 | C | 60 |  | 601 | 59 |  |  |  |  | 7.82 | 920
2024-05-21 | C | 604 |  | 878 | 61.4 |  |  |  |  | 10.2 | 2890
2024-05-23 | C | 48 |  | 444 | 61.9 |  |  |  |  | 8.29 | 1490
2024-05-28 | C | 52 |  | 550 | 66.5 |  |  |  |  | 7.79 | 1290
2024-06-04 | C | 224 | 408 | 1200 | 61.9 |  |  |  |  | 10.1 | 1030
2024-06-06 | C | 204 |  | 1133 | 71.6 |  |  |  |  | 12.5 | 1550
2024-06-11 | C | 64 |  | 276 | 66 |  |  |  |  | 6.99 | 770
2024-06-13 | C | 112 |  | 645 | 68.7 |  |  |  |  | 9.09 | 1550
2024-06-14 | C | 76 | 125 | 330 | 47.4 |  |  |  |  | 6.86 | 1989
2024-06-18 | C | 96 |  | 872 | 53.6 |  |  |  |  | 10.2 | 280
2024-06-20 | C | 64 |  | 500 | 42.9 |  |  |  |  | 6.24 | 1480
2024-06-27 | C | 138 |  | 1110 | 59.4 |  |  |  |  | 5 | 4660
2024-07-01 | C | 76 |  | 641 | 66.6 |  |  |  |  | 8.44 | 1180
2024-07-04 | C | 120 |  | 835 | 48.6 |  |  |  |  | 8.43 | 1430
2024-07-09 | C | 88 |  | 918 | 62.2 |  |  |  |  | 13.6 | 1680
2024-07-11 | C | 120 |  | 960 | 58.2 |  |  |  |  | 13.1 | 2210
2024-07-12 | C | 205 | 370 | 815 | 79.2 |  |  |  |  | 13.5 | 1496
2024-07-16 | C | 88 | 313 | 1245 | 56.9 |  |  |  |  | 11.8 | 1670
2024-07-18 | C | 116 |  | 1313 | 59.4 |  |  |  |  | 14.4 | 2000
2024-07-23 | C | 136 |  | 1035 | 62 |  |  |  |  | 8.2 | 1480
2024-07-25 | C | 96 |  | 728 | 51.2 |  |  |  |  | 10.1 | 1440
2024-07-30 | C | 64 |  | 905 | 65.6 |  |  |  |  | 10.9 | 2000
2024-08-01 | C | 72 |  | 721 | 45.4 |  |  |  |  | 9.41 | 1710
2024-08-06 | C | 72 |  | 733 | 57.7 |  |  |  |  | 12.9 | 1460
2024-08-08 | C | 144 | 268 | 879 | 63.7 |  |  |  |  | 10.6 | 1220
2024-08-09 | C | 122 | 64 | 254 | 70.9 |  |  |  |  | 8.5 | 1208
2024-08-13 | C | 84 |  | 692 | 59.3 |  |  |  |  | 7.39 | 830
2024-08-16 | C | 148 |  | 728 | 72.8 |  |  |  |  | 8.61 | 860
2024-08-19 | C | 116 |  | 679 | 70.5 |  |  |  |  | 7.92 | 1048
2024-08-22 | C | 104 |  | 430 | 58.6 |  |  |  |  | 6.53 | 996
2024-08-27 | C | 228 |  | 959 | 91.9 |  |  |  |  | 11.1 | 990
2024-08-29 | C | 280 |  | 287 | 19 |  |  |  |  | 2.22 | 290
2024-09-03 | C | 56 |  | 450 | 16.6 |  |  |  |  | 11.2 | 2120
2024-09-05 | C | 76 |  | 759 | 54.5 |  |  |  |  | 8.63 | 1010
2024-09-10 | C | 88 | 428 | 859 | 53.5 |  |  |  |  | 9.51 | 920
2024-09-12 | C | 132 |  | 1042 | 56.9 |  |  |  |  | 14.8 | 890
2024-09-13 | C | 60 | 360 | 725 | 57.9 |  |  |  |  | 12.5 | 1125
2024-09-17 | C | 152 |  | 1321 | 49.9 |  |  |  |  | 9.29 | 1090
2024-09-18 | C |  |  | 1260
2024-09-19 | C | 164 |  | 1379 | 85.7 |  |  |  |  | 15.8 | 1210
2024-09-24 | C | 64 | 583 | 39.9 | 39.9 |  |  |  |  | 7.97 | 990
2024-09-26 | C | 84 |  | 771 | 28.5 |  |  |  |  | 6.64 | 1420
2024-10-01 | C | 140 | 681 | 1500 | 60 |  |  |  |  | 11.9 | 1580
2024-10-03 | C | 84 | 340 | 938 | 46.4 |  |  |  |  | 8.92 | 1360
2024-10-08 | C | 266 | 480 | 1000 | 68 |  |  |  |  | 16.65 | 2480
2024-10-10 | C | 60 |  | 486 | 42.2 |  |  |  |  | 5.7 | 760
2024-10-15 | C | 60 |  | 390 | 48.2 |  |  |  |  | 9.25 | 760
2024-10-17 | C | 28 |  | 86 | 26.4 |  |  |  |  | 2.41 | 300
2024-10-22 | C | 88 |  | 533 | 52.2 |  |  |  |  | 9.7 | 850
2024-10-24 | C | 108 |  | 415 | 49.4 |  |  |  |  | 7.66 | 740
2024-10-28 | C | 36 |  | 221 | 20.9 |  |  |  |  | 2.57 | 430
2024-10-30 | C | 50 |  | 300 | 22.6 |  |  |  |  | 3.01 | 520
2024-11-05 | C | 232 |  | 762 | 62 |  |  |  |  | 10 | 870
2024-11-07 | C | 140 |  | 818 | 62.7 |  |  |  |  | 11.8 | 940
2024-11-11 | C | 108 | 340 | 852 | 65.2 |  |  |  |  | 11.6 | 1517
2024-11-12 | C | 80 | 286 | 730 | 52.1 |  |  |  |  | 12.8 | 1360
2024-11-14 | C | 112 |  | 751 | 61.8 |  |  |  |  | 8.21 | 970
2024-11-19 | C | 56 |  | 599 | 47.2 |  |  |  |  | 5.77 | 910
2024-11-21 | C | 112 |  | 1193 | 61.8 |  |  |  |  | 11.4 | 2090
2024-11-26 | C | 88 |  | 685 | 48.1 |  |  |  |  | 13.4 | 1470
2024-11-28 | C | 116 |  | 1600 | 75.8 |  |  |  |  | 11.8 | 2110
2024-12-03 | P | 84 |  | 964 | 70.7 |  |  |  |  | 11.2 | 2050
2024-12-05 | P | 84 |  | 596 | 56.8 |  |  |  |  | 10.6 | 1080
2024-12-10 | C | 72 | 371 | 620 | 58.6 |  |  |  |  | 16.7 | 1520
2024-12-12 | P | 60 |  | 1088 | 65.2 |  |  |  |  | 18.7 | 3980
2024-12-17 | P | 132 |  | 1124 | 75.6 |  |  |  |  | 17.2 | 2030
2024-12-19 | P | 208 |  | 820 | 86.8 |  |  |  |  | 9.58 | 1190
2024-12-23 | P | 88 |  | 576 | 86.9 |  |  |  |  | 8.22 | 1050
2024-12-26 | P | 92 |  | 539 | 105 |  |  |  |  | 10 | 1130
2024-12-30 | P | 44 |  | 529 | 80.6 |  |  |  |  | 8.38 | 1060
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - VALMOJADO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008788243ME
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 93 | 110 | 110 | 110 | 110 | 175
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 5321 | 6615 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 6405 | 6471 | 0 | 0 | 0 | 14384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 10583 | 8056 | 0 | 0 | 14096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7882 | 6508 | 13547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7854 | 6503 | 13569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 6026 | 5551 | 0 | 12323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 6541 | 5189 | 0 | 0 | 0 | 13393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 6207 | 4602 | 0 | 10735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 6889 | 5556 | 0 | 10946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8375 | 6692 | 16295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 7735 | 6056 | 0 | 0 | 12894 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 7166 | 5260 | 0 | 0 | 0 | 14236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 8089 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 15208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 7269 | 5693 | 0 | 0 | 0 | 12465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 8353 | 6842 | 0 | 0 | 13709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6941 | 5731 | 13708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7703 | 6683 | 13428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 7956 | 6244 | 0 | 13443 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 8754 | 6471 | 0 | 0 | 0 | 16030 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 7251 | 5208 | 0 | 12977 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 5132 | 3363 | 0 | 9755 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7325 | 5701 | 14649 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 6147 | 4439 | 0 | 0 | 10624 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 6117 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 15753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 9904 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 16751 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 8177 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 15082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 6740 | 5631 | 0 | 0 | 14663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7942 | 5830 | 14083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8912 | 6691 | 17270 | 0 | 0 | 0 | 44 | 35 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 8215 | 6234 | 0 | 16181 | 0 | 0 | 151 | 115 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 9435 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 13803 | 181 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 7712 | 5487 | 0 | 14056 | 0 | 0 | 151 | 114 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 8579 | 6853 | 0 | 15984 | 0 | 0 | 158 | 121 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 8912 | 16792 | 0 | 0 | 0 | 199 | 155 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 8449 | 7033 | 0 | 0 | 16867 | 0 | 184 | 141 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 8641 | 6594 | 0 | 0 | 0 | 15719 | 192 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 2891 | 75
2022-02-01 | 3070 | 100
2022-03-01 | 4117 | 155
2022-04-01 | 5512 | 55
2022-05-01 | 3362 | 75
2022-06-01 | 1881 | 25
2022-07-01 | 5459 | 50
2022-08-01 | 5145 | 25
2022-09-01 | 3919 | 25
2022-10-01 | 3800 | 100
2022-11-01 | 2055 | 75
2022-12-01 | 2160 | 50
2023-01-01 | 2232 | 50
2023-02-01 | 1904 | 75
2023-03-01 | 3073 | 50
2023-04-01 | 3000 | 150
2023-05-01 | 3520 | 100
2023-06-01 | 3030 | 50
2023-07-01 | 5239 | 125
2023-08-01 | 6248 | 125
2023-09-01 | 3573
2023-10-01 | 3834 | 25
2023-11-01 | 4260 | 50
2023-12-01 | 4402 | 50
2024-01-01 | 4402 | 225
2024-02-01 | 6117 | 200
2024-03-01 | 6603 | 25
2024-04-01 | 6390 | 50
2024-05-01 | 6603 | 125
2024-06-01 | 6390 | 150
2024-07-01 | 6603 | 100
2024-08-01 | 6603 | 25
2024-09-01 | 6390 | 100
2024-10-01 | 6603 | 125
2024-11-01 | 6049 | 100
2024-12-01 | 3694 | 50
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación de la EDAR y la EBAR disponen de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 3.850 kg y 750 kg respectivamente. (Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 38.44 |  |  | 0.2 | 0.02 |  |  | 0.27 |  |  | 687.42
2023 | 43.6 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.009 | 0.006 | 0.255 |  |  | 506.52
2024 | 91.14 |  |  |  | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.17 |  |  | 856.26

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
La EBAR comparte CUP con la EDAR (un solo contador eléctrico)
Consta de un control de la aireacion a través de sondas redox y oxígeno disuelto para la optimización de la eliminación biológica de nutrientes (empresa EUFON-IDAQUA)