## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 41606 | 37990
2022-02-01 | 35547 | 31876
2022-03-01 | 48944 | 40460
2022-04-01 | 43154 | 38630
2022-05-01 | 35591 | 31814
2022-06-01 | 29802 | 26673
2022-07-01 | 30557 | 27619
2022-08-01 | 31242 | 28346
2022-09-01 | 36496 | 32704
2022-10-01 | 36503 | 33393
2022-11-01 | 40394 | 36139
2022-12-01 | 54206 | 41433
2023-01-01 | 56223 | 43684.3333
2023-02-01 | 45125 | 44040
2023-03-01 | 47710 | 45392
2023-04-01 | 37562 | 35631.5
2023-05-01 | 35299 | 32891
2023-06-01 | 37547 | 35931.5
2023-07-01 | 35740 | 34060
2023-08-01 | 30735 | 28858
2023-09-01 | 32259.6634 | 29792
2023-10-01 | 37745 | 35854
2023-11-01 | 50030.5001 | 48055.4981
2023-12-01 | 55355.0001 | 53697.5
2024-01-01 | 50828.9989 | 49738.2491
2024-02-01 | 42790.5 | 41110.75
2024-03-01 | 52281 | 51663
2024-04-01 | 53588 | 51332
2024-05-01 | 43661.9981 | 42316.8
2024-06-01 | 38064 | 36053
2024-07-01 | 34888 | 32486
2024-08-01 | 34888 | 32486
2024-09-01 | 31873 | 29617
2024-10-01 | 42912 | 39483
2024-11-01 | 43108 | 40078
2024-12-01 | 38448 | 36967

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-05 | C | 28 |  | 51 | 29.7 |  |  |  |  | 3 | 670
2022-01-06 | C | 78 | 90 | 255 | 16.6 |  |  |  |  | 3.2 | 662
2022-01-07 | C | 64 | 257 | 446 | 34.5 |  |  |  |  | 3.7 | 770
2022-01-08 | C | 84 | 94 | 156 | 29.7 |  |  |  |  | 2.17 | 700
2022-01-09 | C | 100 | 99 | 120 | 33.1 |  |  |  |  | 11.5 | 730
2022-02-02 | C | 88 | 189 | 361 | 40.1 |  |  |  |  | 4.57 | 750
2022-02-08 | C | 83 | 68 | 225 | 17.5 |  |  |  |  | 3.04 | 654
2022-02-09 | C | 336 | 1060 | 1423 | 56.6 |  |  |  |  | 10.4 | 1640
2022-02-16 | C | 60 | 97 | 264 | 31 |  |  |  |  | 3.96 | 710
2022-02-23 | C | 196 | 406 | 527 | 39.8 |  |  |  |  | 5.45 | 980
2022-03-02 | C | 76 | 1620 | 2019 | 61.4 |  |  |  |  | 12.54 | 1880
2022-03-09 | C | 48 | 151 | 198 | 37.1 |  |  |  |  | 4.09 | 710
2022-03-15 | C | 36 | 46 | 85 | 11 |  |  |  |  | 1.64 | 561
2022-03-16 | C | 108 | 66 | 138 | 12.4 |  |  |  |  | 1.92 | 300
2022-03-23 | C | 56 | 72 | 120 | 19.3 |  |  |  |  | 2.56 | 540
2022-03-30 | C | 232 |  | 941 | 35.7 |  |  |  |  | 7.13 | 1510
2022-04-05 | C | 200 | 732 | 1278 | 49.4 |  |  |  |  | 7.72 | 840
2022-04-12 | C | 16 |  | 106 | 31.9 |  |  |  |  | 4.02 | 710
2022-04-19 | C | 143 | 82 | 212 | 22.1 |  |  |  |  | 3.4 | 684
2022-04-20 | C | 24 | 22 | 116 | 26.2 |  |  |  |  | 2.62 | 700
2022-04-27 | C | 96 | 170 | 211 | 27 |  |  |  |  | 2.87 | 570
2022-05-04 | C | 16 | 15 | 45 | 23.2 |  |  |  |  | 2.13 | 540
2022-05-11 | C | 172 | 414 | 554 | 42 |  |  |  |  | 7.16 | 1110
2022-05-18 | C | 200 | 592 | 843 | 48.2 |  |  |  |  | 6.7 | 1140
2022-05-20 | C | 33 | 29 | 144 | 23 |  |  |  |  | 3.66 | 772
2022-05-24 | C | 108 |  | 183 | 27.2 |  |  |  |  | 2.98 | 850
2022-06-01 | C | 76 | 62 | 91 | 32.4 |  |  |  |  | 4.12 | 680
2022-06-08 | C | 160 |  | 399 | 42.1 |  |  |  |  | 5.67 | 780
2022-06-14 | C |  | 260 | 506 | 32.4 |  |  |  |  | 4.45 | 804
2022-06-15 | C | 116 | 150 | 229 | 41.8 |  |  |  |  | 5.49 | 790
2022-06-22 | C | 64 | 205 | 289 | 45.7 |  |  |  |  | 5.13 | 810
2022-06-29 | C | 84 |  | 267 | 34.4 |  |  |  |  | 3.85 | 660
2022-07-06 | C | 384 | 658 | 798 | 44.8 |  |  |  |  | 6.73 | 1260
2022-07-12 | C | 84 | 140 | 208 | 39.6 |  |  |  |  | 4.53 | 720
2022-07-15 | C | 243 | 280 | 550 | 26.2 |  |  |  |  | 8.15 | 760
2022-07-20 | C | 76 | 119 | 236 | 32.7 |  |  |  |  | 4.07 | 600
2022-07-27 | C | 68 |  | 301 | 37.8 |  |  |  |  | 4.07 | 645
2022-08-03 | C | 80 | 200 | 268 | 104 |  |  |  |  | 4.69 | 720
2022-08-10 | C | 188 | 396 | 898 | 42.3 |  |  |  |  | 6.51 | 680
2022-08-17 | C | 128 |  | 524 | 40.2 |  |  |  |  | 5.3 | 870
2022-08-24 | C | 152 | 137 | 221 | 37.3 |  |  |  |  | 4.27 | 580
2022-08-31 | C | 152 |  | 351 | 43.9 |  |  |  |  | 5.09 | 650
2022-09-07 | C | 84 | 123 | 193 | 40.9 |  |  |  |  | 4.26 | 650
2022-09-14 | C | 76 | 119 | 195 | 36.7 |  |  |  |  | 4.13 | 620
2022-09-20 | C | 72 | 45 | 109 | 19.8 |  |  |  |  | 2.8 | 578
2022-09-21 | C | 76 | 58 | 131 | 25.3 |  |  |  |  | 3.12 | 530
2022-09-28 | C | 56 | 80 | 222 | 38.5 |  |  |  |  | 3.43 | 600
2022-10-05 | C | 68 | 72 | 266 | 39.9 |  |  |  |  | 4.12 | 610
2022-10-10 | C | 52 | 42 | 126 | 37.1 |  |  |  |  | 3.92 | 540
2022-10-18 | C | 114 | 96 | 228 | 25.7 |  |  |  |  | 3 | 585
2022-10-19 | C | 88 | 44 | 177 | 43.8 |  |  |  |  | 4.62 | 630
2022-10-26 | C | 216 | 398 | 779 | 45.7 |  |  |  |  | 8.15 | 540
2022-11-02 | C | 16 |  | 84 | 29.8 |  |  |  |  | 3.22 | 510
2022-11-09 | C | 80 | 117 | 194 | 32.8 |  |  |  |  | 4.26 | 640
2022-11-14 | C | 20 |  | 83 | 25.4 |  |  |  |  | 2.37 | 440
2022-11-23 | C | 88 | 76 | 129 | 29.5 |  |  |  |  | 3.78 | 550
2022-11-30 | C | 52 |  | 115 | 28.2 |  |  |  |  | 5.8 | 590
2022-12-09 | C | 172 | 284 | 511 | 43.7 |  |  |  |  | 6.31 | 690
2022-12-14 | C | 54 | 28 | 56 | 14.8 |  |  |  |  | 2.09 | 290
2022-12-20 | C | 68 | 34 | 107 | 37.7 |  |  |  |  | 3.61 | 620
2022-12-27 | C | 137 | 27 | 45 | 36.3 |  |  |  |  | 4.51 | 700
2023-01-04 | P | 48 | 33 | 170 | 32.7 |  |  |  |  | 2.84 | 660
2023-01-11 | P | 32 | 28 | 74 | 39 |  |  |  |  | 3.56 | 690
2023-01-16 | P | 28 | 17 | 94 | 40.1 |  |  |  |  | 2.81 | 570
2023-01-25 | P | 44 |  | 121 | 30.5 |  |  |  |  | 3.01 | 640
2023-01-26 | C | 38 | 22 | 108 | 16.4 |  |  |  |  | 2.43 | 609
2023-02-01 | P | 56 | 18 | 49 | [6 empty] | 520
2023-02-07 | P | 48 | 42 | 110 | 28.7 |  |  |  |  | 2.78 | 600
2023-02-15 | P | 160 | 79 | 270 | 38 |  |  |  |  | 4.06 | 630
2023-02-22 | P | 120 | 34 | 312 | 23.8 |  |  |  |  | 3.86 | 660
2023-03-01 | P | 176 | 615 | 801 | 33.3 |  |  |  |  | 6.63 | 650
2023-03-07 | P | 76 | 75 | 149 | 28.9 |  |  |  |  | 3.46 | 670
2023-03-14 | P | 64 | 79 | 151 | 27.5 |  |  |  |  | 4.3 | 670
2023-03-21 | P | 120 | 74 | 111 | 40.8 |  |  |  |  | 3.73 | 690
2023-03-28 | P | 80 |  | 138 | 28.2 |  |  |  |  | 2.26 | 660
2023-04-03 | P | 80 |  | 133 | 37.7 |  |  |  |  | 3.7 | 690
2023-04-12 | P | 100 |  | 256 | 44.2 |  |  |  |  | 4.76 | 790
2023-04-14 | C | 39 | 24 | 117 | 21.3 |  |  |  |  | 1.7 | 640
2023-04-18 | P | 64 |  | 160 | 33.5 |  |  |  |  | 3.57 | 700
2023-04-25 | P | 64 |  | 260 | 23.3 |  |  |  |  | 4.62 | 790
2023-05-03 | P | 68 | 74 | 169 | [6 empty] | 720
2023-05-09 | P | 152 |  | 376 | 63.6 |  |  |  |  | 5.56 | 800
2023-05-17 | P | 220 |  | 243 | 37.2 |  |  |  |  | 4.3 | 720
2023-05-23 | P | 84 |  | 208 | 55.2 |  |  |  |  | 8.46 | 790
2023-05-29 | P | 4 |  | 115 | 16.1 | [5 empty] | 290
2023-06-06 | P | 40 | 4 | 15 | 34.6 |  |  |  |  | 4 | 760
2023-06-14 | P | 40 |  | 139 | 23.3 |  |  |  |  | 3.74 | 680
2023-06-21 | P | 60 |  | 144 | 31.7 |  |  |  |  | 3.92 | 700
2023-06-28 | P | 96 | 184 | 397 | 51.1 |  |  |  |  | 6.25 | 800
2023-07-05 | P | 72 | 183 | 459 | 62.7 |  |  |  |  | 10.8 | 670
2023-07-12 | P | 28 | 91 | 217 | 37.5 |  |  |  |  | 4.85 | 830
2023-07-18 | P | 48 |  | 207 | 35.6 |  |  |  |  | 4.17 | 700
2023-07-19 | C | 72 | 54 | 224 | 22.8 |  |  |  |  | 1 | 600
2023-07-25 | P | 144 | 92 | 150 | [5 empty] | 4.54 | 690
2023-08-02 | P | 72 | 154 | 321 | 62.2 |  |  |  |  | 6.8 | 790
2023-08-09 | P | 48 |  | 210 | 50.7 |  |  |  |  | 5.27 | 710
2023-08-16 | P | 32 | 18 | 58 | 24.1 |  |  |  |  | 2.06 | 540
2023-08-23 | P | 216 | 115 | 334 | 60.3 |  |  |  |  | 7.96 | 930
2023-08-29 | P | 352 |  | 1500 | 88.6 |  |  |  |  | 9.92 | 810
2023-09-05 | P | 16 |  | 137 | 32.9 |  |  |  |  | 3.42 | 562
2023-09-12 | P | 24 |  | 289 | 55.9 |  |  |  |  | 6.41 | 830
2023-09-20 | P | 592 |  | 1500 | 72.2 |  |  |  |  | 14 | 900
2023-09-27 | P | 64 |  | 270 | 59.6 |  |  |  |  | 8.44 | 800
2023-10-04 | P | 56 | 122 | 268 | 40.3 |  |  |  |  | 5.26 | 770
2023-10-11 | P | 68 |  | 412 | 56.5 |  |  |  |  | 7.11 | 1130
2023-10-18 | P | 28 |  | 121 | 45.6 |  |  |  |  | 3.9 | 640
2023-10-25 | P | 112 |  | 82 | 34.5 |  |  |  |  | 4.71 | 630
2023-10-31 | C | 47 | 37 | 105 | 22.7 |  |  |  |  | 2.68 | 1178
2023-11-02 | P | 40 |  | 209 | 17.5 |  |  |  |  | 3.28 | 730
2023-11-06 | P | 136 |  | 229 | 47 |  |  |  |  | 8.04 | 842
2023-11-15 | P | 8 | 48 | 83 | 19.9 |  |  |  |  | 2.2 | 630
2023-11-22 | P | 68 |  | 181 | 29.3 |  |  |  |  | 5.01 | 760
2023-11-29 | P | 24 |  | 126 | 27 |  |  |  |  | 3.41 | 1030
2023-12-05 | P | 20 |  | 110 | 22.8 |  |  |  |  | 1.37 | 552
2023-12-13 | P | 12 |  | 68 | 18.3 |  |  |  |  | 2.05 | 1040
2023-12-19 | P | 16 |  | 53 | 15.2 |  |  |  |  | 1.8 | 548
2023-12-27 | P | 8 | 67 | 119 | 31.4 |  |  |  |  | 2.76 | 1210
2024-01-03 | P | 40 |  | 178 | 28.9 |  |  |  |  | 2.98 | 720
2024-01-10 | P | 48 |  | 265 | 27.9 |  |  |  |  | 4.13 | 630
2024-01-16 | P | 49 |  | 58 | 14.1 |  |  |  |  | 1.24 | 360
2024-01-23 | C | 103 | 68 | 220 | 20.5 |  |  |  |  | 2.55 | 655
2024-01-24 | P | 16 |  |  | 26 |  |  |  |  | 2.43 | 590
2024-01-30 | P | 48 |  | 144 | 19.2 |  |  |  |  | 2.87 | 700
2024-02-06 | P | 44 | 26.2 | 57 | 24.8 |  |  |  |  | 2.87 | 660
2024-02-12 | P | 24 |  | 68 | 27.1 |  |  |  |  | 2.65 | 580
2024-02-20 | P | 32 |  | 443 | 23.9 | [5 empty] | 1430
2024-02-27 | P | 96 |  | 278 | 30.4 |  |  |  |  | 2.8 | 670
2024-03-05 | P | 120 |  | 385 | 33.8 |  |  |  |  | 4.25 | 640
2024-03-12 | P | 48 |  | 127 | 27 |  |  |  |  | 2.19 | 640
2024-03-20 | P | 128 | 364 | 670 | 32.7 |  |  |  |  | 6.29 | 1020
2024-03-26 | P | 32 |  | 139 | 30.6 |  |  |  |  | 2.95 | 670
2024-04-02 | P | 16 |  | 241 | 26.8 |  |  |  |  | 5.34 | 1980
2024-04-09 | P | 32 | 22.4 | 80 | 22.1 |  |  |  |  | 1.84 | 590
2024-04-16 | C | 82 | 64 | 285 | 31.3 |  |  |  |  | 2.5 | 700
2024-04-17 | P | 52 |  | 74 | 20.2 |  |  |  |  | 2.11 | 570
2024-04-24 | P | 220 |  | 961 | 38.5 |  |  |  |  | 6.66 | 690
2024-04-29 | P | 60 |  | 19 | 35.1 |  |  |  |  | 3.36 | 650
2024-05-06 | P | 40 | 55.3 | 119 | 34.4 |  |  |  |  | 2.95 | 590
2024-05-13 | P | 40 |  | 80 | 22.9 |  |  |  |  | 2.62 | 500
2024-05-20 | P | 332 |  | 2100 | 63 |  |  |  |  | 10.5 | 700
2024-05-27 | P | 44 |  | 91 | 38.2 |  |  |  |  | 3.62 | 550
2024-06-03 | P | 60 | 89.3 | 144 | 29.7 |  |  |  |  | 4 | 550
2024-06-11 | P | 484 |  | 565 | 24.3 |  |  |  |  | 5.01 | 340
2024-06-19 | P | 24 |  | 37 | 15.7 |  |  | 1.3 |  |  | 370
2024-06-25 | P | 40 |  | 156 | 28.6 |  |  |  |  | 3.38 | 580
2024-07-01 | P | 8 |  | 69 | 18.9 |  |  |  |  | 1.89 | 410
2024-07-08 | P | 68 |  | 282 | 36.4 |  |  |  |  | 5.11 | 570
2024-07-15 | P | 20 | 36.7 | 55 | 21 |  |  |  |  | 2.26 | 460
2024-07-22 | P | 52 |  | 335 | 29.6 |  |  |  |  | 4.01 | 540
2024-07-25 | C | 117 | 58 | 226 | 26.8 |  |  |  |  | 5.85 | 646
2024-07-29 | P | 68 |  | 229 | 37.6 |  |  |  |  | 4.5 | 570
2024-08-05 | P | 40 |  | 261 | 33.9 |  |  |  |  | 4.99 | 640
2024-08-12 | P | 60 |  | 147 | 22.1 |  |  |  |  | 2.62 | 440
2024-08-20 | P | 52 |  | 199 | 27.2 |  |  |  |  | 3.15 | 702
2024-08-27 | P | 136 | 36 | 491 | 44.4 |  |  |  |  | 6.26 | 610
2024-09-02 | P | 60 | 178 | 262 | 37.6 |  |  |  |  | 4.48 | 630
2024-09-09 | P | 92 |  | 360 | 39.1 |  |  |  |  | 4.18 | 600
2024-09-17 | P | 48 |  | 250 | 46.1 |  |  |  |  | 5.02 | 660
2024-09-24 | P | 92 |  | 305 | 40.1 |  |  |  |  | 5.72 | 610
2024-10-01 | P | 360 |  | 1584 | 66.7 |  |  |  |  | 12.8 | 760
2024-10-07 | P | 272 | 697 | 1141 | 61.6 |  |  |  |  | 9.7 | 680
2024-10-15 | P | 80 |  | 444 | 30.6 |  |  |  |  | 4.24 | 550
2024-10-21 | P | 64 |  | 244 | 35.3 |  |  |  |  | 5.09 | 600
2024-10-28 | P | 76 |  | 265 | 32.3 |  |  |  |  | 3.98 | 600
2024-10-31 | C | 27 | 44 | 202 | 12.7 |  |  |  |  | 1.34 | 529
2024-11-04 | P | 80 |  | 299 | 1.2 |  |  |  |  | 5.75 | 580
2024-11-12 | P | 48 | 112 | 249 | 33.4 |  |  |  |  | 4.08 | 660
2024-11-18 | P | 52 |  | 207 | 28.7 |  |  |  |  | 3.48 | 600
2024-11-25 | P | 100 |  | 102 | 15.5 |  |  |  |  | 1.97 | 300
2024-12-02 | P | 44 |  | 121 | 30.5 |  |  |  |  | 3.51 | 710
2024-12-09 | P | 148 | 148 | 207 | 44.7 |  |  |  |  | 6.45 | 770
2024-12-16 | P | 144 |  | 286 | 42.7 |  |  |  |  | 6.61 | 760
2024-12-27 | P | 64 |  | 306 | 55 |  |  |  |  | 5 | 840
2024-12-30 | P | 20 |  | 194 | 37.8 |  |  |  |  | 3.47 | 790
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - VELADA
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015541196NR
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 3351 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 6366 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 3686 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 5176 | 83 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 5513 | 2871 | 0 | 0 | 7778 | 0 | 77 | 41 | 0 | 0 | 53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 2343 | 6462 | 0 | 0 | 0 | 67 | 36 | 63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4011 | 2931 | 7078 | 0 | 0 | 0 | 77 | 40 | 69 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 3864 | 2802 | 0 | 6636 | 0 | 0 | 81 | 51 | 0 | 106 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 3534 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 7179 | 60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 87 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 3810 | 2820 | 0 | 7131 | 0 | 0 | 80 | 53 | 0 | 130 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 3828 | 2860 | 0 | 6611 | 0 | 0 | 94 | 53 | 0 | 81 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3761 | 2705 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 112 | 62 | 162 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 4160 | 2965 | 0 | 0 | 7244
2022-12-01 | 3735 | 2758 | 0 | 0 | 0 | 8211
2023-01-01 | 3750.5 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 7105.5
2023-02-01 | 3750.5 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 7105.5
2023-03-01 | 0 | 4282 | 3082 | 0 | 0 | 6893
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3586 | 2732 | 7614
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3883 | 2945 | 7320
2023-06-01 | 0 | 0 | 3614 | 2797 | 0 | 6474
2023-07-01 | 4047 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 8311
2023-08-01 | 0 | 0 | 4374 | 3238 | 0 | 8146
2023-09-01 | 0 | 0 | 4253 | 3132 | 0 | 7999
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 2907 | 7766
2023-11-01 | 0 | 3235 | 2265 | 0 | 0 | 5649
2023-12-01 | 2713 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 6655
2024-01-01 | 3159 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 5693
2024-02-01 | 2643 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 4315
2024-03-01 | 0 | 2662 | 1897 | 0 | 0 | 4603
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3321 | 2458 | 5375
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3896 | 2950 | 7009
2024-06-01 | 0 | 0 | 3333 | 2486 | 0 | 6953
2024-07-01 | 4119 | 3137 | 0 | 0 | 0 | 7528
2024-08-01 | 0 | 0 | 4334 | 2839 | 0 | 8813
2024-09-01 | 0 | 0 | 4389 | 2925 | 0 | 8250
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4663 | 3447 | 8363
2024-11-01 | 0 | 3918 | 3003 | 0 | 0 | 8339
2024-12-01 | 3797 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 8386

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 50
2022-02-01 |  | 25
2022-03-01 |  | 50
2022-04-01 |  | 25
2022-05-01 |  | 50
2022-06-01 |  | 50
2022-07-01 |  | 25
2022-08-01 |  | 50
2022-09-01 |  | 50
2022-10-01 |  | 25
2022-11-01 |  | 25
2022-12-01 |  | 25
2023-01-01
2023-02-01 |  | 50
2023-03-01 |  | 50
2023-04-01 |  | 25
2023-05-01 |  | 25
2023-06-01 |  | 25
2023-07-01 |  | 25
2023-08-01 |  | 50
2023-09-01 |  | 25
2023-10-01 |  | 25
2023-11-01 |  | 25
2023-12-01 |  | 25
2024-01-01 |  | 25
2024-02-01 |  | 50
2024-03-01 |  | 25
2024-04-01 |  | 25
2024-05-01 |  | 25
2024-06-01 |  | 50
2024-07-01 |  | 50
2024-08-01 |  | 25
2024-09-01 |  | 25
2024-10-01 |  | 48
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 29.86 | [9 empty] | 212.68
2023 | 36.78 | [9 empty] | 163.54
2024 | 37.94 | [9 empty] | 130.88

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES