## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR DE VILLAMIEL DE TOLEDO -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.15AR.30VT.001 |  |  | EDAR DE VILLAMIEL DE TOLEDO | Linea
1 | 00.15AR.30VT.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Proceso
2 | 00.15AR.30VT.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.15AR.30VT.001.0010.DH01 |  |  | Ducha de emergencia | Ducha Emergencia
2 | 00.15AR.30VT.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES VILLAMIEL | Extintor
2 | 00.15AR.30VT.001.0010.RY01 |  |  | PARARRAYOS EN POSTE DE LA LUZ Villamiel | Pararrayos
1 | 00.15AR.30VT.001.BS01 |  |  | BOMBA DE ACHIQUE | Bomba Sumergible
1 | 00.15AR.30VT.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | POZO ENTRADA AGUA BRUTA | Subproceso
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA DE CANAL ALIVIO | Compuerta | Marca | CMO
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MURAL | Compuerta | Marca | CMO
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP001.RJ01 |  |  | REJA PREDESBASTE ALIVIO | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | CMO
3 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE GRUESOS | Subproceso
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP002.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | ESTRUAGUA | Modelo | CP - 100.2.BH
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP002.RJ01 |  |  | REJA PREDESBASTE AL POZO DE BOMBEO | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | CMO
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP002.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO CUCHARA BIVALVA | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | SWF FRANTECHNIK | Modelo | NB02N5AFP2 | Nº serie | HJY69392 |  |  | Carga nominal (Kg) | 1600
3 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | POZO DE BOMBEO AGUA BRUTA | Subproceso
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.BS01 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | NP 3102.181 LT | Nº serie | 950298 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 6.80 | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.BS02 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | NP 3102.181 LT | Nº serie | 950299 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 3.10 | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.BS03 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | NP 3102.181 LT | Nº serie | 0950296 | [6 empty] | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.BS04 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3102.160 | Nº serie | 2310455 | [6 empty] | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.BS05 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3102.160 | Nº serie | 2310456 | [6 empty] | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.BS06 |  |  | BOMBA AGUA BRUTA Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | NP 3102.181 LT | Nº serie | 0950296 |  |  | Caudal (m3/h) | 59.00
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.BY01 |  |  | BOYAS POZO BOMBEO AGUA BRUTA | Boya
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE Nº3 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.MT01 |  |  | MANÓMETRO Nº1 | Manómetro
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.MT02 |  |  | MANÓMETRO Nº2 | Manómetro
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.MT03 |  |  | MANÓMETRO Nº3 | Manómetro
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.NR01 |  |  | MEDIDOR ULTRASÓNICO COMPACTO DE NIVEL | Detectores de nivel radar | Marca | ENDRESS HAUSER | Modelo | FMU 40
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.PH01 |  |  | SONDA pH Y TEMPERATURA | Medidor PH | Marca | E + H | Modelo | LYQUISYS - M
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.PO01 |  |  | CARRO POLIPASTO MANUAL | Polipasto
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA Nº2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA Nº3 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.VR01 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO CLAPETA Nº1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.VR02 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO CLAPETA Nº2 | Válvula Antiretorno
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP003.VR03 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO CLAPETA Nº3 | Válvula Antiretorno | Marca | EUROVÁLVULAS
3 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | DESBASTE | Subproceso
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP004.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE TUBERÍA SALIDA TAMIZ Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP004.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE TUBERÍA SALIDA TAMIZ Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP004.IZ01 |  |  | TAMIZ ROTATIVO Nº1 | Rototamiz | Marca | PRAMAR | Modelo | TRP - 1206 | Nº serie | 09-013/5.01
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP004.IZ02 |  |  | TAMIZ ROTATIVO Nº2 | Rototamiz | Marca | PRAMAR | Modelo | TRP - 1206 | Nº serie | 09-015/6.01
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP004.OR01 |  |  | TORNILLO TRANSPORTADOR - COMPACTADOR | Tornillos | Marca | TECMONCADE | Modelo | T.C. | Nº serie | 14800.8.00.2
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP004.TE01 |  |  | CONTENEDOR CRIBADO | Contenedor
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA Nº1 | Válvula de Compuerta | Marca | EUROVÁLVULAS | Modelo | PN-16
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA Nº2 | Válvula de Compuerta | Marca | EUROVÁLVULAS | Modelo | PN-16
3 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005 |  |  | DESARENADO - DESENGRASADO | Subproceso
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.AA01 |  |  | BOMBA VERTICAL EXTRACCIÓN ARENAS | Bomba de arenas | Marca | OMEGA | Modelo | VVT - 65/145 | [6 empty] | Potencia (kW) | 0.75
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.CG01 |  |  | CONCENTRADOR DE GRASAS | Concentrador de grasas | Marca | TECMONCADE | Modelo | C.G.10.M.3.H | Nº serie | 1480012.002 | Potencia (kW) | 0.18
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL VACIADO CANAL DESARENADOR FINAL | Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VÁLVULA ENTRADA A CANAL | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VÁLVULA BY-PASS | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VÁLVULA VACIADO CANAL DESAREN. INICIAL | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO BIOLÓGICO | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.FU01 |  |  | DIFUSORES BURBUJA GRUESA | Difusores | Marca | EIMCO | Modelo | NON - CLOG
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.GR01 |  |  | CARRO DESARENADOR - DESENGRASADOR | Puentes desarenador/desengrasador | Marca | TECMONCADE | [6 empty] | Potencia (kW) | 0.18
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.MB01 |  |  | CLASIFICADOR DE ARENAS | Clasificador de arenas | Marca | TECMONCADE | Modelo | C.A.15.M.3.H | Nº serie | 148007 002 | Potencia (kW) | 0.37 | Capacidad (m3/h) | 15
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.MM01 |  |  | COMPUERTA AUTOMÁTICA REGULACIÓN CAUDAL BIOLÓGICO | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | SA 07.5 - F10 | Nº serie | 2009MM91183 | Potencia (kW) | 0.37
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.MT01 |  |  | MANÓMETRO SOPLANTE Nº1 | Manómetro | Marca | MP
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.MT02 |  |  | MANÓMETRO SOPLANTE Nº2 | Manómetro | Marca | MP
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO ENTRADA BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | ENDRESS HAUSER | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30E3119000 | Dimensión | DN 250
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.RE01 |  |  | SOPLANTE DESENGRASADOR Nº1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 1 TR |  |  | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.RE02 |  |  | SOPLANTE DESENGRASADOR Nº2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 1 TR |  |  | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.RE03 |  |  | SOPLANTE DESENGRASADOR Nº1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM.1 TRCB.GCA | Nº serie | 31880 | Potencia (kW) | 1.50 | Presión (bar) | 0.30
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.RE04 |  |  | SOPLANTE DESENGRASADOR Nº2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM.1 TRCB.GCA | Nº serie | 31881 | Potencia (kW) | 1.50 | Presión (bar) | 0.30
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.TE01 |  |  | CONTENEDOR GRASAS | Contenedor
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA CANAL DESARENADOR | Válvula de Compuerta | Marca | EUROVÁLVULAS
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BY-PASS CANAL DESARENADOR | Válvula de Compuerta | Marca | EUROVÁLVULAS
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA VACIADO CANAL DESARENADOR INICIAL | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.VP01 |  |  | LLAVE MARIPOSA SOPLANTE Nº1 | Válvula de Mariposa
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP005.VP02 |  |  | LLAVE MARIPOSA SOPLANTE Nº2 | Válvula de Mariposa
3 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006 |  |  | TANQUE DE TORMENTA | Subproceso
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.AG01 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE TT Nº1 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR 4650.410 SF | [6 empty] | Potencia (kW) | 1.70
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.AG02 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE TT Nº2 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR 4650.410 SF | [6 empty] | Potencia (kW) | 1.70
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE VACIADO TT Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3068.180 MT | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.70
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE VACIADO TT Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3068.180 MT | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.70
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.BY01 |  |  | BOYA AGITADORES TT | Boya
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO TT A BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | ENDRESS HAUSER | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30DE319000 | Dimensión | DN 80
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.VC01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE VACIADO TT Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA BOMBA TT Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.VC03 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA BOMBA TT Nº2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.VR01 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO BOMBA TT Nº1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP001.SP006.VR02 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO BOMBA TT Nº2 | Válvula Antiretorno
2 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
3 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | REACTOR BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE Nº1 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR 4650.410 SF | [6 empty] | Potencia (kW) | 7.60
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.AG02 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE Nº2 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR 4650.410 SF | [6 empty] | Potencia (kW) | 7.60
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.AI01 |  |  | EYECTORA AIRE Nº1 REACTOR BIOLÓGICO Nº1.1 | Aireador | Marca | FLYGT | Modelo | NS 3202.180 MT |  |  | Potencia (kW) | 22.00
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.AI02 |  |  | EYECTORA AIRE Nº2 REACTOR BIOLÓGICO Nº1.2 | Aireador | Marca | FLYGT | Modelo | NS 3202.180 MT |  |  | Potencia (kW) | 22.00
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.AI03 |  |  | EYECTORA AIRE Nº3 REACTOR BIOLÓGICO Nº2.1 | Aireador | Marca | FLYGT | Modelo | NS 3202.180 MT |  |  | Potencia (kW) | 22.00
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.AI04 |  |  | EYECTORA AIRE Nº4 REACTOR BIOLÓGICO Nº2.2 | Aireador | Marca | FLYGT | Modelo | NS 3202.180 MT |  |  | Potencia (kW) | 22.00
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MURAL REPARTO A BIOLÓGICO Nº1 | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | MCOO88B4
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MURAL REPARTO A BIOLÓGICO Nº2 | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | MCOO88B4
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.CP03 |  |  | COMPUERTA MURAL SALIDA BIOLÓGICO Nº1 | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | MCOO88B4
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.CP04 |  |  | COMPUERTA MURAL SALIDA BIOLÓGICO Nº2 | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | MCOO88B4
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VÁLVULA VACIADO BIOLÓGICO Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VÁLVULA VACIADO BIOLÓGICO Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | MEDIDOR DE O2 DISUELTO SENSOR Línea 1 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 LXV404.99.00511 | Nº serie | 222800005553
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | MEDIDOR DE REDOX | Medidor Redox | Marca | HACH | Modelo | SC200 LXV404.99.00511 | Nº serie | 2360312
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA VACIADO REACTOR BIOLÓGICO Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA VACIADO REACTOR BIOLÓGICO Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACIÓN COAGULANTE | Subproceso
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX 7.10 B | Nº serie | 09/70771 | Potencia (kW) | 0.09 | Presión nominal (bar) | 10.00 | Caudal (l/h) | 7
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX 7.10 B | Nº serie | 09/70769 | Potencia (kW) | 0.09 | Presión nominal (bar) | 10.00 | Caudal (l/h) | 7
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP002.BD03 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | MSVI070P41XT000 | Nº serie | 2302306 | Potencia (kW) | 0.06 | Presión nominal (bar) | 5.00 | Caudal (l/h) | 10
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP002.BD04 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | MSVI070P41XT000 | Nº serie | 2302307 | Potencia (kW) | 0.06 | Presión nominal (bar) | 5.00 | Caudal (l/h) | 10
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPÓSITO GRG COAGULANTE | Depósito
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP002.NR01 |  |  | SENSOR NIVEL COAGULANTE | Detectores de nivel radar
3 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE DECANTADOR A POZO BOMBEO FANGOS Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADO DECANTADOR Nº1 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE DECANTADOR A POZO BOMBEO FANGOS Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADO DECANTADOR Nº2 | Carrete desmontaje
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.EL01 |  |  | ELECTROVÁLVULA AIRE A VÁLVULA PIK Nº1 | Electroválvula
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.EL02 |  |  | ELECTROVÁLVULA AIRE A VÁLVULA PIK Nº2 | Electroválvula
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR Nº1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | ELYTRA | Modelo | COLPIUMA 6PA + TBO | Nº serie | 3252 |  |  | Potencia (kW) | 0.18
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.PD02 |  |  | PUENTE DECANTADOR Nº2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | ELYTRA | Modelo | COLPIUMA 6P + TBO | Nº serie | 3254 |  |  | Potencia (kW) | 0.18
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA DECANTADOR A POZO BOMBEO FANGOS Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA VACIADO DECANTADOR Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.VC03 |  |  | VÁLVULA SOBRENADANTES A POZO VACIADOS Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.VC04 |  |  | VÁLVULA PIK SOBRENADANTES Nº1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.VC05 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA DECANTADOR A POZO BOMBEO FANGOS Nº2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.VC06 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA VACIADO DECANTADOR Nº2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.VC07 |  |  | VÁLVULA SOBRENADANTES A POZO VACIADOS Nº2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP002.SP003.VC08 |  |  | VÁLVULA PIK SOBRENADANTES Nº2 | Válvula de Compuerta
2 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
3 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | ARQUETA SALIDA AGUA TRATADA | Subproceso
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.BS01 |  |  | BOMBA GRUPO PRESIÓN Nº1 | Bomba cámara seca
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 300 AMR- b160 | Nº serie | 5039850025 | Volumen (l) | 300 | Presión nominal (bar) | 10.00
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.CO01 |  |  | COMPRESOR AIRE | Compresor Aire | Marca | DARI | Modelo | E. C. MISTRAL | Nº serie | 0020082219 | Caudal (m3/h) | 11.46 | Intensidad (A) | 14.60 | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.CU01 |  |  | CONTROLADOR GRUPO PRESIÓN | Controlador universal | Marca | MARELLI | Modelo | ATX 49/7T
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO EFLUENTE | Carrete desmontaje
5 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001 |  |  | BOMBEO FANGOS Y SOBRENADANTES | Subproceso
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.BS01 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN Nº1 | Bomba Sumergible
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.BS02 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN Nº2 | Bomba Sumergible
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.BS03 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN Nº3 | Bomba Sumergible
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.BY01 |  |  | BOYA BOMBEO FANGOS | Boya
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.BY02 |  |  | BOYA MARCHA BOMBEO VACIADOS - SOBRENADANTES | Boya
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.BY03 |  |  | BOYA PARO BOMBEO VACIADOS - SOBRENADANTES | Boya
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN Nº1 | Carrete desmontaje
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN Nº2 | Carrete desmontaje
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE RECIRCULACIÓN Nº3 | Carrete desmontaje
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE EXCESO Nº1 | Carrete desmontaje
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.DC05 |  |  | CARRETE DESMONTAJE EXCESO Nº2 | Carrete desmontaje
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.DC06 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADOS - SOBRENADANTES Nº1 | Carrete desmontaje
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.DC07 |  |  | CARRETE DESMONTAJE VACIADOS - SOBRENADANTES Nº2 | Carrete desmontaje
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.EL01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO FANGO RECIRCULACIÓN | Electroválvula
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO RECIRCULACIÓN Nº1 | Manómetro
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.MT02 |  |  | MANÓMETRO RECIRCULACIÓN Nº2 | Manómetro
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.MT03 |  |  | MANÓMETRO RECIRCULACIÓN Nº3 | Manómetro
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.PO01 |  |  | CARRO POLIPASTO MANUIAL | Polipasto
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA RECIRCULACIÓN Nº1 | Válvula de Compuerta
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA RECIRCULACIÓN Nº2 | Válvula de Compuerta
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA RECIRCULACIÓN Nº3 | Válvula de Compuerta
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VC04 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EXCESO Nº1 | Válvula de Compuerta
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VC05 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA EXCESO Nº2 | Válvula de Compuerta
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VC06 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA VACIADOS - SOBRENADANTES Nº1 | Válvula de Compuerta
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VC07 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA VACIADOS - SOBRENADANTES Nº2 | Válvula de Compuerta
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VR01 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO RECIRCULACIÓN Nº1 | Válvula Antiretorno
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VR02 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO RECIRCULACIÓN Nº2 | Válvula Antiretorno
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VR03 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO RECIRCULACIÓN Nº3 | Válvula Antiretorno
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VR04 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO EXCESO Nº1 | Válvula Antiretorno
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VR05 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO EXCESO Nº2 | Válvula Antiretorno
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VR06 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO VACIADOS - SOBRENADANTES Nº1 | Válvula Antiretorno
6 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.DC01.SP001.VR07 |  |  | VÁLVULA ANTIRRETORNO VACIADOS - SOBRENADANTES Nº2 | Válvula Antiretorno
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE | Filtro | Marca | ARKAL | Modelo | B-2
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | BOMBA GRUPO PRESIÓN Nº2 | Grupo de presión | Marca | MARELLI | Modelo | ATX 49/7 | Nº serie | 31006
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.GP02 |  |  | BOMBA GRUPO PRESIÓN Nº2 | Grupo de presión | Marca | KSB | Modelo | ITUR | Nº serie | 23B66961539580800040
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.GP03 |  |  | BOMBA GRUPO PRESIÓN Nº1 | Grupo de presión | Marca | KSB | Modelo | ITUR | Nº serie | 23B66961539580800044
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA EFLUENTE | Caudalímetros | Marca | E + H | Modelo | PROMAG 10 |  |  | Dimensión | DN 200
4 | 00.15AR.30VT.001.PC001.SP003.SP001.QQ02 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA EFLUENTE nuevo | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS MAG 6000 | Nº serie | 160003H212 | Dimensión | 200
1 | 00.15AR.30VT.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGOS | Proceso
2 | 00.15AR.30VT.001.PC002.0010 |  |  | BOMBEO FANGOS Y SOBRENADANTES | Subproceso
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.0010.BS01 |  |  | BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3068.183 LT | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.0010.BS02 |  |  | BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3068.183 LT | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.0010.BS03 |  |  | BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3068.183 LT | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.50
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.0010.BS04 |  |  | BOMBA FANGO EN EXCESO Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3045.181 MT
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.0010.BS05 |  |  | BOMBA FANGO EN EXCESO Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3045.181 MT | Nº serie | 0930464 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 4.80 | Potencia (kW) | 1.20
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.0010.BS06 |  |  | BOMBA VACIADOS - SOBRENADANTES Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3045.181 MT
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.0010.BS07 |  |  | BOMBA VACIADOS - SOBRENADANTES Nº2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3045.181 MT
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.0010.BS08 |  |  | BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085.160 | Nº serie | 2410671 | [6 empty] | Potencia (kW) | 1.30
2 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO EXCESO | Carrete desmontaje
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.FE01 |  |  | BOMBA FANGO ESPESADO Nº1 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C1XK | Nº serie | C381862 /05
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.FE02 |  |  | BOMBA FANGO ESPESADO Nº2 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C1XK
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.FE03 |  |  | BOMBA DE FANGOS ESPESADOS Nº1 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C1XK | Nº serie | 4706774 / 01
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.MT01 |  |  | MANÓMETRO FANGO ESPESADO Nº1 | Manómetro
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.MT02 |  |  | MANÓMETRO FANGO ESPESADO Nº2 | Manómetro
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO FANGO EN EXCESO | Caudalímetros | Marca | ENDRESS HAUSER | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30DEO19000
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.RR01 |  |  | PUENTE ESPESADOR | Espesador | Marca | BONFIGLIOLI | Modelo | 305 L2MZV9AAWOASF | Nº serie | 09381576.02
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA ENTRADA A BOMBA FANGO ESPESADO Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA SALIDA DE BOMBA FANGO ESPESADO Nº1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.VC03 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA ENTRADA A BOMBA FANGO ESPESADO Nº2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP002.VC04 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA SALIDA DE BOMBA FANGO ESPESADO Nº2 | Válvula de Compuerta
2 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP003 |  |  | DESHIDRATACIÓN DE FANGO ESPESADO | Subproceso
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP003.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | 152 - 6B - PVC/V/G - X E4B9 | Nº serie | 69460 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 6.00 | Caudal (l/h) | 152
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP003.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | 152 - 6B - PVC/V/G - X E4B9 | Nº serie | 69455 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 6.00 | Caudal (l/h) | 152
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP003.CN01 |  |  | CENTRÍFUGA | Centrífuga | Marca | PIERALISI | Modelo | BABY 2 | Nº serie | B02/89 |  |  | Potencia (kW) | 10.68
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP003.FD01 |  |  | BOMBA FANGO DESHIDRATADO | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | W042 | Nº serie | C381687 /02 |  |  |  |  | Potencia (kW) | 3.00 | Presión (bar) | 12.00
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP003.PL01 |  |  | PREPARADOR POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador | Marca | GRUNDFOSS | Modelo | 412 - 100 ECO | Nº serie | 2009/5139789-2 | Potencia (kW) | 2.70 | Volumen (l) | 1000
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP003.PL02 |  |  | TORNILLO DOSIFICADOR POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP003.PL03 |  |  | AGITADOR CÁMARA MEZCLA POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP003.PL04 |  |  | AGITADOR CÁMARA MADURACIÓN | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP003.TO01 |  |  | SILO DE FANGO | Tolva | Marca | TECMONCADE | Modelo | 15 m3
3 | 00.15AR.30VT.001.PC002.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA FANGO DESHIDRATADO | Válvula de Compuerta
1 | 00.15AR.30VT.001.PC003 |  |  | LÍNEA DE AIRE | Proceso
2 | 00.15AR.30VT.001.PC003.SP001 |  |  | AIREACIÓN SALAS / DESODORIZACIÓN | Subproceso
3 | 00.15AR.30VT.001.PC003.SP001.001 |  |  | EQUIPO CARBÓN ACTIVO | Equipo carbón activo
3 | 00.15AR.30VT.001.PC003.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR DESODORIZACIÓN | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | 55T2 | Nº serie | 243350 | Potencia (kW) | 2.23
3 | 00.15AR.30VT.001.PC003.SP001.VT02 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL PARED 1 | Ventilador
3 | 00.15AR.30VT.001.PC003.SP001.VT03 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL PARED 2 | Ventilador
3 | 00.15AR.30VT.001.PC003.SP001.VT04 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL PARED 3 | Ventilador
1 | 00.15AR.30VT.001.PC004 |  |  | ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
2 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP001 |  |  | ELECTRICIDAD | Subproceso
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP001.AT02 |  |  | CT VILLAMIEL | C. transformación e Ins. de A/M
4 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP001.AT02.AT01 |  |  | CELDAS MEDIA TENSIÓN | C. transformación e Ins. de A/M
4 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP001.AT02.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO | Transformador eléctrico
2 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002 |  |  | AUTOMATIZACION Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.AE01 |  |  | ARRANCADOR EYECTORA BIOLÓGICO Nº1 | Arrancador eléctrico
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.AE02 |  |  | ARRANCADOR EYECTORA BIOLÓGICO Nº2 | Arrancador eléctrico
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.AE03 |  |  | ARRANCADOR EYECTORA BIOLÓGICO Nº3 | Arrancador eléctrico
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.AE04 |  |  | ARRANCADOR EYECTORA BIOLÓGICO Nº4 | Arrancador eléctrico
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.BT01 |  |  | REGULADOR DE ENERGÍA REACTIVA | Bateria Condensadores | Marca | CYDESA | Modelo | EC 400/75-4/6 | Nº serie | 14368 | Intensidad (A) | 108.00 | Potencia reactiva (kVAr) | 75 | Tensión (V) | 400
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.SA01 |  |  | SAI AUTÓMATA | Sistema de Alimentacion Interrumpida
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.SC01 |  |  | ORDENADOR SCADA | SCADA
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.TY01 |  |  | AUTÓMATA | Autómata
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.VF01 |  |  | V. F. CENTRÍGUFA MOTOR 1 | Variador Frecuencia | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ALTIVAR 71
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.VF02 |  |  | V. F. CENTRÍGUFA MOTOR 2 | Variador Frecuencia | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ALTIVAR 71
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.VF03 |  |  | V. F. BOMBA AGUA BRUTA | Variador Frecuencia | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ALTIVAR 31 | Nº serie | ATV31HU30N4
3 | 00.15AR.30VT.001.PC004.SP002.VF04 |  |  | V. F. BOMBA RECIRCULACIÓN | Variador Frecuencia