## SAGRA CENTRO
EDAR SAGRA CENTRO
|  |  |  | Fecha Actualización |  | 2025-12-01
EQUIPO | MARCA | MODELO | Nºserie | Uso ACTUAL | Estado | Observaciones
BALANZA DE PRECISION | DENVER | TP214 | 25005525 | Fuera de uso | Averiado
BALANZA DE PRECISION | OHAUS | PIONEER | 87289389987 | Fuera de uso | Averiado
FRIGOTERMOSTATO/TERMOMETRO | VELP SCIENTIFICA | FTC 90 | 850319001020 | Fuera de uso | Averiado
FRIGOTERMOSTATO/TERMOMETRO | CLIMAS | CIR150 | 6790 | Fuera de uso | Averiado
MICROPIPETAS | BRAND | Transferpette S 1-5mL | 504782 | Fuera de uso | Averiado
MICROPIPETAS | EPPENDORF | 1-5mL | 4148655 | Fuera de uso | Averiado
MICROPIPETAS | HACH LANGE | 200-1000uL | HH14652 | Fuera de uso | Averiado
MICROPIPETAS | HACH LANGE | 200-1000uL | KH20237 | Fuera de uso | Averiado
MICROPIPETAS | HACH LANGE | 200-1000uL | HH14721 | Fuera de uso | Averiado
MEDIDOR PORTATIL OXIGENO | HACH LANGE | ECO 30 OXI |  | Fuera de uso | Averiado
MEDIDOR PORTATIL OXIGENO Y PH | HACH LANGE | SESION 378 |  | Fuera de uso | Averiado
MEDIDOR PORTATIL OXIGENO Y PH | HACH LANGE | HQ 40 |  | Fuera de uso | Averiado
EMBUDO 85MM | ACERO | C/ VÁLVULA |  | Fuera de uso | Averiado | Pastilla de filtrado oxidada
FRIGOTERMOSTATO/TERMOMETRO | NAHITA | 639/150 | E16087 | Fuera de uso | Averiado
BOMBA DE MEMBRANA | GM-0,33II |  | S/N | Fuera de uso | Averiado
ESPECTÓMETRO PARA ANÁLISIS | HACH LANGE | DR3900 |  | Fuera de uso | Averiado
CRONÓMETRO | ELECTRONIC TIMER-CLOCK |  |  | Fuera de uso | Averiado
BOMBA DE MEMBRANA | JP SELECTA | VACUM-PRESS | 489622 | Fuera de uso | Operativo | Funciona pero falta toma de corriente
BOMBA DE MEMBRANA | JP SELECTA | VACUM-PRESS | 0538175 | Fuera de uso | Operativo | Funciona pero falta toma de corriente
SISTEMA DBO5 6 BOTELLAS | HACH LANGE | DBO TRACK 2 | 10020C001032 | En Uso | Operativo | No fucionan todos los canales
SISTEMA DBO5 6 BOTELLAS | HACH LANGE | DBO TRACK 2 | 15080C005694 | En Uso | Operativo | No fucionan todos los canales
BASE AGITADORA DBO5 | ORI | BOD Stirring Drive HP 6/RM | 40636737 | Fuera de uso | Operativo
BASE AGITADORA DBO6 | ORI | BOD Stirring Drive HP 6/RM |  | Fuera de uso | Operativo
BOMBA DE MEMBRANA | DINKO |  | 090618 | Fuera de uso | Operativo
EMBUDO 85MM | ACERO | C/ VÁLVULA Y PINZA |  | Fuera de uso | Operativo
EMBUDO 85MM | ACERO | C/ VÁLVULA Y PINZA |  | Fuera de uso | Operativo
EMBUDO 85MM | NAHITA | VIDRIO+ADAPTADOR+PINZA |  | Fuera de uso | Operativo
EMBUDO 85MM | VIDRA FOC | VIDRIO+ADAPTADOR+PINZA |  | Fuera de uso | Operativo
PIE SUJECCIÓN CON PINZA |  |  |  | Fuera de uso | Operativo
BASE AGITADORA DBO7 | OXITOP | Oxitop IS 12 |  | Fuera de uso | Operativo
SISTEMA DBO5 - TAPÓN BAROMÉTRICO | VELP SCIENTIFICA |  |  | Fuera de uso | Averiado | Resultados incoherentes
SISTEMA DBO5 - TAPÓN BAROMÉTRICO | OXYTOP |  |  | Fuera de uso | Averiado | Resultados incoherentes
MEDIDOR PORTATIL pH y CONDUCTIVIDAD | HACH LANGE | ECO 40 MULTI | 91202 | En Uso | Operativo | Solo conductividad
BLOQUE TERMOSTATICO | HACH LANGE | LT 200 | 09070C0050 | En Uso | Operativo
BLOQUE TERMOSTATICO | HACH LANGE | LT 200 | 11010C0301 | En Uso | Operativo
BLOQUE TERMOSTATICO | HACH LANGE | LT 200 | 11010C0456 | En Uso | Operativo
BLOQUE TERMOSTATICO | HACH LANGE | LT 200 | 1280801 | En Uso | Operativo
BALANZA DE PRECISION | ADAM | PW184 | AE437323 | En Uso | Operativo
HORNO MUFLA | HOBERSAL | HD 150PA | 1012.022011 | En Uso | Operativo
HORNO MUFLA | HOBERSAL | HD 150PA | 1010.032011 | En Uso | Operativo
SISTEMA DBO5 6 BOTELLAS | HACH LANGE | DBO TRACK 2 | 0810P000058 | Fuera de uso | Averiado
SISTEMA DBO5 6 BOTELLAS | HACH LANGE | DBO TRACK 2 | 11010C001965 | Fuera de uso | Averiado
SISTEMA DBO5 6 BOTELLAS | HACH LANGE | DBO TRACK 1 | 6063805 | Fuera de uso | Averiado
FRIGOTERMOSTATO/TERMOMETRO | LOVIBOND | TC135 | 0817/003064 | En Uso | Operativo
FRIGOTERMOSTATO/TERMOMETRO | LIEBHER | 180 L | 80.345.015.6 | En Uso | Operativo
ESTUFA DE DESECACION/TERMOMETRO | SELECTA | SERIE 200 | 556052 | En Uso | Operativo
ESTUFA DE DESECACION/TERMOMETRO | SELECTA | SERIE 200 | 555835 | En Uso | Operativo
MICROPIPETAS | VWR | 1-5mL | 642780682 | En Uso | Operativo
MICROPIPETAS | VWR | 100-1000uL | 642762061 | En Uso | Operativo
MICROPIPETAS | BRAND | Transferpette 100-1000uL | 10E3840 | En Uso | Operativo
ESPECTÓMETRO PARA ANÁLISIS | HACH LANGE | DR3900 | 1613783 | En Uso | Operativo
MEDIDOR PORTÁTIL pH | HANNA | EDGE pH |  | En Uso | Operativo
BOMBA DE MEMBRANA | JP SELECTA | VACUM-PRESS | 0538172 | En Uso | Operativo
BOMBA DE MEMBRANA | JP SELECTA | VACUM-PRESS | 554856 | En Uso | Operativo
BOMBA DE MEMBRANA | MILLIPORE |  | XX5522050 | Fuera de uso | Averiado
DESECADOR DE VIDRIO BOMEX | DURAN | GRANDE | S/N | En Uso | Operativo
DESECADOR DE VIDRIO BOMEX | SIMAX | PEQUEÑO | S/N | En Uso | Operativo
DESECADOR DE VIDRIO BOMEX | SIMAX | PEQUEÑO | S/N | En Uso | Operativo
EMBUDO 85MM | PALL | MAGNÉTICO |  | En Uso | Operativo
EMBUDO 85MM | PALL | MAGNÉTICO |  | En Uso | Operativo
EMBUDO 85MM | PALL | MAGNÉTICO |  | En Uso | Operativo
TERMOAGITADOR MAGNÉTICO | RAYPA | AG2 | 66224 | En Uso | Operativo
PINZA TIPO TIJERA |  | PINZA MUFLA |  | En Uso | Operativo
BLOQUE TERMOSTATICO | HANNA INSTRUMENTS | HI839800 | 6060019101 | En Uso | Operativo
ESPECTÓMETRO PARA ANÁLISIS | HANNA INSTRUMENTS | HI83399 | ACC0537061 | En Uso | Operativo
FRIGORÍFICO/TERMOMETRO | BENAVENT |  |  | En Uso | Operativo
COLORÍMETRO PORTÁTIL | HANNA | HI706 - FÓSFORO HR | 6100090101 | En Uso | Operativo
COLORÍMETRO PORTÁTIL | HANNA | HI715 - AMONIO MR | 6350045201 | En Uso | Operativo
VITRINA EXTRACTOR |  |  |  | En Uso | Operativo

## CAM-ARC-CAM
EDAR CAMARENILLA-ARCICÓLLAR-CAMARENA
|  |  |  | Fecha Actualización |  | 2025-12-01
EQUIPO | MARCA | MODELO | Nºserie | Uso ACTUAL | Estado | Observaciones
BALANZA DE PRECISION | DENVER INSTUMENT | TP-214 | 26305148 | En Uso | Operativo
ESPECTOMETRO PARA ANALISIS | HACH LANGE | DR800ECO | 1330889 | Fuera de uso | Averiado
ESPECTOMETRO PARA ANALISIS | HACH LANGE | DR3900 | 1751996 | En Uso | Operativo
BLOQUE TERMOSTATICO | HANNA | HI 839800 | H021433I | En Uso | Operativo
BLOQUE TERMOSTATICO Nº 1 | HACH LANGE | LT 200 | 10040C0004 | En Uso | Operativo
BLOQUE TERMOSTATICO Nº 2 | HACH LANGE | LT 200 | 1280801 | En Uso | Operativo
BLOQUE TERMOSTATICO Nº 3 | HACH LANGE | LT 200 | 09070C00460 | En Uso | Operativo
BLOQUE TERMOSTATICO Nº4 | HACH LANGE | LT 200 | 15090C0129 | En Uso | Operativo
HORNO MUFLA | HOBERSAL | HD 150PA | 894 | En Uso | Operativo
HORNO MUFLA | HOBERSAL | HD 150PA | 1074 | En Uso | Operativo
DESECADOR DE VIDRIO BOMEX | VACUMFEST | GRANDE |  | En Uso | Operativo
DESECADOR DE VIDRIO BOMEX | VACUMFEST | GRANDE |  | En Uso | Operativo
SISTEMA DBO5 6 BOTELLAS | HACH LANGE | DBO TRACK | 2033407 | En Uso | Operativo | Solo agita
SISTEMA DBO5 6 BOTELLAS | HACH LANGE | DBO TRACK 2 | 17100C007756 | En Uso | Operativo
SISTEMA DBO5- TAPON BAROMÉTRICO | VELP CIENTÍFICA | AGITADOR MAGNÉTICO | 311111 | En Uso | Operativo
MEDIDOR PORTATIL CONDUCTIVIDAD Y PH | HANNA | HI 9811-5 | D0069192 | En Uso | Operativo
ESTUFA DE DESECACION | SELECTA | SERIE 200 | 526191 | En Uso | Operativo
ESTUFA DE DESECACION - PEQUEÑA | LABOLAN | 509011 | 1405270 | Fuera de uso | Averiado
INCUBADORA | CLIMAS | REFRIG. INCUBATOR | 5701 | En Uso | Operativo
INCUBADORA | LIEBERG | LOVIBOND | 1015/001510 | En Uso | Operativo
BOMBA DE MEMBRANA | DINKO | D-95 | 100101 | En Uso | Operativo
MICROPIPETA 1000 | AHN Biotechnologie | Pipet4u | JK880201 | En Uso | Operativo
MICROPIPETA 5000 | HANCH |  | OH53070 | En Uso | Operativo
EMBUDO 85MM | GELMAN SCIENCE | MAGNÉTICO |  | En Uso | Operativo
PINZA TIPO TIJERA |  | PINZA MUFLA |  | En Uso | Operativo
FRIGORIFICO | ASPES | 1FA-285 | 51049167 | Fuera de uso | Averiado
TERMÓMETRO DIGITAL -IM-CAM-013 | TFA | TFA-DOSTMANN | 421 | En Uso | Operativo
TERMÓMETRO DIGITAL -IM-CAM-012 | TFA | TFA-DOSTMANN | 421 | En Uso | Operativo
TERMÓMETRO DIGITAL -IM-CAM-020 | TFA | TFA-DOSTMANN | 421 | Fuera de uso | Averiado
TERMÓMETRO DIGITAL -IM-CAM-04 | TFA | LT101 | 321 | En Uso | Operativo
CRONÓMETRO | ELECTRONIC | TIMER CLOCK | 1 0490496 | En Uso | Operativo
SISTEMA DBO5- TAPON BAROMÉTRICO | VELP CIENTÍFICA | AGITADOR MAGNÉTICO | 620134 | En Uso | Operativo
FRIGORÍFICO | HISENSE | RL313D4AW1 | 130237ZOO18JBDVEZP20200 | En Uso | Operativo
ESTUFA DE DESECACION | SELECTA | SERIE 200 |  | Fuera de uso | Averiado
HORNO MUFLA | HOBERSAL | HD 150 |  | Fuera de uso | Averiado | Está en el taller
DESECADOR DE VIDRIO |  | PEQUEÑO |  | Fuera de uso | Averiado
DESECADOR DE VIDRIO |  | PEQUEÑO |  | Fuera de uso | Averiado
pH-METRO PORTÁTIL | LABOLAN | PP-201 | 21011 | Fuera de uso | Averiado
ESPECTOMETRO PARA ANALISIS | HANNA | C214 | H116804 | Fuera de uso | Averiado
PH-METRO | HANNA | COMBO | 7370574111 | Fuera de uso | Averiado
CONDUCTIVIMETRO | HACH LANGE | SESION5 | 0711C150088 | Fuera de uso | Averiado
CONDUCTIVIMETRO | BANTE | ECscan10M | 220112-036 | Fuera de uso | Averiado
MICROPIPETA 1-5ML | HACH |  | HH05561 | Fuera de uso | Averiado
MICROPIPETA 0,2-1ML | HACH |  |  | Fuera de uso | Averiado
DISSOLVED OXYGEN | HANNA |  | Hi96732 | En Uso | Operativo
ESPECTOMETRO PARA ANALISIS | HACH LANGE |  | 128533 | Fuera de uso | Averiado | Está en el taller

## SAGRA ALTA
EDAR SAGRA ALTA
|  |  |  | Fecha Actualización |  | 2025-12-01
EQUIPO | MARCA | MODELO | Nºserie | Uso ACTUAL | Estado | Observaciones
DESECADOR DE VIDRIO BOMEX |  |  |  | En Uso | Operativo
BALANZA DE PRECISIÓN | COBOS |  |  | En Uso | Operativo
BOMBA ASPIRACIÓN Y MATERIAL SÓLIDOS | HACH LANGE | DR3900 | 1751996 | En Uso | Operativo
ESTUFA | SELECTA | SERIE 200 |  | En Uso | Operativo
PIPETA MULTICANAL | LABBOX | EASY 40+ |  | En Uso | Operativo
PIPETA MULTICANAL | BIOHIT |  |  | En Uso | Operativo
PIPETA MECÁNICA | BIOHIT |  |  | En Uso | Operativo
BURETA VALORACIONES |  |  |  | Fuera de uso | Averiado

## CASARRUBIOS (CALYPO-FADO)
EDAR CALYPO-FADO
|  |  |  | Fecha Actualización |  | 2025-12-01
EQUIPO | MARCA | MODELO | Nºserie | Uso ACTUAL | Estado | Observaciones
CABINA MÓVIL DE FILTRACIÓN VERTICAL | INDELAB | FLOWLAN GN |  | Fuera de uso | Operativo
INCUBADORA ALTA PRECISIÓN | LABBOX |  |  | Fuera de uso | Operativo
ESTUFA DESECACIÓN | LAN TECHNICS |  |  | Fuera de uso | Operativo
HORNO MUFLA | IVYMEN |  |  | Fuera de uso | Operativo
CONJUNTO FILTRACIÓN CON MEMEBRANA DE VIDRIO Y PINZA |  |  |  | Fuera de uso | Operativo
BALANZA DE PRECISIÓN | LAN TECNHICS |  |  | Fuera de uso | Operativo