## Nº VEHÍCULOS Y TM
VEHÍCULOS NECESARIOS
LOTE | TURISMO JEX | TURISMO JP | FURGONETA EM | FURGONETA OP
LOTE 1 | 1 | 4 | 8 | 10
EQUIPOS TOMA MUESTRAS
LOTE | TM IACLM | TM NECESARIOS POR LOTE | TM A APORTAR POR ADJUDICATARIO
LOTE 1 | 14 | 16 | 2

## INVENTARIO TM
Lote | Ubicación Habitual (EDAR) | nº TM | Tipo | Marca | Modelo | Número de Serie | Observaciones
LOTE 1 | AÑOVER DE TAJO | 1 | Portátil | HACH LANGE | SIGMA SD900 | 110300394286 | Operativo
LOTE 1 | BOROX | 1 | Portátil | HACH LANGE | AS950 | 231610025879 | Operativo (NO FUNCIONA BRAZO. MUESTRA ÚNICA DE 24H)
LOTE 1 | CAMARENILLA-CAMARENA-ARCICÓLLAR | 1 | Portátil | ISCO | 4700 | 208K01841 | Operativo
LOTE 1 | CASARRUBIOS DEL MONTE | 1 | Portátil | HACH LANGE | AS950 | 231610025877 | Operativo
LOTE 1 | CASARRUBIOS DEL MONTE (CALIPO-FADO) | 1 | Portátil | HACH LANGE | AS950 | 222800000288 | Operativo
LOTE 1 | CEBOLLA | 1 | Portátil | HACH LANGE | AS950 | 253170034324 | Operativo
LOTE 1 | ESCALONILLA-CARMENA | 1 | Portátil | HACH LANGE | SIGMA SD900 | 130800480566 | Operativo
LOTE 1 | GERINDOTE | 1 | Portátil | HACH LANGE | SIGMA SD900 | 150060000191 | Operativo
LOTE 1 | MONTEARAGÓN | 1 | Portátil | HACH LANGE | AS950 | 253170034323 | Operativo
LOTE 1 | RIELVES-HUECAS | 1 | Portátil | HACH LANGE | SIGMA SD900 | 150060000186 | Operativo
LOTE 1 | SAGRA ALTA | 1 | Portátil | HACH LANGE | AS950 | 152850002292 | Operativo
LOTE 1 | SAGRA CENTRO | 1 | Portátil | HACH LANGE | SIGMA SD900 | 100600362314 | Operativo
LOTE 1 | SESEÑA NUEVA | 1 | Portátil | HACH LANGE | AS950 | 231610025878 | Operativo (NO FUNCIONA BRAZO. MUESTRA ÚNICA DE 24H)
LOTE 1 | VALMOJADO | 1 | Portátil | HACH LANGE | AS950 | 211960020083 | Operativo
| TOTAL | 14