## Hoja1
EDAR | CÓDIGO EDAR | ZONA FUTURA1 | LOTE FUTURO1 | CH | A.V. | Nº Exp. | Fecha resolución | Vol Max Autorizado (m3) | Nº ensayos primer año o incumplimiento VLE | Nº ensayos años siguientes | Periodicidad ensayos | Tipo muestra | SS (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg/l) | Pt (mg/l) | NTK (mg/l) | NH4+ (mg/l) | N-NH4 (mg N/l) | Nitratos (mg NO3/l) | N-NO3 (mg N/l) | pH | CE (uS/cm) | Tª (ºC) | Cloruros (mg/l) | Sulfatos (mg/l) | Aceites y grasas (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l) | Detergentes (mg/l) | Tensioactivos aniónicos (mg LAS/l) | Boro (mg/l) | Cr total (ug/l) | Cr VI (ug/l) | Enterococos intestinales UFC/100 ml | Escherichia coli UFC/100 ml | Posibilidad de Reducción por Rendimiento | % Reducción Parámetros | Observaciones
ALBARREAL DE TAJO | DTO0189 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | AV-0018/2019 (262.490/19) | 2020-10-29 | 71781 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
AÑOVER DE TAJO | DTO0084 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.330/10 TZ2 | 2012-06-25 | 692040 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
BOROX | DTO0085 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.329/10 TZ2 | 2012-08-16 | 1322760 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
BURUJÓN | DTO0190 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.422/15 MH | 2018-04-12 | 258742 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
CAMARENILLA-CAMARENA-ARCICÓLLAR | DTO0053 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | AV-0060/2023 | 2024-05-27 | 791816 | 12 | 4 | Mensual/Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
CASARRUBIOS DEL MONTE | DTO0027 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.262/08 MH/TT | 2009-12-03 | 450410 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
CASARRUBIOS DEL MONTE (CALYPO-FADO) | DTO0238 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | AV-0076/2019 (262.502/19) | 2022-01-20 | 590511 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
CEBOLLA | DTO0244 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | AV DENEGADA Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
CHOZAS DE CANALES | DTO0030 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.261/08 MH/TT | 2018-03-21 | 386630 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
ESCALONILLA-CARMENA | DTO0191 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | AV-0031/2022 (262.534/22) | 2024-06-07 | 372669 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
GERINDOTE | DTO0192 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.425/15 MH | 2016-08-31 | 213617 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
LAS VENTAS DE RETAMOSA | DTO0058 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.200/07 MH | 2010-10-20 | 332917 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
MARRUPE | DTO0122 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | AV-0114/2023 (262.337/10) | 2023-11-30 | 36500 | 1 | 1 | Anual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
MEJORADA-SEGURILLA | DTO0123 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | AV-0071/2018 (262.486/18) |  | 322763 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
MESEGAR DEL TAJO | DTO0246 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | NO | AV-0230/2023 |  | 19302 | 12 | 4 | Mensual/Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Datos extraídos de la Información Pública AV
MONTEARAGÓN | DTO0245 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | NO | AV-0229/2023 |  | 59077 | 12 | 4 | Mensual/Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Datos extraídos de la Información Pública AV
RIELVES-HUECAS | DTO0064 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.267/08 MH/TT | 2010-10-25 | 270000 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
SAGRA ALTA | DTO0194 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.427/15 MH | 2016-09-20 | 637747 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
SAGRA CENTRO | DTO0127 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.372/11 TZ2 | 2012-08-02 | 1927200 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
SAN ROMÁN DE LOS MONTES | DTO0130 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | AV-0066/2021 (262.338/10) | 2021-11-10 | 91608 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
SESEÑA NUEVA | DTO0110 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.331/10 TZ2 | 2014-10-09 | 350000 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
SOTILLO DE LAS PALOMAS | DTO0134 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.339/10 TZ2 | 2012-10-01 | 52593 | 2 | 2 | Semestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
VALMOJADO | DTO0069 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.277/08 MH/TT | 2009-09-23 | 800000 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Analítica de lodos anual de acuerdo con lo que determina el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, para los siguientes parámetros: Materia seca, Materia orgánica, pH, Nitrógeno, Fósforo, Cadmio, Cobre, Níquel, Plomo, Zinc, Mercurio y Cromo.
VELADA | DTO0136 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.336/10 MH | 2011-01-13 | 413180 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
VILLAMIEL DE TOLEDO | DTO0071 | Z1 | LOTE 1 | Tajo | SI | 262.266/08 MH/TT | 2009-12-04 | 118174 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO