## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 20612 | 21036
2022-02-01 | 14490 | 14538
2022-03-01 | 21913 | 22124
2022-04-01 | 19625 | 20162
2022-05-01 | 21055 | 21059
2022-06-01 | 16414 | 16198
2022-07-01 | 14683 | 13897
2022-08-01 | 12884 | 11565
2022-09-01 | 12373 | 11933
2022-10-01 | 13634 | 12701
2022-11-01 | 14574 | 14318
2022-12-01 | 26792 | 20153
2023-01-01 | 16571 | 16918
2023-02-01 | 15678 | 15642
2023-03-01 | 18299 | 18068
2023-04-01 | 14985 | 14566
2023-05-01 | 13770 | 13323
2023-06-01 | 13695 | 13548
2023-07-01 | 10270 | 7150
2023-08-01 | 14728 | 9131
2023-09-01 | 10308 | 7976
2023-10-01 | 15734 | 11196
2023-11-01 | 13768 | 9717
2023-12-01 | 19506 | 13400
2024-01-01 | 18960 | 11554
2024-02-01 | 16512 | 11391
2024-03-01 | 24053 | 15060
2024-04-01 | 28976 | 17213
2024-05-01 | 20613 | 13620
2024-06-01 | 20793 | 14031
2024-07-01 | 16194 | 11373
2024-08-01 | 20116 | 13322
2024-09-01 | 22047 | 14432
2024-10-01 | 25640 | 15890
2024-11-01 | 18300 | 12495
2024-12-01 | 19027 | 11673
2025-01-01 | 16313 | 11299
2025-02-01 | 18223 | 11710
2025-03-01 | 28141 | 11495
2025-04-01 | 34070 | 18609
2025-05-02 | 33122 | 26670
2025-06-01 | 28531 | 24447
2025-07-02 | 25908 | 22436
2025-08-02 | 20161 | 19527
2025-09-01 | 15466 | 5371
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:P | 18.8 | 75 | 54.1 | 22.2 | 3.23 | 0.035 | 18.935 | 10.4 | 0.873 | 1800
18-01-22 | E:P | 63.4 | 27.9 | 100 | 65.1 | 6.89 | 0.198 | 58.012 | 11.4 | 1.76 | 2300
01-02-22 | E:P | 70.6 | 49.1 | 141 | 51.7 | 4.32 | 0.162 | 47.218 | 24.4 | 3.04 | 2137
15-02-22 | E:C | 26 | 41 | 91 | [6 empty] | 981
16-02-22 | E:C | 21.62 | 21.5 | 55.8 | 29.9 | 3.21 | 0.091 | 26.599 | 18.8 | 1.62 | 2128
25-02-22 | E:P | 55 |  | 357 | 20.5 |  |  |  |  | 3.3 | 3034
28-02-22 | E:P | 129.8 | 75 | 289 | 52.5 | 4.85 | 0.212 | 47.438 | 28.8 | 3.82 | 2112
04-03-22 | E:P | 49 |  | 323 | 29.5 |  |  |  |  | 3.6 | 2036
15-03-22 | E:P | 116.5 | 250 | 451 | 33.2 | 0.494 | 0.119 | 32.59 | 15.9 | 4.07 | 2200
29-03-22 | E:P | 14.67 | 13.8 | 98 | 28.2 | 4.68 | 0.231 | 23.29 | 10.3 | 1.37 | 2510
11-04-22 | E:P | 77.01 | 63 | 173 | 48.1 | 0.34 | 0.07 | 47.69 | 31 | 2.99 | 2210
25-04-22 | E:P | 20.5 | 14.1 | 60 | 24 | 7.1 | 0.312 | 16.59 | 8.2 | 0.68 | 2490
09-05-22 | E:P | 53.75 | 75.4 | 108 | 61 | 0.9 | 0.253 | 59.85 | 25 | 3.5 | 2350
12-05-22 | E:C | 65.6 | 41 | 92 | [6 empty] | 1220
24-05-22 | E:P | 88.61 | 31.6 | 109 | 26 | 7.9 | 0.4 | 17.7 | 6.3 | 3.3 | 2520
06-06-22 | E:P | 228.6 | 258 | 437 | 56 | 1.9 | 0.13 | 53.97 | 34 | 7.2 | 2390
20-06-22 | E:P | 147.5 | 156 | 411 | 39 | 1.4 | 0.11 | 37.49 | 16.4 | 3.5 | 8310
27-06-22 | E:P | 73 |  | 588 | 12.2 |  |  |  |  | 3.3 | 2347
04-07-22 | E:P | 104.8 | 119 | 292 | 33 | 4.3 | 0.11 | 28.59 | 16.5 | 4.6 | 2166
11-07-22 | E:P | 112 |  | 702 | 7.5 |  |  |  |  | 9.3 | 2297
19-07-22 | E:P | 56.6 | 108 | 251 | 32.8 | 0.8 | 0.08 | 31.93 | 17.9 | 5.1 | 1929
01-08-22 | E:P | 109.6 | 145 | 367 | 59 | 0.7 | 0.1 | 58.2 | 42 | 7 | 2220
16-08-22 | E:P | 208 | 315 | 441 | 55 | 1 | 0.16 | 53.84 | 49.9 | 8.4 | 1741
29-08-22 | E:P | 72.73 | 59.8 | 111 | 56 | 0.2 | 0.01 | 55.79 | 34 | 5.7 | 1570
31-08-22 | E:C | 43 | 55 | 100 | [6 empty] | 1310
12-09-22 | E:P | 94.9 | 103.8 | 209 | 42 | 1.1 | 0.12 | 40.8 | 25.5 | 5 | 2039
26-09-22 | E:P | 63.33 | 64 | 265 | 14 | 0.8 | 0.37 | 12.83 | 12.7 | 3.6 | 3090
10-10-22 | E:P | 44.6 | 32 | 116 | 15 | 1.4 | 0.18 | 13.42 | 8.1 | 3.5 | 1602
24-10-22 | E:P | 37.79 | 50.7 | 131 | 25 | 0.6 | 0.044 | 24.356 | 10.7 | 3.9 | 1481
27-10-22 | E:P | 53 |  | 261 | 5.72 |  |  |  |  | 1.8 | 2332
03-11-22 | E:P | 122 |  | 480 | 20.5 |  |  |  |  | 5.3 | 2277
08-11-22 | E:P | 41.7 | 71.8 | 141 | 35 | 1 | 0.56 | 33.44 | 10.2 | 2.7 | 1496
16-11-22 | E:C | 76 | 120 | 210 | [6 empty] | 1220
21-11-22 | E:P | 723 | 426 | 1246 | 47 | 1.8 | 0.39 | 44.81 | 30.9 | 16.3 | 1633
05-12-22 | E:P | 43.68 | 73 | 218 | 21 | 0.5 | 0.21 | 20.29 | 13.5 | 4.6 | 1222
20-12-22 | E:P | 61.11 | 31.6 | 156 | 17.6 | 5.9 | 0.35 | 11.35 | 4.5 | 2.8 | 3490
02-01-23 | E:P | 76 | 71.3 | 163 | 21.6 | 0.8 | 0.33 | 20.47 | 8.8 | 2.8 | 1887
17-01-23 | E:P | 11 | 60 | 162 | 30.4 | 7.5 | 0.28 | 22.62 | 3.7 | 2.6 | 1983
31-01-23 | E:P | 53 |  | 154 | 14.4 | 0.9 | 0.32 | 13.18 | 8.7 | 2.9 | 2400
13-02-23 | E:P | 109.7 | 68 | 246 | 33.4 | 2.6 | 0.42 | 30.38 | 24.2 | 4.9 | 1801
16-02-23 | E:C | 16.4 | 43 | 96 | [6 empty] | 1310
24-02-23 | E:P | 114 |  | 314 | 30.7 |  |  |  |  | 5.9 | 2533
27-02-23 | E:V | 63.76 | 62 | 502 | 17 | 1.4 | 0.37 | 15.23 | 13.7 | 3.2 | 16960
03-03-23 | E:P | 137 |  | 282 | 80.2 |  |  |  |  | 9.9 | 2766
13-03-23 | E:P | 68.03 | 65.4 | 115 | 25.8 | 2.3 | 0.23 | 23.27 | 21.5 | 3.2 | 1854
13-03-23 | E:P | 75.78 | 164 | 434 | 19 |  |  |  |  | 5.6 | 924
27-03-23 | E:P | 93.5 | 65 | 213 | 37.8 | 1.2 | 1.57 | 35.03 | 31 | 4.4 | 1661
10-04-23 | E:P | 126.8 | 94 | 237 | 54 | 1.34 | 1.8 | 50.86 | 21 | 4.5 | 1918
24-04-23 | E:P | 81.73 | 91 | 174 | 33 | 0.2 | 0.712 | 32.088 | 29 | 3.6 | 1777
08-05-23 | E:P | 54.88 | 41.5 | 85 | 21 | 12.2 | 0.888 | 7.912 | 6.1 | 2.6 | 1993
22-05-23 | E:P | 151.5 | 73 | 218 | 31 | 3.6 | 1.288 | 26.112 | 17.8 | 4.2 | 1906
30-05-23 | E:C | 28.8 | 74 | 122 | [6 empty] | 1250
30-05-23 | E:C | 26.88 | 36.7 | 116 | 25.1 | 2.7 | 1.6 | 20.8 | 19.2 | 3 | 1810
05-06-23 | E:P | 82.04 | 130 | 173 | 39.5 | 0.3 | 0.084 | 39.116 | 34.4 | 5.6 | 1660
20-06-23 | E:P | 53.85 | 120 | 313 | 17 | 1.5 | 0.542 | 14.958 | 12.4 | 3.9 | 1807
26-06-23 | E:P | 150 |  | 1276 | 7.45 |  |  |  |  | 10 | 7219
26-06-23 | E:V | 158.1 | 516 | 1445 | 16 | 0.3 |  |  | 15.3 | 14 | 4470
03-07-23 | E:P | 161 |  | 795 | 43.9 |  |  |  |  | 10 | 1949
04-07-23 | E:P | 25.11 | 24.6 | 114 | 18 | 12.1 | 0.58 | 5.32 | 1.2 | 1.8 | 2127
17-07-23 | E:P | 152.1 | 117 | 244 | 26 | 1.6 | 1.53 | 22.87 | 19.5 | 5 | 1484
31-07-23 | E:P | 54.95 | 150 | 222 | 24 | 1.1 | 0.824 | 22.076 | 17.6 | 4.3 | 1371
16-08-23 | E:P | 61.74 | 53 | 127 | 23 | 0.4 | 1.324 | 21.276 | 15.4 | 3.5 | 1436
28-08-23 | E:P | 156.9 | 156 | 338 | 44.8 | 0.2 | 0.138 | 44.462 | 38.3 | 7.4 | 1413
31-08-23 | E:C | 67 | 250 | 400 | [6 empty] | 1170
11-09-23 | E:P | 226 | 59 | 209 | 16 | 5.9 | 1.204 | 8.896 | 4.5 | 3.7 | 2440
18-09-23 | E:P | 18 | 6 | 23 | 17 | 2.3 | 0.731 | 13.969 | 12.4 | 1.8 | 2340
09-10-23 | E:P | 82.29 | 37 | 198 | 21 | 0.1 | 0.996 | 19.904 | 15.4 | 6 | 3790
24-10-23 | E:P | 59.9 | 89 | 246 | 8 |  | 0.048 | 7.952 | 4.5 | 2.9 | 2370
27-10-23 | E:P | 65 |  | 328 | 26.4 |  |  |  |  | 6.8 | 4470
03-11-23 | E:P | 58 |  | 216 | 9.4 |  |  |  |  | 13 | 4502
08-11-23 | E:P | 36.6 | 44.5 | 124 | 14.7 | 0.8 | 1.21 | 12.69 | 3.75 | 3 | 2560
21-11-23 | E:C | 20.74 | 13.6 | 66 | 14 | 0.6 | 1.65 | 11.75 | 9.44 | 2.1 | 2420
21-11-23 | E:C | 15.4 | 14 | 47 | [6 empty] | 1410
04-12-23 | E:P | 209 | 67 | 342 | 24 | 2.3 | 1.232 | 20.468 | 6.4 | 5.1 | 1008
20-12-23 | E:P | 17.08 | 21.5 | 47 | 18 | 7.6 | 0.34 | 10.06 | 4.8 | 2 | 2700
04-01-24 | E:P | 41.38 | 26.8 | 113 | 16 | 2.3 | 0.427 | 13.273 | 11.1 | 2.8 | 2530
09-01-24 | E:C | 18.2 | 20 | 84 | 20 |  |  |  |  | 2.1 | 2522
16-01-24 | E:P | 109 | 40.6 | 139 | 15 | 4.7 | 0.453 | 9.847 | 4.3 | 3 | 2090
29-01-24 | E:P | 26 | 11.4 | 27 | 15 | 4.4 | 0.316 | 10.284 | 7.2 | 2.6 | 2100
30-01-24 | E:P | 24 | 9.8 | 24 | 19 | 9.2 | 0.156 | 9.644 | 7.1 | 2.1 | 2149
06-02-24 | E:P | 57 | 75 | 169 | 19 | 3.8 | 0.402 | 14.798 | 14 | 3.5 | 2590
13-02-24 | E:P | 15 | 24.6 | 69 | 15 | 6.9 |  |  | 6.6 | 1.6 | 2720
15-02-24 | E:C | 63.1 | 150 | 274 | [6 empty] | 1290
16-02-24 | E:P | 98 | 69 | 164 | 19 | 8.1 |  |  | 9 | 3 | 2530
27-02-24 | E:C | 35 | 17.1 | 56 | 15 | 8.2 | 0.332 | 6.468 | 4.5 | 2.1 | 2810
05-03-24 | E:C | 52 | 21 | 60 | 16.2 | 7.2 | 0.84 | 8.16 | 8.5 | 2.8 | 2710
12-03-24 | E:C | 46 | 31.2 | 55 | 15 | 13.5 | 0.288 | 1.212 | 0.5 | 1.2 | 2910
19-03-24 | E:C | 41 | 31.6 | 57 | 15.3 | 12.1 | 0.302 | 2.898 | 3.1 | 2.1 | 2862
25-03-24 | E:C | 146 | 101 | 219 | 8 | 0.6 | 0.232 | 7.168 | 7.4 | 3.5 | 1344
02-04-24 | E:C | 36 | 27.6 | 59 | 14.1 | 7.1 | 0.354 | 6.646 | 6.9 | 1.3 | 2456
08-04-24 | E:C | 220 | 18.3 | 53 | 6 |  |  |  |  | 0.6 | 2890
09-04-24 | E:P | 29 | 7 | 20 | 21 | 15.2 | 1.432 | 4.368 | 3.6 | 0.9 | 3030
16-04-24 | E:C | 50 | 41 | 96 | 17 | 11.2 | 1.12 | 4.68 | 3.5 | 2.4 | 3171
18-04-24 | E:P | 29 | 13 | 26 | 13 | 12.3 | 0.34 | 0.36 | 3.8 | 1.6 | 2910
23-04-24 | E:C | 53.24 | 21 | 58 | 20 | 11.4 | 0.132 | 8.468 | 2.1 | 2.5 | 2840
29-04-24 | E:P | 82.86 | 26 | 53 | 13 | 7.9 | 0.322 | 4.778 | 3.1 | 2.8 | 2900
07-05-24 | E:P | 23.5 | 23 | 52 | 13.6 | 7.5 | 0.217 | 5.883 | 2.5 | 1.5 | 2890
10-05-24 | E:C
14-05-24 | E:P | 186.72 | 33 | 308 | 17 | 10.5 | 0.44 | 6.06 | 3.2 | 3 | 2750
22-05-24 | E:C | 29.4 | 57 | 128 | [6 empty] | 3340
23-05-24 | E:P | 46.12 | 19.8 | 44 | 17 | 9.7 | 0.706 | 6.594 | 5.6 | 2.9 | 3410
24-05-24 | E:C | 33.6 | 31 | 82 | 19.6 |  |  |  |  | 0.79 | 3400
24-05-24 | E:P | 88 | 21 | 41 | 11 |  |  |  |  | 1.5 | 3370
29-05-24 | E:P | 62.3 | 26.1 | 52 | 16.2 |  |  |  |  | 2 | 3410
04-06-24 | E:P | 34.98 | 21 | 40 | 22.6 | 12.3 | 0.238 | 10.062 | 2.25 | 1.9 | 2450
06-06-24 | E:C | 88 | 39 | 89 | 19.8 |  |  |  |  | 1.48 | 2711
10-06-24 | E:C | 57 | 25.7 | 54 | 20 | 14.7 | 0.06 | 5.24 | 1.2 | 1.2 | 2530
12-06-24 | E:P | 72 |  | 351 | 20.6 |  |  |  |  | 4.3 | 1990
13-06-24 | E:C | 37.2 | 44.1 | 80 | 18 | 12.4 | 0.24 | 5.36 | 1.8 | 1.2 | 2460
14-06-24 | E:C | 49.4 | 43.6 | 85 | 15.2 | 11.2 | 0.47 | 3.53 | 1.4 | 1 | 2600
18-06-24 | E:P | 112.1 | 56 | 109 | 21.2 | 12 | 0.521 | 8.679 | 6.1 | 2.1 | 2680
24-06-24 | E:P | 104 |  | 370 | 35.8 |  |  |  |  | 3.29 | 2530
25-06-24 | E:P | 28.6 | 18.4 | 35 | 17 | 15.2 | 0.44 | 1.36 | 0.05 | 1.4 | 2710
04-07-24 | E:P | 364 |  | 238 | 30.4 |  |  |  |  | 14 | 19400
04-07-24 | E:V | 162.7 | 774 | 1548 | 59 |  |  |  |  | 4.1 | 18300
08-07-24 | E:P | 18.9 | 19.7 | 42 | 16 | 11.4 | 0.991 | 3.609 | 1.2 | 1.9 | 2880
09-07-24 | E:C | 23.6 | 26.8 | 55 | 18 | 12.5 | 0.829 | 4.671 | 1.8 | 1.9 | 2900
09-07-24 | E:C | 16.8 | 33 | 65 | 20.4 |  |  |  |  | 0.92 | 2954
16-07-24 | E:P | 73.1 | 42.7 | 93 | 18 | 0.1 | 0.163 | 17.737 | 16.4 | 2.1 | 3420
18-07-24 | E:P | 27.3 | 34.2 | 65 | 15 | 9.2 | 1.432 | 4.368 | 3.96 | 1.8 | 2740
19-07-24 | E:C | 15.8 | 24 | 43 | 21.6 |  |  |  |  | 1 | 2705
24-07-24 | E:P | 22.3 | 5.8 | 10 | 18 | 7.1 | 0.318 | 10.582 | 4.2 | 1.6 | 2750
30-07-24 | E:P | 331.5 | 199 | 385 | 25 | 0.1 | 0.112 | 24.788 | 15.4 | 7.9 | 2790
02-08-24 | E:C | 60.8 | 89 | 176 | 18 | 0.1 | 0.175 | 17.725 | 13.8 | 2.6 | 2690
07-08-24 | E:C | 39.3 | 115 | 262 | 29.7 |  |  |  |  | 4.52 | 2402
13-08-24 | E:P | 712 | 298 | 575 | 18 | 0.1 | 0.074 | 17.826 | 16 | 10.2 | 2300
20-08-24 | E:P | 124.9 | 149 | 282 | 20 | 0.1 | 0.423 | 19.477 | 18.4 | 7.9 | 2890
22-08-24 | E:C | 292 | 350 | 780 | [6 empty] | 3070
22-08-24 | E:P | 119 |  | 640 | 24.7 |  |  |  |  | 3.32 | 2550
27-08-24 | E:C | 108.3 | 119 | 230 | 15 | 0.1 | 0.187 | 14.713 | 13.7 | 4.8 | 2690
28-08-24 | E:C | 58.3 | 98 | 242 | 24.8 |  |  |  |  | 3.98 | 2685
30-08-24 | E:P | 200 |  | 600 | 23.3 |  |  |  |  | 2.77 | 2610
03-09-24 | E:P | 37 | 21.3 | 49 | 17 | 0.1 | 0.257 | 16.643 | 13 | 3.5 | 2580
10-09-24 | E:P | 41.4 | 48.5 | 93 | 8 | 1.5 | 0.082 | 6.418 | 6.5 | 3 | 2590
11-09-24 | E:C | 67 | 89 | 190 | 31.9 |  |  |  |  | 3.7 | 4250
17-09-24 | E:P | 13 | 6.8 | 12 | 6 | 0.1 | 0.039 | 5.861 | 3 | 1.8 | 2142
18-09-24 | E:C | 28.7 | 22 | 91 | 14.4 |  |  |  |  | 1.24 | 3220
24-09-24 | E:P | 38.7 | 32.6 | 70 | 12 | 4.6 | 0.08 | 7.32 | 3.1 | 1.7 | 3670
26-09-24 | E:P | 34.5 | 118 | 256 | 5 |  |  |  |  | 2.1 | 1002
01-10-24 | E:P | 40.5 | 73 | 164 | 11 | 3.3 | 1.38 | 6.32 | 3.8 | 2.6 | 2520
01-10-24 | E:P | 55 | 333 | 670 | 10 |  |  |  |  | 6.1 | 2107
08-10-24 | E:P | 130.5 | 142 | 279 | 11 | 0.3 | 0.419 | 10.281 | 8.4 | 4.7 | 3200
16-10-24 | E:P | 124.2 | 243 | 520 | 12 | 0.5 | 0.856 | 10.644 | 8.3 | 6 | 3100
22-10-24 | E:P | 161.9 | 299 | 610 | 12 | 0.5 | 1.245 | 10.255 | 7.1 | 6.2 | 2700
29-10-24 | E:P | 117.5 | 156 | 308 | 11 | 0.4 | 0.936 | 9.664 | 8.5 | 5.8 | 3100
04-11-24 | E:C | 66 | 59 | 154 | [6 empty] | 2700
06-11-24 | E:P | 35.8 | 53.2 | 102 | 14 | 2.3 | 0.026 | 11.674 | 10.9 | 2.2 | 2570
12-11-24 | E:P | 44.5 | 79.3 | 150 | 13 | 1.8 | 0.9045 | 10.2955 | 8.8 | 2 | 2990
18-11-24 | E:P | 53.3 | 97 | 198 | 12 | 1.3 | 1.783 | 8.917 | 6.7 | 2.9 | 3420
20-11-24 | E:P | 88 |  | 235 | 27.1 |  |  |  |  | 2.6 | 2520
26-11-24 | E:P | 48.9 | 88.15 | 174 | 12.5 | 1.55 | 1.3438 | 9.6062 | 7.75 | 2.5 | 3205
02-12-24 | E:P | 66 |  | 200 | 51.3 |  |  |  |  | 1.58 | 3400
03-12-24 | E:P | 28.4 | 42.3 | 99 | 15 | 5.5 | 0.131 | 9.369 | 6.9 | 2.3 | 3650
10-12-24 | E:P | 46 | 45.3 | 99 | 10 | 3.3 | 0.236 | 6.464 | 4.3 | 2.5 | 2571
13-12-24 | E:C | 25 | 103 | 234 | 25.2 |  |  |  |  | 3.94 | 2597
17-12-24 | E:P | 36.5 | 58 | 104 | 13 | 2.6 | 0.173 | 10.227 | 4.8 | 2.7 | 2990
18-12-24 | E:C | 51.5 | 18 | 63 | 11.6 |  |  |  |  | 2.43 | 2462
18-12-24 | E:P | 240 |  | 730 | 57 |  |  |  |  | 5.2 | 2520
24-12-24 | E:P | 41.3 | 49.1 | 111 | 15 | 1.9 | 0.201 | 12.899 | 3.2 | 3.8 | 2320
27-12-24 | E:P | 34 |  | 124 | 27.9 |  |  |  |  | 1.76 | 5160
30-12-24 | E:P | 38.9 | 56.4 | 108 | 14 | 2.25 | 0.187 | 11.563 | 4 | 3.25 | 2655
02-01-25 | E:P | 40.1 | 64 | 110 | 14.5 | 2.075 | 0.194 | 12.231 | 3.6 | 3.5 | 2487.5
08-01-25 | E:P | 43.6 | 59 | 131 | 12 | 1.3375 | 0.163 | 10.4995 | 7.45 | 3.8 | 2150
14-01-25 | E:P | 38.2 | 63 | 164 | 13 | 0.6 | 0.132 | 12.268 | 11.3 | 4 | 2130
20-01-25 | E:P | 40.9 | 70 | 145 | 12.5 | 0.96875 | 0.1475 | 11.3837 | 9.375 | 3.9 | 2140
27-01-25 | E:P | 39 | 66 | 132 | 8.8 | 7.2 | 0.083 | 1.517 | 0.6 | 1.3 | 1432
28-01-25 | E:C | 28.4 | 10 | 37 | 14.2 |  |  |  |  | 0.58 | 1532
03-02-25 | E:C | 38 | 60 | 125 | [6 empty] | 2940
04-02-25 | E:P | 51.3 | 71.2 | 126 | 26.4 | 4.1 | 0.096 | 22.204 | 13.1 | 3.4 | 1803
11-02-25 | E:P | 50.9 | 107 | 233 | 16.4 | 2.1 | 0.32 | 13.98 | 4.4 | 2.6 | 2137
12-02-25 | E:C | 96.7 | 53 | 112 | 10.2 |  |  |  |  | 3.37 | 2154
17-02-25 | E:P | 55.3 | 59.6 | 139 | 10 | 1.8 | 0.597 | 7.603 | 5.6 | 2.1 | 2430
19-02-25 | E:P | 118 |  | 203 | 40.6 |  |  |  |  | 3.13 | 1970
21-02-25 | E:C | 30.2 | 48 | 110 | 29.6 |  |  |  |  | 2.94 | 2481
24-02-25 | E:P | 52.1 | 21.1 | 52 | 10 | 1.3 | 0.36 | 8.34 | 8.3 | 3.7 | 2143
03-03-25 | E:P | 527.6 | 231 | 489 | 9 | 1.2 | 1.031 | 6.769 | 6.6 | 6.2 | 2410
03-03-25 | E:P | 120 |  | 470 | 22.1 |  |  |  |  | 3.51 | 1980
11-03-25 | E:P | 53.7 | 287 | 608 | 14 | 1.8 | 0.192 | 12.008 | 8.9 | 1.9 | 2280
13-03-25 | E:C | 23.5 | 47 | 100 | 17 |  |  |  |  | 1 | 2604
17-03-25 | E:P | 52.9 | 88.1 | 150 | 22 | 8.4 | 0.334 | 13.266 | 8.7 | 2.1 | 2790
19-03-25 | E:C | 7.8 | 5 | 37 | 16.6 |  |  |  |  | 0.46 | 2414
24-03-25 | E:P | 44.6 | 61.3 | 136 | 10 | 3.8 | 0.227 | 5.973 | 4.2 | 1.5 | 3040
01-04-25 | E:P | 55 | 116 | 315 | 28 | 9.5 | 0.291 | 18.209 | 11.7 | 2.2 | 2840
08-04-25 | E:P | 22.1 | 36 | 85 | 15 | 6.6 | 0.168 | 8.232 | 7.9 | 1.6 | 2940
09-04-25 | E:C | 19.4 | 14 | 39.5 | 19.1 |  |  |  |  | 1.41 | 2089
14-04-25 | E:P | 27.6 | 40.3 | 91 | 19.5 | 11.7 | 0.315 | 7.485 | 5.85 | 1.6 | 2935
22-04-25 | E:P | 33.1 | 42.1 | 98 | 24 | 16.8 | 0.462 | 6.738 | 3.8 | 1.5 | 2930
23-04-25 | E:P | 36 | 25 | 134 | 33.5 |  |  |  |  | 2.26
24-04-25 | E:P | 18 |  | 89 | 19.3 |  |  |  |  | 1.67 | 2480
28-04-25 | E:P | 27.6 | 26 | 85 | 19 | 11.7 | 0.233 | 7.067 | 5.85 | 1.7 | 2935
30-04-25 | E:P |  |  | 322 | 25.8 |  |  |  |  | 5.5
06-05-25 | E:P | 69.1 | 88 | 210 | 13 | 9.6 | 0.187 | 3.21 | 2.4 | 1.6 | 2900
07-05-25 | E:C | 32 | 62 | 135 | [6 empty] | 3210
07-05-25 | E:P | 94 |  | 530 | 35.3 |  |  |  |  | 3.96 | 2310
13-05-25 | E:P | 51.1 | 71.2 | 154 | 19 | 13.2 | 0.325 | 5.48 | 3.1 | 1.6 | 2915
20-05-25 | E:P | 61.11 | 146.9 | 294 | 15 | 9 | 0.211 | 5.79 | 3.2 | 2 | 2640
26-05-25 | E:P | 189.6 | 155.6 | 528 | 9 | 5 | 0.112 | 3.89 | 2.1 | 5.8 | 5840
29-05-25 | E:P | 101 |  | 183 | 27 |  |  |  |  | 2.43 | 2260
02-06-25 | E:P | 125.36 | 197 | 411 | 20 | 7 | 0.162 | 12.84 | 2.7 | 3.9 | 3123
09-06-25 | E:P | 169.23 | 156 | 315 | 14 | 5.6 | 0.162 | 8.24 | 7 | 3.4 | 2817
10-06-25 | E:P | 74 |  | 191 | 24.7 |  |  |  |  | 2.86 | 2180
16-06-25 | E:P | 119.2 | 69.6 | 152 | 19 | 0.3 | 0.147 | 18.55 | 9.1 | 11.8 | 2780
23-06-25 | E:P | 213.1 | 106.3 | 219 | 17 | 4.2 | 0.162 | 12.64 | 11.3 | 2.9 | 2510
02-07-25 | E:P | 59.3 | 58.1 | 123 | 5 | 0.9 | 0.062 | 4.04 | 4 | 2.9 | 2940
08-07-25 | E:P | 65.9 | 55.3 | 128 | 7 | 1.1 | 0.132 | 5.77 | 5.1 | 2.4 | 2117
14-07-25 | E:P | 72.5 | 426 | 892 | 8 | 1 | 0.096 | 6.9 | 6.7 | 3 | 1972
22-07-25 | E:P | 118.4 | 213 | 510 | 7 | 0.5 | 0.114 | 6.39 | 5.9 | 2.2 | 1893
28-07-25 | E:P | 164.29 | 110 | 319 | 21 | 3.3 | 0.123 | 17.58 | 16.3 | 12 | 1864
04-08-25 | E:P | 102.84 | 101 | 214 | 19 | 2.15 | 0.118 | 16.73 | 15.1 | 7.2 | 1873
11-08-25 | E:P | 72.11 | 74 | 161 | 18 | 1.5 | 0.116 | 16.38 | 14.5 | 4.8 | 1877
19-08-25 | E:P | 41.38 | 52 | 109 | 16 | 1 | 0.113 | 14.89 | 13.9 | 2.4 | 1881
25-08-25 | E:P | 51.4 | 66 | 142 | 17 | 2.6 | 0.095 | 14.31 | 9.5 | 3.2 | 1968
02-09-25 | E:P | 66.8 | 65.3 | 133 | 15.3 | 1.8 | 0.1 | 13.4 | 12.6 | 3.6 | 1909
09-09-25 | E:P | 50 | 63.5 | 127 | 23 | 1.4 | 0.14 | 21.46 | 16.2 | 3.5 | 1677
15-09-25 | E:P | 48 | 65 | 130 | 15 | 1.7 | 0.1 | 13.2 | 13 | 3.2 | 1740
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008435460PJ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 2478 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 5552 | 953
2022-02-01 | 2619 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 5161 | 1293
2022-03-01 | 0 | 3010 | 2450 | 0 | 0 | 5223 | 1528
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 1937 | 4814 | 1088
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2535 | 1962 | 4565 | 2239
2022-06-01 | 0 | 0 | 3138 | 2444 | 0 | 5531 | 2887
2022-07-01 | 3165 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 6156 | 3621
2022-08-01 | 0 | 0 | 3384 | 2616 | 0 | 5454 | 3147
2022-09-01 | 0 | 0 | 3142 | 2438 | 0 | 5304 | 1727
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 2137 | 5426 | 178
2022-11-01 | 0 | 2982 | 2278 | 0 | 0 | 5548
2022-12-01 | 2407 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 4689
2023-01-01 | 2215 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 4712 | 760
2023-02-01 | P1: 1576; P2: 1230; P6: 2875 | 758
2023-03-01 | 0 | 2197 | 1704 | 0 | 0 | 3813 | 1182
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 1723 | 4689 | 1058
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 1507 | 3756 | 897
2023-06-01 | 0 | 0 | 2157 | 1671 | 0 | 3769 | 1161
2023-07-01 | 2752 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 5235 | 3817
2023-08-01 | 0 | 0 | 3159 | 2478 | 0 | 5693 | 779
2023-09-01 | 0 | 0 | 2463 | 1959 | 0 | 4864
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2341 | 1814 | 4561
2023-11-01 | 0 | 2446 | 1870 | 0 | 0 | 4554
2023-12-01 | 2259 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 5547
2024-01-01 | 2516 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 4346 | 771
2024-02-01 | 1739 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 3268 | 1361
2024-03-01 | 0 | 1723 | 1367 | 0 | 0 | 3529 | 3363
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 1617 | 3679 | 1853
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 929 | 2232 | 1810
2024-06-01 | 0 | 0 | 1011 | 788 | 0 | 2162 | 1721
2024-07-01 | 2323 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 3947 | 1722
2024-08-01 | 0 | 0 | 3292 | 2513 | 0 | 6993 | 1723
2024-09-01 | 0 | 0 | 3066 | 2384 | 0 | 5983
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3067 | 2309 | 5313
2024-11-01 | P2: 2019; P3: 1545; P6: 4351
2024-12-01 | P1: 1295; P2: 1008; P6: 2723

## ENERGÍA EBAR ALMOGUERA
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008435458PB
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 774 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1266
2022-02-01 | 747 | 527 | 0 | 0 | 0 | 810
2022-03-01 | 0 | 1096 | 798 | 0 | 0 | 1176
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 908 | 685 | 1243
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 917 | 653 | 1189
2022-06-01 | 0 | 0 | 822 | 585 | 0 | 1040
2022-07-01 | 749 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1120
2022-08-01 | 0 | 0 | 797 | 562 | 0 | 920
2022-09-01 | 0 | 0 | 685 | 505 | 0 | 862
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 718 | 539 | 1293
2022-11-01 | 0 | 869 | 643 | 0 | 0 | 1259
2022-12-01 | 940 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1759
2023-01-01 | 937 | 687 | 0 | 0 | 0 | 1159
2023-02-01 | P1: 719; P2: 525; P6: 758
2023-03-01 | 0 | 835 | 627 | 0 | 0 | 1145
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 739 | 557 | 1288
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 558 | 424 | 712
2023-06-01 | 0 | 0 | 547 | 410 | 0 | 671
2023-07-01 | 600 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1172
2023-08-01 | 0 | 0 | 592 | 434 | 0 | 787
2023-09-01 | 0 | 0 | 537 | 414 | 0 | 997
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 675 | 517 | 1222
2023-11-01 | 0 | 646 | 492 | 0 | 0 | 1076
2023-12-01 | 621 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1488
2024-01-01 | 742 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1167
2024-02-01 | 669 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1105
2024-03-01 | 0 | 767 | 599 | 0 | 0 | 1537
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 861 | 657 | 1514
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 774 | 598 | 1433
2024-06-01 | 0 | 0 | 644 | 481 | 0 | 1346
2024-07-01 | 739 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1190
2024-08-01 | 0 | 0 | 679 | 519 | 0 | 1229
2024-09-01 | 0 | 0 | 615 | 472 | 0 | 1043
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 787 | 612 | 1296
2024-11-01 | 0 | 608 | 462 | 0 | 0 | 1224
2024-12-01 | 3.12 | 661 | 513 | 0 | 0 | 0

## ENERGÍA EBAR DRIEBES
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008435461PZ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1029 | 2505
2022-02-01 | 0 | 0 | 1048 | 824 | 0 | 1905
2022-03-01 | 877 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1910
2022-04-01 | 0 | 0 | 848 | 647 | 0 | 1575
2022-05-01 | 0 | 0 | 684 | 530 | 0 | 1356
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 619 | 464 | 1369
2022-07-01 | 0 | 776 | 633 | 0 | 0 | 1478
2022-08-01 | 1351 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 2739
2022-09-01 | 1341 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2614
2022-10-01 | P1: 950; P2: 735; P6: 1926
2022-11-01 | 0 | 781 | 614 | 0 | 0 | 1407
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 731 | 571 | 1613
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 683 | 531 | 1369
2023-02-01 | 0 | 0 | 793 | 545 | 0 | 1167
2023-03-01 | 722 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1508
2023-04-01 | 0 | 0 | 705 | 549 | 0 | 1371
2023-05-01 | 0 | 0 | 727 | 552 | 0 | 1567
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 927 | 670 | 1845
2023-07-01 | 0 | 907 | 705 | 0 | 0 | 1919
2023-08-01 | 919 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2464
2023-09-01 | 1277 | 951 | 0 | 0 | 0 | 2389
2023-10-01 | 1225 | 958 | 0 | 0 | 0 | 2328
2023-11-01 | 0 | 1475 | 1129 | 0 | 0 | 3225
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 1310 | 3220
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 1046 | 2598
2024-02-01 | 0 | 0 | 1208 | 905 | 0 | 2481
2024-03-01 | 1002 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1764
2024-04-01 | 0 | 0 | 663 | 521 | 0 | 1364
2024-05-01 | 0 | 0 | 761 | 570 | 0 | 1682
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 858 | 624 | 1484
2024-07-01 | 0 | 628 | 481 | 0 | 0 | 1232
2024-08-01 | 9.36 | 753 | 597 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 615 | 472 | 0 | 1043
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 787 | 612 | 1296
2024-11-01 | 0 | 608 | 462 | 0 | 0 | 1224
2024-12-01 | 3.12 | 661 | 513 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 800
2022-02-01 | 800
2022-03-01 | 800
2022-04-01 | 800
2022-05-01 | 800
2022-06-01 | 800
2022-07-01 | 800
2022-08-01 | 800
2022-09-01 | 800
2022-10-01 | 800
2022-11-01 | 800
2022-12-01 | 800
2023-01-01 | 800
2023-02-01 | 800
2023-03-01 | 800
2023-04-01 | 800
2023-05-01 | 800
2023-06-01 | 800
2023-07-01 | 800
2023-08-01 | 800
2023-09-01 | 800
2023-10-01 | 800
2023-11-01 | 800
2023-12-01 | 800
2024-01-01 | 800
2024-02-01 | 800
2024-03-01 | 800
2024-04-01 | 800
2024-05-01 | 800
2024-06-01 | 800
2024-07-01 | 800
2024-08-01 | 800
2024-09-01 | 800
2024-10-01 | 800
2024-11-01 | 800
2024-12-01 | 800
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 120
2023 | 4.04 | [9 empty] | 73.4
2024 | [10 empty] | 10

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
_Se detectan vertidos puntualmente con posible procedencia de lavandería