## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 4059 | 3843
2022-02-01 | 4308 | 3806
2022-03-01 | 3591 | 3324
2022-04-01 | 3692 | 3221
2022-05-01 | 2697 | 2557
2022-06-01 | 3701 | 3312
2022-07-01 | 10726 | 8004
2022-08-01 | 7689 | 6648
2022-09-01 | 3142 | 2828
2022-10-01 | 3575 | 3144
2022-11-01 | 4207 | 3015
2022-12-01 | 6551 | 1831
2023-01-01 | 6144 | 4523
2023-02-01 | 3214 | 2864
2023-03-01 | 3414 | 3100
2023-04-01 | 3423 | 3175
2023-05-01 | 2842 | 2366
2023-06-01 | 7588 | 3837
2023-07-01 | 7720 | 5205
2023-08-01 | 4184 | 3280
2023-09-01 | 5667 | 3238
2023-10-01 | 6031 | 3894
2023-11-01 | 6500 | 4475
2023-12-01 | 10822 | 6208
2024-01-01 | 11505 | 5583
2024-02-01 | 11572 | 4630
2024-03-01 | 12484 | 5755
2024-04-01 | 15992 | 5044
2024-05-01 | 3035 | 5694
2024-06-01 | 10365 | 6739
2024-07-01 | 1817 | 6473
2024-08-01 | 3212 | 5810
2024-09-01 | 2493 | 4483
2024-10-01 | 10246 | 4614
2024-11-01 | 8705 | 5492
2024-12-01 | 7227 | 6158
2025-01-01 | 6453 | 5063
2025-02-01 | 6948 | 5128
2025-03-01 | 15162 | 5801
2025-04-01 | 13391 | 5000
2025-05-02 | 3109 | 3223
2025-06-01 | 4267 | 3839
2025-07-02 | 4315 | 3779
2025-08-02 | 4136 | 3538
2025-09-01 | 3649 | 2499
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | E:P | 141.7 | 123 | 375 | 46.8 |  |  |  |  | 8 | 2900
2022-01-18 | E:P | 59.2 | 25.5 | 135 | 45.9 |  |  |  |  | 8.1 | 2790
2022-02-01 | E:P | 232.7 | 156 | 417 | 69.8 |  |  |  |  | 7.9 | 2980
2022-02-03 | E:P | 107 |  | 40 | 16.5 |  |  |  |  | 7.67 | 2647
2022-02-10 | E:P | 17 |  | 36 | 16.5 |  |  |  |  | 7.32 | 2658
2022-02-16 | E:P | 20.9 | 9.4 | 53.1 | 27.8 |  |  |  |  | 8.1 | 2850
2022-02-28 | E:P | 184.3 | 131 | 526 | 83.1 |  |  |  |  | 8 | 2940
2022-03-15 | E:P | 56.94 | 21.8 | 103 | 48.8 |  |  |  |  | 7.8 | 2027
2022-03-29 | E:P | 50.53 | 16 | 146 | 27.1 |  |  |  |  | 7.9 | 3400
2022-04-11 | E:P | 395 | 317 | 612 | 82 |  |  |  |  | 7.3 | 3390
2022-04-25 | E:P | 53.33 | 63 | 200 | 77 |  |  |  |  | 8.2 | 2620
2022-05-09 | E:P | 1542.1 | 1081 | 2581 | 91 |  |  |  |  | 7.7 | 3240
2022-05-24 | E:P | 66.3 | 71 | 150 | 57 |  |  |  |  | 7.9 | 3370
2022-06-06 | E:P | 144 | 105 | 227 | 61 |  |  |  |  | 8.2 | 2440
2022-06-20 | E:P | 1709.5 | 680 | 1239 | 111 |  |  |  |  | 7.3 | 2890
2022-07-04 | E:P | 57.89 | 17 | 66 | 31 |  |  |  |  | 8 | 2039
2022-07-18 | E:P | 245.7 | 15 | 221 | 43.2 |  |  |  |  | 7.4 | 1785
2022-07-29 | E:P | 21 |  | 29 | 1.3 |  |  |  |  | 7.75 | 1736
2022-08-01 | E:P | 277.7 | 318 | 433 | 60 |  |  |  |  | 7.1 | 1791
2022-08-05 | E:P | 60 |  | 80 | 21.7 |  |  |  |  | 7.78 | 1757
2022-08-05 | E:C | 14 | 23 | 54.4
2022-08-16 | E:P | 98.81 | 162 | 236 | 58 |  |  |  |  | 7.6 | 1685
2022-08-29 | E:P | 502 | 283 | 557 | 97 |  |  |  |  | 6.7 | 2230
2022-09-12 | E:P | 1204 | 1755 | 2203 | 134 |  |  |  |  | 6.9 | 3280
2022-09-26 | E:P | 47.8 | 42.8 | 89 | 16 |  |  |  |  | 7.6 | 924
2022-10-10 | E:P | 2092 | 976 | 2689 | 81 |  |  |  |  | 7.2 | 1118
2022-10-24 | E:P | 37.2 | 60.6 | 143 | 43 |  |  |  |  | 7.76 | 2104
2022-11-08 | E:P | 46.3 | 39.2 | 109 | 57 |  |  |  |  | 7.8 | 1796
2022-11-21 | E:P | 58.8 | 33.2 | 105 | 42 |  |  |  |  | 7.9 | 1686
2022-12-05 | E:P | 167.6 | 31.9 | 154 | 33 |  |  |  |  | 8.1 | 1485
2022-12-20 | E:P | 31.25 | 0.8 | 69 | 13.2 |  |  |  |  | 8 | 1349
2023-01-03 | E:P | 162.3 | 51.6 | 202 | 66 | - | - | - | - | 7.5 | 1550
2023-01-17 | E:P | 59 | 21.8 | 46 | 16.8 | - | - | - | - | 7.6 | 2060
2023-01-31 | E:P | 65 | - | 161 | 45.2 | - | - | - | - | 7.6 | 2728
2023-01-31 | E:P | 73 | 77.9 | 179 | 63.4 | - | - | - | - | 7.5 | 2180
2023-02-08 | E:P | 79 | - | 193 | 57 | - | - | - | - | 7.86 | 2918
2023-02-13 | E:P | 177.6 | 396 | 538 | 76 | - | - | - | - | 7.2 | 2400
2023-02-27 | E:V | 319.4 | 523 | 1809 | 111 | - | - | - | - | 7.5 | 2700
2023-03-13 | E:P | 195 | 178 | 489 | 24 | - | - | - | - | 7.5 | 1779
2023-03-27 | E:P | 188.7 | 121.6 | 261 | 62 | - | - | - | - | 7.8 | 2770
2023-04-10 | E:P | 126.9 | 163 | 358 | 71 | - | - | - | - | 7.57 | 1820
2023-04-24 | E:P | 103.13 | 130 | 292 | 71 | - | - | - | - | 7.43 | 2480
2023-05-08 | E:P | 60.71 | 157 | 248 | 50 | - | - | - | - | 7.32 | 2136
2023-05-10 | E:V | 289.9 | 333 | 823 | 99 | - | - | - | - | 6.58 | 2890
2023-05-22 | E:P | 716 | 347 | 1263 | 80 | - | - | - | - | 7.18 | 4230
2023-06-05 | E:P | 131.13 | 21.2 | 43 | 13 | - | - | - | - | 7.63 | 2660
2023-06-20 | E:P | 60 | 60 | 148 | 41 | - | - | - | - | 7.63 | 4170
2023-07-04 | E:P | 30.26 | 56.7 | 115 | 23 | - | - | - | - | 7.45 | 3540
2023-07-17 | E:P | 53.3 | 18.3 | 34 | 20.4 | - | - | - | - | 7.07 | 2125
2023-07-26 | E:P | 265 | - | 539 | 41.5 | - | - | - | - | 7.17 | 2772
2023-07-31 | E:P | 60.45 | 45.6 | 129 | 33 | - | - | - | - | 7.64 | 1778
2023-08-02 | E:P | 1652 | - | 1394 | 86.8 | - | - | - | - | 5.93 | 2675
2023-08-16 | E:P | 91.7 | 132 | 207 | 43 | - | - | - | - | 7.44 | 2024
2023-08-28 | E:P | 276.7 | 308 | 541 | 114.8 | - | - | - | - | 7.5 | 2640
2023-09-11 | E:P | 28.7 | 312 | 728 | 73 | - | - | - | - | 7.71 | 3090
2023-09-18 | E:P | 144 | 21 | 62 | 19 | - | - | - | - | 7.66 | 3790
2023-10-09 | E:P | 146.67 | 121 | 279 | 57 | - | - | - | - | 7.62 | 2340
2023-10-24 | E:P | 17.39 | 5 | 16 | 9 | - | - | - | - | 7.29 | 3370
2023-11-04 | E:P | 20.54 | 15.9 | 38 | 18 | - | - | - | - | 7.57 | 2970
2023-11-08 | E:P | 90.71 | 10.1 | 32 | 16 | - | - | - | - | 7.35 | 3970
2023-11-21 | E:P | 132.6 | 36.9 | 133 | 26 | - | - | - | - | 7.44 | 3750
2023-12-18 | E:P | 28.02 | 15 | 55 | 12 | - | - | - | - | 7.45 | 2990
2024-01-04 | E:P | 16.41 | 14.3 | 36 | 13 | - | - | - | - | 7.86 | 2760
2024-01-16 | E:P | 34 | 121 | 225 | 32 | - | - | - | - | 7.71 | 2440
2024-01-26 | E:P | 138 | - | 312 | 59 | - | - | - | - | 7.52 | 3580
2024-01-30 | E:P | 30 | 10.9 | 34 | 32 | - | - | - | - | 7.66 | 2730
2024-02-09 | E:P | 148 | - | 378 | 75.6 | - | - | - | - | 7.59 | 4628
2024-02-13 | E:P | 54 | 15.1 | 38 | 34 | - | - | - | - | 7.77 | 2990
2024-02-27 | E:P | 37 | 36.3 | 94 | 37 | - | - | - | - | 7.92 | 3160
2024-03-05 | E:C | 35 | 34 | 82 | 35 | - | - | - | - | 7.86 | 2960
2024-03-12 | E:P | 45 | 42.8 | 99 | 40 | - | - | - | - | 7.79 | 3740
2024-03-19 | E:P | 39 | 40.2 | 86 | 38 | - | - | - | - | 7.85 | 2896
2024-03-25 | E:P | 47 | 49.8 | 100 | 22 | - | - | - | - | 7.34 | 2022
2024-04-02 | E:P | 41 | 40.25 | 97 | 20 | - | - | - | - | 7.7 | 2026
2024-04-09 | E:P | 31 | 4.9 | 13 | 21 | - | - | - | - | 7.74 | 4090
2024-04-16 | E:P | 43 | 12.6 | 36 | 19 | - | - | - | - | 7.7 | 2563
2024-04-23 | E:P | 16.67 | 10 | 21 | 20 | - | - | - | - | 7.55 | 3790
2024-04-29 | E:P | 26.7 | 26 | 59 | 23 | - | - | - | - | 7.56 | 3541
2024-05-07 | E:P | 276 | 133 | 529 | 12 | - | - | - | - | 6.95 | 3680
2024-05-14 | E:P | 91.3 | 116 | 362 | 23 | - | - | - | - | 7.2 | 3510
2024-05-23 | E:P | 47.52 | 8.2 | 21 | 16.5 | - | - | - | - | 7.48 | 3950
2024-05-28 | E:P | 51.6 | 59.6 | 112 | 18 | - | - | - | - | 7.26 | 3450
2024-06-04 | E:P | 359.4 | 36 | 56 | 13 | - | - | - | - | 7.49 | 3880
2024-06-04 | E:P | 14 | - | 53 | 17.1 | - | - | - | - | 7.47 | 3460
2024-06-11 | E:P | 171 | 22 | 47 | 15.1 | - | - | - | - | 7.54 | 3350
2024-06-13 | E:P | 6 | - | 20 | 8 | - | - | - | - | 7.31 | 3560
2024-06-18 | E:P | 18.13 | - | 31 | 16.2 | - | - | - | - | 7.64 | 3890
2024-06-18 | E:P | 18.13 | 9.1 | 31 | 16.2 | - | - | - | - | 7.64 | 3890
2024-06-24 | E:P | 5.2 | - | 27 | 9 | - | - | - | - | 7.2 | 3530
2024-06-25 | E:P | 21 | 13 | 36 | 17.3 | - | - | - | - | 7.63 | 3630
2024-07-02 | E:P | 35.2 | 16.8 | 31 | 15 | - | - | - | - | 7.92 | 3350
2024-07-02 | E:P | 35.2 | 16.8 | 31 | 15 | - | - | - | - | 7.92 | 3388
2024-07-05 | E:P | 7 | - | 34 | 4.5 | - | - | - | - | 7.2 | 3690
2024-07-10 | E:P | 62.3 | 22.4 | 40 | 16.4 | - | - | - | - | 7.4 | 3520
2024-07-14 | E:P | 344 | 6.8 | 12 | 18 | - | - | - | - | 7.73 | 3940
2024-07-15 | E:P | 48.9 | 12.3 | 22 | 16 | - | - | - | - | 7.4 | 3840
2024-07-16 | E:P | 62 | 17.2 | 30 | 18 | - | - | - | - | 7.54 | 3960
2024-08-06 | E:P | 48.4 | 14.3 | 28 | 17 | - | - | - | - | 7.6 | 3920
2024-08-13 | E:P | 23 | 27.3 | 61 | 19 | - | - | - | - | 7.59 | 3670
2024-08-20 | E:P | 74.5 | 50.2 | 96 | 24 | - | - | - | - | 7.74 | 3680
2024-09-03 | E:P | 248.6 | 419 | 843 | 82 | - | - | - | - | 7.9 | 3510
2024-09-10 | E:P | 540.6 | 572 | 1154 | 109 | - | - | - | - | 8.19 | 3280
2024-09-17 | E:P | 78.6 | 53.2 | 102 | 68 | - | - | - | - | 7.9 | 3510
2024-09-23 | E:P | 28 | - | 61 | 25.7 | - | - | - | - | 7.36 | 3730
2024-09-24 | E:P | 22 | 19.8 | 41 | 24 | - | - | - | - | 7.91 | 3430
2024-10-01 | E:P | 23.4 | 17.9 | 39 | 16 | - | - | - | - | 7.89 | 3520
2024-10-07 | E:P | 60 | - | 93 | 35.6 | - | - | - | - | 7.36 | 3100
2024-10-08 | E:P | 25.6 | 19.6 | 37 | 13 | - | - | - | - | 7.87 | 3610
2024-10-16 | E:P | 24.5 | 25 | 46 | 22 | - | - | - | - | 7.84 | 3540
2024-10-22 | E:P | 26.6 | 32.4 | 70 | 32 | - | - | - | - | 7.9 | 4010
2024-10-29 | E:P | 22.4 | 26 | 52 | 19 | - | - | - | - | 7.85 | 3670
2024-11-04 | E:P | 34 | 28.7 | 61 | 39 | - | - | - | - | 7.55 | 3750
2024-11-12 | E:P | 40 | 31 | 68 | 31 | - | - | - | - | 7.17 | 3840
2024-11-18 | E:P | 46 | 22 | 75 | 23 | - | - | - | - | 6.79 | 3930
2024-11-26 | E:P | 46.7 | 49 | 110 | 31 | - | - | - | - | 7.145 | 3435
2024-12-02 | E:P | 59.4 | 71 | 146 | 54 | - | - | - | - | 7.31 | 3660
2024-12-10 | E:P | 53.05 | 65.2 | 128 | 42.5 | - | - | - | - | 7.2275 | 3547.5
2024-12-17 | E:P | 87.025 | 60.3 | 132 | 73.25 | - | - | - | - | 7.2037 | 3618.75
2024-12-24 | E:P | 121 | 74 | 136 | 104 | - | - | - | - | 7.18 | 3690
2024-12-30 | E:P | 104.0125 | 77 | 134 | 88.625 | - | - | - | - | 7.1919 | 3654.375
2025-01-02 | E:P | 112.5062 | 70.2 | 121 | 96.3 | - | - | - | - | 7.1859 | 3672.1875
2025-01-08 | E:P | 116.9031 | 66 | 128 | 78.6 | - | - | - | - | 7.033 | 3566.0938
2025-01-14 | E:P | 121.3 | 58.6 | 135 | 61 | - | - | - | - | 6.88 | 3460
2025-01-20 | E:P | 119.1016 | 63.1 | 129 | 69.8 | - | - | - | - | 6.9565 | 3513.0469
2025-01-27 | E:P | 175 | 132 | 268 | 6 | - | - | - | - | 7.28 | 1709
2025-02-04 | E:P | 111.2 | 65 | 180 | 7.05 | - | - | - | - | 7.1 | 2779.5
2025-02-11 | E:P | 47.3 | 45.2 | 92 | 8.1 | - | - | - | - | 6.92 | 3850
2025-02-17 | E:P | 73.2 | 29.1 | 64 | 13.05 | - | - | - | - | 7.065 | 3230
2025-02-21 | E:P | 12.6 | - | 37 | 9.8 | - | - | - | - | 7.49 | 3840
2025-02-24 | E:P | 99.1 | 11.2 | 36 | 18 | - | - | - | - | 7.21 | 2610
2025-03-04 | E:P | 68.1 | 22.4 | 61 | 15.5 | - | - | - | - | 6.89 | 3240
2025-03-07 | E:P | 2.2 | 37 | - | 6.7 | - | - | - | - | 7.62 | 3420
2025-03-11 | E:P | 37.1 | 36.5 | 85 | 13 | - | - | - | - | 6.57 | 3870
2025-03-17 | E:P | 52.6 | 36 | 73 | 14.3 | - | - | - | - | 6.73 | 3555
2025-03-24 | E:P | 61.9 | 9.7 | 20 | 12 | - | - | - | - | 6.95 | 4320
2025-04-01 | E:P | 49.9 | 11.3 | 37 | 14 |  |  |  |  | 6.83 | 4285
2025-04-08 | E:P | 37.9 | 21.1 | 54 | 16 |  |  |  |  | 6.71 | 4250
2025-04-10 | E:C | 31.2 | 18 | 57 | 24.8 | - | - | - | - | 7.3 | 3630
2025-04-14 | E:P | 30.3 | 12.6 | 35 | 15.5 |  |  |  |  | 6.69 | 4270
2025-04-22 | E:P | 22.6 | 6.7 | 15 | 15 |  |  |  |  | 6.66 | 4290
2025-04-28 | E:P | 26.4 | 10.4 | 25 | 15.25 |  |  |  |  | 6.67 | 4280
2025-05-06 | E:P | 37.1 | 213 | 450 | 76 | - | - | - | - | 6.1 | 3190
2025-05-13 | E:P | 31.76 | 111 | 237 | 45 | - | - | - | - | 6.4 | 3735
2025-05-20 | E:P | 155 | 123.6 | 299 | 115 | - | - | - | - | 7.1 | 3640
2025-05-26 | E:P | 93.38 | 119 | 268 | 80 | - | - | - | - | 6.7 | 3688
2025-06-02 | E:P | 124.19 | 133 | 284 | 97 | - | - | - | - | 6.9 | 3664
2025-06-09 | E:P | 141.9 | 162 | 361 | 82 | - | - | - | - | 6.8 | 3738
2025-06-16 | E:P | 150.75 | 189 | 399 | 75 | - | - | - | - | 6.7 | 3775
2025-06-23 | E:P | 159.6 | 201.3 | 438 | 68 | - | - | - | - | 2.2 | 3812
2025-07-02 | E:P | 20 | 72.3 | 145 | 24 | - | - | - | - | 3.3 | 2136
2025-07-08 | E:P | 89.8 | 213.4 | 464 | 41 | - | - | - | - | 5.3 | 2110
2025-07-14 | E:P | 2053.57 | 358 | 783 | 58 | - | - | - | - | 32.5 | 2084
2025-07-22 | E:P | 114.13 | 122 | 305 | 63 | - | - | - | - | 6.7 | 2121
2025-07-28 | E:P | 138.46 | 187 | 423 | 86 | - | - | - | - | 8 | 2131
2025-08-04 | E:P | 126.3 | 171 | 364 | 75 | - | - | - | - | 7.4 | 2126
2025-08-11 | E:P | 132.38 | 188 | 393 | 81 | - | - | - | - | 7.7 | 2128
2025-08-19 | E:P | 141.19 | 203 | 421 | 61 | - | - | - | - | 7.6 | 2624
2025-08-25 | E:P | 150 | 210 | 449 | 42 | - | - | - | - | 7.5 | 3120
2025-09-02 | E:P | 137.3 | 199.5 | 407 | 49 | - | - | - | - | 7.7 | 2665
2025-09-09 | E:P | 240 | 341.5 | 683 | 113 | - | - | - | - | 8.2 | 1973
2025-09-15 | E:P | 140 | 213.5 | 427 | 48 | - | - | - | - | 7.3 | 1969
2025-09-22 | E:P | 137 | 196 | 411 | 43 | - | - | - | - | 7 | 1971
2025-09-29 | E:P | 146 | 204 | 398 | 46 | - | - | - | - | 6.9 | 1839
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0021000016717984RV
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | P1: 5.2; P2: 5.2
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 349; P2: 339; P3: 819 | 1338
2022-02-01 | P1: 313; P2: 308; P3: 712 | 1159
2022-03-01 | P1: 259; P2: 253; P3: 514 | 1094
2022-04-01 | P1: 221; P2: 221; P3: 458 | 1003
2022-05-01 | P1: 174; P2: 160; P3: 341 | 774
2022-06-01 | P1: 281; P2: 276; P3: 674 | 936
2022-07-01 | P1: 520; P2: 517; P3: 1090 | 2142
2022-08-01 | P1: 403; P2: 400; P3: 1009 | 1719
2022-09-01 | P1: 289; P2: 276; P3: 581 | 1044
2022-10-01 | P1: 416; P2: 388; P3: 1068 | 2235
2022-11-01 | P1: 409; P2: 407; P3: 854
2022-12-01 | P1: 488; P2: 475; P3: 1135
2023-01-01 | P1: 340; P2: 333; P3: 823
2023-02-01 | P1: 332; P2: 317; P3: 660
2023-03-01 | P1: 399; P2: 394; P3: 899
2023-04-01 | P1: 388; P2: 388; P3: 920
2023-05-01 | P1: 474; P2: 465; P3: 1061
2023-06-01 | P1: 464; P2: 450; P3: 928
2023-07-01 | P1: 434; P2: 428; P3: 957
2023-08-01 | P1: 396; P2: 400; P3: 951
2023-09-01 | P1: 451; P2: 442; P3: 903
2023-10-01 | P1: 466; P2: 438; P3: 1062
2023-11-01 | P1: 469; P2: 472; P3: 993
2023-12-01 | P1: 426; P2: 416; P3: 1222
2024-01-01 | P1: 653; P2: 647; P3: 1441 | 2474
2024-02-01 | P1: 601; P2: 607; P3: 1269 | 2427
2024-03-01 | P1: 645; P2: 645; P3: 1324 | 2522
2024-04-01 | P1: 642; P2: 639; P3: 1505 | 2713
2024-05-01 | P1: 515; P2: 513; P3: 1058 | 1717
2024-06-01 | P1: 457; P2: 458; P3: 993 | 1721
2024-07-01 | P1: 466; P2: 461; P3: 1046 | 1787
2024-08-01 | P1: 796; P2: 377; P3: 373 | 1660
2024-09-01 | P1: 710; P2: 345; P3: 341 | 1254
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1058 | 1842
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1933 | 1834
2024-12-01 | P1: 318; P2: 312; P3: 935 | 1312

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 5.86
2023
2024 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDARI Tarancón (3.140 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Planta de MACRÓFITAS
_Se detecta esporádicamente algún vertido sin procedencia determinada