## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 25082 | 24605
2022-02-01 | 20145 | 20155
2022-03-01 | 22417 | 22427
2022-04-01 | 23364 | 20867
2022-05-01 | 23256 | 22091
2022-06-01 | 20624 | 19401
2022-07-01 | 19366 | 19792
2022-08-01 | 9892 | 9876
2022-09-01 | 14639 | 14523
2022-10-01 | 13543 | 13357
2022-11-01 | 16678 | 15925
2022-12-01 | 30880 | 18252
2023-01-01 | 28576 | 16870
2023-02-01 | 17439 | 15595
2023-03-01 | 16840 | 16540
2023-04-01 | 12259 | 12202
2023-05-01 | 15144 | 14388
2023-06-01 | 14062 | 11673
2023-07-01 | 11622 | 11478
2023-08-01 | 12734 | 11175
2023-09-01 | 18231 | 17575.5
2023-10-01 | 17679 | 16753.5
2023-11-01 | 20349 | 17851
2023-12-01 | 24376 | 17810
2024-01-01 | 28483 | 12137
2024-02-01 | 23626 | 13655
2024-03-01 | 34448.6667 | 13927
2024-04-01 | 30570.3333 | 19352
2024-05-01 | 20626 | 18616
2024-06-01 | 18810.3333 | 15691.3333
2024-07-01 | 15748.6667 | 10689.6667
2024-08-01 | 15215 | 12180.6667
2024-09-01 | 12707 | 9861.3333
2024-10-01 | 21748 | 13241
2024-11-01 | 15149 | 12313.6667
2024-12-01 | 14049.3333 | 13918
2025-01-01 | 22024.6667 | 18629.3333
2025-02-01 | 16752 | 16312
2025-03-01 | 33728 | 27527
2025-04-01 | 32890 | 26580
2025-05-02 | 22814.3 | 21269.3
2025-06-01 | 15617.7 | 15502.7
2025-07-02 | 14552 | 11589
2025-08-02 | 14510 | 12470.3
2025-09-01 | 11883 | 11643.7
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Salida medido en incidencia desde febrero 2025
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:P | 50 | 30.5 | 63.3 | 16.3 | 2.77 | 0.41 | 13.12 | 11.3 | 0.969 | 2130
17-01-22 | E:P | 21.43 | 17.5 | 38.3 | 13.2 | 3.1 | 0.22 | 9.88 | 4.82 | 0.765 | 2310
01-02-22 | E:P | 14 | 2.7 | 30 | 10.8 | 1.3 | 0.47 | 9.03 | 7.1 | 0.77 | 2160
14-02-22 | E:P | 22.2 | 2.5 | 39.5 | 14.9 | 1.85 | 0.31 | 12.74 | 11.6 | 1.1 | 2430
01-03-22 | E:P | 28 | 48.4 | 60.8 | 19 | 2.1 | 0.214 | 16.686 | 13 | 1.7 | 2650
01-03-22 | E:P | 20 |  | 49 | 11 |  |  |  |  | 3.3 | 2266
08-03-22 | E:P | 15 |  | 49 | 21.5 |  |  |  |  | 4 | 2049
14-03-22 | E:P | 14 | 14.2 | 21.9 | 14.9 | 1.4 | 0.81 | 12.69 | 0.38 | 2.26 | 1335
28-03-22 | E:P | 25 | 12 | 28.6 | 16 | 1.2 | 0.5 | 14.3 | 6.05 | 0.69 | 2620
11-04-22 | E:P | 38.33 | 12 | 35 | 11.7 | 0.7 | 0.02 | 10.98 | 9.8 | 1.13 | 2610
25-04-22 | E:P | 44.29 |  | 16 | 22.7 | 7.3 | 0.445 | 14.955 | 8.9 | 0.8 | 2970
09-05-22 | E:P | 45.45 | 27 | 40 | 15.3 | 4.9 | 0.06 | 10.34 | 7.2 | 0.5 | 2720
23-05-22 | E:P | 47.14 | 27 | 61 | 16.3 | 2.54 | 0.586 | 13.174 | 10 | 0.4 | 2240
06-06-22 | E:P | 590.9 | 24.2 | 46 | 18.9 | 2.8 | 0.998 | 15.102 | 9.57 | 0.3 | 2020
21-06-22 | E:P | 41.67 | 20 | 37 | 15.6 | 3.3 | 0.433 | 11.867 | 3.97 | 0.9 | 1703
04-07-22 | E:P | 43.33 | 24.3 | 27 | 17.9 | 1.4 | 0.09 | 16.41 | 12.5 | 1.5 | 1907
18-07-22 | E:P | 280 | 84.3 | 172 | 18 | 0.01 | 0.04 | 17.95 | 16.8 | 6.2 | 2510
02-08-22 | E:P | 54.67 | 34 | 111 | 30 | 0.2 | 0.01 | 29.79 | 28.2 | 3.9 | 2680
16-08-22 | E:P | 95 | 97 | 129 | 20.7 | 1.2 | 0.004 | 19.496 | 16.7 | 2.05 | 2290
29-08-22 | E:P | 71.93 | 42 | 60 | 10 | 0.8 | 0.021 | 9.179 | 5.8 | 1.05 | 1990
12-09-22 | E:P | 48 | 14 | 32 | 19 | 1.7 | 0.013 | 17.287 | 15.1 | 2.2 | 2120
26-09-22 | E:P | 53.85 | 68 | 128 | 10.4 | 4.1 | 0.321 | 5.979 | 3.1 | 0.75 | 683
10-10-22 | E:P | 76 | 75 | 110 | 27.4 | 2.8 | 0.445 | 24.155 | 21.2 | 0.45 | 1897
24-10-22 | E:P | 58.97 | 53 | 108 | 10.79 | 4.9 | 0.195 | 5.695 | 9.3 | 4 | 1395
07-11-22 | E:P | 35 | 26.8 | 68 | 21 | 1.8 | 0.375 | 18.825 | 16.2 | 1.65 | 1945
21-11-22 | E:P | 42 | 23.2 | 34 | 16.8 | 4.1 | 0.296 | 12.404 | 6.7 | 1.3 | 1357
05-12-22 | E:P | 23.2 | 30 | 75 | 17.4 | 5.8 | 0.598 | 11.002 | 11.1 | 0.9 | 1838
19-12-22 | E:P | 42 | 61.5 | 130 | 24 | 3.9 | 0.86 | 19.24 | 19.9 | 1.6 | 1968
02-01-23 | E:P | 42 | 61.5 | 130 | 24 | 3.9 | 0.86 | 19.24 | 19.9 | 1.6 | 1968
16-01-23 | E:P | 38 | 30 | 84 | 22.4 | 8.6 | 0.69 | 13.11 | 7.7 | 1.5 | 1974
30-01-23 | E:P | 7 | 20 | 43 | 18.2 | 9.9 | 0.557 | 7.743 | 5.1 | 2.5 | 1910
13-02-23 | E:P | 43 | 57.6 | 110 | 15 | 4.4 | 0.719 | 9.881 | 10.5 | 3.2 | 2100
22-02-23 | E:P | 18 |  | 52 | 10.9 |  |  |  |  | 2.1 | 2268
27-02-23 | E:P | 26 | 36.2 | 73 | 17 | 7.6 | 0.561 | 8.839 | 12.3 | 2.5 | 1956
07-03-23 | E:P | 24 |  | 67 | 8.29 |  |  |  |  | 2.4 | 2171
13-03-23 | E:P | 14 | 40 | 63 | 19 | 6.9 | 0.738 | 11.362 | 14.3 | 2.7 | 2600
27-03-23 | E:P | 24 | 45.4 | 109 | 19.2 | 5 | 0.714 | 13.486 | 13.9 | 3.4 | 1998
10-04-23 | E:P | 53.75 | 67.3 | 90 | 28.3 |  |  |  |  | 3.7 | 1994
25-04-23 | E:P | 45.71 | 17 | 67 | 15.2 | 5 | 0.54 | 9.66 | 9.2 | 2.6 | 2570
08-05-23 | E:P | 42 | 49.6 | 64 | 22.4 | 2.5 | 0.117 | 19.783 | 18.6 | 2.7 | 2040
22-05-23 | E:P | 62.86 | 21.4 | 63 | 17.9 | 2.4 | 0.322 | 15.178 | 14.8 | 3.1 | 2010
13-06-23 | E:P | 35.65 | 25 | 28 | 18.2 | 7.3 | 0.519 | 10.381 | 7.6 | 6.58 | 1955
19-06-23 | E:P | 31.43 | 48 | 70 | 11.5 | 3.1 | 0.521 | 7.879 | 5.3 | 2.3 | 2360
04-07-23 | E:P | 104.7 | 60 | 108 | 23 | 4 | 0.043 | 22.76 | 21.5 | 3.8 | 3000
18-07-23 | E:P | 41.18 | 40 | 110 | 24.4 | 0.2 | 0.037 | 24.16 | 18.5 | 3.3 | 2820
08-08-23 | E:P | 58 | 31 | 91 | 28.4 | 0.04 | 0.052 | 28.308 | 26.4 | 3.9 | 3920
18-08-23 | E:P | 69.4 | 80 | 117 | 30.8 |  |  |  |  | 3.1 | 2340
28-08-23 | E:P | 87 | 134 | 176 | 30.8 | 0.5 | 0.081 | 30.22 | 26.7 | 3.3 | 2010
11-09-23 | E:P | 25 | 21 | 55 | 14.2 | 0.7 | 0.013 | 13.49 | 13.2 | 1.9 | 2360
25-09-23 | E:P | 13.51 | 17.5 | 38 | 10 | 2.1 | 0.204 | 7.696 | 4.7 | 0.4 | 1953
09-10-23 | E:P | 7 | 2.8 | 7 | 16 | 1.3 | 0.338 | 14.36 | 13.2 | 1.7 | 2240
23-10-23 | E:P | 17 | 14 | 30 | 10 | 5.2 | 0.242 | 4.56 | 2.4 | 1.4 | 2020
06-11-23 | E:P | 22 | 19.8 | 51 | 17 | 4.7 | 0.501 | 11.8 | 9.1 | 1.8 | 2080
20-11-23 | E:P | 23 | 18.9 | 32 | 16 | 2.8 | 0.486 | 12.71 | 10.8 | 2.3 | 2380
04-12-23 | E:P | 21 | 11.9 | 35 | 18.2 | 2.5 | 0.478 | 15.22 | 15.2 | 1.9 | 2254
18-12-23 | E:P | 15 | 20.9 | 49 | 19 | 4.6 | 0.566 | 13.83 | 11.8 | 1.8 | 2020
02-01-24 | E:P | 58.82 | 58.9 | 73 | 22.4 | 1 | 0.257 | 21.143 | 17 | 3.3 | 2250
15-01-24 | E:P | 89 | 42 | 131 | 12 | 3.8 | 0.717 | 7.483 | 8.5 | 2.9 | 1978
30-01-24 | E:P | 30 | 9 | 34 | 24.2 | 6.5 | 0.638 | 17.062 | 13.4 | 1 | 2520
12-02-24 | E:P | 16 | 16.1 | 37 | 10 | 8.1 | 0.348 | 1.552 | 1.5 | 1.5 | 2210
26-02-24 | E:P | 12 | 12 | 40 | 20 | 8.4 | 0.389 | 11.211 | 5.9 | 1.5 | 2780
05-03-24 | E:C | 21 | 13.5 | 36 | 15 | 8.2 | 0.328 | 6.472 | 6.5 | 1.4 | 2720
12-03-24 | E:C | 97 | 37.1 | 107 | 16.4 | 6.1 | 1.73 | 8.57 | 3.1 | 0.4 | 2089
18-03-24 | E:C | 36 | 15.3 | 41 | 15.3 | 7.6 | 0.351 | 7.349 | 7.63 | 1 | 2023
26-03-24 | E:C | 62 | 11.5 | 25 | 16 | 9.3 | 0.455 | 6.245 | 7.3 | 0.7 | 2133
01-04-24 | E:C | 41 | 45.3 | 52 | 15.6 | 7.1 | 0.523 | 7.977 | 8.1 | 1.5 | 2136
09-04-24 | E:C | 31.2 | 18.5 | 39 | 14 | 9.1 | 1.776 | 3.124 | 3.5 | 2.2 | 2320
16-04-24 | E:C | 42 | 18 | 48 | 15.2 | 8.1 | 0.514 | 6.586 | 4.45 | 3.2 | 2310
23-04-24 | E:C | 41.7 | 42 | 73 | 10 | 6.83 | 0.386 | 2.784 | 4.8 | 1.9 | 2760
02-05-24 | E:C | 43.7 | 30.2 | 53 | 15.3 | 7.9 | 0.68 | 6.72 | 5.8 | 1.4 | 2780
07-05-24 | E:C | 17.39 | 25.7 | 53 | 19 | 5.5 | 0.48 | 13.02 | 9.9 | 1.9 | 2560
14-05-24 | E:C | 43 | 20.8 | 42 | 15.2 | 6.2 | 0.523 | 8.477 | 7.3 | 1.8 | 2641
21-05-24 | E:C | 30 | 24.3 | 49 | 18 | 2.9 | 0.548 | 14.55 | 13.2 | 2.2 | 2720
28-05-24 | E:C | 32 | 22 | 45 | 17 | 3.9 | 0.45 | 12.65 | 12.9 | 2 | 2430
04-06-24 | E:C | 34.6 | 24.5 | 45 | 17 | 2.5 | 0.666 | 18.83 | 8.4 | 1.8 | 2430
11-06-24 | E:C | 33 | 25 | 46 | 18 | 2.8 | 0.563 | 14.64 | 12.1 | 1.9 | 2503
18-06-24 | E:C | 36.8 | 22.5 | 42 | 16 | 0.1 | 0.13 | 15.77 | 13.4 | 2.5 | 2450
25-06-24 | E:C | 34.7 | 25.1 | 48 | 17 | 2.1 | 0.324 | 14.58 | 9.5 | 1.9 | 2540
02-07-24 | E:C | 26.8 | 25.2 | 59 | 21 | 1.1 | 0.654 | 19.25 | 12.7 | 2.2 | 2710
09-07-24 | E:C | 30.6 | 25.9 | 49 | 19 | 2 | 0.564 | 16.44 | 11.9 | 2 | 2680
16-07-24 | E:C | 53 | 46 | 104 | 24 |  | 0.035 | 23.97 | 22.8 | 3.2 | 2410
22-07-24 | E:C | 40 | 21.3 | 56 | 21 | 0.1 | 0.11 | 20.79 | 19.7 | 3 | 2014
29-07-24 | E:C | 60 | 83.4 | 166 | 31 | 0.1 | 0.07 | 30.84 | 29.2 | 3.5 | 2240
05-08-24 | E:C | 28 | 31.2 | 92 | 19 | 0.1 | 0.11 | 18.79 | 17.8 | 2.8 | 2160
13-08-24 | E:C | 57 | 79.3 | 177 | 21 | 0.1 | 0.029 | 20.871 | 20.1 | 4.1 | 2890
19-08-24 | E:C | 32 | 78.9 | 169 | 15 | 0.1 | 0.039 | 14.861 | 14.1 | 3.5 | 2450
27-08-24 | E:C | 23.8 | 75.6 | 160 | 10 | 0.1 | 0.012 | 9.888 | 8.4 | 2.2 | 2500
02-09-24 | E:C | 30 | 71.2 | 152 | 11 | 0.1 | 0.04 | 10.86 | 10.2 | 2.6 | 2460
11-09-24 | E:C | 51.7 | 74.3 | 160 | 17.5 | 0.1 | 0.06 | 17.34 | 15.1 | 3.1 | 2270
17-09-24 | E:C | 42 | 64.2 | 157 | 14.3 | 0.1 | 0.052 | 14.148 | 13.2 | 2.9 | 2341
24-09-24 | E:C | 96 | 42.3 | 91 | 9 | 0.1 | 0.072 | 8.828 | 7.9 | 4.8 | 2310
01-10-24 | E:C | 54 | 49.7 | 103 | 11 | 0.1 | 0.057 | 10.843 | 10.1 | 4.2 | 2342
08-10-24 | E:C | 39 | 29.5 | 63 | 5.7 | 0.6 | 0.277 | 4.823 | 4.6 | 2.3 | 2018
14-10-24 | E:C | 42 | 28.3 | 59 | 7.1 | 0.4 | 0.123 | 6.577 | 6.2 | 3.1 | 2130
22-10-24 | E:C | 41 | 38.6 | 74 | 18 | 2.1 | 0.291 | 15.609 | 12.3 | 3.7 | 2360
29-10-24 | E:C | 38 | 30.9 | 62 | 12 | 1.2 | 0.23 | 10.57 | 9.9 | 3.2 | 2010
05-11-24 | E:C | 23 | 22.1 | 50 | 11 | 1.2 | 0.832 | 8.968 | 9 | 1.9 | 2470
12-11-24 | E:C | 38 | 34.6 | 60 | 13 | 1.4 | 0.52 | 11.08 | 8.5 | 2.2 | 2158
19-11-24 | E:C | 30.7 | 14 | 54 | 13 | 2.8 | 0.441 | 9.759 | 9.5 | 2.2 | 2530
26-11-24 | E:C | 34.3 | 26 | 52 | 12 | 2 | 0.43 | 9.57 | 9.2 | 2 | 2460
03-12-24 | E:C | 27.4 | 56.3 | 115 | 26 | 1.7 | 0.943 | 23.357 | 22 | 2.7 | 2880
10-12-24 | E:C | 32.1 | 29.8 | 72 | 18 | 2 | 0.43 | 15.57 | 16.9 | 2.4 | 2540
17-12-24 | E:C | 19.5 | 39.4 | 74 | 18 | 3 | 0.411 | 14.589 | 11.4 | 2.2 | 2690
23-12-24 | E:C | 31.7 | 30 | 69 | 16 | 5.83 | 0.386 | 9.784 | 9.8 | 1.9 | 2760
30-12-24 | E:C | 29.8 | 35 | 72 | 15 | 2.5 | 0.55 | 11.95 | 11 | 2.2 | 2570
07-01-25 | E:C | 48.8 | 69.7 | 135 | 27 | 6.2 | 0.352 | 20.448 | 17.2 | 2.5 | 4420
14-01-25 | E:C | 192 | 129 | 275 | 25 | 3.3 | 0.406 | 21.294 | 17.5 | 6.3 | 2750
21-01-25 | E:C | 47.6 | 38 | 74 | 12 | 3.5 | 0.15 | 8.35 | 2.9 | 2.7 | 1561
23-01-25 | E:C | 20.5 | 27 | 72 | [6 empty] | 3500
27-01-25 | E:C | 194.4 | 47.8 | 95 | 12 | 3.5 | 0.132 | 8.368 | 8 | 4.9 | 1401
03-02-25 | E:P | 36 |  | 103 | 16 |  |  |  |  | 0.98 | 1950
04-02-25 | E:C | 110 | 38 | 75 | 15 | 3.3 | 0.14 | 11.56 | 5 | 2.5 | 1410
11-02-25 | E:C | 40 | 52.8 | 106 | 17 | 6.1 | 0.685 | 10.215 | 10.2 | 1.9 | 2940
16-02-25 | E:P | 50 |  | 102 | 26 |  |  |  |  | 1.58 | 2060
18-02-25 | E:C | 68 | 45 | 89.2 | 16 | 4.9 | 0.42 | 10.68 | 8.9 | 3 | 1920
20-02-25 | E:C | 150 | 115 | 322 | [6 empty] | 2580
25-02-25 | E:C | 85 | 50.6 | 101 | 18 | 0.9 | 0.8 | 16.3 | 13.5 | 0.9 | 3940
04-03-25 | E:C | 75.7 | 47 | 93.2 | 15.6 | 1.5 | 0.4 | 13.7 | 9.4 | 1.9 | 2322
11-03-25 | E:C | 30 | 260 | 521 | 20 | 0.6 | 0.7 | 18.7 | 14 | 1 | 1253
19-03-25 | E:C | 49.6 | 118 | 238 | 16 | 1.3 | 0.6 | 14.1 | 11.4 | 1.2 | 1510
25-03-25 | E:C | 35 | 45 | 89 | 9 | 7.6 | 0.22 | 1.19 | 0.5 | 1.6 | 1480
01-04-25 | E:C | 187.5 | 98.6 | 197 | 9 | 7.3 | 0.46 | 1.25 | 1.5 | 2.4 | 1659
02-04-25 | E:C | 262 | 82 | 176 | [6 empty] | 2210
07-04-25 | E:C | 18.75 | 33.5 | 66 | 19 | 8.5 | 0.93 | 9.57 | 9.4 | 1.9 | 2250
15-04-25 | E:C | 32.1 | 60.3 | 120 | 12 | 6.8 | 0.53 | 4.67 | 3.8 | 1.8 | 1790
21-04-25 | E:C | 24.3 | 36.2 | 72 | 15 | 5 | 0.94 | 9.06 | 6.5 | 1.8 | 1449
28-04-25 | E:C | 25.1 | 43.2 | 86 | 11 | 5.9 | 0.42 | 4.68 | 4.6 | 1.9 | 1725
05-05-25 | E:C | 31.6 | 40.3 | 80 | 23 | 7.7 | 0.63 | 14.67 | 6.8 | 0.9 | 1504
12-05-25 | E:C | 37.5 | 11.8 | 24 | 18 | 9 | 0.91 | 8.09 | 7.1 | 1 | 1566
19-05-25 | E:C | 29.6 | 27.3 | 54 | 15 | 6.3 | 0.62 | 8.08 | 6.2 | 1.2 | 1598
22-05-25 | E:C | 40 | 31.1 | 88 | [6 empty] | 2850
26-05-25 | E:C | 102.5 | 13.6 | 26 | 14 | 1.6 | 0.29 | 12.11 | 11.2 | 3.3 | 1656
02-06-25 | E:C | 56 | 15.3 | 30 | 11 | 1 | 0.62 | 9.38 | 7.3 | 2.3 | 1660
09-06-25 | E:C | 107.5 | 36.2 | 72 | 24 | 0.1 | 0.07 | 23.83 | 23.1 | 4.3 | 1678
16-06-25 | E:C | 75.9 | 27.1 | 55 | 16 | 0.9 | 0.4 | 14.7 | 13.8 | 3.2 | 1644
23-06-25 | E:C | 45 | 41 | 83 | 10 | 3.6 | 0.36 | 6.05 | 4.1 | 0.8 | 1314
01-07-25 | E:C | 66.2 | 34.8 | 70 | 14 | 1.8 | 0.27 | 11.93 | 10.3 | 2.3 | 1511
08-07-25 | E:C | 65 | 25.4 | 52 | 24 | 2 | 0.28 | 21.72 | 20 | 1 | 1518
14-07-25 | E:C | 58.7 | 34.5 | 68 | 16 | 1.5 | 0.3 | 14.2 | 12 | 1.8 | 1522
21-07-25 | E:C | 52.5 | 25.8 | 50 | 28 | 0.2 | 0.2 | 27.6 | 26.6 | 1.2 | 2930
28-07-25 | E:C | 60.4 | 28.4 | 58 | 20 | 0.3 | 0.26 | 19.44 | 17 | 1.3 | 1870
04-08-25 | E:C | 25 | 23.5 | 48 | 22 | 0.2 | 0.21 | 21.59 | 18.3 | 2 | 1523
11-08-25 | E:C | 52.4 | 24.8 | 56 | 20 | 0.23 | 0.24 | 19.53 | 17.5 | 1.5 | 1872
18-08-25 | E:C | 77.5 | 32.7 | 67 | 20 | 1.8 | 0.55 | 17.65 | 16 | 3 | 1466
25-08-25 | E:C | 55.9 | 31 | 59 | 22 | 0.8 | 0.3 | 20.9 | 18.9 | 2.8 | 1758
01-09-25 | E:C | 87.5 | 37 | 71 | 16 | 0.1 | 0.21 | 15.69 | 14.2 | 3.9 | 1483
09-09-25 | E:C | 85 | 35 | 70 | 15 | 0.3 | 0.15 | 14.55 | 13 | 3.8 | 1475
15-09-25 | E:C | 37 | 160 | 320 | 16 | 0.2 | 0.14 | 15.66 | 13 | 1.7 | 1537
22-09-25 | E:C | 57 | 105 | 210 | 20 | 1.5 | 0.14 | 18.36 | 17 | 2.8 | 1484
29-09-25 | E:C | 44 | 14 | 32 | 19 | 0.1 | 0.25 | 18.65 | 15.9 | 2.1 | 1486
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0356037601100349KG
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 3471 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 7943
2022-02-01 | 3219 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 5992
2022-03-01 | 0 | 3534 | 2741 | 0 | 0 | 6326
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3393 | 2611 | 6824
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 2778 | 7163
2022-06-01 | 0 | 0 | 3333 | 2577 | 0 | 6152
2022-07-01 | 3289 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 6667
2022-08-01 | 0 | 0 | 2728 | 2014 | 0 | 3861
2022-09-01 | 0 | 0 | 2861 | 2079 | 0 | 5048
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 1730 | 5352
2022-11-01 | 0 | 2798 | 2062 | 0 | 0 | 5158
2022-12-01 | 2856 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 6719
2023-01-01 | 2939 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 6180
2023-02-01 | 2767 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 5360
2023-03-01 | 0 | 2975 | 2253 | 0 | 0 | 5352
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 1603 | 4442
2023-05-01 | P4: 2459; P5: 1842; P6: 4835
2023-06-01 | 0 | 0 | 2659 | 2050 | 0 | 4052
2023-07-01 | 2514 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 4591
2023-08-01 | 0 | 0 | 2470 | 1855 | 0 | 3998
2023-09-01 |  |  | 3155 | 2381 | 0 | 6367
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3024 | 2287 | 6498
2023-11-01 | 0 | 3251 | 2517 | 0 | 0 | 6633
2023-12-01 | 2778 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 7972
2024-01-01 | 2835 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 5694
2024-02-01 | 2637 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 5196
2024-03-01 | 0 | 2813 | 2242 | 0 | 0 | 6218
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 317 | 246 | 6494
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 2701 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 3149.04 | 3149.04 | 0 | 6996.08
2024-07-01 | 3108 | 2256.48 | 0 | 0 | 0 | 5422
2024-08-01 | 0 | 0 | 2772 | 2022 | 0 | 6057
2024-09-01 | 0 | 0 | 2910 | 2119 | 0 | 5093
2024-10-01 | 0 | 0 | 3171 | 2396 | 0 | 5887
2024-11-01 | 0 | 2853 | 2121 | 0 | 0 | 6235
2024-12-01 | 2896 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 6404

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | 10.52
2024 | 6.42 | [10 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Tresjuncos (488 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES