## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 12043 | -
2022-02-01 | 9921 | -
2022-03-01 | 9751 | -
2022-04-01 | 9211 | -
2022-05-01 | 10368 | -
2022-06-01 | 9149 | -
2022-07-01 | 8520 | -
2022-08-01 | 8226 | -
2022-09-01 | 6585 | -
2022-10-01 | 7866 | -
2022-11-01 | 6532 | -
2022-12-01 | 11278 | -
2023-01-01 | 14310 | -
2023-02-01 | 12855 | -
2023-03-01 | 13800 | -
2023-04-01 | 9776 | -
2023-05-01 | 7231 | -
2023-06-01 | 9706 | -
2023-07-01 | 7242 | -
2023-08-01 | 6850 | -
2023-09-01 | 4342 | -
2023-10-01 | 5572 | -
2023-11-01 | 8091 | -
2023-12-01 | 10539 | -
2024-01-01 | 12387 | -
2024-02-01 | 9966 | -
2024-03-01 | 11736 | -
2024-04-01 | 10746 | -
2024-05-01 | 10966 | -
2024-06-01 | 10944 | -
2024-07-01 | 8723 | -
2024-08-01 | 7933 | -
2024-09-01 | 5759 | -
2024-10-01 | 7070 | -
2024-11-01 | 6081 | -
2024-12-01 | 6298 | -
2025-01-01 | 5683 | -
2025-02-01 | 7727 | -
2025-03-01 | 13361 | -
2025-04-01 | 14021 | -
2025-05-02 | 13438 | -
2025-06-01 | 10310 | -
2025-07-02 | 8109 | -
2025-08-02 | 8002 | -
2025-09-01 | 4529 | -
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre pozo de gruesos y rotofiltro
* Q Salida medido en incidencia desde 2022
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
10-01-22 | E:P | 20 | 6.5 | 18.8 | 19 |  |  |  |  | 0.146 | 2680
24-01-22 | E:P | 12 | 4.8 | 12.5 | 24.8 |  |  |  |  | 0.245 | 2660
07-02-22 | E:P | 32 | 4.7 | 27 | 29.7 |  |  |  |  | 0.79 | 3650
21-02-22 | E:P | 14.44 | 10 | 19.8 | 25.4 |  |  |  |  | 0.459 | 2590
07-03-22 | E:P | 35.83 | 5 | 13 | 18.2 |  |  |  |  | 0.115 | 2580
21-03-22 | E:P | 16 | 7.9 | 11.4 | 19.4 |  |  |  |  | 0.223 | 2230
04-04-22 | E:P | 15 | 2.4 | 6.79 | 11 |  |  |  |  | 0.17 | 2600
18-04-22 | E:P | 27.48 | 10 | 21 | 4 |  |  |  |  | 0.43 | 2600
02-05-22 | E:P | 21.43 | 4 | 7 | 43 |  |  |  |  | 0.38 | 3210
16-05-22 | E:P | 37.33 | 31 | 57.2 | 29.4 |  |  |  |  | 1.07 | 2300
13-06-22 | E:P | 22 | 24 | 57 | 28 |  |  |  |  | 0.55 | 2010
11-07-22 | E:P | 84 | 24 | 50 | 33 |  |  |  |  | 4.7 | 1926
27-07-22 | E:P | 15.1 |  | 29 | [6 empty] | 1910
08-08-22 | E:P | 154.24 | 108 | 250 | 47 |  |  |  |  | 5 | 2195
22-08-22 | E:P | 634 | 470 | 806 | 40 |  |  |  |  | 7.3 | 1970
05-09-22 | E:P | 8.7 | 8.4 | 13 | 24 |  |  |  |  | 2 | 2030
04-10-22 | E:P | 16.42 | 13 | 24 | 33 |  |  |  |  | 0.9 | 2017
17-10-22 | E:P | 14.6 | 16 | 19 | 35 |  |  |  |  | 0.51 | 1874
02-11-22 | E:P | 16 | 15 | 24 | 28 |  |  |  |  | 1.6 | 2250
15-11-22 | E:P | 36.36 | 15.8 | 27 | 28.5 |  |  |  |  | 1.4 | 2240
29-11-22 | E:P | 17.89 |  | 38 | 21 |  |  |  |  | 1.2 | 2260
13-12-22 | E:P | 28 | 37 | 50 | 20.25 |  |  |  |  | 2.1 | 2189
27-12-22 | E:P | 27.37 | 8.4 | 15.9 | 17.9 |  |  |  |  | 0.223 | 2510
10-01-23 | E:P | 21 | 19 | 26 | 52.6 |  |  |  |  | 1.4 | 2320
24-01-23 | E:P | 15 | 14 | 27 | 34 |  |  |  |  | 1.4 | 2330
06-02-23 | E:P | 9 | 14 | 21 | 27.4 |  |  |  |  | 0.58 | 2240
20-02-23 | E:P | 17.2 | 8 | 15 | 7.3 |  |  |  |  | 0.44 | 2210
06-03-23 | E:P | 18.6 | 6 | 15 | 15 |  |  |  |  | 0.47 | 2250
21-03-23 | E:P | 10.26 |  | 33 | 14.6 |  |  |  |  | 0.19 | 2240
03-04-23 | E:P | 9.8 | 13.7 | 25 | 19.5 |  |  |  |  | 0.52 | 2186
17-04-23 | E:P | 27.1 | 17 | 31 | 9 |  |  |  |  | 0.59 | 2174
12-05-23 | E:P | 6 |  | 22 | 13.7 |  |  |  |  | 0.51 | 1993
15-05-23 | E:P | 11.3 | 71 | 135 | 27.2 |  |  |  |  | 1.39 | 2914
30-05-23 | E:C | 11 | 8.1 | 15 | 20.6 |  |  |  |  | 0.27 | 2112
21-06-23 | E:P | 7.6 |  | 23 | 2.05 |  |  |  |  | 6.6 | 1943
26-06-23 | E:P | 4 |  | 15 | 13.8 |  |  |  |  | 0.62 | 1873
30-06-23 | E:P | 4.2 |  | 32 | 6.09 |  |  |  |  | 0.65 | 1842
07-07-23 | E:P | 12.78 | 21.4 | 49 | 13.5 |  |  |  |  | 0.46 | 3960
25-07-23 | E:C | 26 | 104 | 210 | 8.8 |  |  |  |  | 2.53 | 3532
08-08-23 | E:C | 14 | 18 | 35 | 21.7 |  |  |  |  | 2.3 | 3341
21-08-23 | E:P | 29 | 101 | 146 | 22.9 |  |  |  |  | 2.7 | 3415
05-09-23 | E:C | 53 | 562 | 1192 | 49.6 |  |  |  |  | 2.1 | 3076
18-09-23 | E:P | 7.2 | 8 | 15 | 43 |  |  |  |  | 0.44 | 2987
03-10-23 | E:C | 17 | 16.2 | 26 | 15 |  |  |  |  | 0.67 | 2796
16-10-23 | E:P | 23.6 | 19.6 | 40 | 16 |  |  |  |  | 1.1 | 2751
31-10-23 | E:C | 8.7 |  | 15 | 14.9 |  |  |  |  | 0.39 | 2692
13-11-23 | E:P | 10.2 | 5.5 | 11 | 14.7 |  |  |  |  | 0.24 | 2711
11-12-23 | E:P
19-12-23 | S:C | 8.1 | 11 | 22 | 17.7 |  |  |  |  | 0.54 | 2593
03-01-24 | E:P | 20 | 7.4 | 10 | 8.3 |  |  |  |  | 0.49 | 2340
16-01-24 | E:C | 6.96 | 1 | 4 | 14.6 |  |  |  |  | 0.7 | 2370
30-01-24 | E:P | 7 | 1 | 4 | 16.8 |  |  |  |  | 0.8 | 2470
12-02-24 | E:P | 3 | 41 | 106 | 11 |  |  |  |  | 0.4 | 2470
21-02-24 | E:P | 8 | 41.2 | 104 | 19 |  |  |  |  | 0.8 | 2450
27-02-24 | E:P | 10 | 30.5 | 99 | 30 |  |  |  |  | 1 | 2440
15-03-24 | E:C | 14 | 6 | 13 | 14 |  |  |  |  | 1.2 | 2470
21-03-24 | E:C | 11 | 7 | 13 | 11 |  |  |  |  | 1.52 | 2584
28-03-24 | E:C | 16 |  | 50 | 12 |  |  |  |  | 0.2 | 1992
05-04-24 | E:C | 12 | 20 | 46 | 11 |  |  |  |  | 0.35 | 2320
12-04-24 | E:C | 8 | 2 | 6 | 17 |  |  |  |  | 0.6 | 2510
18-04-24 | E:C | 11 | 16 | 34 | 10.5 |  |  |  |  | 0.3 | 2360
25-04-24 | E:C | 14 |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 0.5 | 2490
03-05-24 | E:C | 12.4 | 7 | 16 | 11.2 |  |  |  |  | 0.85 | 2465
10-05-24 | E:C | 6.7 | 39 | 81 | 19 |  |  |  |  | 1.1 | 2460
17-05-24 | E:C | 9.8 | 16 | 32 | 9.4 |  |  |  |  | 1.05 | 2390
24-05-24 | E:C | 41 | 161 | 279 | 15 |  |  |  |  | 0.7 | 2450
07-06-24 | E:C | 6 | 35 | 73 | 24 |  |  |  |  | 2.1 | 2460
14-06-24 | E:C | 13.8 | 15.7 | 30.4 | 8.6 |  |  |  |  | 0.85 | 2310
17-06-24 | S:C | 3 | 5.7 | 17.8 | [6 empty] | 1110
21-06-24 | E:C | 11.3 | 14.2 | 26 | 14 |  |  |  |  | 0.7 | 2860
28-06-24 | E:C | 15.1 | 16.9 | 32 | 12 |  |  |  |  | 0.9 | 2520
05-07-24 | E:C | 24.4 | 16.8 | 31 | 19 |  |  |  |  | 1.5 | 2400
12-07-24 | E:C | 28.6 | 18.4 | 35 | 18 |  |  |  |  | 2.2 | 2420
19-07-24 | E:C | 648.8 | 245 | 496 | 27 |  |  |  |  | 8.5 | 2470
26-07-24 | E:C | 48.7 | 22.6 | 42 | 20 |  |  |  |  | 2.9 | 2430
30-07-24 | E:C | 30.3 | 18.2 | 34 | 13 |  |  |  |  | 2.15 | 2230
09-08-24 | E:C | 47.8 | 22.1 | 41 | 18 |  |  |  |  | 2.4 | 2410
16-08-24 | E:C | 157.5 | 130 | 278 | 16 |  |  |  |  | 5.8 | 2270
23-08-24 | E:C | 59.9 | 76.3 | 149 | 19 |  |  |  |  | 2.9 | 2430
30-08-24 | E:C | 42.3 | 54.9 | 102 | 14 |  |  |  |  | 3.1 | 2560
06-09-24 | E:C | 32.7 | 20.4 | 49 | 13 |  |  |  |  | 2.2 | 2480
13-09-24 | E:C | 35 | 28.4 | 58 | 12 |  |  |  |  | 2.6 | 2420
20-09-24 | E:C | 30.1 | 24.5 | 52 | 13 |  |  |  |  | 2.4 | 2520
27-09-24 | E:C | 13.8 | 9.8 | 19 | 12 |  |  |  |  | 1.1 | 2122
04-10-24 | E:C | 14.9 | 13.4 | 24 | 12 |  |  |  |  | 1.9 | 2120
11-10-24 | E:C | 17 | 16.8 | 30 | 9 |  |  |  |  | 1.7 | 2109
18-10-24 | E:C | 15.4 | 10.2 | 22 | 11 |  |  |  |  | 1 | 2110
25-10-24 | E:C | 11.5 | 9 | 17 | 12 |  |  |  |  | 0.9 | 2164
08-11-24 | E:C | 11.3 | 9.2 | 20 | 18 |  |  |  |  | 1.5 | 2152
15-11-24 | E:C | 14.2 | 10.3 | 22 | 15 |  |  |  |  | 1 | 2108
22-11-24 | E:C | 7.9 | 4.3 | 10 | 17 |  |  |  |  | 1 | 2084
29-11-24 | E:C | 10.3 | 6.2 | 14 | 16 |  |  |  |  | 1 | 2120
05-12-24 | E:C | 12.5 | 12.3 | 20 | 16 |  |  |  |  | 1.5 | 2155
13-12-24 | E:C | 11.5 | 10.3 | 25 | 15 |  |  |  |  | 1.2 | 2120
20-12-24 | E:C | 11.4 | 11.3 | 28 | 13 |  |  |  |  | 1.2 | 2089
27-12-24 | E:C | 14 | 12 | 30 | 10 |  |  |  |  | 1.5 | 2090
03-01-25 | E:C | 19.2 | 12.7 | 25 | 12 |  |  |  |  | 1.3 | 2110
09-01-25 | E:C | 24.3 | 11.3 | 22 | 13 |  |  |  |  | 1.4 | 2200
17-01-25 | E:C | 27.5 | 10.9 | 21 | 15 |  |  |  |  | 1.2 | 2340
21-01-25 | E:C | 18.9 | 12 | 23.4 | 13 |  |  |  |  | 1.3 | 2166
27-01-25 | E:C | 19.5 | 13.2 | 20 | 12 |  |  |  |  | 1 | 2206
04-02-25 | E:C | 22.1 | 12 | 22.8 | 13 |  |  |  |  | 1.2 | 2230
10-02-25 | E:C | 134.3 | 182.5 | 364 | 17 |  |  |  |  | 1.6 | 2410
19-02-25 | E:C | 100.4 | 105.2 | 210 | 13.7 |  |  |  |  | 1.3 | 2250
20-02-25 | E:P | 5 |  | 11 | 2.9 |  |  |  |  | 0.3 | 2090
25-02-25 | E:C | 55 | 54.8 | 110 | 13 |  |  |  |  | 1.2 | 2240
04-03-25 | E:C | 58 | 62.1 | 125 | 13.6 |  |  |  |  | 1.26 | 2260
06-03-25 | E:P | 6 |  | 20 | 3.3 |  |  |  |  | 0.33 | 2060
11-03-25 | E:C | 65 | 10 | 19 | 16 |  |  |  |  | 0.3 | 1666
18-03-25 | E:C | 69.5 | 15.6 | 30 | 14 |  |  |  |  | 1.2 | 2055
25-03-25 | E:C | 35 | 12.6 | 24 | 6 |  |  |  |  | 1.7 | 1658
02-04-25 | E:C | 46.3 | 21.3 | 42 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1910
08-04-25 | E:C | 47.5 | 15 | 29 | 9 |  |  |  |  | 1.5 | 1691
14-04-25 | E:C | 49.5 | 16.1 | 31 | 10 |  |  |  |  | 1.35 | 1796
21-04-25 | E:C | 49.5 | 12.1 | 25 | 23 |  |  |  |  | 0.4 | 1668
29-04-25 | E:C | 48.2 | 15.3 | 30 | 13 |  |  |  |  | 1 | 1766
06-05-25 | E:C | 50.6 | 16.3 | 32 | 26 |  |  |  |  | 1 | 1644
13-05-25 | E:C | 49.3 | 14.8 | 29 | 18 |  |  |  |  | 0.9 | 1719
19-05-25 | E:C | 50.8 | 15.9 | 31 | 20 |  |  |  |  | 1.2 | 1699
26-05-25 | E:C | 50.3 | 15.6 | 30 | 19 |  |  |  |  | 1 | 1706
02-06-25 | E:C | 49.2 | 16.3 | 32 | 18 |  |  |  |  | 1.1 | 1710
09-06-25 | E:C | 48.7 | 15.6 | 30 | 20 |  |  |  |  | 1.3 | 1699
17-06-25 | E:C | 30 | 20 | 39 | 15 |  |  |  |  | 0.3 | 1580
24-06-25 | E:C | 44.1 | 15.4 | 33 | 18 |  |  |  |  | 1 | 1679
01-07-25 | E:C | 30 | 23.7 | 48 | 10 |  |  |  |  | 0.4 | 1554
08-07-25 | E:C | 38.2 | 18.8 | 37 | 14 |  |  |  |  | 0.9 | 1628
15-08-25 | E:C | 20 | 19 | 39 | 15 |  |  |  |  | 0.6 | 1590
22-07-25 | E:C | 35.2 | 18.7 | 36 | 20 |  |  |  |  | 0.8 | 1606
29-07-25 | E:C | 30 | 14.7 | 30 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1754
05-08-25 | E:C | 32.1 | 16.4 | 35 | 12 |  |  |  |  | 0.9 | 1645
12-08-25 | E:C | 28.2 | 16.7 | 31 | 14 |  |  |  |  | 1.2 | 1722
19-08-25 | E:C | 31.3 | 17.4 | 36 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1688
26-08-25 | E:C | 82.8 | 43 | 81 | 6 |  |  |  |  | 2.7 | 1568
02-09-25 | E:C | 41.6 | 24 | 42 | 9 |  |  |  |  | 2 | 1661
09-09-25 | E:C | 38.4 | 21.4 | 45 | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 1678
16-09-25 | E:C | 32 | 128.5 | 257 | 12 |  |  |  |  | 1.3 | 1672
23-09-25 | E:C | 35 | 48.5 | 97 | 12 |  |  |  |  | 2 | 1681
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0356027801030385HV
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 71; P2: 56; P3: 166 | 15
2022-02-01 | P1: 72; P2: 55; P3: 138 | 15
2022-03-01 | P1: 82; P2: 63; P3: 146 | 16
2022-04-01 | P1: 76; P2: 55; P3: 151 | 15
2022-05-01 | P1: 79; P2: 57; P3: 153 | 15
2022-06-01 | P1: 79; P2: 57; P3: 144 | 19
2022-07-01 | P1: 74; P2: 54; P3: 158 | 18
2022-08-01 | P1: 154; P2: 56; P3: 78 | 16
2022-09-01 | P1: 48; P2: 18; P3: 29 | 17
2022-10-01 | P1: 31.5; P2: 31.5; P3: 63 | 20
2022-11-01 | P1: 24; P2: 24; P3: 48 | 23
2022-12-01 | P1: 30.25; P2: 30.25; P3: 60.5 | 30
2023-01-01 | P1: 25; P2: 25; P3: 50 | 15
2023-02-01 | P1: 22.5; P2: 22.5; P3: 45 | 15
2023-03-01 | P1: 27; P2: 27; P3: 54 | 16
2023-04-01 | P1: 23.25; P2: 23.25; P3: 46.5 | 15
2023-05-01 | P1: 25.75; P2: 25.75; P3: 51.5 | 15
2023-06-01 | P1: 24; P2: 24; P3: 48 | 19
2023-07-01 | P1: 24.25; P2: 24.25; P3: 48.5 | 18
2023-08-01 | P1: 24.75; P2: 24.75; P3: 49.5 | 16
2023-09-01 | P1: 26; P2: 26; P3: 52 | 17
2023-10-01 | P1: 23.5; P2: 23.5; P3: 47 | 20
2023-11-01 | P1: 24.5; P2: 24.5; P3: 49 | 23
2023-12-01 | P1: 25.5; P2: 25.5; P3: 51 | 30
2024-01-01 | P1: 26.5; P2: 26.5; P3: 53 | 15
2024-02-01 | P1: 22.5; P2: 22.5; P3: 45 | 28
2024-03-01 | P1: 23.25; P2: 23.25; P3: 46.5 | 27
2024-04-01 | P1: 27.5; P2: 27.5; P3: 55 | 2
2024-05-01 | P1: 23.25; P2: 23.25; P3: 46.5 | 38
2024-06-01 | P1: 25.5; P2: 25.5; P3: 51 | 22
2024-07-01 | P1: 22.75; P2: 22.75; P3: 45.5 | 20
2024-08-01 | P1: 35.5; P2: 35.5; P3: 71 | 22
2024-09-01 | P1: 26.5; P2: 26.5; P3: 53 | 23
2024-10-01 | P1: 24.75; P2: 24.75; P3: 49.5 | 24
2024-11-01 | P1: 24.5; P2: 24.5; P3: 49 | 21
2024-12-01 | P1: 24.5; P2: 24.5; P3: 49 | 22

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Huete (100 kg)
2023 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Huete (100 kg)
2024 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Huete (100 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
PLANTA DE MACROFITAS