## Hoja1
SUBZONA | E.D.A.R. | Nº/Clave identificación | Denominación | Servicio | Unidades existentes | DN | PN | Potencia Unit. (kW) | Marca | Modelo | Nº serie | Datos aclaratorios
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 1 | Reja manual de desbaste de gruesos | Pozo de gruesos | 1
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 2 | Cuchara bivalva | Pozo de gruesos | 1 |  |  |  | VICINAY
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 3 | Polipasto eléctrico | Pozo de gruesos | 1 |  |  |  | VICINAY
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 4 | Contenedor metálico | Pozo de gruesos | 1
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 5 | Caudalímetro | Medición de caudal llegada | 1 |  |  |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100W + SITRANS MAGFLO
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 6 | Compuerta mural manual | Servicio auxiliar pretratamiento | 1 |  |  |  | PRAMAR | 0,4,x0,3
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 7 | Compuerta mural manual | Servicio auxiliar pretratamiento | 1 |  |  |  | PRAMAR | 0,4,x0,3
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 8 | Compuerta mural manual | Servicio auxiliar pretratamiento | 1 |  |  |  | PRAMAR | 0,4,x0,3
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 9 | Compuerta mural manual | Servicio auxiliar pretratamiento | 1 |  |  |  | PRAMAR | 0,4,x0,3
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 10 | Reja de finos | Canal de desbaste | 1
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 11 | Reja de medios | Canal de desbaste | 1
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 12 | Reja de gruesos | Canal de desbaste | 1
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 13 | Soplante de émbolos rotativos | Tratamiento biológico | 1 |  |  | 4 kW | MAPNER | SEM1
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 14 | Medidor de oxígeno | Tratamiento biológico | 1
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 15 | Difusores membrana | Tratamiento biológico | 24
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 16 | Agitador sumergible | Tratamiento biológico | 1 |  |  | 0,75 kW | CAPRARI | CMVY 0,75-4-2 | 10M00771CR
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 17 | Caudalímetro | Medición de caudal entrada tratamiento biologico | 1 |  |  |  | ISOIL | PROMAG L + PROMAG 10
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 18 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación interna | 1
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 19 | Bomba sumergible | Bombeo fangos en exceso | 1 |  |  | 0,75 kW | CAPRARI | MAV07T4 |  | Fuera de cámara, lozalizada en interior de decantador
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 20 | Electroválvula de purga | Bombeo fangos en exceso | 1 |  |  |  | QUALITY CONTROL
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 21 | Caudalímetro | Medición de caudal salida | 1 |  |  |  | ENDRESS+HAUSER | PROMAG L + PROMAG 10
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 22 | Cámara IP , Batería y Antena | Medición de caudal salida | 1 |  |  |  |  | S4W
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 23 | Estación remota S4W | Medición de caudal salida | 1 |  |  |  | Sofrel
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 24 | Caudalímetro | Medición de caudal entrada balsas | 1 |  |  |  | ISOIL | PROMAG L + PROMAG 10
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 25 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación balsas macrofitas | 1
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 26 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación balsas macrofitas | 1 | [6 empty] | Consumo elevado
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 27 | Boya de nivel | Bombeo recirculación balsas macrofitas | 2
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 28 | Caudalímetro | Medición de caudal recirculación | 1 |  |  |  | ENDRESS+HAUSER | PROMAG L + PROMAG 10
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 29 | Equipo de control y protección | Grupo de presión | 1 |  |  | 2,2 kW | TOSCANO | VIGILEcMINI
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 30 | Filtro y bomba | Grupo de presión | 1 |  |  |  | CAPRARI | EVC200T - V1N
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 31 | Calderín | Grupo de presión | 1 |  |  |  | IBAIONDO |  |  | 100 litros.
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 32 | Compuerta mural | Arqueta reparto | 1 |  |  |  | PRAMAR | 0,315X0,315
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 33 | Flotador salvavidas | Elemento auxiliar | 1
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 34 | Extintor | Protección contraincendios | 1 |  |  |  | EIVAR | POLVO 6kg
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 35 | Depósito de agua | Almacén de agua | 1 |  |  |  | SALHER
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 36 | Cuadro de mando y protección | Cuadro de mando y protección | 1 | [6 empty] | No se activan pilotos
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 37 | Válvula de compuerta | Arqueta reparto a biológico | 2
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 38 | Válvula de retención mariposa | Arqueta de recirculación | 2 | 65 | 16
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 39 | Válvula de compuerta | Arqueta reparto a biológico | 1
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 40 | Carrete desmontaje | Caudalímetro salida | 1 | 100 | 16
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 41 | Válvula de compuerta | Caudalímetro salida | 1 | 100 | 16
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 42 | Urbanización
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 43 | Obra civil
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 44 | Varios
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 45 | Pintura
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 46 | OCA BT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 47 | OCA MT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 48 | OCA CT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 49 | Balsas de macrofitas FMF/ DCD | TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS/EXTERNA (CUANDO CORRESPONDA)
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 50 | Grupos de presión/Calderín | REVISIONES FABRICANTE/EXTERNA
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Illana | 51 | Grupos de presión/Calderín | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA