## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 6384 | 7751
2022-02-01 | 7320 | 9477
2022-03-01 | 8154 | 11132
2022-04-01 | 7622 | 8263
2022-05-01 | 5456 | 5838
2022-06-01 | 5742 | 5568
2022-07-01 | 6965 | 6506
2022-08-01 | 8185 | 7701
2022-09-01 | 7522 | 7582
2022-10-01 | 5173 | 5206
2022-11-01 | 5142 | 5592
2022-12-01 | 7898 | 8327
2023-01-01 | 6400 | 6952
2023-02-01 | 5195 | 5463
2023-03-01 | 5844 | 5874
2023-04-01 | 4729 | 5309
2023-05-01 | 2671.3 | 5139
2023-06-01 | 8196.7 | 7794
2023-07-01 | 7090 | 6446
2023-08-01 | 5996 | 5803
2023-09-01 | 989 | 6115
2023-10-01 | -0.36 | 6412
2023-11-01 | - | 8544
2023-12-01 | - | 11505
2024-01-01 | - | 13044
2024-02-01 | - | 9918
2024-03-01 | - | 12526
2024-04-01 | - | 10639
2024-05-01 | - | 6184
2024-06-01 | - | 5328
2024-07-01 | - | 5650
2024-08-01 | - | 3788
2024-09-01 | - | 6633
2024-10-01 | - | 8134
2024-11-01 | - | 9777
2024-12-01 | - | 9440
2025-01-01 | - | 10187
2025-02-01 | - | 11454
2025-03-01 | - | 13549
2025-04-01 | - | 11884
2025-05-02 | - | 8552
2025-06-01 | - | 4949
2025-07-02 | - | 5594
2025-08-02 | - | 6486
2025-09-01 | - | 4307
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:P | 64.96 | 39.9 | 142 | 39.6 | - | - | - | - | 1.9 | 2970
18-01-22 | E:P | 53.75 | 26.8 | 113 | 46.4 | - | - | - | - | 2.62 | 2850
01-02-22 | E:P | 66.2 | 19.3 | 108 | 40.4 | - | - | - | - | 2.08 | 2900
16-02-22 | E:P | 35.5 | 32.9 | 161 | 31 | - | - | - | - | 1.13 | 5290
28-02-22 | E:P | 38.4 | 24.5 | 98.2 | 22.8 | - | - | - | - | 1.16 | 2160
15-03-22 | E:P | 63.6 | 51.3 | 154 | 34.3 | - | - | - | - | 1.75 | 2790
29-03-22 | E:P | 15.79 | 9.4 | 81.8 | 34.5 | - | - | - | - | 1.18 | 2270
11-04-22 | E:P | 91.4 | 55 | 185 | 67.3 | - | - | - | - | 3 | 3660
25-04-22 | E:P | 76.8 | 56.9 | 150 | 15 | - | - | - | - | 0.8 | 2420
09-05-22 | E:P | 44.2 | 56.1 | 124 | 44 | - | - | - | - | 3.3 | 2550
24-05-22 | E:P | 73.9 | 50.8 | 112 | 52 | - | - | - | - | 4.1 | 2740
06-06-22 | E:P | 22.58 | 60.7 | 52 | 42 | - | - | - | - | 1.7 | 2850
20-06-22 | E:P | 165.08 | 141 | 317 | 41 | - | - | - | - | 7.9 | 5450
04-07-22 | E:P | 62.2 | 89 | 368 | 40.4 | - | - | - | - | 1.7 | 2720
18-07-22 | E:P | 65.48 | 48.4 | 116 | 49.2 | - | - | - | - | 3.8 | 2470
29-07-22 | E:P | 238 | - | 314 | 14.9 | - | - | - | - | 5.3 | 2478
01-08-22 | E:P | 73.6 | 150 | 249 | 57 | - | - | - | - | 4.9 | 2720
05-08-22 | E:P | 104 | - | 147 | 29.4 | - | - | - | - | 4.4 | 2676
16-08-22 | E:P | 138.3 | 154 | 295 | 62 | - | - | - | - | 5.5 | 2290
29-08-22 | E:P | 164.71 | 85.2 | 168 | 36 | - | - | - | - | 5.2 | 2110
12-09-22 | E:P | 86.41 | 149 | 156 | 38 | - | - | - | - | 2.8 | 1659
26-09-22 | E:P | 39.4 | 68.3 | 103 | 27 | - | - | - | - | 2.7 | 2005
10-10-22 | E:P | 1933 | 898 | 1789 | 77 | - | - | - | - | 38 | 4490
24-10-22 | E:P | 19.88 | 17 | 67 | 39 | - | - | - | - | 3.2 | 2168
08-11-22 | E:P | 114.1 | 103 | 227 | 63 | - | - | - | - | 4.9 | 2111
21-11-22 | E:P | 29 | 26.4 | 71 | 25 | - | - | - | - | 2.2 | 1659
05-12-22 | E:P | 32 | 26 | 64 | 13.4 | - | - | - | - | 2.3 | 1784
20-12-22 | E:P | 28.8 | 27.3 | 96 | 23.6 | - | - | - | - | 2.2 | 1889
02-01-23 | E:P | 9 | 86.1 | 187 | 24.6 | - | - | - | - | 2.9 | 2360
17-01-23 | E:P | 113 | 66.4 | 190 | 54 | - | - | - | - | 3.4 | 2140
31-01-23 | E:P | 33 | 58.7 | 127 | 22.8 | - | - | - | - | 2.7 | 2180
13-02-23 | E:P | 73.5 | 64 | 178 | 15 | - | - | - | - | 2.7 | 2140
27-02-23 | E:P | 87.76 | 164 | 229 | 37 | - | - | - | - | 4.2 | 2460
13-03-23 | E:P | 84.54 | 61.8 | 185 | 41 | - | - | - | - | 4.6 | 2125
27-03-23 | E:P | 62.8 | 43.3 | 129 | 28 | - | - | - | - | 3.5 | 2143
10-04-23 | E:P | 212.6 | 192 | 416 | 52.2 | - | - | - | - | 6.4 | 2154
24-04-23 | E:P | 919.7 | 602 | 1249 | 65 | - | - | - | - | 20 | 2055
08-05-23 | E:P | 256.8 | 127 | 352 | 39 | - | - | - | - | 5.6 | 2053
22-05-23 | E:P | 87.2 | 75 | 176 | 38 | - | - | - | - | 3.7 | 2010
05-06-23 | E:P | 50 | 53.6 | 129 | 34.3 | - | - | - | - | 3.3 | 2055
20-06-23 | E:P | 81.36 | 55 | 151 | 15 | - | - | - | - | 2.2 | 2400
04-07-23 | E:P | 125.8 | 151 | 254 | 29 | - | - | - | - | 4 | 1956
06-07-23 | E:P | 12.68 | 27.4 | 88 | 18.4 | - | - | - | - | 2.5 | 2730
17-07-23 | E:P | 73.7 | 129 | 187 | 33.8 | - | - | - | - | 3.04 | 2106
26-07-23 | E:P | 77 | - | 208 | 30.3 | - | - | - | - | 7.5 | 1785
31-07-23 | E:P | 71.74 | 75 | 158 | 35 | - | - | - | - | 3.6 | 1929
02-08-23 | E:P | 141 | - | 224 | 56.9 | - | - | - | - | 4.2 | 2917
16-08-23 | E:P | 121.3 | 115 | 186 | 47 | - | - | - | - | 4.1 | 2230
28-08-23 | E:P | 814.7 | 613 | 1167 | 64 | - | - | - | - | 17.6 | 2190
11-09-23 | E:P | 106 | 216 | 404 | 40 | - | - | - | - | 5.2 | 2470
18-09-23 | E:P | 67 | 26 | 95 | 16 | - | - | - | - | 1.5 | 2470
09-10-23 | E:P | 67.4 | 38.8 | 121 | 24 | - | - | - | - | 4.05 | 1936
24-10-23 | E:P | 62.24 | 51.5 | 113 | 24 | - | - | - | - | 3.1 | 2420
04-11-23 | E:P | 41.5 | 29 | 120 | 25 | - | - | - | - | 2.4 | 3290
08-11-23 | E:P | 16.67 | 9 | 29 | 15 | - | - | - | - | 0.98 | 3710
21-11-23 | E:P | 23.83 | 1.9 | 108 | 19 | - | - | - | - | 2.3 | 2700
18-12-23 | E:P | 25.34 | 10.2 | 79 | 22 | - | - | - | - | 2 | 3880
04-01-24 | E:P | 13.5 | 5 | 15 | 13 | - | - | - | - | 1.2 | 2740
16-01-24 | E:P | 81 | 28.6 | 82 | 17 | - | - | - | - | 1.8 | 2380
30-01-24 | E:P | 11 | 11.4 | 33 | 20.2 | - | - | - | - | 2.5 | 2625
13-02-24 | E:P | 40 | 57 | 137 | 14 | - | - | - | - | 1.9 | 2750
27-02-24 | E:P | 22 | 34.7 | 87 | 18 | - | - | - | - | 1.5 | 3130
05-03-24 | E:P | 31 | 31 | 72 | 16 | - | - | - | - | 1.7 | 2890
12-03-24 | E:P | 33 | 33.1 | 85 | 19 | - | - | - | - | 2 | 2850
19-03-24 | E:P | 29 | 32.7 | 81 | 18.6 | - | - | - | - | 1.8 | 2840
25-03-24 | E:P | 44 | 70.6 | 114 | 19 | - | - | - | - | 1 | 1897
02-04-24 | E:P | 41 | 40.25 | 97 | 20 | - | - | - | - | 1.3 | 2026
09-04-24 | E:P | 31 | 4.9 | 13 | 21 | - | - | - | - | 1.4 | 4090
16-04-24 | E:P | 43 | 12.6 | 36 | 19 | - | - | - | - | 1.5 | 2563
23-04-24 | E:P | 16.67 | 10 | 21 | 20 | - | - | - | - | 1.3 | 3790
29-04-24 | E:P | 26.7 | 26 | 59 | 23 | - | - | - | - | 2 | 3541
07-05-24 | E:P | 87.23 | 73 | 160 | 29 | - | - | - | - | 4 | 2880
08-05-24 | E:P | 89 | 134 | 171 | 19 | 2.8 | - | - | 18.9 | 4 | 3770
08-05-24 | E:C | 65.5 | 50 | 113 | 32.9 | 2.63 | - | - | - | - | 3960
14-05-24 | E:P | 91.3 | 88 | 168 | 31 | - | - | - | - | 4.3 | 2910
22-05-24 | E:C | 73 | 12.3 | 33 | 12.6 | 2.8 | 0.695 | 9.105 | 7.8 | 0.7 | 2780
22-05-24 | E:C | 199 | 112 | 235 | 15.9 | - | - | - | - | 2.07 | 2823
23-05-24 | E:P | 16.2 | 7 | 16 | 7 | - | - | - | - | 2.6 | 2780
28-05-24 | E:P | 26.1 | 12 | 31 | 11.6 | - | - | - | - | 2.8 | 2770
04-06-24 | E:P | 78.8 | 52 | 103 | 24.5 | - | - | - | - | 3.5 | 2540
11-06-24 | E:P | 57 | 24.5 | 81 | 19.5 | - | - | - | - | 2.1 | 2720
18-06-24 | E:P | 13.36 | 19.6 | 53 | 13.9 | - | - | - | - | 1.9 | 2930
25-06-24 | E:P | 17.1 | 14.8 | 42 | 15.3 | - | - | - | - | 1.5 | 2890
02-07-24 | E:P | 74.6 | 19.4 | 37 | 13 | - | - | - | - | 2.4 | 2777
10-07-24 | E:P | 25.6 | 18.6 | 35 | 16.9 | - | - | - | - | 2.6 | 2810
16-07-24 | E:P | 32.8 | 25.7 | 42 | 24 | - | - | - | - | 2.7 | 2500
19-07-24 | E:P | 254 | - | 359 | 41.9 | - | - | - | - | 4.7 | 2760
23-07-24 | E:P | 27.8 | 19.4 | 36 | 18 | - | - | - | - | 2.5 | 2700
30-07-24 | E:P | 11 | - | 22 | 6.5 | - | - | - | - | 0.2 | 2640
30-07-24 | E:P | 28.6 | 5.7 | 12 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3080
06-08-24 | E:P | 34.6 | 14.2 | 30 | 8.9 | - | - | - | - | 1.6 | 2940
13-08-24 | E:P | 15 | 19.8 | 42 | 15 | - | - | - | - | 1.2 | 3300
20-08-24 | E:P | 38.9 | 25.9 | 49 | 18 | - | - | - | - | 2.9 | 2940
27-08-24 | E:P | 131.4 | 112 | 231 | 17 | - | - | - | - | 4.5 | 2660
03-09-24 | E:P | 129.8 | 132 | 256 | 24 | - | - | - | - | 5.6 | 2610
10-09-24 | E:P | 145.6 | 156 | 303 | 49 | - | - | - | - | 6.2 | 2580
17-09-24 | E:P | 84.4 | 124 | 245 | 35 | - | - | - | - | 5.7 | 3340
24-09-24 | E:P | 50 | 109 | 227 | 30 | - | - | - | - | 3.5 | 4850
01-10-24 | E:P | 52.4 | 86.3 | 169 | 22 | - | - | - | - | 3.4 | 3420
08-10-24 | E:P | 55.4 | 74.1 | 143 | 13 | - | - | - | - | 2.9 | 2900
16-10-24 | E:P | 53.4 | 56 | 105 | 13 | - | - | - | - | 2 | 3450
22-10-24 | E:P | 47.8 | 52.3 | 99 | 17 | - | - | - | - | 1.6 | 4000
29-10-24 | E:P | 52.7 | 58.9 | 109 | 20 | - | - | - | - | 1.8 | 3460
04-11-24 | E:C | 16.8 | 18.2 | 38 | 16 | - | - | - | - | 1.9 | 2950
06-11-24 | E:P | 16.8 | 18.2 | 38 | 16 | - | - | - | - | 1.9 | 2950
12-11-24 | E:P | 75.4 | 134 | 260 | 20 | - | - | - | - | 5 | 2920
18-11-24 | E:P | 134 | 243 | 483 | 24 | - | - | - | - | 4.3 | 2890
03-12-24 | E:P | 274.2 | 52.3 | 111 | 13 | - | - | - | - | 2.4 | 2590
10-12-24 | E:P | 58.8 | 56.1 | 131 | 16 | - | - | - | - | 2.5 | 2760
17-12-24 | E:P | 60.95 | 87 | 172 | 17 | - | - | - | - | 2.55 | 2845
24-12-24 | E:P | 63.1 | 98.2 | 213 | 18 | - | - | - | - | 2.6 | 2930
26-12-24 | E:P | 104.7 | 188.5 | 372 | 22 | - | - | - | - | 4.7 | 2905
30-12-24 | E:P | 62.025 | 84.2 | 193 | 17.5 | - | - | - | - | 2.575 | 2887.5
02-01-25 | E:P | 79.3 | 84.2 | 203 | 17.8 | - | - | - | - | 2.5 | 2908.75
08-01-25 | E:P | 70.8 | 77 | 146 | 21.4 | - | - | - | - | 2.6 | 2919.375
14-01-25 | E:P | 62.3 | 41.2 | 89 | 25 | - | - | - | - | 2.7 | 2930
20-01-25 | E:P | 66.55 | 59.3 | 112 | 23.2 | - | - | - | - | 2.6 | 2924.6875
27-01-25 | E:P | 30.8 | 34.5 | 93 | 16 | - | - | - | - | 1.6 | 2921
04-02-25 | E:P | 30.8 | 88 | 179 | 14.5 | - | - | - | - | 1.6 | 2535
11-02-25 | E:P | 30.8 | 112 | 266 | 13 | - | - | - | - | 1.6 | 2800
17-02-25 | E:P | 52.2 | 62.3 | 175 | 16 | - | - | - | - | 2 | 2530.5
21-02-25 | E:P | 44 | - | 71 | 12.6 | - | - | - | - | 0.88 | 2740
24-02-25 | E:P | 73.6 | 35.1 | 83 | 19 | - | - | - | - | 2.4 | 2261
04-03-25 | E:P | 53.5 | 35.4 | 90 | 14.5 | - | - | - | - | 1.9 | 2445.5
07-03-25 | E:P | 36 | - | 114 | 22 | - | - | - | - | 1.23 | 2360
11-03-25 | E:P | 33.3 | 44.1 | 97 | 10 | - | - | - | - | 1.3 | 2630
17-03-25 | E:P | 43.4 | 33 | 94 | 12.25 | - | - | - | - | 1.6 | 2537.75
24-03-25 | E:P | 62.2 | 35.2 | 93 | 20 | - | - | - | - | 2.5 | 2950
01-04-25 | E:P | 73.4 | 38.4 | 117 | 23 | - | - | - | - | 2.7 | 2995
08-04-25 | E:P | 84.6 | 59 | 141 | 26 | - | - | - | - | 2.8 | 3040
14-04-25 | E:P | 81.1 | 30 | 91 | 19 | - | - | - | - | 2.3 | 2960
22-04-25 | E:P | 77.6 | 19.6 | 41 | 13 | - | - | - | - | 1.8 | 2880
28-04-25 | E:P | 79.35 | 23.8 | 66 | 16 | - | - | - | - | 2.1 | 2920
06-05-25 | E:P | 73 | 64.3 | 180 | 12 | - | - | - | - | 1.7 | 2860
13-05-25 | E:P | 77.05 | 49.1 | 135 | 16 | - | - | - | - | 2 | 2910
20-05-25 | E:P | 82.22 | 69.1 | 141 | 17 | - | - | - | - | 2.7 | 2920
26-05-25 | E:P | 77.61 | 58.3 | 161 | 15 | - | - | - | - | 2.2 | 2890
02-06-25 | E:P | 79.92 | 69.3 | 151 | 16 | - | - | - | - | 2.5 | 2905
09-06-25 | E:P | 222.96 | 102 | 226 | 25 | - | - | - | - | 3.1 | 3104
16-06-25 | E:P | 294.48 | 124.3 | 263 | 29 | - | - | - | - | 3.5 | 3203
23-06-25 | E:P | 366 | 144 | 301 | 34 | - | - | - | - | 3.8 | 3302
02-07-25 | E:P | 157.14 | 174 | 359 | 29 | - | - | - | - | 7.7 | 2660
08-07-25 | E:P | 95.24 | 189 | 397 | 26 | - | - | - | - | 5.5 | 2260
14-07-25 | E:P | 33.33 | 211 | 436 | 22 | - | - | - | - | 3.2 | 1860
22-07-25 | E:P | 65.24 | 122 | 321 | 28 | - | - | - | - | 3.7 | 1897
28-07-25 | E:P | 97.14 | 197.3 | 418 | 35 | - | - | - | - | 4.1 | 1933
04-08-25 | E:P | 81.19 | 177 | 369 | 32 | - | - | - | - | 3.9 | 1915
11-08-25 | E:P | 89.16 | 180 | 393 | 33 | - | - | - | - | 4 | 1924
19-08-25 | E:P | 267.08 | 179 | 421 | 31 | - | - | - | - | 7.1 | 1876
25-08-25 | E:P | 445 | 213 | 449 | 28 | - | - | - | - | 10.2 | 1828
02-09-25 | E:P | 174.3 | 201 | 408 | 30 | - | - | - | - | 8.4 | 1875
09-09-25 | E:P | 22 | 182.5 | 365 | 37 | - | - | - | - | 5.2 | 1737
15-09-25 | E:P | 168.5 | 219 | 438 | 32 | - | - | - | - | 8.2 | 1742
22-09-25 | E:P | 165 | 212 | 421 | 30 | - | - | - | - | 7.7 | 1767
29-09-25 | E:P | 173 | 236 | 353 | 29 | - | - | - | - | 7.3 | 1750
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000008924686GY
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | P1: 6.928; P2: 6.928
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 531.7933; P2: 524.4333; P3: 1165.19 | 1288
2022-02-01 | P1: 531.7933; P2: 524.4333; P3: 1165.19 | 1592
2022-03-01 | P1: 531.7933; P2: 524.4333; P3: 1165.19 | 2356
2022-04-01 | P1: 445; P2: 442; P3: 999 | 1130
2022-05-01 | P1: 465; P2: 428; P3: 1191 | 1199
2022-06-01 | P1: 509; P2: 509; P3: 1377 | 1474
2022-07-01 | P1: 464; P2: 467; P3: 1435 | 1474
2022-08-01 | P1: 562; P2: 549; P3: 1439 | 1100
2022-09-01 | P1: 605; P2: 600; P3: 1723 | 1803
2022-10-01 | P1: 566; P2: 555; P3: 1437
2022-11-01 | P1: 340; P2: 333; P3: 770
2022-12-01 | P1: 368; P2: 356; P3: 1006
2023-01-01 | P1: 432; P2: 430; P3: 1014 | 6
2023-02-01 | P1: 401; P2: 403; P3: 879
2023-03-01 | P1: 397; P2: 399; P3: 808
2023-04-01 | P1: 453; P2: 465; P3: 1046
2023-05-01 | P1: 564; P2: 603; P3: 1151
2023-06-01 | P1: 825; P2: 843; P3: 1515
2023-07-01 | P1: 1149; P2: 1148; P3: 2807
2023-08-01 | P1: 839; P2: 849; P3: 1934
2023-09-01 | P1: 797; P2: 750; P3: 1801
2023-10-01 | P1: 647; P2: 674; P3: 1272
2023-11-01 | P1: 864; P2: 940; P3: 2207
2023-12-01 | P1: 733; P2: 780; P3: 2264
2024-01-01 | P1: 636; P2: 668; P3: 1650
2024-02-01 | P1: 29; P2: 32; P3: 90 | 96
2024-03-01 | P1: 22; P2: 22; P3: 46 | 38
2024-04-01 | P1: 64; P2: 56; P3: 116 | 33
2024-05-01 | P1: 134; P2: 136; P3: 332 | 26
2024-06-01 | P1: 112; P2: 117; P3: 340 | 20
2024-07-01 | P1: 168; P2: 162; P3: 369 | 35
2024-08-01 | P1: 170.194; P2: 165.278; P3: 432.482 | 25
2024-09-01 | P1: 195; P2: 93; P3: 85 | 32
2024-10-01 | P1: 47; P2: 31; P3: 24 | 35
2024-11-01 | P1: 27; P2: 20; P3: 49 | 36
2024-12-01 | P1: 80; P2: 63; P3: 153 | 3

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 8.92
2023
2024 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDARI Tarancón (5.020 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Planta de MACRÓFITAS