## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 1352 | -
2022-02-01 | 942 | -
2022-03-01 | 1601 | -
2022-04-01 | 1593 | -
2022-05-01 | 913 | -
2022-06-01 | 712 | -
2022-07-01 | 776 | -
2022-08-01 | 1157 | -
2022-09-01 | 1030 | -
2022-10-01 | 825 | -
2022-11-01 | 1240 | -
2022-12-01 | 2899 | -
2023-01-01 | 1593 | -
2023-02-01 | 1087 | -
2023-03-01 | 1211 | -
2023-04-01 | 1100 | -
2023-05-01 | 1118 | -
2023-06-01 | 2582 | -
2023-07-01 | 1298 | -
2023-08-01 | 1324 | -
2023-09-01 | 1156 | -
2023-10-01 | 2886 | -
2023-11-01 | - | -
2023-12-01 | - | -
2024-01-01 | - | -
2024-02-01 | - | 880
2024-03-01 | - | -
2024-04-01 | - | -
2024-05-01 | - | 834
2024-06-01 | - | 146
2024-07-01 | - | 662
2024-08-01 | - | 1026
2024-09-01 | - | 473
2024-10-01 | - | 690
2024-11-01 | - | 670
2024-12-01 | - | 1204
2025-01-01 | - | 1071
2025-02-01 | - | 1916
2025-03-01 | - | 2667
2025-04-01 | - | 1714
2025-05-02 | - | 1197
2025-06-01 | - | 831
2025-07-02 | - | 523
2025-08-02 | - | 646
2025-09-01 | - | 479
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
*Q entrada medido en incidencia 19/10/2023
* Q Salida medido en incidencia 2022 (instalado nuevo sin contabilizar correctamente)
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | E:P | 77.8 | 92 | 150 | 35.8 | - | - | - | - | 8 | 1619
2022-01-18 | E:P | 53.06 | 56.3 | 120 | 76 | - | - | - | - | 8.5 | 2910
2022-02-01 | E:P | 92.9 | 80.8 | 242 | 81 | - | - | - | - | 8 | 2770
2022-02-16 | E:P | 29.09 | 10 | 71.4 | 33.5 | - | - | - | - | 8.3 | 3100
2022-02-28 | E:P | 63.8 | 73 | 247 | 85.1 | - | - | - | - | 8.4 | 2800
2022-03-15 | E:P | 98.1 | 22.9 | 103 | 61.5 | - | - | - | - | 8 | 2460
2022-03-29 | E:P | 39.24 | 28.8 | 116 | 24.5 | - | - | - | - | 8 | 2920
2022-04-11 | E:P | 175.8 | 188 | 278 | 78 | - | - | - | - | 7.6 | 2820
2022-04-25 | E:P | 75.9 | 80 | 236 | 35 | - | - | - | - | 7.9 | 2290
2022-05-09 | E:P | 41.03 | 61 | 339 | 77 | - | - | - | - | 8.1 | 2840
2022-05-24 | E:P | 66.7 | 101 | 219 | 87 | - | - | - | - | 8.2 | 2900
2022-06-06 | E:P | 182.2 | 151 | 326 | 78 | - | - | - | - | 7.5 | 3280
2022-06-20 | E:P | 92.59 | 88 | 241 | 63 | - | - | - | - | 7.8 | 2460
2022-07-04 | E:P | 68.06 | 109 | 194 | 99 | - | - | - | - | 8.1 | 2640
2022-07-18 | E:P | 38.6 | 33.7 | 288 | 74 | - | - | - | - | 7.8 | 1935
2022-07-29 | E:P | 181 | - | 685 | 77.5 | - | - | - | - | 7.97 | 2403
2022-08-01 | E:P | 223.5 | 277 | 664 | 115 | - | - | - | - | 7.1 | 2420
2022-08-05 | E:P | 85 | - | 162 | 48.7 | - | - | - | - | 8.15 | 2357
2022-08-16 | E:P | 276.3 | 538 | 655 | 93 | - | - | - | - | 7.5 | 3820
2022-08-29 | E:P | 138.6 | 157 | 289 | 71 | - | - | - | - | 6.9 | 1970
2022-09-12 | E:P | 131.3 | 295 | 506 | 84 | - | - | - | - | 7.37 | 2240
2022-09-26 | E:P | 54.08 | 96 | 162 | 38 | - | - | - | - | 8.13 | 2850
2022-10-10 | E:P | 69.8 | 94 | 211 | 66 | - | - | - | - | 7.9 | 3890
2022-10-24 | E:P | 39.13 | 60.6 | 132 | 58 | - | - | - | - | 8.05 | 1946
2022-11-08 | E:P | 80.5 | 86 | 239 | 85 | - | - | - | - | 8.1 | 1903
2022-11-21 | E:P | 23.9 | 28.8 | 101 | 39 | - | - | - | - | 8 | 1662
2022-12-05 | E:P | 31.75 | 43.6 | 123 | 59 | - | - | - | - | 8.4 | 2102
2022-12-20 | E:P | 30.53 | 25.7 | 175 | 23.6 | - | - | - | - | 7.9 | 2182
2023-01-03 | E:P | 41.6 | 19.4 | 81 | 54 | - | - | - | - | 7.4 | 2400
2023-01-17 | E:P | 80.2 | 76.8 | 165 | 84.4 | - | - | - | - | 7.6 | 1691
2023-01-31 | E:P | 24 | 58.4 | 113 | 39 | - | - | - | - | 7.3 | 2310
2023-02-13 | E:P | 36.4 | 81.6 | 140 | 27 | - | - | - | - | 7.2 | 2020
2023-02-27 | E:P | 22.3 | 39 | 108 | 43 | - | - | - | - | 7.53 | 2887
2023-03-13 | E:P | 55.08 | 95 | 162 | 71 | - | - | - | - | 8 | 2290
2023-03-27 | E:P | 69.7 | 219 | 413 | 131 | - | - | - | - | 7.9 | 2100
2023-04-10 | E:P | 162.6 | 181 | 495 | 98 | - | - | - | - | 7.56 | 1957
2023-04-24 | E:P | 91 | 116 | 260 | 58 | - | - | - | - | 7.39 | 2188
2023-05-08 | E:P | 66.32 | 90 | 180 | 49 | - | - | - | - | 7.86 | 2116
2023-05-22 | E:P | 51.58 | 66.5 | 104 | 59 | - | - | - | - | 8.01 | 2250
2023-06-05 | E:P | 41.26 | 65.8 | 135 | 47.4 | - | - | - | - | 8.18 | 2137
2023-06-20 | E:P | 13.74 | 18 | 90 | 30 | - | - | - | - | 7.62 | 2510
2023-07-04 | E:P | 10.38 | 21 | 54 | 31 | - | - | - | - | 7.86 | 2115
2023-07-17 | E:P | 67.35 | 76.8 | 123 | 49 | - | - | - | - | 7.16 | 2125
2023-07-26 | E:P | 54 | - | 174 | 41.7 | - | - | - | - | 7.3 | 1677
2023-07-31 | E:P | 464.3 | 361 | 645 | 101 | - | - | - | - | 7.29 | 2810
2023-08-02 | E:P | 78 | - | 238 | 37.1 | - | - | - | - | 7.01 | 2562
2023-08-16 | E:P | 74.5 | 85 | 124 | 27 | - | - | - | - | 7.67 | 1297
2023-08-28 | E:P | 223.3 | 226 | 468 | 76 | - | - | - | - | 7.69 | 1841
2023-09-11 | E:P | 28 | 42 | 137 | 29 | - | - | - | - | 7.69 | 2410
2023-09-18 | E:P | 171 | 206 | 449 | 54 | - | - | - | - | 7.63 | 2300
2023-10-09 | E:P | 66.67 | 69 | 305 | 38 | - | - | - | - | 7.88 | 1999
2023-10-24 | E:P | 11.85 | 10.2 | 27 | 23 | - | - | - | - | 8.1 | 2770
2024-02-13 | E:P | 8 | 82.2 | 114 | 21 | - | - | - | - | 7.75 | 2700
2024-02-27 | E:P | 43 | 53.7 | 126 | 30 | - | - | - | - | 7.95 | 2590
2024-03-05 | E:P | 30 | 54.6 | 132 | 28 | - | - | - | - | 7.92 | 2635
2024-03-12 | E:P | 23 | 63.3 | 145 | 24 | - | - | - | - | 7.81 | 2850
2024-03-19 | E:P | 29 | 61.7 | 135 | 25 | - | - | - | - | 7.87 | 2863
2024-03-25 | E:P | 74 | 48.4 | 94 | 17 | - | - | - | - | 7.64 | 1490
2024-04-02 | E:P | 54 | 37.2 | 81 | 16 | - | - | - | - | 7.63 | 1560
2024-04-09 | E:P | 39 | 6.2 | 18 | 17 | - | - | - | - | 7.6 | 2770
2024-04-16 | E:P | 41 | 11 | 30 | 18 | - | - | - | - | 7.63 | 2610
2024-04-23 | E:P | 96.74 | 26.7 | 56 | 20 | - | - | - | - | 7.53 | 4460
2024-04-29 | E:P | 110 | 31.6 | 78 | 21 | - | - | - | - | 7.61 | 3590
2024-05-07 | E:P | 16.16 | 19 | 51 | 31.4 | - | - | - | - | 7.78 | 2950
2024-05-14 | E:P | 21.3 | 21 | 50 | 36 | - | - | - | - | 7.71 | 2980
2024-05-23 | E:P | 16.59 | 6 | 15 | 15.4 | - | - | - | - | 7.75 | 3020
2024-05-28 | E:P | 26.9 | 26 | 63 | 26 | - | - | - | - | 7.75 | 3010
2024-06-04 | E:P | 13.98 | 10 | 32 | 23 | - | - | - | - | 8.06 | 2880
2024-06-11 | E:P | 15.8 | 17.1 | 53 | 25.3 | - | - | - | - | 8.2 | 2960
2024-06-18 | E:P | 14 | 21 | 50 | 30.5 | - | - | - | - | 7.93 | 2960
2024-06-25 | E:P | 13.8 | 19.6 | 48 | 23.2 | - | - | - | - | 7.83 | 2670
2024-07-02 | E:P | 24.4 | 22.3 | 41 | 11 | - | - | - | - | 7.77 | 2730
2024-07-10 | E:P | 27.9 | 30.2 | 56 | 19 | - | - | - | - | 7.7 | 2840
2024-07-16 | E:P | 65.9 | 86.9 | 165 | 16 | - | - | - | - | 7.86 | 2960
2024-07-23 | E:P | 30.4 | 32.7 | 69 | 19 | - | - | - | - | 7.8 | 2890
2024-07-30 | E:P | 25.6 | 16.9 | 29 | 24 | - | - | - | - | 8.1 | 2930
2024-08-06 | E:P | 32.1 | 19.8 | 40 | 18 | - | - | - | - | 7.9 | 2880
2024-08-13 | E:P | 27 | 53.2 | 129 | 6 | - | - | - | - | 8.02 | 2860
2024-08-20 | E:P | 45.9 | 77.4 | 142 | 19 | - | - | - | - | 8 | 2890
2024-08-27 | E:P | 908 | 823 | 1607 | 112 | - | - | - | - | 7.22 | 2350
2024-09-03 | E:P | 102.3 | 122 | 240 | 54 | - | - | - | - | 8 | 2860
2024-09-10 | E:P | 30.6 | 72.5 | 141 | 42 | - | - | - | - | 8.36 | 2740
2024-09-17 | E:P | 31.4 | 42.7 | 94 | 41 | - | - | - | - | 8.4 | 2860
2024-09-23 | E:P | 56 | - | 140 | 28.2 | - | - | - | - | 7.94 | 2460
2024-09-24 | E:P | 29.6 | 46.3 | 86 | 35 | - | - | - | - | 8.34 | 2800
2024-10-01 | E:P | 32.8 | 45.2 | 85 | 28 | - | - | - | - | 8.4 | 2860
2024-10-07 | E:P | 22 | - | 73 | 36.1 | - | - | - | - | 7.79 | 2430
2024-10-08 | E:P | 36.6 | 38.6 | 80 | 23 | - | - | - | - | 8.32 | 2830
2024-10-16 | E:P | 34.9 | 52 | 98 | 26 | - | - | - | - | 8.29 | 2810
2024-10-22 | E:P | 27 | 63 | 126 | 36 | - | - | - | - | 8.18 | 2750
2024-10-29 | E:P | 32.9 | 49.5 | 86 | 28 | - | - | - | - | 8.24 | 2730
2024-11-06 | E:P | 34.9 | 62.7 | 130 | 34 | - | - | - | - | 7.98 | 2850
2024-11-12 | E:P | 47.4 | 76 | 142 | 39 | - | - | - | - | 7.5 | 2940
2024-11-18 | E:P | 60 | 88 | 154 | 44 | - | - | - | - | 7.02 | 3030
2024-11-26 | E:P | 53.7 | 82 | 148 | 41.5 | - | - | - | - | 7.26 | 2985
2024-12-03 | E:P | 31.6 | 63.2 | 128 | 59 | - | - | - | - | 7.76 | 3070
2024-12-10 | E:P | 27.4 | 40 | 82 | 15 | - | - | - | - | 6.93 | 3230
2024-12-17 | E:P | 31.35 | 39.2 | 86 | 58.5 | - | - | - | - | 6.975 | 3295
2024-12-24 | E:P | 35.3 | 40.6 | 90 | 102 | - | - | - | - | 7.02 | 3360
2025-01-02 | E:P | 34.3125 | 32.6 | 89 | 91.1 | - | - | - | - | 7.0087 | 3343.75
2025-01-08 | E:P | 41.8 | 66 | 123 | 72.6 | - | - | - | - | 6.7294 | 3119.875
2025-01-14 | E:P | 35.6 | 65.9 | 157 | 54 | - | - | - | - | 6.45 | 2896
2025-01-20 | E:P | 31.6 | 54.2 | 140 | 63.3 | - | - | - | - | 6.5897 | 3007.9375
2025-01-27 | E:P | 39 | 69.8 | 179 | 19 | - | - | - | - | 7.49 | 3000
2025-02-04 | E:P | 38.35 | 100 | 205 | 22.5 | - | - | - | - | 7.48 | 3485
2025-02-11 | E:P | 37.7 | 109 | 230 | 26 | - | - | - | - | 7.47 | 3970
2025-02-17 | E:P | 39.9 | 59.1 | 127 | 29.5 | - | - | - | - | 7.4 | 3566.5
2025-02-21 | E:P | 14 | - | 54 | 16.6 | - | - | - | - | 7.87 | 2780
2025-02-24 | E:P | 42.1 | 10 | 23 | 33 | - | - | - | - | 7.33 | 3163
2025-03-04 | E:P | 35.9 | 19.9 | 39 | 26 | - | - | - | - | 6.97 | 3006.5
2025-03-07 | E:P | 19.2 | - | 140 | 75 | - | - | - | - | 8.26 | 2730
2025-03-11 | E:P | 27.8 | 22.3 | 54 | 19 | - | - | - | - | 6.61 | 2850
2025-03-17 | E:P | 31.9 | 22.4 | 46 | 22 | - | - | - | - | 6.79 | 2928.25
2025-03-24 | E:P | 43.9 | 23.6 | 58 | 19 | - | - | - | - | 7.11 | 2890
2025-04-01 | E:P | 35.8 | 45.6 | 93 | 25 |  |  |  |  | 6.98 | 3045
2025-04-08 | E:P | 27.6 | 60 | 127 | 31 |  |  |  |  | 6.85 | 3200
2025-04-14 | E:P | 41.1 | 46 | 94 | 28 |  |  |  |  | 6.87 | 3200
2025-04-22 | E:P | 54.5 | 21.3 | 60 | 25 |  |  |  |  | 6.89 | 3200
2025-04-28 | E:P | 47.8 | 25.1 | 77 | 26 |  |  |  |  | 6.88 | 3200
2025-05-06 | E:P | 69.3 | 97 | 220 | 25 | - | - | - | - | 6.7 | 2880
2025-05-13 | E:P | 48.45 | 77 | 174 | 28 | - | - | - | - | 6.8 | 3040
2025-05-20 | E:P | 76.56 | 111 | 225 | 34 | - | - | - | - | 7 | 2940
2025-05-26 | E:P | 72.93 | 100 | 222.5 | 29.5 | - | - | - | - | 6.9 | 2910
2025-06-02 | E:P | 74.75 | 103 | 223 | 32 | - | - | - | - | 6.9 | 2925
2025-06-09 | E:P | 143.92 | 115 | 255 | 36 | - | - | - | - | 6.7 | 2733
2025-06-16 | E:P | 178.51 | 133.2 | 271 | 39 | - | - | - | - | 6.6 | 2636
2025-06-23 | E:P | 213.1 | 123.1 | 288 | 41 | - | - | - | - | 6.5 | 2540
2025-06-23 | E:P | 213.1 | 123.1 | 288 | 41 | - | - | - | - | 6.5 | 2540
2025-07-02 | E:P | 22.22 | 68 | 146 | 22 | - | - | - | - | 4.8 | 2650
2025-07-08 | E:P | 24.96 | 71 | 152 | 24 | - | - | - | - | 4 | 2005
2025-07-14 | E:P | 27.69 | 70 | 159 | 27 | - | - | - | - | 3.2 | 1360
2025-07-22 | E:P | 117.9 | 81 | 168 | 57.5 | - | - | - | - | 3.35 | 1619
2025-07-28 | E:P | 208.11 | 74.2 | 173 | 88 | - | - | - | - | 3.5 | 1878
2025-08-04 | E:P | 163.01 | 75 | 170 | 73 | - | - | - | - | 3.4 | 1749
2025-08-11 | E:P | 185.56 | 81 | 191 | 81 | - | - | - | - | 3.6 | 1813
2025-08-19 | E:P | 528.28 | 127 | 248.5 | 73 | - | - | - | - | 4.4 | 1978
2025-08-25 | E:P | 871 | 144 | 325 | 65 | - | - | - | - | 5.1 | 2142
2025-09-02 | E:P | 396 | 118.5 | 238 | 70 | - | - | - | - | 4.8 | 1979
2025-09-09 | E:P | 65 | 228.5 | 457 | 75 | - | - | - | - | 10.8 | 1812
2025-09-15 | E:P | 389 | 220 | 440 | 70 | - | - | - | - | 4.6 | 1823
2025-09-22 | E:P | 364 | 186 | 437 | 64 | - | - | - | - | 4 | 1819
2025-09-29 | E:P | 357 | 152 | 450 | 69 | - | - | - | - | 3.5 | 1778
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000016568099VT
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 302.56 | 233.16 | 0 | 0 | 0 | 713.16 | 262
2022-02-01 | 170.56 | 126.16 | 0 | 0 | 0 | 312.24 | 106
2022-03-01 | 0 | 179.18 | 144.1 | 0 | 0 | 303.68 | 109
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 203.84 | 156.64 | 406.08 | 140
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 221 | 169.28 | 361.48 | 154
2022-06-01 | 0 | 0 | 158.84 | 111.64 | 0 | 249.6 | 79
2022-07-01 | 210.82 | 157.02 | 0 | 0 | 0 | 450.48 | 140
2022-08-01 | 0 | 0 | 210.6 | 144.32 | 0 | 324.04 | 112
2022-09-01 | 0 | 0 | 290.92 | 215.64 | 0 | 444.08 | 208
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 310.88 | 239.4 | 730.84 | 247
2022-11-01 | 0 | 307.84 | 233.6 | 0 | 0 | 618.24
2022-12-01 | 307.76 | 237.32 | 0 | 0 | 0 | 723.56
2023-01-01 | 329.38 | 254.78 | 0 | 0 | 0 | 711.52 | 263
2023-02-01 | P1: 318; P2: 246; P6: 618 | 102
2023-03-01 | 0 | 341 | 262 | 0 | 0 | 600 | 919
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 301 | 232 | 648 | 886
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 344 | 262 | 663 | 933
2023-06-01 | 0 | 0 | 340 | 264 | 0 | 627 | 916
2023-07-01 | 320 | 251 | 0 | 0 | 0 | 701 | 891
2023-08-01 | 0 | 0 | 354 | 271 | 0 | 694 | 879
2023-09-01 | 0 | 0 | 139 | 97 | 0 | 276 | 270
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 209 | 152 | 396
2023-11-01 | 0 | 333 | 256 | 0 | 0 | 692
2023-12-01 | 290 | 224 | 0 | 0 | 0 | 821
2024-01-01 | 344 | 268 | 0 | 0 | 0 | 693 | 973
2024-02-01 | 240 | 187 | 0 | 0 | 0 | 413 | 595
2024-03-01 | 0 | 335 | 257 | 0 | 0 | 721 | 956
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 345 | 269 | 635 | 896
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 346 | 269 | 681 | 922
2024-06-01 | 0 | 0 | 320 | 247 | 0 | 705 | 923
2024-07-01 | 317 | 246 | 0 | 0 | 0 | 591 | 684
2024-08-01 | 0 | 0 | 317.943 | 250.62 | 0 | 691.749 | 475
2024-09-01 | 0 | 0 | 317 | 245 | 0 | 645 | 475
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 263 | 200 | 474 | 469
2024-11-01 | 0 | 224 | 174 | 0 | 0 | 496 | 501
2024-12-01 | 1.26 | 232 | 177 | 0 | 0 | 0 | 545

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 5.2
2023
2024 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDARI Tarancón (5.960 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Planta de MACRÓFITAS
_EDAR afectada por diferentes DANAS