## Hoja1
SUBZONA | E.D.A.R. | Nº/Clave identificación | Denominación | Servicio | Unidades existentes | DN | PN | Potencia Unit. (kW) | Marca | Modelo | Nº serie | Datos aclaratorios
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 1 | Reja manual de desbaste de gruesos | Pozo de gruesos | 1 | [7 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 2 | Cuchara bivalva | Pozo de gruesos | 1 |  |  |  | YALE |  |  | 1000 kg | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 3 | Polipasto eléctrico | Pozo de gruesos | 1 |  |  |  | YALE |  |  |  | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 4 | Contenedor Metálico | Pozo de gruesos | 1 | [7 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 5 | Compuerta mural manual | Servicio auxiliar pretratamiento | 1 |  |  |  | PRAMAR | 0,4,x0,3 | 10-028-E01-01 |  | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 6 | Compuerta mural manual | Servicio auxiliar pretratamiento | 1 |  |  |  | PRAMAR | 0,4,x0,3 | 10-028-E01-01 |  | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 7 | Compuerta mural manual | Servicio auxiliar pretratamiento | 1 |  |  |  | PRAMAR | 0,4,x0,3 | 10-028-E01-01 |  | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 8 | Compuerta mural manual | Servicio auxiliar pretratamiento | 1 |  |  |  | PRAMAR | 0,4,x0,3 | 10-028-E01-01 |  | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 9 | Reja de gruesos | Canal de desbaste | 1 | [7 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 10 | Reja de medios | Canal de desbaste | 1 | [7 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 11 | Reja de finos | Canal de desbaste | 1 | [7 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 12 | Caudalímetro | Medición caudal llegada | 1 |  |  |  | ENDRESS+HAUSER | PROMAG L + PROMAG 10 |  |  | FS | No funciona. Está apagado. | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 13 | Compuerta mural manual | Servicio de reparto a balsa | 1 |  |  |  | ORBINOX |  |  |  | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 14 | Compuerta mural manual | Aliviadero | 1 |  |  |  | PRAMAR |  |  |  | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 15 | Bomba sumergible | Bombeo alimentación lecho | 1 | [7 empty] | FS | No se encuentra en planta | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 16 | Bomba sumergible | Bombeo alimentación lecho | 1 | [6 empty] | Colocada en sistema de elevación 1 | RV | Colocada en sistema de elevación 1 | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 17 | Boya de nivel | Bombeo alimentación lecho | 1 | [7 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 18 | Caudalímetro | Medición de caudal llegada lecho | 1 |  |  |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100W + SITRANS FM MAGFLO |  |  | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 19 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación balsas macrofitas | 1 | [7 empty] | OK | Funcionamiento inverso | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 20 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación balsas macrofitas | 1 | [7 empty] | FS | No se encuentra en planta | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 21 | Boya de nivel | Bombeo recirculación balsas macrofitas | 1 | [7 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 22 | Caudalímetro | Medición caudal salida | 1 |  |  |  | ENDRESS+HAUSER | PROMAG L + PROMAG 10 |  |  | FS | No funciona. Está apagado. | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 23 | Caudalímetro | Medición caudal recirculación | 1 | [7 empty] | FS | No funciona. Está apagado. | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 24 | Equipo de control y protección | Grupo de presión | 1 |  |  | 2,2 kW | TOSCANO | VIGILEcMINI |  |  | FS | Falta Fusible 230V | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 25 | Filtro y bomba | Grupo de presión | 1 |  |  |  | CAPRARI | EVC200T - V1N |  |  | RV | No se ha utilizado nunca. No da consumo. | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 26 | Calderín | Grupo de presión | 1 |  |  |  | IBAIONDO |  |  |  | RV | No se ha utilizado nunca. Debe purgarse | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 27 | Extintor | Protección contraincendios | 1 |  |  |  | EIVAR | POLVO 6kg ABC |  |  | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 28 | Depósito de agua | Almacén de agua | 1 |  |  |  | SALHER | CVA |  | 1500L | FS | No se ha utilizado nunca. | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 29 | Cuadro de mando y protección | Cuadro de mando y protección | 1 | [7 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 30 | Carrete desmontaje | Caudalímetro Entrada | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 31 | Válvula de compuerta | Caudalímetro Entrada | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 32 | Válvula de retención mariposa | Bombeo a lecho | 2 | [7 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 33 | Válvula de retención mariposa | Arqueta recirculación | 2 | 65 | 16 | [5 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 34 | Válvula de compuerta | Arqueta reparto a biológico | 2 | [7 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 35 | Válvula de compuerta | Caudalímetro salida | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | OK |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 36 | Urbanización | [9 empty] | RV | Balsa saturada de gravas, fangos y arenas. | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 37 | Obra civil | [9 empty] | RV |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 38 | Varios | [9 empty] | RV |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 39 | Pintura | [9 empty] | RV |  | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 40 | OCA BT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA | [10 empty] | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 41 | OCA MT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA | [10 empty] | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 42 | OCA CT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA | [10 empty] | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 43 | Balsas de macrofitas FMF/ DCD | TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS/EXTERNA (CUANDO CORRESPONDA) | [8 empty] | FS | La zona inicial acumulada gravas y arenas y las plantas han sido des plazadas por arrestre de tormenta. No se utiliza. | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 44 | Grupos de presión/Calderín | REVISIONES FABRICANTE/EXTERNA | [10 empty] | NO | NO | IACLM
SUBZONA 4.5 | E.D.A.R. Leganiel | 45 | Grupos de presión/Calderín | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA | [10 empty] | NO | NO | IACLM