## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 26356 | 36263
2022-02-01 | 21899 | 30861
2022-03-01 | 38885 | 45483
2022-04-01 | 35428 | 42194
2022-05-01 | 30972 | 38962
2022-06-01 | 23301 | 33916
2022-07-01 | 24975 | 33535
2022-08-01 | 22259 | 30251
2022-09-01 | 24522 | 32908
2022-10-01 | 23662 | 27563
2022-11-01 | 25904 | 29876
2022-12-01 | 39242 | 38766
2023-01-01 | 35707 | 26790
2023-02-01 | 24216 | 20775
2023-03-01 | 24166 | 21077
2023-04-01 | 24593 | 16399
2023-05-01 | 25591 | 19799
2023-06-01 | 27067 | 18546
2023-07-01 | 21584 | 15932
2023-08-01 | 21089 | 16658
2023-09-01 | 32172 | 21742
2023-10-01 | 34143 | 23281
2023-11-01 | 37639 | 23838
2023-12-01 | 43890 | 27841
2024-01-01 | 40035 | 25765
2024-02-01 | 37424 | 26203
2024-03-01 | 42544 | 30732
2024-04-01 | 42905 | 31172
2024-05-01 | 37941 | 26053
2024-06-01 | 32902 | 20674
2024-07-01 | 27854 | 18589
2024-08-01 | 23578 | 15894
2024-09-01 | 24479 | 16456
2024-10-01 | 26574 | 18995
2024-11-01 | 30367 | 19486
2024-12-01 | 24397 | 14905
2025-01-01 | 26474 | 16084
2025-02-01 | 27271 | 16752
2025-03-01 | 35988 | 20467
2025-04-01 | 63226 | 23193
2025-05-02 | 47861 | 27699
2025-06-01 | 36975 | 23308
2025-07-02 | 34764 | 19836
2025-08-02 | 35762 | 20222
2025-09-01 | 27099 | 17361
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre pretratamiento y reactor biológico
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:P | 277.3 | 392 | 721 | 87.8 | 1.75 | 0.823 | 85.227 | 58.7 | 7.77 | 1635
11-01-22 | E:P | 87.27 | 267 | 713 | 50.2 | 0.97 | 0.615 | 48.615 | 36.7 | 6.5 | 1826
15-01-22 | E:V | 844.1 | 439 | 2260 | 79.2 |  |  |  |  | 10.7 | 1536
18-01-22 | E:P | 418.7 | 426 | 1597 | 80 | 2.03 | 0.798 | 77.172 | 60.2 | 8.54 | 1603
27-01-22 | E:P | 73 |  | 358 | 32 |  |  |  |  | 8.3 | 1530
01-02-22 | E:P | 210.4 | 134 | 522 | 82.4 | 1.56 | 0.651 | 80.189 | 53.2 | 7.7 | 1626
01-02-22 | E:V | 512.5 | 1151 | 2690 | 302 |  |  |  |  | 28 | 2660
08-02-22 | E:P | 289.71 | 248 | 616 | 104 | 1.3 | 0.615 | 102.085 | 68.6 | 9.86 | 1528
08-02-22 | E:P | 92 |  | 791 | 51.5 |  |  |  |  | 6.7 | 1728
16-02-22 | E:C | 190 | 220 | 420 | [6 empty] | 753
16-02-22 | E:P | 272 | 221 | 898 | 94.3 | 0.916 | 0.615 | 92.769 | 62.5 | 9.51 | 1560
22-02-22 | E:P | 176 | 136 | 419 | 75.1 | 1.17 | 0.71 | 73.22 | 58.76 | 6.53 | 1628
28-02-22 | E:P | 267.6 | 196 | 719 | 103 | 1.41 | 0.789 | 100.801 | 61.6 | 9.25 | 1531
02-03-22 | E:V | 583 | 604 | 1693 | 73.4 |  |  |  |  | 9.32 | 1523
08-03-22 | E:P | 388.9 | 453 | 1624 | 179.2 | 1.9 | 0.36 | 176.94 | 152 | 22.4 | 2016
15-03-22 | E:P | 134.2 | 92 | 263 | 79.5 | 1.36 | 0.654 | 77.49 | 42.9 | 4.81 | 1594
22-03-22 | E:P | 150 | 22 | 126 | 14.3 | 3.16 | 0.217 | 10.92 | 2.13 | 1.94 | 375
28-03-22 | E:P | 102.7 | 97 | 224 | 47.3 | 2.2 | 0.202 | 44.9 | 30.9 | 2.93 | 1429
01-04-22 | E:P | 89 |  | 251 | 23.5 |  |  |  |  | 4.4 | 1324
05-04-22 | E:P | 221.4 | 111 | 264 | 61.2 | 1.46 | 0.156 | 59.58 | 37.8 | 4.48 | 1590
05-04-22 | E:V | 633.3 | 480 | 1064 | 71 |  |  |  |  | 14.3 | 1498
11-04-22 | E:P | 229.6 | 278 | 638 | 62 | 0.51 | 0.23 | 61.26 | 41 | 6.07 | 1483
11-04-22 | E:P | 7 |  | 18 | 8.49 |  |  |  |  | 1.1 | 1265
19-04-22 | E:P | 203.9 | 103 | 353 | 70 | 1.4 | 0.23 | 68.37 | 37.9 | 5.4 | 1456
26-04-22 | E:P | 163.6 | 96 | 280 | 72 | 1.1 | 0.19 | 70.71 | 61.4 | 6 | 1613
02-05-22 | E:P | 197.4 | 164 | 514 | 99 | 1.2 | 2.1 | 95.7 | 47.2 | 7.6 | 1553
05-05-22 | E:V | 215.8 | 624 | 1060 | 74 |  |  |  |  | 7.7 | 1611
09-05-22 | E:P | 265.2 | 721 | 1158 | 118 | 3.7 | 2.13 | 112.17 | 39.8 | 8.5 | 1653
09-05-22 | E:V | 795.6 |  | 4910 | 70.2 |  |  |  |  | 18.46 | 2030
12-05-22 | E:C | 112 | 104 | 218 | 36.2 |  |  |  |  | 12.1 | 1428
17-05-22 | E:P | 326.3 | 556 | 672 | 79 | 1.6 | 0.24 | 77.16 | 62.6 | 10.4 | 1667
20-05-22 | E:C | 115 | 239 | 497 | 39 |  |  |  |  | 5.4 | 1502
24-05-22 | E:P | 461.9 | 295 | 767 | 97 | 2.9 | 0.17 | 93.93 | 74.2 | 14.3 | 1603
26-05-22 | E:C | 59 | 194 | 356 | [6 empty] | 1320
26-05-22 | E:P | 166 |  | 342 | 26.4 |  |  |  |  | 6.5 | 2696
27-05-22 | E:C | 153 | 162 | 338 | 64.5 |  |  |  |  | 8.88 | 2825
01-06-22 | E:P | 185.9 | 200 | 360 | 61 | 3 | 0.143 | 57.857 | 41.9 | 8.5 | 1484
02-06-22 | E:C | 163 | 256 | 563 | 45.2 |  |  |  |  | 6.65 | 1172
02-06-22 | E:P | 128 |  | 423 | 24.1 |  |  |  |  | 8 | 1192
06-06-22 | E:P | 218.2 | 64.1 | 556 | 70 | 1.6 | 0.15 | 68.25 | 44.7 | 6.9 | 1531
10-06-22 | E:C | 16 | 165 | 359 | 27.6 |  |  |  |  | 3.6 | 2201
13-06-22 | E:P | 387.7 | 506 | 895 | 99 | 4.5 | 4.5 | 90 | 82.1 | 13 | 1534
21-06-22 | E:P | 120.6 | 73 | 187 | 50 | 1.6 | 0.36 | 48.04 | 30.7 | 3.9 | 1737
21-06-22 | E:V | 981 |  | 2846 | 84 |  |  |  |  | 30.1 | 1801
22-06-22 | E:C | 46 | 81 | 305 | 57.6 |  |  |  |  | 4.62 | 2094
27-06-22 | E:P | 424.3 |  | 813 | 77 | 3 | 0.27 | 73.73 | 46.2 | 8.8 | 1651
28-06-22 | E:C | 181 | 287 | 614 | 62.5 |  |  |  |  | 8.76 | 1580
04-07-22 | E:P | 355.2 | 411 | 861 | 89 | 3.4 | 0.27 | 85.33 | 68.6 | 10.9 | 1786
05-07-22 | E:C | 149 | 325 | 610 | 94.4 |  |  |  |  | 9.62 | 1495
11-07-22 | E:P | 246.3 | 525 | 762 | 97 | 1.6 | 0.24 | 95.16 | 75.1 | 10 | 2127
18-07-22 | E:P | 150 | 169 | 340 | 83 | 1.4 | 0.12 | 81.48 | 59.9 | 7 | 1707
25-07-22 | E:P | 212.2 |  | 572 | 85 | 1.1 | 0.16 | 83.74 | 54.9 | 8.1 | 2480
29-07-22 | E:P | 2164 |  | 6605 | 8.95 |  |  |  |  | 12 | 2116
01-08-22 | E:P | 118.9 | 417 | 542 | 73 | 1.5 | 0.06 | 71.44 | 49.8 | 6.3 | 1367
03-08-22 | E:V | 638 | 2046 | 2486 | 105 |  |  |  |  | 20.8 | 3460
05-08-22 | E:P | 100 |  | 176 | 43.5 |  |  |  |  | 5.8 | 2123
08-08-22 | E:V | 1595.2 | 3069 | 5212 | 85 |  |  |  |  | 28.7 | 1306
16-08-22 | E:P | 358.2 | 653 | 1127 | 69 | 1.1 | 0.22 | 67.69 | 44.9 | 11 | 1511
21-08-22 | E:P | 174 | 979 | 1750 | 82 | 1.5 | 0.01 | 70.9 | 80 | 15.1 | 1640
28-08-22 | E:P | 208.9 | 294 | 383 | 78 | 0.7 | 0.02 | 77.29 | 51 | 8.4 | 1530
30-08-22 | E:C | 154 | 233 | 430 | [6 empty] | 1310
05-09-22 | E:P | 273.3 | 232 | 550 | 112 | 1 | 0.02 | 110.98 | 66.7 | 9.7 | 1438
12-09-22 | E:P | 220.5 | 338 | 579 | 90 | 2.5 | 0.186 | 87.314 | 68.4 | 9.2 | 1381
16-09-22 | E:C | 125 | 110 | 371 | 40.8 |  |  |  |  | 4 | 1314
20-09-22 | E:P | 265.4 | 345 | 688 | 92 | 1.5 | 0.204 | 90.296 | 78.3 | 10.7 | 1576
26-09-22 | E:P | 254.2 | 354 | 681 | 72 | 1.6 | 0.221 | 70.179 | 66.3 | 10.4 | 1302
30-09-22 | E:P | 478 |  | 2184 | 4.93 |  |  |  |  | 6.2 | 1289
03-10-22 | E:P | 328.9 | 412 | 766 | 86 | 1.3 | 0.21 | 84.49 | 76.2 | 10.9 | 1426
07-10-22 | E:P | 277 |  | 567 | 69.5 |  |  |  |  | 11 | 1557
10-10-22 | E:P | 337.9 | 343 | 696 | 96 | 2.8 | 0.23 | 92.97 | 88.2 | 13.5 | 1443
17-10-22 | E:P | 251.7 | 295 | 670 | 68 | 1.4 | 0.22 | 66.38 | 50.4 | 10.1 | 981
24-10-22 | E:P | 157.3 | 201 | 416 | 53 | 1 | 0.16 | 51.84 | 38.5 | 7.9 | 1303
02-11-22 | E:P | 409.8 | 676 | 1701 | 92 | 1.3 | 0.4 | 90.3 | 66.3 | 14.7 | 1398
08-11-22 | E:P | 252.3 | 425 | 752 | 101 | 3.5 | 0.25 | 97.25 | 78.9 | 11.7 | 1331
14-11-22 | E:V | 582.6 | 3488 | 11910 | 116 |  |  |  |  | 37 | 1339
15-11-22 | E:P | 222.5 | 319 | 586 | 75 | 0.7 | 0.95 | 73.35 | 53.7 | 9.9 | 966
21-11-22 | E:P | 267.9 | 206 | 457 | 84 | 1.4 | 0.16 | 82.44 | 62.7 | 10 | 1164
23-11-22 | E:V | 1203.3 | 1430 | 4063 | 86 |  |  |  |  | 24.8 | 1086
28-11-22 | E:P | 127 |  | 621 | 51.2 |  |  |  |  | 6 | 1601
29-11-22 | E:P | 350.9 | 493 | 1211 | 79 | 6.6 | 3.66 | 68.74 | 51.6 | 12.3 | 1208
05-12-22 | E:P | 385.9 | 207 | 638 | 84 | 3.1 | 0.26 | 80.64 | 63.7 | 11.2 | 1020
12-12-22 | E:P | 145 |  | 544 | 35.9 |  |  |  |  | 5.7 | 1704
15-12-22 | E:P | 92.5 | 98 | 275 | 49 | 12.5 | 1.78 | 34.72 | 24.5 | 4.4 | 1332
20-12-22 | E:P | 262.2 | 266 | 745 | 44 | 1.4 | 3.92 | 38.68 | 25.8 | 7 | 1548
28-12-22 | E:P | 177.7 | 241 | 602 | 51 | 2.2 | 4.62 | 44.18 | 39.2 | 7 | 1195
03-01-23 | E:P | 104.67 | 201 | 442 | 57 | 1.5 | 0.16 | 55.34 | 32.4 | 5.7 | 1234
09-01-23 | E:P | 185 | 186 | 368 | 37 | 1.5 | 3.6 | 31.9 | 20.2 | 2.6 | 1235
16-01-23 | E:V | 523.88 | 1150 | 3473 | 95 |  |  | 95 |  | 18.7 | 1645
17-01-23 | E:P | 157 | 129 | 298 | 48.8 | 5 | 0.13 | 43.67 | 31.7 | 5.1 | 1200
24-01-23 | E:P | 180 | 253 | 420 | 65 | 3 | 0.18 | 61.82 | 49.2 | 7.4 | 1394
31-01-23 | E:C | 156 | 242 | 515 | 59.8 |  |  |  |  | 13.3
31-01-23 | E:P | 182 | 201 | 450 | 67 | 6.9 | 0.22 | 59.88 | 48.3 | 7.9 | 1541
31-01-23 | E:P | 143 |  | 445 | 55.9 |  |  |  |  | 6.1 | 1598
07-02-23 | E:P | 409.7 | 321 | 778 | 91 | 1.6 | 0.18 | 89.22 | 82.9 | 15.1 | 1800
08-02-23 | E:P | 238 |  | 817 | 77.7 |  |  |  |  | 8.8 | 1704
13-02-23 | E:P | 200 | 216 | 481 | 70 | 2.1 | 2.49 | 65.41 | 64.5 | 10.9 | 1535
15-02-23 | E:C | 124 | 310 | 590 | [6 empty] | 1250
16-02-23 | E:V | 247.8 | 824 | 2053 | 60 |  |  |  |  | 10.2 | 1659
21-02-23 | E:P | 308.3 | 428 | 953 | 94 | 2.1 | 0.28 | 91.62 | 85.9 | 15.3 | 2000
23-02-23 | E:C | 65.3 | 161 | 241 | [6 empty] | 984
27-02-23 | E:P | 183.9 | 224 | 478 | 73 | 2.4 | 1.72 | 68.88 | 66 | 8.3 | 1468
06-03-23 | E:P | 158.16 | 251 | 373 | 77 | 1 | 0.14 | 75.86 | 63.5 | 7.7 | 1389
13-03-23 | E:P | 548.7 | 730 | 1597 | 85 | 3.1 | 0.48 | 81.42 | 75.9 | 15.6 | 1256
20-03-23 | E:P | 520 | 488 | 1367 | 99 | 1.8 | 0.42 | 96.78 | 71.7 | 15.8 | 1329
22-03-23 | E:C | 386 | 500 | 800 | [6 empty] | 1380
23-03-23 | E:P | 159 |  | 599 | 48 |  |  |  |  | 9.66 | 1686
27-03-23 | E:P | 276.7 | 316 | 774 | 85 | 1.3 | 0.24 | 83.46 | 76.4 | 11.2 | 1385
31-03-23 | E:P | 229 |  | 986 | 67.9 |  |  |  |  | 13 | 2409
03-04-23 | E:P | 1202.2 | 1706 | 3665 | 59 | 0.4 | 0.528 | 58.072 | 57.7 | 12.6 | 1655
10-04-23 | E:P | 566.7 | 355 | 1257 | 136 | 1.66 | 0.276 | 134.064 | 93.7 | 26.7 | 2410
17-04-23 | E:C | 60 | 245 | 550 | [6 empty] | 1320
18-04-23 | E:C | 128.2 | 331 | 583 | 61 | 0.3 | 0.2 | 60.5 | 57.3 | 8.7 | 1508
24-04-23 | E:P | 310.11 | 347 | 697 | 77 | 1.5 | 0.258 | 75.242 | 73.5 | 11.6 | 1249
02-05-23 | E:P | 560.8 | 495 | 1322 | 94 | 1.1 | 0.404 | 92.496 | 83.1 | 15.9 | 1322
08-05-23 | E:P | 1215.4 | 2168 | 3326 | 97 | 1.3 | 0.544 | 95.156 | 83.2 | 23.7 | 1850
15-05-23 | E:P | 1369.8 | 1389 | 3211 | 74 | 1.5 | 0.592 | 71.908 | 49.9 | 25.5 | 1049
22-05-23 | E:P | 297.9 | 308 | 701 | 86 | 0.8 | 0.279 | 84.921 | 77.9 | 10.2 | 1317
23-05-23 | E:P | 87 |  | 666 | 56 |  |  |  |  | 9.1 | 1609
29-05-23 | E:C | 44 | 119 | 189 | [6 empty] | 974
30-05-23 | E:C | 49.43 | 91 | 170 | 27 | 0.1 | 0.062 | 26.838 | 22.9 | 3.5 | 1058
30-05-23 | E:P | 74 |  | 283 | 34.3 |  |  |  |  | 9.8 | 1445
05-06-23 | E:P | 30.53 | 152 | 321 | 55 | 0.4 | 0.288 | 54.312 | 39.2 | 6 | 1286
12-06-23 | E:P | 182.2 | 370 | 534 | 69 | 0.5 | 0.176 | 68.324 | 62.6 | 8.5 | 1201
20-06-23 | E:P | 72.73 | 101 | 209 | 47 | 0.5 | 0.06 | 46.44 | 45.2 | 4.6 | 1355
22-06-23 | E:P | 315 | 383 | 966 | 46 | 1.4 | 0.284 | 44.316 | 42.3 | 9.4 | 1403
24-06-23 | E:C | 74 | 155 | 266 | [6 empty] | 1240
26-06-23 | E:P | 95.65 | 180 | 281 | 32 | 0.6 | 0.084 | 31.316 | 31.4 | 4.9 | 1279
04-07-23 | E:P | 818.5 | 1506 | 2046 | 80 | 1.5 | 0.436 | 78.064 | 72.8 | 21.1 | 1349
06-07-23 | E:V | 1165 | 1200 | 2946 | 148 |  |  |  |  | 30.6 | 2110
11-07-23 | E:P | 345 | 241 | 750 | 73 | 2.6 | 0.188 | 70.212 | 62.7 | 11.8 | 2006
17-07-23 | E:P | 302.9 | 306 | 702 | 84 | 1.2 | 0.196 | 82.604 | 78.6 | 14.3 | 1297
24-07-23 | E:P | 387.3 | 609 | 1014 | 72 | 0.8 | 0.264 | 70.936 | 58.3 | 13.9 | 1622
26-07-23 | E:P | 266 |  | 772 | 90 |  |  |  |  | 16 | 2279
27-07-23 | E:C | 82 | 219 | 410 | [6 empty] | 984
31-07-23 | E:P | 407.89 | 472 | 750 | 77 | 1.7 | 0.252 | 75.048 | 60.2 | 13.2 | 1332
02-08-23 | E:P | 341 |  | 1780 | 84 |  |  |  |  | 17 | 3894
07-08-23 | E:P | 66.88 | 60 | 141 | 37 | 2.8 | 1.86 | 32.34 | 29.2 | 4.1 | 1184
16-08-23 | E:P | 351.7 | 246 | 789 | 102 | 2 | 0.18 | 99.82 | 92.5 | 15.8 | 1355
22-08-23 | E:P | 130.2 | 144 | 260 | 58 | 0.8 | 0.432 | 56.768 | 58.2 | 7.9 | 1248
28-08-23 | E:P | 326.7 | 315 | 602 | 77 | 1.3 | 0.18 | 75.52 | 63.9 | 14 | 1209
29-08-23 | E:V | 412 | 1900 | 3215 | 54 |  |  |  |  | 24.6 | 1494
30-08-23 | E:C | 86 | 209 | 369 | [6 empty] | 1170
04-09-23 | E:P | 149.23 | 144 | 290 | 68 | 0.8 | 0.402 | 66.798 | 43.7 | 7.3 | 1468
11-09-23 | E:P | 89 | 123 | 183 | 31 | 1 | 1.172 | 28.828 | 27.5 | 4.4 | 986
13-09-23 | E:P | 110 | 832 | 1680 | 42 |  |  |  |  | 8.4 | 1858
18-09-23 | E:P | 101 | 183 | 356 | 46 | 0.6 | 0.078 | 45.322 | 44.9 | 5.4 | 1325
23-09-23 | E:C | 96 | 84 | 154 | [6 empty] | 975
25-09-23 | E:P | 85.5 | 103 | 158 | 51.4 | 0.2 | 0.043 | 51.157 | 50.4 | 5.7 | 1113
29-09-23 | E:P | 250 |  | 938 | 74.9 |  |  |  |  | 11 | 1865
03-10-23 | E:P | 632 | 1494 | 2484 | 56 | 1.7 | 0.476 | 53.824 | 42 | 14.47 | 1103
09-10-23 | E:P | 348 |  | 971 | 85 |  |  |  |  | 17 | 1124
09-10-23 | E:P | 1090 | 1651 | 3407 | 110 | 1.4 | 0.528 | 108.072 | 84.1 | 21 | 1845
16-10-23 | E:P | 255.9 | 250 | 758 | 48 | 0.5 | 0.275 | 47.225 | 42.4 | 8.8 | 1631
24-10-23 | E:P | 52.66 | 48 | 104 | 37 | 6.2 | 2.6 | 28.2 | 16.4 | 2.8 | 1460
02-11-23 | E:P | 329 | 264 | 780 | 43 | 0.4 | 0.408 | 42.192 | 33 | 6.4 | 1127
08-11-23 | E:P | 135.4 | 72 | 251 | 39 | 2.3 | 2.936 | 33.764 | 27.6 | 8.2 | 1557
16-11-23 | E:P | 172.6 | 216 | 537 | 37 | 0.6 | 0.14 | 36.26 | 27.3 | 7.4 | 1654
17-11-23 | E:C | 114 | 142 | 305 | 25.7 |  |  |  |  | 2.79
20-11-23 | E:C | 262 | 248 | 420 | [6 empty] | 1280
20-11-23 | E:P | 167 |  | 456 | 37.4 |  |  |  |  | 5.7 | 2277
21-11-23 | E:C | 237.6 |  | 485 | 59 | 0.5 | 0.12 | 58.38 | 47.7 | 8.6 | 1515
22-11-23 | E:C | 136 | 396 | 551 | 66.9 |  |  |  |  | 9.2
29-11-23 | E:C | 75 | 166 | 357 | 47.2 |  |  |  |  | 4.98
29-11-23 | E:V | 208 |  | 1518 | 59 |  |  |  |  | 7.9 | 1648
30-11-23 | E:P | 142 |  | 552 | 41.2 |  |  |  |  | 6.1 | 2652
04-12-23 | E:P | 75.82 | 75 | 183 | 40 | 7.8 | 3.316 | 28.884 | 21.6 | 3.7 | 1437
11-12-23 | E:P | 146.9 | 145 | 401 | 34 | 2.6 | 3.824 | 27.576 | 19.8 | 4.4 | 1393
18-12-23 | E:C | 174 | 181 | 315 | [6 empty] | 935
18-12-23 | E:P | 132.3 | 196 | 354 | 41 | 0.3 | 0.104 | 40.596 | 22.3 | 4.7 | 1495
26-12-23 | E:P | 124.29 | 125 | 359 | 68 | 1.1 | 3.26 | 63.64 | 51 | 6.1 | 2260
04-01-24 | E:P | 103.1 | 81 | 226 | 25 | 0.7 | 0.112 | 24.188 | 22.4 | 4.3 | 1273
09-01-24 | E:P | 78.7 | 51 | 251 | 33 | 6.7 | 3.38 | 22.92 | 14.2 | 3.1 | 2370
09-01-24 | E:C | 181 | 264 | 524 | 106 |  |  |  |  | 8.32 | 1796
16-01-24 | E:P | 67 | 72.4 | 176 | 40 | 3.4 | 2.944 | 33.656 | 33.2 | 4.5 | 1263
17-01-24 | E:C | 60.8 | 178 | 380 | 29.5 |  |  |  |  | 2.86
18-01-24 | E:P | 202 | 140 | 356 | 19 | 1.6 | 0.084 | 17.316 | 20.4 | 5.6 | 1043
23-01-24 | E:V | 425 | 600 | 1343 | 38 | 16.3 | 10.4 | 11.3 | 13.4 | 6.9 | 2240
25-01-24 | E:P | 139 | 132 | 360 | 50 | 5.9 | 2.322 | 41.778 | 32.4 | 5.3 | 2124
26-01-24 | E:C | 168 | 93 | 190 | 52 |  |  |  |  | 5.04
26-01-24 | E:P | 74 |  | 169 | 61 |  |  |  |  | 5.4 | 1433
29-01-24 | E:C | 186 | 255 | 480 | [6 empty] | 1490
30-01-24 | E:P | 186 | 354 | 748 | 30.8 | 1.4 |  |  | 27.7 | 4.2 | 1526
30-01-24 | E:P | 266 | 398 | 898 | 42 | 4 | 3 | 35 | 33.2 | 10.1 | 1350
01-02-24 | E:C | 76 | 192 | 438 | 43 | 13.3 |  |  | 27.7 | 4.6 | 1454
02-02-24 | E:P | 71 |  | 162 | 21.3 |  |  |  |  | 3.9 | 1515
06-02-24 | E:C | 159 | 214 | 507 | 47.2 | 1.1 | 4.9 | 41.2 | 39.9 | 7.3 | 1554
08-02-24 | E:C | 98 | 319 | 728 | 23 | 1.4 | 0.093 | 21.507 | 19.8 | 4.4 | 1490
09-02-24 | E:P | 217 | 406 | 820 | 35.3 |  |  |  |  | 5.86
10-02-24 | E:V | 240 | 550 | 1301 | 23 |  |  |  |  | 11.2 | 1135
13-02-24 | E:C | 121 | 181 | 489 | 31 | 0.7 |  |  | 24.6 | 5.5 | 1482
14-02-24 | E:V | 167 | 1500 | 3898 | 28 |  |  |  |  | 17.2 | 1517
15-02-24 | E:C | 97 | 195 | 408 | 29 | 2.8 |  |  | 23.8 | 3.3 | 1462
19-02-24 | E:V | 252 | 600 | 1779 | 106 |  |  |  |  | 12.1 | 1040
20-02-24 | E:P | 91 | 193 | 421 | 78 | 6 | 0.21 | 71.79 | 70.8 | 4.7 | 1630
21-02-24 | E:C | 162 | 390 | 740 | [6 empty] | 1550
22-02-24 | E:C | 211 | 150 | 313 | 37.8 |  |  |  |  | 5.1 | 1542
22-02-24 | E:P | 342 | 203 | 431 | 25.2 | 0.3 | 1.98 | 22.92 | 23.3 | 7.4 | 1522
27-02-24 | E:C | 138 | 167 | 488 | 35 | 2.6 | 3.12 | 29.28 | 28 | 5.3 | 1483
29-02-24 | E:C | 326 | 209 | 1730 | 55.8 |  |  |  |  | 7.02 | 1566
29-02-24 | E:V | 373 |  | 1828 | 35 | 0.1 | 0.155 | 34.745 | 32.7 | 9.6 | 1515
29-02-24 | E:V | 288 |  | 1190 | 54 |  |  |  |  | 8.6 | 1612
05-03-24 | E:C | 110 | 95 | 191 | 27 | 7.9 | 0.568 | 18.532 | 19.4 | 3.3 | 1408
07-03-24 | E:C | 130 | 110 | 230 | 31 | 6.1 | 0.631 | 24.269 | 23.6 | 5.1 | 1430
08-03-24 | E:C | 177 | 183 | 509 | 28.9 |  |  |  |  | 3.72 | 1731
08-03-24 | E:C | 74 | 63 | 167 | 16 | 0.2 | 0.577 | 15.223 | 14.25 | 2.6 | 1105
12-03-24 | E:C | 76 | 63.2 | 134 | 15 | 3.1 | 2.729 | 9.171 | 8.4 | 2.5 | 1511
12-03-24 | E:C | 106 | 100 | 287 | 26.3 |  |  |  |  | 3.26 | 1531
14-03-24 | E:C | 191 | 148 | 336 | 24.4 | 7.1 | 2.214 | 15.086 | 15.1 | 5.7 | 1491
19-03-24 | E:V | 391 | 436 | 1045 | 26 |  | 0.252 | 25.748 | 24.8 | 10.5 | 1663
20-03-24 | E:C | 124 | 138 | 301 | [6 empty] | 1800
20-03-24 | E:V | 502 | 579 | 1273 | 33 |  |  |  |  | 8.5 | 1940
21-03-24 | E:C | 121 | 52 | 119 | 13 |  |  |  |  | 2.7 | 1807
21-03-24 | E:C | 146 | 132 | 247 | 18.6 |  | 0.266 | 18.334 | 18.2 | 4.6 | 1525
25-03-24 | E:C | 142 | 158 | 383 | 22 |  | 0.071 | 21.929 | 21.2 | 4.4 | 1517
27-03-24 | E:P | 106 |  | 118 | 7.47 |  |  |  |  | 4.8 | 416
02-04-24 | E:C | 26 | 61.7 | 113 | 11.9 | 6.7 | 1.408 | 3.792 | 4.5 | 0.4 | 1412
03-04-24 | E:P | 48 |  | 108 | 17.1 |  |  |  |  | 6.4 | 2163
06-04-24 | E:V | 164 | 500 | 1082 | 15 |  |  |  |  | 12.3 | 1466
08-04-24 | E:V | 520 | 550 | 1120 | 21 |  |  |  |  | 16.4 | 1419
09-04-24 | E:C | 102 | 370 | 832 | 33 | 20 | 1.326 | 11.674 | 10.7 | 3 | 1982
16-04-24 | E:C | 68 | 79.2 | 145 | 19 | 4.6 | 1.128 | 13.272 | 12.6 | 3.3 | 1399
18-04-24 | E:C | 47.5 | 104 | 222 | 17 | 0.1 | 0.419 | 16.481 | 15.3 | 4.3 | 1481
22-04-24 | E:V | 1460 | 744 | 4497 | 45 |  |  |  |  | 22 | 1327
23-04-24 | E:C | 155.4 | 97 | 160 | 36 | 1.2 | 1.67 | 33.13 | 20 | 4.3 | 1484
24-04-24 | E:C | 74 | 89 | 185 | [6 empty] | 1380
24-04-24 | E:C | 47 |  | 137 | 18 |  |  |  |  | 6 | 1437
25-04-24 | E:P | 248 |  | 450 | 51 |  |  |  |  | 4.2 | 1470
29-04-24 | E:C | 86.32 | 25 | 57 | 23 | 2.2 | 1.51 | 19.29 | 16.5 | 3 | 1404
30-04-24 | E:C | 61.2 | 240 | 555 | 40.9 |  |  |  |  | 4.88 | 1544
07-05-24 | E:C | 138.3 | 123 | 340 | 29 | 1.1 | 0.092 | 27.808 | 22.6 | 4.9 | 1430
09-05-24 | E:C | 111 | 222 | 460 | [6 empty] | 1460
10-05-24 | E:C | 117 | 174 | 399 | 38.5 |  |  |  |  | 4.89 | 1484
10-05-24 | E:P | 790 |  | 2350 | 203 |  |  |  |  | 20.1 | 1980
10-05-24 | E:P | 212 |  | 530 | 68 |  |  |  |  | 5.6 | 1420
14-05-24 | E:C | 319.4 | 123 | 596 | 30 | 0.1 | 0.217 | 29.683 | 21.6 | 6.5 | 1471
24-05-24 | E:C | 966.7 | 810 | 1484 | 145 | 5.7 | 0.184 | 139.116 | 108.8 | 27.4 | 2153
24-05-24 | E:C | 145 | 283 | 589 | 43.7 |  |  |  |  | 5.8 | 1455
25-05-24 | E:V | 905 | 3510 | 7223 | 64 |  |  |  | 59.8 | 40.6 | 2740
26-05-24 | E:V | 490 | 1621 | 3260 | 47 |  |  |  | 43 | 34.6 | 1848
27-05-24 | E:V | 782.1 | 710 | 1581 | 54 |  |  |  |  | 14.1 | 1422
28-05-24 | E:C | 250 | 210 | 482 | 34 | 0.1 | 0.119 | 33.781 | 28.6 | 6.4 | 1543
04-06-24 | E:P | 310.7 | 249 | 512 | 59 | 0.6 | 0.186 | 58.214 | 50.9 | 10 | 1463
11-06-24 | E:C | 251.95 | 213 | 524 | 34 | 0.6 | 0.158 | 33.242 | 25.5 | 7.2 | 1084
11-06-24 | E:C | 107 | 170 | 364 | 32.2 |  |  |  |  | 3.11 | 1317
12-06-24 | E:P | 276 |  | 800 | 81 |  |  |  |  | 7.5 | 1580
18-06-24 | E:C | 90.7 | 87 | 224 | 35 |  |  |  |  | 4.12 | 1708
18-06-24 | E:C | 715.2 | 821 | 1615 | 83 | 1.2 | 0.287 | 81.513 | 64.2 | 12.9 | 1710
24-06-24 | E:P | 300 |  | 720 | 61 |  |  |  |  | 4.7 | 3370
24-06-24 | E:V | 1175 | 4280 | 8544 | 100 |  |  |  |  | 52 | 2780
25-06-24 | E:P | 105.7 | 318 | 622 | 38 | 0.1 | 0.157 | 37.743 | 31.5 | 5.8 | 1943
02-07-24 | E:P | 387.3 | 442 | 897 | 59 | 0.1 | 0.213 | 58.687 | 48.1 | 10.3 | 1683
05-07-24 | E:C | 147 | 290 | 605 | 44.5 |  |  |  |  | 10.6 | 1690
10-07-24 | E:C | 219.4 | 256 | 503 | 41 | 0.1 | 0.142 | 40.758 | 31.1 | 8.6 | 1681
12-07-24 | E:P | 149 |  | 450 | 69 |  |  |  |  | 6.9 | 1640
16-07-24 | E:C | 606.6 | 546 | 1083 | 52 | 0.1 | 0.071 | 51.829 | 49.4 | 14.8 | 1580
17-07-24 | E:C | 152 | 260 | 543 | 48 |  |  |  |  | 7.38 | 1525
17-07-24 | E:P | 238 |  | 560 | 14.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1460
23-07-24 | E:C | 119.7 | 139 | 258 | 36 | 0.1 | 0.055 | 35.845 | 32 | 6.5 | 1821
30-07-24 | E:C | 352.6 | 395 | 779 | 50 | 0.2 | 0.187 | 49.613 | 38.4 | 10.9 | 1693
30-07-24 | E:P | 346 |  | 840 | 107 |  |  |  |  | 10.1 | 1840
07-08-24 | E:C | 62.5 | 171 | 302 | 57.8 |  |  |  |  | 6.76 | 1662
10-08-24 | E:C | 391 | 440 | 876 | 58 | 0.1 | 0.218 | 57.682 | 45.8 | 11.7 | 1510
12-08-24 | E:C | 246 | 180 | 380 | [6 empty] | 1490
13-08-24 | E:C | 167 | 312 | 651 | 36 | 0.1 | 0.112 | 35.788 | 34.5 | 8.5 | 1449
20-08-24 | E:V | 720 | 820 | 1634 | 53 | 0.1 | 0.314 | 52.586 | 51.8 | 11.7 | 1386
23-08-24 | E:P | 212 |  | 1090 | 72 |  |  |  |  | 8.5 | 1650
27-08-24 | E:C | 132.6 | 124 | 258 | 29 | 0.2 | 0.216 | 28.584 | 25 | 5.2 | 1426
28-08-24 | E:C | 127 | 113 | 419 | 39.2 |  |  |  |  | 4.62 | 1693
03-09-24 | E:C | 297.2 | 221 | 476 | 76 | 0.1 | 0.253 | 75.647 | 75.3 | 9.6 | 1518
04-09-24 | E:C | 470 | 450 | 1110 | [6 empty] | 1470
04-09-24 | E:P | 2520 |  | 3270 | 86 |  |  |  |  | 19 | 696
05-09-24 | E:C | 77.3 | 138 | 450 | 41.2 |  |  |  |  | 5.7 | 1511
10-09-24 | E:C | 276.9 | 389 | 778 | 31 | 0.1 | 0.214 | 30.686 | 29.7 | 8.1 | 1732
17-09-24 | E:C | 227 | 276 | 550 | 39 | 0.1 | 0.134 | 38.766 | 35.7 | 8.6 | 1826
18-09-24 | E:C | 364 | 422 | 880 | 56 |  |  |  |  | 8.87 | 1743
24-09-24 | E:C | 396.8 | 649 | 1298 | 49 | 0.1 | 0.314 | 48.586 | 40.3 | 12 | 1579
25-09-24 | E:P | 190 |  | 470 | 90 |  |  |  |  | 6.7 | 1530
01-10-24 | E:C | 470.8 | 752 | 1349 | 50 | 0.1 | 0.301 | 49.599 | 38.7 | 11.4 | 1473
08-10-24 | E:C | 64.6 | 72.4 | 148 | 42 | 0.1 | 1.214 | 40.686 | 39.3 | 5.6 | 1400
08-10-24 | E:V | 546 | 1693 | 3325 | 50 |  |  |  |  | 22.4 | 1467
09-10-24 | E:P | 176 |  | 470 | 60 |  |  |  |  | 4.7 | 1340
10-10-24 | E:V | 2006.7 | 37120 | 73920 | 130 |  |  |  |  | 197.5 | 1935
14-10-24 | E:C | 161.5 | 165 | 343 | 22 | 0.1 | 0.089 | 21.811 | 20.7 | 4.6 | 1374
14-10-24 | E:V | 1440 | 2103 | 4249 | 51 |  |  |  |  | 42.8 | 1344
15-10-24 | E:V | 1515 | 1946 | 3779 | 69 |  |  |  |  | 22.7 | 1686
16-10-24 | E:C | 347.1 | 243 | 443 | 23 | 0.1 | 0.141 | 22.759 | 21.7 | 4.1 | 1194
22-10-24 | E:C | 80.2 | 146 | 285 | 51 | 0.1 | 1.1254 | 49.7746 | 46.6 | 5.4 | 1723
29-10-24 | E:C | 160.6 | 271 | 557 | 32 | 0.1 | 0.114 | 31.786 | 23.8 | 6.2 | 1532
04-11-24 | E:C | 136 | 130 | 276 | [6 empty] | 1500
04-11-24 | E:P | 134 | 200 |  | 68 |  |  |  |  | 4.7 | 1660
06-11-24 | E:C | 179.8 | 195 | 394 | 45 | 0.4 | 0.1 | 44.5 | 30.4 | 6.1 | 1763
12-11-24 | E:C | 138.6 | 109 | 220 | 35 | 1.2 | 1.128 | 32.672 | 25.4 | 4.4 | 1571
18-11-24 | E:C | 197.1 |  | 467 | 35 | 1.6 | 0.173 | 33.227 | 27.1 | 6.9 | 1428
26-11-24 | E:C | 167.85 | 160 | 345 | 35 | 1.4 | 0.6505 | 32.9495 | 26.25 | 5.7 | 1499.5
03-12-24 | E:C | 198.6 | 246 | 517 | 43 | 0.9 | 0.191 | 41.909 | 37.2 | 6.8 | 1626
10-12-24 | E:C | 143.6 | 100 | 207 | 30 | 1.6 | 0.234 | 28.166 | 19.5 | 4.1 | 1655
18-12-24 | E:C | 380.2 | 294.3 | 625 | 51 | 2.4 | 1.241 | 47.359 | 35.2 | 10 | 1526
24-12-24 | E:C | 396 | 432 | 889 | 73 | 3.6 | 1.018 | 68.382 | 39.3 | 10 | 2960
30-12-24 | E:C | 388.1 | 351.2 | 757 | 62 | 3 | 1.1295 | 57.8705 | 37.25 | 11 | 2243
02-01-25 | E:C | 374.65 | 356 | 812 | 53.5 | 1.5 | 0.56475 | 51.4352 | 18.625 | 10.6 | 2536.5
08-01-25 | E:C | 361.2 | 432.1 | 868 | 45 | 2.1 | 0.69 | 42.21 | 25.4 | 10.3 | 2830
09-01-25 | E:C | 274 | 320 | 660 | [6 empty] | 1420
14-01-25 | E:C | 352.6 | 384.2 | 795 | 75 | 0.9 | 0.218 | 73.882 | 63.2 | 11.1 | 2619
20-01-25 | E:C | 356.9 | 399.2 | 831 | 60 | 0.45 | 0.109 | 59.441 | 31.6 | 10.7 | 2724.5
20-01-25 | E:P | 194 |  | 860 | 125 |  |  |  |  | 8.4 | 1320
04-02-25 | E:C | 172 | 200 | 424 | 37.6 | 1.4 | 0.411 | 35.789 | 34.3 | 7.4 | 1239
04-02-25 | E:C | 130 | 181 | 388 | [6 empty] | 1460
04-02-25 | E:P | 274 |  | 870 | 56 |  |  |  |  | 2.57 | 1240
11-02-25 | E:C | 242.2 | 457 | 957 | 46 | 1.1 | 0.341 | 44.559 | 31.6 | 7.8 | 1653
11-02-25 | E:C
17-02-25 | E:C | 387.2 | 328 | 762 | 59 | 1.4 | 0.18 | 57.42 | 49.8 | 10.8 | 2055
19-02-25 | E:P | 228 |  | 760 | 57 |  |  |  |  | 4.34 | 1250
20-02-25 | E:C | 64.7 | 113 | 237 | 50 |  |  |  |  | 3.44 | 1539
25-02-25 | E:C | 321.6 | 213 | 589 | 69 | 1.1 | 0.375 | 67.525 | 59.8 | 9.8 | 1936
03-03-25 | E:C | 75 | 123 | 267 | [6 empty] | 1260
03-03-25 | E:P | 116 |  | 219 | 47.4 |  |  |  |  | 4.45 | 1200
04-03-25 | E:P | 306.1 | 632 | 1137 | 31 | 0.5 | 0.21 | 30.29 | 27.7 | 7.6 | 1404
11-03-25 | E:C | 354.4 | 148 | 317 | 12 | 1.2 | 0.096 | 10.704 | 9.6 | 2.9 | 966
17-03-25 | E:P | 330.3 | 225 | 519 | 46 | 15.3 | 0.361 | 30.339 | 14.9 | 3.2 | 1437
20-03-25 | E:P | 51 |  | 149 | 15.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1290
24-03-25 | E:C | 292 | 103.4 | 311 | 5 | 0.8 | 0.132 | 4.068 | 4 | 11.7 | 607
01-04-25 | E:P | 6233.8 | 739 | 1517 | 68 | 2.1 | 0.366 | 65.534 | 50.4 | 42.5 | 2082
08-04-25 | E:C | 93.1 | 45.6 | 120 | 22 | 1.2 | 0.208 | 20.592 | 19.2 | 8.5 | 1397
10-04-25 | E:C | 56 | 70 | 157 | [6 empty] | 1300
10-04-25 | E:P | 116 |  | 231 | 27.6 |  |  |  |  | 1.78 | 1260
14-04-25 | E:P | 163.1 | 200 | 502 | 20 | 1.4 | 0.685 | 17.966 | 14.6 | 6.5 | 1375
22-04-25 | E:C | 233 | 425.1 | 887 | 18 | 1.5 | 1.161 | 15.339 | 10 | 4.5 | 1352
24-04-25 | E:P | 216 |  | 590 | 32.1 |  |  |  |  | 2.9 | 1380
28-04-25 | E:P | 163.1 | 69.7 | 205 | 20 | 1.2 | 0.685 | 18.116 | 14.6 | 6.5 | 1375
06-05-25 | E:C | 325 | 97.1 | 229 | 17 | 1 | 0.544 | 15.46 | 14.1 | 3.6 | 1436
07-05-25 | E:C | 118 | 89 | 194 | [6 empty] | 1480
07-05-25 | E:P | 352 |  | 760 | 30.9 |  |  |  |  | 3.4 | 1400
13-05-25 | E:P | 296 | 112 | 287 | 13 | 0.9 | 0.06 | 12.04 | 10.5 | 3.4 | 2060
20-05-25 | E:C | 252.17 | 289 | 633 | 30 | 6.2 | 0.6 | 23.2 | 15.5 | 4.7 | 1481
26-05-25 | E:P | 288.59 | 36.1 | 89 | 17 | 1.2 | 0.331 | 15.47 | 12.3 | 3.8 | 1532
29-05-25 | E:P | 136 |  | 291 | 39.9 |  |  |  |  | 3.78 | 1410
02-06-25 | E:C | 251.09 | 99.2 | 205 | 15 | 0.9 | 0.194 | 13.91 | 11.3 | 3.8 | 1996
09-06-25 | E:P | 355.6 | 2088 | 4321 | 45 | 3.1 | 0.238 | 41.66 | 34.2 | 10.8 | 2360
13-06-25 | E:P | 246 |  | 530 | 61 |  |  |  |  | 3.04 | 1160
16-06-25 | E:C | 213.6 | 101.3 | 321 | 13 | 0.5 | 0.056 | 12.44 | 10.3 | 3.7 | 2460
18-06-25 | E:P | 312 |  | 760 | 47 |  |  |  |  | 2.76 | 1150
23-06-25 | E:P | 114.3 | 215.1 | 467 | 36 | 1.5 | 0.186 | 34.31 | 32.3 | 4.8 | 1420
02-07-25 | E:P | 300 | 409 | 841 | 56 | 4.1 | 0.103 | 51.8 | 51.1 | 8.5 | 1710
02-07-25 | E:P | 204 |  | 377 | 43 |  |  |  |  | 4.41 | 1040
08-07-25 | E:P | 222.22 | 41.2 | 86 | 24 | 2.1 | 0.122 | 21.78 | 21.3 | 2.8 | 1160
14-07-25 | E:P | 144.44 | 180.3 | 266 | 22 | 1.3 | 0.109 | 20.59 | 19 | 4.3 | 1093
22-07-25 | E:P | 219.8 | 87.1 | 198 | 25 | 3.1 | 0.203 | 21.7 | 20.1 | 5.2 | 956
28-07-25 | E:P | 295.16 | 60.3 | 136 | 26 | 2.1 | 0.322 | 23.58 | 22 | 7.4 | 810
04-08-25 | E:P | 200.44 | 61.2 | 141 | 23 | 1.6 | 0.262 | 21.14 | 19.6 | 5.6 | 837
07-08-25 | E:P | 114 |  | 337 | 41.6 |  |  |  |  | 3.23 | 1020
11-08-25 | E:P | 211.52 | 163 | 397 | 32 | 1.4 | 0.209 | 30.39 | 21.1 | 6.4 | 952
19-08-25 | E:P | 105.71 | 65.3 | 147 | 19 | 1.1 | 0.201 | 17.7 | 17.1 | 3.5 | 863
25-08-25 | E:P | 222.6 | 289 | 653 | 42 | 1.2 | 0.157 | 40.64 | 22.6 | 7.2 | 1068
02-09-25 | E:P | 189.3 | 166.3 | 334 | 38 | 1.3 | 0.212 | 36.49 | 23.1 | 5.9 | 996
09-09-25 | E:P | 363 | 260 | 520 | 36 | 0.1 | 0.13 | 35.77 | 33 | 8.6 | 876
15-09-25 | E:P | 132 | 56 | 103 | 20 | 3.6 | 0.11 | 16.29 | 16 | 1.3 | 939
22-09-25 | E:P | 170 | 521 | 539 | 53 | 1 | 0.6 | 74.3 | 49 | 7.4 | 973
29-09-25 | E:P | 174 | 513 | 547 | 76 | 1.1 | 0.6 | 74.3 | 73 | 7.4 | 987
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0148000000010798MA
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 6460 | 4771.84 | 0 | 0 | 0 | 13561.44 | 1853
2022-02-01 | 6301.92 | 4614.8 | 0 | 0 | 0 | 10943.12 | 1794
2022-03-01 | 0 | 7726.7 | 5652.82 | 0 | 0 | 11998.24 | 2068
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 4778.46 | 12069.84 | 2340
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4399.4 | 8314.84 | 10418.16 | 1491
2022-06-01 | 0 | 0 | 152.04 | 87.4 | 0 | 190.24 | 1380
2022-07-01 | 7596.02 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 351.68 | 2482
2022-08-01 | 0 | 0 | 6679.08 | 5093.96 | 0 | 12251.68 | 3780
2022-09-01 | 0 | 0 | 5523.64 | 4111.16 | 0 | 10806.56 | 2964
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5161.04 | 3961.68 | 12106.48 | 2642
2022-11-01 | 0 | 5161.38 | 3744.7 | 0 | 0 | 8598.32
2022-12-01 | 5152.72 | 3913.84 | 0 | 0 | 0 | 12014.96
2023-01-01 | 5725.06 | 4330.22 | 0 | 0 | 0 | 11285.2 | 2341
2023-02-01 | 5953.52 | 4586.72 | 0 | 0 | 0 | 11104.32
2023-03-01 | 0 | 6871 | 5237 | 0 | 0 | 11516 | 15472
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5690 | 4401 | 11341 | 22501
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7188 | 5411 | 13186 | 14370
2023-06-01 | 0 | 0 | 6408 | 4904 | 0 | 12742 | 7225
2023-07-01 | 5382 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 9071 | 7986
2023-08-01 | 0 | 0 | 7224 | 5516 | 0 | 13747 | 9387
2023-09-01 | 0 | 0 | 4941 | 3909 | 0 | 10149 | 5953
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5164 | 4017 | 11025
2023-11-01 | 0 | 5524 | 4282 | 0 | 0 | 11167
2023-12-01 | 4487 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 12134
2024-01-01 | 5630 | 4335 | 0 | 0 | 0 | 10549 | 14
2024-02-01 | 5973 | 4724 | 0 | 0 | 0 | 11372 | 13680
2024-03-01 | 0 | 7225 | 5513 | 0 | 0 | 14662 | 12852
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5314 | 4053 | 9771 | 6467
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6983 | 5370 | 12934 | 4025
2024-06-01 | 0 | 0 | 6936 | 5468 | 0 | 15616 | 5142
2024-07-01 | 7585 | 5571 | 0 | 0 | 0 | 13022 | 5143
2024-08-01 | 0 | 0 | 5676.18 | 4275.1 | 0 | 11456.8 | 4296
2024-09-01 | 0 | 0 | 6762 | 5173 | 0 | 13763 | 1403
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5943 | 4633 | 10751 | 1932
2024-11-01 | 0 | 4540 | 3557 | 0 | 0 | 9510 | 2485
2024-12-01 | 45 | 5798 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 3060

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 1480 | 500
2022-02-01 | 1480
2022-03-01 | 1480
2022-04-01 | 1480
2022-05-01 | 1480
2022-06-01 | 1480
2022-07-01 | 1480
2022-08-01 | 1480
2022-09-01 | 1480
2022-10-01 | 1480
2022-11-01 | 1480
2022-12-01 | 1480
2023-01-01 | 1480 | 500
2023-02-01 | 1480
2023-03-01 | 1480
2023-04-01 | 1480
2023-05-01 | 1480
2023-06-01 | 1480
2023-07-01 | 1480
2023-08-01 | 1480
2023-09-01 | 1480
2023-10-01 | 1480
2023-11-01 | 1480
2023-12-01 | 1480
2024-01-01 | 1480 | 500
2024-02-01 | 1480
2024-03-01 | 1628
2024-04-01 | 1628
2024-05-01 | 1628
2024-06-01 | 1628
2024-07-01 | 1628
2024-08-01 | 1628
2024-09-01 | 1628
2024-10-01 | 1628
2024-11-01 | 1628
2024-12-01 | 1628
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 5.42 |  |  |  | 0.04 | 0.01 | 0.005 |  |  |  | 108.54
2023 | 8.62 | [8 empty] | 8.86 | 51.69 | LER 200139 Eliminación de soportes UASB. Modificación proceso biológico
2024 | 9.06 | [8 empty] | 15.1 | 47.78 | LER 200139 Eliminación de soportes UASB

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
_Vertidos habituales asociados a almazaras, bodegas y matadero. Algunos de ellos en periodo de campaña
_Renovación y modificación del proceso biológico. Eliminación del sistema UASB