## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 4241 | -
2022-02-01 | 3478 | -
2022-03-01 | 5145 | 1436
2022-04-01 | 4332 | 4377
2022-05-01 | 3196 | 2997
2022-06-01 | 2907 | 2603
2022-07-01 | 4373 | 3625
2022-08-01 | 5763 | 5213
2022-09-01 | 3854 | 3463
2022-10-01 | 4163 | 3969
2022-11-01 | 5160 | 4996
2022-12-01 | 9317 | 9528
2023-01-01 | 8110 | 8417
2023-02-01 | 4109 | 4128
2023-03-01 | 4010 | 4051
2023-04-01 | 3660 | 3387
2023-05-01 | 3466 | 3368
2023-06-01 | 3870 | 3514
2023-07-01 | 3488 | 2606
2023-08-01 | 4233 | 3460
2023-09-01 | 4154 | 3980.5
2023-10-01 | 3497 | 3237.5
2023-11-01 | 3011 | 2762
2023-12-01 | 3797 | 3594
2024-01-01 | 4439 | 4298
2024-02-01 | 5397 | 5336
2024-03-01 | 10119.3333 | 10110.6667
2024-04-01 | 9599.6667 | 10091.3333
2024-05-01 | 6421 | 6891
2024-06-01 | 3735.8889 | 3662.8889
2024-07-01 | 3935.1111 | 3217.7778
2024-08-01 | 2708.6667 | 2243
2024-09-01 | 3505.3333 | 3190.3333
2024-10-01 | 5479 | 5622
2024-11-01 | 4893 | 4636.6667
2024-12-01 | 4240.6667 | 4183.6667
2025-01-01 | 4497.3333 | 4419.6667
2025-02-01 | 4128 | 3802
2025-03-01 | 9149 | 9290
2025-04-01 | 11016 | 10988
2025-05-02 | 5023 | 5444.7
2025-06-01 | 3356 | 2781.3
2025-07-02 | 3259 | 2133
2025-08-02 | 3074 | 2387
2025-09-01 | 1773 | 1272
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo agua bruta y rotofiltro
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
11-01-22 | E:P | 50 | 49 | 101 | 50.1 | 1.6 | 0.92 | 47.58 | 42.5 | 2.84 | 2600
25-01-22 | E:P | 113.33 | 151 | 229 | 50.6 | 1.58 | 0.96 | 48.06 | 44.2 | 5.16 | 2800
08-02-22 | E:P | 24 | 117 | 190 | 42 | 1.7 | 0.93 | 39.37 | 33.5 | 3.6 | 2630
22-02-22 | E:P | 80 | 76 | 193 | 33.5 | 1.2 | 0.57 | 31.73 | 25.1 | 3.06 | 2780
01-03-22 | E:P | 37 |  | 73 | 19 |  |  |  |  | 4.5
08-03-22 | E:P | 87.69 | 188 | 233 | 65.2 | 0.79 | 0.1 | 64.31 | 57.6 | 4 | 2830
08-03-22 | E:P | 47 |  | 167 | 74.5 |  |  |  |  | 5.4
22-03-22 | E:P | 50 | 77.3 | 85.8 | 26.7 | 1 | 0.5 | 25.2 | 20.2 | 2.03 | 2270
05-04-22 | E:P | 92.31 | 85 | 200 | 50 | 1.1 | 0.35 | 48.55 | 48.3 | 3.6 | 2650
19-04-22 | E:P | 595 | 483 | 1081 | 55 | 1 | 0.114 | 53.886 | 41.7 | 11.3 | 2540
02-05-22 | E:P | 45.56 | 180 | 215 | 60 | 1.3 | 0.019 | 58.681 | 39.1 | 5.2 | 2640
16-05-22 | E:P | 136 | 256 | 485 | 88 | 1.2 | 0.11 | 86.69 | 55.3 | 6.7 | 2660
02-06-22 | E:P | 435.9 | 450 | 865 | 70 | 0.5 | 0.098 | 69.402 | 60.1 | 9.8 | 3130
13-06-22 | E:P | 518 | 204 | 420 | 23 | 1.3 | 0.125 |  | 21 | 5 | 2980
28-06-22 | E:P | 190.91 | 165 | 284 | 26 | 0.7 |  | 25.3 | 17.5 | 4.4 | 1641
11-07-22 | E:P | 306.2 | 570 | 752 | 35 |  |  |  |  | 9.7 | 2860
01-08-22 | E:P | 210 | 115 | 198 | 84 | 0.9 | 0.123 | 82.977 | 81.4 | 7.38 | 2857
10-08-22 | E:P | 780 | 1150 | 1536 | 105 | 5.7 | 0.312 | 98.988 | 100 | 8.36 | 3240
30-08-22 | E:P | 172 |  | 835 | 53.5 |  |  |  |  | 6 | 2814
05-09-22 | E:P | 126.53 | 174 | 182 | 62 | 0.9 | 0.134 | 60.966 | 34.8 | 5.7 | 2920
07-09-22 | E:P | 6.6 |  | 147 | 53.5 |  |  |  |  | 4 | 3341
19-09-22 | E:P | 94.8 | 90 | 176 | 54 | 1.2 | 0.112 | 52.688 | 49 | 5 | 2886
03-10-22 | E:P | 50 | 145 | 248 | 66 | 1.8 | 0.003 | 64.197 | 61.9 | 4.8 | 2720
17-10-22 | E:P | 28 | 25.6 | 64 | 37 | 6.9 | 0.554 | 29.546 | 19.5 | 2.4 | 1668
03-11-22 | E:P | 62 | 90 | 161 | 59 | 1.8 | 0.013 | 57.187 | 54.9 | 3.6 | 2550
14-11-22 | E:P | 88 | 80.6 | 107 | 24 | 3.6 | 0.71 | 19.69 | 18 | 3 | 3190
13-12-22 | E:P | 67.51 | 129 | 155 | 33.5 | 3.4 | 0.52 | 29.58 | 26 | 3.3 | 1776
27-12-22 | E:P | 90.5 | 180 | 350 | 40.6 | 2.1 | 0.4 | 38.1 | 30 | 4.5 | 1805
09-01-23 | E:P | 37 | 32.4 | 59 | 14.8 |  |  |  |  | 2.3 | 210
23-01-23 | E:P | 48 | 79.5 | 116 | 33 |  |  |  |  | 4.5 | 2020
06-02-23 | E:P | 90.5 | 44.7 | 135 | 26 |  |  |  |  | 3.1 | 2260
20-02-23 | E:P | 392 | 547 | 942 | 41 |  |  |  |  | 10.7 | 2680
22-02-23 | E:P | 207 |  | 240 | 47.5 |  |  |  |  | 2.7 | 2952
06-03-23 | E:P | 20.67 | 239 | 555 | 34 |  |  |  |  | 7.6 | 2310
06-03-23 | E:P | 5000 |  | 10000 | 48 |  |  |  |  | 150 | 2820
06-03-23 | V:P | 13304 | 8000 | 921000 | 424 |  |  |  |  | 1090
10-03-23 | E:P | 5000 |  | 6800 | 28.5 |  |  |  |  | 13 | 1552
20-03-23 | E:P | 163 | 202 | 357 | 68 |  |  |  |  | 5.8 | 2950
04-04-23 | S:P | 241 | 226 | 404 | 59 |  |  |  |  | 7.7 | 2430
17-04-23 | S:P | 130 | 87 | 306 | 62 |  |  |  |  | 5.8 | 2080
15-05-23 | E:P | 110.4 | 160 | 220 | 71.87 | 1.7 | 0.11 | 70.06 | 69.8 | 5.4 | 3110
29-05-23 | E:P | 51 | 56.5 | 173 | 65 | 2.3 | 5.1 | 57.6 | 56.1 | 3.6 | 2880
12-06-23 | E:P | 772.36 | 620 | 1107 | 40.8 |  |  |  |  | 7.22 | 2520
26-06-23 | E:P | 204.6 | 254 | 462 | 49 |  |  |  |  | 7.7 | 3900
10-07-23 | E:P | 330 | 229 | 611 | 64 |  |  |  |  | 8.6 | 3590
24-07-23 | E:P | 197 | 216 | 483 | 75 |  |  |  |  | 10.2 | 4440
07-08-23 | E:P | 137.3 | 142 | 278 | 59 |  |  |  |  | 5.5 | 3920
21-08-23 | E:P | 972.5 | 614 | 1777 | 72 |  |  |  |  | 20.5 | 5720
29-08-23 | E:P | 676 |  | 1299 | 83 |  |  |  |  | 18 | 3300
04-09-23 | E:P | 77.65 | 44 | 136 | 35 |  |  |  |  | 3.3 | 2790
13-09-23 | E:P | 191 |  | 463 | 71.4 |  |  |  |  | 5.5 | 3241
18-09-23 | E:P | 59.72 | 112 | 156 | 77 |  |  |  |  | 4 | 3040
03-10-23 | E:P | 93 | 147 | 297 | 51 |  |  |  |  | 5.7 | 3030
16-10-23 | E:P | 255 | 18.2 | 39 | 68 |  |  |  |  | 10.5 | 4070
30-10-23 | E:P | 204 | 289 | 767 | 20 |  |  |  |  | 11.2 | 2160
20-11-23 | E:P | 120 | 221 | 336 | 36 |  |  |  |  | 7.5 | 3000
04-12-23 | E:P | 146 | 200 | 379 | 39 |  |  |  |  | 5.8 | 2980
28-12-23 | E:P | 158 | 180 | 220 | 37.4 |  |  |  |  | 5.2 | 2850
02-01-24 | E:P | 175 | 209 | 334 | 94 |  |  |  |  | 7.1 | 2970
15-01-24 | E:P | 37 | 65.3 | 96 | 22 |  |  |  |  | 13.6 | 1814
30-01-24 | E:P | 148.1 | 43.8 | 105 | 46.4 |  |  |  |  | 2.9 | 2850
12-02-24 | E:P | 35 | 57.6 | 123 | 27 |  |  |  |  | 3.3 | 2710
26-02-24 | E:P | 23 | 34 | 73 | 34 | 8.4 | 0.378 | 25.22 | 18.3 | 2 | 2250
05-03-24 | E:P | 30 | 43 | 110 | 29 | 8.1 | 0.314 | 20.586 | 11.3 | 2.5 | 2652
11-03-24 | E:P | 5.3 | 70.9 | 114 | 28 | 5.4 | 3.28 | 19.32 | 20.2 | 1.8 | 2810
18-03-24 | E:P | 21 | 67 | 114 | 27 | 5.6 | 2.41 | 18.99 | 19.8 | 2.1 | 2841
26-03-24 | E:P | 46 | 10 | 22 | 30 | 7.9 | 1.89 | 20.21 | 17.6 | 0.9 | 2780
02-04-24 | E:P | 56 | 41.3 | 108 | 31 | 8.5 | 2.145 | 20.355 | 21.1 | 1.9 | 2845
09-04-24 | E:P | 38.1 | 22.4 | 49 | 44 | 16.9 | 1.196 | 25.904 | 24.4 | 2.5 | 2880
16-04-24 | E:P | 32 | 35 | 81 | 32 | 11 | 1.91 | 19.09 | 20.6 | 1.8 | 2825
23-04-24 | E:P | 44 | 70 | 132 | 79 | 1.2 | 0.596 | 77.204 | 65.8 | 2.5 | 2830
02-05-24 | E:P | 40 | 38.4 | 89 | 41 | 7.9 | 1.7 | 31.4 | 30.7 | 1.9 | 2835
07-05-24 | E:P | 34.5 | 42 | 95 | 24 | 5.5 | 1.4 | 17.1 | 17 | 2.9 | 2711
14-05-24 | E:P | 39.6 | 55 | 112 | 40 | 6.2 | 1.8 | 32 | 31 | 3.45 | 2809
21-05-24 | E:P | 292.5 | 202 | 409 | 36 | 1.8 | 1.3 | 32.9 | 27.1 | 8.1 | 2680
28-05-24 | E:P | 61 | 45 | 105 | 38 | 3.4 | 1.4 | 33.2 | 28.4 | 6.6 | 2685
29-05-24 | E:P | 77 |  | 167 | 30.5 |  |  |  |  | 1.92 | 2500
04-06-24 | E:P | 170 | 166 | 322 | 5.3 | 1.2 | 0.82 | 3.28 | 3.3 | 5.4 | 2880
10-06-24 | E:P | 50 |  | 191 | 31.9 |  |  |  |  | 2.58 | 1920
11-06-24 | E:P | 100 | 52 | 120 | 25 | 5.8 | 1.4 | 17.8 | 17.2 | 5.5 | 2730
18-06-24 | E:P | 48.4 | 20.3 | 44 | 15 | 0.3 | 1.12 | 13.58 | 13.7 | 2.4 | 3100
25-06-24 | E:P | 95.6 | 42 | 89 | 26 | 2.5 | 1.16 | 22.34 | 19.8 | 4.9 | 2700
26-06-24 | E:P | 144 |  | 480 | 49.1 |  |  |  |  | 3.19 | 2430
02-07-24 | E:P | 59 | 120 | 245 | 48 | 0.1 | 1.036 | 46.86 | 41.4 | 4.3 | 3120
09-07-24 | E:P | 94 | 62.3 | 120 | 34 | 0.1 | 1.04 | 32.86 | 28 | 5.2 | 2900
10-07-24 | E:P | 70 |  | 271 | 54.8 |  |  |  |  | 3.36 | 2430
16-07-24 | E:P | 20 | 109 | 250 | 61 |  | 0.104 | 90.9 | 60.3 | 5.8 | 2950
23-07-24 | E:P | 28.3 | 97.3 | 219 | 43 | 0.1 | 0.56 | 42.34 | 42.6 | 6.1 | 2930
29-07-24 | E:P | 142 | 193 | 51 | 57 | 0.1 | 0.15 | 56.75 | 55.4 | 7.6 | 4170
06-08-24 | E:P | 32 | 92 | 205 | 41 | 0.1 | 0.601 | 40.299 | 40 | 7.1 | 2950
13-08-24 | E:P | 110 | 109 | 225 | 45 | 0.1 | 0.22 | 44.68 | 43.8 | 4.7 | 4250
20-08-24 | E:P | 220 | 148 | 297 | 56 | 0.1 | 0.369 | 55.531 | 54.9 | 11.9 | 3190
27-08-24 | E:P | 660.7 | 649 | 1393 | 74 | 0.2 | 0.391 | 73.409 | 67.8 | 17.5 | 3280
03-09-24 | E:P | 300 | 280 | 590 | 64 | 0.1 | 0.38 | 63.52 | 56 | 13.5 | 2872
11-09-24 | E:P | 212 | 268 | 530 | 55 | 0.1 | 0.31 | 55.09 | 51.6 | 6.2 | 2770
17-09-24 | E:P | 245 | 164 | 541 | 59 | 0.1 | 0.358 | 58.542 | 54 | 12.2 | 2985
24-09-24 | E:C | 55 | 59.4 | 114 | 18 | 1.1 | 1.038 | 15.862 | 16.5 | 3.5 | 3120
01-10-24 | E:C | 121 | 124 | 268 | 21 | 0.9 | 0.316 | 19.784 | 20.1 | 6.4 | 3100
08-10-24 | E:C | 104 | 76 | 174 | 5 | 0.1 | 0.543 | 4.357 | 3.9 | 2.7 | 980
15-10-24 | E:C | 110 | 76.5 | 163 | 10 | 0.8 | 0.31 | 8.89 | 8.6 | 3.6 | 2130
22-10-24 | E:C | 38 | 35.6 | 59 | 17 | 4 | 0.736 | 12.264 | 9.8 | 3 | 3580
29-10-24 | E:C | 25.4 | 24.5 | 55 | 12 | 1.2 | 0.28 | 10.52 | 8.9 | 3 | 1020
05-11-24 | E:C | 38.3 | 70.8 | 145 | 58 | 0.1 | 0.056 | 57.844 | 43 | 3.5 | 3010
12-11-24 | E:C | 31 | 41.3 | 84 | 21 | 1.1 | 0.34 | 19.56 | 16 | 3.2 | 2145
19-11-24 | E:C | 39.4 | 36.8 | 80 | 23 | 8.2 | 0.839 | 13.961 | 10.2 | 2.1 | 2640
26-11-24 | E:C | 34.2 | 41 | 86 | 28 | 2.2 | 0.38 | 25.42 | 22.6 | 2.9 | 2470
26-11-24 | E:P | 130 |  | 366 | 45.7 |  |  |  |  | 3.74 | 2400
03-12-24 | E:C | 47.9 | 43 | 90 | 26 | 3.6 | 1.204 | 21.196 | 19.5 | 2.9 | 3090
04-12-24 | E:P | 38 |  | 136 | 44.5 |  |  |  |  | 2.09 | 2510
10-12-24 | E:C | 40.5 | 40.2 | 92 | 25 | 3.9 | 0.642 | 20.458 | 20.2 | 3 | 2680
17-12-24 | E:C | 29.5 | 30.2 | 66 | 19 | 6.6 | 0.98 | 11.42 | 10.1 | 2.2 | 2820
23-12-24 | E:C | 37 | 52 | 96 | 22 | 3.4 | 0.6 | 18 | 17.9 | 3.6 | 2810
30-12-24 | E:C | 31.5 | 59 | 107 | 27 | 4.2 | 0.77 | 22.03 | 21 | 2.9 | 2740
07-01-25 | E:C | 27 | 40.2 | 71 | 20 | 2.1 | 1.428 | 16.472 | 13.8 | 3.3 | 1336
14-01-25 | E:C | 23.1 | 46.5 | 93 | 24 | 3.3 | 0.99 | 19.71 | 14.9 | 3.4 | 2700
17-01-25 | E:P | 61 |  | 112 | 21.7 |  |  |  |  | 1.66 | 2310
21-01-25 | E:C | 77.4 | 99 | 197 | 50 | 4.8 | 1.348 | 43.852 | 40.3 | 5.2 | 2560
23-01-25 | E:C | 141 | 105 | 199 | [6 empty] | 2530
27-01-25 | E:C | 37.2 | 70 | 139 | 27 | 4 | 1.21 | 21.79 | 21.3 | 3.6 | 2334
04-02-25 | E:C | 28 | 351 | 701 | 24 | 10.3 | 0.809 | 12.891 | 13.3 | 1.8 | 2770
04-02-25 | E:P | 29 |  | 92 | 27.9 |  |  |  |  | 1.43 | 2270
06-02-25 | E:C | 64 | 160 | 322 | [6 empty] | 2940
11-02-25 | E:C | 37.1 | 141 | 280 | 28 | 5.5 | 1.09 | 21.41 | 20.4 | 2.9 | 2464
18-02-25 | E:C | 60 | 63.2 | 126 | 34 | 3.3 | 0.8 | 29.9 | 29.6 | 3 | 3030
25-02-25 | E:C | 40.5 | 128.3 | 256 | 28.2 | 5.7 | 0.98 | 21.52 | 21.7 | 2.8 | 2649
04-03-25 | E:C | 135 | 88.2 | 176 | 14 | 11.1 | 0.91 | 1.99 | 1.5 | 1.5 | 1823
11-03-25 | E:C | 80.9 | 95.1 | 190 | 21 | 6.4 | 0.92 | 13.68 | 13.3 | 2.1 | 2030
19-03-25 | E:C | 52.5 | 53.4 | 106 | 7 | 6.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 923
25-03-25 | E:C | 77.2 | 90.3 | 180 | 12 | 4 | 0.75 | 7.25 | 7.2 | 1.7 | 1420
01-04-25 | E:C | 74.6 | 94.6 | 190 | 19 | 6 | 0.81 | 12.19 | 10.2 | 1.9 | 2038
02-04-25 | E:C | 298 | 150 | 287 | [6 empty] | 2610
07-04-25 | E:C | 60.7 | 71.6 | 142 | 16 | 5.3 | 0.7 | 10 | 9.5 | 2 | 2004
15-04-25 | E:C | 45 | 51.6 | 102 | 26 | 7.9 | 0.09 | 18.02 | 17.8 | 1.1 | 1871
21-04-25 | E:C | 64.2 | 76.8 | 153 | 20 | 6.4 | 0.5 | 13.1 | 12.5 | 1.6 | 1971
23-04-25 | E:P | 92 |  | 156 | 17.7 |  |  |  |  | 3 | 2650
28-04-25 | E:C | 210 | 149.8 | 299 | 109 | 7.9 | 0.75 | 100.35 | 100 | 19.1 | 2143
05-05-25 | E:C | 98.1 | 92.3 | 184 | 50 | 7.4 | 0.44 | 42.16 | 38.1 | 11 | 1995
07-05-25 | E:P | 86 |  | 207 | 29.3 |  |  |  |  | 2.84 | 2470
12-05-25 | E:C | 110.2 | 104.8 | 209 | 44 | 5.9 | 0.49 | 37.61 | 32.5 | 9.5 | 1960
19-05-25 | E:C | 40 | 56.4 | 112 | 18 | 9 | 1 | 8 | 7.7 | 1.9 | 2038
22-05-25 | E:C | 18 | 28.5 | 61 | [6 empty] | 3360
26-05-25 | E:C | 99 | 61.3 | 128 | 28 | 6 | 0.74 | 21.26 | 15.2 | 3.6 | 1997
02-06-25 | E:C | 100.6 | 73.8 | 149 | 35 | 5.6 | 0.81 | 28.59 | 23.3 | 6.5 | 1999
09-06-25 | E:P | 109 | 66.9 | 133 | 27 | 6.2 | 0.85 | 19.95 | 15.2 | 5.3 | 2011
16-06-25 | E:P | 35 | 77.6 | 154 | 12 | 3.2 | 0.51 | 8.29 | 5.9 | 2.8 | 2290
23-06-25 | E:P | 81.3 | 89.2 | 140 | 24.7 | 5 | 0.72 | 18.98 | 14.8 | 4.1 | 2103
01-07-25 | E:P | 92.5 | 93.4 | 188 | 38 | 0.3 | 0.51 | 37.19 | 35.7 | 2.9 | 1981
08-07-25 | E:P | 79.4 | 75.7 | 153 | 24 | 1.2 | 0.58 | 22.22 | 21.5 | 3.7 | 2124
14-07-25 | E:P | 55 | 99.1 | 199 | 17 | 0.3 | 0.41 | 16.29 | 15.4 | 3 | 2132
21-07-25 | E:P | 68.2 | 84.7 | 170 | 22 | 1 | 0.52 | 20.48 | 20 | 3.4 | 2085
28-07-25 | E:P | 57.5 | 75.1 | 152 | 47 | 0.1 | 0.2 | 46.7 | 29.3 | 2.4 | 1945
04-08-25 | E:P | 70.3 | 82.4 | 166 | 29 | 0.1 | 0.21 | 28.69 | 21 | 3.13 | 2061
05-08-25 | E:P | 388 |  | 830 | 80 |  |  |  |  | 7.3 | 2860
11-08-25 | E:P | 76 | 31.8 | 67 | 28 | 2 | 0.48 | 25.52 | 21.2 | 3.2 | 2001
12-08-25 | E:P | 218 |  | 630 | 90 |  |  |  |  | 6.2 | 2070
19-08-25 | E:P | 67.8 | 72.1 | 150 | 21 | 0.8 | 0.3 | 19.9 | 17.8 | 3 | 2044
25-08-25 | E:P | 142.5 | 53 | 111 | 29 | 0.1 | 0.21 | 28.69 | 26 | 3.2 | 2029
01-09-25 | E:C | 77.9 | 70.3 | 145 | 27 | 0.3 | 0.28 | 25.42 | 22.3 | 2.9 | 2016
09-09-25 | E:C | 30 | 46 | 92 | 23 | 0.1 | 0.16 | 22.74 | 22 | 3 | 1888
15-09-25 | E:C | 27 | 43.5 | 87 | 27 | 0.1 | 0.18 | 26.72 | 22 | 2.8 | 1910
22-09-25 | E:C | 54 | 103.5 | 207 | 36 | 0.1 | 0.08 | 35.82 | 35 | 3.9 | 1890
29-09-25 | E:C | 61.78 | 59.6 | 121 | 26 | 0.1 | 0.15 | 25.75 | 21 | 3.1 | 1881
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000016306019FM
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 651.92 | 485.04 | 0 | 0 | 0 | 1497.04
2022-02-01 | 639.6 | 487.36 | 0 | 0 | 0 | 1264.08
2022-03-01 | 0 | 845.08 | 657.4 | 0 | 0 | 1593.28 |  | 515.67 | 419.54
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 854.88 | 598.24 | 1660.8 |  |  |  | 336.69 | 270.57
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 802.88 | 566.32 | 1506.08
2022-06-01 | 0 | 0 | 777.36 | 561.28 | 0 | 1360.32
2022-07-01 | 754.44 | 528.28 | 0 | 0 | 0 | 1513.52
2022-08-01 | 0 | 0 | 775.84 | 546.56 | 0 | 1460.32
2022-09-01 | 0 | 0 | 718.08 | 508.24 | 0 | 1290.64
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 666.48 | 473.6 | 1571.92
2022-11-01 | 0 | 580.32 | 434.96 | 0 | 0 | 1167.84
2022-12-01 | 579.12 | 415.36 | 0 | 0 | 0 | 1251.6
2023-01-01 | 596.36 | 423.24 | 0 | 0 | 0 | 1275.36
2023-02-01 | 609 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1098
2023-03-01 | 0 | 673 | 510 | 0 | 0 | 1129
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 543 | 452 | 1223
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 630 | 538 | 1227
2023-06-01 | 0 | 0 | 697 | 573 | 0 | 1307
2023-07-01 | 721 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1467
2023-08-01 | 0 | 0 | 713 | 589 | 0 | 1408
2023-09-01 | 0 | 0 | 591 | 481 | 0 | 1198
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 428 | 323 | 879
2023-11-01 | 0 | 539 | 366 | 0 | 0 | 947
2023-12-01 | 411 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1127
2024-01-01 | 476 | 325 | 0 | 0 | 0 | 800
2024-02-01 | 565 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1141
2024-03-01 | 0 | 617 | 487 | 0 | 0 | 1389
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 661 | 534 | 1160
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 580 | 473 | 1158
2024-06-01 | 0 | 0 | 462 | 380 | 0 | 942
2024-07-01 | 533 | 443 | 0 | 0 | 0 | 919
2024-08-01 | 0 | 0 | 461.158 | 340.04 | 0 | 825.032
2024-09-01 | 0 | 0 | 526 | 325 | 0 | 911
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 585 | 384 | 1071
2024-11-01 | 0 | 514 | 355 | 0 | 0 | 1065
2024-12-01 | 4.11 | 442 | 342 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023
2024 | 4.06

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES