## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 4626 | -
2022-02-01 | 4239 | -
2022-03-01 | 2877 | 628
2022-04-01 | 5180 | 4688
2022-05-01 | 6048 | 5648
2022-06-01 | 5138 | 4620
2022-07-01 | 5009 | 4440
2022-08-01 | 5530 | 4975
2022-09-01 | 2854 | 2552
2022-10-01 | 2899 | 2617
2022-11-01 | 2517 | 2385
2022-12-01 | 5845 | 5527
2023-01-01 | 4043 | 3745
2023-02-01 | 3736 | 3393
2023-03-01 | 3274 | 2942
2023-04-01 | 1993 | 1788
2023-05-01 | 2552 | 2293
2023-06-01 | 3805 | 3424
2023-07-01 | 3056 | 2757
2023-08-01 | 4130 | 3762
2023-09-01 | 4603.3333 | 4388
2023-10-01 | 4217.6667 | 3966
2023-11-01 | 3559 | 3293
2023-12-01 | 3828 | 3466
2024-01-01 | 5407 | 4988
2024-02-01 | 5904 | 4609
2024-03-01 | 10344.3333 | 9486
2024-04-01 | 8520.6667 | 6110
2024-05-01 | 9036 | 6999
2024-06-01 | 7959 | 4209.3333
2024-07-01 | 7277 | 6685.6667
2024-08-01 | 7617.6667 | 7205.3333
2024-09-01 | 5914.3333 | 5512.6667
2024-10-01 | 7150.6667 | 6714
2024-11-01 | 7184 | 3955.3333
2024-12-01 | 8989.6667 | 7352.3333
2025-01-01 | 8472.6667 | 7252.3333
2025-02-01 | 8238 | 7676
2025-03-01 | 11832 | 11095
2025-04-01 | 6125 | 4993
2025-05-02 | 2688 | 2456.3
2025-06-01 | 2373 | 2050.7
2025-07-02 | 3222 | 3002
2025-08-02 | 3420 | 3051.3
2025-09-01 | 2688 | 2395.7
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo agua bruta y tamiz
* Q Salida medido en incidencia no contabiliza con precisión desde 21/11/2024
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
11-01-22 | E:P | 18.52 | 4.3 | 9.01 | 3.64 |  |  |  |  | 0.389 | 835
25-01-22 | E:P | 14 | 10.3 | 12.6 | 7.7 |  |  |  |  | 0.335 | 770
08-02-22 | E:P | 34 | 63.2 | 127 | 15.2 |  |  |  |  | 1.12 | 887
22-02-22 | E:P | 53 | 85 | 114 | 14 |  |  |  |  | 1.8 | 936
08-03-22 | E:P | 3.8 | 100 | 137 | 11.7 |  |  |  |  | 0.573 | 1263
22-03-22 | E:P | 13.36 | 12.6 | 27.4 | 12.9 |  |  |  |  | 0.798 | 1100
05-04-22 | E:P | 6.67 | 8.6 | 18.7 | 5.49 |  |  |  |  | 0.489 | 755
19-04-22 | E:P | 716.55 | 16.4 | 18 | 13.3 |  |  |  |  | 0.68 | 1027
29-04-22 | E:P | 15 |  | 370 | 0.76 |  |  |  |  | 7.9 | 647
02-05-22 | E:P | 18.89 | 26 | 34 | 17.4 |  |  |  |  | 0.91 | 909
06-05-22 | E:P | 24 |  | 69 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 711
16-05-22 | E:P | 10.81 | 8.5 | 19 | 15.9 |  |  |  |  | 0.9 | 1012
02-06-22 | E:P | 3.33 | 30.5 | 63 | 6.3 |  |  |  |  | 0.5 | 747
22-06-22 | E:P | 17.65 | 21 | 31 | 11.7 |  |  |  |  | 0.69 | 1108
04-07-22 | E:P | 54 | 69 | 131 | 7.3 |  |  |  |  | 0.58 | 1199
19-07-22 | E:P | 68.97 | 65 | 127 | 10.4 |  |  |  |  | 0.63 | 1197
01-08-22 | E:P | 54.1 | 82 | 150 | 11 |  |  |  |  | 7.82 | 1124
16-08-22 | E:P | 52 | 41 | 77 | 10 |  |  |  |  | 6.08 | 1150
29-08-22 | E:P | 34.88 | 64 | 100 | 17.8 |  |  |  |  | 2.1 | 1100
13-09-22 | E:P | 28 | 18 | 31 | 19.7 |  |  |  |  | 3 | 1097
27-09-22 | E:P | 66 | 78 | 125 | 26 |  |  |  |  | 5.1 | 1452
11-10-22 | E:P | 18.46 | 41 | 73 | 16.7 |  |  |  |  | 0.73 | 764
24-10-22 | E:P | 27.78 | 52.6 | 80 | 11.7 |  |  |  |  | 1.09 | 665
07-11-22 | E:P | 22.2 | 180 | 348 | 25.6 |  |  |  |  | 1.1 | 732
21-11-22 | E:P | 154 | 82 | 256 | 15.1 |  |  |  |  | 5.6 | 449
05-12-22 | E:P | 28.57 | 29 | 56 | 58.4 |  |  |  |  | 2.8 | 978
19-12-22 | E:P | 7.14 | 9 | 14 | 30.8 |  |  |  |  | 0.3 | 842
02-01-23 | E:P | 21.3 | 46.8 | 102 | 9.8 |  |  |  |  | 0.46 | 667
16-01-23 | E:P | 8 | 15.7 | 149 | 4.6 |  |  |  |  | 0.53 | 667
30-01-23 | E:P | 8 | 40 | 98 | 10.3 |  |  |  |  | 3.2 | 694
13-02-23 | E:P | 16 | 8 | 26 | 12 |  |  |  |  | 2.6 | 635
27-02-23 | E:P | 10 |  | 21 | 6 |  |  |  |  | 0.8 | 570
13-03-23 | E:P | 16 | 37.8 | 86 | 7 |  |  |  |  | 1.9 | 660
27-03-23 | E:P | 10 | 20 | 36 | 4 |  |  |  |  | 1.5 | 582
10-04-23 | E:P | 39.2 | 27 | 48 | 28.5 |  |  |  |  | 3.6 | 941
24-04-23 | E:P | 37.78 | 14 | 26 | 20 |  |  |  |  | 2 | 581
27-04-23 | E:P | 17 |  | 59 | 14.5 |  |  |  |  | 3.5 | 1325
08-05-23 | E:P | 182.86 | 43 | 100 | 9 |  |  |  |  | 3.3 | 461
08-05-23 | E:P | 130 | 92 |  | 2.89 |  |  |  |  | 4.9 | 523
22-05-23 | E:P | 12 | 19.2 | 22 | 6.8 |  |  |  |  | 1.9 | 654
05-06-23 | E:P | 3.48 | 3 | 21 | 8.1 |  |  |  |  | 0.45 | 663
19-06-23 | E:P | 31.43 | 3 | 14 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 693
03-07-23 | E:P | 11.8 | 8 | 17 | 16.6 |  |  |  |  | 2.1 | 667
17-07-23 | E:P | 12.31 | 8.4 | 18 | 16.6 |  |  |  |  | 1.15 | 387
31-07-23 | E:P | 54.29 | 24.3 | 49 | [5 empty] | 7.4 | 1612
14-08-23 | E:P | 17.48 | 27.4 | 68 | 13 |  |  |  |  | 3.2 | 1046
28-08-23 | E:P | 73.33 |  | 18 | 20 |  |  |  |  | 3.1 | 2010
12-09-23 | E:P | 37 | 14.2 | 49 | 20 |  |  |  |  | 1.9 | 847
25-09-23 | E:P | 16 | 9.5 | 20 | 13 |  |  |  |  | 0.5 | 709
09-10-23 | E:P | 2.62 | 20.1 | 45 | 9 |  |  |  |  | 1.9 | 864
23-10-23 | E:P | 14 | 5.6 | 15 | 10 | [5 empty] | 746
06-11-23 | E:P | 14 | 19.9 | 43 | 11 |  |  |  |  | 1.4 | 809
13-11-23 | E:P | 10.26 | 24.1 | 46 | 16.2 |  |  |  |  | 1.1 | 933
27-11-23 | E:P | 10 | 17.7 | 48 | 17 |  |  |  |  | 1.4 | 809
12-12-23 | E:P | 13 | 11.1 | 29 | 11 |  |  |  |  | 1.9 | 875
18-12-23 | E:P | 26 | 23.2 | 55 | 12 |  |  |  |  | 1.2 | 756
09-01-24 | E:P | 24 | 22.2 | 68 | 10 |  |  |  |  | 1.6 | 681
17-01-24 | E:P | 16.4 |  | 56 | 7.8 |  |  |  |  | 0.28 | 544
22-01-24 | E:P | 10.17 | 8.7 | 15 | 7.4 |  |  |  |  | 0.4 | 1141
05-02-24 | E:P | 13 | 21.2 | 46 | 10 |  |  |  |  | 0.9 | 575
19-02-24 | E:P | 240 | 18 | 45 | 7 |  |  |  |  | 1.8 | 629
04-03-24 | E:P | 6 | 17 | 37 | 6 |  |  |  |  | 1.2 | 608
18-03-24 | E:P | 9 | 9.8 | 23 | 0.8 |  |  |  |  | 0.9 | 857
26-03-24 | E:P | 8 | 10 | 26 | 1 |  |  |  |  | 1.1 | 841
02-04-24 | E:P | 7 | 3.6 | 10 | 9 |  |  |  |  | 0.2 | 905
09-04-24 | E:P | 15 | 9.5 | 31 | 5.9 |  |  |  |  | 1.1 | 852
23-04-24 | E:P | 12.5 | 11 | 23 | 5.4 |  |  |  |  | 1.1 | 844
02-05-24 | E:P | 6.15 | 8.2 | 17 | 7 |  |  |  |  | 0.3 | 662
07-05-24 | E:P | 10.7 | 16.2 | 35 | 6 |  |  |  |  | 1.2 | 764
14-05-24 | E:C | 19 | 12 | 26 | 7.3 |  |  |  |  | 0.9 | 711
21-05-24 | E:P | 15 | 14.2 | 30 | 7.1 |  |  |  |  | 1 | 706
28-05-24 | E:C | 11.9 | 23 | 44 | 12 |  |  |  |  | 1.7 | 634
04-06-24 | E:P | 13 | 17.2 | 35 | 9 |  |  |  |  | 1.1 | 680
11-06-24 | E:C | 101.2 | 55.6 | 109 | 10 |  |  |  |  | 2.2 | 640
18-06-24 | E:P | 24.5 | 38.5 | 62 | 8.5 |  |  |  |  | 1.8 | 670
25-06-24 | E:C | 3.2 | 26.5 | 45 | 10 |  |  |  |  | 0.2 | 606
26-06-24 | E:P | 17.3 |  | 54 | 4.8 |  |  |  |  | 0.27 | 567
02-07-24 | E:C | 16.8 | 20.1 | 39 | 10 |  |  |  |  | 1.2 | 610
09-07-24 | E:C | 8.1 | 25.3 | 46 | 15 |  |  |  |  | 2.1 | 741
10-07-24 | E:P | 13.6 |  | 61 | 33.3 |  |  |  |  | 0.74 | 638
16-07-24 | E:C | 9.8 | 31.3 | 49 | 12.2 |  |  |  |  | 2.1 | 812
23-07-24 | E:C | 14 | 21.4 | 66 | 11 |  |  |  |  | 2.6 | 771
29-07-24 | E:C | 10.2 | 21.6 | 52 | 11.2 |  |  |  |  | 2.1 | 813
06-08-24 | E:C | 22 | 33.4 | 91 | 7 |  |  |  |  | 2.6 | 814
13-08-24 | E:C | 20 | 38 | 81 | 8 |  |  |  |  | 3.2 | 910
20-08-24 | E:C | 33 | 201 | 409 | 11 |  |  |  |  | 3.1 | 850
27-08-24 | E:C | 42 | 169 | 386 | 13 |  |  |  |  | 4.2 | 846
03-09-24 | E:C | 5 | 18.6 | 41 | 13 |  |  |  |  | 2 | 760
11-09-24 | E:C | 8.6 | 19.3 | 52 | 14 |  |  |  |  | 3.4 | 769
17-09-24 | E:C | 10 | 17.2 | 42 | 13 |  |  |  |  | 1.8 | 735
24-09-24 | E:C | 23.2 | 20.3 | 51 | 14 |  |  |  |  | 2.9 | 752
01-10-24 | E:C | 10 | 9.9 | 24 | 10 |  |  |  |  | 1.3 | 754
08-10-24 | E:C | 14.2 | 14.9 | 31 | 12 |  |  |  |  | 2.8 | 750
15-10-24 | E:C | 25 | 39.2 | 84 | 3 |  |  |  |  | 2.5 | 790
22-10-24 | E:C | 29 | 29.3 | 81 | 6 |  |  |  |  | 2.9 | 810
29-10-24 | E:C | 36.4 | 7.2 | 13 | 3 |  |  |  |  | 2 | 432
05-11-24 | E:C | 24.3 | 12.4 | 26 | 7 |  |  |  |  | 1.8 | 598
12-11-24 | E:C | 9.5 | 16.9 | 35 | 10 |  |  |  |  | 1.6 | 746
19-11-24 | E:C | 19.8 | 15.9 | 28 | 9 |  |  |  |  | 1.7 | 763
26-11-24 | E:C | 6.8 | 3.1 | 7 | 4 |  |  |  |  | 1.2 | 682
03-12-24 | E:C | 16.1 | 10.1 | 26 | 8 |  |  |  |  | 1.5 | 706
10-12-24 | E:C | 20.3 | 14.2 | 36 | 10 |  |  |  |  | 1.5 | 742
17-12-24 | E:C | 17.7 | 16 | 31 | 11 |  |  |  |  | 1.6 | 808
23-12-24 | E:C | 13.4 | 10.2 | 28 | 9 |  |  |  |  | 1.4 | 710
30-12-24 | E:C | 14.8 | 12.5 | 27 | 8 |  |  |  |  | 1.4 | 720
07-01-25 | E:C | 11.3 | 13.4 | 30 | 6 |  |  |  |  | 1.5 | 828
14-01-25 | E:C | 7.29 | 26.1 | 51 | 4 |  |  |  |  | 0.8 | 660
17-01-24 | E:P | 16.4 |  | 56 | 7.8 |  |  |  |  | 0.28 | 544
21-01-25 | E:C | 9.2 | 20.9 | 42 | 5 |  |  |  |  | 1.8 | 719
27-01-25 | E:C | 17.6 | 30.2 | 60 | 5 |  |  |  |  | 1.4 | 630
04-02-25 | E:C | 15.1 | 16 | 31 | 4 |  |  |  |  | 1.1 | 720
04-02-25 | E:P | 5.6 |  | 29 | 7.2 |  |  |  |  | 2.26 | 583
11-02-25 | E:C | 10.9 | 33.7 | 68 | 4 |  |  |  |  | 1.3 | 662
18-02-25 | E:C | 11.9 | 28 | 54.8 | 4 |  |  |  |  | 1.4 | 678
25-02-25 | E:C | 10 | 77 | 153 | 6 |  |  |  |  | 0.5 | 464
04-03-25 | E:C | 13.1 | 37.3 | 73.9 | 5 |  |  |  |  | 1.4 | 630
11-03-25 | E:C | 24.4 | 238.8 | 478 | 8 |  |  |  |  | 0.4 | 523
19-03-25 | E:C | 14.6 | 144.6 | 289 | 6 |  |  |  |  | 0.9 | 583
25-03-25 | E:C | 22.5 | 64 | 127 | 2 |  |  |  |  | 0.2 | 471
01-04-25 | E:C | 15 | 10.4 | 20 | 1 |  |  |  |  | 0.4 | 428
07-04-25 | E:C | 3.33 | 17.3 | 34 | 7 |  |  |  |  | 1.5 | 623
15-04-25 | E:C | 13.8 | 30.5 | 60 | 4 |  |  |  |  | 0.7 | 586
21-04-25 | E:C | 10 | 71.5 | 142 | 18 |  |  |  |  | 1.5 | 681
28-04-25 | E:C | 10.5 | 32.3 | 64 | 9 |  |  |  |  | 0.8 | 630
05-05-25 | E:C | 10.9 | 22.2 | 111 | 9 |  |  |  |  | 1.2 | 492
12-05-25 | E:C | 10.4 | 52.1 | 105 | 10 |  |  |  |  | 1 | 599
19-05-25 | E:C | 32.5 | 60.8 | 121 | 2 |  |  |  |  | 1.8 | 462
26-05-25 | E:C | 17.8 | 55.4 | 112 | 7 |  |  |  |  | 1.3 | 551
02-06-25 | E:C | 20.3 | 54.2 | 109 | 9 |  |  |  |  | 1.22 | 599
09-06-25 | E:C | 18.3 | 55.3 | 111 | 6 |  |  |  |  | 1.4 | 610
16-06-25 | E:C | 17.8 | 54.3 | 108 | 7 |  |  |  |  | 1.2 | 631
23-06-25 | E:C | 18.1 | 54.7 | 110 | 9 |  |  |  |  | 1.6 | 663
01-07-25 | E:C | 22.5 | 18.5 | 39 | 10 |  |  |  |  | 1.6 | 667
08-07-25 | E:C | 19.7 | 47.1 | 95 | 8 |  |  |  |  | 1.4 | 653
14-07-25 | E:C | 20 | 7.8 | 32 | 8 |  |  |  |  | 1.5 | 542
21-07-25 | E:C | 19.6 | 29.7 | 61 | 10 |  |  |  |  | 1.6 | 643
28-07-25 | E:C | 1040 | 1283.7 | 2568 | 33 |  |  |  |  | 1.31 | 770
04-08-25 | E:C | 189.1 | 278.5 | 559 | 21 |  |  |  |  | 7.9 | 652
11-08-25 | E:C | 318 | 76 | 155 | 16 |  |  |  |  | 8 | 682
18-08-25 | E:C | 40 | 22.1 | 47 | 18 |  |  |  |  | 3.6 | 691
25-08-25 | E:C | 92.5 | 33 | 70 | 18 |  |  |  |  | 2.5 | 607
01-09-25 | E:C | 83.4 | 38.2 | 81 | 21 |  |  |  |  | 4.3 | 655
09-09-25 | E:C | 25 | 36 | 72 | 15 |  |  |  |  | 2.9 | 474
15-09-25 | E:C | 23 | 34.5 | 69 | 17 |  |  |  |  | 3 | 487
22-09-25 | E:C | 28 | 71 | 142 | 9 |  |  |  |  | 1.6 | 477
29-09-25 | E:C | 25.1 | 54.2 | 111 | 13 |  |  |  |  | 2.9 | 523
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000008926396DZ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 10.392 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P4: 170; P5: 168; P6: 408
2022-02-01 | P4: 153; P5: 152; P6: 368
2022-03-01 | 100 | 99 | 182 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 157 | 145 | 406 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 150 | 146 | 375 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 141 | 135 | 321 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 124 | 120 | 356 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 148 | 139 | 364 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 89 | 82 | 210 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 85 | 74 | 238 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 98 | 87 | 171 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 151 | 141 | 327 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 88 | 84 | 218 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 83 | 85 | 186 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 77 | 79 | 169 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 44 | 46 | 116 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 82 | 87 | 160 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 93 | 91 | 196 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 66 | 71 | 170 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 86 | 90 | 214 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 99 | 101 | 254 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 99 | 89 | 222 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 81 | 84 | 191 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 79 | 79 | 253 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 126 | 128 | 265 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 133 | 139 | 294 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 209 | 210 | 563 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 205 | 206 | 412 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 179 | 180 | 404 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 149 | 153 | 395 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 164 | 171 | 352 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 271.57 | 282.534 | 695.301 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 354 | 171 | 169 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 503 | 235 | 232 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Villar de Olalla (100 kg)
2023 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Villar de Olalla (100 kg)
2024 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Villar de Olalla (100 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES