## Hoja1
,
SUBZONA | E.D.A.R. | Nº/Clave identificación | Denominación | Servicio | Unidades existentes | DN | PN | Potencia Unit. (kW) | Marca | Modelo | Nº serie | Datos aclaratorios
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 1 | Compuerta mural manual | Canal de desbaste | 1 |  |  |  | PRAMAR | 0,315 X 0,315 | 10-028-E01-013-A
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 2 | Reja de gruesos | Canal de desbaste | 1
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 3 | Reja de finos | Canal de desbaste | 1
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 4 | Reja metálica | Canal de desbaste | 1
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 5 | Contenedor de plástico | Canal de desbaste | 1
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 6 | Caudalímetro electromagnético | Medición de caudal llegada | 1 | 65 |  |  | ENDRESS+HAUSER | PROMAG W + PROMAG 10 | L20BBE19000
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 7 | Soplante de canal lateral | Tratamiento biológico | 1 |  |  | 3.4 | GRIÑO ROTAMIK | 048619 SKS 222 2V | 2007.04.09 0018
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 8 | Parrilla difusores | Tratamiento biológico | 10
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 9 | Agitador sumergible | Tratamiento biológico | 1 |  |  | 0.75 | CAPRARI | CMVY 075-4-2
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 10 | Caudalímetro electromagnético | Medición de caudal de salida | 1 | 80 |  |  | ENDRESS+HAUSER | PROMAG L + PROMAG 10 | DC142919000
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 11 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación interna | 1 |  |  | 1.1 | CAPRARI | MAV 07T4 | 2020-10-09
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 12 | Bomba sumergible | Bombeo fangos en exceso | 1 |  |  | 1.1 | CAPRARI | MAV 07T4
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 13 | Electroválvula de purga |  | 1 |  |  |  | QUALITY CONTROL | J2 | 812239060
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 14 | Bomba | Grupo de presión | 1 |  |  | 2.2 | CAPRARI | EVC200T | 13701
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 15 | Equipo de control y protección | Grupo de presión | 1 |  |  |  | TOSCANO | VIGILEC MINI | 125330002
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 16 | Calderín | Grupo de presión | 1 |  |  |  | IBAIONDO | 100 AMR-P | 431087 | 100 litros
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 17 | Extintor caseta | Protección contra incendios | 1 |  |  |  | TECNO ENVASES | POLVO 9 KG | 32
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 18 | Espesador de fangos | Espesado | 1 | [6 empty] | PE 100litros. No tiene placa.
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 19 | Depósito de agua | Almacén de agua | 1 |  |  |  | SALHER | CVA | 711 | 1500 l
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 20 | CCM | Cuadro de mando y protección | 1
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 21 | Válvula compuerta | Caudalímetro entrada | 1 | 65 | 16
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 22 | Carrete desmontaje | Caudalímetro entrada | 2 | 65 | 16
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 23 | Válvula compuerta | Caudalímetro salida | 1 | 80 | 16
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 24 | Carrete desmontaje | Caudalímetro salida | 2 | 80 | 16
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 25 | Obra civil
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 26 | Urbanización
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 27 | Varios
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 28 | Pintura
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 29 | OCA BT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 30 | OCA MT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 31 | OCA CT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Saceda-Trasierra | 32 | DETECTOR GAS PORTÁTIL | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA