## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 116897 | 102331
2022-02-01 | 109878 | 98643
2022-03-01 | 134578 | 117336
2022-04-01 | 122992 | 104494
2022-05-01 | 120176 | 102384
2022-06-01 | 107141 | 90325
2022-07-01 | 117373 | 96505
2022-08-01 | 119251 | 98372
2022-09-01 | 107561 | 98542
2022-10-01 | 119447 | 105060
2022-11-01 | 130014 | 107198
2022-12-01 | 132883 | 106602
2023-01-01 | 111354 | 101864
2023-02-01 | 104981 | 91532
2023-03-01 | 111740 | 96462
2023-04-01 | 103558 | 85903
2023-05-01 | 104214 | 86959
2023-06-01 | 100980 | 83005
2023-07-01 | 111669 | 95373
2023-08-01 | 101848 | 84846
2023-09-01 | 111870 | 93923
2023-10-01 | 112754 | 94653
2023-11-01 | 116607 | 100171
2023-12-01 | 122636 | 106067
2024-01-01 | 120145 | 97988
2024-02-01 | 113390 | 92470
2024-03-01 | 123564 | 94170
2024-04-01 | 114466 | 92307
2024-05-01 | 117688 | 98644
2024-06-01 | 121379 | 101682
2024-07-01 | 131695 | 108471
2024-08-01 | 121994 | 96567
2024-09-01 | 121096 | 97360
2024-10-01 | 120017 | 96161
2024-11-01 | 130934 | 110620
2024-12-01 | 126227 | 106400
2025-01-01 | 136414 | 116806
2025-02-01 | 131085 | 110313
2025-03-01 | 156406 | 126347
2025-04-01 | 139400 | 113932
2025-05-02 | 144003 | 124175
2025-06-01 | 131526 | 112813
2025-07-02 | 132906 | 112969
2025-08-02 | 137819 | 113839
2025-09-01 | 126944 | 106901
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido posterior al bombeo de entrada a EDAR
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Ph (6-9) | Aceites y grasas (mg/l)
03-01-22 | E:P | 400 |  | 389 | 94 |  |  |  |  | 12 | 4210
04-01-22 | E:C | 386.2 | 321 | 706 | 62.8 | 1.86 | 1.2 | 60.1 | 50.3 | 10.3 | 4350
10-01-22 | E:P | 696 |  | 390 | 79.5 |  |  |  |  | 15 | 3558
11-01-22 | E:C | 224 | 212 | 462 | 80.5 |  |  |  | 63.6 | 9.56 | 5000
13-01-22 | E:C | 610 | 1420 | 2740 | [6 empty] | 4970
18-01-22 | E:C | 780 | 358 | 998 | 54.8 | 2.12 | 1.3 | 51.38 | 4.85 | 8.92 | 5900
20-01-22 | E:C | 244.29 | 153 | 444 | 35 | 1.7 | 1.4 | 31.9 | 18.6 | 9.9 | 5100
25-01-22 | E:C | 346.67 | 508 | 965 | 114 | 2.1 | 1.04 | 110.86 | 80.8 | 12.2 | 4900
27-01-22 | E:C | 162 | 301 | 600 | [6 empty] | 4780
27-01-22 | E:C | 258.2 | 482 | 857 | 82.3 | 1.25 | 1.03 | 80.3 | 75.2 | 9.6 | 3950
01-02-22 | E:C | 560 | 365 | 1072 | 123 | 1.14 | 0.35 | 105.24 | 62.4 | 10.7 | 4070
03-02-22 | E:C | 294 | 610 | 1180 | [6 empty] | 4500
03-02-22 | E:C | 315.56 | 300 | 719 | 94.6 | 0.95 | 0.57 | 87.46 | 58.5 | 12.3 | 4800
03-02-22 | E:P | 73 |  | 327 | 58 |  |  |  |  | 8 | 4327
04-02-22 | E:P | 621.54 |  | 1846 | 147 |  |  |  |  | 11.9 | 4750
08-02-22 | E:C | 170.91 | 360 | 485 | 61.8 | 1.22 | 1.06 | 55.4 | 42.4 | 6.17 | 5100
10-02-22 | E:C | 452.73 | 365 | 945 | 95.6 | 1.57 | 0.47 | 75.6 | 59.5 | 11.2 | 3920
10-02-22 | E:P | 233 |  | 330 | 45 |  |  |  |  | 6 | 6422
14-02-22 | E:C | 86 | 228 | 420 | [6 empty] | 4730
15-02-22 | E:C | 594.29 | 291 | 755 | 75.2 | 1.34 | 0.99 | 70.6 | 60.5 | 8.65 | 3030
17-02-22 | E:C | 249.3 | 305 | 729 | 68.9 | 1.54 | 0.87 | 60.3 | 52.1 | 7.56 | 4220
22-02-22 | E:C | 343.6 | 206 | 651 | 75.5 | 1.15 | 0.55 |  | 47.8 | 7.13 | 4140
22-02-22 | E:P | 1340 | 1240 | 2079 | 140.9 |  |  |  |  | 18.5 | 6840
24-02-22 | E:C | 204 | 245 | 412 | 51.1 | 0.95 | 0.9 |  | 37 | 5.58 | 3320
01-03-22 | E:C | 215.9 | 405 | 750 | 55.4 | 1.11 | 0.36 | 50.2 | 42.3 | 8.16 | 4315
01-03-22 | E:P | 152 |  | 450 | 72.5 |  |  |  |  | 9.2 | 3902
03-03-22 | E:C | 2050 | 1220 | 2310 | [6 empty] | 3430
03-03-22 | E:C | 265.4 | 416 | 804 | 62.1 | 0.89 | 0.64 | 50.1 | 46.5 | 7.1 | 3980
07-03-22 | E:P | 3946 | 1850 | 4451 | 110 |  |  |  |  | 14.3 | 5290
08-03-22 | E:C | 218.33 | 252 | 458 | 65.8 | 1.42 | 1.2 | 63.18 | 46.1 | 7.82 | 4550
08-03-22 | E:P | 350 |  | 620 | 113 |  |  |  |  | 11 | 3734
10-03-22 | E:C | 350 | 193 | 600 | 39.1 | 1.38 | 0.97 | 36.75 | 9.23 | 7.01 | 6310
15-03-22 | E:C | 126 | 38 | 233 | 34.1 | 2.32 | 1.84 | 29.94 | 19.9 | 4.57 | 2510
15-03-22 | E:P | 768.9 | 650 | 1270 | 120.8 |  |  |  |  | 29 | 4180
17-03-22 | E:C | 302 | 259 | 519 | 70.4 | 1.09 | 0.87 | 56.45 | 44.8 | 11.3 | 4260
21-03-22 | E:C | 160 | 175 | 325 | [6 empty] | 2880
22-03-22 | E:C | 172 | 75 | 270 | 33.1 | 2.36 | 1.25 | 29.49 | 23.8 | 6.18 | 2950
24-03-22 | E:C | 97.14 | 106 | 220 | 40.3 | 2.41 | 0.68 | 37.21 | 32.8 | 3.64 | 2680
28-03-22 | E:P | 682.5 | 1158 | 2489 | 152 |  |  |  |  | 19.4 | 6300
29-03-22 | E:C | 194 | 224 | 507 | 64.8 | 1.52 | 0.88 | 58.05 | 53.5 | 6.33 | 4160
31-03-22 | E:C | 232.5 | 223 | 485 | 64.8 | 1.34 | 0.92 | 62.54 | 42.7 | 7.16 | 2610
31-03-22 | E:P | 135 |  | 369 | 51.5 |  |  |  |  | 7.1 | 4084
01-04-22 | E:P | 14330 |  | 25670 | 850 |  |  |  |  | 35.6 | 4260
05-04-22 | E:C | 160 | 112 | 307 | 41 | 1.62 | 0.78 | 38.6 | 38.7 | 5.2 | 5960
06-04-22 | E:P | 191.89 | 420 | 825 | 76.5 |  |  |  |  | 2.3 | 6270
07-04-22 | E:C | 87.27 | 108 | 226 | 32 | 1 | 0.89 | 30.11 | 26 | 3.5 | 8630
08-04-22 | E:P | 111 |  | 388 | 63.6 |  |  |  |  | 4.8 | 3308
11-04-22 | E:C | 127.27 | 98 | 218 | 25 | 1.46 | 1.03 | 22.51 | 15.6 | 4.4 | 1217
12-04-22 | E:C | 91 | 162 | 311 | [6 empty] | 3500
13-04-22 | E:C | 155 | 201 | 478 | 56 | 1.55 | 0.98 | 53.47 | 37 | 4.89 | 5626
19-04-22 | E:C | 109.47 | 200 | 318 | 41 | 2 | 0.08 | 38.92 | 37.5 | 6.4 | 4770
19-04-22 | E:P | 221.67 | 500 | 1015 | 13.3 |  |  |  |  | 2.2 | 6020
21-04-22 | E:C | 43.53 | 65 | 161 | 52 | 1.5 | 0.053 | 50.447 | 47.2 | 3.3 | 4220
25-04-22 | E:C | 98 | 133 | 279 | [6 empty] | 4130
26-04-22 | E:C | 118 | 110 | 243 | 37 | 1.3 | 0.013 | 35.687 | 16.5 | 6.2 | 5730
28-04-22 | E:C | 122.86 | 124 | 176 | 66 | 1 | 0.186 | 64.814 | 32.6 | 5.6 | 4060
02-05-22 | E:P | 86 |  | 425 | 44 |  |  |  |  | 9.4 | 5201
03-05-22 | E:C | 46.67 | 71 | 165 | 38 | 4.9 | 0.978 | 32.122 | 9.5 | 4.4 | 6700
05-05-22 | E:C | 268 | 200 | 481 | 82 | 1.7 |  | 80.3 | 40.2 | 10.1 | 4890
09-05-22 | E:C | 870 | 870 | 1660 | [6 empty] | 4740
09-05-22 | E:P | 240 |  | 1082 | 60 |  |  |  |  | 11 | 5365
09-05-22 | E:P | 5975 | 440 | 962 | 103.4 |  |  |  |  | 13.38 | 3080
09-05-22 | E:P | 763.33 | 780 | 1535 | 121.8 |  |  |  |  | 16.62 | 3070
10-05-22 | E:C | 1000 | 745 | 1549 | 130.6 | 2.06 | 0.74 | 127.8 | 18 | 18.22 | 5150
12-05-22 | E:C | 208.57 | 325 | 539 | 49.6 | 0.556 | 0.146 | 48.898 | 30.9 | 5.6 | 4980
17-05-22 | E:C | 112.5 | 107 | 228 | 41.8 | 1.07 | 0.12 | 40.61 | 27.6 | 3 | 3590
19-05-22 | E:C | 67.62 | 185 | 256 | 34.2 | 0.407 | 0.081 | 33.712 | 25.6 | 3.8 | 4000
24-05-22 | E:C | 86 | 100 | 210 | 23.7 | 0.48 | 0.08 | 23.14 | 11.7 | 3.1 | 3080
26-05-22 | E:C | 125.3 | 200 | 405 | 35.6 | 0.65 | 0.15 | 34.8 | 28.6 | 5.1 | 3250
26-05-22 | E:P | 410 | 363 | 1382 | 51 |  |  |  |  | 9.6 | 2900
27-05-22 | E:P | 1490 | 790 | 2317 | 40 |  |  |  |  | 16.5 | 5850
30-05-22 | E:C | 165 | 263 | 500 | [6 empty] | 4770
30-05-22 | E:C | 268.4 | 395 | 755 | 60.6 | 0.82 | 0.28 | 59.5 | 53.1 | 5.3 | 3560
30-05-22 | E:P | 192 |  | 744 | 57.5 |  |  |  |  | 7.9 | 5678
06-06-22 | E:P | 1850 | 1100 | 3472 | 57 |  |  |  |  | 23.7 | 1199
07-06-22 | E:C | 191.11 | 230 | 399 | 55 | 0.7 | 0.139 | 54.161 | 24.5 | 5.8 | 3290
07-06-22 | E:P | 2100 | 1200 | 3138 | 63 |  |  |  |  | 25.3 | 3820
08-06-22 | E:C | 103 | 146 | 254 | [6 empty] | 4440
09-06-22 | E:C | 129.9 | 135 | 268 | 51 | 1.2 | 0.85 | 48.95 | 25.1 | 9.8 | 3410
09-06-22 | E:P | 112 |  | 409 | 14.5 |  |  |  |  | 5.7 | 3929
09-06-22 | E:P | 2300 | 1500 | 3946 | 72 |  |  |  |  | 32.6 | 3860
09-06-22 | E:P | 1478 | 893 | 1604 | 75 |  |  |  |  | 7.3 | 11250
10-06-22 | E:P | 848 | 352 | 758 | 66.5 |  |  |  |  | 7.04 | 11580
14-06-22 | E:C | 202.7 | 345 | 577 | 29 | 0.2 | 0.088 | 28.712 | 28.4 | 6.1 | 4860
17-06-22 | E:C | 185.6 | 380 | 679 | 35 | 0.57 | 0.12 | 34.31 | 28 | 7.3 | 5540
20-06-22 | E:C | 458 | 471 | 1324 | 68.1 |  |  |  |  | 10.6 | 5722
21-06-22 | E:C | 156.92 | 199 | 398 | 50 | 0.5 | 0.174 | 49.326 | 28.1 | 8.3 | 4110
22-06-22 | E:C | 151 | 342 | 560 | [6 empty] | 3960
22-06-22 | E:P | 2995 | 1850 | 4743 | 81 |  |  |  |  | 31.6 | 1509
22-06-22 | E:P | 806.67 | 625 | 1822 | 36 |  |  |  |  | 18.5 | 1044
23-06-22 | E:C | 80 | 173 | 212 | 46 | 0.1 | 0.065 | 45.835 | 26.5 | 3.3 | 3540
28-06-22 | E:C | 61.43 | 17 | 112 | 41 | 2.5 | 2.29 | 36.21 | 15.1 | 3.8 | 8250
30-06-22 | E:C | 150.59 | 200 | 286 | 36 | 0.4 | 0.174 | 35.426 | 15.9 | 4.8 | 5790
30-06-22 | E:P | 249 |  | 547 | 35.5 |  |  |  |  | 8.3 | 10780
05-07-22 | E:C | 119 | 57 | 233 | 38 | 1.8 | 1.332 | 34.868 | 13.2 | 3.3 | 4360
07-07-22 | E:C | 69.6 | 248 | 556 | 45 | 1.1 | 0.082 | 43.818 | 0.4 | 5.1 | 5950
08-07-22 | E:P | 93 |  | 277 | 48 |  |  |  |  | 7.1 | 4693
12-07-22 | E:C | 121.11 | 125 | 321 | 19.3 | 0.7 | 0.02 | 18.58 | 15.8 | 4.8 | 5440
14-07-22 | E:C | 47.27 | 63.5 | 128 | 28.3 | 0.8 | 0.017 | 27.483 | 26.8 | 4.5 | 3640
14-07-22 | E:C | 133 | 134 | 288 | 40.3 |  |  |  |  | 26.6 | 7651
14-07-22 | E:C | 59.6 | 116 | 193 | [6 empty] | 4140
19-07-22 | E:C | 56.36 | 117 | 183 | 37.1 | 0.06 | 0.011 | 37.029 | 18.9 | 3.2 | 4490
20-07-22 | E:C | 960 | 655 | 1307 | 119 |  |  |  |  | 43.9 | 4850
20-07-22 | E:P | 586.67 | 420 | 881 | 66 |  |  |  |  | 11.8 | 4400
21-07-22 | E:C | 263.33 | 392 | 751 | 46.8 | 0.25 | 0.1 | 46.45 | 20.9 | 6.2 | 2770
26-07-22 | E:C | 64.44 | 56 | 118 | 28.6 | 0.3 | 0.449 | 27.851 | 22.2 | 3.6 | 4540
26-07-22 | E:C | 222 | 190 | 255 | [6 empty] | 4670
27-07-22 | E:P | 185.71 | 320 | 502 | 80 |  |  |  |  | 7.2 | 4340
27-07-22 | E:P | 82 | 350 | 782 | 21 |  |  |  |  | 2.1 | 5300
28-07-22 | E:C | 120 | 60 | 134 | 40.3 | 0.9 | 0.069 | 39.331 | 32 | 2 | 3370
01-08-22 | E:P | 21 |  | 140 | 31.5 |  |  |  |  | 3.1 | 3324
04-08-22 | E:C | 96.92 | 80 | 186 | 49 | 0.1 | 0.13 | 48.77 | 29.2 | 4.5 | 4630
08-08-22 | E:C | 61 | 72 | 158 | [6 empty] | 4280
08-08-22 | E:P | 122.86 | 300 | 799 | 27 |  |  |  |  | 2.8 | 7880
08-08-22 | E:P | 75.29 | 286 | 706 | 23 |  |  |  |  | 2.4 | 8220
09-08-22 | E:C | 70.56 | 100 | 225 | 48 | 1 | 0.014 | 46.986 | 32.4 | 5.3 | 3700
10-08-22 | E:P | 36 | 70 | 178 | 19 |  |  |  |  | 2.1 | 4790
11-08-22 | E:C | 185.3 | 426 | 901 | 48.6 | 0.4 | 0.028 | 48.172 | 25.6 | 15.4 | 4300
11-08-22 | E:P | 45 |  | 275 | 2.9 |  |  |  |  | 5.6 | 1975
11-08-22 | E:P | 85.29 | 191 | 429 | 24 |  |  |  |  | 1.8 | 8380
12-08-22 | E:P | 78.33 | 202 | 444 | 23 |  |  |  |  | 1.9 | 6260
12-08-22 | E:P | 55 | 195 | 445 | 23 |  |  |  |  | 1.6 | 6850
16-08-22 | E:C | 78.4 | 80 | 190 | 35.9 | 0.5 | 0.006 | 35.394 | 20.5 | 4.7 | 6610
18-08-22 | E:C | 84.44 | 70 | 151 | 52.6 | 1.7 | 0.021 | 50.879 | 40.9 | 5.2 | 3750
23-08-22 | E:C | 48 | 60 | 178 | 18.01 | 0.7 | 0.007 | 17.303 | 17.1 | 5.2 | 3850
25-08-22 | E:C | 74 | 92 | 178 | [6 empty] | 4020
25-08-22 | E:C | 60 | 45 | 103 | 28 | 0.4 | 0.004 | 27.596 | 15.4 | 6.7 | 3960
29-08-22 | E:P | 128 |  | 370 | 41.5 |  |  |  |  | 6 | 5925
30-08-22 | E:C | 41.67 | 70 | 199 | 32.8 | 1.5 | 0.01 | 31.29 | 27.5 | 4.8 | 5530
30-08-22 | E:P | 53.85 | 204 | 481 | 28 |  |  |  |  | 2.1 | 3640
30-08-22 | E:P | 92 | 222 | 492 | 43 |  |  |  |  | 5.3 | 4030
01-09-22 | E:C | 94 | 72 | 158 | 28.9 | 1.9 | 0.421 | 26.579 | 17.8 | 4.2 | 4820
05-09-22 | E:P | 77 |  | 233 | 30.1 |  |  |  |  | 5.4 | 4387
06-09-22 | E:C | 90 | 110 | 253 | 52 | 1.21 | 0.004 | 50.786 | 35.6 | 10.1 | 4000
09-09-22 | E:C | 165.4 | 292 | 600 | 40.6 | 0.34 | 0.461 | 39.799 | 26.5 | 7.1 | 2470
13-09-22 | E:C | 115 | 109 | 235 | 40.3 | 0.4 | 0.26 | 39.64 | 28 | 4.6 | 2970
14-09-22 | E:C | 139 | 158 | 335 | 73.6 |  |  |  |  | 5.75 | 4188
14-09-22 | E:C | 79 | 132 | 237 | [6 empty] | 4450
15-09-22 | E:C | 251.11 | 255 | 574 | 32.9 | 0.6 | 0.59 | 31.71 | 81.7 | 17.7 | 3360
20-09-22 | E:C | 185.6 | 200 | 433 | 33.9 | 1.15 | 0.05 | 32.7 | 22.6 | 10.3 | 3450
21-09-22 | E:C | 317.14 | 320 | 679 | 85 |  |  |  |  | 11.9 | 3560
22-09-22 | E:C | 205.9 | 164 | 358 | 40.6 | 0.82 | 0.16 | 39.62 | 29.7 | 9.8 | 3210
26-09-22 | E:C | 1150 | 1010 | 1890 | [6 empty] | 3750
27-09-22 | E:C | 973 | 836 | 1727 | 72 | 1.1 | 0.001 | 70.899 | 20.4 | 34.4 | 2930
29-09-22 | E:C | 72 | 80 | 177 | 32.4 | 1.92 | 0.356 | 30.124 | 20.5 | 16.4 | 3140
29-09-22 | E:P | 1106 | 720 | 1561 | 104 |  |  |  |  | 61 | 4200
29-09-22 | E:P | 30.59 | 40 | 96 | 24 |  |  |  |  | 2.2 | 3100
04-10-22 | E:C | 52.73 | 242 | 520 | 33 | 2.5 | 0.002 | 30.498 | 27.9 | 3.3 | 2760
05-10-22 | E:P | 46 |  | 146 | 38.6 |  |  |  |  | 12 | 3721
06-10-22 | E:C | 176 | 188 | 397 | 40.2 | 2.7 | 0.008 | 37.492 | 29 | 8.9 | 7370
10-10-22 | E:C | 106 | 171 | 299 | [6 empty] | 4300
13-10-22 | E:C | 108.57 | 122 | 397 | 58 | 1.3 | 0.004 | 56.696 | 42 | 5.9 | 2700
13-10-22 | E:P | 165 |  | 459 | 33.5 |  |  |  |  | 8.4 | 7115
17-10-22 | E:P | 74.78 | 207 | 546 | 38 |  |  |  |  | 2.6 | 8400
18-10-22 | E:C | 88 | 140 | 282 | 40.1 | 2.6 | 0.009 | 37.491 | 28.9 | 6.4 | 5750
19-10-22 | E:C | 82 | 142 | 265 | 38.3 | 0.7 | 0.015 | 37.585 | 30.4 | 6.5 | 4960
24-10-22 | E:C | 148 | 200 | 368 | [6 empty] | 3560
25-10-22 | E:C | 137.5 | 226 | 399 | 68.8 | 1.6 | 0.008 | 67.192 | 35.5 | 10.2 | 3100
27-10-22 | E:C | 80 | 145 | 268 | 45.6 | 0.1 | 0.015 | 45.49 | 35.9 | 8.9 | 2750
28-10-22 | E:P | 137 |  | 385 | 51.3 |  |  |  |  | 9.4 | 3781
03-11-22 | E:C | 488.8281 | 193.3946 | 352.6183 | 42.3398 |  |  |  |  | 6.9762 | 3577.8743
04-11-22 | E:P | 46 |  | 284 | 13.9 |  |  |  |  | 5.9 | 3823
08-11-22 | E:C | 59.3921 | 141.1607 | 293.1105 | 24.7327 |  |  |  | 20.0063 | 4.4344 | 4364.6373
10-11-22 | E:C | 310.6024 | 154.8588 | 516.7607 | 41.1531 |  |  |  |  | 11.4467 | 3795.9424
14-11-22 | E:C | 240 | 282 | 540 | [6 empty] | 3320
15-11-22 | E:C | 210.4193 | 275.9121 | 528.2306 | 42.4821 |  |  |  |  | 9.0437 | 3692.0053
17-11-22 | E:C | 92.2342 | 219.3651 | 441.0255 | 36.7432 |  |  |  |  | 4.1496 | 3648.4699
22-11-22 | E:C | 96.62 | 157.3134 | 281.4925 | 21.5429 | 3.5496 | 0.37265 | 17.6206 | 13.4265 | 5.7067 | 3519.7388
23-11-22 | E:C | 299.5633 | 364.745 | 898.0329 | 30.7775 |  |  |  |  | 12.6222 | 4556.6404
28-11-22 | E:C | 100 | 164 | 292 | [6 empty] | 4510
28-11-22 | E:C | 152.996 | 110.8414 | 328.493 | 18.8187 | 2.879 | 1.0623 | 14.8774 | 9.4555 | 7.4504 | 3537.624
28-11-22 | E:P | 480 |  | 685 | 38 |  |  |  |  | 9 | 2990
01-12-22 | E:C | 126.7104 | 184.4739 | 380.2456 | 40.4429 |  |  |  |  | 10.3271 | 4453.4701
01-12-22 | E:C
05-12-22 | E:C | 477.3793 | 450.6224 | 970.4129 | 48.5875 |  |  |  |  | 17.2211 | 3685.4553
07-12-22 | E:C | 189.1846 | 298.5154 | 664.7679 | 40.6195 |  |  |  |  | 5.2498 | 3937.372
12-12-22 | E:P | 51 |  | 205 | 11.9 |  |  |  |  | 3.1 | 1704
13-12-22 | E:C | 91.8372 | 207.6393 | 460.6306 | 14.7989 | 0.52959 | 0.15592 | 14.1134 | 8.8137 | 2.5959 | 1686.0409
15-12-22 | E:C | 930 | 3200 | 5600 | [6 empty] | 3150
15-12-22 | E:C | 47.07 | 68 | 94 | 15.6 | 4.9 | 0.375 | 10.325 | 6.3 | 3.1 | 2820
20-12-22 | E:C | 81.3381 | 191.3065 | 200.0823 | 19.2253 | 5.2877 | 0.78917 | 13.1483 | 14.9661 | 3.8217 | 5411.7339
21-12-22 | E:P | 68 |  | 176 | 20.7 |  |  |  |  | 3.5 | 3756
22-12-22 | E:C | 131.43 | 320 | 350 | 18.6 | 1.1 | 0.24 | 17.26 | 25.8 | 6.4 | 4600
27-12-22 | E:C | 188 | 301 | 530 | [6 empty] | 3770
27-12-22 | E:C | 111.4575 | 137.4324 | 291.6301 | 24.7881 |  |  |  |  | 5.1244 | 3361.4413
29-12-22 | E:C | 71.9918 | 124.4341 | 258.5846 | 31.0881 |  |  |  |  | 4.4288 | 3585.5807
03-01-23 | E:C | 120.3267 | 166.9511 | 357.7878 | 32.7138 | 1.1621 | 0.14207 | 31.4096 | 18.1975 | 8.9891 | 3635.7428
05-01-23 | E:C | 75.3199 | 95.9835 | 197.5278 | 40.5876 | 0.78041 | 0.14713 | 39.6601 | 22.74 | 4.1623 | 5259.1753
09-01-23 | E:C | 690 | 1210 | 1950 | [6 empty] | 3280
09-01-23 | E:P | 78 |  | 147 | 17 |  |  |  |  | 3.2 | 1811
10-01-23 | E:C | 58.7002 | 79.3132 | 170.0619 | 18.6955 | 0.96291 | 0.46439 | 17.2682 | 14.432 | 4.9107 | 3257.3881
13-01-23 | E:C | 74.9213 | 114.6933 | 255.4125 | 34.5591 | 0.89137 | 0.16914 | 33.5081 | 26.7582 | 3.9353 | 3013.0594
17-01-23 | E:C | 75.22 | 124.4515 | 330.4998 | 32.1302 | 1.3094 | 0.10235 | 30.7184 | 24.0117 | 5.5672 | 2647.2948
19-01-23 | E:C | 95.0066 | 112.5093 | 213.1642 | 28.6554 | 0.89144 | 0.39417 | 27.3698 | 25.1592 | 6.0989 | 2412.9258
20-01-23 | E:P | 197 |  | 377 | 43.3 |  |  |  |  | 9.3 | 3131
24-01-23 | E:C | 43.2359 | 90.7318 | 170.0146 | 25.3215 | 1.8525 | 0.15186 | 23.3171 | 10.9914 | 4.8236 | 3028.8622
25-01-23 | E:C | 96.2697 | 156.5866 | 317.1732 | 56.8682 | 0.50576 | 0.049529 | 56.3129 | 34.5852 | 6.8119 | 3262.3444
30-01-23 | E:C | 124 | 278 | 660 | [6 empty] | 3540
31-01-23 | E:C | 86.6055 | 24.734 | 232.9211 | 26.4631 | 0.97038 | 0.081358 | 25.4136 | 26.3175 | 6.747 | 2761.1774
02-02-23 | E:C | 69 | 71.6 | 131 | 21.2 | 4.7 | 0.59 | 15.91 | 15.9 | 2.9 | 304
02-02-23 | E:P | 60 |  | 314 | 33.1 |  |  |  |  | 6.4 | 6437
07-02-23 | E:C | 83.3035 | 127.5753 | 265.0862 | 28.0917 | 1.1333 | 0.49426 | 26.4642 | 24.2705 | 6.5516 | 760.1857
09-02-23 | E:C | 101.39 | 113.923 | 219.5603 | 22.1593 | 1.1654 | 0.20258 | 20.7913 | 23.8395 | 5.1764 | 1393.2462
13-02-23 | E:C | 104 | 182 | 293 | [6 empty] | 3600
14-02-23 | E:C | 193.1768 | 142.4221 | 338.5571 | 20.9654 | 0.7 | 0.098706 | 20.1667 | 26.6945 | 7.8748 | 1363.4206
16-02-23 | E:C | 91.1008 | 23.8436 | 184.5864 | 19.5697 | 1.6094 | 0.062524 | 17.8978 | 14.9884 | 4.3308 | 1373.8078
20-02-23 | E:P | 78 |  | 211 | 36 |  |  |  |  | 4.2 | 4061
21-02-23 | E:C | 149.8169 | 147.6176 | 368.0439 | 39.5568 | 2.0668 | 0.14778 | 37.3422 | 33.8786 | 9.1615 | 2860.1912
23-02-23 | E:C | 49.6081 | 79.2095 | 164.1721 | 21.5368 | 2.7392 | 0.42639 | 18.3727 | 13.9047 | 4.2247 | 3186.9371
27-02-23 | E:C | 258 | 570 | 910 | [6 empty] | 4060
01-03-23 | E:C | 103.9063 | 97.7507 | 277.968 | 18.889 | 1.0753 | 0.13363 | 17.6801 | 16.6643 | 4.9099 | 3857.4481
02-03-23 | E:C | 87.1053 | 85.9631 | 271.6498 | 23.424 | 1.1387 | 1.106 | 21.1793 | 17.8055 | 5.6336 | 922.0276
06-03-23 | E:P | 41 |  | 146 | 30.9 |  |  |  |  | 1.7 | 3308
07-03-23 | E:C | 70.6324 | 49.2955 | 203.804 | 17.6581 | 0.95648 | 0.51724 | 16.1844 | 13.4643 | 3.8259 | 1890.8887
08-03-23 | E:C | 96 | 150 | 213 | [6 empty] | 3780
09-03-23 | E:C | 62.3778 | 117.5349 | 206.2727 | 20.4507 | 0.77616 | 0.099367 | 19.5752 | 21.2772 | 4.0254 | 2667.3116
14-03-23 | E:C | 91.6502 | 107.5555 | 348.7993 | 24.2266 | 2.0023 | 1.5092 | 20.7152 | 23.6795 | 3.7589 | 1348.3954
16-03-23 | E:C | 78.1031 | 186.1129 | 323.2394 | 45.7902 | 1.232 | 0.14136 | 44.4168 | 23.6374 | 10.1427 | 3913.7466
21-03-23 | E:C | 94.4315 | 167.4824 | 326.1175 | 38.7478 | 1.4692 | 0.13881 | 37.1398 | 36.2355 | 8.2504 | 3587.1809
23-03-23 | E:C | 95.2886 | 160.7918 | 251.6576 | 43.6912 | 1.3497 | 0.12613 | 42.2154 | 38.8744 | 8.2369 | 3595.8385
23-03-23 | E:C | 354 | 600 | 920 | [6 empty] | 4040
24-03-23 | E:P | 173 |  | 1481 | 81 |  |  |  |  | 11 | 3752
28-03-23 | E:C | 77.3709 | 203.8112 | 374.2916 | 27.6867 | 1.6717 | 0.13123 | 25.8838 | 25.7843 | 8.2288 | 3424.6719
31-03-23 | E:P | 79 |  | 260 | 38.2 |  |  |  |  | 7.5 | 3700
04-04-23 | E:C | 174.9012 | 427.8546 | 1206.0725 | 45.6377 | 3.7217 | 0.34202 | 41.5739 | 40.3019 | 26.7929 | 3375.3907
04-04-23 | E:C | 502 | 520 | 900 | [6 empty] | 3540
11-04-23 | E:C | 71.2493 | 113.2195 | 224.9924 | 14.8207 | 1.2332 | 0.096216 | 13.4913 | 13.1541 | 6.7547 | 3078.689
13-04-23 | E:C | 263.3849 | 478.3757 | 813.8122 | 37.1646 | 2.1287 | 0.28473 | 34.7512 | 31.7768 | 21.6657 | 4026.3812
18-04-23 | E:C | 221.1621 | 273.9049 | 823.5201 | 19.5362 | 1.364 | 0.15386 | 18.0183 | 17.5283 | 14.1103 | 4650.9042
20-04-23 | E:C | 228.4715 | 278.6222 | 511.9471 | 31.2306 | 1.4377 | 0.35577 | 29.4372 | 28.1306 | 12.2984 | 3824.5748
20-04-23 | E:C | 98 | 340 | 590 | [6 empty] | 3900
25-04-23 | E:C | 180.6061 | 219.4545 | 1029.303 | 44.5455 | 3.5697 | 0.32636 | 40.6494 | 40.103 | 16.4848 | 4569.0909
27-04-23 | E:P | 61 |  | 911 | 21 |  |  |  |  | 3.4 | 2168
28-04-23 | E:C | 96.1055 | 149.983 | 304.6607 | 35.3537 | 1.6366 | 0.16067 | 33.5564 | 35.1495 | 4.6086 | 3244.3691
03-05-23 | E:C | 250.0746 | 322.0547 | 822.2341 | 76.908 | 2.4186 | 0.24125 | 74.2482 | 72.9608 | 11.4801 | 4692.8239
04-05-23 | E:C | 182.7327 | 323.97 | 672.6577 | 32.1652 | 1.4282 | 0.26778 | 30.0443 | 35.8195 | 8.0826 | 4608.5946
04-05-23 | E:P | 540 |  | 2342 | 0.44 |  |  |  |  | 2.2 | 15930
08-05-23 | E:C | 156.131 | 226.1925 | 537.8081 | 31.0497 | 2.1107 | 0.19887 | 28.7401 | 27.1915 | 7.5314 | 3925.1455
08-05-23 | E:C | 262 | 410 | 720 | [6 empty] | 3740
11-05-23 | E:C | 51.3662 | 88.723 | 218.5987 | 18.3903 | 1.308 | 0.27846 | 16.8039 | 15.1752 | 2.7055 | 3752.3676
14-05-23 | E:C | 380.5607 | 173.1365 | 325.3429 | 30.6048 | 0.58144 | 0.10892 | 29.9144 | 21.5761 | 3.2822 | 3593.5136
16-05-23 | E:C | 73.5096 | 292.2025 | 609.2452 | 13.6887 | 3.8377 | 0.34293 | 9.508 | 7.5377 | 1.8156 | 7019.1047
18-05-23 | E:C | 33.559 | 156.801 | 424.1795 | 11.2236 | 1.3335 | 0.10422 | 9.7858 | 8.5348 | 3.1776 | 6741.4256
23-05-23 | E:C | 102.6125 | 181.5691 | 529.0542 | 23.4282 | 2.1886 | 0.12086 | 21.1187 | 20.6396 | 5.458 | 3916.9648
24-05-23 | E:C | 69 | 145 | 265 | [6 empty] | 3330
24-05-23 | E:P | 32 |  | 215 | 20.5 |  |  |  |  | 4.9 | 3502
25-05-23 | E:C | 59.5977 | 224.5028 | 463.6948 | 27.3735 | 2.2245 | 0.10758 | 25.0414 | 25.6743 | 6.8153 | 4011.2113
30-05-23 | E:C | 42.736 | 210.6706 | 559.5138 | 10.7033 | 2.2703 | 0.08622 | 8.3467 | 7.2033 | 2.511 | 3490.7712
30-05-23 | E:C | 42.736 | 210.6706 | 559.5138 | 10.7033 | 2.2703 | 0.08622 | 8.3467 | 7.2033 | 2.511 | 3490.7712
01-06-23 | E:C | 93.3753 | 97.2117 | 212.6965 | 20.0106 | 1.129 | 0.088849 | 18.7927 | 16.9816 | 6.2817 | 2195.1748
01-06-23 | E:P | 121 |  | 318 | 17.8 |  |  |  |  | 8.8 | 1987
06-06-23 | E:C | 239.3034 | 220.4829 | 568.8476 | 27.5499 | 2.5523 | 0.17484 | 24.8227 | 24.5645 | 5.2019 | 4182.906
08-06-23 | E:C | 95.6031 | 127.0062 | 322.7358 | 17.3969 | 1.4922 | 0.1812 | 15.7235 | 15.9494 | 5.6234 | 3498.864
11-06-23 | E:C | 160 | 199 | 368 | [6 empty] | 3700
13-06-23 | E:C | 91.1495 | 285.2168 | 564.4297 | 22.8032 | 2.8543 | 0.10732 | 19.8415 | 18.7859 | 3.6106 | 3990.1203
15-06-23 | E:C | 113.0004 | 188.4482 | 270.3438 | 18.2759 | 1.5879 | 0.11938 | 16.5686 | 17.7987 | 8.2966 | 3229.1386
19-06-23 | E:C | 60 | 143 | 269 | [6 empty] | 3270
20-06-23 | E:C | 61.1487 | 89.991 | 171.9297 | 17.3639 | 0.6849 | 0.089547 | 16.5894 | 15.5245 | 4.9361 | 2158.7872
22-06-23 | E:C | 42.7185 | 57.0997 | 155.3878 | 9.1002 | 1.7299 | 0.79525 | 6.5751 | 5.2205 | 2.7305 | 2187.9957
27-06-23 | E:C | 116.885 | 191.1677 | 365.8107 | 17.3197 | 0.53361 | 0.12611 | 16.66 | 15.0365 | 7.9496 | 2937.7848
30-06-23 | E:P | 88 |  | 603 | 40.5 |  |  |  |  | 9.2 | 1985
04-07-23 | E:C | 86.2661 | 114.8809 | 250.863 | 15.4238 | 0.37798 | 0.069009 | 14.9768 | 9.7595 | 6.2027 | 3868.6944
06-07-23 | E:C | 95.5813 | 224.8824 | 363.7049 | 22.2681 | 0.5133 | 0.10206 | 21.6527 | 17.2207 | 7.0542 | 3757.8747
06-07-23 | E:C | 36 | 119 | 194 | [6 empty] | 3450
07-07-23 | E:P | 23 |  | 967 | 32.5 |  |  |  |  | 2.3 | 6320
11-07-23 | E:C | 143.1136 | 226.6015 | 447.1583 | 19.0149 | 0.63892 | 0.11866 | 18.2573 | 16.2996 | 9.1449 | 3847.5983
13-07-23 | E:C | 62.1015 | 143.2261 | 320.2112 | 24.4653 | 0.93102 | 0.095979 | 23.4383 | 22.8306 | 6.2502 | 4252.8053
17-07-23 | E:C | 104 | 152 | 269 | [6 empty] | 3510
18-07-23 | E:C | 55.0231 | 153.8674 | 254.3228 | 21.9164 | 0.56772 | 0.075421 | 21.2733 | 18.9029 | 3.8542 | 3257.3199
20-07-23 | E:C | 58.5549 | 152.6069 | 227.5549 | 28.0347 | 0.20983 | 0.084197 | 27.7406 | 26.8335 | 5.6838 | 4121.6165
25-07-23 | E:C | 60.7915 | 175.0351 | 283.2894 | 28.4841 | 0.82756 | 0.22032 | 27.4362 | 21.8428 | 7.6523 | 4229.4331
25-07-23 | E:P | 77 |  | 405 | 52.5 |  |  |  |  | 10 | 2776
27-07-23 | E:C | 56.1 | 81.91 | 171.9 | 17.5 | 0.39 | 0.0741 | 17.0359 | 18.53 | 4.8 | 3449
01-08-23 | E:C | 50 | 531.7833 | 918.817 | 37.894 | 1.7631 | 0.11651 | 36.0143 | 28.7559 | 2.7492 | 5949.3991
01-08-23 | E:C | 46 | 148 | 265 | [6 empty] | 3720
01-08-23 | E:P | 49 |  | 183 | 27 |  |  |  |  | 7.5 | 3439
03-08-23 | E:C | 355.4826 | 518.1141 | 1219.8754 | 13.2694 | 1.091 | 0.10135 | 12.077 | 6.6053 | 6.9706 | 2465.0231
08-08-23 | E:C | 42.6485 | 266.2222 | 716.0669 | 26.7029 | 0.96485 | 0.1117 | 25.6264 | 23.3896 | 2.8406 | 5943.0952
10-08-23 | E:C | 3.2042 | 25.5132 | 74.1523 | 5.6021 | 0.14817 | 0.041147 | 5.4128 | 1.1597 | 10.119 | 3316.2823
14-08-23 | E:C | 37.4932 | 234.016 | 499.8274 | 20.6523 | 1.1811 | 0.1013 | 19.3698 | 18.8146 | 3.5073 | 1898.4451
16-08-23 | E:C | 92 | 188 | 345 | [6 empty] | 4500
17-08-23 | E:C | 99.1246 | 114.3177 | 258.2914 | 25.1265 | 0.45743 | 0.1334 | 24.5357 | 24.6946 | 9.7699 | 4894.1596
22-08-23 | E:C | 69.1965 | 123.7859 | 266.0663 | 18.1759 | 0.75276 | 0.084166 | 17.3389 | 14.1583 | 5.0659 | 5271.8702
24-08-23 | E:C | 81.3287 | 189.3448 | 357.355 | 31.3324 | 0.83335 | 0.136 | 30.3631 | 28.5991 | 8.5996 | 5655.319
28-08-23 | E:C | 83.498 | 192.4939 | 518.9796 | 19.166 | 0.6166 | 0.12234 | 18.4271 | 14.7992 | 4.251 | 7884.5714
28-08-23 | E:P | 129 |  | 463 | 34 |  |  |  |  | 14 | 32700
01-09-23 | E:C | 106.7947 | 199.3576 | 341.5543 | 33.2053 | 2.1724 | 0.19797 | 30.8349 | 26.468 | 5.6996 | 5431.4009
05-09-23 | E:C | 96.5969 | 190.2757 | 379.8577 | 28.1679 | 0.1329 | 0.059874 | 27.9751 | 13.5767 | 2.8336 | 4770.8104
06-09-23 | E:C | 133.6551 | 377.294 | 561.8257 | 30.3217 | 0.48134 | 0.14311 | 29.6972 | 27.3585 | 6.3835 | 5828.5739
06-09-23 | E:C | 136 | 180 | 347 | [6 empty] | 3930
09-09-23 | E:P | 230 |  | 233 | 66.7 |  |  |  |  | 4.1 | 7385
12-09-23 | E:C | 160.506 | 243.2282 | 550.7758 | 46.6988 | 1.0849 | 0.15155 | 45.4623 | 44.0795 | 5.8578 | 5704.9857
14-09-23 | E:C | 87.3011 | 140.9095 | 296.064 | 24.454 | 0.94243 | 0.11033 | 23.4012 | 24.4114 | 4.6484 | 3106.3963
19-09-23 | E:C | 128.7592 | 600.2038 | 1232.6674 | 46.8796 | 2.9074 | 0.13232 | 43.8399 | 42.3685 | 3.7482 | 1957.0834
21-09-23 | E:C | 77.9625 | 159.1576 | 389.0044 | 43.6542 | 0.81303 | 0.11605 | 42.7251 | 43.5584 | 7.1572 | 3566.134
22-09-23 | E:P | 89 |  | 40.6 | [5 empty] | 12 | 5360
23-09-23 | E:C
24-09-23 | E:C | 116 | 132 | 224 | [6 empty] | 3760
26-09-23 | E:C | 83.8634 | 216.1449 | 487.4191 | 42.022 | 0.91512 | 0.12435 | 40.9825 | 37.7523 | 5.7698 | 5219.3778
28-09-23 | E:C | 104.1191 | 153.2009 | 275.1413 | 60.8436 | 0.89404 | 0.11671 | 59.8328 | 58.8207 | 10.0367 | 3267.5913
02-10-23 | E:P | 93 |  | 252 | 72.1 |  |  |  |  | 6.7 | 3812
03-10-23 | E:C | 68.6009 | 144.2705 | 304.1707 | 51.3326 | 0.86297 | 0.082064 | 50.3876 | 48.5854 | 7.0554 | 4669.6896
04-10-23 | E:P | 602 | 850 | 1923 | 58 |  |  |  |  | 9.1 | 4470
05-10-23 | E:C | 104.709 | 188.9806 | 425.4746 | 73.6821 | 0.98761 | 0.17451 | 72.52 | 70.5564 | 10.9231 | 5257.403
08-10-23 | E:C | 192 | 192 | 378 | [6 empty] | 3510
09-10-23 | E:C | 1629.0554 | 693.6373 | 1578.9911 | 172.5114 | 11.5003 | 1.8185 | 159.1926 | 49.089 | 24.858 | 4595.0329
11-10-23 | E:C | 109.8434 | 247.3987 | 503.0573 | 50.5648 | 1.4164 | 0.13031 | 49.0181 | 48.279 | 10.0829 | 6197.2789
16-10-23 | E:C | 411.8402 | 431.6509 | 990.8817 | 52.0118 | 2.6142 | 0.22978 | 49.1679 | 27.4207 | 27.5947 | 4338.1657
19-10-23 | E:C | 93.0629 | 355.9694 | 796.7001 | 51.7874 | 1.0625 | 0.1258 | 50.5991 | 48.5724 | 10.8926 | 4138.1122
23-10-23 | E:C | 126 | 179 | 384 | [6 empty] | 1840
24-10-23 | E:C | 80.3187 | 119.7286 | 322.9282 | 27.1915 | 0.61491 | 0.10041 | 26.4762 | 23.6532 | 8.7019 | 3177.6771
26-10-23 | E:C | 87.03 | 133.7796 | 310.5212 | 39.3126 | 0.69619 | 0.11099 | 38.5054 | 34.9012 | 9.6335 | 4644.429
30-10-23 | E:C | 76.5 |  | 394 | 21 | 0.7 | 0.073 | 20.227 | 18.1 | 10.2 | 3710
31-10-23 | E:P | 24 |  | 123 | 12.5 |  |  |  |  | 16 | 9887
02-11-23 | E:C | 357.4208 | 283.9467 | 649.9025 | 22.8215 | 1.7887 | 0.23922 | 20.7936 | 18.8293 | 16.7848 | 4026.0701
02-11-23 | E:C | 150 | 920 | 1760 | [6 empty] | 3830
07-11-23 | E:P | 102 |  | 223 | 31.9 |  |  |  |  | 9.1 | 5243
14-11-23 | E:C | 102.5581 | 189.4548 | 527.8022 | 38.899 | 1.1934 | 0.13316 | 37.5725 | 35.399 | 7.0293 | 4917.8925
16-11-23 | E:C | 2547.8088 | 554.2494 | 1784.1581 | 130.7223 | 9.0249 | 1.0143 | 120.683 | 67.3889 | 133.5863 | 5106.3493
20-11-23 | E:C | 130 | 260 | 470 | [6 empty] | 1570
21-11-23 | E:C | 205.9394 | 199.7167 | 586.7824 | 47.9674 | 1.1549 | 0.20228 | 46.6103 | 42.2158 | 11.2684 | 3724.2362
23-11-23 | E:C | 191.2233 | 135.4921 | 437.7413 | 51.4089 | 1.393 | 0.15247 | 49.8635 | 31.7571 | 15.3345 | 4627.126
24-11-23 | E:P | 37 |  | 164 | 13.4 |  |  |  |  | 15 | 6395
28-11-23 | E:C | 106.514 | 190.5563 | 448.2587 | 35.1067 | 1.2782 | 0.083456 | 33.7451 | 29.1179 | 8.1082 | 3394.7762
30-11-23 | E:C | 145.4308 | 326.0839 | 660.4658 | 42.4972 | 1.9011 | 0.11081 | 40.4853 | 43.3313 | 11.8604 | 4427.9609
01-12-23 | E:P | 126 |  | 155 | 8.82 |  |  |  |  | 3.8 | 1055
05-12-23 | E:C | 146.0668 | 214.4786 | 454.211 | 44.9186 | 1.2866 | 0.19581 | 43.4362 | 42.9186 | 10.2488 | 4142.7584
07-12-23 | E:C | 93.3694 | 200.2716 | 421.8061 | 42.2319 | 1.0832 | 0.18109 | 40.9677 | 40.4003 | 9.2117 | 4281.7017
12-12-23 | E:C | 126.3128 | 323.2134 | 651.4357 | 51.1692 | 1.1559 | 0.11883 | 49.8945 | 41.5435 | 9.1133 | 5056.0391
14-12-23 | E:C | 189.3192 | 388.1619 | 841.5099 | 81.4323 | 2.2574 | 0.22719 | 78.9477 | 52.4297 | 12.6337 | 5075.3557
19-12-23 | E:C | 123.8884 | 261.5782 | 609.5184 | 60.7193 | 1.3315 | 0.16279 | 59.225 | 59.7237 | 10.8775 | 2077.9773
21-12-23 | E:C | 95.4364 | 251.9563 | 624.4964 | 64.6501 | 1.5612 | 0.13456 | 62.9542 | 62.9314 | 9.0451 | 4663.6928
26-12-23 | E:C | 143 | 700 | 1520 | 74 | 2.1 | 0.24 | 71.66 | 70 | 10.2 | 4720
28-12-23 | E:C | 116.4656 | 250.9345 | 578.8487 | 61.0234 | 1.4744 | 0.14302 | 59.4059 | 59.0234 | 9.2116 | 3134.0627
02-01-24 | E:C | 153.5728 | 199.4102 | 444.2136 | 53.1068 | 1.0272 | 0.063049 | 52.0166 | 49.5704 | 11.5519 | 3272.4272
03-01-24 | E:P | 75 |  | 416 | 28.4 |  |  |  |  | 9.4 | 6174
04-01-24 | E:C | 81.8962 | 197.7389 | 423.0506 | 42.0737 | 1.1985 | 0.10294 | 40.7723 | 37.737 | 6.4119 | 4416.3832
09-01-24 | E:C | 74.8549 | 98.7995 | 210.6887 | 36.2559 | 1.5528 | 0.078765 | 34.6244 | 29.9538 | 6.6311 | 4148.5488
11-01-24 | E:C | 76 | 142 | 260 | [6 empty] | 2120
12-01-24 | E:C | 103.8846 | 159.0015 | 322.547 | 41.7678 | 0.9235 | 0.095123 | 40.7492 | 38.5564 | 7.0008 | 3808.8402
16-01-24 | E:C | 189.4768 | 426.0397 | 923.6531 | 20.0108 | 1.3337 | 0.11615 | 18.5609 | 15.3358 | 3.1717 | 4035.3808
18-01-24 | E:C | 158.5798 | 179.5862 | 428.0006 | 28.9172 | 0.70128 | 0.10856 | 28.1073 | 24.9344 | 6.1057 | 3978.8538
23-01-24 | E:C | 75.0197 | 108.4748 | 255.1676 | 33.8613 | 1.5366 | 0.048426 | 32.2763 | 30.9029 | 5.1346 | 4491.3936
25-01-24 | E:C | 88.5667 | 88.5463 | 214.1689 | 42.7388 | 1.4985 | 0.40479 | 40.8354 | 38.4747 | 8.0843 | 3451.2399
25-01-24 | E:C | 71 | 84 | 157 | [6 empty] | 1680
30-01-24 | E:C | 170.3163 | 229.2748 | 638.9126 | 28.1439 | 1.4288 | 0.16975 | 26.5454 | 23.5867 | 6.5097 | 4745.9106
30-01-24 | E:P | 369 |  | 504 | 4.16 |  |  |  |  | 19 | 7150
01-02-24 | E:C | 188 | 168 | 289 | [6 empty] | 1230
02-02-24 | E:C | 116.563 | 164.6843 | 359.1873 | 34.4193 | 0.80118 | 0.15022 | 33.4679 | 32.0181 | 5.8155 | 4364.5819
06-02-24 | E:C | 78.2618 | 190.8206 | 425.8086 | 20.8939 | 1.7684 | 0.24017 | 18.8853 | 19.1568 | 5.4259 | 5331.2725
06-02-24 | E:P | 102 |  | 784 | 50.5 |  |  |  |  | 6 | 7367
08-02-24 | E:C | 103.8594 | 338.9929 | 654.7287 | 26.0703 | 1.0063 | 0.23985 | 24.8242 | 22.7961 | 11.7249 | 3566.0359
09-02-24 | E:C | 190 | 186 | 397 | 21 | 2.1 | 0.2 | 18.7 | 17.4 | 6.5 | 2108
13-02-24 | E:C | 373.4545 | 501.1818 | 1044.3182 | 28.8182 | 1.5182 | 0.14318 | 27.1568 | 27 | 16.2455 | 4172.7273
15-02-24 | E:C | 117.0393 | 260.1683 | 541.3527 | 24.49 | 0.3004 | 0.1251 | 24.0645 | 21.8916 | 14.2622 | 5102.6453
19-02-24 | E:C | 46 | 72 | 130 | [6 empty] | 2430
20-02-24 | E:C | 108.1381 | 271.8144 | 617.2701 | 41.8289 | 0.60082 | 0.11742 | 41.1106 | 31.0173 | 8.5441 | 3544.8866
22-02-24 | E:C | 168.0356 | 195.9098 | 482.2361 | 33.1733 | 3.6453 | 0.19977 | 29.3282 | 28.6006 | 9.2894 | 3639.3869
27-02-24 | E:C | 135.9187 | 205.2331 | 499.3219 | 36.3832 | 1.3769 | 0.17885 | 34.8274 | 31.4064 | 9.7611 | 4760.1437
27-02-24 | E:P | 94 |  | 274 | 37.8 |  |  |  |  | 16 | 9140
29-02-24 | E:C | 98.1139 | 165.4621 | 419.5001 | 30.9304 | 0.65633 | 0.18694 | 30.0871 | 28.5177 | 11.097 | 4401.3726
03-03-24 | E:P | 135 |  | 305 | 32.1 |  |  |  |  | 6.9 | 3862
05-03-24 | E:C | 60.1848 | 130.1967 | 326.7182 | 25.0714 | 0.60119 | 0.16319 | 24.307 | 22.5961 | 4.7872 | 3698.8198
07-03-24 | E:C | 114 | 99 | 178 | [6 empty] | 2130
12-03-24 | E:C | 60.4678 | 172.6162 | 324.297 | 16.3398 | 0.22217 | 0.04702 | 16.0707 | 13.8728 | 8.3502 | 5083.9457
14-03-24 | E:C | 91.9512 | 185.0544 | 430.1981 | 29.2378 | 0.1 | 0.088772 | 29.049 | 28.5946 | 6.111 | 4734.0272
19-03-24 | E:C | 165.9276 | 190.7137 | 486.9896 | 19.6754 | 0.60993 | 1.7393 | 17.3261 | 15.5475 | 5.1854 | 4735.8676
21-03-24 | E:C | 103.9826 | 150.8598 | 386.3429 | 38.4447 | 0.086796 | 0.099076 | 38.2589 | 36.0616 | 7.3606 | 4935.1586
21-03-24 | E:C | 264 | 410 | 830 | [6 empty] | 2080
25-03-24 | E:P | 127 |  | 334 | 18.8 |  |  |  |  | 3.6 | 4460
26-03-24 | E:C | 109.749 | 712.4299 | 1202.8799 | 20.9107 |  | 0.11723 | 20.7934 | 19.0457 | 5.0082 | 3015.8403
02-04-24 | E:C | 46.6796 | 71.4146 | 176.9882 | 13.4549 | 0.07021 | 0.10787 | 13.2768 | 11.9316 | 2.5552 | 3693.071
03-04-24 | E:C | 266 | 460 | 700 | [6 empty] | 2030
04-04-24 | E:C | 67.7661 | 113.9954 | 268.5685 | 38.945 | 0.50917 | 0.12665 | 38.3092 | 36.3055 | 3.0064 | 3855.0426
04-04-24 | E:P | 32 |  | 191 | 26.1 |  |  |  |  | 3.5 | 3961
06-04-24 | E:C | 158.4061 | 161.6019 | 310.9079 | 33.3672 | 3.1612 | 1.7007 | 28.5053 | 20.1061 | 5.2551 | 3257.7539
09-04-24 | E:C | 137.2463 | 156.9576 | 346.2738 | 36.5104 | 0.1 | 0.28026 | 36.1302 | 35.5353 | 5.549 | 4492.6637
09-04-24 | E:P | 215 | 621 | 1460 | 32 |  |  |  |  | 12.1 | 6940
11-04-24 | E:C | 77.2768 | 119.6518 | 296.172 | 42.128 | 0.11915 | 0.30196 | 41.7069 | 40.9323 | 3.1745 | 4327.1098
11-04-24 | E:C | 85.3 | 89 | 330 | 51.4 |  |  |  |  | 5.56 | 4560
13-04-24 | E:P | 152 |  | 610 | 66 |  |  |  |  | 6.4 | 4810
16-04-24 | E:C | 333.2633 | 407.3493 | 720.7906 | 42.4552 | 3.3081 | 0.38148 | 38.7656 | 38.2119 | 17.9805 | 4782.8696
18-04-24 | E:C | 139.5414 | 254.6627 | 524.12 | 40.1616 | 1.4869 | 0.14389 | 38.5308 | 39.0148 | 10.2926 | 4391.9616
23-04-24 | E:C | 124.3887 | 258.8142 | 487.1943 | 34.027 | 0.72323 | 0.28198 | - | 31.6142 | 5.1285 | 4162.8227
25-04-24 | E:C | 202.3895 | 119.1144 | 322.2096 | 37.6458 | 0.52507 | 0.14563 | 36.9751 | 32.915 | 11.5687 | 3812.8875
25-04-24 | E:C | 126 | 184 | 404 | 50.7 |  |  |  |  | 10.7 | 3660
28-04-24 | E:P | 138 |  | 970 | 64 |  |  |  |  | 6.2 | 3210
29-04-24 | E:C | 85 | 183 | 341 | [6 empty] | 740
29-04-24 | E:C | 121.78 | 163.2117 | 328.5901 | 26.8559 | 0.3759 | 0.09545 | 26.3845 | 17.6689 | 5.6552 | 6597.6351
30-04-24 | E:C | 780.329 | 656.8102 | 1351.3746 | 40.4978 | 2.4672 | 0.093362 | 37.9372 | 26.4233 | 39.1651 | 3857.8668
02-05-24 | E:C | 129.3985 | 180.7095 | 351.0179 | 18.6279 | 0.15145 | 0.11314 | 18.3633 | 17.6134 | 7.5509 | 4259.1564
02-05-24 | E:C | 146 | 264 | 540 | [6 empty] | 2450
07-05-24 | E:C | 210.7461 | 180.7701 | 476.6457 | 33.373 | 0.92863 | 0.11383 | 32.3306 | 29.9529 | 11.175 | 3886.2905
07-05-24 | E:C | 171.0667 | 140.8508 | 312.2249 | 28.6523 | 0.15795 | 0.077682 | 28.4167 | 24.4811 | 11.2262 | 4235.961
08-05-24 | E:P | 70 |  | 160 | 23.6 |  |  |  |  | 1.05 | 2940
09-05-24 | E:C | 31.8 | 148 | 302 | 35.7 |  |  |  |  | 9.58 | 3970
09-05-24 | E:C | 65.7055 | 187.667 | 390.2603 | 20.1699 | 0.15096 | 0.065289 | 19.9536 | 8.6699 | 4.8734 | 3594.3936
16-05-24 | E:C | 193.1332 | 377.6273 | 777.472 | 40.5154 | 1.3712 | 0.20103 | 39.3576 | 36.5391 | 14.7164 | 4280.9299
21-05-24 | E:C | 100.7944 | 239.6899 | 463.9558 | 27.5885 | 1.9381 | 1.743 | 23.9074 | 10.487 | 4.5793 | 4522.6896
23-05-24 | E:C | 53.5 | 152 | 317 | 32.5 |  |  |  |  | 7.71 | 4260
23-05-24 | E:C | 55.761 | 131.4042 | 267.2791 | 17.6761 | 0.79024 | 0.11355 | 16.7723 | 14.4599 | 2.9904 | 3518.6117
26-05-24 | E:C | 115 | 176 | 363 | [6 empty] | 2010
28-05-24 | E:C | 82.3267 | 237.374 | 485.6996 | 29.5939 | 1.3162 | 0.076376 | 28.2014 | 22.132 | 5.2232 | 5377.0467
04-06-24 | E:C | 84.8217 | 177.987 | 349.4484 | 26.1435 | 0.23236 | 0.10993 | 25.8012 | 24.3608 | 6.1864 | 3753.2358
04-06-24 | E:P | 126 |  | 470 | 43.8 |  |  |  |  | 2.39 | 2790
06-06-24 | E:C | 90 | 209 | 420 | [6 empty] | 4560
11-06-24 | E:C | 245.234 | 340.5619 | 655.0782 | 47.3601 | 0.99701 | 0.16585 | 46.1973 | 45.2411 | 9.6575 | 3843.1551
12-06-24 | E:C | 102 | 216 | 610 | 35.2 |  |  |  |  | 6.19 | 4260
13-06-24 | E:C | 124.0958 | 94.2706 | 192.1995 | 26.8561 | 3.2719 | 0.80442 | 22.7798 | 20.5566 | 4.4577 | 7067.7378
18-06-24 | E:C | 62.0952 | 203.1993 | 380.7381 | 23.6887 | 0.27925 | 0.068962 | 23.3405 | 20.9265 | 5.1264 | 5174.2438
19-06-24 | E:C | 116 | 201 | 410 | 29.1 |  |  |  |  | 3.28 | 3892
20-06-24 | E:C | 53.6837 | 98.959 | 189.8752 | 44.7361 | 26.0367 | 0.39185 | 18.3075 | 15.6137 | 1.788 | 3627.6517
21-06-24 | E:P | 232 |  | 640 | 94 |  |  |  |  | 4.09 | 5620
25-06-24 | E:C | 169.4279 | 209.7434 | 406.4583 | 34.9886 | 1.2398 | 0.076426 | 33.6724 | 32.4091 | 8.2881 | 5308.2894
26-06-24 | E:C | 121 | 315 | 600 | [6 empty] | 2150
27-06-24 | E:C | 82.0962 | 141.5614 | 324.9814 | 27.9098 | 0.73484 | 0.083904 | 27.0911 | 25.5963 | 11.7537 | 4249.1601
02-07-24 | E:C | 267.0574 | 108.6382 | 204.8021 | 27.3692 | 2.1156 | 0.16026 | 25.0933 | 17.4218 | 10.2479 | 5206.4317
04-07-24 | E:C | 167.5466 | 143.3068 | 279.8614 | 11.9705 | 0.43274 | 0.08285 | 11.4549 | 8.7174 | 5.9263 | 6130.0295
05-07-24 | E:P | 258 |  | 670 | 51.1 |  |  |  |  | 8.4 | 4360
09-07-24 | E:C | 418.4358 | 374.574 | 711.7653 | 36.278 | 1.4661 | 0.15987 | 34.6521 | 27.5426 | 19.6247 | 4216.7099
11-07-24 | E:C | 66 | 100 | 192 | [6 empty] | 3670
11-07-24 | E:C | 271.3898 | 218.0477 | 422.9042 | 32.1912 | - | - | - | - | 11.2255 | 4296.5733
16-07-24 | E:C | 140.4391 | 183.2482 | 404.2209 | 33.6959 | 0.64003 | 0.086574 | 32.9693 | 32.8064 | 6.9721 | 4472.1954
18-07-24 | E:C | 131.0487 | 131.0029 | 322.4226 | 26.704 | 0.31207 | 0.1257 | 26.2662 | 24.9511 | 8.3281 | 2713.4275
19-07-24 | E:P | 208 |  | 640 | 47.9 |  |  |  |  | 6.1 | 3560
23-07-24 | E:C | 112.6125 | 255.5049 | 620.4382 | 47.7452 | 0.53314 | 0.14087 | 47.0712 | 46.1866 | 5.7255 | 5096.0062
23-07-24 | E:C | 210 | 233 | 450 | [6 empty] | 4220
25-07-24 | E:C | 173.3126 | 216.1787 | 510.3518 | 45.8805 | 0.1 | 0.10675 | 45.6737 | 44.0798 | 13.1655 | 4551.7204
30-07-24 | E:C | 96.1382 | 193.061 | 419.9582 | 31.0383 | 0.45447 | 0.087724 | 30.4962 | 27.8598 | 5.2417 | 4069.3314
30-07-24 | E:P | 180 |  | 470 | 61 |  |  |  |  | 6.8 | 3900
01-08-24 | E:C | 199.2879 | 268.8554 | 588.6623 | 38.3225 | 0.18388 | 0.1632 | 37.9754 | 35.0854 | 10.5466 | 4364.5472
05-08-24 | E:C | 53 | 142 | 305 | [6 empty] | 3830
06-08-24 | E:C | 62.5116 | 202.4781 | 434.9203 | 49.9522 | 0.1 | 0.10612 | 49.7461 | 48.5558 | 5.2702 | 3995.6175
08-08-24 | E:C | 117.8196 | 136.5233 | 295.8678 | 50.0825 | 0.1 | 0.16936 | 49.8131 | 49.0172 | 7.3859 | 3891.0484
13-08-24 | E:C | 118.2148 | 305.0413 | 680.4851 | 33.1934 | 0.1 | 0.22364 | 32.8698 | 31.9754 | 7.7861 | 4989.1142
16-08-24 | E:C | 130.1456 | 274.4423 | 542.3187 | 50.4231 | 0.1 | 0.21662 | 50.1065 | 49.4679 | 8.8363 | 4408.8736
20-08-24 | E:C | 81.3462 | 226.3269 | 465.2115 | 39.7981 | 0.1 | 0.1001 | 39.598 | 38.9981 | 4.7683 | 4550.9615
22-08-24 | E:C | 102.362 | 148.1722 | 306.6797 | 25.1098 | 0.1 | 0.17407 | 24.8357 | 24.0543 | 4.2994 | 4307.7757
22-08-24 | E:P | 49 |  | 222 | 39.9 |  |  |  |  | 1.66 | 3440
25-08-24 | E:C | 700 | 130 | 270 | [6 empty] | 4850
27-08-24 | E:C | 366.8631 | 81.5405 | 182.3981 | 17.6792 | 0.4 | 1.3521 | 15.9271 | 12.3491 | 2.4924 | 3679.2573
29-08-24 | E:C | 81.1036 | 209.5607 | 433.7882 | 25.9298 | 0.25789 | 0.1114 | 25.5605 | 24.707 | 3.7193 | 4293.1548
03-09-24 | E:C | 81.7775 | 303.3155 | 640.0232 | 25.8183 | 0.42852 | 0.075901 | 25.3139 | 23.3745 | 6.4686 | 4891.1197
05-09-24 | E:C | 73.7037 | 378.4705 | 742.1861 | 32.7549 | 0.45969 | 0.11782 | 32.1774 | 29.4834 | 4.4711 | 4387.0017
05-09-24 | E:C | 194 | 171 | 362 | [6 empty] | 4200
06-09-24 | E:P | 150 |  | 359 | 39.2 |  |  |  |  | 2.28 | 3840
10-09-24 | E:C | 133.2832 | 147.7048 | 315.904 | 35.3898 | 0.1 | 0.15464 | 35.1351 | 33.0152 | 2.7384 | 3748.7342
12-09-24 | E:C | 139.2543 | 213.1649 | 468.8153 | 31.7689 | 0.1 | 0.15963 | 31.5092 | 29.6836 | 9.4182 | 4435.9817
17-09-24 | E:C | 144.8094 | 475.4206 | 1008.8871 | 42.5422 | 0.25115 | 0.16847 | 42.1225 | 39.6406 | 4.1473 | 5264.8955
18-09-24 | E:C | 220 | 221 | 540 | [6 empty] | 4350
19-09-24 | E:C | 109.3393 | 74.8924 | 160.6717 | 38.6429 | 0.25833 | 0.10863 | 38.276 | 35.3072 | 7.2452 | 4296.0109
23-09-24 | E:P | 158 |  | 440 | 24.7 |  |  |  |  | 2.53 | 2760
24-09-24 | E:C | 79.1847 | 147.3808 | 334.7545 | 16.3323 | 1.4235 | 0.19953 | 14.7093 | 11.9409 | 5.3885 | 3222.6796
26-09-24 | E:C | 227.1495 | 169.4468 | 392.5599 | 34.5973 | 0.1 | 0.15562 | 34.3417 | 34.0828 | 8.705 | 3981.7642
01-10-24 | E:C | 206.0434 | 300.0702 | 627.4477 | 39.3112 | 0.74643 | 0.088244 | 38.4766 | 34.3801 | 12.1619 | 4434.0689
01-10-24 | E:C | 206.0434 | 300.0702 | 627.4477 | 39.3112 | 0.74643 | 0.088244 | 38.4766 | 34.3801 | 12.1619 | 4434.0689
03-10-24 | E:C | 123.2291 | 101.9905 | 223.9618 | 25.5363 | 0.1 | 0.16722 | 25.2691 | 22.0012 | 4.7729 | 3360.2664
03-10-24 | E:C | 334 | 450 | 950 | [6 empty] | 4410
07-10-24 | E:P | 88 |  | 960 | 37.7 |  |  |  |  | 3.74 | 3490
08-10-24 | E:C | 203.944 | 277.3863 | 578.4005 | 29.7428 | 0.22859 | 0.09806 | 29.4162 | 27.5399 | 11.9112 | 4535.2572
10-10-24 | E:C | 182.1999 | 376.5763 | 772.485 | 30.0928 | 2.3195 | 0.14051 | 27.6328 | 26.1713 | 8.4019 | 4385.9581
15-10-24 | E:C | 107.2049 | 181.2049 | 379.7805 | 36.8049 | 1.0527 | 0.071337 | 35.6809 | 34.222 | 12.039 | 4329.6585
17-10-24 | E:C | 277.5553 | 288.8753 | 504.5093 | 11.2002 | 0.58292 | 0.10468 | 10.5126 | 8.2904 | 4.6902 | 2157.8277
22-10-24 | E:C | 148 | 187 | 470 | [6 empty] | 3920
22-10-24 | E:C | 97.5184 | 197.614 | 400.3693 | 35.3194 | 1.3477 | 0.11259 | 33.8591 | 29.4335 | 7.1403 | 3883.9802
24-10-24 | E:C | 65.749 | 161.5148 | 314.4791 | 28.7725 | 0.62471 | 0.064308 | 28.0835 | 27.2931 | 6.9283 | 3803.3631
29-10-24 | E:C | 133.4708 | 120.3929 | 272.9623 | 15.2603 | 0.9141 | 0.081529 | 14.2647 | 10.9663 | 3.8503 | 2917.9286
31-10-24 | E:C | 98.7954 | 244.6522 | 492.6266 | 27.1942 | 1.2098 | 0.14658 | 25.8378 | 13.7805 | 11.2805 | 3720.006
05-11-24 | E:C | 67.6904 | 128.8434 | 255.0036 | 16.0498 | 1.069 | 0.11084 | 14.8699 | 14.0758 | 3.3352 | 3276.1922
07-11-24 | E:C | 99.1897 | 142.1393 | 280.2383 | 26.8271 | 1.2042 | 1.2867 | 24.3362 | 20.9636 | 4.8841 | 3521.9626
07-11-24 | E:C | 204.9037 | 178.8963 | 348.9159 | 29.8364 | - | - | - | - | 5.2388 | 3542.3832
12-11-24 | E:C | 134.2639 | 168.856 | 328.3449 | 33.1424 | 0.65918 | 0.081244 | 32.402 | 25.0966 | 9.6937 | 3566.5111
13-11-24 | E:C | 112 | 580 | 1540 | [6 empty] | 3220
14-11-24 | E:C | 74.5804 | 120.9946 | 224.3965 | 44.4628 | 0.86875 | 0.17501 | 43.419 | 34.8402 | 7.2613 | 3684.7421
15-11-24 | E:P | 714.5635 | 1123.9836 | 2267.074 | 84.667 | - | - | - | - | 32.2386 | 4657.6515
19-11-24 | E:C | 99.028 | 204.5155 | 439.8104 | 35.2207 | 0.72598 | 0.11152 | 34.3832 | 32.3367 | 4.6911 | 4206.6893
20-11-24 | E:P | 146 |  | 620 | 56 |  |  |  |  | 2.36 | 3630
21-11-24 | E:C | 156.0807 | 243.5072 | 497.3226 | 58.2022 | 0.56383 | 0.14781 | 57.4905 | 56.4727 | 4.0675 | 3747.187
26-11-24 | E:C | 170.312 | 227.6813 | 461.992 | 36.1596 | 1.1142 | 0.58926 | 34.4562 | 28.44 | 10.1542 | 4830.936
26-11-24 | E:C | 64 | 150 | 276 | 22.8 | [5 empty] | 3690
28-11-24 | E:C | 181.8851 | 188.75 | 393.5843 | 78.6 | 1.235 | 0.2701 | 77.0949 | 67.3485 | 5.4806 | 4505.249
28-11-24 | E:P | 72 |  | 460 | 68 |  |  |  |  | 3.87 | 4400
03-12-24 | E:C | 84.089 | 170.3977 | 369.9505 | 39.3253 | 0.22336 | 0.27719 | 38.8247 | 33.0797 | 7.6469 | 5073.4534
03-12-24 | E:C | 72 | 130 | 355 | [6 empty] | 3880
05-12-24 | E:C | 93.4485 | 176.3375 | 346.397 | 54.6864 | 1.2905 | 0.18791 | 53.2079 | 49.2852 | 7.2899 | 4474.0867
10-12-24 | E:C | 102.9419 | 164.5017 | 359.9288 | 16.1024 | 3.8002 | 0.3319 | 11.9703 | 7.8708 | 3.7655 | 6916.1419
12-12-24 | E:C | 103.5506 | 175.0088 | 368.3609 | 33.9653 | 2.6172 | 1.6836 | 29.6645 | 24.7792 | 5.4517 | 3885.2319
16-12-24 | E:C | 78 | 183 | 410 | [6 empty] | 3160
17-12-24 | E:C | 101.7921 | 274.0611 | 598.2101 | 33.1747 | 0.86602 | 0.10444 | 32.2042 | 28.0543 | 10.265 | 4364.2122
17-12-24 | E:P | 124 |  | 389 | 53.8 |  |  |  |  | 6.1 | 3240
19-12-24 | E:C | 96.4214 | 153.4335 | 338.6639 | 42.0048 | 1.3848 | 1.05 | 39.57 | 37.4656 | 16.3296 | 4464.1924
24-12-24 | E:C | 86.8203 | 131.5236 | 286.6013 | 35.628 | 1.6085 | 1.0955 | 32.924 | 32.8649 | 12.9233 | 4518.1402
26-12-24 | E:C | 74.9261 | 105.9139 | 229.3008 | 35.335 | 2.1793 | 1.1153 | 32.0404 | 31.1015 | 24.8922 | 4331.5271
26-12-24 | E:P | 50 |  | 323 | 61 |  |  |  |  | 2.83 | 2880
31-12-24 | E:C | 93.0956 | 185.7651 | 387.5685 | 35.6394 | 1.4885 | 0.85273 | 33.2981 | 33.1793 | 13.1404 | 4184.6997
02-01-25 | E:C | 61.144 | 430.4815 | 887.907 | 68.1061 | 1.968 | 0.12969 | 66.0084 | 64.0569 | 19.512 | 3571.9972
07-01-25 | E:C | 306.2769 | 198.4462 | 429.4154 | 37.8462 | 0.22154 | 0.17774 | 37.4469 | 33.7292 | 12.2415 | 3936.1538
09-01-25 | E:C | 214.9399 | 350.7435 | 669.3471 | 46.2849 | 1.6603 | 0.135 | 44.4895 | 36.1983 | 7.8676 | 5009.2204
14-01-25 | E:C | 130 | 261 | 550 | [6 empty] | 3300
14-01-25 | E:C | 318.4453 | 316.8928 | 674.5421 | 30.9925 | 0.50075 | 0.19167 | 30.3001 | 25.6041 | 9.4138 | 4784.7859
16-01-25 | E:C | 327.4147 | 274.1346 | 681.4687 | 34.0548 | 0.46484 | 0.1 | 33.49 | 32.5988 | 10.679 | 4430.1969
16-01-25 | E:C | 356 |  | 670 | 30.4 |  |  |  |  | 5 | 3240
21-01-25 | E:C | 132.7552 | 179.9118 | 412.8014 | 31.9105 | 0.55138 | 0.13085 | 31.2283 | 23.3485 | 9.4044 | 3972.0557
22-01-25 | E:C | 149 | 175 | 368 | [6 empty] | 1520
23-01-25 | E:C | 348.6114 | 272.7509 | 403.0444 | 23.536 | 0.86253 | 0.2402 | 22.4332 | 15.4971 | 14.3279 | 3009.8547
28-01-25 | E:C | 201.5546 | 261.8566 | 566.7014 | 34.6988 | 0.97229 | 0.14306 | 33.5834 | 30.4578 | 9.8217 | 4022.6526
30-01-25 | E:C | 210.627 | 447.3195 | 949.6244 | 19.1241 | 1.3744 | 1.0487 | 16.7009 | 16.473 | 10.4568 | 3084.6572
04-02-25 | E:C | 542.2552 | 834.5264 | 1822.2239 | 29.8816 | 1.6118 | 0.22639 | 28.0434 | 27.4408 | 8.5261 | 6561.141
06-02-25 | E:C | 336.2648 | 280.6308 | 561.0682 | 45.0428 | 0.88819 | 0.1811 | 43.9735 | 36.9858 | 10.3495 | 3748.0235
10-02-25 | E:C | 176 | 296 | 660 | [6 empty] | 3520
11-02-25 | E:C | 264.4858 | 307.4726 | 663.3118 | 37.3611 | 0.30914 | 0.85049 | 36.2014 | 33.1976 | 9.8175 | 4074.7079
13-02-25 | E:C | 157.2515 | 199.2505 | 401.8413 | 37.7398 | 1.1588 | 0.12684 | 36.4542 | 30.972 | 6.8816 | 3764.0629
18-02-25 | E:C | 453.2913 | 405.5431 | 810.6863 | 35.395 | 0.46471 | 0.50319 | 34.4271 | 30.6944 | 12.3485 | 5535.098
20-02-25 | E:C | 131.4834 | 212.4573 | 425.3673 | 49.2535 | 0.24735 | 0.1243 | 48.8818 | 47.2189 | 7.8949 | 4426.5994
20-02-25 | E:C | 200 | 242 | 490 | [6 empty] | 4140
20-02-25 | E:C | 120 |  | 285 | 62 |  |  |  |  | 2.64 | 3420
25-02-25 | E:C | 158.0116 | 275.3179 | 444.6416 | 38.185 | 0.13468 | 0.17279 | 37.8775 | 36.1249 | 8.2821 | 4532.1387
27-02-25 | E:C | 356.1673 | 403.2318 | 668.9112 | 63.0738 | 0.74398 | 0.2405 | 62.0893 | 42.6438 | 11.9843 | 2951.6109
04-03-25 | E:C | 262.137 | 280.1877 | 595.7296 | 36.51 | 0.58229 | 0.13531 | 35.7924 | 34.31 | 10.1061 | 4248.4534
06-03-25 | E:C | 282.7388 | 352.8623 | 700.0589 | 41.9475 | 0.59868 | 0.152 | 41.1968 | 35.874 | 11.7002 | 3369.2796
06-03-25 | E:C | 112 | 147 | 420 | [6 empty] | 4790
06-03-25 | E:P | 256 |  | 520 | 74 |  |  |  |  | 2.34 | 3600
11-03-25 | E:C | 126.7533 | 82.3703 | 183.9988 | 12.7098 | 0.1 | 0.049033 | 12.568 | 12.2082 | 4.3484 | 2494.5105
13-03-25 | E:C | 399.4561 | 377.8033 | 754.634 | 29.5272 | 0.56869 | 0.20137 | 28.7571 | 28.4623 | 6.9093 | 2691.9805
17-03-25 | E:P | 278 |  | 600 | 76 |  |  |  |  | 3.68 | 3300
18-03-25 | E:C | 146.9478 | 167.1956 | 348.8917 | 20.6042 | 0.20851 | 0.10434 | 20.2914 | 19.7268 | 3.8434 | 2930.3902
20-03-25 | E:C | 129.5147 | 174.8189 | 348.8753 | 28.1365 | 0.1 | 0.087482 | 27.9571 | 24.4171 | 3.6942 | 2377.3412
24-03-25 | E:C | 134 | 139 | 309 | [6 empty] | 3890
25-03-25 | E:C | 127.7164 | 159.616 | 361.0245 | 22.861 | 5.0851 | 5.0771 | 12.6989 | 9.7454 | 3.4554 | 3559.4181
27-03-25 | E:C | 116.2985 | 101.0812 | 201.5168 | 18.1777 | 0.36583 | 0.063167 | 17.7487 | 17.0386 | 3.5583 | 2925.3063
31-03-25 | E:C | 420 |  | 690 | 69 |  |  |  |  | 4.15 | 3050
01-04-25 | E:C | 148.216 | 148.8226 | 339.0166 | 19.158 | 0.4924 | 0.06234 | 18.6056 | 17.7504 | 11.3286 | 5360.76
03-04-25 | E:C | 157.194 | 231.7859 | 464.1474 | 11.2239 | 0.12448 | 0.052448 | 11.047 | 9.3484 | 1.7388 | 2012.8582
03-04-25 | E:C | 148 | 130 | 276 | [6 empty] | 2610
08-04-25 | E:C | 196.76 | 167.52 | 380.1395 | 20.5315 | 2.1283 | 0.39856 | 18.0047 | 17.7367 | 5.5924 | 9579.0334
10-04-25 | E:C | 276.1597 | 202.4648 | 404.2997 | 18.1009 | 0.6951 | 3.6036 | 13.8022 | 8.4043 | 15.8423 | 3668.2726
15-04-25 | E:C | 196.913 | 77.8482 | 180.1411 | 19.0541 | 0.1 | 0.058267 | 18.8958 | 18.6061 | 4.0628 | 3641.1575
22-04-25 | E:C | 168.8098 | 121.1894 | 274.6366 | 12.7783 | 5.626 | 0.33798 | 6.8143 | 6.741 | 1.8778 | 4328.7495
23-04-25 | E:C | 142 |  | 290 | 31.4 |  |  |  |  | 2.29 | 3510
24-04-25 | E:C | 144 | 103 | 229 | [6 empty] | 5260
25-04-25 | E:C | 152.1859 | 204.7962 | 541.8473 | 41.0804 | 0.68095 | 0.13209 | 40.2827 | 21.618 | 4.0627 | 4793.8349
25-04-25 | E:C | 229.3206 | 100.6022 | 200.9394 | 10.8141 | 2.9743 | 0.79834 | 7.0415 | 6.1678 | 2.772 | 2951.4823
29-04-25 | E:C | 75.2144 | 109.4113 | 258.5879 | 53.6412 | 2.1801 | 0.32 | 51.1411 | 51.1611 | 6.7833 | 4470.9549
06-05-25 | E:C | 158.1207 | 158.36 | 356.9996 | 33.8109 | 0.21589 | 0.28258 | 33.3124 | 33.295 | 6.4879 | 3732.1237
06-05-25 | E:C | 150 | 173 | 390 | [6 empty] | 3870
07-05-25 | E:P | 62 |  | 296 | 30.5 |  |  |  |  | 2 | 3240
08-05-25 | E:C | 103.3971 | 197.3081 | 396.3451 | 27.7795 | 9.6981 | 0.86151 | 17.2199 | 21.9084 | 1.539 | 3147.4656
13-05-25 | E:C | 231.2914 | 168.0466 | 380.3842 | 26.6683 | 3.4221 | 0.74974 | 22.4965 | 22.4454 | 7.3566 | 4304.0905
15-05-25 | E:C | 250.4477 | 204.5612 | 392.7214 | 21.994 | 5.7521 | 0.64337 | 15.5985 | 7.1986 | 6.6115 | 3099.3172
19-05-25 | E:C | 560 |  | 1300 | 52 |  |  |  |  | 11 | 3260
20-05-25 | E:C | 54.9464 | 68.3637 | 157.2481 | 18.5608 | 0.11521 | 0.1 | 18.3456 | 18.3456 | 3.3567 | 3907.993
21-05-25 | E:C | 132 | 149 | 284 | [6 empty] | 4360
22-05-25 | E:C | 175.2732 | 185.9031 | 371.3825 | 22.0545 | 0.25909 | 0.11355 | 21.6819 | 21.2009 | 6.3873 | 2766.9106
27-05-25 | E:C | 116.1615 | 123.8595 | 277.6417 | 57.0489 | 0.50979 | 0.4522 | 56.087 | 55.8099 | 4.7829 | 4881.2604
29-05-25 | E:C | 96.1657 | 183.6282 | 366.8675 | 38.8631 | 0.65755 | 0.074521 | 38.131 | 37.4781 | 4.9288 | 3307.9606
29-05-25 | E:C | 100 |  | 340 | 46.2 |  |  |  |  | 5.1 | 3780
03-06-25 | E:C | 84.3973 | 126.1546 | 284.7023 | 27.6287 | 0.21999 | 0.43428 | 26.9745 | 26.5745 | 6.5258 | 3522.526
05-06-25 | E:C | 151.4196 | 227.0014 | 452.4045 | 23.5267 | 0.25358 | 0.11938 | 23.1537 | 19.0811 | 5.7241 | 3425.6445
10-06-25 | E:C | 129.3714 | 122.277 | 278.1351 | 46.6261 | 0.23964 | 0.40696 | 45.9795 | 44.7703 | 8.9903 | 2982.3903
12-06-25 | E:C | 89.6901 | 178.5646 | 357.8372 | 26.1019 | 0.2438 | 0.09 | 25.7681 | 23.194 | 5.216 | 3049.832
17-06-25 | E:C | 127.2424 | 102.6232 | 234.9537 | 29.9859 | 0.24056 | 0.58146 | 29.1639 | 29.0859 | 5.258 | 3656.6555
17-06-25 | E:C | 60 |  | 221 | 26.8 |  |  |  |  | 2.92 | 3260
24-06-25 | E:C | 161.0026 | 104.962 | 236.536 | 39.6724 | 16.8411 | 1.5262 | 21.3051 | 20.6066 | 3.8787 | 4173.1551
26-06-25 | E:C | 131.2799 | 217.9746 | 434.717 | 20.1041 | 0.96399 | 0.08872 | 19.0601 | 18.4529 | 4.0928 | 2625.3277
30-06-25 | E:C | 278 |  | 580 | 41.1 |  |  |  |  | 4.7 | 3410
01-07-25 | E:C | 67.5696 | 43.8474 | 106.5115 | 12.3664 | 0.42672 | 0.20985 | 11.7299 | 11.5481 | 2.6817 | 3113.5135
03-07-25 | E:C | 113.7947 | 87.4106 | 174.7472 | 22.6683 | 0.74821 | 0.19482 | 21.7253 | 19.0461 | 3.3446 | 2207.8738
08-07-25 | E:C | 87.8583 | 101.9747 | 204.521 | 13.2142 | 0.17858 | 0.18858 | 12.847 | 12.4213 | 3.5146 | 2475.3998
10-07-25 | E:C | 134.6771 | 67.1007 | 135.9585 | 23.4496 | 0.1 | 0.20664 | 23.1442 | 22.2225 | 5.2442 | 2760.7464
15-07-25 | E:C | 69.0275 | 121.9062 | 276.1827 | 26.7874 | 1.3346 | 0.21732 | 25.2354 | 24.6393 | 2.8457 | 2610.4823
17-07-25 | E:C | 72.604 | 95.4054 | 190.8109 | 30.9047 | 1.0274 | 0.21137 | 29.6659 | 27.0023 | 3.6797 | 2319.6888
22-07-25 | E:C | 139.1022 | 138.255 | 314.7522 | 42.4633 | 1.4581 | 0.12397 | 40.8813 | 40.4214 | 4.7184 | 3824.0984
24-07-25 | E:C | 368.6913 | 358.5575 | 719.115 | 60.4825 | 0.96445 | 0.11303 | 59.405 | 57.0129 | 15.1277 | 3514.7998
29-07-25 | E:C | 145.5632 | 91.1626 | 215.1257 | 47.5375 | 36.9118 | 0.44816 | 10.1776 | 9.5979 | 5.5393 | 3565.2611
31-07-25 | E:C | 137.7967 | 92.2814 | 207.3534 | 22.9187 | 7.7762 | 0.27259 | 14.8699 | 14.7562 | 2.2248 | 2880.4351
04-08-25 | E:P | 384 |  | 960 | 67 |  |  |  |  | 7.5 | 4310
05-08-25 | E:C | 129.7387 | 117.6389 | 276.3021 | 46.2295 | 1.4241 | 0.30807 | 44.4973 | 44.3511 | 7.8736 | 3641.3161
07-08-25 | E:C | 51.3886 | 215.9979 | 432.6883 | 14.3656 | 0.38366 | 0.60213 | 13.3798 | 12.7107 | 2.5385 | 3330.3238
11-08-25 | E:P | 440 |  | 1090 | 73 |  |  |  |  | 13.9 | 4490
12-08-25 | E:C | 202.9903 | 516.7114 | 1035.6737 | 25 | 0.71238 | 0.086254 | 24.2014 | 21.1308 | 7.8311 | 1508.2974
14-08-25 | E:C | 220.4653 | 262.1364 | 725.9832 | 40.2988 | 0.33146 | 0.18453 | 39.7828 | 37.3689 | 10.3556 | 3458.4812
19-08-25 | E:C | 153.6239 | 216.6993 | 475.854 | 36.4819 | 0.43663 | 0.077591 | 35.9677 | 27.0723 | 11.4122 | 3516.0613
21-08-25 | E:C | 156.2499 | 246.9079 | 563.8689 | 35.9802 | 0.27007 | 0.085362 | 35.6248 | 26.9769 | 10.1148 | 3410.4326
26-08-25 | E:C | 128.8371 | 66.2693 | 157.6113 | 38.6872 | 0.71854 | 0.20353 | 37.7652 | 37.2316 | 2.1371 | 3264.1342
28-08-25 | E:P | 244 |  | 690 | 94 |  |  |  |  | 5.1 | 5350
28-08-25 | E:C | 179.375 | 119.5 | 239 | 30 | 1.2562 | 0.5925 | 28.1513 | 26.525 | 4.775 | 3313.75
02-09-25 | E:C | 120.1087 | 103.7048 | 240.4202 | 32.9973 | 2.6772 | 0.30217 | 30.018 | 24.4137 | 3.2662 | 3406.2677
04-09-25 | E:C | 164.1238 | 248.5342 | 497.8816 | 38.8248 | 1.8319 | 0.19879 | 36.7941 | 33.5477 | 3.1385 | 2498.6118
09-09-25 | E:C | 195.993 | 15.1924 | 174.1007 | 37.9232 | 0.24872 | 0.10731 | 37.5672 | 33.6501 | 3.3128 | 3293.0801
11-09-25 | E:P | 176 |  | 373 | 56 |  |  |  |  | 8.1 | 4510
11-09-25 | E:C | 103.0313 | 164.8693 | 329.7387 | 34.9155 | 0.18351 | 0.12447 | 34.6075 | 30.3613 | 2.9542 | 2870.9086
16-09-25 | E:C | 143.0633 | 97.0352 | 193.0704 | 34.2426 | 0.43787 | 0.10947 | 33.6953 | 33.0332 | 4.5349 | 3160.8898
18-09-25 | E:C | 119.4392 | 132.4855 | 264.9355 | 30.1067 | 0.11036 | 0.043557 | 29.9624 | 28.1676 | 4.768 | 2450.7698
23-09-25 | E:C | 133.8829 | 99.593 | 230.1659 | 30.8775 | 0.4902 | 0.19816 | 30.1892 | 29.5143 | 4.5755 | 2534.0775
25-09-25 | E:C | 137.2228 | 60.3553 | 196.7107 | 31.5736 | 0.81579 | 0.11066 | 30.6472 | 30.3162 | 4.5614 | 2681.8274
30-09-25 | E:C | 129.2304 | 191.1059 | 281.175 | 32.5484 | 2.7212 | 1.2613 | 28.5659 | 28.2397 | 6.0783 | 3140.7352
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h
* C = MEZCLA DE BOMBEO TORREJON Y COLECTOR

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000016167937YS
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 250
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 19036; P2: 14558; P6: 40285 |  | 3 |  |  |  | 3
2022-02-01 | P1: 20465; P2: 15693; P6: 35277 | 2 | 2 |  |  |  | 7
2022-03-01 | P2: 24652; P3: 18991; P6: 39775 |  | 5 | 5 |  |  | 5
2022-04-01 | P4: 19828; P5: 14738; P6: 36805 |  |  |  | 4 | 5 | 3
2022-05-01 | P4: 17495; P5: 13132; P6: 33445 |  |  |  | 1 |  | 2
2022-06-01 | P3: 19726; P4: 14865; P6: 32330 |  |  | 3 | 1 |  | 4
2022-07-01 | P1: 16818; P2: 12855; P6: 31231 | 3 |  |  |  |  | 4
2022-08-01 | P3: 15587; P4: 12426; P6: 29404 |  |  |  | 1
2022-09-01 | P3: 15476; P4: 12227; P6: 27147 |  |  | 1 |  |  | 1
2022-10-01 | P4: 12677; P5: 10295; P6: 27975 | [5 empty] | 1
2022-11-01 | P2: 12840; P3: 9971; P6: 24424
2022-12-01 | P1: 12747; P2: 9709; P6: 27441 | 1 |  |  |  |  | 1
2023-01-01 | P1: 13181; P2: 10047; P6: 23999 | [5 empty] | 10181
2023-02-01 | P1: 12023; P2: 9351; P6: 21851 | [5 empty] | 9452
2023-03-01 | P2: 16077; P3: 12597; P6: 26225 | [5 empty] | 9054
2023-04-01 | P4: 14666; P5: 11606; P6: 30048 | [5 empty] | 9095
2023-05-01 | P4: 16778; P5: 12874; P6: 30166 | [5 empty] | 8982
2023-06-01 | P3: 13127; P4: 12099; P6: 27293 | [5 empty] | 8534
2023-07-01 | P1: 11091; P2: 10455; P6: 27892 | [5 empty] | 9565
2023-08-01 | P3: 12109; P4: 10939; P6: 27036 | [5 empty] | 8939
2023-09-01 | P3: 11740; P4: 9621; P6: 26580 | [5 empty] | 8668
2023-10-01 | P4: 11245; P5: 9166; P6: 27947 | [5 empty] | 9536
2023-11-01 | P2: 13803; P3: 10010; P6: 26983 | [5 empty] | 9599
2023-12-01 | P1: 12482; P2: 10101; P6: 34450 | [5 empty] | 11141
2024-01-01 | P1: 14159; P2: 11278; P6: 28634 | [5 empty] | 9632
2024-02-01 | P1: 14831; P2: 10227; P6: 25516 | [5 empty] | 8607
2024-03-01 | P2: 13858; P3: 11451; P6: 28439 | [5 empty] | 8811
2024-04-01 | P4: 17534; P5: 13470; P6: 31189
2024-05-01 | P4: 17421; P5: 12947; P6: 33565 | [5 empty] | 7447
2024-06-01 | P3: 16169; P4: 11223; P6: 33034 | [5 empty] | 7153
2024-07-01 | P1: 18278; P2: 12523; P6: 29802 | [5 empty] | 6587
2024-08-01 | P3: 18023; P4: 12039; P6: 34814 | [5 empty] | 6924
2024-09-01 | P3: 17662; P4: 12117; P6: 32895 | [5 empty] | 6852
2024-10-01 | P4: 19069; P5: 13595; P6: 32312 | [5 empty] | 6744
2024-11-01 | P2: 16359; P3: 12235; P6: 34822 | [5 empty] | 7239
2024-12-01 | P1: 16901; P2: 12698; P6: 38695 | [5 empty] | 7701

## ENERGÍA EBAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000016167972PG
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 2202; P2: 1648; P6: 4040 | 310 | 234 |  |  |  | 570
2022-02-01 | P1: 2491; P2: 1935; P6: 4128 | 324 | 254 |  |  |  | 523
2022-03-01 | P2: 3096.68; P3: 2395.24; P6: 4555.2 |  | 16 | 9 |  |  | 4
2022-04-01 | P4: 2332.72; P5: 1826.48; P6: 3992.48 |  |  |  | 295 | 234 | 494
2022-05-01 | P4: 2139.28; P5: 1673.92; P6: 3594.4 |  |  |  | 263 | 209 | 421
2022-06-01 | P3: 1856.88; P4: 1369.36; P6: 3057.6 |  |  | 275 | 203 |  | 457
2022-07-01 | P1: 2215.64; P2: 1686.84; P6: 4394.32 | 307 | 234 |  |  |  | 608
2022-08-01 | P3: 1859.52; P4: 1449.28; P6: 3451.92 |  |  | 262 | 206 |  | 488
2022-09-01 | P3: 1957.76; P4: 1644.96; P6: 3319.68 |  |  | 239 | 202 |  | 406
2022-10-01 | P4: 1957.12; P5: 1520.88; P6: 4211.44 |  |  | 241 | 190 |  | 427
2022-11-01 | P2: 2452.32; P3: 1920.08; P6: 4450.08 |  | 309 | 243 |  |  | 560
2022-12-01 | P1: 2315.92; P2: 1797.52; P6: 4820.88 | 295 | 230 |  |  |  | 611
2023-01-01 | P1: 2027.4; P2: 1559.96; P6: 3742.24 | 256 | 209 |  |  |  | 474
2023-02-01 | P1: 1580.64; P2: 1214.52; P6: 2690.92 | 197 | 154 |  |  |  | 333
2023-03-01 | P2: 2413; P3: 1883; P6: 3786 |  | 302 | 238 |  |  | 463
2023-04-01 | P4: 2118; P5: 1652; P6: 4291 |  |  |  | 240 | 295 | 504
2023-05-01 | P4: 2801; P5: 2152; P6: 5229 |  |  |  | 339 | 262 | 624
2023-06-01 | 0 | 0 | 2997 | 2311 |  | 5292 |  |  | 363 | 284 |  | 630
2023-07-01 | P1: 2241; P2: 1771; P6: 4481 | 295 | 235 |  |  |  | 579
2023-08-01 | P3: 2519; P4: 1911; P6: 4481 |  |  | 332 | 258 |  | 579
2023-09-01 | P3: 2687; P4: 2095; P6: 4763 |  |  | 354 | 277 |  | 632
2023-10-01 | P4: 2642; P5: 1984; P6: 4792 |  |  |  | 370 | 283 | 669
2023-11-01 | P2: 2182; P3: 1700; P6: 4406 |  | 270 | 212 |  |  | 535
2023-12-01 | P1: 2021; P2: 1549; P6: 5220 | 246 | 194 |  |  |  | 637
2024-01-01 | P1: 2785; P2: 2151; P6: 4346 | 342 | 266 |  |  |  | 524
2024-02-01 | P1: 2451; P2: 1865; P6: 4095 | 303 | 235 |  |  |  | 498
2024-03-01 | P2: 2749; P3: 2116; P6: 5017 |  | 340 | 267 |  |  | 611
2024-04-01 | P4: 2740; P5: 2091; P6: 4896 |  |  |  | 330 | 257 | 564
2024-05-01 | P4: 2920; P5: 2292; P6: 5691 |  |  |  | 341 | 274 | 650
2024-06-01 | P3: 3035; P4: 2332; P6: 6386 |  |  | 305 | 301 |  | 704
2024-07-01 | P1: 4015; P2: 3057; P6: 6214 | 498 | 383 |  |  |  | 734
2024-08-01 | P3: 2472.52; P4: 1934.36; P6: 4893.52 |  |  | 286 | 227 |  | 541
2024-09-01 | P3: 3024; P4: 2359; P6: 6025 |  |  | 359 | 286 |  | 703
2024-10-01 | P4: 3640; P5: 2673; P6: 5072 |  |  |  | 456 | 344 | 612
2024-11-01 | P2: 2590; P3: 2029; P6: 5274 |  | 322 | 257 |  |  | 651
2024-12-01 | P1: 1487; P2: 1172; P6: 2933 | 158 | 126 |  |  |  | 305

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 175
2022-02-01 |  | 175
2022-03-01 |  | 175
2022-04-01 |  | 175
2022-05-01 |  | 175
2022-06-01 |  | 175
2022-07-01 |  | 175
2022-08-01 |  | 175
2022-09-01 |  | 175
2022-10-01 |  | 175
2022-11-01 |  | 175
2022-12-01 |  | 175
2023-01-01 |  | 175
2023-02-01 |  | 175
2023-03-01 |  | 175
2023-04-01 |  | 175
2023-05-01 |  | 175
2023-06-01 |  | 175
2023-07-01 |  | 175
2023-08-01 |  | 175
2023-09-01 |  | 175
2023-10-01 |  | 175
2023-11-01 |  | 175
2023-12-01 |  | 175
2024-01-01 |  | 175
2024-02-01 |  | 175
2024-03-01 |  | 175
2024-04-01 |  | 175
2024-05-01 |  | 175
2024-06-01 |  | 175
2024-07-01 |  | 175
2024-08-01 |  | 175
2024-09-01 |  | 175
2024-10-01 |  | 175
2024-11-01 |  | 175
2024-12-01 |  | 175
* Además, la instalación dispone de dos sistemas de desodorización por Carbón Activo con volumenes de depósito aproximado de 8 y 2 m3 respectivamente.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 30.86 |  |  | 0.1 | 0.16 | 0.025 |  |  |  |  | 670.32
2023 | 9.84 |  |  | 0.2 | 0.065 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 889.2
2024 | 47.46 |  |  | 1.2 | 0.12 | 0.03 | 0.015 |  |  |  | 989.36

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Tiene un T.Tormentas con bombeo fuera de la EDAR (EBAR TANQUE DE TORMENTAS)
_Vertidos puntuales o habituales de Bombeo Tanque Tormentas empresa agroalimentaria y de Senda de los Pastores empresa reciclaje plásticos y/o empresas del polígono industrial