## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 1130 | -
2022-02-01 | 799 | -
2022-03-01 | 1266 | -
2022-04-01 | 1200 | -
2022-05-01 | 670 | -
2022-06-01 | 422 | -
2022-07-01 | 778 | -
2022-08-01 | 1611 | -
2022-09-01 | 584 | -
2022-10-01 | 391 | -
2022-11-01 | 507 | -
2022-12-01 | 1210 | -
2023-01-01 | 1069 | -
2023-02-01 | 718 | -
2023-03-01 | 791 | -
2023-04-01 | 528 | -
2023-05-01 | 327 | -
2023-06-01 | 539 | -
2023-07-01 | 727 | -
2023-08-01 | 734 | -
2023-09-01 | 559 | -
2023-10-01 | 573 | -
2023-11-01 | 532 | -
2023-12-01 | 770 | -
2024-01-01 | 1277 | -
2024-02-01 | 1010 | -
2024-03-01 | 1744 | -
2024-04-01 | 724 | -
2024-05-01 | 713 | -
2024-06-01 | 328 | -
2024-07-01 | 204 | -
2024-08-01 | 918 | -
2024-09-01 | 603 | -
2024-10-01 | 786 | -
2024-11-01 | 707 | -
2024-12-01 | 861 | -
2025-01-01 | 1013 | -
2025-02-01 | 997 | -
2025-03-01 | 2480 | -
2025-04-01 | 1902 | -
2025-05-02 | 956 | -
2025-06-01 | 648 | -
2025-07-02 | 595 | -
2025-08-02 | 932 | -
2025-09-01 | 687 | -
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Salida medido en incidencia 2022
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
10-01-22 | E:P | 50 | 41 | 97.3 | 30.3 |  |  |  |  | 2.21 | 3680
24-01-22 | E:P | 134.55 | 158 | 171 | 26 |  |  |  |  | 5.31 | 3310
07-02-22 | E:P | 158 | 141 | 183 | 36 |  |  |  |  | 5.52 | 3900
07-02-22 | E:P | 158 | 141 | 183 | 36 |  |  |  |  | 5.52 | 3900
21-02-22 | E:P | 76.67 | 125 | 132 | 22.9 |  |  |  |  | 1.78 | 3470
07-03-22 | E:P | 431.25 | 43 | 72.8 | 19.8 |  |  |  |  | 1.29 | 2660
21-03-22 | E:P | 20 | 28.7 | 36.6 | 21.5 |  |  |  |  | 1.62 | 3070
04-04-22 | E:P | 24.71 | 3.4 | 10 | 15 |  |  |  |  | 1.4 | 3390
18-04-22 | E:P | 448 |  | 105 | 41 |  |  |  |  | 9.6 | 2400
02-05-22 | E:P | 154.12 | 83.4 | 106 | 50 |  |  |  |  | 4.1 | 3300
16-05-22 | E:P | 71.43 | 73 | 146 | 35.7 |  |  |  |  | 3.1 | 2400
30-05-22 | E:P | 80 | 154 | 272 | 60 |  |  |  |  | 5.5 | 2900
13-06-22 | E:P | 51 | 29 | 188 | 51 |  |  |  |  | 4.2 | 1750
11-07-22 | E:P | 207.27 | 264 | 444 | 64 |  |  |  |  | 7.5 | 1905
27-07-22 | E:P | 197 |  | 312 | [6 empty] | 1878
08-08-22 | E:P | 83.33 | 174 | 269 | 55 |  |  |  |  | 6.79 | 2021
22-08-22 | E:P | 143.64 | 234 | 440 | 90 |  |  |  |  | 9 | 1950
05-09-22 | E:P | 700 | 187 | 327 | 82 |  |  |  |  | 7.1 | 1744
04-10-22 | E:P | 160 | 273 | 878 | 48 |  |  |  |  | 7 | 1960
17-10-22 | E:P | 81 | 47 | 83 | 49 |  |  |  |  | 3.8 | 1789
02-11-22 | E:P | 32 | 21 | 38 | 52 |  |  |  |  | 5.7 | 1991
15-11-22 | E:P | 56.25 | 57 | 79 | 37.5 |  |  |  |  | 3.1 | 1657
29-11-22 | E:P | 50 |  | 51 | 18 |  |  |  |  | 2.1 | 1813
13-12-22 | E:P | 23 | 22 | 30 | 26.25 |  |  |  |  | 1.6 | 1722
27-12-22 | E:P | 82.5 | 117 | 149 | 46.5 |  |  |  |  | 5.2 | 3040
10-01-23 | E:P | 71 | 99 | 128 | 31.5 |  |  |  |  | 3.4 | 3055
24-01-23 | E:P | 48 | 44 | 73 | 35.5 |  |  |  |  | 3.1 | 2820
06-02-23 | E:P | 28 | 33 | 59 | 37 |  |  |  |  | 3 | 2390
20-02-23 | E:P | 62.5 | 47 | 84 | 11.7 |  |  |  |  | 6.6 | 2400
06-03-23 | E:P | 53.6 | 34 | 63 | 20.6 |  |  |  |  | 2.2 | 2210
21-03-23 | E:P | 61.76 |  | 105 | 50 |  |  |  |  | 3.1 | 2350
03-04-23 | E:P | 73 | 163 | 300 | 38 |  |  |  |  | 5.9 | 2791
17-04-23 | E:C | 53.85 | 113.9 | 227 | 18 |  |  |  |  | 6.2 | 2783
03-05-23 | E:P | 64.3 | 163.5 | 297 | 55.1 |  |  |  |  | 7.7 | 2815
13-05-23 | E:C | 12 |  | 37 | 9.8 |  |  |  |  | 3.37 | 2827
16-05-23 | E:C | 104 | 276 | 577 | 59 |  |  |  |  | 9.4 | 2902
29-05-23 | E:P | 31 | 51 | 104 | 42.4 |  |  |  |  | 3.4 | 2793
21-06-23 | E:P | 29 |  | 117 | 29 |  |  |  |  | 6.5 | 1886
26-06-23 | E:P | 15 |  | 138 | 30.4 |  |  |  |  | 3.2 | 2784
30-06-23 | E:P | 35 |  | 234 | 46.5 |  |  |  |  | 8.8 | 1990
07-07-23 | E:P | 40 | 128 | 266 | 32 |  |  |  |  | 4.8 | 3170
24-07-23 | E:P | 77 | 72 | 148 | 25 |  |  |  |  | 3.2 | 3125
08-08-23 | E:P | 128 | 144 | 264 | 66 |  |  |  |  | 4.5 | 3080
21-08-23 | E:C | 196 | 437.1 | 640 | 67 |  |  |  |  | 4.1 | 3091
04-09-23 | E:P | 137 | 46 | 82 | 44 |  |  |  |  | 9.3 | 2181
19-09-23 | E:C | 63 | 49 | 88 | 58 |  |  |  |  | 2.4 | 2201
02-10-23 | E:P | 84 | 122.7 | 236 | 45 |  |  |  |  | 4.4 | 2174
17-10-23 | E:C | 75.2 | 134 | 251 | 28 |  |  |  |  | 4.6 | 2149
30-10-23 | E:P | 34 |  | 173 | 22.1 |  |  |  |  | 2.76 | 2151
14-11-23 | E:C | 31 | 37 | 71 | 25 |  |  |  |  | 3.4 | 2181
12-12-23 | E:C | 19 | 21 | 45 | 22 |  |  |  |  | 2.7 | 2124
03-01-24 | E:C | 190.79 | 197 | 417 | 64 |  |  |  |  | 7.3 | 2460
16-01-24 | E:P | 7 | 20 | 39 | 11 |  |  |  |  | 2.1 | 2520
29-01-24 | E:C | 19 | 18 | 40 | 15.6 |  |  |  |  | 1.1 | 3330
12-02-24 | E:P | 93 | 101 | 200 | 14 |  |  |  |  | 3.1 | 3150
21-02-24 | E:P | 35 | 51.3 | 116 | 18.2 |  |  |  |  | 2.1 | 2840
27-02-24 | E:P | 4 | 51.2 | 149 | 25 |  |  |  |  | 1.7 | 2980
08-03-24 | E:C | 10 | 57 | 123 | 21 |  |  |  |  | 2.4 | 2890
15-03-24 | E:C | 14 | 68 | 133 | 19.2 |  |  |  |  | 8.1 | 3710
21-03-24 | E:C | 13 | 64 | 126 | 18.7 |  |  |  |  | 8.2 | 2890
28-03-24 | E:C | 21 |  | 64 | 19 |  |  |  |  | 1.9 | 2460
05-04-24 | E:C | 23 | 33 | 69 | 19.5 |  |  |  |  | 2.1 | 2620
12-04-24 | E:C | 27 | 38 | 74 | 15 |  |  |  |  | 2.8 | 3050
18-04-24 | E:C | 19 | 26 | 51 | 13 |  |  |  |  | 1.85 | 2540
25-04-24 | E:C | 6 |  | 55 | 4 |  |  |  |  | 2.6 | 2880
03-05-24 | E:C | 8.4 | 31 | 62.4 | 5.1 |  |  |  |  | 2.1 | 2580
10-05-24 | E:C | 7 | 52 | 105 | 16 |  |  |  |  | 1.9 | 2131
17-05-24 | E:C | 8.1 | 48 | 95.1 | 6.4 |  |  |  |  | 2.34 | 2630
24-05-24 | E:C | 32 | 34 | 78 | 19 |  |  |  |  | 2.6 | 2440
07-06-24 | E:C | 41 | 94 | 192 | 45 |  |  |  |  | 5 | 2132
14-06-24 | E:C | 8.1 | 29 | 56 | 5.1 |  |  |  |  | 1.75 | 2260
21-06-24 | E:C | 26.7 | 33 | 78 | 22 |  |  |  |  | 2.8 | 2220
28-06-24 | E:C | 21.7 | 34.7 | 67 | 19 |  |  |  |  | 2.6 | 2240
05-07-24 | E:C | 8.5 | 19.4 | 35 | 11 |  |  |  |  | 1.6 | 2161
12-07-24 | E:C | 16.7 | 42 | 84 | 18 |  |  |  |  | 2.8 | 2280
19-07-24 | E:C | 22.2 | 57.6 | 107 | 33 |  |  |  |  | 3.7 | 2410
26-07-24 | E:C | 25.7 | 48.7 | 92 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 2280
02-08-24 | E:C | 33.3 | 132 | 258 | 38 |  |  |  |  | 4.55 | 1664
09-08-24 | E:C | 22.9 | 65.4 | 123 | 22 |  |  |  |  | 3.9 | 1920
16-08-24 | E:C | 215.7 | 264 | 532 | 44 |  |  |  |  | 9.1 | 2280
23-08-24 | E:C | 48.9 | 124 | 242 | 35 |  |  |  |  | 4.6 | 2180
26-08-24 | E:P | 198 |  | 570 | 77 |  |  |  |  | 6.8 | 1900
30-08-24 | E:C | 37.6 | 101 | 198 | 43 |  |  |  |  | 3.8 | 2160
06-09-24 | E:C | 22.8 | 52.1 | 98 | 21 |  |  |  |  | 3.8 | 2130
09-09-24 | E:P | 83 |  | 200 | 58 |  |  |  |  | 0.35 | 1950
13-09-24 | E:C | 53.9 | 64.3 | 124 | 53 |  |  |  |  | 4.7 | 2260
20-09-24 | E:C | 45.6 | 56.9 | 105 | 48 |  |  |  |  | 4.2 | 2190
27-09-24 | E:C | 59.3 | 56.7 | 114 | 37 |  |  |  |  | 3.7 | 1753
04-10-24 | E:C | 57.9 | 72.9 | 142 | 37 |  |  |  |  | 4.3 | 1724
11-10-24 | E:C | 54.2 | 89.6 | 171 | 39 |  |  |  |  | 5.1 | 1713
18-10-24 | E:C | 24.9 | 32.6 | 62 | 18 |  |  |  |  | 2.2 | 1790
25-10-24 | E:C | 20 | 22 | 52 | 14 |  |  |  |  | 1.7 | 2078
08-11-24 | E:C | 27 | 23.6 | 45 | 12 |  |  |  |  | 3 | 2480
15-11-24 | E:C | 28.4 | 30.4 | 65 | 17 |  |  |  |  | 3.2 | 2290
22-11-24 | E:C | 25.6 | 49.1 | 93 | 24 |  |  |  |  | 2.8 | 2340
29-11-24 | E:C | 22.4 | 28.4 | 62 | 20 |  |  |  |  | 3 | 2360
05-12-24 | E:C | 24.7 | 42 | 96 | 27 |  |  |  |  | 3 | 2370
13-12-24 | E:C | 49.8 | 66.4 | 129 | 39 |  |  |  |  | 5.9 | 1260
20-12-24 | E:C | 98.9 | 116 | 220 | 25 |  |  |  |  | 4 | 2061
27-12-24 | E:C | 93 | 120 | 200 | 24 |  |  |  |  | 3.1 | 2350
03-01-25 | E:C | 89 | 109 | 220 | 29 |  |  |  |  | 4.9 | 2210
09-01-25 | E:C | 75 | 110 | 219 | 32 |  |  |  |  | 5 | 2113
17-01-25 | E:C | 78.7 | 150 | 306 | 35 |  |  |  |  | 6.2 | 2131
21-01-25 | E:C | 82 | 126 | 250 | 19.8 |  |  |  |  | 5.1 | 1230
27-01-25 | E:C | 100 | 75 | 149 | 7 |  |  |  |  | 4.3 | 704
04-02-25 | E:C | 83.9 | 105.2 | 210 | 10 |  |  |  |  | 5.1 | 1120
10-02-25 | E:C | 71.4 | 31.8 | 64 | 17 |  |  |  |  | 2.4 | 2880
19-02-25 | E:C | 82.1 | 55 | 110 | 15 |  |  |  |  | 4.1 | 1990
25-02-25 | E:C | 83.5 | 110 | 220.1 | 14 |  |  |  |  | 3.9 | 1585
04-03-25 | E:C | 80.2 | 75.3 | 150 | 12 |  |  |  |  | 3.4 | 1810
11-03-25 | E:C | 142.5 | 83 | 165 | 37 |  |  |  |  | 5 | 250
17-03-25 | E:P | 11 |  | 40 | 11.9 |  |  |  |  | 0.87 | 2930
18-03-25 | E:C | 97.8 | 80.2 | 160 | 23 |  |  |  |  | 4.1 | 1409
25-03-25 | E:C | 37.5 | 11.6 | 22 | 15 |  |  |  |  | 2.4 | 2400
31-03-25 | E:P | 37 |  | 116 | 16.8 |  |  |  |  | 1.41 | 2580
02-04-25 | E:C | 89.2 | 55.3 | 110 | 21 |  |  |  |  | 3 | 1620
08-04-25 | E:C | 37.5 | 12.2 | 25 | 5 |  |  |  |  | 2.2 | 2300
14-04-25 | E:C | 65.5 | 34.9 | 71 | 10 |  |  |  |  | 2.6 | 2180
21-04-25 | E:C | 75.2 | 28.2 | 57 | 36 |  |  |  |  | 2.5 | 2073
29-04-25 | E:C | 66.8 | 32.8 | 65 | 18 |  |  |  |  | 3 | 2043
06-05-25 | E:C | 68.2 | 25 | 49 | 13 |  |  |  |  | 2 | 1725
13-05-25 | E:C | 68.9 | 29.3 | 58 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 2005
19-05-25 | E:C | 69.7 | 30.7 | 60 | 20 |  |  |  |  | 2.6 | 1962
26-05-25 | E:C | 68 | 29 | 57 | 24 |  |  |  |  | 2 | 1990
02-06-25 | E:C | 66.9 | 26.8 | 55 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 1920
09-06-25 | E:C | 68.8 | 26.1 | 52 | 20 |  |  |  |  | 2.1 | 1944
17-06-25 | E:C | 47.5 | 33.6 | 66 | 31 |  |  |  |  | 2.2 | 1217
24-06-25 | E:C | 53.2 | 28.2 | 57 | 24 |  |  |  |  | 2 | 1710
01-07-25 | E:C | 92.5 | 55.9 | 114 | 33 |  |  |  |  | 3.1 | 1069
08-07-25 | E:C | 64.8 | 36.8 | 75 | 29 |  |  |  |  | 2 | 1481
15-07-25 | E:C | 100 | 85.1 | 168 | 39 |  |  |  |  | 2.1 | 1250
22-07-25 | E:C | 77.2 | 54.7 | 111 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 1370
28-07-25 | E:C | 82.5 | 199.1 | 401 | 50 |  |  |  |  | 5.7 | 1258
05-08-25 | E:C | 83.4 | 89.4 | 180 | 37 |  |  |  |  | 4 | 1293
12-08-25 | E:C | 85.6 | 109.7 | 221 | 39 |  |  |  |  | 4.2 | 1307
19-08-25 | E:C | 82.4 | 104 | 216 | 41 |  |  |  |  | 4.6 | 1289
26-08-25 | E:C | 165 | 378.6 | 756 | 93 |  |  |  |  | 9.8 | 1398
02-09-25 | E:C | 99.7 | 194 | 399 | 52 |  |  |  |  | 7.6 | 1331
09-09-25 | E:C | 88.5 | 160.2 | 326 | 56 |  |  |  |  | 6.5 | 1369
16-09-25 | E:C | 62 | 87 | 174 | 36 |  |  |  |  | 3.5 | 1246
23-09-25 | E:C | 68 | 76.5 | 153 | 34 |  |  |  |  | 3 | 1435
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008914057WA
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 246; P2: 199; P6: 618 | 499
2022-02-01 | P1: 251; P2: 197; P6: 526 | 501
2022-03-01 | P1: 278; P2: 230; P6: 525 | 486
2022-04-01 | P1: 273; P2: 202; P6: 537 | 455
2022-05-01 | P1: 309; P2: 248; P6: 620 | 465
2022-06-01 | P1: 325; P2: 265; P6: 613 | 940
2022-07-01 | P1: 275; P2: 221; P6: 617 | 1053
2022-08-01 | P1: 262; P2: 206; P6: 546 | 986
2022-09-01 | P1: 318; P2: 259; P6: 608 | 480
2022-10-01 | P1: 248.75; P2: 248.75; P6: 497.5 | 500
2022-11-01 | P1: 209; P2: 209; P6: 418 | 450
2022-12-01 | P1: 195.25; P2: 195.25; P6: 390.5 | 285
2023-01-01 | P1: 155; P2: 155; P6: 310 | 778
2023-02-01 | P1: 224; P2: 224; P6: 448 | 663
2023-03-01 | P1: 205.25; P2: 205.25; P6: 410.5 | 700
2023-04-01 | P1: 232.5; P2: 232.5; P6: 465 | 806
2023-05-01 | P1: 241.25; P2: 241.25; P6: 482.5 | 904
2023-06-01 | P1: 223.75; P2: 223.75; P6: 447.5 | 791
2023-07-01 | P1: 221.75; P2: 221.75; P6: 443.5 | 782
2023-08-01 | P1: 207.25; P2: 207.25; P6: 414.5 | 708
2023-09-01 | P1: 193.75; P2: 193.75; P6: 387.5 | 620
2023-10-01 | P1: 99.25; P2: 99.25; P6: 198.5 | 344
2023-11-01 | P1: 216.5; P2: 216.5; P6: 433 | 753
2023-12-01 | P1: 202; P2: 202; P6: 404 | 745
2024-01-01 | P1: 191; P2: 191; P6: 382 | 710
2024-02-01 | P1: 204.25; P2: 204.25; P6: 408.5 | 630
2024-03-01 | P1: 193.75; P2: 193.75; P6: 387.5 | 602
2024-04-01 | P1: 203.25; P2: 203.25; P6: 406.5 | 716
2024-05-01 | P1: 240.25; P2: 240.25; P6: 480.5 | 869
2024-06-01 | P1: 198; P2: 198; P6: 396 | 680
2024-07-01 | P1: 226.75; P2: 226.75; P6: 453.5 | 76
2024-08-01 | P1: 146.25; P2: 146.25; P6: 292.5 | 642
2024-09-01 | P1: 62.25; P2: 62.25; P6: 124.5 | 515
2024-10-01 | P1: 81.75; P2: 81.75; P6: 163.5 | 192
2024-11-01 | P1: 35; P2: 35; P6: 70 | 100
2024-12-01 | P1: 39; P2: 39; P6: 78 | 100

## ENERGÍA EBAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000009028210CF
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | P1: 5.196; P2: 5.196
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 88; P2: 71; P3: 160 | 15
2022-02-01 | P1: 68; P2: 60; P3: 122 | 15
2022-03-01 | P1: 151; P2: 150; P3: 247 | 18
2022-04-01 | P1: 148; P2: 145; P3: 307 | 18
2022-05-01 | P1: 110; P2: 98; P3: 171 | 18
2022-06-01 | P1: 59; P2: 56; P3: 92 | 17
2022-07-01 | P1: 147; P2: 128; P3: 231 | 12
2022-08-01 | P1: 65; P2: 58; P3: 73 | 14
2022-09-01 | P1: 90; P2: 80; P3: 158 | 15
2022-10-01 | P1: 85; P2: 78; P3: 112 | 18
2022-11-01 | P1: 75; P2: 69; P3: 125 | 18
2022-12-01 | P1: 78; P2: 69; P3: 108 | 18
2023-01-01 | P1: 86.24; P2: 69.58; P3: 156.8 | 14.7
2023-02-01 | P1: 66.64; P2: 58.8; P3: 119.56 | 14.7
2023-03-01 | P1: 147.98; P2: 147; P3: 242.06 | 17.64
2023-04-01 | P1: 145.04; P2: 142.1; P3: 300.86 | 17.64
2023-05-01 | P1: 107.8; P2: 96.04; P3: 167.58 | 17.64
2023-06-01 | P1: 57.82; P2: 54.88; P3: 90.16 | 16.66
2023-07-01 | P1: 144.06; P2: 125.44; P3: 226.38 | 11.76
2023-08-01 | P1: 63.7; P2: 56.84; P3: 71.54 | 13.72
2023-09-01 | P1: 88.2; P2: 78.4; P3: 154.84 | 14.7
2023-10-01 | P1: 83.3; P2: 76.44; P3: 109.76 | 17.64
2023-11-01 | P1: 73.5; P2: 67.62; P3: 122.5 | 17.64
2023-12-01 | P1: 76.44; P2: 67.62; P3: 105.84 | 17.64
2024-01-01 | P1: 89.2584; P2: 72.0153; P3: 162.288 | 15.0763
2024-02-01 | P1: 68.9724; P2: 60.858; P3: 123.7446 | 15.0763
2024-03-01 | P1: 153.1593; P2: 152.145; P3: 250.5321 | 18.0916
2024-04-01 | P1: 150.1164; P2: 147.0735; P3: 311.3901 | 18.0916
2024-05-01 | P1: 111.573; P2: 99.4014; P3: 173.4453 | 18.0916
2024-06-01 | P1: 59.8437; P2: 56.8008; P3: 93.3156 | 17.0865
2024-07-01 | P1: 149.1021; P2: 129.8304; P3: 234.3033 | 12.0611
2024-08-01 | P1: 65.9295; P2: 58.8294; P3: 74.0439 | 14.0712
2024-09-01 | P1: 91.287; P2: 81.144; P3: 160.2594 | 15.0763
2024-10-01 | P1: 86.2155; P2: 79.1154; P3: 113.6016 | 18.0916
2024-11-01 | P1: 76.0725; P2: 69.9867; P3: 126.7875 | 18.0916
2024-12-01 | P1: 79.1154; P2: 69.9867; P3: 109.5444 | 18.0916

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Villalba del Rey (100 kg)
2023 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Villalba del Rey (100 kg)
2024 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Villalba del Rey (100 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
PLANTA DE MACROFITAS