## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 2737 | -
2022-02-01 | 2325 | -
2022-03-01 | 3479 | 828
2022-04-01 | 3280 | 2731
2022-05-01 | 2540 | 1663
2022-06-01 | 1877 | 866
2022-07-01 | 1731 | 781
2022-08-01 | 1389 | 1140
2022-09-01 | 758 | 612
2022-10-01 | 1410 | 1334
2022-11-01 | 1204 | 1190
2022-12-01 | 2944 | 3018
2023-01-01 | 3635 | 3600
2023-02-01 | 3029 | 2967
2023-03-01 | 2891 | 2841
2023-04-01 | 2826 | 2690
2023-05-01 | 2347 | 2131
2023-06-01 | 2154 | 1824
2023-07-01 | 1889 | 1255
2023-08-01 | 1580 | 1063
2023-09-01 | 1459.5 | 1044.6667
2023-10-01 | 1930.5 | 1508.3333
2023-11-01 | 1617 | 1163
2023-12-01 | 1481 | 942
2024-01-01 | 2596 | 2165
2024-02-01 | 2087 | 1707
2024-03-01 | 3705 | 3631
2024-04-01 | 6201 | 6068
2024-05-01 | 3702 | 3520
2024-06-01 | 2712.3333 | 2548.3333
2024-07-01 | 2016.6667 | 1693.6667
2024-08-01 | 1645.6667 | 1394
2024-09-01 | 935.3333 | 753
2024-10-01 | 1537 | 1345
2024-11-01 | 571 | 511.6667
2024-12-01 | 578.6667 | 524
2025-01-01 | 1787.3333 | 1790.3333
2025-02-01 | 1426 | 1404
2025-03-01 | 5009 | 5075
2025-04-01 | 2420 | 2413
2025-05-02 | 2007 | 1978
2025-06-01 | 1994 | 1864
2025-07-02 | 1349 | 605
2025-08-02 | 1749.7 | 1433
2025-09-01 | 1256.3 | 1091
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo A.B.y tamiz
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:P | 34 | 27.9 | 60.8 | 14.3 |  |  |  |  | 1.37 | 2301
17-01-22 | E:P | 22 | 19.3 | 33.2 | 11.8 |  |  |  |  | 0.892 | 1057
01-02-22 | E:P | 8.33 | 51 | 67.9 | 14.1 |  |  |  |  | 0.61 | 877
14-02-22 | E:P | 16.67 | 50 | 79 | 18 |  |  |  |  | 1.4 | 906
01-03-22 | E:P | 31.11 | 30 | 66 | 17.1 |  |  |  |  | 1.9 | 929
15-03-22 | E:P | 67.69 | 55.4 | 69.4 | 15.1 |  |  |  |  | 0.671 | 1114
28-03-22 | E:P | 30.91 | 24 | 36.3 | 17.2 |  |  |  |  | 0.98 | 1236
11-04-22 | E:P | 97.5 | 102 | 244 | 25 |  |  |  |  | 11.8 | 1587
27-04-22 | E:P | 25 | 45 | 93 | 76 |  |  |  |  | 2.4 | 985
09-05-22 | E:P | 18.67 | 55.1 | 64 | 13.2 |  |  |  |  | 0.1 | 1061
23-05-22 | E:P | 41.25 | 55.4 | 88 | 8.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1147
06-06-22 | E:P | 986.67 | 280 | 467 | 87 |  |  |  |  | 5.7 | 1667
21-06-22 | E:P | 53.36 | 31.9 | 55 | 28 |  |  |  |  | 3.4 | 792
04-07-22 | E:P | 31 | 68.7 | 88 | 37.6 |  |  |  |  | 1.8 | 975
18-07-22 | E:P | 218.33 | 135 | 476 | 98 |  |  |  |  | 2 | 1996
01-08-22 | E:P | 4232 | 2563 | 4236 | 135 |  |  |  |  | 56 | 1669
16-08-22 | E:P | 226 | 470 | 697 | 97.3 |  |  |  |  | 40 | 2300
29-08-22 | E:P | 354.3 | 401 | 660 | 74 |  |  |  |  | 10.7 | 2560
30-08-22 | E:P | 261 |  | 699 | 117 |  |  |  |  | 10 | 2685
07-09-22 | E:P | 82 |  | 392 | 56.3 |  |  |  |  | 9.1 | 2188
12-09-22 | E:P | 145 | 240 | 428 | 64 |  |  |  |  | 7.5 | 3160
26-09-22 | E:P | 75.79 | 79 | 162 | 46 |  |  |  |  | 3.3 | 553
10-10-22 | E:P | 80 | 64.7 | 119 | 45 |  |  |  |  | 3.4 | 2230
24-10-22 | E:P | 46.5 | 55 | 127 | 53 |  |  |  |  | 4.3 | 628
07-11-22 | E:P | 46 | 75 | 133 | 45 |  |  |  |  | 4.2 | 995
21-11-22 | E:P | 84 | 64 | 135 | 32 |  |  |  |  | 3.3 | 329
05-12-22 | E:P | 34.29 | 170 | 256 | 87 |  |  |  |  | 4.4 | 1537
19-12-22 | E:P | 50 | 63 | 97 | 25 |  |  |  |  | 2.6 | 1490
02-01-23 | E:P | 14.67 | 18.6 | 46 | 36 |  |  |  |  | 2.4 | 864
16-01-23 | E:P | 12 | 15 | 41 | 15.6 |  |  |  |  | 1.3 | 858
30-01-23 | E:P | 16 | 8 | 20 | 5 |  |  |  |  | 1.8 | 745
13-02-23 | E:P | 10 | 10 | 27 | 16 |  |  |  |  | 2.2 | 748
27-02-23 | E:P | 13 |  | 37 | 5 |  |  |  |  | 1.3 | 676
13-03-23 | E:P | 6 | 15 | 39 | 9 |  |  |  |  | 2 | 798
27-03-23 | E:P | 23 | 39 | 82 | 12 |  |  |  |  | 2.8 | 801
10-04-23 | E:P | 158.7 | 89 | 166 | 50 |  |  |  |  | 7.1 | 1306
24-04-23 | E:P | 32.26 | 38 | 77 | 14 |  |  |  |  | 2.8 | 808
08-05-23 | E:P | 187.83 | 127 | 232 | 22 |  |  |  |  | 5 | 820
22-05-23 | E:P | 60.77 | 27 | 143 | 21 |  |  |  |  | 3.4 | 841
05-06-23 | E:P | 108.2 | 48 | 98 | 18.8 |  |  |  |  | 2.9 | 1066
19-06-23 | E:P | 28.7 | 40.1 | 66 | 19 |  |  |  |  | 2.2 | 941
04-07-23 | E:P | 281.7 | 200 | 368 | 26 |  |  |  |  | 6 | 819
17-07-23 | E:P | 282.9 | 142 | 389 | 38 |  |  |  |  | 4.7 | 618
31-07-23 | E:P | 111.1 | 19 | 36 | 36 |  |  |  |  | 7.55 | 1042
14-08-23 | E:P | 219 | 173 | 209 | 21 |  |  |  |  | 11 | 970
28-08-23 | E:P | 238.9 | 175 | 438 | 45 |  |  |  |  | 7.4 | 2030
28-08-23 | E:P | 80 |  | 189 | 45.9 |  |  |  |  | 12 | 1309
08-09-23 | E:P | 406 |  | 305 | 32 |  |  |  |  | 8.7 | 2275
11-09-23 | E:P | 106.36 | 165 | 273 | 41 |  |  |  |  | 4.7 | 1290
25-09-23 | E:P | 426 | 240 | 646 | 84 |  |  |  |  | 10 | 2170
09-10-23 | E:P | 102 | 111 | 256 | 42 |  |  |  |  | 7 | 1748
23-10-23 | E:P | 67 | 32.7 | 74 | 21 |  |  |  |  | 2.6 | 751
06-11-23 | E:P | 81 | 69.4 | 134 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 1079
20-11-23 | E:P | 151 | 95 | 224 | 66 |  |  |  |  | 6.5 | 1713
04-12-23 | E:P | 102 | 98 | 206 | 46 |  |  |  |  | 3.5 | 1085
02-01-24 | E:P | 125 | 127 | 315 | 74 |  |  |  |  | 7.6 | 2180
15-01-24 | E:P | 109 | 50.3 | 102 | 4 |  |  |  |  | 3.1 | 460
30-01-24 | E:P | 59.09 | 107 | 131 | 17.2 |  |  |  |  | 2 | 1137
12-02-24 | E:P | 305 | 120 | 350 | 48 |  |  |  |  | 6.3 | 1233
16-02-24 | E:P | 193 | 239 | 528 | 40 |  |  |  |  | 9.1 | 1458
26-02-24 | E:P | 32 | 78.2 | 119 | 21 |  |  |  |  | 4 | 945
05-03-24 | E:P | 40 | 63 | 128 | 18 |  |  |  |  | 5.2 | 1126
11-03-24 | E:P | 30 | 29.4 | 78 | 14.8 |  |  |  |  | 0.5 | 601
18-03-24 | E:P | 33 | 41.3 | 106 | 15.3 |  |  |  |  | 0.9 | 804
26-03-24 | E:P | 50 | 29 | 61 | 35 |  |  |  |  | 1.9 | 1370
01-04-24 | E:P | 43 | 37.2 | 82 | 23 |  |  |  |  | 2.6 | 1100
09-04-24 | E:P | 18.2 | 5.8 | 19 | 12 |  |  |  |  | 1.4 | 1461
16-04-24 | E:P | 35 | 42 | 110 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 1080
23-04-24 | E:P | 19 | 20 | 44 | 2 |  |  |  |  | 1.1 | 1397
30-04-24 | E:P | 221 |  | 228 | 22.5 |  |  |  |  | 1.59 | 1120
02-05-24 | E:P | 33 | 34.7 | 80 | 17 |  |  |  |  | 2.1 | 1107
07-05-24 | E:P | 12.16 | 25.1 | 51 | 16 |  |  |  |  | 1.8 | 1274
09-05-24 | E:P | 7.6 |  | 20 | 10.7 |  |  |  |  | 0.81 | 1100
14-05-24 | E:C | 25 | 21 | 46 | 18 |  |  |  |  | 1.9 | 1310
21-05-24 | E:C | 56.6 | 40.2 | 78 | 11 |  |  |  |  | 2.4 | 12.35
28-05-24 | E:C | 33 | 24.7 | 50 | 15 |  |  |  |  | 2 | 1210
04-06-24 | E:P | 32.7 | 31.2 | 58 | 19 |  |  |  |  | 2 | 1132
11-06-24 | E:C | 41 | 21 | 55 | 18 |  |  |  |  | 1.8 | 1144
18-06-24 | E:C | 60.3 | 35.1 | 64 | 14 |  |  |  |  | 1.3 | 856
25-06-24 | E:P | 34.7 | 17.6 | 59 | 16 |  |  |  |  | 1.4 | 1100
02-07-24 | E:P | 180.3 | 114 | 244 | 25 |  |  |  |  | 3.2 | 1337
09-07-24 | E:C | 82 | 26.2 | 98 | 19 |  |  |  |  | 3 | 1240
22-07-24 | E:P | 106 | 183 | 401 | 32 |  |  |  |  | 7 | 1320
29-07-24 | E:P | 148 | 128 | 227 | 56 |  |  |  |  | 6.5 | 1450
05-08-24 | E:P | 151 | 142 | 326 | 47 |  |  |  |  | 8.2 | 1393
13-08-24 | E:P | 398 | 452 | 986 | 68 |  |  |  |  | 19.4 | 1766
19-08-24 | E:P | 226 | 211 | 423 | 51 |  |  |  |  | 11.9 | 1520
27-08-24 | E:P | 122.1 | 115 | 249 | 42 |  |  |  |  | 9.2 | 1410
02-09-24 | E:P | 156 | 149 | 306 | 45 |  |  |  |  | 10.5 | 1420
11-09-24 | E:P | 40.8 | 90.2 | 190 | 23 |  |  |  |  | 3.6 | 1085
17-09-24 | E:P | 89 | 114 | 254 | 34 |  |  |  |  | 8.2 | 1152
24-09-24 | E:C | 71 | 61.2 | 135 | 13 |  |  |  |  | 4.1 | 1007
01-10-24 | E:C | 76 | 65.7 | 143 | 18 |  |  |  |  | 5.2 | 1142
08-10-24 | E:C | 128 | 62.3 | 133 | 5 |  |  |  |  | 4.4 | 2670
14-10-24 | E:C | 98 | 59.1 | 121 | 7 |  |  |  |  | 4 | 1235
22-10-24 | E:C | 329 | 253 | 498 | 46 |  |  |  |  | 9.5 | 1704
29-10-24 | E:C | 67 | 46.7 | 98 | 8 |  |  |  |  | 2.8 | 1060
05-11-24 | E:C | 133.7 | 258 | 506 | 69 |  |  |  |  | 9.6 | 2072
12-11-24 | E:C | 102 | 164 | 326 | 55 |  |  |  |  | 6.3 | 1856
19-11-24 | E:C | 102.5 | 96 | 217 | 27 |  |  |  |  | 5 | 1998
26-11-24 | E:C | 106.8 | 134 | 286 | 39 |  |  |  |  | 5.9 | 1927
03-12-24 | E:C | 333.3 | 214 | 422 | 38 |  |  |  |  | 6.3 | 1893
10-12-24 | E:C | 168 | 160 | 336 | 40.3 |  |  |  |  | 6.5 | 1789
17-12-24 | E:C | 96.1 | 104 | 232 | 46 |  |  |  |  | 6.2 | 2270
23-12-24 | E:C | 151 | 146 | 314 | 46 |  |  |  |  | 6.5 | 1783
30-12-24 | E:C | 140 | 134 | 304 | 40 |  |  |  |  | 6.1 | 1809
07-01-25 | E:C | 58.1 | 23.4 | 44 | 9 |  |  |  |  | 1.6 | 757
14-01-25 | E:C | 93.1 | 51 | 99 | 20 |  |  |  |  | 4 | 1790
21-01-25 | E:C | 86.8 | 61 | 124 | 7 |  |  |  |  | 2.5 | 1414
27-01-25 | E:C | 99 | 55.3 | 110 | 12 |  |  |  |  | 3.4 | 1564
04-02-25 | E:C | 12 | 70.5 | 139 | 9 |  |  |  |  | 2.5 | 1115
11-02-25 | E:C | 26 | 66.2 | 132 | 11.2 |  |  |  |  | 3.1 | 1220
18-02-25 | E:C | 20 | 18.3 | 36 | 2 |  |  |  |  | 1.3 | 1045
25-02-25 | E:C | 19.3 | 49.6 | 100 | 8 |  |  |  |  | 2.5 | 1236
28-02-25 | E:P | 16 |  | 59 | 17.7 |  |  |  |  | 1.55 | 959
04-03-25 | E:C | 51.1 | 47.6 | 95 | 7 |  |  |  |  | 0.3 | 601
10-03-25 | E:P | 73 |  | 82 | 16.6 |  |  |  |  | 0.99 | 1320
11-03-25 | E:C | 25.9 | 50.6 | 100 | 8 |  |  |  |  | 1.4 | 1010
19-03-25 | E:C | 35 | 21.6 | 42 | 7 |  |  |  |  | 0.1 | 1401
25-03-25 | E:C | 30 | 42.3 | 84 | 8 |  |  |  |  | 1.2 | 1062
01-04-25 | E:C | 30.22 | 46 | 91 | 7 |  |  |  |  | 1.4 | 1082
07-04-25 | E:C | 31.9 | 41.6 | 82 | 9 |  |  |  |  | 1.5 | 1133
15-04-25 | E:C | 25 | 18.3 | 36 | 6 |  |  |  |  | 2.4 | 950
21-04-25 | E:C | 29.3 | 26.8 | 53 | 7 |  |  |  |  | 1.6 | 1056
28-04-25 | E:C | 31 | 21.8 | 44 | 10 |  |  |  |  | 2.2 | 995
05-05-25 | E:C | 28.4 | 23.1 | 46 | 8 |  |  |  |  | 1.9 | 1000
12-05-25 | E:C | 20 | 19.5 | 38 | 11 |  |  |  |  | 2 | 658
19-05-25 | E:C | 27.1 | 21.3 | 42 | 9 |  |  |  |  | 1.5 | 930
26-05-25 | E:C | 30 | 17 | 35 | 8 |  |  |  |  | 1.4 | 876
02-06-25 | E:C | 26.3 | 19.3 | 38 | 9 |  |  |  |  | 1.6 | 998
09-06-25 | E:C | 85 | 37.4 | 74 | 10 |  |  |  |  | 0.9 | 749
16-06-25 | E:C | 105 | 111.3 | 233 | 43 |  |  |  |  | 3.3 | 943
23-06-25 | E:C | 52.5 | 44.9 | 91 | 9 |  |  |  |  | 0.7 | 679
01-07-25 | E:C | 48.5 | 50.7 | 103 | 11 |  |  |  |  | 1.4 | 890
08-07-25 | E:C | 6180 | 990.4 | 1980 | 53 |  |  |  |  | 31 | 1106
14-07-25 | E:C | 620 | 469 | 940 | 45 |  |  |  |  | 16 | 991
21-07-25 | E:C | 367.5 | 350.8 | 703 | 34 |  |  |  |  | 6 | 1057
28-07-25 | E:C | 301.2 | 305.8 | 610 | 36 |  |  |  |  | 4 | 1011
04-08-25 | E:C | 167.5 | 180.4 | 362 | 69 |  |  |  |  | 7.9 | 1621
11-08-25 | E:C | 153.1 | 129 | 261 | 41 |  |  |  |  | 8.4 | 1159
19-08-25 | E:C | 140.1 | 102.5 | 211 | 45 |  |  |  |  | 7.2 | 1167
25-08-25 | E:C | 131.2 | 81.5 | 162 | 47 |  |  |  |  | 6.8 | 1158
01-09-25 | E:C | 67.5 | 62.2 | 120 | 52 |  |  |  |  | 7.2 | 1130
09-09-25 | E:C | 63 | 55 | 110 | 50 |  |  |  |  | 7 | 1210
15-09-25 | E:C | 38 | 215.5 | 431 | 42 |  |  |  |  | 5.5 | 1012
22-09-25 | E:C | 46 | 160 | 320 | 40 |  |  |  |  | 7 | 1320
29-09-25 | E:C | 78 | 89.2 | 181 | 44 |  |  |  |  | 5.4 | 1056
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000008925369XE
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 10.392 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 373.5; P2: 369.97; P3: 840.03
2022-02-01 | P1: 187; P2: 187; P3: 379
2022-03-01 | P1: 259; P2: 263; P3: 520
2022-04-01 | P1: 274; P2: 266; P3: 679
2022-05-01 | P1: 250; P2: 242; P3: 517
2022-06-01 | P1: 225; P2: 214; P3: 456
2022-07-01 | P1: 202; P2: 194; P3: 450
2022-08-01 | P1: 175; P2: 172; P3: 388
2022-09-01 | P1: 146; P2: 145; P3: 330
2022-10-01 | P1: 178; P2: 170; P3: 406
2022-11-01 | P1: 140; P2: 145; P3: 350
2022-12-01 | P1: 251; P2: 251; P3: 600
2023-01-01 | P1: 215; P2: 209; P3: 477
2023-02-01 | P1: 206; P2: 209; P3: 436
2023-03-01 | P1: 239; P2: 236; P3: 523
2023-04-01 | P1: 174; P2: 173; P3: 418
2023-05-01 | P1: 223; P2: 225; P3: 463
2023-06-01 | P1: 152; P2: 152; P3: 345
2023-07-01 | P1: 162; P2: 157; P3: 288
2023-08-01 | P1: 118; P2: 115; P3: 315
2023-09-01 | P1: 118; P2: 112; P3: 244
2023-10-01 | P1: 153; P2: 148; P3: 397
2023-11-01 | P1: 136; P2: 132; P3: 365
2023-12-01 | P1: 110; P2: 107; P3: 283
2024-01-01 | P1: 222; P2: 227; P3: 473
2024-02-01 | P1: 160; P2: 146; P3: 276
2024-03-01 | P1: 255; P2: 253; P3: 507
2024-04-01 | P1: 341; P2: 341; P3: 844
2024-05-01 | P1: 462; P2: 454; P3: 942
2024-06-01 | P1: 502; P2: 497; P3: 1031
2024-07-01 | P1: 291; P2: 272; P3: 401
2024-08-01 | P1: 206; P2: 209; P3: 167
2024-09-01 | P1: 235; P2: 121; P3: 116
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01 | P1: 76; P2: 68; P3: 210

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Carrascosa del Campo (100 kg)
2023 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Carrascosa del Campo (100 kg)
2024 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Carrascosa del Campo (100 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES