## Hoja1
,
SUBZONA | E.D.A.R. | Nº/Clave identificación | Denominación | Servicio | Unidades existentes | DN | PN | Potencia Unit. (kW) | Marca | Modelo | Nº serie | Datos aclaratorios
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 1 | Reja manual de desbaste de gruesos | Pozo de gruesos | 1
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 2 | Polipasto eléctrico | Pozo de gruesos | 1 |  |  |  | VICINAY | 1000 kg |  | 1000kg
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 3 | Cuchara bivalva | Pozo de gruesos | 1 |  |  |  | VICINAY | 19032 | 395
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 4 | Contenedor metálico | Pozo de gruesos | 1
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 5 | Compuerta mural manual | Canal de desbaste | 1 |  |  |  | PRAMAR | 0,315 x 0,315 | 10-028-E01-013-B
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 6 | Reja de finos | Canal de desbaste | 1
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 7 | Reja de gruesos | Canal de desbaste | 1
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 8 | Contenedor de plástico | Canal de desbaste | 1
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 9 | Caudalímetro electromagnético | Medición de caudal llegada | 1 | 80 |  |  | SIEMENS | SITRANS F M MAG 5100W + SITRANS F M MAG 5000 | 403702H017/ N1J1180266
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 10 | Soplante Émbolos Rotativos | Tratamiento biológico | 1 |  |  | 4 | MAPNER | SEM.1 TRCB.GCA | 30950
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 11 | Variador de la Soplante | Tratamiento biológico | 1 |  |  | 4/5,5 | SALICRU | CV50-040-4F | F06224008263
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 12 | Parrilla difusores | Tratamiento biológico | 10 | [6 empty] | De burbuja fina
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 13 | Agitador sumergible | Tratamiento biológico | 1 |  |  | 0.75 | CAPRARI | CMVY 0,75_4_2" | 10M00773CR | No es el agitador propio de inicio de explotación de la EDAR
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 14 | Caudalímetro electromagnético | Medición de caudal salida | 1 | 50 |  |  | ENDRESS+HAUSER | PROMAG L + PROMAG 10 | DC142819000
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 15 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación interna de fangos | 1 |  |  | 0.75 | CAPRARI | MAV07T4 | 2020-10-09 | Situada en cámara de decantación
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 16 | Bomba sumergible | Bombeo fangos en exceso | 1 |  |  | 0.75 | CAPRARI | MAV07T4
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 17 | Electroválvula de purga | Bombeo fangos en exceso | 1 |  |  |  | QUALITY CONTROL | J2 | 812239012
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 18 | Bomba | Grupo de presión | 1 |  |  | 2.2 | CAPRARI | EVC200T
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 19 | Equipo de control y protección | Grupo de presión | 1 |  |  |  | TOSCANO | VIGILEC MINI | 125330003
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 20 | Calderín | Grupo de presión | 1 |  |  |  | IBAIONDO | 100 AMR-P | 431087 | 100litros
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 21 | Extintor caseta | Protección contra incendios | 1 |  |  |  | FIRE ICE | Polvo 6 kg | 28
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 22 | Espesador de fangos | Espesado | 1 | [6 empty] | PE 1000 litros. No tiene placa
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 23 | CCM | Cuadro de mando y protección | 2
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 24 | Depósito de agua | Almacén de agua | 1 |  |  |  | SALHER | CVA |  | 1500 litros
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 25 | Válvula compuerta | Caudalímetro entrada | 1 | 80 | 16
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 26 | Carrete desmontaje | Caudalímetro entrada | 1 | 80 | 16 | Belgicast
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 27 | Válvula compuerta | Caudalímetro salida | 1 | 80 | 16
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 28 | Carrete desmontaje | Caudalímetro salida | 2 | 80 | 16 | Belgicast
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 29 | Obra civil
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 30 | Urbanización
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 31 | Varios
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 32 | Pintura
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 33 | OCA BT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 34 | OCA MT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.6 | E.D.A.R. Vellisca | 35 | OCA CT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Vellisca | 36 | DETECTOR GAS PORTÁTIL | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA