## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 2866 | 1823
2022-02-01 | 3845 | 2737
2022-03-01 | 13821 | 12711
2022-04-01 | 12307 | 11863
2022-05-01 | 10505 | 9636
2022-06-01 | 10893 | 9931
2022-07-01 | 13142 | 12175
2022-08-01 | 10959 | 10197
2022-09-01 | 9984 | 9361
2022-10-01 | 8946 | 8556
2022-11-01 | 11395 | 11032
2022-12-01 | 15798 | 13185
2023-01-01 | 16971 | 15884
2023-02-01 | 13245 | 13140
2023-03-01 | 13825 | 13676
2023-04-01 | 12145 | 11810
2023-05-01 | 9828 | 9415
2023-06-01 | 12208 | 12048
2023-07-01 | 9246 | 8706
2023-08-01 | 8307 | 7628
2023-09-01 | 5709 | 5337
2023-10-01 | 11473 | 10880
2023-11-01 | 10415 | 10035
2023-12-01 | 9099 | 11690
2024-01-01 | 14761 | 13795
2024-02-01 | 14158 | 12861
2024-03-01 | 20322 | 13975
2024-04-01 | 19410 | 12995
2024-05-01 | 14236 | 12983
2024-06-01 | 13413 | 12182
2024-07-01 | 11329 | 10968
2024-08-01 | 11479 | 10585
2024-09-01 | 11284 | 10623
2024-10-01 | 14768 | 12381
2024-11-01 | 13168.3333 | 12121.3333
2024-12-01 | 13277.6667 | 12149.6667
2025-01-01 | 17390 | 13538
2025-02-01 | 15364 | 11585
2025-03-01 | 24314 | 12012
2025-04-01 | 21666 | 11406
2025-05-02 | 19611 | 12777
2025-06-01 | 14903 | 12439
2025-07-02 | 14382 | 12559
2025-08-02 | 13436 | 11470
2025-09-01 | 11689 | 10931
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo agua bruta y tamiz
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
12-01-22 | E:P | 41.43 | 10 | 19.9 | 3.31 |  |  |  |  | 0.264 | 1437
24-01-22 | E:P | 23.81 | 0.4 | 3.53 | 3.58 |  |  |  |  | 0.612 | 1629
09-02-22 | E:P | 6 | 12 | 23 | 3.8 |  |  |  |  | 0.72 | 1430
23-02-22 | E:P | 11 | 2 | 29.9 | 2.78 |  |  |  |  | 1.2 | 1570
02-03-22 | E:P | 6.8 | 9.7 | 18.4 | 12.2 |  |  |  |  | 0.483 | 1952
08-03-22 | E:P | 16.3 | 10.2 | 24.4 | 16.1 |  |  |  |  | 0.516 | 1976
23-03-22 | E:P | 3.48 | 7.9 | 13.9 | 9.74 |  |  |  |  | 0.185 | 2010
05-04-22 | E:P | 3.9 | 8.2 | 22 | 6.1 |  |  |  |  | 0.45 | 1605
21-04-22 | E:P | 64.76 | 31 | 102 | 10.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1665
04-05-22 | E:P | 15.38 | 8.3 | 29 | 22 |  |  |  |  | 1.08 | 2000
18-05-22 | E:P | 31.43 | 12 | 20 | 12.6 |  |  |  |  | 1.1 | 2710
30-05-22 | E:P | 36.36 | 71 | 135 | 20.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2050
13-06-22 | E:P | 38 | 61 | 139 | 10.3 |  |  |  |  | 0.4 | 2102
28-06-22 | E:P | 37.5 | 22 | 39 | 6.7 |  |  |  |  | 0.7 | 2002
30-06-22 | E:P | 9 |  | 32 | 7.7 |  |  |  |  | 2.5 | 2417
07-07-22 | E:P | 8.5 |  | 26 | 9.71 |  |  |  |  | 1.6 | 2445
11-07-22 | E:P | 121.2 | 152 | 256 | 23 |  |  |  |  | 2.1 | 2340
26-07-22 | E:P | 24.44 | 15.1 | 28 | 8.2 |  |  |  |  | 2.2 | 2140
08-08-22 | E:P | 25.64 | 28.5 | 65 | 14.3 |  |  |  |  | 1.98 | 2660
22-08-22 | E:P | 178.28 | 112 | 236 | 25 |  |  |  |  | 1.15 | 2430
05-09-22 | E:P | 38.55 | 72 | 138 | 44 |  |  |  |  | 4.2 | 2710
19-09-22 | E:P | 41 | 59 | 118 | 33 |  |  |  |  | 3.6 | 2580
03-10-22 | E:P | 9.72 | 15.7 | 38 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 2109
18-10-22 | E:P | 34 | 71 | 112 | 66 |  |  |  |  | 20.7 | 2321
02-11-22 | E:P | 19 | 34 | 45 | 34 |  |  |  |  | 1.4 | 2430
14-11-22 | E:P | 25 | 38 | 55 | 33 |  |  |  |  | 1.4 | 2220
28-11-22 | E:P | 82 | 18 | 31 | 21 |  |  |  |  | 2.1 | 1671
12-12-22 | E:P | 26 | 55 | 74 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 1853
27-12-22 | E:P | 29.17 | 22 | 37 | 36 |  |  |  |  | 2 | 1840
09-01-23 | E:P | 32 | 43 | 62 | 26.25 |  |  |  |  | 1.3 | 1211
23-01-23 | E:P | 19 | 16 | 30 | 31.5 |  |  |  |  | 0.92 | 1863
06-02-23 | E:P | 22 | 20 | 31 | 24.75 |  |  |  |  | 0.94 | 2100
20-02-23 | E:P | 20.37 | 12.6 | 15 | 21 |  |  |  |  | 0.91 | 2080
06-03-23 | E:P | 37.7 | 17 | 52 | 33.2 |  |  |  |  | 1.56 | 1922
20-03-23 | E:P | 24.24 | 19 | 42 | 24 |  |  |  |  | 0.58 | 2170
03-04-23 | E:P | 18.92 | 23 | 40 | 8.8 |  |  |  |  | 0.68 | 2165
17-04-23 | E:P | 13.46 | 8.3 | 15 | 13.9 |  |  |  |  | 0.56 | 1987
03-05-23 | E:P | 65.4 | 293 | 570 | 29.3 |  |  |  |  | 1.79 | 1852
15-05-23 | E:P | 57.2 | 38 | 69 | 10.9 |  |  |  |  | 1.95 | 1793
29-05-23 | E:P | 39 | 57 | 108 | 17 |  |  |  |  | 0.35 | 1812
26-06-23 | E:P | 8 | 6.4 | 15 | 9.3 |  |  |  |  | 3.5 | 2591
30-06-23 | E:P | 5.9 |  | 58 | 6.74 |  |  |  |  | 1.1 | 1187
07-07-23 | E:P | 5.5 |  | 27 | 8.43 |  |  |  |  | 1.1 | 1795
10-07-23 | E:P | 26 | 126 | 254 | 32 |  |  |  |  | 4.9 | 2170
24-07-23 | E:P | 32.5 | 62 | 114 | 31 |  |  |  |  | 1.92 | 1852
07-08-23 | E:P | 37.4 | 78 | 150 | 14 |  |  |  |  | 2.34 | 2133
21-08-23 | E:P | 114 | 287.1 | 438 | 62 |  |  |  |  | 2.6 | 2004
04-09-23 | E:P | 29.7 | 81.3 | 165 | 41.5 |  |  |  |  | 2.2 | 1993
18-09-23 | E:P | 17.6 | 64.3 | 92 | 43 |  |  |  |  | 2.18 | 1994
02-10-23 | E:P | 6.9 | 17.1 | 32 | 41 |  |  |  |  | 1.78 | 1981
16-10-23 | E:P | 19.5 | 37.3 | 67 | 30 |  |  |  |  | 1.9 | 1872
30-10-23 | E:P | 11.3 |  | 15 | 20.6 |  |  |  |  | 1.6 | 1861
13-11-23 | E:P | 24 | 20.1 | 35 | 21 |  |  |  |  | 0.8 | 1841
27-11-23 | E:P | 11.6 | 8.2 | 15 | 10 |  |  |  |  | 1.3 | 1794
11-12-23 | E:P | 17.1 | 12.1 | 31 | 12 |  |  |  |  | 1.5 | 1714
26-12-23 | E:P | 18 | 12.8 | 34 | 14 |  |  |  |  | 1.4 | 1752
08-01-24 | E:P | 17 | 9.8 | 25 | 16 |  |  |  |  | 1.4 | 2160
22-01-24 | E:P | 13.3 | 12 | 31 | 8 |  |  |  |  | 0.5 | 1613
05-02-24 | E:P | 20.6 | 39.1 | 95 | 14 |  |  |  |  | 0.6 | 2200
19-02-24 | E:P | 42.9 | 50.8 | 119 | 20 |  |  |  |  | 9.2 | 2140
08-03-24 | E:P | 18.7 | 99 | 204 | 22 |  |  |  |  | 2.1 | 2630
15-03-24 | E:P | 23.4 | 58.9 | 122 | 17 |  |  |  |  | 2.8 | 1999
22-03-24 | E:P | 35 | 23 | 53 | 13 |  |  |  |  | 0.7 | 1795
25-03-24 | E:P | 28 | 38 | 81 | 15 |  |  |  |  | 1.4 | 1697
01-04-24 | E:P | 31.6 | 7.5 | 25 | 16 |  |  |  |  | 1.2 | 1657
08-04-24 | E:P | 29 | 19 | 41 | 17 |  |  |  |  | 2.2 | 1701
15-04-24 | E:P | 32 | 47.1 | 101 | 23 |  |  |  |  | 1.3 | 1966
22-04-24 | E:P | 28 | 41.1 | 89 | 19 |  |  |  |  | 1.4 | 1714
29-04-24 | E:P | 11.3 | 15 | 35 | 11 |  |  |  |  | 1.1 | 2884
06-05-24 | E:P | 25 | 26.3 | 52 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 2030
13-05-24 | E:P | 29.3 | 17 | 35 | 13 |  |  |  |  | 1.4 | 2071
20-05-24 | E:P | 27 | 18.5 | 39 | 14 |  |  |  |  | 1.6 | 2122
27-05-24 | E:P | 19 | 9.2 | 19 | 20 |  |  |  |  | 1.1 | 1714
03-06-24 | E:P | 25 | 10 | 21 | 16 |  |  |  |  | 1.4 | 1810
10-06-24 | E:P | 19.9 | 26.9 | 50 | 16 |  |  |  |  | 1.2 | 1729
17-06-24 | E:P | 20 | 19.6 | 40 | 17 |  |  |  |  | 1.3 | 1801
24-06-24 | E:P | 2.8 |  | 26 | 7.4 |  |  |  |  | 0.46 | 2140
24-06-24 | E:P | 8.3 | 15.5 | 30 | 11 |  |  |  |  | 1.6 | 1890
01-07-24 | E:P | 12 | 18.3 | 35 | 15 |  |  |  |  | 1.4 | 1796
08-07-24 | E:P | 8 |  | 23 | 9.9 |  |  |  |  | 1.01 | 2060
08-07-24 | E:P | 15.5 | 26.5 | 49 | 31 |  |  |  |  | 13.9 | 2210
15-07-24 | E:P | 19.5 | 21.3 | 39 | 18 |  |  |  |  | 2.2 | 2100
22-07-24 | E:P | 14.9 | 55.3 | 104 | 11 |  |  |  |  | 2.4 | 1997
29-07-24 | E:P | 18.5 | 21 | 43 | 16 |  |  |  |  | 2.8 | 2050
05-08-24 | E:P | 55.5 | 86.7 | 162 | 31 |  |  |  |  | 3.6 | 2580
12-08-24 | E:P | 41 | 52.3 | 102 | 25 |  |  |  |  | 3.1 | 2280
19-08-24 | E:P | 16.6 | 75 | 148 | 20 |  |  |  |  | 2.8 | 2770
26-08-24 | E:P | 25 | 33.9 | 63 | 17 |  |  |  |  | 2.4 | 2100
02-09-24 | E:P | 21.7 | 48.9 | 95 | 13 |  |  |  |  | 2.6 | 2290
09-09-24 | E:P | 31 | 23.4 | 85 | 22 |  |  |  |  | 2.9 | 2240
16-09-24 | E:P | 29.3 | 144 | 313 | 14 |  |  |  |  | 1.9 | 3300
23-09-24 | E:P | 33 | 58 | 121 | 18 |  |  |  |  | 2 | 2560
01-10-24 | E:P | 10.3 | 111 | 241 | 17 |  |  |  |  | 2 | 2179
07-10-24 | E:P | 31.5 | 95.6 | 205 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 2830
15-10-24 | E:P | 11.4 | 16 | 35 | 13 |  |  |  |  | 1.2 | 2200
21-10-24 | E:P | 25.5 | 31 | 66 | 15 |  |  |  |  | 1.9 | 2360
28-10-24 | E:P | 31 | 47.9 | 102 | 13 |  |  |  |  | 1.5 | 2510
04-11-24 | E:P | 24.5 | 44 | 88 | 12 |  |  |  |  | 1.7 | 2243
11-11-24 | E:P | 16.5 | 26.4 | 57 | 8 |  |  |  |  | 1.8 | 2080
18-11-24 | E:P | 19 | 31.4 | 65 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2188
25-11-24 | E:P | 6 | 28.9 | 60 | 11 |  |  |  |  | 1.6 | 1872
02-12-24 | E:P | 21.2 | 29.5 | 63 | 11 |  |  |  |  | 1.8 | 1980
09-12-24 | E:P | 16.3 | 21.3 | 46 | 12 |  |  |  |  | 1.5 | 2000
16-12-24 | E:P | 18.5 | 24.6 | 55 | 13 |  |  |  |  | 1.6 | 1998
23-12-24 | E:P | 19 | 36.9 | 80 | 12 |  |  |  |  | 1.8 | 2010
30-12-24 | E:P | 21 | 43.6 | 93 | 10 |  |  |  |  | 1.5 | 2030
07-01-25 | E:P | 29 | 45.8 | 101 | 14 |  |  |  |  | 2 | 2220
13-01-25 | E:P | 20 | 21.1 | 45 | 11 |  |  |  |  | 1.7 | 2090
21-01-25 | E:P | 25 | 24.6 | 54 | 13 |  |  |  |  | 1.9 | 2150
28-01-25 | E:P | 19 | 17.8 | 39 | 10 |  |  |  |  | 1.6 | 1730
04-02-25 | E:P | 21 | 21.1 | 45 | 12 |  |  |  |  | 1.7 | 2000
11-02-25 | E:P | 21.4 | 16.2 | 35 | 26 |  |  |  |  | 1 | 1851
18-02-25 | E:P | 20.5 | 17.8 | 39 | 22 |  |  |  |  | 1.5 | 1922
25-02-25 | E:P | 20.4 | 13.5 | 29 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2160
04-03-25 | E:P | 16.3 | 8.6 | 20 | 12 |  |  |  |  | 1.6 | 1506
11-03-25 | E:P | 11.1 | 6.4 | 15 | 13 |  |  |  |  | 1.4 | 1223
17-03-25 | E:P | 12.8 | 7.9 | 17 | 11 |  |  |  |  | 1.5 | 1325
24-03-25 | E:P | 18.75 | 13.9 | 35 | 12 |  |  |  |  | 1.2 | 2132
31-03-25 | E:P | 19.71 | 12.1 | 30 | 13 |  |  |  |  | 1.5 | 1761
07-04-25 | E:P | 10 | 23.6 | 56 | 13 |  |  |  |  | 1.6 | 1960
14-04-25 | E:P | 18.29 | 19.6 | 50 | 12 |  |  |  |  | 1.5 | 1956
21-04-25 | E:P | 18.4 | 19.6 | 49 | 10 |  |  |  |  | 1.5 | 1130
28-04-25 | E:P | 18.9 | 17.6 | 46 | 13 |  |  |  |  | 1.6 | 1901
05-05-25 | E:P | 17.3 | 18.5 | 46 | 19.3 |  |  |  |  | 2.1 | 2350
12-05-25 | E:P | 18.7 | 14.9 | 38 | 14 |  |  |  |  | 1.6 | 1816
19-05-25 | E:P | 19.6 | 12.4 | 35 | 10 |  |  |  |  | 1.6 | 2051
26-05-25 | E:P | 18.1 | 15.8 | 41 | 13 |  |  |  |  | 1.5 | 1843
02-06-25 | E:P | 18.3 | 20.1 | 49 | 26 |  |  |  |  | 1.1 | 2240
09-06-25 | E:P | 18.4 | 17.9 | 46 | 14 |  |  |  |  | 1.6 | 1898
16-06-25 | E:P | 18.3 | 3.9 | 12 | 15 |  |  |  |  | 1.2 | 1915
23-06-25 | E:P | 19.2 | 9.8 | 28 | 13 |  |  |  |  | 1.3 | 1833
30-06-25 | E:P | 21.8 | 17.2 | 40 | 9 |  |  |  |  | 1.9 | 2460
07-07-25 | E:P | 17.8 | 15.1 | 38 | 14 |  |  |  |  | 2.1 | 2156
14-07-25 | E:P | 30.1 | 29.5 | 75 | 29 |  |  |  |  | 2 | 2180
21-07-25 | E:P | 22.3 | 12.1 | 43 | 18 |  |  |  |  | 1.6 | 2056
28-07-25 | E:P | 19.2 | 46.3 | 114 | 21 |  |  |  |  | 1.6 | 2140
04-08-25 | E:P | 26.8 | 32.2 | 79 | 25 |  |  |  |  | 2.1 | 2180
11-08-25 | E:P | 21.22 | 22.8 | 65 | 19 |  |  |  |  | 1.8 | 2056
18-08-25 | E:P | 19.02 | 41.1 | 99 | 15 |  |  |  |  | 2.8 | 3000
25-08-25 | E:P | 19.2 | 46.5 | 114 | 21 |  |  |  |  | 1.6 | 2140
01-09-25 | E:P | 21.2 | 20.3 | 55 | 9 |  |  |  |  | 1.8 | 2260
08-09-25 | E:P | 22.3 | 18.6 | 53 | 14 |  |  |  |  | 2.15 | 2245
15-09-25 | E:P | 21.4 | 20.1 | 51 | 20 |  |  |  |  | 2.5 | 2230
22-09-25 | E:P | 26.1 | 16.5 | 46 | 19 |  |  |  |  | 2.1 | 1950
29-09-25 | E:P | 30.8 | 18.5 | 42 | 18 |  |  |  |  | 1.5 | 1678
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000016354741DJ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | Columna1 | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 163.12; P2: 125.2; P6: 440.4
2022-02-01 | P1: 193.44; P2: 146.24; P6: 438.32
2022-03-01 | P2: 457.16; P3: 362.04; P6: 858
2022-04-01 | P4: 384.8; P5: 301.84; P6: 831.92
2022-05-01 | P4: 346.32; P5: 272; P6: 742.72
2022-06-01 | P3: 379.04; P4: 290.88; P6: 694.72
2022-07-01 | P1: 405; P2: 306.76; P6: 854.16
2022-08-01 | P3: 468; P4: 359.36; P6: 862.32
2022-09-01 | P3: 361.36; P4: 279.44; P6: 680.16
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01 | P1: 157; P2: 123; P6: 347 | 13 | 10 |  |  |  | 28
2023-03-01 | P2: 292; P3: 228; P6: 528 |  | 26 | 19 |  |  | 45
2023-04-01 | P4: 246; P5: 192; P6: 547 |  |  |  | 23 | 18 | 50
2023-05-01 | P3: 454; P4: 359; P6: 834 |  |  | 25 | 19 |  | 44
2023-06-01 | P4: 257; P5: 198; P6: 518 |  |  |  | 24 | 19 | 50
2023-07-01 | P1: 351; P2: 273; P6: 681 | 25 | 18 |  |  |  | 49
2023-08-01 | P3: 247; P4: 207; P6: 443 |  |  | 27 | 21 |  | 52
2023-09-01 | P3: 158; P4: 126; P6: 286 |  |  | 26 | 19 |  | 48
2023-10-01 | P4: 244; P5: 193; P6: 530 |  |  |  | 27 | 21 | 56
2023-11-01
2023-12-01 | P1: 175; P2: 137; P6: 470 | 19 | 15 |  |  |  | 55
2024-01-01 | P1: 326; P2: 254; P6: 598 | 26 | 19 |  |  |  | 50
2024-02-01 | P1: 342; P2: 270; P6: 645 | 24 | 19 |  |  |  | 45
2024-03-01 | P2: 334; P3: 254; P6: 715 |  | 25 | 19 |  |  | 51
2024-04-01 | P4: 255; P5: 198; P6: 462 |  |  |  | 27 | 21 | 49
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 322 | 249 | 632
2024-06-01 | P3: 196; P4: 152; P6: 417 |  |  | 26 | 21 |  | 56
2024-07-01 | P1: 199; P2: 155; P6: 339 | 29 | 22 |  |  |  | 50
2024-08-01 | 0 | 0 | 272.917 | 202.763 | 0 | 557.76
2024-09-01 | 0 | 0 | 270 | 210 | 0 | 545
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 331 | 261 | 614
2024-11-01 | 0 | 292 | 226 | 0 | 0 | 649
2024-12-01 | 1.27 | 308 | 236 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | 6.48
2024 | 12.58

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES