## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 25853 | 24755
2022-02-01 | 20976 | 20283
2022-03-01 | 23831 | 23171
2022-04-01 | 26057 | 25276
2022-05-01 | 26331 | 25457
2022-06-01 | 18103 | 17449
2022-07-01 | 16092 | 15231
2022-08-01 | 16905 | 16712
2022-09-01 | 19243 | 18895
2022-10-01 | 20408 | 20268
2022-11-01 | 18703 | 18701
2022-12-01 | 20771 | 21506
2023-01-01 | 22171 | 22246
2023-02-01 | 22058 | 21987
2023-03-01 | 22923 | 22649
2023-04-01 | 22137 | 22093
2023-05-01 | 20824 | 20832
2023-06-01 | 24508 | 24316
2023-07-01 | 23333 | 23120
2023-08-01 | 18810 | 18719
2023-09-01 | 17512 | 17381.3333
2023-10-01 | 21699 | 21322.6667
2023-11-01 | 15201 | 13874
2023-12-01 | 20186 | 19307
2024-01-01 | 24696 | 23980
2024-02-01 | 23021 | 22402
2024-03-01 | 22045 | 21874.6667
2024-04-01 | 26210 | 26167.3333
2024-05-01 | 21338 | 21365
2024-06-01 | 20669.6667 | 20545
2024-07-01 | 19155.3333 | 28245
2024-08-01 | 25782.6667 | 25654.6667
2024-09-01 | 24154.3333 | 24437.3333
2024-10-01 | 21911 | 22465
2024-11-01 | 24508.6667 | 24553
2024-12-01 | 25513.3333 | 25356
2025-01-01 | 23232 | 24157
2025-02-01 | 23028 | 23466
2025-03-01 | 21933 | 22392
2025-04-01 | 21910 | 22151
2025-05-02 | 25162.3 | 25497.7
2025-06-01 | 23698.7 | 23985.3
2025-07-02 | 21819 | 22008
2025-08-02 | 19180.7 | 19152.3
2025-09-01 | 22866.3 | 22812.7
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo y pretratamiento
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:C | 131 | - | 192 | 32 | - | - | - | - | 6 | 1523
10-01-22 | E:C | 82 | - | 231 | 36 | - | - | - | - | 4.5 | 1901
11-01-22 | E:P | 36.92 | 63 | 100 | 26.4 | 0.74 | 0.05 | 25.61 | 23.3 | 2.15 | 1680
24-01-22 | E:V | 320 | - | 1012 | - | - | - | - | - | - | 2130
25-01-22 | E:P | 30.91 | 22.5 | 42.9 | 30.2 | 0.82 | 0.08 | 29.3 | 21 | 1.7 | 1690
08-02-22 | E:P | 74 | 85 | 115 | 26.6 | 0.72 | 0.016 | 25.864 | 22.9 | 2.15 | 1576
22-02-22 | E:P | 104.62 | 90 | 179 | 30 | 0.69 | 0.022 | 29.288 | 28 | 1.99 | 1847
08-03-22 | E:P | 185.33 | 97 | 180 | 30.3 | 1.1 | 0.2 | 29 | 23.1 | 3.9 | 1710
09-03-22 | E:C | 65 | 118 | 217 | - | - | - | - | - | - | 1820
22-03-22 | E:P | 21.18 | 41.1 | 48.4 | 23.1 | 0.49 | 0.3 | 22.31 | 19 | 1.81 | 1911
05-04-22 | E:P | 160 | 179 | 337 | 41.2 | 1.25 | 0.28 | 39.67 | 38.2 | 3.04 | 2188
19-04-22 | E:P | 80 | 51 | 104 | 19 | 0.9 | 0.058 | 18.042 | 17.4 | 1.9 | 2660
29-04-22 | E:M | 60 | - | 147 | 28.4 | - | - | - | - | 8 | 1865
02-05-22 | E:P | 60 | 70 | 84 | 57 | 2.4 | 0.172 | 54.428 | 27.4 | 3.9 | 1883
06-05-22 | E:M | 15 | - | 27 | 16 | - | - | - | - | 4.3 | 2067
16-05-22 | E:P | 80.3 | 102 | 214 | 60 | 0.7 | 0.187 | 59.113 | 35.7 | 4.5 | 2020
02-06-22 | E:C | 132 | 143 | 253 | - | - | - | - | - | - | 2050
02-06-22 | E:P | 63.33 | 81 | 157 | 30 | 0.8 | 0.112 | 29.088 | 29.4 | 2.3 | 1621
22-06-22 | E:P | 78.13 | 82 | 155 | 36 | 1.1 | 0.239 | 34.661 | 22 | 1.6 | 1452
28-06-22 | E:P | 13040 | 4025 | 88088 | 140 | - | - | - | - | 32.6 | -
04-07-22 | E:P | 160 | 239 | 455 | 62 | - | 0.003 | 61.997 | 55.6 | 5.7 | 2179
20-07-22 | E:P | 7.14 | 144 | 228 | 68 | 1.1 | 0.091 | 66.809 | 42.1 | 2.9 | 2164
01-08-22 | E:P | 112 | 2324 | 4226 | 74 | 10.9 | 0.336 | 62.764 | 61.3 | 7.61 | 2127
16-08-22 | E:P | 90 | 187 | 234 | 50 | 1 | 0.009 | 48.991 | 47.1 | 5.8 | 1774
24-08-22 | E:P | 12167 | 67 | 40850 | 510 | - | - | - | - | 16.9 | -
29-08-22 | E:P | 141.82 | 133 | 300 | 88 | 1.6 | 0.093 | 86.307 | 52.5 | 6.5 | 1667
30-08-22 | E:M | 187 | - | 388 | 42.5 | - | - | - | - | 8.2 | 2149
07-09-22 | E:M | 105 | - | 288 | 50.6 | - | - | - | - | 4.5 | 1967
12-09-22 | E:P | 114 | 102 | 217 | 74 | 1.2 | 0.079 | 72.721 | 55 | 7.2 | 1681
27-09-22 | E:P | 49.02 | 28 | 49 | 57 | 1.7 | 0.382 | 52.688 | 32.1 | 4.4 | 1570
28-09-22 | E:C | 94 | 98 | 183 | - | - | - | - | - | - | 1550
10-10-22 | E:P | 58 | 46 | 91 | 51 | 1.4 | 0.126 | 49.474 | 26.2 | 3.4 | 1564
24-10-22 | E:P | 18 | 15 | 29 | 58 | 1.9 | 0.108 | 55.992 | 27.9 | 5.3 | 1399
07-11-22 | E:P | 36 | 41 | 64 | 44 | 0.7 | 0.048 | 43.252 | 38.9 | 4.3 | 1624
17-11-22 | E:P | 203.03 | 187 | 266 | 53 | - | - | - | - | 7.3 | 1367
21-11-22 | E:P | 121.21 | 86 | 125 | 29.1 | 1.5 | 0.319 | 27.281 | 25.6 | 5 | 1198
05-12-22 | E:P | 26 | 18 | 30 | 35.4 | 0.5 | 0.228 | 34.672 | 33.9 | 4.5 | 1613
13-12-22 | E:C | 106 | 153 | 277 | - | - | - | - | - | - | 888
19-12-22 | E:P | 47 | 32 | 54 | 19.2 | 1.4 | 0.6 | 17.2 | 16.1 | 2.4 | 1882
02-01-23 | E:P | 86 | 72 | 122 | 23.5 | 0.6 | 0.076 | 22.824 | 21.6 | 3.8 | 1823
16-01-23 | E:P | 36 | 22 | 50 | 18.7 | 0.9 | 0.113 | 17.687 | 17.6 | 2.4 | 2250
13-02-23 | E:P | 70 | 71 | 126 | 31 | 2 | 0.131 | 28.869 | 21 | 3.4 | 1759
27-02-23 | E:P | 202.94 | 137 | 252 | 31.3 | 1.7 | 0.152 | 29.448 | 19.7 | 3.32 | 1784
13-03-23 | E:P | 280.77 | 174 | 365 | 31 | 0.7 | 0.111 | 30.189 | 25.4 | 5.7 | 1790
14-03-23 | E:C | 83 | 128 | 250 | - | - | - | - | - | - | 1950
27-03-23 | E:P | 251.4 | 190 | 373 | 34.6 | 0.7 | 0.147 | 33.753 | 28.5 | 7.6 | 1827
10-04-23 | E:P | 73.81 | 47.9 | 87 | 31 | 0.35 | 0.037 | 30.613 | 25.2 | 3.2 | 1756
24-04-23 | E:P | 232.18 | 138 | 252 | 47 | 1.5 | 0.136 | 45.364 | 35.5 | 7.2 | 1793
28-04-23 | E:P | 20 | - | 91 | 24.9 | - | - | - | - | 6.5 | 2017
08-05-23 | E:P | 49 | 91 | 187 | 41 | 0.2 | 0.112 | 40.688 | 35.6 | 6 | 2315
08-05-23 | E:P | 30 | - | 102 | 23.2 | - | - | - | - | 4.5 | 1859
14-05-23 | E:C | 12 | 19.8 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1600
22-05-23 | E:P | 83 | 148 | 280 | 39 | 1.2 | 0.096 | 37.704 | 30.7 | 8 | 2308
05-06-23 | E:P | 23 | 66 | 115 | 29 | 0.6 | 0.131 | 28.269 | 26.4 | 2 | 2140
19-06-23 | E:P | 17.5 | 40 | 68 | 24 | 0.5 | 0.104 | 23.396 | 21.5 | 2 | 2229
04-07-23 | E:P | 24 | 33 | 59 | 22 | 0.3 | 0.093 | 21.61 | 20.4 | 1.4 | 2297
20-07-23 | E:P | 27 | 54.5 | 106 | 28 | 0.5 | 0.09 | 27.41 | 22.2 | 3.2 | 2219
31-07-23 | E:P | 44 | 76 | 142 | 33 | - | 0.097 | 32.9 | 29.8 | 2.5 | 2189
14-08-23 | E:P | 35.42 | 57 | 84 | 42.2 | 0.1 | 0.042 | 42.06 | 39 | 7.45 | 1804
24-08-23 | E:M | 306 | - | 1317 | 23 | - | - | - | - | 5.8 | 1687
28-08-23 | E:P | 87 | 287 | 572 | 54 | 1.8 | 0.139 | 52.06 | 47.2 | 6.2 | 1861
31-08-23 | E:M | 228 | - | 113 | 33.8 | - | - | - | - | 8.4 | 2095
07-09-23 | E:C | 55 | 103 | 192 | - | - | - | - | - | - | 1640
12-09-23 | E:P | 29 | 69 | 138 | 34 | 0.1 | 0.121 | 33.78 | 29.9 | 2.2 | 1799
28-09-23 | E:P | 56 | 62 | 111 | 25 | 0.1 | 0.51 | 24.85 | 22.2 | 3 | 1755
16-10-23 | E:P | 44.6 | 203 | 386 | 45 | 0.4 | 0.123 | 44.48 | 36.4 | 4.6 | 1814
07-11-23 | E:P | 19.5 | 37.1 | 93 | 25.7 | - | 0.301 | - | 19.2 | 2.8 | 1812
14-11-23 | E:C | 40.7 | 37 | 175 | 36.7 | - | - | - | - | 3.1 | -
14-11-23 | E:C | 19.8 | 62.5 | 117 | 31 | 0.2 | 0.21 | 30.59 | 23.7 | 5.4 | 1892
20-11-23 | E:P | 27 | 51 | 96 | 32 | - | 0.042 | 31.96 | 27.5 | 2.5 | 1752
22-11-23 | E:C | 52.7 | 62 | 203 | 40.2 | - | - | - | - | 3.9 | -
29-11-23 | E:C | 59.5 | 96 | 225 | 50.7 | - | - | - | - | 4.3 | -
06-12-23 | E:P | 23.5 | 57 | 90 | 29.8 | 0.1 | 0.146 | 29.554 | 25.4 | 3.4 | 1637
12-12-23 | E:C | 58 | 51 | 97 | - | - | - | - | - | - | 667
13-12-23 | E:P | 21.6 | 64 | 120 | 30 | - | 0.129 | 29.871 | 26.8 | 4.1 | 1591
20-12-23 | E:P | 110 | - | 345 | 41.6 | - | - | - | - | 5.4 | 1359
28-12-23 | E:P | 24.89 | 78 | 210 | 31.4 | 0.2 | 0.095 | 31.105 | 29.5 | 3.89 | 1640
04-01-24 | E:M | 128 | - | 312 | 59 | - | - | - | - | 7.1 | 1747
09-01-24 | E:P | 44 | 28 | 43 | 29 | 0.5 | 0.07 | 28.43 | 23.9 | 2.8 | 1453
22-01-24 | E:P | 40 | 40 | 63 | 29 | 0.5 | 0.445 | 28.055 | 18.9 | 0.7 | 3880
25-01-24 | E:C | 67 | 50 | 85 | - | - | - | - | - | - | 837
05-02-24 | E:P | 21 | 159 | 354 | 32 | 0.32 | 0.12 | 31.56 | 26.8 | 3 | 1515
09-02-24 | E:C | 52.4 | 22 | 48 | 9.78 | - | - | - | - | 1.26 | 1597
19-02-24 | E:P | 10 | 39 | 168 | 12 | 0.41 | 0.22 | 11.37 | 9.3 | 1.9 | 1504
22-02-24 | E:P | 52 | 142 | 307 | 29.2 | - | - | - | - | 4.1 | 1584
23-02-24 | E:C | 89.5 | 41 | 60 | 26.8 | - | - | - | - | 2.18 | 1633
28-02-24 | E:C | 83 | 91 | 167 | - | - | - | - | - | - | 827
04-03-24 | E:P | 8 | 31.6 | 76 | 18 | 1 | 0.49 | 16.51 | 18.5 | 1.2 | 1454
05-03-24 | E:C | 55 | 62 | 109 | - | - | - | - | - | - | 740
18-03-24 | E:P | 29 | 18.6 | 40 | 15 | 1.3 | 0.246 | 13.454 | 12.8 | 2 | 1642
26-03-24 | E:P | 25 | 14.3 | 36 | 17 | 1.1 | 0.362 | 15.538 | 15.1 | 2.6 | 1536
02-04-24 | E:P | 19 | 1.1 | 5 | 5 | 4.1 | 0.413 | 0.487 | 3.4 | 0.2 | 2143
09-04-24 | E:P | 23 | 12.5 | 28 | 11 | 1.7 | 0.118 | 9.182 | 8.5 | 1.5 | 2010
16-04-24 | E:P | 60.5 | 25.5 | 56 | 18 | 0.52 | 0.21 | 17.27 | 16.8 | 3.2 | 1835
23-04-24 | E:P | 28 | 15.2 | 33 | 14 | 1.5 | 0.21 | 12.29 | 9.4 | 1.8 | 1877
25-04-24 | E:C | 31 | 89 | 177 | - | - | - | - | - | - | 470
02-05-24 | E:P | 27.69 | 5.3 | 10 | 15 | 1.65 | 0.28 | 13.07 | 12 | 1.1 | 1528
07-05-24 | E:P | 29.6 | 15.2 | 35 | 14 | 1.6 | 0.26 | 12.14 | 10.2 | 1.7 | 1920
14-05-24 | E:C | 64.2 | 16.8 | 35 | 15.8 | 0.6 | 0.053 | 15.147 | 14.5 | 2.6 | 1384
21-05-24 | E:P | 41 | 14.3 | 31 | 14.5 | 0.8 | 0.545 | 13.16 | 13.3 | 1.9 | 1824
26-05-24 | E:C | 38 | 68 | 148 | - | - | - | - | - | - | 450
27-05-24 | E:P | 38.5 | 48.3 | 87 | 20 | 0.3 | 0.098 | 19.6 | 18.1 | 2.6 | 1438
27-05-24 | E:P | 38.5 | 48.3 | 87 | 20 | 0.3 | 0.098 | 19.6 | 18.1 | 2.6 | 1438
05-06-24 | E:P | 39 | 23 | 50 | 16 | 0.4 | 0.101 | 15.5 | 14.1 | 2 | 1510
10-06-24 | E:C | 112 | 165 | 298 | - | - | - | - | - | - | 1750
11-06-24 | E:P | 65.9 | 40.1 | 79 | 18 | 2 | 0.579 | 15.42 | 11.2 | 2.1 | 1398
18-06-24 | E:P | 42.8 | 45.7 | 92 | 19 | 0.9 | 0.352 | 17.75 | 15.6 | 2.4 | 1540
25-06-24 | E:P | 33.3 | 116 | 220 | 21 | 0.1 | 0.084 | 20.82 | 18.8 | 3.5 | 1732
02-07-24 | E:P | 48.5 | 79.4 | 157 | 23 | 0.3 | 0.106 | 22.59 | 20.4 | 4.2 | 1680
09-07-24 | E:P | 58.1 | 48.7 | 95 | 20 | 0.1 | 0.09 | 19.81 | 17.2 | 2.7 | 2370
10-07-24 | E:C | 82 | 150 | 336 | - | - | - | - | - | - | 1830
16-07-24 | E:P | 52.7 | 41.7 | 103 | 21 | 0.1 | 0.095 | 20.81 | 20.4 | 3.4 | 2102
23-07-24 | E:P | 34 | 49.1 | 120 | 21 | 0.1 | 0.27 | 20.63 | 19.4 | 3.3 | 1639
29-07-24 | E:P | 49.3 | 39.4 | 90 | 20 | 0.1 | 0.09 | 19.81 | 13.3 | 3.1 | 1890
06-08-24 | E:P | 40 | 52 | 107 | 29 | 0.1 | 0.04 | 28.86 | 27.7 | 3.3 | 1757
13-08-24 | E:P | 42 | 51.3 | 115 | 32 | 0.1 | 0.053 | 31.847 | 31.1 | 3.9 | 1780
20-08-24 | E:P | 46 | 49.5 | 95 | 16 | 0.1 | 0.056 | 15.844 | 14.3 | 3.4 | 1517
27-08-24 | E:P | 53 | 51 | 106 | 18 | 0.1 | 0.062 | 17.838 | 17.1 | 4 | 1529
29-08-24 | E:C | 162 | 120 | 296 | - | - | - | - | - | - | 1540
03-09-24 | E:P | 36 | 97 | 201 | 24 | 0.1 | 0.03 | 23.87 | 22.4 | 4.7 | 1958
09-09-24 | E:C | 58 | 62 | 118 | - | - | - | - | - | - | 1880
11-09-24 | E:P | 42 | 108 | 219 | 39 | 0.1 | 0.03 | 38.87 | 37.8 | 5.2 | 1950
17-09-24 | E:P | 40 | 54.3 | 139 | 25 | 0.1 | 0.044 | 24.856 | 22.8 | 3.5 | 2520
24-09-24 | E:P | 39 | 60.1 | 126 | 31 | 0.1 | 0.039 | 30.861 | 29.9 | 4.2 | 1982
01-10-24 | E:P | 58 | 82 | 176 | 17 | 0.1 | 0.044 | 16.856 | 14.3 | 3.7 | 1639
02-10-24 | E:C | 58 | 101 | 208 | - | - | - | - | - | - | 1720
08-10-24 | E:P | 45 | 76.2 | 152 | 23 | 0.1 | 0.048 | 22.852 | 21.4 | 4.1 | 1846
15-10-24 | E:P | 42 | 3.6 | 15 | 22 | 0.1 | 0.242 | 21.658 | 20.3 | 3.5 | 1638
22-10-24 | E:P | 38 | 13.4 | 26 | 20 | 0.1 | 0.165 | 19.735 | 19.1 | 4.1 | 1726
29-10-24 | E:P | 37.6 | 62.4 | 120 | 18 | 0.5 | 0.268 | 17.232 | 13.3 | 2.1 | 1468
05-11-24 | E:P | 33 | 44.3 | 84 | 21 | 0.3 | 0.1 | 20.6 | 15.2 | 2.3 | 1529
07-11-24 | E:C | 47 | 103 | 280 | - | - | - | - | - | - | 1720
12-11-24 | E:P | 21.4 | 28.4 | 53 | 22 | 0.2 | 0.037 | 21.763 | 18.3 | 2.4 | 1601
19-11-24 | E:P | 29.4 | 29.7 | 62 | 20 | 0.3 | 0.124 | 19.576 | 17.6 | 2.3 | 1534
26-11-24 | E:P | 49.5 | 45.3 | 100 | 20 | 1.3 | 0.08 | 18.62 | 16.9 | 3.1 | 1436
03-12-24 | E:P | 44.5 | 52 | 98 | 23 | 0.4 | 0.12 | 22.48 | 20.4 | 3.1 | 1552
04-12-24 | E:C | 88 | 161 | 340 | - | - | - | - | - | - | 1570
10-12-24 | E:P | 102.4 | 109 | 211 | 46 | 0.5 | 0.074 | 45.426 | 39.9 | 5.5 | 1569
17-12-24 | E:P | 56 | 56 | 111 | 25 | 0.1 | 0.051 | 24.849 | 22.2 | 4.1 | 1555
23-12-24 | E:P | 86 | 72 | 122 | 23.5 | 0.6 | 0.076 | 22.824 | 21.6 | 3.8 | 1523
30-12-24 | E:P | 51.1 | 59 | 106 | 29 | 1.2 | 0.12 | 27.68 | 26.9 | 4 | 1530
07-01-25 | E:C | 448 | 158 | 291 | - | - | - | - | - | - | 3020
07-01-25 | E:P | 62.3 | 52.3 | 113 | 24 | 0.5 | 0.11 | 23.39 | 21.3 | 3.4 | 1543
14-01-25 | E:P | 210 | 30 | 63 | 19 | 0.5 | 0.147 | 18.353 | 18.3 | 2.1 | 1303
17-01-25 | E:M | 70 | - | 192 | 37.9 | - | - | - | - | 2.09 | 1590
21-01-25 | E:P | 105 | 48 | 98 | 23 | 0.7 | 0.12 | 22.18 | 22 | 3.3 | 1450
27-01-25 | E:P | 140 | 162 | 322 | 12 | 1.8 | 0.206 | 23.77 | 8.8 | 6.5 | 1069
04-02-25 | E:M | 106 | - | 189 | 32 | - | - | - | - | 2.59 | 2010
04-02-25 | E:P | 110 | 69 | 137 | 15 | 0.89 | 0.13 | 13.98 | 10 | 3.86 | 1379
11-02-25 | E:P | 40 | 34.7 | 70 | 18 | 0.6 | 0.094 | 17.306 | 17.2 | 2.3 | 1691
18-02-25 | E:P | 90.1 | 50.3 | 100 | 17.4 | 0.8 | 0.14 | 16.46 | 16.2 | 3.9 | 1378
25-02-25 | E:P | 100 | 35.8 | 72 | 12 | 0.65 | 0.18 | 11.17 | 10.2 | 1 | 969
04-03-25 | E:P | 76.7 | 39.8 | 80.7 | 16.9 | 0.7 | 0.15 | 16.05 | 15.5 | 2.4 | 1140
11-03-25 | E:P | 37.5 | 418.3 | 836 | 14 | 0.1 | 0.05 | 13.85 | 12.2 | 2.1 | 1033
19-03-25 | E:P | 76 | 235.6 | 470 | 15 | 0.5 | 0.13 | 14.37 | 12.6 | 1.8 | 1130
24-03-25 | E:M | 19.2 | - | 60 | 12.1 | - | - | - | - | 0.87 | 1610
25-03-25 | E:P | 30 | 46.3 | 92 | 7 | 4.2 | 0.53 | 2.27 | 3.3 | 1.4 | 1180
01-04-25 | E:C | 282 | 189 | 375 | - | - | - | - | - | - | 1790
01-04-25 | E:P | 197.5 | 97 | 193 | 15 | 0.4 | 0.08 | 14.52 | 9.7 | 4.9 | 1199
07-04-25 | E:M | 70 | - | 235 | 20.8 | - | - | - | - | 1.52 | 1650
07-04-25 | E:P | 6.45 | 24.3 | 48 | 12 | 0.2 | 0.1 | 11.7 | 10.3 | 1.7 | 1602
15-04-25 | E:P | 20.9 | 55.1 | 110 | 11 | 1.2 | 0.24 | 9.56 | 7.7 | 2.6 | 1389
21-04-25 | E:P | 21 | 41.8 | 82 | 14 | 1.2 | 0.33 | 12.47 | 8.7 | 0.7 | 1449
28-04-25 | E:P | 16.2 | 54.3 | 108 | 12 | 0.75 | 0.19 | 11.06 | 9.1 | 1.8 | 1409
05-05-25 | E:P | 34 | 39 | 79 | 19 | 3.2 | 0.63 | 15.17 | 8.5 | 0.9 | 1180
12-05-25 | E:P | 20 | 37.8 | 75 | 12 | 1.5 | 0.3 | 10.2 | 8 | 1.4 | 1147
19-05-25 | E:P | 22.8 | 42.6 | 86 | 14 | 1.8 | 0.22 | 11.98 | 7.3 | 1.3 | 1345
26-05-25 | E:P | 27.5 | 39.9 | 78 | 18 | 0.2 | 0.1 | 17.7 | 17.2 | 2.4 | 1080
02-06-25 | E:P | 26.4 | 40.1 | 81 | 15 | 0.8 | 0.25 | 13.95 | 11.5 | 1.7 | 1223
09-06-25 | E:P | 40 | 22.6 | 46 | 18 | 0.2 | 0.09 | 17.71 | 16.7 | 1 | 969
16-06-25 | E:P | 29.8 | 34.3 | 68 | 16 | 0.7 | 0.16 | 15.14 | 13.2 | 1.6 | 1192
23-06-25 | E:P | 32.5 | 21 | 43 | 13 | 0.1 | 0.05 | 12.85 | 12.5 | 0.5 | 979
01-07-25 | E:P | 27.6 | 25.4 | 52 | 15 | 0.2 | 0.1 | 14.7 | 13.2 | 1.2 | 1022
08-07-25 | E:P | 100 | 8.7 | 16 | 20 | 0.1 | 0.12 | 19.78 | 17.5 | 1.2 | 991
14-07-25 | E:P | 58.1 | 22.1 | 45 | 14 | 0.1 | 0.09 | 13.81 | 12.2 | 1.3 | 1040
21-07-25 | E:P | 30 | 15 | 29 | 27 | 0.1 | 0.1 | 26.8 | 24.5 | 2 | 988
28-07-25 | E:P | 46.5 | 17.2 | 35 | 19 | 0.1 | 0.1 | 18.8 | 17.4 | 2.1 | 1010
01-08-25 | E:P | 190 | - | 1300 | 40.3 | - | - | - | - | 4.6 | 1820
04-08-25 | E:P | 42.5 | 13.8 | 28 | 25 | 0.1 | 0.11 | 24.79 | 20.2 | 2 | 1424
11-08-25 | E:P | 44.8 | 16 | 30 | 23 | 0.1 | 0.1 | 22.8 | 18.3 | 1.9 | 1143
13-08-25 | E:P | 95 | - | 336 | 30.9 | - | - | - | - | 3.5 | 2550
18-08-25 | E:P | 45 | 55.1 | 115 | 23 | 0.2 | 0.05 | 22.75 | 20.4 | 3.9 | 1212
25-08-25 | E:P | 41.2 | 31.2 | 67 | 20 | 0.1 | 0.22 | 19.68 | 18.3 | 2.9 | 1222
01-09-25 | E:P | 45 | 63 | 120 | 14 | 0.2 | 0.11 | 13.69 | 12.6 | 4.2 | 966
09-09-25 | E:P | 43 | 59 | 118 | 13 | 0.2 | 0.13 | 12.67 | 11 | 4 | 958
15-09-25 | E:P | 42 | 34 | 68 | 25 | 0.1 | 0.12 | 24.78 | 23.2 | 1.2 | 1090
22-09-25 | E:P | 47 | 61.5 | 123 | 25 | 0.1 | 0.12 | 24.78 | 20 | 2.8 | 1880
29-09-25 | E:P | 148 | 83.2 | 169 | 26 | 0.1 | 0.05 | 25.85 | 21 | 4.9 | 1099
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000011833530QG
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 2383.36 | 1675.2 | 0 | 0 | 0 | 4831.76 | 0
2022-02-01 | 2290.08 | 1544.64 | 0 | 0 | 0 | 3579.6 | 0
2022-03-01 | 0 | 2636.56 | 1807.76 | 0 | 0 | 3825.12 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2632.24 | 2011.84 | 5048 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2302.56 | 1738.96 | 4214.4 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 2521.92 | 2020.08 | 0 | 4335.76 | 0
2022-07-01 | 2557.2 | 1966.56 | 0 | 0 | 0 | 4917.76 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 2962.96 | 2257.92 | 0 | 5235.68 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 3291.52 | 2518.24 | 0 | 5653.44 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3141.52 | 2472.88 | 6792.16
2022-11-01 | 0 | 3114.8 | 2344.64 | 0 | 0 | 5885.2
2022-12-01 | 1708.4 | 1219.68 | 0 | 0 | 0 | 3850
2023-01-01 | 2196.32 | 1574.48 | 0 | 0 | 0 | 4152.32
2023-02-01 | P1: 2201; P2: 1493; P6: 3752
2023-03-01 | 0 | 2457 | 1673 | 0 | 0 | 3824
2023-04-01 | P4: 2204; P5: 1500; P6: 4304
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2719 | 2047 | 4974
2023-06-01 | 0 | 0 | 2894 | 2060 | 0 | 4853
2023-07-01 | 1811 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 3227
2023-08-01 | 0 | 0 | 2150 | 1418 | 0 | 2873
2023-09-01 | 0 | 0 | 1171 | 815 | 0 | 1932
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 1563 | 3725
2023-11-01 | 0 | 1910 | 1399 | 0 | 0 | 3710
2023-12-01 | 2018 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 5907
2024-01-01 | 2424 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 4322
2024-02-01 | 2392 | 1739 | 0 | 0 | 0 | 3824
2024-03-01 | 0 | 1912 | 1378 | 0 | 0 | 3466
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1213 | 2806
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1889 | 1318 | 3235
2024-06-01 | 0 | 0 | 2082 | 1368 | 0 | 3760
2024-07-01 | 2275 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 3572
2024-08-01 | 0 | 0 | 2077.76 | 1584.88 | 0 | 3585.52
2024-09-01 | 0 | 0 | 1850 | 1546 | 0 | 3741
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1123 | 2350
2024-11-01 | 0 | 1839 | 1209 | 0 | 0 | 3602
2024-12-01 | 15 | 1792 | 1258 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 50
2022-02-01 |  | 50
2022-03-01 |  | 50
2022-04-01 |  | 50
2022-05-01 |  | 50
2022-06-01 |  | 50
2022-07-01 |  | 50
2022-08-01 |  | 50
2022-09-01 |  | 50
2022-10-01 |  | 50
2022-11-01 |  | 50
2022-12-01 |  | 50
2023-01-01 |  | 50
2023-02-01 |  | 50
2023-03-01 |  | 50
2023-04-01 |  | 50
2023-05-01 |  | 50
2023-06-01 |  | 50
2023-07-01 |  | 50
2023-08-01 |  | 50
2023-09-01 |  | 50
2023-10-01 |  | 50
2023-11-01 |  | 50
2023-12-01 |  | 50
2024-01-01 |  | 50
2024-02-01 |  | 50
2024-03-01 |  | 50
2024-04-01 |  | 50
2024-05-01 |  | 50
2024-06-01 |  | 50
2024-07-01 |  | 50
2024-08-01 |  | 50
2024-09-01 |  | 50
2024-10-01 |  | 50
2024-11-01 |  | 50
2024-12-01 |  | 50

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 5.08 | [9 empty] | 69
2023 | 13.24 | [9 empty] | 90
2024 | 12.32 | [9 empty] | 70

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
_EBAR Las Pernalosas gestionada por el ayuntamiento. Solicitada cesión a IACLM.