## OCAs
NOMBRE EDAR | CODIGO EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | INFRAESTRUCTURA | Nombre Infraestruct. | BT | MT_CT | MT_LEAT | FECHA última inspección BT | FECHA última inspección CT | FECHA última inspección LEAT | Tipo CT | CT (kVA) | Tensión LEAT (kV) | Long. aérea (m) | Long. subterránea (m) | OBSERVACIONES
ALMOGUERA-ALBARES-DRIEBES-MAZUECOS | DGU0021 | Z5 | LOTE 10 | 10.1 | EBAR | ALMOGUERA | NO | SI | SI |  | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Intemperie | 25 | 20 | 267 | 0
ALMOGUERA-ALBARES-DRIEBES-MAZUECOS | DGU0021 | Z5 | LOTE 10 | 10.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Intemperie | 75 | 15 | 268 | 0
ALMOGUERA-ALBARES-DRIEBES-MAZUECOS | DGU0021 | Z5 | LOTE 10 | 10.1 | EBAR | DRIEBES | SI | SI | SI | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Intemperie | 25 | 15 | 1016 | 0
BARAJAS DE MELO | DCU0145 | Z5 | LOTE 10 | 10.1 | EDAR |  | NO | NO | NO
BELINCHON | DCU0146 | Z5 | LOTE 10 | 10.2 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Intemperie | 25 | 20 | 272 | 0
CAMPOS DEL PARAISO (CARRASCOSA DEL CAMPO) | DCU0088 | Z5 | LOTE 10 | 10.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2024-05-24 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Intemperie | 160 | 20 | 387 | 0
CAMPOS DEL PARAISO (OLMEDILLA DEL CAMPO-LORANCA DEL CAMPO) | DCU0089 | Z5 | LOTE 10 | 10.3 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Intemperie | 50 | 15 | 1334 | 0
CAMPOS DEL PARAISO (VALPARAÍSO DE ABAJO-VALPARAÍSO DE ARRIBA) | DCU0090 | Z5 | LOTE 10 | 10.3 | EDAR |  | NO | NO | NO
EL VALLE DE ALTOMIRA (GARCINARRO) | DCU0155 | Z5 | LOTE 10 | 10.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Intemperie | 25 | 15 | 854 | 0
HUELVES | DCU0157 | Z5 | LOTE 10 | 10.2 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Intemperie | 25 | 20 | 135 | 0
HUERTA DE LA OBISPALÍA | DCU0193 | Z5 | LOTE 10 | 10.3 | EDAR |  | NO | NO | NO
HUETE | DCU0158 | Z5 | LOTE 10 | 10.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2024-05-20 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Interior | 250 | 15 | 740 | 15
ILLANA | DGU0159 | Z5 | LOTE 10 | 10.1 | EDAR |  | NO | NO | NO
LEGANIEL | DCU0161 | Z5 | LOTE 10 | 10.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Intemperie | 25 | 20 | 132 | 0
MONDEJAR | DGU0165 | Z5 | LOTE 10 | 10.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-02-04 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Interior | 160 | 15 | 92 | 40
PALOMARES DEL CAMPO | DCU0102 | Z5 | LOTE 10 | 10.3 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Intemperie | 50 | 20 | 520 | 0
PAREDES DE MELO | DCU0166 | Z5 | LOTE 10 | 10.2 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Intemperie | 25 | 20 | 224 | 0
PINEDA DE CIGÜELA | DCU0104 | Z5 | LOTE 10 | 10.4 | EDAR |  | NO | NO | NO
PIOZ | DGU0243 | Z5 | LOTE 10 | 10.1 | EDAR |  | SI | NO | NO | 2010-05-07
PIOZ | DGU0243 | Z5 | LOTE 10 | 10.1 | EBAR | PIOZ | SI | NO | NO | 2010-05-07
SACEDA-TRASIERRA | DCU0170 | Z5 | LOTE 10 | 10.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Intemperie | 25 | 20 | 825 | 0
TARANCÓN INDUSTRIAL | DCU0066 | Z5 | LOTE 10 | 10.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2022-10-10 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Interior | 630(2) | 20 | 1280 | 100
TARANCÓN INDUSTRIAL | DCU0066 | Z5 | LOTE 10 | 10.2 | EBAR | TARANCÓN | SI | SI | SI | 2022-09-20 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Intemperie | 50 | 20 | 1450 | 95
TARANCÓN URBANA | DCU0226 | Z5 | LOTE 10 | 10.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-04-05 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Intemperie | 500 | 20 | 800 | 39
TINAJAS | DCU0172 | Z5 | LOTE 10 | 10.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Intemperie | 50 | 15 | 884 | 0
TORREJONCILLO DEL REY | DCU0114 | Z5 | LOTE 10 | 10.3 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Intemperie | 50 | 20 | 765 | 0
VELLISCA | DCU0173 | Z5 | LOTE 10 | 10.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Intemperie | 25 | 20 | 184 | 0
VILLALBA DEL REY | DCU0174 | Z5 | LOTE 10 | 10.4 | EDAR |  | NO | NO | NO
VILLAR DE OLALLA-ARCAS DEL VILLAR | DCU0050 | Z5 | LOTE 10 | 10.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-02-04 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Intemperie | 100 | 20 | 18 | 1440
VILLARES DEL SAZ | DCU0196 | Z5 | LOTE 10 | 10.3 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Intemperie | 50 | 20 | 842 | 0
ZAFRA DE ZÁNCARA | DCU0197 | Z5 | LOTE 10 | 10.3 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Intemperie | 50 | 20 | 714 | 0
ZARZA DE TAJO | DCU0176 | Z5 | LOTE 10 | 10.2 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Intemperie | 25 | 20 | 275 | 0

## FOTOVOLTAICAS
EDAR | COD_EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | Nº de modulos (Ud) | Producción energética prevista (kWh/año) | Fecha prevista de puesta en servicio | Observaciones
TARANCON TAJO | DCU0226 | Z5 | LOTE 10 | 10.2 | 88 | 57420 | 2028-05-01 | Fecha estimada de acuerdo con inicio de licitación en diciembre de 2025 y plazo de ejecución de obra de 24 meses