## DATOS_AV
EDAR | CÓDIGO EDAR | ZONA FUTURA1 | LOTE FUTURO1 | CH | A.V. | Nº Exp. | Fecha resolución | Vol Max Autorizado (m3) | Nº ensayos primer año o incumplimiento VLE | Nº ensayos años siguientes | Periodicidad ensayos | Tipo muestra | SS (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg/l) | Pt (mg/l) | NTK (mg/l) | NH4+ (mg/l) | N-NH4 (mg N/l) | Nitratos (mg NO3/l) | N-NO3 (mg N/l) | pH | CE (uS/cm) | Tª (ºC) | Cloruros (mg/l) | Sulfatos (mg/l) | Aceites y grasas (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l) | Detergentes (mg/l) | Tensioactivos aniónicos (mg LAS/l) | Boro (mg/l) | Cr total (ug/l) | Cr VI (ug/l) | Enterococos intestinales UFC/100 ml | Escherichia coli UFC/100 ml | Posibilidad de Reducción por Rendimiento | % Reducción Parámetros | Observaciones
ALMOGUERA-ALBARES-DRIEBES-MAZUECOS | DGU0021 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 162.868/05 | 2005-07-29 | 313900 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Analítica de lodos semestral de acuerdo con lo que determina el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, para los siguientes parámetros: Materia seca, Materia orgánica, pH, Nitrógeno, Fósforo, Cadmio, Cobre, Níquel, Plomo, Zinc, Mercurio y Cromo.
BARAJAS DE MELO | DCU0145 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 163.268/11 | 2014-01-02 | 68305 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
BELINCHON | DCU0146 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 163.261/09 | 2014-01-02 | 29345 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
CAMPOS DEL PARAISO (CARRASCOSA DEL CAMPO) | DCU0088 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VU-010/10-CU | 2013-01-22 | 191260 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
CAMPOS DEL PARAISO (OLMEDILLA DEL CAMPO-LORANCA DEL CAMPO) | DCU0089 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VU-010/10-CU | 2011-11-18 | 36792 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
CAMPOS DEL PARAISO (VALPARAÍSO DE ABAJO-VALPARAÍSO DE ARRIBA) | DCU0090 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VU-010/10-CU | 2011-11-18 | 36529 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
EL VALLE DE ALTOMIRA (GARCINARRO) | DCU0155 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | AV-0006/2011 (163.273/11) | 2020-06-23 | 72189 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
HUELVES | DCU0157 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VU-002/11-CU | 2015-09-04 | 7118 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
HUERTA DE LA OBISPALÍA | DCU0193 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VU-001/15-CU | 2017-12-19 | 9636 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 30 | 8 | [19 empty] | NO
HUETE | DCU0158 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 163.271/11 | 2013-08-23 | 215573 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
ILLANA | DGU0159 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 166.065/16 | 2017-04-19 | 101418 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Uno de los autocontroles periódicos debe realizarse en periodo estival.
LEGANIEL | DCU0161 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 163.270/11 | 2013-10-21 | 19665 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
MONDEJAR | DGU0165 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 162.243/87 | 2016-09-22 | 440000 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
PALOMARES DEL CAMPO | DCU0102 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VU-011/10-CU | 2012-11-26 | 109500 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
PAREDES DE MELO | DCU0166 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
PINEDA DE CIGÜELA | DCU0104 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VU-009/10-CU | 2012-12-03 | 5212 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
PIOZ | DGU0243 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | AV-0038/2018 (166.076/18) | 2019-12-16 | 435296 | 12 | 4 | Mensual/Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
SACEDA-TRASIERRA | DCU0170 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 163.269/11 | 2013-10-21 | 10680 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
TARANCÓN GUADIANA | DCU0066 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VI-011/10-CU | 2013-02-08 | 1241000 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [5 empty] | 6-9 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | NO
TARANCÓN TAJO | DCU0226 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 163.045/87 | 2017-04-04 | 650000 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
TINAJAS | DCU0172 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 163.288/14 | 2014-07-30 | 29455 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
TORREJONCILLO DEL REY | DCU0114 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VU-007/09-CU | 2014-03-04 | 46720 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
VELLISCA | DCU0173 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VU-001/11-CU | 2014-09-29 | 14509 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
VILLALBA DEL REY | DCU0174 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 163.262/09 | 2013-08-23 | 71853 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
VILLAR DE OLALLA-ARCAS DEL VILLAR | DCU0050 | Z5 | LOTE 10 | Júcar | SI | 2005VS0305 | 2021-07-07 | 186698 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Uno de los autocontroles periódicos debe realizarse en el periodo de máxima actividad.
VILLARES DEL SAZ | DCU0196 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VU-001/16-CU | 2019-06-17 | 37741 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 30 | 8 | [19 empty] | NO
ZAFRA DE ZÁNCARA | DCU0197 | Z5 | LOTE 10 | Guadiana | SI | VU-002/14-CU | 2018-01-10 | 10366 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 30 | 8 | [19 empty] | NO
ZARZA DE TAJO | DCU0176 | Z5 | LOTE 10 | Tajo | SI | 163.260/09 | 2014-07-30 | 43800 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO