## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 10675 | 9558
2022-02-01 | 7439 | 6858
2022-03-01 | 11477 | 10896
2022-04-01 | 10825 | 10407
2022-05-01 | 4865 | 4498
2022-06-01 | 177 | 85
2022-07-01 | 442 | 339
2022-08-01 | 1516 | 1082
2022-09-01 | 1897 | 519
2022-10-01 | 1503 | 42
2022-11-01 | 1020.0286 | 843.0857
2022-12-01 | 10889.026 | 10219.0779
2023-01-01 | 10735.5455 | 9852.6364
2023-02-01 | 7473 | 6244
2023-03-01 | 7159 | 6482
2023-04-01 | 1661.6 | 1946
2023-05-01 | 61.4 | 220.5
2023-06-01 | 181 | 118.5
2023-07-01 | 100 | 1550
2023-08-01 | 164.2857 | 1406
2023-09-01 | 103 | 99
2023-10-01 | 4140 | 4826
2023-11-01 | 10057.404 | 6465.6801
2023-12-01 | 10421.5 | 9666.68
2024-01-01 | 11686.9799 | 11034.9962
2024-02-01 | 10484.87 | 9423
2024-03-01 | 11474.1428 | 11120
2024-04-01 | 8014.858 | 7524
2024-05-01 | 3425.1392 | 2676.982
2024-06-01 | 238 | 288
2024-07-01 | 139 | 57
2024-08-01 | 1134.93 | 365.41
2024-09-01 | 227 | 1248
2024-10-01 | 7296 | 7029
2024-11-01 | 9997 | 9339
2024-12-01 | 7724 | 7282

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-24 | C | 4 |  | 8 | 5.6 |  |  |  |  | 0.5 | 100
2022-02-09 | P | 3 |  | 10 | 4.28 |  |  |  |  | 0.854 | 110
2022-02-23 | P | 8 |  | 11 | 4.52 |  |  |  |  | 0.5 | 100
2022-03-09 | P | 6 |  | 10 | 2.05 |  |  |  |  | 2 | 110
2022-03-23 | P | 12 |  | 25 | 14 |  |  |  |  | 1 | 140
2022-04-07 | P | 5 |  | 13 | 1.98 |  |  |  |  | 1 | 145
2022-05-19 | P | 11 |  | 15 | [6 empty] | 110
2022-11-10 | C | 14 | 18 | 74 | 14.5 |  |  |  |  | 0.38 | 429
2022-12-15 | P | 12 |  | 24 | 6.5 |  |  |  |  | 0.5 | 140
2023-01-11 | P | 8 |  | 9 | 8.77 | [5 empty] | 120
2023-01-24 | C | 15 | 11 | 28 | 1.7 |  |  |  |  | 1.68 | 206
2023-01-26 | P | 20 |  | 36 | 2.22 | [5 empty] | 150
2023-02-15 | P | 8 |  | 26 | 3.2 |  |  |  |  | 1 | 100
2023-03-01 | P | 4 |  | 105 | 1.79 |  |  |  |  | 1 | 110
2023-03-14 | P | 1 |  | 13 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 110
2023-03-28 | P | 8 | 5 | 28 | 2.13 |  |  |  |  | 2 | 120
2023-04-12 | P | 12 | 9 | 26 | 5.1 |  |  |  |  | 0.5 | 170
2023-11-06 | P | 8 |  | 47 | 11.8 |  |  |  |  | 0.134 | 183.7
2023-11-14 | C | 7 | 7 | 18 | 7 |  |  |  |  | 0.84 | 181
2023-11-22 | P | 8 | 8 | 14 | 3.32 | [5 empty] | 130
2023-12-14 | P | 8 |  | 6 | 3.3 |  |  |  |  | 1 | 120
2024-01-17 | P | 16 |  | 10 | 2.64 |  |  |  |  | 0.04 | 110
2024-01-23 | P | 4 |  |  | 3.93 |  |  |  |  | 0.064 | 130
2024-01-31 | C | 2 | 7 | 21 | 1.1 |  |  |  |  | 0.06 | 138
2024-02-06 | P | 4 |  | 10 | 1.7 |  |  |  |  | 0.05 | 110
2024-02-20 | P | 8 | 4 | 6 | 2.4 |  |  |  |  | 0.09 | 140
2024-03-06 | P | 4 |  | 93 | 5.43 |  |  |  |  | 0.04 | 130
2024-03-20 | P | 4 | 3.2 | 25 | 3.36 |  |  |  |  | 0.013 | 150
2024-04-02 | P | 4 | 1.7 | 26 | 3.09 |  |  |  |  | 0.209 | 110
2024-04-29 | P | 24 |  | 20 | 2.42 |  |  |  |  | 0.067 | 120
2024-05-01 | P | 4 | 2 | 26 | 3.1 |  |  |  |  | 0.21 | 110
2024-05-13 | P | 16 | 4 | 38 | 1.5 | [5 empty] | 120
2024-10-21 | P | 4 |  | 7 | 2.23 |  |  |  |  | 0.08 | 140
2024-10-31 | C | 1 | 29 | 119 | 2.5 |  |  |  |  | 0.22 | 117
2024-11-04 | P | 4 | 4.3 | 13 | 2.13 |  |  |  |  | 0.03 | 140
2024-11-18 | P | 4 |  | 10 | 0.469 |  |  |  |  | 0.064 | 100
2024-12-02 | P | 4 | 5 | 9 | 1.4 |  |  |  |  | 0.06 | 130
2024-12-16 | P | 4 |  | 10 | 0.7 |  |  |  |  | 0.02 | 130
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - ANCHURAS (LAS HUERTAS DE SAUCERAL)
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015781914JR
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 121.0677 | 61.7692 | 0 | 0 | 0 | 138.3631 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 108.7568 | 56.5535 | 0 | 0 | 0 | 156.6097 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 102.9745 | 80.0913 | 0 | 0 | 157.8942 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 83.3073 | 52.4527 | 135.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 114.6838 | 74.7938 | 129.6425 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 90.2486 | 81.2238 | 0 | 162.4476 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 90.6716 | 59.2853 | 0 | 0 | 0 | 115.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 71.1456 | 56.9165 | 0 | 165.0579 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 89.6509 | 82.7547 | 0 | 156.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 72.0055 | 58.069 | 206.7255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 89 | 67 | 0 | 0 | 175 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 59 | 44 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 170 | 125 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 95 | 75 | 0 | 0 | 172 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 76 | 71 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 86 | 76 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 89 | 70 | 0 | 163 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
2023-07-01 | 85 | 67 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 89 | 68 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 87 | 71 | 0 | 166 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 89 | 73 | 178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0
2023-11-01 | 0 | 95 | 61 | 0 | 0 | 174 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 92 | 57 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 101 | 65 | 0 | 0 | 0 | 187 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 96 | 62 | 0 | 0 | 0 | 165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 92 | 54 | 0 | 0 | 185 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 85 | 62 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 83 | 61 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 81 | 60 | 0 | 186 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0
2024-07-01 | 93 | 68 | 0 | 0 | 0 | 178 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 85 | 62 | 0 | 190 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 85 | 63 | 0 | 179 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 95 | 67 | 179 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0
2024-11-01 | 0 | 91 | 53 | 0 | 0 | 188 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 90 | 52 | 0 | 0 | 0 | 201 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 0 | 0
2022-02-01 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0
2022-07-01 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 0
2022-12-01 | 0 | 0
2023-01-01 | 0 | 0
2023-02-01 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0
2023-05-01 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0
2023-07-01 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 0
2023-12-01 | 0 | 0
2024-01-01 | 0 | 0
2024-02-01 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0
2024-07-01 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 0
2024-12-01 | 0 | 0

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | 190812 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [12 empty] | 190801 traslado interno a EDAR Anchuras (10 kg)
2023 | [12 empty] | 190801 traslado interno a EDAR Anchuras (10 kg)
2024 | [12 empty] | 190801 traslado interno a EDAR Anchuras (10 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES