## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 18035 | 20136
2022-02-01 | 16233 | 18308
2022-03-01 | 18479 | 22671
2022-04-01 | 17047 | 19298
2022-05-01 | 15153 | 16156
2022-06-01 | 2860 | 2831
2022-07-01 | 789 | 698
2022-08-01 | 2617 | 2581
2022-09-01 | 2968 | 3342
2022-10-01 | 4267 | 4573
2022-11-01 | 10248.2 | 10638.8
2022-12-01 | 16154.25 | 17402.75
2023-01-01 | 16453.2857 | 17626.2857
2023-02-01 | 14470 | 15079
2023-03-01 | 14357 | 14889
2023-04-01 | 8530 | 8621
2023-05-01 | 2732.6667 | 2742.3333
2023-06-01 | 5204.3333 | 5448.6667
2023-07-01 | 33 | 61
2023-08-01 | 3 | 9
2023-09-01 | 3641 | 3414
2023-10-01 | 7997 | 8993
2023-11-01 | 15790.4999 | 17511.5002
2023-12-01 | 16240.98 | 17513.8333
2024-01-01 | 16207.879 | 14105.399
2024-02-01 | 15086 | 15942
2024-03-01 | 16278 | 17169
2024-04-01 | 15621.5 | 16432
2024-05-01 | 10274.598 | 10274.598
2024-06-01 | 1594 | 1660
2024-07-01 | 226 | 252
2024-08-01 | 0 | 13
2024-09-01 | 574 | 621
2024-10-01 | 11406 | 12193
2024-11-01 | 16057 | 16913
2024-12-01 | 14654 | 15107

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-24 | C | 10 |  | 11 | 4.35 |  |  |  |  | 0.5 | 130
2022-02-09 | P | 5 |  | 11 | 2.47 |  |  |  |  | 1.24 | 140
2022-02-23 | P | 20 |  | 19 | 4.57 |  |  |  |  | 0.5 | 140
2022-03-09 | P | 12 |  | 14 | 1.69 |  |  |  |  | 2 | 140
2022-03-23 | P | 40 |  | 39 | 8.22 |  |  |  |  | 1 | 60
2022-04-07 | P | 14 |  | 19 | 4.37 |  |  |  |  | 1 | 110
2022-05-10 | C | 2 | 8 | 15 | 1.4 |  |  |  |  | 0.03 | 172
2022-05-19 | P | 18 |  | 18 | [6 empty] | 140
2022-06-08 | P | 16 |  | 19 | 5.99 |  |  |  |  | 20 | 440
2022-07-15 | C | 1312 | 660 | 1390 | 24 |  |  |  |  | 12.6 | 565
2022-07-20 | C | 12 |  | 37 | 17.5 |  |  |  |  | 0.803 | 350
2022-08-03 | P | 44 |  | 66 | 22 |  |  |  |  | 2.03 | 320
2022-08-24 | P | 23 |  | 98 | 19.7 |  |  |  |  | 2.75 | 330
2022-09-07 | P | 16 |  | 52.8 | 12.1 |  |  |  |  | 0.643 | 180
2022-09-21 | P | 68 |  | 38 | 9.35 |  |  |  |  | 0.403 | 360
2022-10-05 | P | 20 |  | 88 | 8.1 |  |  |  |  | 1.11 | 300
2022-10-11 | C | 30 | 23 | 46 | 4 |  |  |  |  | 0.58 | 390
2022-10-20 | P | 5 |  | 49 | 4.5 |  |  |  |  | 0.5 | 280
2022-11-09 | P | 8 |  | 28 | 6.04 |  |  |  |  | 0.5 | 270
2022-11-23 | P | 28 |  | 18 | 3.32 |  |  |  |  | 0.5 | 250
2022-12-15 | P | 12 |  | 52 | 5.2 |  |  |  |  | 0.5 | 60
2023-01-11 | P | 12 |  | 11 | 3.71 |  |  |  |  | 0.5 | 80
2023-01-24 | C | 2 | 3 | 13 | 1.3 |  |  |  |  | 1.74 | 133
2023-01-26 | P | 12 |  | 28 | 2.1 |  |  |  |  | 1 | 100
2023-02-15 | P | 8 |  | 27 | 3.4 | [5 empty] | 120
2023-03-01 | P | 4 |  | 95 | 3.3 |  |  |  |  | 1 | 130
2023-03-14 | P | 3 | 10 | 19 | 3.13 |  |  |  |  | 0.5 | 140
2023-03-28 | P | 20 | 6 | 29 | 2.16 |  |  |  |  | 2 | 150
2023-04-12 | P | 24 |  | 34 | 5.21 |  |  |  |  | 0.198 | 210
2023-04-25 | C | 10 | 18 | 56 | 1.5 |  |  |  |  | 0.07 | 211
2023-05-03 | P | 20 | 12 | 38 | [6 empty] | 210
2023-05-17 | P | 36 |  | 35 | 4.32 |  |  |  |  | 0.348 | 230
2023-06-06 | P | 4 | 22 | 64 | 2.3 |  |  |  |  | 0.21 | 450
2023-06-21 | P | 12 |  | 21 | 1.3 |  |  |  |  | 0.12 | 260
2023-07-13 | P | 8 |  | 18 | 3.58 |  |  |  |  | 0.399 | 290
2023-07-26 | P | 12 | 20 | 34 | [6 empty] | 390
2023-07-27 | C | 12 | 2 | 7 | 1.1 |  |  |  |  | 0.1 | 354
2023-09-12 | C | 16 | 19 | 47 | 3.71 |  |  |  |  | 0.11 | 430
2023-09-27 | C | 22 |  | 19 | 4.96 |  |  |  |  | 0.5 | 400
2023-10-03 | P | 16 |  | 39 | 5.16 |  |  |  |  | 1 | 400
2023-10-13 | C | 2 | 23 | 107 | 1.5 |  |  |  |  | 0.6 | 395
2023-10-18 | P | 28 | 13 | 32 | 5.67 |  |  |  |  | 0.5 | 350
2023-11-07 | C | 8 |  | 27 | 4.76 |  |  |  |  | 0.071 | 115
2023-11-22 | C | 20 | 3 | 10 | 1.04 |  |  |  |  | 1 | 120
2023-12-14 | C | 56 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 120
2024-01-17 | P | 4 |  | 10 | 1.09 |  |  |  |  | 0.05 | 70
2024-01-23 | P | 16 |  |  | 2.99 |  |  |  |  | 0.072 | 80
2024-01-31 | C | 2 | 5 | 14 | 0.9 |  |  |  |  | 0.1 | 98
2024-02-01 | C | 2 | 5 | 14 | 0.9 |  |  |  |  | 0.1 | 98
2024-02-06 | P | 4 |  | 12 | 1.49 |  |  |  |  | 0.049 | 100
2024-02-20 | P | 4 | 4.9 | 4 | 2.66 |  |  |  |  | 0.064 | 90
2024-03-06 | P | 8 |  | 2 | 3.47 |  |  |  |  | 0.038 | 100
2024-03-20 | P | 8 | 2.3 | 21 | 3.69 |  |  |  |  | 0.033 | 90
2024-04-02 | P | 4 | 0.1 | 17 | 2.28 |  |  |  |  | 0.04 | 60
2024-04-16 | C | 2 | 2 | 19 | 0.6 |  |  |  |  | 0.15 | 111
2024-04-30 | P | 28 |  | 20 | 2.9 |  |  |  |  | 0.017 | 120
2024-05-14 | P | 8 | 9 | 6 | 2.9 |  |  |  |  | 0.06 | 120
2024-05-27 | P | 4 |  | 10 | 1.1 |  |  |  |  | 0.08 | 140
2024-06-11 | P | 4 | 8 | 10 | 5.3 |  |  |  |  | 0.25 | 480
2024-06-25 | P | 12 |  | 13 | 2.1 |  |  |  |  | 0.05 | 320
2024-07-09 | P | 12 | 7.6 | 17 | 2.26 |  |  |  |  | 0.176 | 290
2024-07-23 | P | 16 |  | 12 | 3.18 |  |  |  |  | 0.309 | 270
2024-09-30 | C | 4 | 15 | 20 | 2.1 |  |  |  |  | 0.16 | 478
2024-10-08 | P | 24 | 35 | 92 | 8.24 |  |  |  |  | 0.503 | 460
2024-10-22 | P | 4 |  | 30 | 2.21 |  |  |  |  | 0.09 | 140
2024-10-31 | C | 4 | 22 | 103 | 2.1 |  |  |  |  | 0.28 | 112
2024-12-03 | P | 4 | 6 | 11 | 1.8 |  |  |  |  | 0.14 | 180
2024-12-17 | P | 16 |  | 10 | 1.3 |  |  |  |  | 0.11 | 200
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - ANCHURAS
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015427681KZ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 379.788 | 280.7128 | 0 | 0 | 0 | 862.7792 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | [6 empty] | 1.7 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.83
2022-02-01 | 358.7316 | 307.6814 | 0 | 0 | 0 | 698.147 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.73
2022-03-01 | 0 | 381.4762 | 300.43 | 0 | 0 | 772.7338 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 336.2092 | 273.5262 | 723.7046 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 1.12
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 352 | 275 | 722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 267 | 198 | 0 | 470 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 47 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 258 | 169 | 0 | 0 | 0 | 483 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 282 | 196 | 0 | 549 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 73 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 268 | 207 | 0 | 440 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 240 | 184 | 591 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 328 | 268 | 0 | 0 | 655
2022-12-01 | 357 | 274 | 0 | 0 | 0 | 846
2023-01-01 | 397 | 341 | 0 | 0 | 0 | 845
2023-02-01 | 359 | 290 | 0 | 0 | 0 | 723
2023-03-01 | 0 | 405 | 317 | 0 | 0 | 760
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 293 | 225 | 674
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 244 | 188 | 492
2023-06-01 | 0 | 0 | 275 | 206 | 0 | 492
2023-07-01 | 217 | 145 | 0 | 0 | 0 | 399
2023-08-01 | 0 | 0 | 206 | 145 | 0 | 378
2023-09-01 | 0 | 0 | 237 | 184 | 0 | 492
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 271 | 209 | 581
2023-11-01 | 0 | 368 | 289 | 0 | 0 | 745
2023-12-01 | 312 | 246 | 0 | 0 | 0 | 903
2024-01-01 | 386 | 315 | 0 | 0 | 0 | 782
2024-02-01 | 362 | 283 | 0 | 0 | 0 | 703
2024-03-01 | 0 | 370 | 287 | 0 | 0 | 818
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 390 | 305 | 749
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 328 | 258 | 695
2024-06-01 | 0 | 0 | 200 | 156 | 0 | 457
2024-07-01 | 238 | 160 | 0 | 0 | 0 | 381
2024-08-01 | 0 | 0 | 186 | 128 | 0 | 372
2024-09-01 | 0 | 0 | 203 | 158 | 0 | 406
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 337 | 265 | 624
2024-11-01 | 0 | 356 | 273 | 0 | 0 | 793
2024-12-01 | 367 | 281 | 0 | 0 | 0 | 851

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [11 empty] | 190801 Traslado interno EDAR Los Navalmorales (100 kg)
2023 | [11 empty] | 190801 Traslado interno EDAR Los Navalmorales (100 kg)
2024 | [11 empty] | 190801 Traslado interno EDAR Los Navalmorales (100 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES